ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Смазочные материалы, масла | 19.20/42.000 | Ручной отбор проб | ТУ BY 690567607.016-2013; ТУ BY 690567607.020-2015; ТУ BY 690567607.022-2015; ТУ BY 690567607.024-2015; ТУ BY 690567607.030-2016; ТУ BY 690567607.031-2016; ТУ BY 690567607.032-2016; ТУ BY 690567607.033-2017; ТУ BY 690567607.034-2017; ТУ BY 690567607.035-2017; ТУ BY 690567607.042-2020; ТУ BY 690583314.001-2010; ТУ BY 690655557.008-2012; ТУ BY 690655557.009-2012; ТУ BY 690655557.011-2012 | ГОСТ 2517-2012 (за исключением п.п 4.5-4.10, 4.12, 4.13) | научно-исследовательская лаборатория (ул. Заводская, 1, 223034, г. Заславль, Минский район, Минская область) |
| 1.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |  |
| 1.3* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |
| 1.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |  |
| 1.5* | Смазочные материалы, масла Специальные жидкости | 20.59/08.043, 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость | ТУ BY 690567607.016-2013; ТУ BY 690567607.020-2015; ТУ BY 690567607.022-2015; ТУ BY 690567607.024-2015; ТУ BY 690567607.030-2016; ТУ BY 690567607.031-2016; ТУ BY 690567607.032-2016; ТУ BY 690567607.033-2017; ТУ BY 690567607.034-2017; ТУ BY 690567607.035-2017; ТУ BY 690567607.042-2020; ТУ BY 690583314.001-2010; ТУ BY 690655557.008-2012; ТУ BY 690655557.009-2012; ТУ BY 690655557.011-2012 | ГОСТ 33-2016 | научно-исследовательская лаборатория (ул. Заводская, 1, 223034, г. Заславль, Минский район, Минская область) |
| 1.6* |  | 20.59/08.031, 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 18995.1-73 п.1; ГОСТ 3900-85 п. 1 |  |
| 1.7* | Смазочные материалы, масла | 19.20/29.145 | Температура текучести | ТУ BY 690567607.016-2013; ТУ BY 690567607.020-2015; ТУ BY 690567607.022-2015; ТУ BY 690567607.024-2015; ТУ BY 690567607.030-2016; ТУ BY 690567607.031-2016; ТУ BY 690567607.032-2016; ТУ BY 690567607.033-2017; ТУ BY 690567607.034-2017; ТУ BY 690567607.035-2017; ТУ BY 690567607.042-2020; ТУ BY 690583314.001-2010; ТУ BY 690655557.008-2012; ТУ BY 690655557.009-2012; ТУ BY 690655557.011-2012 | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) Метод А | научно-исследовательская лаборатория (ул. Заводская, 1, 223034, г. Заславль, Минский район, Минская область) |
| 1.8* |  |  | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) Метод Б |  |
| 1.9* | Специальные жидкости | 20.59/29.145 | Температур кристаллизации | ТУ BY 690567607.016-2013; ТУ BY 690567607.020-2015; ТУ BY 690567607.022-2015; ТУ BY 690567607.024-2015; ТУ BY 690567607.030-2016; ТУ BY 690567607.031-2016; ТУ BY 690567607.032-2016; ТУ BY 690567607.033-2017; ТУ BY 690567607.034-2017; ТУ BY 690567607.035-2017; ТУ BY 690567607.042-2020; ТУ BY 690583314.001-2010; ТУ BY 690655557.008-2012; ТУ BY 690655557.009-2012; ТУ BY 690655557.011-2012 | ГОСТ 18995.5-2022 | научно-исследовательская лаборатория (ул. Заводская, 1, 223034, г. Заславль, Минский район, Минская область) |
| 1.10* |  |  | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 28084-89 п. 4.3 |  |
| 1.11* |  | 20.59/08.169 | Водородный показатель (pH) |  | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 28084-89 п. 4.8 |  |