ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Дымовые газы топливосжигающих установок: котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,1 до 3,15 МВт, водогрейные, паровые стационарные большой мощности; топливосжигающее оборудование (печи, сушила, теплогенераторы и т.д.) | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода (O²), ДИ: от 0,1 до 21 об. % | ГОСТ 10617-83 п. 2.21; ГОСТ 20548-93 п. 4.12; ГОСТ 28269-89 п. 2.2.7.1; СТБ 1626.2-2006; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 | Испытательная лаборатория (ул. Брестская, 34, 93, 220099, г. Минск) |
| 1.2** |  | 100.01/08.169100.01/42.000 | Отбор проб и определение массовой (объемной) концентрации оксида углерода (СO) ДИ: от 1,25 до 25000 мг/м³ (от 1 до 20000 млн-¹) |  |  |  |
| 1.3** |  | 100.01/35.065 | Температура, ⁰С | ГОСТ 10617-83 п. 1.1; ГОСТ 20548-93 п. 3.7; ГОСТ 21563-2016 5; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 раздел 5 |  |
| 2.1** | Здания и сооружения. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.063, 100.13/35.063 | Освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 | Испытательная лаборатория (ул. Брестская, 34, 93, 220099, г. Минск) |
| 3.1** | Системы вентиляционные | 100.01/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: скорость воздушных потоков, м/с; расход воздушных потоков, м³/с; давление воздушных потоков, Па; температура воздушных потоков, ⁰С; потери полного давления; коэффициент потерь давления; давление вентилятора | СН 4.02.03-2019 | ГОСТ 12.3.018-79 | Испытательная лаборатория (ул. Брестская, 34, 93, 220099, г. Минск) |
| 4.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды; ЭкоНиП 17.01.06-001-2017; ЭкоНиП 17.08.06-001-2022; Проектная и другая эксплуатационная документация; Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 | Испытательная лаборатория (ул. Брестская, 34, 93, 220099, г. Минск) |
| 4.2** |  |  | Расход газопылевых потоков, м³/с |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 4.4** |  | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков, ⁰С |  |  |  |
| 4.5** |  | 100.01/08.169, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода (СO), ДИ: (1,25-25000) мг/м³ (от 1 до 20000 млн-¹) |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 4.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диоксидов азота (NO₂), ДИ: (2,05-1000) мг/м³ (от 1 до 488 млн-¹) |  |  |  |
| 4.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации оксидов азота (NO), ДИ: (1,34-4000) мг/м³ (от 1 до 2985 млн-¹) |  |  |  |
| 4.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации ангидрида сернистого (SO₂), ДИ: (2,86-15000) мг/м³ (от 1 до 5245 млн-¹) |  |  |  |
| 4.9** |  |  | Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода (O²), ДИ: от 0,1 до 21 об. % |  |  |  |
| 4.10** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества), ДИ: (15-2000) мг/м³; ДИ: (0-50) мг/м³ |  | МВИ.МН 4514-2012 ; СТБ ИСО 12141-2005 | Испытательная лаборатория (ул. Казинца, 62, ком. 908, 220108, г. Минск, РБ); Испытательная лаборатория (ул. Брестская, 34, 93, 220099, г. Минск) |
| 5.1** | Здания и сооружения (определение тепло-технических неоднородностей ограждающих конструкций методом тепловизионного контроля) | 100.13/26.080 | Перепад давления между наружным и внутренним воздухом с подветренной и наветренной сторонами здания | СН 2.04.02-2020; СП 1.04.05-2025 | СТБ EN 13187-2016 | Испытательная лаборатория (ул. Брестская, 34, 93, 220099, г. Минск) |
| 5.2** |  | 100.13/35.065 | Минимальные и максимальные температуры наружного воздуха |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Температура внутреннего воздуха и перепад с температурой наружного воздуха |  |  |  |
| 5.4** |  | 100.13/34.065 | Распределение температурных полей на поверхности обследуемых участков ОК |  |  |  |
| 6.1** | Здания и сооружения (определение воздухопроницаемости здания методом перепада давления) | 100.13/35.065 | Температура наружного воздуха | СН 2.04.02-2020; СП 1.04.05-2025 | СТБ EN ISO 9972-2017 | Испытательная лаборатория (ул. Брестская, 34, 93, 220099, г. Минск) |
| 6.2** |  |  | Температура внутреннего воздуха |  |  |  |
| 6.3** |  | 100.13/29.061 | Площадь ограждающих конструкций внутренней части здания |  |  |  |
| 6.4** |  | 100.13/26.080 | Нулевые перепады давления между наружным и внутренним воздухом |  |  |  |
| 6.5** |  |  | Перепад давления при пониженном и повышенном давлении между наружным и внутренним воздухом |  |  |  |
| 6.6** |  | 100.13/29.040 | Объемный расход воздуха |  |  |  |
| 6.7** |  | 100.13/26.080 | Воздухопроницаемость |  |  |  |
| 7.1** | Ограждающие конструкции зданий и сооружений. Ограждающие конструкции зданий и помещений холодильников с холодильными камерами (охлаждаемыми помещениями). | 100.13/35.065 | Температура наружного и внутреннего воздуха | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 | Испытательная лаборатория (ул. Брестская, 34, 93, 220099, г. Минск) |
| 7.2** |  | 100.13/34.065 | Температура изотермической поверхности | СН 2.04.02-2020; СН 3.02.05-2020; СП 2.04.01-2020; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения |  |  |
| 7.3** |  |  | Температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации (расчетное значение) |  |  |  |
| 7.4** |  |  | Относительное сопротивление теплопередаче участка ограждения (расчетное значение) | ГОСТ 26629-85 п. 5.5; Фактические значения |  |  |
| 7.5** |  | 100.13/34.138 | Критическое значение относительного сопротивления теплопередаче ОК по линии изотермы (расчетное значение) | ГОСТ 26629-85 п. 5.7.1, п. 5.7.3; Фактические значения |  |  |
| 7.6** |  | 100.13/34.065 | Точка росы внутреннего воздуха в зоне аномальных участков ОК при расчетных условиях эксплуатации (расчетное значение) | СН 2.04.02-2020; СП 2.04.01-2020; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения |  |  |
| 7.7** |  | 100.13/34.064 | Плотность тепловых потоков | Фактические значения | ГОСТ 25380-2014 |  |
| 7.8** |  |  | Приведенное сопротивление теплопередаче в натурных условиях | СН 2.04.02-2020; СН 3.02.05-2020; СП 2.04.01-2020 | ГОСТ 26254-84 |  |
| 7.9** |  | 100.13/29.061 | Линейные размеры контура границ дефектного участка внутренней ОК с однородным температурным полем | Фактические значения | ГОСТ 26629-85 |  |
| 8.1** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту; Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 | Испытательная лаборатория (ул. Брестская, 34, 93, 220099, г. Минск) |
| 8.2** |  |  | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |  |
| 8.3** |  |  | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков |  |  |  |
| 8.4** |  |  | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  |  |  |
| 8.5** |  |  | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | СН 2.04.02-2020; СП 2.04.01-2020; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 8.6** |  |  | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации | Фактические значения |  |  |