ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые кабельные линии на напряжение до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 приложения Б | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область |
| 2.1** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 приложения Б | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 3.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 приложения Б | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 3.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 приложения Б; ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3 - 413.1.3.6; ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.3, п.4.4.28.6; СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область |
| 4.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 приложения Б; ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3 - 413.1.3.6; ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 4.3** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания на переменном токе | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9; ТКП 181-2023 п.Б.27.7 приложения Б; СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 5.2** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при дифференциальном токе | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 приложения Б | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 6.1** | Электроустановки жилых и общественных зданий, защищаемые УЗО | 27.90/ 22.000 | Ток утечки | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7; ТКП 181-2023 п.Б.27.7 приложения Б | АМИ.ГР 0062-2022 |  |
| 7.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.31.9.1 приложения Б | АМИ.ГР 0051-2022 |  |
| 8.1** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей: ток срабатывания, время срабатывания | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4; ТКП 181-2023 п.Б.27.4 приложения Б, п.В.4.20 приложения В | АМИ.МН 0059-2022 | ул. Гагарина, 17, 246050, г. Гомель, Гомельская область |