ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Продукты убоя и мясная продукция, включая мясную продукцию для детского питания | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015 п.4; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 034/2013 |
| 1.2* ТР |  | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 1.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1 |  |  |
| 1.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 21237-75 пп.1-3; п.4.2.6 (за исключением биохимических свойств) |  |  |
| 1.5* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 пп. 1-7.3; п.8. |  |  |
| 1.6* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 пп.1-7.8.2; п.8; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) пп.1-3; пп.5-8.1.4; п.9.1; пп.10.1-10.2; п.11 |  |  |
| 1.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) пп. 1-9.5; п. 10 |  |  |
| 1.8* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.9* ТР |  |  | Плесень |  |  |  |
| 1.10* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, включая мясную продукцию для детского питания. | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) пп.1-8.5.2.1; пп.9-10 | ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.11* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, включая мясную продукцию для детского питания | 10.13/03.071 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015 | ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 1.12* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1.13* ТР |  | 10.13/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п.6 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 1.14* ТР |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п.7 |  |  |
| 1.15* ТР |  | 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 1.16* ТР |  |  | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п.7 |  |  |
| 1.17* ТР |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |  |
| 1.18* ТР |  | 10.13/08.052 | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 1.19* ТР |  | 10.13/04.125 | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.1* ТР |  | 10.13/08.052 | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015 |  | ТР ТС 029/2012 |
| 2.2* ТР |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |  |
| 3.1** ТР | Продукты убоя птицы и продукция из птицы | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7702.2.0-2016; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* ТР |  | 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, цвет, консистенция | ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 9959-2015 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 3.3* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в том числе для детского питания) Продукты убоя и мясная продукция, включая мясную продукцию для детского питания | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.41/08.052 | Физико-химические показатели: Массовая доля сухих веществ и влаги | ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 8285-91 п. 2.3; ГОСТ 9793-2016 п. 9 | ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 3.4* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в том числе для детского питания) | 10.13/08.169, 10.12/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п.6 | ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 3.5* ТР |  | 10.13/08.164, 10.12/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п.7 |  |  |
| 3.6* ТР |  | 10.13/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 3.7* ТР |  |  | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п.7 |  |  |
| 3.8* ТР |  | 10.13/08.156, 10.12/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |  |  |
| 3.9* ТР |  | 10.13/08.052, 10.12/08.052 | Массовая доля общего фосфора | ГОСТ 9794-2015 |  |  |
| 3.10* ТР |  | 10.13/08.156, 10.12/08.156 |  | СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 3.11* ТР |  | 10.13/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 |  |  |
| 3.12* ТР |  |  | Перекисное число | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 3.13* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы (в том числе продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания) | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 п. 7.1 | ул. Мясницкая, 25, г. Гродно, Гродненская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 3.14* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы (до этапа видовой идентификации) | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) пп.1-8.5.2.1; пп.9-10; ГОСТ 7702.2.3-93 пп.1-2.1; п. 3 |  |  |
| 3.15* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 пп.1-9.1; ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 3.16* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 п.1-10.4 |  |  |
| 3.17* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) пп. 1-9.5; п. 10 |  |  |
| 3.18* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) пп.1-3; пп.5-8.1.4; п.9.1; пп.10.1-10.2; п.11; ГОСТ 7702.2.4-93 |  |  |
| 3.19* ТР |  |  | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 пп. 1-7.3; п.8. |  |  |
| 3.20* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Плесень | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 3.21* ТР |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 3.22* ТР |  | 10.12/03.071, 10.13/03.071 | Левомицетин (хлорамфеникол) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018 |  |  |
| 3.23* ТР |  |  | Тетрациклиновая группа | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 3.24* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная и объёмная активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |