ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты рентгеновские диагностические (общего назначения) | 26.60/29.040 | Усилие торможения подвижных частей аппарата | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.2 | ул. 40 Лет Победы, 14а, каб. 27, 223053, д. Боровляны, Минский район, Минская область |  |
| 1.2** |  |  | Усилие перемещения подвижных частей аппарата | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.3 |  |  |
| 1.3** |  |  | Усилие перемещения передвижных аппаратов | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.4 |  |  |
| 1.4** |  | 26.60/33.111 | Освещённость светового поля | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.6 |  |  |
| 1.5** |  | 26.60/29.061 | Отклонение оси пучка рентгеновского излучения при изменении фокусного расстояния | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.8 |  |  |
| 1.6** |  |  | Перпендикулярность оси пучка рентгеновского излучения | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.9 |  |  |
| 1.7** |  |  | Совпадение светового и радиационного полей | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.10 |  |  |
| 1.8** |  | 26.60/11.116 | Высококонтрастная разрешающая способность | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.15 |  |  |
| 1.9** |  |  | Оценка низкоконтрастной разрешающей способности. | АМИ.МН 0142-2024 Приложение Г.6 |  |  |
| 1.10** |  |  | Оценка динамического диапазона |  |  |  |
| 1.11** |  | 26.60/04.056 | Керма (мощность кермы) в воздухе | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.23 |  |  |
| 1.12** |  |  | Пульсация мощности кермы в воздухе | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.25 |  |  |
| 1.13** |  |  | Повторяемость кермы (мощности кермы) в воздухе в ручном режиме | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.23 |  |  |
| 1.14** |  |  | Воспроизводимость кермы (мощности кермы) в воздухе в ручном режиме |  |  |  |
| 1.15** |  |  | Анодное напряжение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.24 |  |  |
| 1.16** |  |  | Форма кривой анодного напряжения | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.25 |  |  |
| 1.17** |  |  | Пульсация анодного напряжения |  |  |  |
| 1.18** |  |  | Повторяемость анодного напряжения | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.24 |  |  |
| 1.19** |  |  | Воспроизводимость анодного напряжения |  |  |  |
| 1.20** |  |  | Слой половинного ослабления | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.22 |  |  |
| 1.21** |  |  | Суммарная фильтрация | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.26 |  |  |
| 1.22** |  | 26.60/22.000 | Сила анодного тока | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.27 |  |  |
| 1.23** |  |  | Повторяемость силы анодного тока |  |  |  |
| 1.24** |  |  | Воспроизводимость анодного тока |  |  |  |
| 1.25** |  |  | Время облучения |  |  |  |
| 1.26** |  |  | Повторяемость времени облучения |  |  |  |
| 1.27** |  |  | Воспроизводимость времени облучения |  |  |  |
| 1.28** |  |  | Количество электричества |  |  |  |
| 1.29** |  |  | Повторяемость количества электричества |  |  |  |
| 1.30** |  |  | Воспроизводимость количества электричества |  |  |  |
| 1.31** |  | 26.60/04.056 | Нелинейность кермы в воздухе от силы анодного тока | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.28 |  |  |
| 1.32** |  |  | Нелинейность кермы в воздухе от времени облучения |  |  |  |
| 1.33** |  |  | Нелинейность кермы в воздухе от количества электричества |  |  |  |
| 1.34** |  |  | Радиационный выход | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.29 |  |  |
| 1.35** |  |  | Повторяемость кермы в воздухе в автоматическом режиме | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.30 |  |  |
| 1.36** |  |  | Воспроизводимость кермы в воздухе в автоматическом режиме |  |  |  |
| 1.37** |  |  | Радиационная защита излучателя аппарата, аппарата или тубуса аппарата | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.31 |  |  |
| 1.38** |  | 26.60/11.116 | Наличие сигнализации при времени облучения, превышающем 5 мин | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.32 |  |  |
| 2.1** | Усилители рентгеновского изображения | 26.60/04.056 | Керма (мощность кермы) в воздухе в плоскости приёмника излучения при заданных значениях высококонтрастной и низкоконтрастной разрешающей способности | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.23 | ул. 40 Лет Победы, 14а, каб. 27, 223053, д. Боровляны, Минский район, Минская область |  |
| 2.2** |  | 26.60/29.061 | Размер рабочего поля | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.16 |  |  |
| 2.3** |  |  | Дисторсия | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.17 |  |  |
| 2.4** |  |  | Локальные геометрические искажения | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.18 |  |  |
| 2.5** |  |  | Отклонение линии схождения шторок глубинной диафрагмы от центральных линий | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.21 |  |  |
| 2.6** |  |  | Переход от одного масштаба к другому | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.19 |  |  |
| 2.7** |  |  | Переход от негативного изображения к позитивному | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.20 |  |  |
| 3.1** | Приставка линейной томографии | 26.60/29.061 | Оценка глубины среза томографической приставки | АМИ.МН 0142-2024 Приложение Г.5 | ул. 40 Лет Победы, 14а, каб. 27, 223053, д. Боровляны, Минский район, Минская область |  |
| 3.2** |  |  | Симметричность траектории томографической приставки | АМИ.МН 0142-2024 п 9.13 |  |  |
| 3.3** |  |  | Угол линейной томографии | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.14 |  |  |
| 4.1** | Аппараты рентгеновские диагностические (стоматологические) | 26.60/04.056 | Керма (мощность кермы) в воздухе | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.23 | ул. 40 Лет Победы, 14а, каб. 27, 223053, д. Боровляны, Минский район, Минская область |  |
| 4.2** |  |  | Пульсация мощности кермы в воздухе | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.25 |  |  |
| 4.3** |  |  | Повторяемость кермы (мощности кермы) в воздухе в ручном режиме | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.23 |  |  |
| 4.4** |  |  | Воспроизводимость кермы (мощности кермы) в воздухе в ручном режиме |  |  |  |
| 4.5** |  |  | Анодное напряжение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.24 |  |  |
| 4.6** |  |  | Форма кривой анодного напряжения | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.25 |  |  |
| 4.7** |  |  | Пульсация анодного напряжения |  |  |  |
| 4.8** |  |  | Повторяемость анодного напряжения | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.24 |  |  |
| 4.9** |  |  | Воспроизводимость анодного напряжения |  |  |  |
| 4.10** |  |  | Слой половинного ослабления | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.22 |  |  |
| 4.11** |  |  | Суммарная фильтрация | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.26 |  |  |
| 4.12** |  |  | Нелинейность кермы в воздухе от силы анодного тока | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.28 |  |  |
| 4.13** |  |  | Нелинейность кермы в воздухе от времени облучения |  |  |  |
| 4.14** |  |  | Нелинейность кермы в воздухе от количества электричества |  |  |  |
| 4.15** |  |  | Радиационный выход | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.29 |  |  |
| 4.16** |  |  | Радиационная защита излучателя аппарата, аппарата или тубуса аппарата | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.31 |  |  |
| 4.17** |  | 26.60/29.040 | Усилие перемещения подвижных частей аппарата | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.3 |  |  |
| 4.18** |  |  | Усилие перемещения передвижных аппаратов | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.4 |  |  |
| 4.19** |  | 26.60/11.116 | Оценка высококонтрастной разрешающей способности | АМИ.МН 0142-2024 Приложение Г.3, Г.4 |  |  |
| 4.20** |  |  | Оценка низкоконтрастной разрешающей способности |  |  |  |
| 4.21** |  | 26.60/29.061 | Размер радиационного поля | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.12 |  |  |
| 5.1** | Аппараты рентгеновские диагностические (томографы рентгеновские компьютерные) | 26.60/39.000 | Информационное табло | РД-00/2021 п. 6.1 | ул. 40 Лет Победы, 14а, каб. 27, 223053, д. Боровляны, Минский район, Минская область |  |
| 5.2** |  |  | Сигнальные лапочки |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Дверные блокировки | РД-00/2021 п. 6.2 |  |  |
| 5.4** |  |  | Аварийные выключатели | РД-00/2021 п. 6.4 |  |  |
| 5.5** |  |  | Громкоговорящая связь оператора с пациентом | РД-00/2021 п. 6.3 |  |  |
| 5.6** |  |  | Громкоговорящая связь пациента с оператором |  |  |  |
| 5.7** |  |  | Совпадение внутреннего лазерного луча с плоскостью среза | МВИ.МН 6283-2020 Приложение В.1 |  |  |
| 5.8** |  |  | Точность автоматического сдвига стола | МВИ.МН 6283-2020 Приложение В.2 |  |  |
| 5.9** |  | 26.60/11.116 | Точность смещения стола | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.2 |  |  |
| 5.10** |  |  | Взаимное расположение внутреннего и наружного лазерных лучей | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.3 |  |  |
| 5.11** |  |  | Точность установки угла наклона гентри | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.4 |  |  |
| 5.12** |  | 26.60/04.056 | Точность установки анодного напряжения | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.5 |  |  |
| 5.13** |  |  | Пульсация анодного напряжения томографов рентгеновских компьютерных | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.6 |  |  |
| 5.14** |  |  | Повторяемость анодного напряжения томографов рентгеновских компьютерных | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.5 |  |  |
| 5.15** |  |  | Воспроизводимость анодного напряжения томографов рентгеновских компьютерных |  |  |  |
| 5.16** |  |  | Пульсация мощности кермы томографов рентгеновских компьютерных | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.6 |  |  |
| 5.17** |  |  | Слой половинного ослабления томографов рентгеновских компьютерных | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.7 |  |  |
| 5.18** |  |  | Суммарная фильтрация томографов рентгеновских компьютерных | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.8 |  |  |
| 5.19** |  |  | Нелинейность дозы от силы анодного тока (количества электричества) | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.9 |  |  |
| 5.20** |  | 26.60/11.116 | Точность измерения расстояний | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.10 |  |  |
| 5.21** |  |  | Осевая симметрия изображения |  |  |  |
| 5.22** |  |  | Совпадение перекрестия лазерных лучей с изоцентром рентгеновского излучения (Сагиттальная или корональная точность светового позиционирования пациента) | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.11 |  |  |
| 5.23** |  |  | Точность установки толщины среза | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.12, Приложение В.4 |  |  |
| 5.24** |  |  | КТ-числа различных материалов | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.13 |  |  |
| 5.25** |  |  | Высококонтрастная разрешающая способность томографов рентгеновских компьютерных | РД-00/2021 п. 6.5 |  |  |
| 5.26** |  |  | Тонкослойная и толстослойная низкоконтрастная разрешающая способность | РД-00/2021 п. 6.6 |  |  |
| 5.27** |  |  | Оценка шума | МВИ.МН 6283-2020 Приложение В.3 |  |  |
| 5.28** |  |  | Оценка однородности |  |  |  |
| 5.29** |  |  | Нелинейность КТ-чисел от линейного коэффициента ослабления | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.13 |  |  |
| 5.30** |  | 26.60/04.056 | Нелинейность показателя дозы от скорости сканирования | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.14 |  |  |
| 5.31** |  |  | Точность установки показателя дозы в воздухе | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.15 |  |  |
| 5.32** |  |  | Точность установки взвешенного показателя дозы | МВИ.МН 6283-2020 п. 9.16 |  |  |
| 5.33** |  |  | Точность установки объёмного показателя дозы |  |  |  |
| 6.1** | Средства радиационной защиты (индивидуальные, передвижные, стационарные) | 26.60/04.056 | Свинцовый эквивалент | АМИ.МН 0019-2021 п. 10 | ул. 40 Лет Победы, 14а, каб. 27, 223053, д. Боровляны, Минский район, Минская область |  |
| 6.2** |  |  | Степень ослабления |  |  |  |
| 6.3** |  |  | Неоднородность |  |  |  |
| 7.1** | Аппараты рентгеновские диагностические (аппараты для маммографии) | 26.60/04.056 | Суммарная фильтрация | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.26 | ул. 40 Лет Победы, 14а, каб. 27, 223053, д. Боровляны, Минский район, Минская область |  |
| 7.2** |  |  | Слой половинного ослабления | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.22 |  |  |
| 7.3** |  |  | Анодное напряжение | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.24 |  |  |
| 7.4** |  |  | Форма кривой анодного напряжения | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.25 |  |  |
| 7.5** |  |  | Пульсация анодного напряжения |  |  |  |
| 7.6** |  |  | Повторяемость анодного напряжения | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.24 |  |  |
| 7.7** |  |  | Воспроизводимость анодного напряжения |  |  |  |
| 7.8** |  | 26.60/22.000 | Сила анодного тока | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.27 |  |  |
| 7.9** |  |  | Повторяемость силы анодного тока |  |  |  |
| 7.10** |  |  | Воспроизводимость анодного тока |  |  |  |
| 7.11** |  |  | Время облучения |  |  |  |
| 7.12** |  |  | Повторяемость времени облучения |  |  |  |
| 7.13** |  |  | Воспроизводимость времени облучения |  |  |  |
| 7.14** |  |  | Количество электричества |  |  |  |
| 7.15** |  |  | Повторяемость количества электричества |  |  |  |
| 7.16** |  |  | Воспроизводимость количества электричества |  |  |  |
| 7.17** |  | 26.60/04.056 | Нелинейность кермы в воздухе от силы анодного тока | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.28 |  |  |
| 7.18** |  |  | Нелинейность кермы в воздухе от времени облучения |  |  |  |
| 7.19** |  |  | Нелинейность кермы в воздухе от количества электричества |  |  |  |
| 7.20** |  |  | Повторяемость кермы в воздухе в автоматическом режиме | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.30 |  |  |
| 7.21** |  |  | Воспроизводимость кермы в воздухе в автоматическом режиме |  |  |  |
| 7.22** |  | 26.60/22.000 | Минимальное произведение ток-время | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.27 |  |  |
| 7.23** |  | 26.60/04.056 | Повторяемость кермы (мощности кермы) в воздухе в ручном режиме | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.23 |  |  |
| 7.24** |  |  | Воспроизводимость кермы (мощности кермы) в воздухе в ручном режиме |  |  |  |
| 7.25** |  | 26.60/11.116 | Высококонтрастная разрешающая способность | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.15 |  |  |
| 7.26** |  |  | Оценка низкоконтрастной разрешающей способности и размеров опухолеподобной массы | АМИ.МН 0142-2024 Приложение Г.2.2 |  |  |
| 7.27** |  | 26.60/29.040 | Усилие компрессии | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.5 |  |  |
| 7.28** |  | 26.60/29.061 | Совпадение радиационного поля с краем стола и с границами приёмника изображений | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.11 |  |  |
| 7.29** |  | 26.60/11.116 | Оценка структурных артефактов | АМИ.МН 0142-2024 Приложение Г.2.1 |  |  |
| 8.1** | Аппараты рентгеновские диагностические (аппараты для субтракционной ангиографии) | 26.60/04.056 | Керма в воздухе в импульсе | АМИ.МН 0142-2024 п. 9.23.3 | ул. 40 Лет Победы, 14а, каб. 27, 223053, д. Боровляны, Минский район, Минская область |  |
| 8.2** |  | 26.60/11.116 | Оценка динамического диапазона аппаратов для субтракционной ангиографии | АМИ.МН 0142-2024 Приложение Г.1.2 |  |  |
| 8.3** |  |  | Оценка контрастной чувствительности | АМИ.МН 0142-2024 Приложение Г.1.3 |  |  |
| 8.4** |  |  | Наличие артефактов | АМИ.МН 0142-2024 Приложение Г.1.4 |  |  |
| 8.5** |  |  | Оценка компенсации нелинейности ослабления | АМИ.МН 0142-2024 Приложение Г.1.5 |  |  |
| 9.1** | Аппараты рентгеновские диагностические (аппараты для рентгенотерапии) | 26.60/04.056 | Точность установки анодного напряжения аппаратов для рентгенотерапии | АМИ.МН 0196-2025 п. 9.4 | ул. 40 Лет Победы, 14а, каб. 27, 223053, д. Боровляны, Минский район, Минская область |  |
| 9.2** |  |  | Слой половинного ослабления и коэффициент однородности излучения | АМИ.МН 0196-2025 п. 9.5 |  |  |
| 9.3** |  |  | Мощность поглощенной дозы в воде | АМИ.МН 0196-2025 п. 9.6 |  |  |
| 9.4** |  |  | Нелинейность мощности поглощённой дозы в воде от силы анодного тока | АМИ.МН 0196-2025 п. 9.7 |  |  |
| 9.5** |  |  | Глубинное распределение мощности дозы | АМИ.МН 0196-2025 п. 9.8 |  |  |
| 9.6** |  |  | Радиационная защита тубуса | АМИ.МН 0196-2025 п. 9.9 |  |  |
| 9.7** |  |  | Радиационная защита рентгеновского излучателя (утечки излучения) | АМИ.МН 0196-2025 п. 9.10 |  |  |