ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Дорожно-строительные материалы. Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8735-88 п.2 | ш. Гомельское, 3-й км, г. Могилев, Могилевский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория управления подсобным производством) |  |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 1.3* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 1.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 1.5* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 1.6* |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 1.7* |  |  | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п.8 |  |  |
| 2.1** | Дорожно-строительные материалы. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ш. Гомельское, 3-й км, г. Могилев, Могилевский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория управления подсобным производством) |  |
| 2.2* |  | 08.99/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 2.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод отмучивания) | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |  |
| 2.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |
| 2.5* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1 |  |  |
| 2.6* |  |  | Дробимость (фр. до 40 мм) | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |  |
| 2.7* |  |  | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |  |
| 2.8* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |  |
| 2.9* |  |  | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 3.1** | Дорожно-строительные материалы. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/42.000 | Отбор проб смеси и асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.4 | ш. Гомельское, 3-й км, г. Могилев, Могилевский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория управления подсобным производством) |  |
| 3.2* |  |  | Изготовление образцов | СТБ 1115-2013 п.6 |  |  |
| 3.3* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |  |
| 3.4* |  |  | Истинная плотность смеси и асфальтобетона пикнометрическим методом | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 |  |  |
| 3.5* |  |  | Остаточная пористость асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |  |
| 3.6* |  |  | Водонасыщение асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |  |
| 3.7* |  |  | Набухание асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |  |
| 3.8* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 50 °С | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |  |
| 3.9* |  |  | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 °С | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |  |
| 3.10* |  |  | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |  |
| 3.11* |  | 23.64/29.040 | Определение содержания вяжущего методом выжигания | СТБ 1115-2013 п.8.17.4 |  |  |
| 3.12* |  |  | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |  |
| 4.1** | Дорожно-строительные материалы. Грунты | 08.12/42.000 | Отбор образцов (кроме отбора проб из скважин) | ГОСТ 12071-2014 | ш. Гомельское, 3-й км, г. Могилев, Могилевский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория управления подсобным производством) |  |
| 4.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав ситовым методом (за исключением органоминеральных грунтов) | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 4.3* |  |  | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п.8 |  |  |
| 4.4* |  |  | Максимальная плотность скелета грунта | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 4.5* |  |  | Определение влажности (в т.ч. гигроскопической) грунта методом высушивания до постоянной массы (за исключением загипсованных грунтов) | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 4.6* |  | 08.12/29.144 | Определение верхнего предела пластичности – влажности грунта на границе текучести методом балансирного конуса (за исключением загипсованных грунтов) | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 4.7* |  |  | Определение нижнего предела пластичности – влажности грунта на границе раскатывания (за исключением загипсованных грунтов) | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 4.8* |  | 08.12/29.040 | Определение плотности грунта (в т.ч. мерзлого) методом режущего кольца | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 4.9* |  |  | Определение плотности скелета (сухого) грунта расчетным методом | ГОСТ 5180-2015 п.12 |  |  |
| 4.10** |  | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) | СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 5.1** | Дорожно-строительные материалы. Бетоны | 23.64/42.000 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4.2; СТБ 1545-2005 п.4 | ш. Гомельское, 3-й км, г. Могилев, Могилевский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория управления подсобным производством) |  |
| 5.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7, п.8 |  |  |
| 5.3* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность бетона | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 5.4** |  | 23.64/29.061 | Удобоукладывемость по показателю подвижности: - диаметр растекания конуса бетонной смеси; - осадка конуса бетонной смеси (заполнитель крупностью до 40 мм) | СТБ 1545-2005 п.5.2, 5.3 |  |  |
| 6.1** |  | 23.64/42.000 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов (кроме жестких бетонных смесей) | ГОСТ 10180-2012 п.4.2; СТБ 1545-2005 п.4 | проезд Славгородский, 17, 212022, г. Могилев, Могилевская область (Испытательная лаборатория управления подсобным производством) |  |
| 6.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7, п.8 |  |  |
| 6.3* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность бетона | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 6.4** |  | 23.64/29.061 | Удобоукладывемость по показателю подвижности: - осадка конуса бетонной смеси (заполнитель крупностью до 40 мм) | СТБ 1545-2005 п.5.3 |  |  |
| 7.1** | Дорожно-строительные материалы. Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8735-88 п.2 | 213826, г. Бобруйск, п. Титовка, Бобруйский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория дорожно-строительного участка №16) |  |
| 7.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 7.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 7.4* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 7.5* |  |  | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п.8 |  |  |
| 7.6** |  | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) | СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 8.1** | Дорожно-строительные материалы. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | 213826, г. Бобруйск, п. Титовка, Бобруйский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория дорожно-строительного участка №16) |  |
| 8.2* |  | 08.99/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 8.3* |  |  | Дробимость (фр. до 40 мм) | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |  |
| 8.4* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1 |  |  |
| 9.1** | Дорожно-строительные материалы. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/42.000 | Отбор проб смеси и асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.4 | 213826, г. Бобруйск, п. Титовка, Бобруйский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория дорожно-строительного участка №16) |  |
| 9.2* |  |  | Изготовление образцов | СТБ 1115-2013 п.6 |  |  |
| 9.3* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |  |
| 9.4* |  |  | Истинная плотность смеси и асфальтобетона пикнометрическим методом | СТБ 1115-2013 п.8.4.3 |  |  |
| 9.5* |  |  | Остаточная пористость асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |  |
| 9.6* |  |  | Водонасыщение асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |  |
| 9.7* |  |  | Набухание асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |  |
| 9.8* |  | 23.64/29.121 | Предел прочности асфальтобетона при сжатии при температуре 50 °С | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |  |
| 9.9* |  |  | Предел прочности при сдвиге при температуре 50 °С | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |  |
| 9.10* |  | 23.64/29.040 | Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |  |
| 10.1** | Дорожно-строительные материалы. Грунты | 08.12/42.000 | Отбор образцов (кроме отбора проб из скважин) | ГОСТ 12071-2014 | 213826, г. Бобруйск, п. Титовка, Бобруйский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория дорожно-строительного участка №16) |  |
| 10.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав ситовым методом (за исключением органоминеральных грунтов) | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 10.3* |  |  | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п.8 |  |  |
| 10.4* |  |  | Определение влажности (в т.ч. гигроскопической) грунта методом высушивания до постоянной массы (за исключением загипсованных грунтов) | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 10.5* |  |  | Определение плотности грунта (в т.ч. мерзлого) методом режущего кольца | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 10.6** |  | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) | СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 11.1** | Дорожно-строительные материалы. Бетоны | 23.64/42.000 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов (кроме жестких бетонных смесей) | ГОСТ 10180-2012 п.4.2 | 213826, г. Бобруйск, п. Титовка, Бобруйский район, Могилевская область (Испытательная лаборатория дорожно-строительного участка №16) |  |
| 11.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7, п.8 |  |  |