ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: (>3 мг/м3) | МВИ.МН 5914-2017 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрации алюминия и его сплавов (в пересчёте на алюминий) ДИ: >0,04 мг/м3 | МВИ.ГМ.1775-2019 |  |  |
| 1.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: > 5,0 мг/м3 | МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 1.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации оксида хрома (VI) ДИ: 0,001 – 0,082 мг/м3 оксида хрома (III) ДИ: 0,03 – 9,72 мг/м3 | МВИ.МН 5830-2017 |  |  |
| 1.5** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетон) ДИ: 100 – 10000 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: 5 – 1500 мг/м3 |  |  |  |
| 1.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата ДИ: 100 – 3000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.8** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: 2,5-25,0 мг/м3 | МВИ.БР 360-2019 |  |  |
| 1.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диЖелезо триоксида ДИ: 0,2 – 28,6 мг/м3 железа ДИ: 0,15 – 20,0 мг/м3 | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гексагидро-2Н-азепин-2-она (капролактам) Д: >2,3 мг/м3 | МУ №1671-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |  |  |
| 1.11** |  |  | Отбор проб и определение концентрации канифоли ДИ: 0,8-30,2 мг/м3 | МВИ.МН 5904-2017 |  |  |
| 1.12** |  | 100.10/08.150 | Отбор проб и определение концентрации кислоты серной ДИ: 0,1 – 5,0 мг/м3 | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 1.13** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: 2,5 – 25,0 мг/м3 | МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 1.14** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации керосина ДИ:50 – 4000 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилол) ДИ: 4,0 – 200,0 мг/м3 |  |  |  |
| 1.16** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца ДИ: 0,02 – 4,00 мг/дм3 | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 1.17** |  | 100.10/08.107 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных (аэрозоля индустриальных масел) ДИ: 2,5 – 50 мг/м3 | МВИ.БР 317-2017 |  |  |
| 1.18** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации метилового эфира акриловой кислоты (метилпроп-2-еноат) ДИ: >2,0 мг/м3 | МВИ.МН 6264-2020 |  |  |
| 1.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации никеля солей в виде гидроаэрозоля (по никелю) ДИ: >0,003 мг/м3 | МВИ.БР 326-2017 |  |  |
| 1.20** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение озона ДИ: 0,05 – 15 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.21** |  | 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: 0,25 – 500 мг/м3 | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 1.22** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца ДИ: 0,002 – 0,5 мг/м3 | МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 1.23** |  |  | Отбор проб и определение концентрации скипидара ДИ: 13,3-1200,0 мг/м3 | АМИ.БР 0009-2021 |  |  |
| 1.24** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенол) ДИ: 0,03 – 1,5 мг/м3 | МВИ.БР 316-2017 |  |  |
| 1.25** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ:0,25 – 5,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.26** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ: 25 – 2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.27** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации цинка оксида ДИ: 0,03 – 9,33 мг/м3 ДИ: 0,03 – 14,32 мг/м3 | МВИ.ГМ.1776-2019 |  |  |
| 1.28** |  | 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ:0,02 – 3,50 мг/м3 | МВИ.МН 5866-2017 метод А |  |  |
| 1.29** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ:100 – 3000 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.30** |  |  |  |  |  |  |
| 1.31** |  | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации кремния диоксида ДИ: 0,1 – 3,0 мг/м3 Отбор проб и определение концентрации кремния диоксида ДИ: 0,125 – 10,0 мг/м3 | МВИ.БР 323-2017 ; МВИ.БР 324-2017 |  |  |
| 1.32** |  | 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1–10 ДИ: 100 – 2000 мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 1.33** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида ДИ: 5 – 50 мг/м3 |  |  |  |
| 1.34** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: 5 – 1500 мг/м3 |  |  |  |
| 1.35** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ: 25 – 2000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.36** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилол) ДИ: 4,0 – 200,0 мг/м3 |  |  |  |
| 1.37** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензина ДИ: 50 – 1200 мг/м3 |  |  |  |
| 1.38** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетон) ДИ: 100 – 10000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.39** |  |  | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) ДИ: 2 – 30 мг/м3 |  |  |  |
| 1.40** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хлора ДИ: 0,5 – 200 мг/м3 Отбор проб и определение концентрации хлора ДИ: 0,5 – 200 мг/м3 |  |  |  |
| 1.41** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов ДИ: 2 – 100 мг/м3 |  |  |  |
| 1.42** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: 2 – 30 мг/м3 |  |  |  |
| 1.43** |  |  | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ: 5 – 100 мг/м3 |  |  |  |
| 1.44** |  |  | Отбор проб и определение концентрации проп-2-ен-1-аля (акролеин) ДИ: 0,1 – 1,0 мг/м3 |  |  |  |
| 1.45** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусная кислота) ДИ: 2 – 250 мг/м3 |  |  |  |
| 1.46** |  |  | Отбор проб и определение концентрации уайт–спирита ДИ: 50 – 4000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.47** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этанола ДИ: 200 – 5000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.48** |  |  | Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирол) ДИ: 10 – 3000 мг/м3 |  |  |  |
| 1.49** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: 1 – 40 мг/м3 |  |  |  |
| 1.50** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (хлористый водород) ДИ: 2 – 150 мг/м3 |  |  |  |
| 1.51** |  |  | Отбор проб и определение концентрации сольвента ДИ: 20 – 500 мг/м3 |  |  |  |
| 1.52** |  | 100.10/08.050 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: 0 – 200 мг/м3 | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 1.53** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хлора ДИ: 0 – 25 мг/м3 |  |  |  |
| 1.54** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ:0 – 10 мг/м3 |  |  |  |
| 1.55** |  |  | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводород) ДИ: 0 – 40 мг/м3 |  |  |  |
| 1.56** |  |  | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ:0 – 20 мг/м3 |  |  |  |
| 1.57** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ:0 – 150 мг/м3 |  |  |  |
| 2.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 2.2** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2; МВИ.ГМ.1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п.9, 15-19 |  |  |
| 2.3** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 2.4** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха |  |  |  |
| 2.5** |  | 100.12/35.067 | Шум: уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ уровень звука, дБА эквивалентные уровни звука, дБА максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п.15, 20-22 |  |  |
| 2.6** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 31191.1-2004; ГОСТ 31319-2006; СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п.15,20,23, 24 |  |  |
| 2.7** |  |  | Локальная вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ логарифмические уров-ни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 31192.1-2004; ГОСТ 31192.2-2005; СанПиН от 14.06.2013 №47 п.п.15,20,23,25 |  |  |
| 2.8** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое из-лучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»:  интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |  |
| 3.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.2* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: 50 – 5000 мг/дм3 | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 3.3* |  | 100.05/08.149 | Хлорид–ион ДИ: 10 – 250 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 3.4* |  | 100.05/08.150 | Сульфат–ион ДИ: 2 –40 мг/дм3 | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.5* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ: 50 – 1000 мг/дм3 | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.6* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: 2-12 рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 3.7* |  |  | Электропроводность удельная | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 4.1* | Дистиллированная вода | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость | ГОСТ 6709-72 п.3.17 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газовых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 | ул. Федюнинского, 19, 246044, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.2** |  |  | Расход газопылевых потоков |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Температура | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 5.4** |  |  | Давление |  |  |  |
| 5.5** |  | 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: 1,5 – 130 мг/м3 | МВИ.МН 4443-2012 |  |  |
| 5.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: 0,13– 40 мг/м3 | МВИ.МН 3829-2011 |  |  |
| 5.7** |  | 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твёрдых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) ДИ: ниже 50 мг/м3 ДИ 15 – 20000 мг/м3 | МВИ.МН 4514-2012 ; СТБ ИСО 12141-2005 |  |  |
| 5.8** |  | 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: 0,1 – 30 мг/м3 | МВИ.МН 4566-2013 |  |  |
| 5.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: 0,02 –3,50 мг/м3 | МВИ.МН 5866-2017 метод Б |  |  |
| 5.10** |  | 100.01/08.150 | Отбор проб и определение концентрации кислоты серной ДИ: 0,1 – 5,0 мг/м3 | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |