ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Рабочие места персонала. Закрытые радионуклидные источники (ЗРнИ), блоки ЗРнИ | 28.99/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | пр-кт Машерова, д. 16, каб. 2б-24, 220005, г. Минск |  |
| 2.1** | Поверхности оборудо-вания, кожных покро-вов, спецодежды и средств индивидуальной защи-ты | 100.15/04.056 | Поверхностная загрязнен-ность альфа- и бета- излуча-ющими радионуклидами | МВИ.МН 3490-2017 | пр-кт Машерова, д. 16, каб. 2б-24, 220005, г. Минск |  |
| 3.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи пере-менного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе силовые кабельные линии | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0044-2022 | пр-кт Машерова, д. 16, каб. 2б-24, 220005, г. Минск |  |
| 4.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении | АМИ.ГР 0044-2022 | пр-кт Машерова, д. 16, каб. 2б-24, 220005, г. Минск |  |
| 4.2** |  |  | Отключающий дифференци-альный ток |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 4.4** |  |  | Сопротивление изоляции защищаемой линии |  |  |  |
| 5.1** | Заземляющие устрой-ства | 27.90/22.000 | Проверка соединений зазем-лителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0044-2022; МВИ.МН 3817-2011 | пр-кт Машерова, д. 16, каб. 2б-24, 220005, г. Минск |  |
| 5.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. | АМИ.ГР 0044-2022; МВИ.МН 3815-2011 |  |  |
| 5.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0044-2022; МВИ.МН 3816-2011 |  |  |
| 5.4** |  |  | Удельное сопротивление грунта | МВИ.МН 3815-2011 |  |  |
| 6.1** | Заземляющие устрой-ства линий электро-связи абонентского доступа | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. | АМИ.ГР 0044-2022; МВИ.МН 3815-2011 | пр-кт Машерова, д. 16, каб. 2б-24, 220005, г. Минск |  |
| 6.2** |  |  | Удельное сопротивление грунта | МВИ.МН 3815-2011 |  |  |
| 7.1** | Волоконно- оптические линии связи (в том числе пассивные оптические сети PON) | 27.31/33.110 | Километрическое затухание строительной длины. Коэф-фициент затухания | МВИ.МН 5159-2015 | пр-кт Машерова, д. 16, каб. 2б-24, 220005, г. Минск |  |
| 7.2** |  |  | Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распре-делительно - абонентском участке сети PON |  |  |  |
| 7.3** |  |  | Потери (затухание) в неразъ-емных соединителях. Значе-ние потерь на вводе излуче-ния оптической мощности в оптический кабель |  |  |  |
| 7.4** |  |  | Оптическая длина |  |  |  |
| 7.5** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивле-ние изоляции наружного полиэтиленового шланга | МВИ.МН 3858-2011 |  |  |
| 8.1** | Линии электросвязи абонент-ского доступа | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивле-ние цепей линий электро-связи абонентского доступа по постоянному току | МВИ.МН 3858-2011 | пр-кт Машерова, д. 16, каб. 2б-24, 220005, г. Минск |  |
| 8.2** |  |  | Асимметрия сопротивлений жил линий электросвязи абонентского доступа по постоянному току |  |  |  |
| 8.3** |  |  | Электрическое сопротивле-ние изоляции жил, прово-дов, оболочки (шланга) ли-ний электросвязи абонент-ского доступа |  |  |  |
| 8.4** |  |  | Рабочая емкость цепей линий электросвязи абонентского доступа |  |  |  |