ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангензубомеры | m от 1 до 40 мм | ц. д. 0,02 мм ц. д. 0,05 мм | ул. Долгобродская, 29, комната 201, 220070, г. Минск |
| 1.10* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 0,5 до 100 мм | кл. 3; 4; 5 |  |
| 1.11* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 50 до 1000 мм | кл. 3; 4; 5 |  |
| 1.12* | 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы принадлежностей к концевым мерам длины | от 0 до 320 мм | 0,5 мкм |  |
| 1.14* | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | ц. д. 1 мм |  |
| 1.15* | 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 50000 мм | ц. д. 1 мм |  |
| 1.16* | 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,0 мм | кл. 1; 2 |  |
| 1.17* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмассы | от 0 до 2000 мм от 0 до 500 мм от 0 до 2500 мм | ц. д. (0,01 – 0,1) мм |  |
| 1.19* | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ц. д. 0,01 мм |  |
| 1.20* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 1250 мм | ц. д. 0,01 мм |  |
| 1.21* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 700 мм | ц. д. 0,01 мм |  |
| 1.22* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм | от 6 до 160 мм | ц. д. 0,001 мм, 0,002 мм |  |
| 1.23* | 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством: СРП СР СИ | от 0 до 50 мм от 0 до 150 мм от 0 до 1000 мм | ц. д. 0,001 мм ц. д. 0,002 мм ц. д. 0,01 мм | ул. Долгобродская, 29, комната 201, 220070, г. Минск |
| 1.24* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры гладкие | от 0 до 600 мм | ц. д. 0,01 мм кл. т. 1; 2 |  |
| 1.25* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 500 мм | ц. д. от 0,002 до 0,01 мм |  |
| 1.27* | 2 | 26.51/ 99.001 | Калибры гладкие для валов и отверстий | Ø от 2 до 1000 мм | кв. 6 - 17 |  |
| 1.28* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 10 мм от 0 до 25 мм от 0 до 50 мм | ц. д. 0,01 мм |  |
| 1.29* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | ц. д. 0,01 мм |  |
| 1.30* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2 мм | ц. д. 0,001 мм, 0,002 мм |  |
| 1.31* | 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,1 мм | ц. д. 0,001 мм, 0,002 мм |  |
| 1.32* | 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные. Микрокаторы | ± 30 мкм ± 60 мкм | ц. д. 0,001 мм, 0,002 мм |  |
| 1.35* | 2 | 26.51/ 99.001 | Оптиметры | от 0 до 500 мм | ц. д. 0,001 мм |  |
| 1.36* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы отсчетные | от 0 до 7,0 мм | ц. д. от 0,02 до 0,05 мм |  |
| 1.39* | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки лекальные | от 50 до 200 мм | кл. 1 |  |
| 1.40** | 2 | 26.51/ 99.001 | Плиты поверочные | от 250 до 4000 мм | кл. 3 |  |
| 1.41** | 2 | 26.51/ 99.001 | Плиты поверочные | от 160 до 6000 мм | кл. 1; 2 |  |
| 1.42** | 2 | 26.51/ 99.001 | Плиты поверочные | от 200 до 600 мм | кл. 0 |  |
| 1.43* | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные | от 400 до 2000 мм | кл. 1; 2 |  |
| 1.44* | 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные | от 40 до 1600 мм | кл. 1; 2 |  |
| 1.45* | 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры всех типов | от 0° до 360° | ц. д. 1΄; 2΄; 5΄; 10΄; 1° |  |
| 1.46* | 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни брусковые и микрометрические | от 100 до 250 мм | ц.д. от 0,01 до 0,15 мм/м |  |
| 1.47* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры угловые призматические | от 10° до 100° | кл. 2 |  |
| 1.48* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нормалемеры | от 0 до 300 мм | ц. д. 0,001 мм, 0,01 мм | ул. Долгобродская, 29, комната 201, 220070, г. Минск |
| 1.49* | 2 | 26.51/ 99.001 | Эвольвентомеры универсальные | R от 37 до 150 мм | ц.д. 0,001 мм |  |
| 1.52* | 2 | 26.51/ 99.001 | Колеса зубчатые измерительные | m от 2 до 10 мм | ст. т. 4; 5 |  |
| 1.53* | 2 | 26.51/ 99.001 | Калибры – пробки резьбовые цилиндрические Калибры - кольца резьбовые цилиндрические Калибры-пробки резьбовые конические Калибры – кольца резьбовые конические | М3 – M125 мм М3 – M125 мм от 1/16" до 2" от 1/16" до 2" | ст. т. 4 - 9 |  |
| 1.54* | 2 | 26.51/ 99.001 | Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | от 0,462 до 24,845 мм | кл. 1 |  |
| 1.55* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры со вставками | от 0 до 200 мм | ц. д. 0,01 мм |  |
| 1.56* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 0,5 до 100 мм | 4 разряд |  |
| 1.57* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 50 до 1000 мм | 4 разряд |  |
| 1.58* | 2 | 26.51/ 99.001 | Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений | Ø от 60 до 120 мм | кл. 2 |  |
| 1.59* | 2 | 26.51/ 99.001 | Пластины стеклянные плоскопараллельные | от 15 до 91 мм | 0,01 мкм |  |
| 2.2** | 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные циферблатные | от 0,005 до 10 кг | кл. т. средний |  |
| 2.3** | 2 | 26.51/ 99.002 | Весы платформенные | от 0 до 10000 кг | кл. т. средний |  |
| 2.4** | 2 | 26.51/ 99.002 | Весы электронные тензометрические | от 0 до 10000 кг | кл. т. средний |  |
| 2.5** | 2 | 26.51/ 99.002 | Гири общего назначения | от 0,2 до 2 кг | М2; М3 (кл.т. 5; 6) |  |
| 3.6** | 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Бринелля | (75 – 450) НВ для шкал 10/1000, 10/3000 | ± 3 % | ул. Долгобродская, 29, комната 201, 220070, г. Минск |
| 3.7** | 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса | (375 – 850) НV для шкал НV5, НV10, НV30, НV100 | ± 3 % |  |
| 3.8** | 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Роквелла | (20 – 70) НRC (80 – 86) НRA (80 – 100) HRB | ± (1 - 2) НRC ± 1,2 НRА ± 2 HRB |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/ 99.004 | Тягонапоромеры Тягомеры мембранные Напоромеры мембранный | от минус 20 до 40 кПа от минус 40 до 0 кПа от 0 до 40 кПа | кл. т. 0,6 - 4,0 |  |
| 4.2* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры электроконтактные Мановакуумметры электроконтактные | от 0 до 60 МПа от минус 0,1 до 2,4 МПа | кл. т. 1,0 - 4,0 |  |
| 4.3* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакууметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров в МПа: 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60. для мановакууметров в МПа: 0,9; 1,5; 2,4 | кл. т. 0,6 |  |
| 4.4* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакууметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров в МПа: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60. для мановакууметров в МПа: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4. | кл. т. 1,0 - 4,0 |  |
| 4.5* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений в МПа: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 | кл. т. 1,0; 1,5 |  |
| 4.6* | 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры показывающие | от минус 0,1 до 0 МПа | кл. т. 1,5 - 4,0 |  |
| 4.7* | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений в МПа: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА | кл. т. 1,0; 1,5; | ул. Долгобродская, 29, комната 201, 220070, г. Минск |
| 4.8* | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений в МПа: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 0,63; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6 10; 15; 20; 25; 40; 60 от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА | кл. т. 0,2 - 0,5 |  |
| 10.1* | 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 50 °С до 500 °С | кл. т. 1,0; 1,5 |  |
| 10.2* | 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 50 °С до 500 °С | кл. т. 0,5; 1,0 |  |
| 10.3* | 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольтметры пирометрические | от 0 °С до 1800 °С | кл. т. 1,0; 1,5 |  |
| 10.4* | 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | от 0 °С до 1800 °С | кл. т. 0,25; 0,5; 1,0 |  |
| 13.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 0 до 750 В | кл. т. 1,0 - 4,0 |  |
| 13.2* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | от 0,1 до 600 В от 45 до 65 Гц | кл. т. 1,0 - 4,0 |  |
| 13.3* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 0 до 30 А | кл. т. 1,0 - 4,0 |  |
| 13.4* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 2,5 ·10-2 до 50 А от 45 до 65 Гц | кл. т. 1,0 - 4,0 |  |