ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. Карла Маркса, д.8, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 1.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п.5 |  |  |
| 1.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 1.5* |  |  | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 1.6* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |  |
| 1.7* |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п.8 |  |  |
| 2.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород Щебень дробленый минерального происхождения | 08.99/42.000, 23.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Карла Маркса, д.8, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2* |  | 08.99/29.040, 23.61/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 2.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |  |
| 2.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |
| 2.5* |  |  | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |  |  |
| 2.6* |  |  | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |  |
| 2.7* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |  |
| 2.8* |  |  | Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.2 |  |  |
| 2.9* |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.15 |  |  |
| 2.10* |  |  | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 2.11* |  | 08.99/29.121, 23.61/29.121 | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |  |
| 2.12* |  | 08.99/29.040, 23.61/29.040 | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-97 п.4.4 (визуально) |  |  |
| 2.13* |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.16 |  |  |
| 2.14* |  | 08.99/29.070, 23.61/29.070 | Истираемость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |  |  |
| 3.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Карла Маркса, д.8, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 3.2* |  | 08.99/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 3.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5; ГОСТ 8735-88 п.5; СТБ 2318-2025 п.6.4 |  |  |
| 3.6* |  | 08.12/29.040 | Коэффициент фильтрации | СТБ 2318-2025 п.6.5 |  |  |
| 4.1** | Грунты | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | ул. Карла Маркса, д.8, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.2* |  | 08.12/29.119 | Максимальная плотность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 4.3* |  | 08.12/29.040 | Влажность методом высушивания до постоянной массы | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 4.4* |  | 08.12/29.144 | Граница текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 4.5* |  |  | Граница раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 4.6* |  | 08.12/29.119 | Плотность методом режущего кольца | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 4.7* |  | 08.12/29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | ГОСТ 25584-2023 п.8 |  |  |
| 4.8* |  |  | Определение гранулометрического состава песчаных грунтов ситовым методом | ГОСТ 12536-2014 |  |  |
| 4.9* |  | 08.12/29.119 | Контроль степени уплотнения грунтов при возведении земляных сооружений | СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 5.1** | Битумы нефтяные дорожные вязкие | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ул. Карла Маркса, д.8, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 5.2* |  | 19.20/29.061 | Глубина проникания иглы при 25 ⁰С и 0 ⁰С | ГОСТ 11501-78 |  |  |
| 5.3* |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73 |  |  |
| 5.4* |  | 19.20/29.040 | Растяжимость при 25⁰ С и 0⁰С | ГОСТ 11505-75 |  |  |
| 5.5* |  |  | Индекс пенетрации | ГОСТ 22245-90 приложение 2 табл. 3 |  |  |
| 6.1** | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей | 08.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 16557-2005 п.6 | ул. Карла Маркса, д.8, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 6.2* |  | 08.99/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 16557-2005 п.7.2 |  |  |
| 6.3* |  | 08.99/29.119 | Определение плотности в уплотненном состоянии | ГОСТ 16557-2005 п.7.4 |  |  |
| 6.4* |  |  | Определение истинной плотности | ГОСТ 16557-2005 п.7.3 |  |  |
| 6.5* |  | 08.99/29.040 | Пористость | ГОСТ 16557-2005 п.7.5 |  |  |
| 6.6* |  |  | Влажность | ГОСТ 16557-2005 п.7.10 |  |  |
| 7.1** | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1115-2013 п.4 | ул. Карла Маркса, д.8, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 7.2* |  | 23.98/29.061 | Изготовление образцов | СТБ 1115-2013 п.6.3 |  |  |
| 7.3* |  | 23.98/29.040 | Средняя плотность асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |  |
| 7.4* |  |  | Средняя плотность минеральной части асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.2 |  |  |
| 7.5* |  |  | Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.3 |  |  |
| 7.6* |  |  | Истинная плотность смеси и асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.4 |  |  |
| 7.7* |  |  | Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.5 |  |  |
| 7.8* |  |  | Остаточная пористость асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.6 |  |  |
| 7.9* |  |  | Водонасыщение асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |  |
| 7.10* |  |  | Набухание асфальтобетона | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |  |
| 7.11* |  | 23.98/29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 20 ⁰С и 50 ⁰С | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |  |
| 7.12* |  |  | Предел прочности при растяжении при расколе при температуре 0 ⁰С | СТБ 1115-2013 п.8.10 |  |  |
| 7.13* |  |  | Пределе прочности при сдвиге при температуре 50 ⁰С | СТБ 1115-2013 п.8.11 |  |  |
| 7.14* |  | 23.98/29.040 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |  |
| 7.15* |  |  | Состав асфальтобетонной смеси | СТБ 1115-2013 п.8.17 (п.8.17.4; п.8.17.7) |  |  |
| 7.16* |  |  | Сцепление вяжущего с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси | СТБ 1115-2013 п.8.18 |  |  |
| 7.17* |  | 23.98/29.121 | Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях | СТБ 1115-2013 п.8.20 |  |  |
| 8.1** | Эмульсии битумные дорожные катионные | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1245-2024 п.8 | ул. Карла Маркса, д.8, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 8.2* |  | 19.20/29.049 | Содержание остаточного вяжущего | СТБ 1245-2024 п.9.1 |  |  |
| 8.3* |  | 19.20/29.040 | Однородность по остатку на сите 063 | СТБ 1245-2024 п.9.2 |  |  |
| 8.4* |  | 19.20/29.165 | Условная вязкость по вискозиметру | СТБ 1245-2024 п.9.3 |  |  |
| 8.5* |  | 19.20/29.128 | Коэффициент распада | СТБ 1245-2024 п.9.4 |  |  |
| 8.6* |  | 19.20/29.040 | Однородность по остатку на сите 063 при хранении более 7 сут | СТБ 1245-2024 п.9.2 |  |  |
| 8.7* |  | 19.20/29.128 | Устойчивость к расслоению при хранении более 3 сут | СТБ 1245-2024 п.9.7 |  |  |
| 8.8* |  | 19.20/29.049 | Остаточное вяжущее (глубина проникания иглы; температура размягчения по кольцу и шару; растяжимость) | ГОСТ 11501-78; ГОСТ 11505-75; ГОСТ 11506-73; ГОСТ EN 1426-2017; ГОСТ EN 1427-2017; СТБ 1245-2024 п.9.9; п.9.10; п.9.11 |  |  |
| 8.9* |  |  | Адгезия к щебню | ГОСТ 11508-74 метод А; СТБ 1245-2024 п.9.8 |  |  |
| 9.1** | Смеси органоминеральные ремонтные | 23.98/42.000 | Отбор проб | СТБ 1115-2013 п.4 | ул. Карла Маркса, д.8, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 9.2** |  | 23.98/29.061 | Изготовление образцов | СТБ 1115-2013 п.6.3 |  |  |
| 9.3* |  | 23.98/29.119 | Средняя плотность | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |  |
| 9.4* |  | 23.98/29.040 | Водонасыщение | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |  |
| 9.5* |  |  | Набухание | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |  |
| 9.6* |  | 23.98/29.121 | Предел прочности при сжатии при 0 ⁰С и 20 ⁰С | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |  |
| 9.7* |  | 23.98/29.040 | Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |  |
| 9.8* |  | 23.98/29.165 | Слеживаемость | СТБ 1115-2013 п.8.19 |  |  |
| 9.9* |  | 23.98/29.040 | Зерновой состав и содержание остаточного вяжущего | СТБ 1115-2013 п.8.17 (п.8.17.4; п.8.17.7) |  |  |
| 10.1** | Материалы противогололедные для зимнего содержания автомобильных дорог | 20.59/42.000 | Отбор проб | СТБ 1158-2013 п.8.2 | ул. Карла Маркса, д.8, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 10.2* |  | 20.59/41.000 | Внешний вид | СТБ 1158-2013 п.8.3 |  |  |
| 10.3* |  | 20.59/29.040 | Содержание зерен противогололедного материала | СТБ 1158-2013 п.8.4 |  |  |
| 10.4* |  |  | Содержание зерен противогололедного реагента (водорастворимых веществ) | СТБ 1158-2013 п.8.5 |  |  |
| 10.5* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  |  |  |
| 11.1** | Асфальтогранулят для транспортного строительства | 23.98/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Карла Маркса, д.8, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 11.2* |  | 23.98/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 11.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |  |
| 11.4* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |  |
| 11.5* |  |  | Содержание органического вяжущего и зерновой состав минеральной части асфальтогранулята | СТБ 1115-2013 п.8.17 (п. 8.17.4; п.8.17.7) |  |  |
| 12.1** | Битумы дорожные | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ EN 12594-2010 | ул. Карла Маркса, д.8, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 12.2* |  | 19.20/29.061 | Метод определения глубины проникания иглы | ГОСТ 11501-78; ГОСТ EN 1426-2017 |  |  |
| 12.3* |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 11506-73; ГОСТ EN 1427-2017 |  |  |
| 12.4* |  | 19.20/29.040 | Индекс пенетрации | СТБ EN 12591-2010 приложение А |  |  |
| 13.1** | Смеси органо-минеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства | 23.98/42.000 | Отбор проб | СТБ 1115-2013 п.4 | ул. Карла Маркса, д.8, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 13.2* |  | 23.98/29.061 | Изготовление образцов | СТБ 1115-2013 п.6.3 |  |  |
| 13.3* |  | 23.98/29.119 | Средняя плотность | СТБ 1115-2013 п.8.1 |  |  |
| 13.4* |  | 23.98/29.040 | Водонасыщение | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |  |
| 13.5* |  |  | Набухание | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |  |
| 13.6* |  | 23.98/29.121 | Предел прочности при сжатии при температуре 20 ⁰С и 50 ⁰С | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |  |
| 13.7* |  | 23.98/29.040 | Водостойкость при длительном водонасыщении в дистиллированной воде через 1 и 15 суток | СТБ 1115-2013 п.8.16 |  |  |
| 13.8* |  |  | Определение зернового состава минеральной части смеси и вяжущего | СТБ 1115-2013 п.8.17 (п.8.17.4; п.8.17.7) |  |  |