ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1** | Бетоны тяжелые, мелкозернистые | 23.63/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10180-2012 р.4 | ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область (испытательная лаборатория завода КПД) |  |
| 3.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2; ГОСТ 28570-2019 р.4, 5, 6 |  |  |
| 3.3* |  |  | Морозостойкость (ускоренный 2 и 3 метод) | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.2-95 |  |  |
| 3.4* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |  |  |
| 3.5* |  | 23.63/29.040 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 п. 4, 5 |  |  |
| 4.1** | Бетоны лёгкие | 23.63/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012 р.4 | ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область (испытательная лаборатория завода КПД) |  |
| 4.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |  |
| 4.3* |  |  | Морозостойкость (базовый и 2 ускоренный метод) | ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95 п.6.1 |  |  |
| 4.4* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость (ускоренный метод) | ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |  |  |
| 6.1* | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.8,п.20; ГОСТ 18321-73 | ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область (испытательная лаборатория завода КПД) |  |
| 6.2** |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры и и отклонения | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 |  |  |
| 6.3* |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя | ГОСТ 22904-93 р.4, 5 |  |  |
| 6.4* |  | 23.61/32.115 | Внешний вид и категория качества бетонной поверхности | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 |  |  |
| 7.1* | Кабины санитарно-технические | 23.61/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1216-2000 п.5.8 | ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область (испытательная лаборатория завода КПД) |  |
| 7.2* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость днища | СТБ 1216-2000 п.6.17 |  |  |
| 8.2* | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/29.061 | Геометрические параметры и и отклонения | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 | ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область (испытательная лаборатория завода КПД) |  |
| 8.3* |  | 25.11/32.115 | Оптический контроль-внешний осмотр и измерение сварных соединений | СТБ 1133-98 |  |  |
| 8.4* |  | 25.11/11.116 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид -визуальный метод | ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.916-2023 п.5 |  |  |
| 8.6* |  |  | Качество грунтовки и окраски | ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4 |  |  |
| 9.1* | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | 25.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10922-2012 п.6.26; СТБ 2174-2011 п.6.16 | ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область (испытательная лаборатория завода КПД) |  |
| 9.2* |  | 25.99/29.061 | Линейные размеры и отклонения арматурных и закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п.7.1-7.6; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 9.3* |  | 25.99/29.121 | Временное сопротивление разрыву стыковых, тавровых, нахлёсточных соединений | ГОСТ 10922-2012 п.7.11, 7.15, 7.16; СТБ 2174-2011 п.6.20, 6.21 |  |  |
| 9.4* |  |  | Разупрочнение арматуры | ГОСТ 10922-2012 п.7.17; СТБ 2174-2011 п.6.20, 6.21 |  |  |
| 10.1* | Плиты пенополистирольные | 22.21/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 15588-2014 п.6.7; СТБ 1437-2004 п. 6.8,7.1.1 | ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область (испытательная лаборатория завода КПД) |  |
| 10.4* |  | 22.21/29.040 | Плотность | ГОСТ 15588-2014 п.7.3; ГОСТ 17177-94 р.7, п. 7.2 |  |  |
| 10.6* |  | 22.21/29.121 | Предел прочности прочности при изгибе | ГОСТ 15588-2014 п.7.7; ГОСТ 17177-94 р.15 |  |  |
| 10.7* |  |  | Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | ГОСТ 15588-2014 п.7.5; ГОСТ 17177-94 р.13 |  |  |
| 11.1* | Блоки дверные | 25.12/32.089 | Толщина покрытия магнитноиндукционный метод | ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4 | ул. Минская, д. 30, 210605, г. Витебск, Витебская область (испытательная лаборатория завода КПД) |  |
| 11.2* |  | 25.12/29.121 | Прочность сцепления (адгезия). Метод решётчатых надрезов | ГОСТ 15140-78 п.2 |  |  |