ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые трансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.М206 004-2020 | пр-кт Пушкина, 70, 220073, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.М206 003-2020 |  |  |
| 2.1** | Вводные и проходные изоляторы | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.М206 004-2020 | пр-кт Пушкина, 70, 220073, г. Минск |  |
| 2.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.М206 003-2020 |  |  |
| 3.1** | Комплексные распределительные устройства | 23.43/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.М206 004-2020 | пр-кт Пушкина, 70, 220073, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 23.43/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.М206 003-2020 |  |  |
| 4.1** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных, опорных и проходных изоляторов | МВИ.М206 004-2020 | пр-кт Пушкина, 70, 220073, г. Минск |  |
| 4.2** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.М206 003-2020 |  |  |
| 5.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.М206 004-2020 | пр-кт Пушкина, 70, 220073, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением | МВИ.М206 003-2020 |  |  |
| 6.1** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/22.000 | Сопротивление вентильных разрядников и ограничителей напряжения | МВИ.М206 004-2020 | пр-кт Пушкина, 70, 220073, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 27.90/29.113 | Измерения тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ГОСТ 16357-83 п. 6.2.14; МВИ.М206 003-2020 |  |  |
| 7.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | МВИ.М206 002-2020; МВИ.М206 004-2020 | пр-кт Пушкина, 70, 220073, г. Минск |  |
| 7.2** |  | 27.12/29.113, 27.32/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | МВИ.М206 003-2020 |  |  |
| 8.2** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | МВИ.М206 001-2020 | пр-кт Пушкина, 70, 220073, г. Минск |  |
| 8.3** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | МВИ.М206 002-2020 |  |  |
| 8.4** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  |  |  |
| 9.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | МВИ.М206 002-2020 | пр-кт Пушкина, 70, 220073, г. Минск |  |
| 9.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток |  |  |  |
| 9.3** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | МВИ.М206 002-2020; МВИ.М206 004-2020 |  |  |
| 9.4** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | МВИ.М206 002-2020 |  |  |
| 10.1** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/23.000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 раздел 4 | пр-кт Пушкина, 70, 220073, г. Минск |  |
| 10.2** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу |  |  |  |
| 10.3** |  |  | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |  |
| 10.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |  |
| 11.1** | Помещения жилых и общественных зданий | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА. | ГОСТ 23337-2014 | пр-кт Пушкина, 70, 220073, г. Минск |  |