ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 | водозабор "Лесной", 213643, д. Василевка, Костюковичский район, Могилевская область (лаборатория водозабор "Лесной") |  |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 1.3* |  |  | Вкус и привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 1.5* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |  |
| 1.9* |  |  | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.10* |  |  | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 1.11* |  |  | Хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | Азот аммонийный | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.082 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 1.15* |  |  | Нитриты (нитри-ион) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |  |  |
| 1.18* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | водозабор "Лесной", 213643, д. Василевка, Костюковичский район, Могилевская область (лаборатория водозабор "Лесной") |  |
| 3.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ул., станция очистки сточных вод, 213684, д. Липовка, Костюковичский район, Могилевская область (станция очистки сточных вод) |  |
| 3.2* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 3.3* |  | 100.05/08.156 | Железо общее | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 3.4* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 п.7.2.1 |  |  |
| 3.5* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 3.6* |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 3.7* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 3.8* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.9* |  |  | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 3.10* |  | 100.05/08.156 | Азот аммонийный | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 3.11* |  |  | Нитриты (нитри-ион) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 3.12* |  |  | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 3.13* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 3.14* |  |  | Химическое потребление кислорода ( бихроматная окисляемость) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 3.15* |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 3.16* |  | 100.05/08.149 | Азот по Къельдалю | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 3.17* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий | ГОСТ 18309-2014 метод Г |  |  |
| 4.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ул., станция очистки сточных вод, 213684, д. Липовка, Костюковичский район, Могилевская область (станция очистки сточных вод) |  |
| 4.2* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 4.3* |  | 100.03/08.156 | Железо общее | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 4.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 п.7.2.1 |  |  |
| 4.5* |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 4.6* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 4.7* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 4.8* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 4.9* |  |  | Взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 4.10* |  | 100.03/08.156 | Азот аммонийный | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 4.11* |  |  | Нитриты (нитри-ион) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 4.12* |  |  | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 4.13* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 4.14* |  |  | Химическое потребление кислорода ( бихроматная окисляемость) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 4.15* |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 4.16* |  | 100.03/08.149 | Азот по Къельдалю | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 4.17* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий | ГОСТ 18309-2014 метод Г |  |  |
| 5.1** | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | ул., станция очистки сточных вод, 213684, д. Липовка, Костюковичский район, Могилевская область (станция очистки сточных вод) |  |
| 5.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 5.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1,9.3 |  |  |
| 5.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 6.1** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | ул. Ленина, 12В, 213600, г. Климовичи, Климовичский район, Могилевская область (химико-бактериологическая лаборатория) |  |
| 6.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 6.3* |  |  | Вкус и привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 6.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 метод Б |  |  |
| 6.5* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 6.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 6.7* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 6.8* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |  |
| 6.9* |  |  | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 6.10* |  |  | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 6.11* |  |  | Хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190-72 п.2 |  |  |
| 6.12* |  | 100.09/08.156 | Азот аммонийный | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 6.13* |  | 100.09/08.082 | Железо общее | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 6.14* |  | 100.09/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 6.15* |  |  | Нитриты (нитри-ион) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 6.16* |  | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 6.17* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |  |  |
| 6.18* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 6.19* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1,9.3 |  |  |
| 6.20* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |