ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Авиационные бензины | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А | ул. Аэровокзальная, 6, 220054, г. Минск | ТР ТС 013/2011 |
| 2.1* ТР | Дизельное топливо | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 | ул. Аэровокзальная, 6, 220054, г. Минск | ТР ТС 013/2011 |
| 2.2* ТР |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 3.1* | Масла | 19.20/11.116 | Внешний вид (масла) | ГОСТ 6794-2017 п. 3.2 | ул. Аэровокзальная, 6, 220054, г. Минск |  |
| 3.2* |  |  | Наличие воды | ГОСТ 1547-84 |  |  |
| 4.1* | Нефтепродукты | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 | ул. Аэровокзальная, 6, 220054, г. Минск |  |
| 4.2* |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число | ГОСТ 5985-79 |  |  |
| 4.3* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 4.4* |  | 19.20/08.153 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 4.5* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля фактических смол | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95); СТБ ИСО 6246-2005 |  |  |
| 4.6* |  | 19.20/29.119 | Плотность | ГОСТ 3900-85 |  |  |
| 4.7* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 |  |  |
| 4.8* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 10577-78 |  |  |
| 4.9* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 |  |  |
| 4.10* |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) Метод А |  |  |
| 4.11* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |
| 5.1* | Специальные жидкости | 20.59/11.116 | Внешний вид | ОСТ 54-3-175-73-99 п. 6.2; ТУ 2422-002-78928795-2009 п. 6.1.1; ТУ 2422-003-78928795-2012 п. 6.1.1 | ул. Аэровокзальная, 6, 220054, г. Минск |  |
| 5.2* |  | 20.59/29.049 | Динамическая вязкость | ASTM D 2196-20 Методы A,B |  |  |
| 5.3* |  | 20.59/08.169 | Концентрация водородных ионов | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |
| 5.4* |  | 20.59/11.116 | Наличие растворимых загрязнений | ОСТ 54-3-175-73-99 п. 6.5 |  |  |
| 5.5* |  | 20.59/08.031 | Плотность | ГОСТ 18995.1-73 Раздел 1 |  |  |
| 5.6* |  | 20.59/08.133 | Показатель преломления | ГОСТ 18995.2-2022 |  |  |
| 5.7* |  | 20.59/08.052 | Содержание воды | ГОСТ 14870-77 Метод А |  |  |
| 5.8* |  | 20.59/11.116 | Содержание механических примесей | ОСТ 54-3-175-73-99 п. 6.6 |  |  |
| 5.9* |  |  | Содержание растворимых соединений металлов | ОСТ 54-3-175-73-99 п. 6.7 |  |  |
| 6.1* | Специальные смазки | 19.20/11.116 | Наличие воды | ГОСТ 1547-84 | ул. Аэровокзальная, 6, 220054, г. Минск |  |
| 7.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/29.136 | Взаимодействие с водой | ГОСТ 27154-86 | ул. Аэровокзальная, 6, 220054, г. Минск |  |
| 7.2* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-86 п.4.5 |  |  |
| 7.3* ТР |  |  |  | ГОСТ 33196-2014 Метод 1 |  | ТР ТС 013/2011 |
| 7.4* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75 |  |  |
| 7.5* ТР |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |  |  |