ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/04.125 | объемная активность стронция-90 (Бк/л) | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 1.2* |  |  | объемная активность цезия-137 (Бк/л) | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 1.3* |  |  | объемная суммарная альфа-активность (Бк/л) | МВИ.МН 6098-2018; СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 1.4* |  |  | объемная суммарная бета-активность (Бк/л) | МВИ.МН 6098-2018; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 1.5** |  | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 2.1* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, дистилированная вода | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту),мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 2.2* |  | 100.09/11.116 | Вкус,привкус,балл (балл) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 2.3* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель,рН (рН) | СТБ 10523-2009 |  |  |
| 2.4* |  | 100.09/08.156 | Железо (суммарно), мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 2.5* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая, градусы жесткости (градусы жесткости) | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 2.6* |  | 100.09/11.116 | Запах,баллы (балл) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 2.7* |  | 100.09/08.032 | Кадмий (суммарно),мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 2.8* |  |  | Марганец (суммарно),мг/дм3 (мг/дм3) |  |  |  |
| 2.9* |  |  | Медь(суммарно),мг/дм3 (мг/дм3) |  |  |  |
| 2.10* |  | 100.09/08.156 | Мутность (по каолину) ,мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 2.11* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3 (мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 2.12* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (по NO3), мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 2.13* |  |  | Нитрит-ион,мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 2.14* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток),мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 18164-72 п.3.2 |  |  |
| 2.15* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 (мг/дм3) | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 2.16** |  | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 2.17* |  | 100.09/08.155 | ПАВ анионактивные, мг/дм3 (мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, издание 2014 |  |  |
| 2.18* |  | 100.09/08.032 | Свинец (суммарно),мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 31870-2012 п.4 |  |  |
| 2.19* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты,мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 2.20* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см (мкСм/см) | ГОСТ 6709-72; ГОСТ ISO 3696-2013; СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 2.21* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс (фенолы), мг/дм3 (мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 2.22* |  | 100.09/08.149 | Хлориды, мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 4245-72 п.2,п.3 |  |  |
| 2.23* |  | 100.09/08.156 | Цветность,градусы цветности,Cr-Co (градусы цветности,Cr-Co) | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 3.1* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.2* |  |  | общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 3.3* |  | 100.09/04.125 | объемная активность стронция-90 (Бк/л) | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.4* |  |  | объемная активность цезия-137 (Бк/л) | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 3.5* |  |  | объемная суммарная альфа-активность (Бк/л) | МВИ.МН 6098-2018; СТБ ISO 9696-2020 |  |  |
| 3.6* |  |  | объемная суммарная бета-активность (Бк/л) | МВИ.МН 6098-2018; СТБ ISO 9697-2016 |  |  |
| 3.7** |  | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012 п.5.3; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) п.5,п.6; СТБ ISO 19458-2011 п.4.4.1 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 3.8** |  |  |  | ГОСТ 31862-2012 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 3.9* |  | 100.09/01.086 | термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 4.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы,мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 4.2* |  | 100.09/11.116 | Запах,баллы (балл) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 4.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность,мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 4.4* |  | 100.09/08.149 | Хлориды, мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 4245-72 п.2,п.3 |  |  |
| 4.5* |  | 100.09/08.156 | Цветность,градусы цветности,Cr-Co (градусы цветности,Cr-Co) | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |  |
| 5.1* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 |
| 5.2* |  |  |  |  |  |  |
| 5.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 |
| 5.4* |  |  |  |  |  |  |
| 5.5* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 |
| 5.6* |  |  |  |  |  |  |
| 5.7* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 5.8* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 |
| 5.9* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 5.10* |  |  |  |  |  |  |
| 5.11* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 |
| 5.12* |  |  |  |  |  |  |
| 5.13** |  | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; ТКП 251-2010 (02080) | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.14** ТР |  |  |  | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.15** ТР |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 |
| 5.16** |  |  |  |  |  |  |
| 5.17* |  | 10.89/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 5.18* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 5.19* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 ТР ТС 029/2012 |
| 5.20* |  |  |  |  |  |  |
| 5.21* |  | 10.89/04.125 | удельная активность стронция -90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 5.22* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 5.23* |  |  | удельная активность цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 5.24* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 6.1** | Жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/04.056 | Мощность экспозиционной (эквивалентной) дозы гамма и рентгеновского излучения (МАЭД, АЭД, СМАЭД, САЭД) (мкЗв/час) | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 6.2** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения,измеряемые в октавных полосах частот,дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений,дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированныхпо частоте значений виброускорений,дБ. (дБ) | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |  |
| 6.3** |  | 100.11/35.063 | Освещенность (люкс) | ГОСТ 24940-2016; ГОСТ 33176-2014 |  |  |
| 6.4** |  | 100.11/35.060, 100.11/35.065 | Параметры микроклимата : температура воздуха (градусы Цельсия) Параметры микроклимата :относительная влажность воздуха, (%) | АМИ.ГМ 0001-2021; ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 6.5** |  | 100.11/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; -уровень звука,дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука,дБА; -максимальные уровни звука в дБА(I) (дБ,дБА) | ГОСТ 20444-2014 (ISO 11819-1:1997, ISO 3095:2005); ГОСТ 23337-2014 |  |  |
| 7.1** ТР | Зерно,масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.26/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.2** |  |  |  |  |  |  |
| 7.3* |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.26/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125 | удельная активность стронция -90 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 7.4* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 7.5* |  |  | удельная активность цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 7.6* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 8.1** | Лекарственные средства ,в том числе лекарственное растительное сырье | 21.10/42.000 | отбор проб | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 8.2* |  | 21.10/04.125 | удельная активность цезия -137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 9.1** | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 01.26/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 9.2** ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 9.3* ТР |  | 01.26/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность стронция -90 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 9.4* |  |  |  |  |  |  |
| 9.5* |  |  | удельная активность цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 9.6* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 10.1* | Мебельная продукция, в том числе материалы для ее изготовления | 31.00/04.056, 31.01/04.056, 31.02/04.056, 31.09/04.056 | Мощность экспозиционной (эквивалентной) дозы гамма и рентгеновского излучения (МАЭД, АЭД, СМАЭД, САЭД) (мкЗв/час) | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 10.2** |  | 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000 | отбор проб | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 251-2010 (02080) |  |  |
| 10.3* |  | 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125 | удельная активность цезия -137 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 11.1** | Металлолом | 38.32/04.056 | Мощность экспозиционной (эквивалентной) дозы гамма и рентгеновского излучения (МАЭД, АЭД, СМАЭД, САЭД) | МВИ.МН 4194-2011 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 11.2** |  |  | плотность потока альфа- и бета-частиц |  |  |  |
| 12.1* ТР | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.2* |  |  |  |  |  |  |
| 12.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  | ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 |
| 12.4* |  |  |  |  |  |  |
| 12.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  | ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 |
| 12.6* |  |  |  |  |  |  |
| 12.7* ТР |  |  | Бифидобактерии | ГОСТ 33924-2016 |  | ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 |
| 12.8* |  |  |  |  |  |  |
| 12.9* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 12.10* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 |
| 12.11* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 12.12* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 |
| 12.13** ТР |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.14** |  |  |  | ГОСТ 26809.1-2014 п.п.3.3,3.6; ГОСТ 26809.2-2014 п.5.1.5; ГОСТ 32901-2014 п.5; ГОСТ 9225-84 п.1 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 12.15** ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 |
| 12.16** |  |  |  | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.17* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.18* |  |  |  |  |  |  |
| 12.19* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 12.20* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 027/2012 ТР ТС 033/2013 |
| 12.21* |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.86/04.125 | удельная (объемная) активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 12.22* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 12.23* ТР |  |  | удельная (объемная) активность цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 12.24* |  |  |  |  |  |  |
| 13.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 13.2* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 13.3* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 13.4* |  |  |  |  |  |  |
| 13.5* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 13.6* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 13.7* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  |  |
| 13.8* |  |  |  |  |  |  |
| 13.9* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 13.10* |  |  |  |  |  |  |
| 13.11** ТР |  | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 13.12** |  |  |  |  |  |  |
| 13.13* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 13.14* |  |  |  |  |  |  |
| 13.15* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 п.4.3 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 13.16* |  |  |  |  |  |  |
| 14.1** | Мясо и мясопродукты,консервы, в том числе для детского питания | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 14.2** |  |  |  | ГОСТ 21237-75 п.1; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 9792-73 п.3; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) п.4.2.4 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 14.3** ТР |  |  |  | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.4* |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность стронция -90 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 14.5* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 14.6* |  |  | удельная активность цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 14.7* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 15.1* | Мясо и мясопродукты,консервы, в том числе и для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 15.2* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 15.3* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  |  |
| 15.4* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |
| 15.5* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |
| 15.6* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 15.7* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |  |
| 15.8* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  |  |
| 15.9* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 16.1** | Отходы,в том числе зольные | 100.08/42.000 | отбор проб | Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов (МОПр.МН 01-98) | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 16.2* |  | 100.08/04.125 | удельная активность цезия -137 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 17.1* | Питательные среды | 100.16/01.086 | Производительность (количественный тест), селективность,специфичность | ГОСТ ISO 11333-2016 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 18.1* | Плодоовощная продукция , в том числе для детского питания | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 18.2* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 18.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 18.4* |  |  |  |  |  |  |
| 18.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 18.6* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 18.7* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 18.8* |  |  |  |  |  |  |
| 18.9* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 18.10* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 18.11* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 18.12* |  |  |  |  |  |  |
| 18.13** |  | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 18.14** ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 18.15* ТР |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 18.16* |  |  |  |  |  |  |
| 18.17* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 18.18* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 19.1** | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000, 10.31/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 19.2** ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 19.3* |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.86/04.125, 10.31/04.125 | удельная активность стронция -90 | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 19.4* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 19.5* |  |  | удельная активность цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 19.6* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 20.1* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония,мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.5 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 20.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель,рН (рН) | СТБ 10523-2009 |  |  |
| 20.3* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3 (мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 20.4* |  | 100.03/08.156 | Нитраты (по NO3), мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |  |
| 20.5* |  |  | Нитрит-ион,мг/дм3 (мг/дм3) | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |  |
| 20.6* |  | 100.03/08.155 | ПАВ анионактивные, мг/дм3 (мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, издание 2014 |  |  |
| 20.7* |  |  | Фенольный индекс (фенолы), мг/дм3 (мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 21.1** | Почва | 100.06/42.000 | отбор проб | ГОСТ 28168-89; СТБ 10381-4-2006 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 21.2* |  | 100.06/04.125 | удельная активность природных радионуклидов калий-40, радия-226, тория-232 (Бк/кг) | МВИ.МН 4498-2013; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 21.3* |  |  | удельная активность цезия -137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 22.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция,консервы, в том числе для детского питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 027/2012 ТР ТС 034/2013 |
| 22.2* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 22.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п.4.5 |  | ТР ТС 027/2012 ТР ТС 034/2013 |
| 22.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |  |
| 22.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 4288-76 п.2.11.5; ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |  |
| 22.6* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 22.7* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 4288-76 п.2.11.4; ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |  |
| 22.8** ТР |  | 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 21237-75 п.1; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76 п.2.1; ГОСТ 9792-73 п.3; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) п.4.2.4 |  |  |
| 22.9* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 4288-76 п.2.11.6; ГОСТ 9958-81 п.4.3 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 22.10* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ТР ТС 027/2012 ТР ТС 034/2013 |
| 23.1* ТР | Продукты убоя сельскохозяйственной птицы и продукция их переработки (мясо, субпродукты, жиры птицы, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевая и продукты ее переработки, кожа, сырье коллагеносодержащее птицы и продукты его переработки; Полуфабрикаты, кулинарные продукты, колбасные изделия, продукты, консервы из мяса (субпродуктов) птицы, продукты сухие из мяса птицы; белок птичий пищевой сухой и продукты на его основе; бульоны;продукты убоя птицы для детского питания;продукция из мяса птицы для детского питания) | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 23.2* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 23.3* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 23.4* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 23.5* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 23.6* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 23.7** ТР |  | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 п.3; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 |  |  |
| 23.8* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |
| 23.9* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность стронция -90 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 23.10* ТР |  |  | удельная активность цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 24.1** | Продукция из древесины прочая | 16.29/04.056 | Мощность экспозиционной (эквивалентной) дозы гамма и рентгеновского излучения (МАЭД, АЭД, СМАЭД, САЭД) (мкЗв/час) | МВИ.ГМ.1906-2020; МВИ.МН 4194-2011 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 24.2** |  | 16.29/42.000 | отбор проб | МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 251-2010 (02080) |  |  |
| 24.3* |  | 16.29/04.125 | удельная активность цезия -137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 25.1* ТР | Продукция общественного питания,в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты,блюда, рационы питания | 10.85/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 25.2* |  |  |  |  |  |  |
| 25.3* ТР |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 25.4* |  |  |  |  |  |  |
| 25.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 25.6* ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 25.7* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 25.8* |  |  |  |  |  |  |
| 25.9* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 25.10* |  |  |  |  |  |  |
| 25.11* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.12* ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 25.13* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 25.14* |  |  |  |  |  |  |
| 25.15** |  | 10.85/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73 п.3 |  |  |
| 25.16** ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 25.17** |  |  |  | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 25.18** ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 25.19* ТР |  | 10.85/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 25.20* |  |  |  |  |  |  |
| 25.21* |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 25.22* ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 25.23* |  | 10.85/04.125 | удельная активность стронция -90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 25.24* ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 25.25* |  |  | удельная активность цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 25.26* ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 26.1* ТР | Птица,яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 26.2* |  |  |  |  |  |  |
| 26.3* |  |  | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 26.4* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 26.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11 |  |  |
| 26.6* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 26.7* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 26.8* |  |  |  |  |  |  |
| 26.9* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8; ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 26.10* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 26.11* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7; ГОСТ 7702.2.1-2017 |  |  |
| 26.12* ТР |  |  |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 26.13** |  | 01.47/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.14** ТР |  |  |  | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 п.3 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 26.15** ТР |  |  |  | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 26.16** |  |  |  | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 9792-73 п.3 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 26.17* |  | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9; ГОСТ 7702.2.3-93 |  |  |
| 26.18* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 26.19* |  | 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность стронция -90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 26.20* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 26.21* |  |  | удельная активность цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 26.22* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 27.1** | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность экспозиционной (эквивалентной) дозы гамма и рентгеновского излучения (МАЭД, АЭД, СМАЭД, САЭД) (мкЗв/час) | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 27.2** |  | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока (В/м; Тл) | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 27.3** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения,измеряемые в октавных полосах частот,дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений,дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированныхпо частоте значений виброускорений,дБ. Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения,измеряемые в октавных полосах частот,дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений,дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированныхпо частоте значений виброускорений,дБ. (дБ) | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003); СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п.20,23,24,25 |  |  |
| 27.4** |  | 100.12/35.063 | Освещенность (люкс) | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 27.5** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата :относительная влажность воздуха, (%) Параметры микроклимата : температура воздуха (градусы Цельсия) | МВИ.ГМ 1860-2020; СанПиН от 14.06.2013 № 47 п.п.9,15-19 |  |  |
| 27.6** |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; -уровень звука,дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука,дБА; -максимальные уровни звука в дБА(I) (дБ,дБА) | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 20444-2014 (ISO 11819-1:1997, ISO 3095:2005) |  |  |
| 28.1* ТР | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные,в том числе для детского питания |  |  |  | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 28.2* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 28.3* |  |  |  |  |  |  |
| 28.4* ТР |  |  | Proteus |  |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 28.5* |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 28.6* ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 28.7* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 28.8* ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 28.9* |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 28.10* ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 28.11* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 28.12* ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 28.13** |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 28.14** ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 28.15** |  |  |  | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.16** ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 28.17* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 28.18* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 28.19* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 28.20* |  |  |  |  |  |  |
| 28.21* |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность стронция -90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 28.22* ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 28.23* |  |  | удельная активность цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 28.24* ТР |  |  |  |  |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 29.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия , в том числе для детского питания | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.2* |  |  |  |  |  |  |
| 29.3* ТР |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | ТР ТС 021/2011 |
| 29.4* |  |  |  |  |  |  |
| 29.5* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 п.4.2 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 29.6* |  |  |  |  |  |  |
| 29.7* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26968-86 п.4.1 |  |  |
| 29.8* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 29.9** |  | 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 29.10** |  |  |  | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1053-2015 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 29.11** ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 29.12** ТР |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 29.13* |  | 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 29.14* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 29.15* ТР |  |  | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26968-86 п.4.2 |  |  |
| 29.16* |  |  |  |  |  |  |
| 29.17* ТР |  | 10.72/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.86/04.125 | удельная активность стронция -90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) | ТР ТС 021/2011 |
| 29.18* |  |  |  |  |  |  |
| 29.19* |  |  | удельная активность цезия -137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 29.20* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 021/2011 |
| 30.1* | Смывы с поверхностей предприятий общественного питания ( в т.ч. пищеблоков школ, ДДУ, подростковых учреждений), производства продуктов питания, торговли пищевыми продуктами | 100.11/01.086 | S.aureus | Инструкция по применению утв.МЗ РБ от 19.03.2010 №078-0210 глава 4 п.4 | ул. Парковая, д. 1, корп. 1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (микробиологическая лаборатория) |  |
| 30.2* |  |  | БГКП | Инструкция по применению утв.МЗ РБ от 19.03.2010 №078-0210 глава 4 п.2 |  |  |
| 30.3** |  | 100.11/42.000 | отбор проб | Инструкция по применению утв.МЗ РБ от 19.03.2010 №078-0210 глава 3 п.п.3-7 |  |  |
| 31.1* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Нефтепродукты (суммарно), мг/дм3 (мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 31.2** |  | 100.05/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012 |  |  |
| 31.3* |  | 100.05/08.155 | ПАВ анионактивные, мг/дм3 (мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, издание 2014 |  |  |
| 31.4* |  |  | Фенольный индекс (фенолы), мг/дм3 (мг/дм3) | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 32.1** | Строительные материалы и изделия на древесной,минеральной и полимерной основах | 16.23/42.000, 22.23/42.000, 23.31/42.000, 23.32/42.000, 23.51/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.64/42.000 | отбор проб | ГОСТ 30108-94; ГОСТ 9620-94; МВИ.ГМ.1906-2020; ТКП 45-2.04-133-2009 (02250) | ул. Парковая, д.1, корп.1, 231201, г. Островец, Островецкий район, Гродненская область (санитарно-гигиеническая лаборатория) |  |
| 32.2* |  | 16.23/04.125, 22.23/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.51/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.64/04.125 | удельная активность цезия -137 | МВИ.МН 1181-2011; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 32.3* |  |  | удельная эфективная активность естественных радионуклидов (Бк/кг) | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013; МВИ.МН 4779-2013 |  |  |