ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ 31392-2009 =СТБ 1799-2007; ГОСТ 3900-85 п. 1 ; ГОСТ ISO 3675-2014 | ул., 8, 223056, с/с Сеницкий, Минский район, Минская область (центральная испытательная лаборатория) |  |
| 1.1* ТР |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016 |  | ТР ТС 013/2011 |
| 1.2* |  | 19.20/29.040 | Плотность | СТБ ИСО 12185-2007 |  |  |
| 1.2* ТР |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |  | ТР ТС 013/2011 |
| 1.3* ТР |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола | ГОСТ EN 12177-2013 |  |  |
| 1.3* |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |  |  |
| 1.4* |  | 19.20/08.052 | Фракционный Состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; СТБ 1934-2015 |  |  |
| 1.5* |  |  | Концентрация фактических смол | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95); ГОСТ 32404-2013; СТБ ИСО 6246-2005 |  |  |
| 1.6* |  | 19.20/26.045 | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 0С) | ГОСТ 32329-2013; ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85); ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 1.7* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид | СТБ 1656-2016 п. 4.2 |  |  |
| 1.8* |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016 |  |  |
| 1.9* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола | ГОСТ EN 12177-2013 |  |  |
| 2.1* ТР | Топливо дизельное | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 метод А | ул., 8, 223056, с/с Сеницкий, Минский район, Минская область (центральная испытательная лаборатория) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.1* |  | 19.20/08.031 | Плотность | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ 31392-2009 =СТБ 1799-2007; ГОСТ 3900-85 п. 1 ; ГОСТ ISO 3675-2014 |  |  |
| 2.2* ТР |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |  | ТР ТС 013/2011 |
| 2.2* |  | 19.20/29.040 | Плотность | СТБ ИСО 12185-2007 |  |  |
| 2.3* ТР |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016 |  | ТР ТС 013/2011 |
| 2.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 метод А |  |  |
| 2.4* ТР |  | 19.20/08.052 | Фракционный Состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |  | ТР ТС 013/2011 |
| 2.4* |  |  |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; СТБ 1934-2015 |  |  |
| 2.5* |  | 19.20/29.049 | Вязкость при 40 0С | ГОСТ 31391-2020; ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 |  |  |
| 2.6* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |  |  |
| 2.7* |  | 19.20/26.045 | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 0С) | ГОСТ 32329-2013; ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85); ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 2.8* |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы | ГОСТ ISO 20846-2016 |  |  |
| 2.9* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды | СТБ ИСО 12937-2003 |  |  |
| 3.1* ТР | Газы углеводородные сжиженные | 35.21/08.158 | Октановое число | ГОСТ EN 589-2014 приложение B | ул., 223056, с/с Сеницкий р-н деревни Щитомиричи, Минский район, Минская область (центральная испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 036/2016 |
| 3.1* |  |  | Октановое число по моторному методу | ГОСТ EN 589-2014 приложение B; СТБ EN 589-2008 приложение B |  |  |
| 3.2* ТР |  |  | Массовая доля суммы непредельных углеводородов | ГОСТ 10679-2019; ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) метод В |  | ТР ЕАЭС 036/2016 |
| 3.2* |  |  | Массовая доля компонентов |  |  |  |
| 3.3* ТР |  |  | Давление насыщенных паров | ГОСТ 28656-2019 п. 5 |  | ТР ЕАЭС 036/2016 |
| 3.3* |  | 35.21/08.149 | Объемная доля жидкого остатка при плюс 20 ºС | СТБ 2262-2012 п. 8.2 |  |  |
| 3.4* ТР |  |  | Содержание свободной воды и щелочи |  |  | ТР ЕАЭС 036/2016 |
| 3.4* |  |  | Содержание свободной воды |  |  |  |
| 3.5* ТР |  |  | Объемная доля жидкого остатка при плюс 20 ºС |  |  | ТР ЕАЭС 036/2016 |
| 3.5* |  |  | Содержание щелочи |  |  |  |
| 3.6* |  | 35.21/08.158 | Давление насыщенных паров | ГОСТ 28656-2019 п. 5 |  |  |
| 3.7* |  |  | Плотность | ГОСТ 28656-2019 п. 4 |  |  |