ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вино, винодельческая продукция, алкогольные напитки | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97; СТБ 1384-2010 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 2.1** | Вода бассейнов | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 2.2* |  | 100.03/07.096 | Цисты лямблий |  |  |  |
| 2.3* |  |  | Яйца гельминтов |  |  |  |
| 3.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 057-0605, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ; Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 3.2* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий | Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ |  |  |
| 3.3* |  |  | Яйца гельминтов |  |  |  |
| 4.1* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 100.09/01.086 | Колифаги | АМИ. ВТ 0025-2025 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 4.2* |  |  | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1,п.7.2 |  |  |
| 4.3* |  |  | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 4.4** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012(ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001; СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |  |  |
| 4.5* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.2, п.9,3 |  |  |
| 5.1* | Вода питьевая. Вода расфасованная в емкости | 100.09/08.156 | Азотсодержащие вещества (аммиак, нитриты) | ГОСТ 33045-2014 метод А,Б | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 5.2* |  | 100.09/11.116 | Вкус, запах. | ГОСТ 3351-74 п2.п.3 |  |  |
| 5.3* |  | 100.09/08.156 | Медь. | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 5.4* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 5.5* |  |  | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 5.6* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |  |
| 5.7* |  | 100.09/08.156 | Общее железо | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 5.8* |  | 100.09/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 5.9** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001; СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |  |  |
| 5.10** |  |  |  | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001; СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |  |  |
| 5.11* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 5.12* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 5.13* |  | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |  |
| 5.14* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 6.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция № 070-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ п.36, 37,38 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 6.2* |  | 100.03/08.156 | Аммиак | ГОСТ 33045-2014 метод А |  |  |
| 6.3* |  | 100.03/11.116 | запах. | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 6.4* |  | 100.03/01.086 | Колифаги | АМИ. ВТ 0025-2025 |  |  |
| 6.5* |  | 100.03/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 6.6* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 6.7** |  | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 6.8** |  |  |  | ГОСТ 31942-2012(ISO 19458:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 6.9* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.2, п.9,3 |  |  |
| 6.10* |  | 100.03/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |  |
| 6.11* |  | 100.03/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 7.1** | Воздушные и паровые стерилизаторы | 101.19/42.000 | Отбор проб | Приказ №1065 утв. МЗ РБ | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 7.2* |  | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест культуры | МУ № 15/6-5, утв. МЗ СССР |  |  |
| 7.3* |  |  | Подготовка и приготовление теста |  |  |  |
| 8.1* | Готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся пищевые продукты предприятий общественного питания, ДДУ, больниц | 10.85/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 8.2* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 8.3* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 8.4* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.5* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 8.6** |  | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 8.7* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 9.1* | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 101.19/01.086 | Контаминация | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача № 283 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 9.2* |  |  | Микробиологическая чистота |  |  |  |
| 9.3** |  | 101.19/42.000 | Отбор проб |  |  |  |
| 10.1** | Дезкамеры | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 3.5-51-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ № 175 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 10.2* |  | 101.19/01.086 | Отсутствие роста тест культуры |  |  |  |
| 10.3* |  |  | Подготовка и приготовление теста |  |  |  |
| 11.1* | Изделия колбасные и продукты из мяса | 10.13/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 11.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 11.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 11.4** |  | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 11.5* |  | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 12.1* | Кондитерские изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ | ГОСТ 5900-2014 п.7 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 12.2** |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-2019; СТБ 1036-97; СТБ 2397-2015 |  |  |
| 13.1* | Кондитерские мучные изделия , изделия с кремом | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 13.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 13.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 13.4** |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 13.5* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 13.6* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 14.1* | Молоко и молочные продукты, кисломолочные продукты | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 14.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 14.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 14.4** |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 |  |  |
| 14.5* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 14.6* |  |  | Плесени и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 15.1* | Молоко, молочные продукты | 10.51/08.149 | кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 3624-92 п.3 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 15.2** |  | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; СТБ 1036-97 |  |  |
| 15.3* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |  |
| 16.1* | Мука | 10.61/08.149 | кислотность | ГОСТ 27493-87 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 16.2* |  | 10.61/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ | ГОСТ 9404-88 |  |  |
| 16.3** |  | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27668-88; СТБ 1036-97 |  |  |
| 17.1* | Мясо и мясные продукты | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 п.9 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 17.2* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п.7 |  |  |
| 17.3** |  | 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 |  |  |
| 18.1* | Мясо свежее, замороженное, полуфабрикаты мясные, субпродукты убойных животных, мясо птицы | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 18.2* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 18.3** |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 18.4* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 19.1* | Напитки безалкогольные | 11.07/08.149 | кислотность | ГОСТ 6687.4-86 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 19.2* |  | 11.07/08.031 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 6687.2-90 п.2 |  |  |
| 19.3** |  | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86; СТБ 1036-97 |  |  |
| 20.1* | Объекты внешней среды ЛПО: смывы, воздух, хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения мед. манипуляций | 100.10/01.086, 101.19/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 гл.3 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 20.2* |  |  | Staphylococcus aureus | Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 гл.2,3 |  |  |
| 20.3* |  |  | БГКП (колиформы) | Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 гл.3 |  |  |
| 20.4** |  | 100.10/42.000, 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 гл.2-4 |  |  |
| 20.5* |  | 100.10/01.086, 101.19/01.086 | Стерильность | Инструкция № 4.2-10-22-1-2006, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ №7 гл. 4 |  |  |
| 21.1** | Овощи, фрукты, ягоды, прочие переработанные и консервированные | 01.13/42.000, 01.25/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 21.2* |  | 01.13/08.169, 01.25/08.169, 10.39/08.169 | Содержание нитратов | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019 |  |  |
| 22.1* | Пищевые продукты | 01.13/04.125, 01.25/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.81/04.125, 10.85/04.125, 11.07/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 22.2** |  | 01.13/42.000, 01.25/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.81/42.000, 10.85/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; МУК 2.6.1.11-8-3-2003; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 |  |  |
| 23.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 23.2** |  | 100.11/35.060, 100.11/35.065 | Температура воздуха Относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 24.1** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 021-0306, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ; Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 24.2* |  | 100.06/07.096 | Цисты патогенных простейших | Инструкция № 057-0605, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ; Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ |  |  |
| 24.3* |  |  | Яйца гельминтов | Инструкция № 65-0605, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РБ |  |  |
| 25.1** | Продукты переработки плодов и овощей | 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014; СТБ 1036-97 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 25.2* |  | 10.32/08.169, 10.39/08.169 | Содержание нитратов | АМИ.ГМ 0108-2022 |  |  |
| 26.1** | Рабочие места, производственные помещения | 100.12/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 26.2** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Температура воздуха Относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 |  |  |
| 27.1* | Смывы из объектов внешней среды (предприятия общественного питания, предприятия продовольственного сырья) | 101.19/01.086 | БГКП (колиформы) | Инструкция № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ; Инструкция №003-0621 от 21.06.2021 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 27.2** |  | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом РБ гл.3; Инструкция №003-0621 от 21.06.2021 |  |  |
| 28.1* | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/08.037, 10.89/08.037 | Жир | АМИ.МГ 0032-2025 п.9.3; п.10.3; п.11.2; п.12.3 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 28.2** |  | 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | АМИ.МГ 0032-2025 |  |  |
| 28.3* |  | 10.85/08.164, 10.89/08.164 | Сухие вещества | АМИ.МГ 0032-2025 п.9.1.1; п.9.1.2; п.10.2.1; п.11.1; п.12.2 |  |  |
| 28.4* |  | 10.85/08.052, 10.89/08.052 | Фактический вес блюда | АМИ.МГ 0032-2025 п.10.1; п.12.1 |  |  |
| 28.5* |  |  | Энергетическая ценность | АМИ.МГ 0032-2025 п.11.4; п.12.5 |  |  |
| 29.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия | 10.71/08.164 | Влажность мякиша | ГОСТ 21094-2022 п.7 | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 29.2* |  | 10.71/08.149 | кислотность | ГОСТ 5670-96 п.5 |  |  |
| 29.3** |  | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97; СТБ 2160-2011 п.4 |  |  |
| 29.4* |  | 10.71/08.052 | Пористость , влажность | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 30.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Ленина, д.104, 213453, г. Мстиславль , Мстиславский район, Могилевская область |  |
| 30.2* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 30.3** |  | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 30.4* |  | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |