ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Бензин (бензин неэтилированный, бензин-растворитель) | 19.20/11.116 | Внешний вид | СТБ 1656-2016 п. 9 таблица 1 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.2* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории); ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.3* |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров | ГОСТ EN 13016-1-2022 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.4* |  | 19.20/08.055 | Индекс испаряемости | СТБ 1656-2016 таблица 3 |  |  |
| 1.5* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку (3ч при 50°С) | ГОСТ ISO 2160-2013 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории); ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.6* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.7* |  | 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.8* |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу (Д.и. (40-100) RON) | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015; ГОСТ 8226-2022 |  |  |
| 1.9* |  |  | Октановое число по моторному методу (Д.и. (40-100) MON) | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015; ГОСТ 511-2022 |  |  |
| 1.10** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4-5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4-7.3.1.1.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.11** |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.12** |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории); ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.13** |  | 19.20/08.031 | Плотнoсть | ГОСТ 3900-2022 Метод 1 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.14* |  | 19.20/29.119 | Плотность | ГОСТ ISO 12185-2009; СТБ ИСО 12185-2007 |  |  |
| 1.15* |  |  |  |  |  |  |
| 1.16** |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15°С | ГОСТ ISO 3675-2014 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.17** |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории); ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.18** |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 8505-2023 п. 7.2 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.19* |  | 19.20/08.088 | Содержание серы | ГОСТ ISO 20846-2016 |  |  |
| 1.20* |  | 19.20/08.130 |  | СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004) Приложение С |  |  |
| 1.21* |  |  |  | ГОСТ ISO 20884-2016 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.22* |  | 19.20/08.052 | Содержание фактических смол | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95); СТБ ИСО 6246-2005 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.23* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |  |  |
| 1.24* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 1.25* |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 2.1* ТР | Бензин автомобильный | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров | ГОСТ EN 13016-1-2022 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) | ТР ТС 013/2011 |
| 2.2* ТР |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу (Д.и. (40-100) RON) | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015; ГОСТ 8226-2022 |  |  |
| 2.3* ТР |  |  | Октановое число по моторному методу (Д.и. (40-100) MON) | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015; ГОСТ 511-2022 |  |  |
| 2.4* ТР |  | 19.20/08.130 | Содержание серы | ГОСТ ISO 20884-2016 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 2.5* ТР |  | 19.20/08.088 |  | ГОСТ ISO 20846-2016 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.1* | Дизельное топливо | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость | СТБ ISO 3104-2025 исключая пп. 6.1, 6.4, 6.6, 12, 14.2, 16.5, приложение С | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.2* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.3* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку (3ч при 50°С) | ГОСТ ISO 2160-2013 |  |  |
| 3.4* |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.5* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля воды | СТБ ИСО 12937-2003 |  |  |
| 3.6* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.7** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4-5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4-7.3.1.1.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 |  |  |
| 3.8** |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.9* |  | 19.20/29.119 | Плотность | ГОСТ ISO 12185-2009; СТБ ИСО 12185-2007 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.10** |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15°С | ГОСТ ISO 3675-2014 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.11** |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.12* ТР |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости на холодном фильтре (CFPP) | ГОСТ EN 116-2017 |  | ТР ТС 013/2011 |
| 3.13* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.14* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 013/2011 |
| 3.15* |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.16* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ EN 12662-2016 |  |  |
| 3.17* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.18* ТР |  | 19.20/08.130 | Содержание серы | ГОСТ ISO 20884-2016 |  | ТР ТС 013/2011 |
| 3.19* |  |  |  |  |  |  |
| 3.20* ТР |  | 19.20/08.088 |  | ГОСТ ISO 20846-2016 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.21* |  |  |  |  |  |  |
| 3.22* |  | 19.20/08.130 |  | СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004) Приложение С |  |  |
| 3.23* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки закрытом тигле | ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.24* ТР |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.25* |  |  |  |  |  |  |
| 3.26* ТР |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.27* |  | 19.20/29.145 | Температура помутнения | СТБ ЕН 23015-2002 |  |  |
| 3.28* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.29* ТР |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) | ТР ТС 013/2011 |
| 3.30* |  |  |  |  |  |  |
| 3.31* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.32* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 013/2011 |
| 3.33* |  |  | Цетановый индекс | СТБ ISO 4264-2025 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 3.34* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 4.1** ТР | Нефтепродукты (бензин автомобильный, бензин неэтилированный, дизельное топливо) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) | ТР ТС 013/2011 |
| 4.2** ТР |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 5.1* ТР | Отработанная продукция (отработанные нефтепродукты) | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-2016 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 5.2* ТР |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 5.3* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 5.4* |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 5.5* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 5.6* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 5.7* ТР |  |  | Массовая доля механических примесей и содержание загрязнений | ГОСТ 26378.2-2015; ГОСТ 6370-2018 |  | ТР ТС 030/2012 |
| 5.8* ТР |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 5.9** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 5.10** ТР |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 5.11** |  |  |  |  |  |  |
| 5.12** ТР |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 5.13* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 5.14* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 030/2012 |
| 5.15* ТР |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 5.16* |  |  |  |  |  |  |
| 5.17* |  | 19.20/08.052 | Содержание загрязнений | ГОСТ 26378.2-2015 |  |  |
| 5.18* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 5.19* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключ. п.11, приложение ДА |  | ТР ТС 030/2012 |
| 5.20* |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 5.21* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 030/2012 |
| 5.22* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.1* | Смазочные масла | 19.20/08.043 | Индекс вязкости | ГОСТ 25371-2018 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.2* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.3* |  |  | Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-2016 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.4* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.5* |  | 19.20/08.149 | Кислотность и кислотное число | ГОСТ 5985-2022; ГОСТ 5985-79 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории); ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.6* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.7* ТР |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  | ТР ТС 030/2012 |
| 6.8* |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.9* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 030/2012 |
| 6.10* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.11* |  | 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.12* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.13** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4-5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4-7.3.1.1.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории); ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.14** ТР |  |  |  | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 6.15** |  |  |  | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4-5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4-7.3.1.1.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 |  |  |
| 6.16** ТР |  |  |  | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 6.17** |  | 19.20/08.031 | Плотнoсть | ГОСТ 3900-2022 Метод 1; ГОСТ 3900-85 п. 1 |  |  |
| 6.18** |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.19* |  | 19.20/29.119 | Плотность | ГОСТ ISO 12185-2009; СТБ ИСО 12185-2007 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.20* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.21* ТР |  |  |  |  |  | ТР ТС 030/2012 |
| 6.22* ТР |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.23* |  |  |  |  |  |  |
| 6.24* ТР |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключ. п.11, приложение ДА | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) | ТР ТС 030/2012 |
| 6.25* ТР |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.26* |  |  |  |  |  |  |
| 6.27* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.28* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) Метод Б | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.29* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 6.30* |  | 19.20/11.116 | Цвет на колориметре ЦНТ | ГОСТ 20284-74 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 7.1* | Сточная вода | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ ISO 10523-2017; СТБ ISO 10523-2009 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 7.2* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 7.3* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов в пробе воды | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |  |
| 7.4** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб (вода) | ГОСТ 31861-2012 |  |  |
| 8.1* | Топливо печное бытовое | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 исключая пп. 6.1, 6.4, 6.6, 12, 14.2, 16.5, приложение С | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.2* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.3* |  | 19.20/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5985-2022; ГОСТ 5985-79 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.4* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.5* |  | 19.20/26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку (3ч при 50°С) | ГОСТ 6321-92; ГОСТ ISO 2160-2013 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.6* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.7* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 8.8* |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.9* |  | 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей | ГОСТ 6307-75 исключая пп. 3.5.1, 4.1, 4.2 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.10* |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.11** |  | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10; СТБ ИСО 3170-2004 исключая пп. 4.3, 5.2.2.4, 5.2.4-5.2.7, 5.4, 5.7, 7.2.4, 7.3.1.1.4-7.3.1.1.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 8, 9.2.2.2, 10, 11 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.12** |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.13* |  | 19.20/29.119 | Плотность | ГОСТ ISO 12185-2009; СТБ ИСО 12185-2007 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.14** |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15°С | ГОСТ ISO 3675-2014 | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.15** |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.16* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 8.17* |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.18* |  | 19.20/08.130 | Содержание серы | СТБ 1420-2003 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.19* |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.20* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки закрытом тигле | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 Метод А |  |  |
| 8.21* |  |  |  |  | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.22* |  | 19.20/29.145 | Температура застывания | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) Метод Б с доп. по п. 4.3 ТУ BY 400091131.004-2009 |  |  |
| 8.23* |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.24* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 | ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |
| 8.25* |  |  |  |  | ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (испытательное подразделение №1 центральной испытательной лаборатории); ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (испытательное подразделение №2 центральной испытательной лаборатории) |  |