ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГМ 0370-2025 | ул. Малайчука, д. 12, офис 512, 246032, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 1.2** |  | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0372-2025 |  |  |
| 2.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами (ВЛИ) | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0372-2025 | ул. Малайчука, д. 12, офис 512, 246032, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГМ 0371-2025 | ул. Малайчука, д. 12, офис 512, 246032, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 3.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | АМИ.ГМ 0370-2025 |  |  |
| 3.3** |  |  | Сопротивление заземляющего устройства | АМИ.ГМ 0371-2025 |  |  |
| 4.1** | Изделия медицинской техники | 27.90/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0373-2025; ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 | ул. Малайчука, д. 12, офис 512, 246032, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 5.1** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0372-2025 | ул. Малайчука, д. 12, офис 512, 246032, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.1** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током, типа АС, А, В с номинальным отключающим дифференциальным током от 10 до 500 мА | 27.90/22.000 | Время отключения УЗО | АМИ.ГМ 0369-2025 | ул. Малайчука, д. 12, офис 512, 246032, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 6.2** |  |  | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе |  |  |  |
| 7.1** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГМ 0372-2025 | ул. Малайчука, д. 12, офис 512, 246032, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 8.1** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприёмников | АМИ.ГМ 0369-2025 | ул. Малайчука, д. 12, офис 512, 246032, г. Гомель, Гомельская область |  |