ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха через отверстие вентиляционного канала) Скорость движения воздуха в отверстии вентиляционного канала | АМИ.ГМ 0118-2022; СП 4.02.07-2024 приложение Н | пер. Ломоносова, 9, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |  |
| 1.2** |  |  | Кратность воздухообмена в помещении | АМИ.ГМ 0118-2022 |  |  |
| 1.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала и габаритов помещения | АМИ.ГМ 0118-2022; СП 4.02.07-2024 приложение Н |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/41.000 | Наличие тяги в дымовой трубе | АМИ.ГМ 0118-2022; СП 4.03.03-2026 п.8.7 | пер. Ломоносова, 9, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |  |
| 2.2** |  | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха в отверстии газохода, дымового канала, дымовой трубы | АМИ.ГМ 0118-2022 |  |  |