ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Каменногорская, 47, офис 128, 220055, г. Минск |  |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 | ул. Каменногорская, 47, офис 128, 220055, г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 4.1** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Каменногорская, 47, офис 128, 220055, г. Минск |  |
| 5.1** | Электрические грузоподъемные машины, лифты | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0014-2021 | ул. Каменногорская, 47, офис 128, 220055, г. Минск |  |
| 5.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 |  |  |
| 6.1** | Лифты электрические и гидравлические, подъемники | 24.10/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): -сварные соединения; -основной металл | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98 | ул. Каменногорская, 47, офис 128, 220055, г. Минск |  |
| 6.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): -основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |
| 6.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярная (цветная) дефектоскопия): -сварные соединения; -основной металл | СТБ 1172-99 |  |  |
| 7.1** | Канаты стальные электрических и гидравлических лифтов | 13.94/32.115 | Оптический контроль (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) | ГОСТ 23479-79 | ул. Каменногорская, 47, офис 128, 220055, г. Минск |  |