ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/08.169 | Концентрация: - азота диоксида (NO2) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 - азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, мг/м3 | МВИ.МН 1003-2017 | пер. Козлова, д.5А, каб.4, 220037, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Концентрация азота оксида (NO) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Концентрация серы диоксида (SO2) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Концентрация углерода оксида (СО) ДИ: (1,25-50000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Концентрация кислорода ДИ: (0,1-21), об. % |  |  |  |
| 1.6** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 1.7** |  |  | Расход газопылевых потоков |  |  |  |
| 1.8** |  |  | Температура газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 1.9** |  |  | Давление газопылевых потоков |  |  |  |
| 1.10** |  |  | Влажность газопылевых потоков | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |  |
| 1.11** |  | 100.01/08.052, 100.01/42.000 | Определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 Отбор проб | МВИ.МН 4514-2012 |  |  |
| 1.12** |  |  | Определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) ДИ: (5-15) мг/м3 Отбор проб | МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 2.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов вентиляционных систем: - Динамическое давление газа в воздуховоде, Па - Статическое давление газа в воздуховоде, Па - Полное давление газа в воздуховоде, Па - Скорость газа в воздуховоде, м/с - Объемный расход газа в воздуховоде, м3/с | ГОСТ 12.3.018-79 | пер. Козлова, д.5А, каб.4, 220037, г. Минск |  |