ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | цех очистных сооружений, 222147, д. Большая Ухолода , Борисовский район, Минская область |  |
| 1.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ((2-12) ед.РН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 1.3* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю ((0,5-500) мг/дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 1.4* |  | 100.05/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ((10-80000)мгО2/ дм3) | ГОСТ 31859-2012 |  |  |
| 1.5* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ((0,5-6,0) мгО2/дм3; (3-6000) мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 1.6* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка ((50-50000)мг/ дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 1.7* |  |  | Концентрация взвешенных веществ (≥3,0 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.8* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (0,005-50 мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 1.9* |  | 100.05/08.079 | Концентрация сульфат-иона (≥0,5 мг/дм3) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 1.10* |  | 100.05/08.079, 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона (фосфора-фосфатного) (≥0,25 мг/дм3) Концентрация Фосфора фосфатного ((0,1 – 1000) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 п.7; ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 1.11* |  | 100.05/08.079, 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона (≥0,5 мг/дм3) Концентрация хлорид-иона (≥10,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015; ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 1.12* |  | 100.05/08.079 | Концентрация нитрит -ионов ( азота- нитритного) (≥0,2 мг/дм3) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 1.13* |  |  | концентрация нитрат-иона ( азота нитратного) (≥0,2 мг/дм3) |  |  |  |
| 1.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфор общего (0,1-1000 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 п.7 |  |  |
| 1.15* |  |  | Концентрация хрома (≥0,0050 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 1.16* |  |  | Концентрация хрома (VI) (≥0,0010 мг/дм3) |  |  |  |
| 1.17* |  | 100.05/08.079, 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона (азота аммонийного) ((0,5-5000, 0) мг/дм3) Концентрация аммоний-иона ( азота-аммонийного) (≥0,04 г/дм3) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984; ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 1.18* |  | 100.05/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ((0,2-20,0) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 1.19* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов ((0,0005-25,0)мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 1.20* |  |  | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ((0,025-100,0)мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 1.21* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа (≥0,100 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 1.22* |  | 100.05/08.169 | концентрация никеля (≥0,0005 мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02431 |  |  |
| 1.23** |  | 100.05/29.145 | Температура ((0-40) °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 1.24* |  | 100.05/08.169 | Концентрация цинка (≥0,0005 мг/дм3) | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 1.25* |  |  | Концентрация свинца (≥0,0002 мг/дм3) |  |  |  |
| 1.26* |  |  | Концентрация меди (≥0,0006 мг/дм3) |  |  |  |
| 2.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб (отбор проб) | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-6-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | цех очистных сооружений, 222147, д. Большая Ухолода , Борисовский район, Минская область |  |
| 2.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ((2-12) ед.РН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 2.3* |  | 100.03/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ((10-80000)мгО2/ дм3) | ГОСТ 31859-2012 |  |  |
| 2.4* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка ((50-50000)мг/ дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 2.5* |  |  | Концентрация взвешенных веществ (≥3,0 мг/дм3) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 2.6* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (0,005-50 мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 2.7* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ((0,5-6,0) мгО2/дм3; (3-6000) мгО2/дм3) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 2.8* |  |  | Концентрация азота общего по Къельдалю ((0,5-500) мг/дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 2.9* |  | 100.03/08.079, 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона (фосфора-фосфатного) (≥0,25 мг/дм3) Концентрация Фосфора фосфатного ((0,025-1000) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 п.7; ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 2.10* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфор общего (0,025-1000 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 п.7 |  |  |
| 2.11* |  | 100.03/08.079 | Концентрация сульфат-иона (≥0,5 мг/дм3) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 2.12* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома (≥0,0050 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 2.13* |  | 100.03/08.169 | концентрация никеля (≥0,0005 мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02431 |  |  |
| 2.14* |  |  | Концентрация цинка (≥0,0005 мг/дм3) | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 2.15* |  |  | Концентрация свинца (≥0,0002 мг/дм3) |  |  |  |
| 2.16* |  | 100.03/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ((0,2-20,0) мг/дм3) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 2.17* |  | 100.03/08.079, 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона (≥0,5 мг/дм3) Концентрация хлорид-иона (≥10,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015; ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 2.18* |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ((0,025-100,0)мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 2.19* |  |  | Концентрация фенолов ((0,0005-25,0)мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 2.20* |  | 100.03/08.079, 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона (азота аммонийного) ((0,5-5000, 0) мг/дм3) Концентрация аммоний-иона ( азота-аммонийного) (≥0,04 г/дм3) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984; ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 2.21* |  | 100.03/08.079 | концентрация нитрат-иона ( азота нитратного) (≥0,2 мг/дм3) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 2.22* |  | 100.03/08.169 | Концентрация меди (≥0,0006 мг/дм3) | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 2.23** |  | 100.03/29.145 | Температура ((0-40) °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |
| 2.24* |  | 100.03/08.079, 100.03/08.156 | Концентрация нитрит -ионов ( азота- нитритного) (≥0,2 мг/дм3) Концентрация нитрит-иона (азота нитритного) (≥ 0,0025 мг/дм) | СТБ 17.13.05-38-2015; ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 2.25* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа (≥0,100 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 3.1** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб (отбор проб) | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ISO 5667-11-2011; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | цех очистных сооружений, 222147, д. Большая Ухолода , Борисовский район, Минская область |  |
| 3.2* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) ((2-12) ед.РН) | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 3.3* |  | 100.04/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ((10-80000)мгО2/ дм3) | ГОСТ 31859-2012 |  |  |
| 3.4* |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка ((50-50000)мг/ дм3) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 3.5* |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (0,005-50 мг/дм3) | ФР.1.31.2012.13169 |  |  |
| 3.6* |  | 100.04/08.079, 100.04/08.156 | Концентрация фосфат-иона (фосфора-фосфатного) (≥0,25 мг/дм3) Концентрация Фосфора фосфатного ((0,025-1000) мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 п.7; ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 3.7* |  | 100.04/08.079 | Концентрация сульфат-иона (≥0,5 мг/дм3) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 3.8* |  | 100.04/08.079, 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-иона (≥0,5 мг/дм3) Концентрация хлорид-иона (≥10,0 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-39-2015; ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 3.9* |  | 100.04/08.079 | Концентрация нитрит -ионов ( азота- нитритного) (≥0,2 мг/дм3) | ФР.1.31.2013.16684 |  |  |
| 3.10* |  |  | концентрация нитрат-иона ( азота нитратного) (≥0,2 мг/дм3) |  |  |  |
| 3.11* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфор общего (0,025-1000 мг/дм3) | ГОСТ 18309-2014 п.7 |  |  |
| 3.12* |  | 100.04/08.079, 100.04/08.156 | Концентрация аммоний-иона (азота аммонийного) ((0,5-5000, 0) мг/дм3) Концентрация аммоний-иона ( азота-аммонийного) (≥0,04 г/дм3) | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984; ФР.1.31.2013.14076 |  |  |
| 3.13* |  | 100.04/08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю ((0,5-500) мг/дм3) | МВИ.МН 4139-2011 |  |  |
| 3.14* |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов ((0,0005-25,0)мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02371 |  |  |
| 3.15* |  |  | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ((0,025-100,0)мг/дм3) | ФР.1.31.2014.17189 |  |  |
| 3.16* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа (≥0,100 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 3.17* |  |  | Концентрация хрома (≥0,0050 мг/дм3) | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 3.18* |  | 100.04/08.169 | концентрация никеля (≥0,0005 мг/дм3) | ФР.1.31.2006.02431 |  |  |
| 3.19* |  |  | Концентрация цинка (≥0,0005 мг/дм3) | СТБ 1290-2001 |  |  |
| 3.20* |  |  | Концентрация кадмия (≥ 0,0002 мг/дм3) |  |  |  |
| 3.21* |  |  | Концентрация свинца (≥0,0002 мг/дм3) |  |  |  |
| 3.22* |  |  | Концентрация меди (≥0,0006 мг/дм3) |  |  |  |
| 3.23* |  | 100.04/08.156 | Концентрация алюминия ( ≥0,04 мг/дм3) | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |  |
| 3.24** |  | 100.04/29.145 | Температура ((0-40) °С) | МВИ.МН 5350-2015 |  |  |