ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | Cвинец. Олово Хром Мышьяк Ртуть Кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.1* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9959-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 1.2* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.2* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 1.3* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.3* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них | 10.11/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 1.4* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.4* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 1.5* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.5* | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий | 100.02/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 1.6* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.6* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копченые, запеченные, сырокопченые и сыровяленые, субпродукты и изделия из них, готовые пищевые блюда. | 10.11/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 1.7* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Listeria monoсуtogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.7* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копченые, запеченные, сырокопченые и сыровяленые, субпродукты и изделия из них, готовые пищевые блюда. | 10.11/08.158, 10.13/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 32308-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 1.8* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.8* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копченые, запеченные, сырокопченые и сыровяленые, субпродукты и изделия из них, готовые пищевые блюда. | 10.11/08.158, 10.13/08.158 | Алдрин | ГОСТ 32308-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 1.9* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.9* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копченые, запеченные, сырокопченые и сыровяленые, субпродукты и изделия из них, готовые пищевые блюда. | 10.11/08.158, 10.13/08.158 | Гептахлор | ГОСТ 32308-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 1.10* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.10* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копченые, запеченные, сырокопченые и сыровяленые, субпродукты и изделия из них, готовые пищевые блюда. | 10.11/08.159, 10.13/08.159 | бенз (а) пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 1.11* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.12* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11.2 |  |  |
| 1.12* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п.7.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.13* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.13* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 01.47/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.14* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.14* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 01.47/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.15* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 1.15* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 01.47/01.086, 10.13/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 п.10.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.16* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания. | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | Ртуть Кадмий Свинец Железо Хром Мышьяк Олово Медь | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.16* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 01.47/01.086, 10.13/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.17* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания. | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 1.17* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 01.47/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 32149-2013 п.11.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.18* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания. | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.18* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 01.47/01.086, 10.13/01.086 | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.19* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания. | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.19* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 01.47/01.086, 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.20* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания. | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.21* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 1.22* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 1.23* ТР |  |  | Listeria monoсуtogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 1.24* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 1.25* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.26* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.27* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.28* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 1.29* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 1.30* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 1.31* ТР | Промышленная стерильность консервов из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.32* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  |  |  |
| 1.33* ТР |  |  | Мезофильные клостридии С. botulinum и (или) С. рerfringens; |  |  |  |
| 1.34* ТР |  |  | мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  |  |  |
| 1.35* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |  |
| 1.36* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |  |
| 1.37* ТР | Пастеризованные консервы из мяса птицы | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.38* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 1.39* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 1.40* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 1.41* ТР |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 1.42* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 1.43* ТР | Сырье и продукция из мяса, потрохов птицы, в том числе для питания детей всех возрастных групп | 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094, 10.85/10.094, 10.89/10.094 | Наличие генетически модифицированных составляющих (компонентов) Идентификация и количественное определение генетически модифицированных составляющих (компонентов) организмов и производных продуктов | ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006); ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005); ГОСТ Р ИСО 21571-2014; СТБ ISO 21571-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 1.44* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания. | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 2.1* ТР | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия. | 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156 | Мышьяк Cвинец. Кадмий Ртуть | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.1* | Мясо птицы и продукция её переработки | 10.12/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 31470-2012; ГОСТ 7702.0-74 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 2.2* ТР | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия. | 10.61/08.052 | Вредные примеси | ГОСТ 30483-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.2* | Мясо птицы и продукция её переработки | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 2.3* ТР | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия. | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.3* | Мясо птицы и продукция её переработки | 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 2.4* ТР | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия. | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.4* | Мясо птицы и продукция её переработки | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 2.5* ТР | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия. | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.5* | Мясо птицы и продукция её переработки | 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 2.6* ТР | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия. | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | Гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.6* | Мясо птицы и продукция её переработки, готовые пищевые блюда | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 2.7* ТР | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия. | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158 | 2,4 -Д кислота | ГОСТ 34050-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.7* | Мясо птицы и продукция её переработки, готовые пищевые блюда | 10.12/08.158, 10.13/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 32308-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 2.8* ТР | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия. | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.8* | Мясо птицы и продукция её переработки, готовые пищевые блюда | 10.12/08.159, 10.13/08.159 | бенз (а) пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 2.9* ТР | Мукомольно- крупяные и хлебобулочные изделия. | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 2.10* ТР |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 |  |  |
| 2.11* ТР |  |  | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 2.12* ТР |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 |  |  |
| 2.13* ТР |  | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 2.14* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 2.15* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 2.16* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.17* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.18* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.19* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 2.20* ТР |  | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) |  |
| 2.22* ТР | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156 | Ртуть Мышьяк Кадмий Cвинец. | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.23* ТР |  | 01.11/11.116, 01.12/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.24* ТР |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми- вредителями | ГОСТ 34165-2017 |  | ТР ТС 015/2011 |
| 2.25* ТР |  | 01.11/08.052, 01.12/08.052 | Вредные примеси | ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 2.26* ТР |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты гексахлорбензол | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.27* ТР |  |  | 2,4 -Д кислота | ГОСТ 34050-2017 |  |  |
| 2.28* ТР |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 2.29* ТР |  |  | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  | ТР ТС 015/2011 |
| 2.30* ТР |  |  | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.31* ТР |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 |  |  |
| 2.32* ТР |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 |  |  |
| 2.33* ТР |  | 01.11/04.125, 01.12/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.34* ТР | Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). | 01.11/08.032, 01.11/08.156 | Cвинец. Ртуть Мышьяк Кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.35* ТР |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.36* ТР |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми- вредителями | ГОСТ 34165-2017 |  | ТР ТС 015/2011 |
| 2.37* ТР |  | 01.11/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.38* ТР |  |  | 2,4 -Д кислота | ГОСТ 34050-2017 |  |  |
| 2.39* ТР |  | 01.11/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 2.40* ТР |  |  | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 2.41* ТР |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 |  |  |
| 2.42* ТР |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 |  |  |
| 2.43* ТР |  | 01.11/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.44* ТР | Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). | 01.11/08.032, 01.11/08.156 | Cвинец. Кадмий Мышьяк Ртуть | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.45* ТР |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93 |  |  |
| 2.46* ТР |  | 01.11/08.052 | Вредные примеси | ГОСТ 30483-97 |  | ТР ТС 015/2011 |
| 2.47* ТР |  | 01.11/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 2.48* ТР |  |  | 2,4 -Д кислота | ГОСТ 34050-2017 |  |  |
| 2.49* ТР |  | 01.11/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 2.50* ТР |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 |  |  |
| 2.51* ТР |  |  | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 2.52* ТР |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 |  |  |
| 2.53* ТР |  | 01.11/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | ГОСТ 32161-2013; ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) | ТР ТС 015/2011 |
| 2.54* ТР | Злаковые культуры.Масличные культуры. Зернобобовые культуры. | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.19/10.094, 10.61/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | Определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006); ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005); ГОСТ Р ИСО 21571-2014; СТБ ISO 21571-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела) | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 3.1* ТР | Сахар и кондитерские изделия. | 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156 | Мышьяк Ртуть Кадмий Cвинец. | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.1* | Консервы из мяса и мясо – растительные консервы | 10.11/08.052, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.164 | Подготовка проб к испытаниям | ГОСТ 26671-2014 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 3.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия. | 01.49/08.156 | Содержание оксиметилфурфурола | ГОСТ 31768-2012 подраздел 3.3, подраздел 3.4 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* | Консервы из мяса и мясо – растительные консервы | 10.11/08.052, 10.11/08.164, 10.12/08.052, 10.12/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 п.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 3.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия. | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.3* | Консервы из мяса и мясо – растительные консервы | 10.11/08.149, 10.12/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 26186-84 п.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 3.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия. | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.4* | Консервы из мяса и мясо – растительные консервы | 10.11/11.116, 10.12/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус) | ГОСТ 33741-2015 п.7 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 3.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия. | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.5* | Консервы из мяса и мясо – растительные консервы | 10.11/29.040, 10.12/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 33741-2015 п.8 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 3.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия. | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159 | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.6* | Консервы из мяса и мясо растительные консервы. | 10.11/08.158, 10.13/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 3.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия. | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.62/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.7* | Консервы из мяса и мясо растительные консервы. | 10.11/08.158, 10.13/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 32308-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 3.8* ТР | Сахар и кондитерские изделия. | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.62/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 3.9* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 3.10* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 3.11* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.1* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе. | 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156 | Олово Кадмий Cвинец. Хром Ртуть Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.1* | Яйца и продукты из яиц. | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 4.2* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе. | 10.32/08.156 | Содержание оксиметилфурфурола | ГОСТ 29032-2022 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2* | Яйца и продукты из яиц. | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 4.3* ТР | Плодоовощная продукция, чай, кофе. | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п.4; ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89, утв. МЗ СССР | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4* ТР |  | 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.13/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 4.5* ТР |  | 10.39/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 4.6* ТР |  | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 4.7* ТР |  | 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 01.13/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) |  |
| 4.8* ТР |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.83/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 4.9* ТР |  |  | Listeria monoсуtogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 4.10* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 4.11* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 4.12* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 4.13* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 4.14* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 4.15* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, В. сеrеus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 4.16* ТР |  |  | Выявление яиц и личинок гельминтов, цист кишечных патогенных простейших | Инструкция № 37-0305; МУК 4.2.3016-12 |  |  |
| 4.17* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/08.133 | Растворимые сухие вещества | ГОСТ 34128-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 023/2011 |
| 4.18* ТР |  | 10.32/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 29031-91; ГОСТ 33977-2016 |  |  |
| 4.19* ТР |  | 10.32/08.149 | Массовая доля титруемых кислот | ГОСТ 34127-2017 |  |  |
| 4.20* ТР |  |  | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |  |
| 4.21* ТР |  | 10.32/08.156 | Содержание оксиметилфурфурола | ГОСТ 29032-2022 |  |  |
| 4.22* ТР |  | 10.32/08.159 | Синтетические красители (индигокармин Е132, жёлтый «Солнечный закат» Е 110; Тартразин Е 102; понсо 4 R Е 124; амарант Е 123; азорубин Е 122 и др.) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 4.23* ТР |  | 10.32/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 4.24* ТР | Соковая продукция из фруктов с: рН 4,2 и выше, а также рН 3,8 и выше для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш; рН ниже 4,2, а также рН ниже 3,8 для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш. Соковая продукция из овощей: томатное пюре с содержанием сухих веществ менее 12%, томатная паста; прочие: рН 4,2 и выше; рН 3,7 - 4,2; рН ниже 3,7; | 10.32/01.086 | Спорообразующие мезофильные и термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; мезофильные клостридии; неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи; молочнокислые микроорганизмы; | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10449.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 023/2011 |
| 4.25* ТР | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 023/2011 |
| 4.26* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 4.27* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 4.28* ТР | Соковая продукция из фруктов и овощей. | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 023/2011 |
| 4.29* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 4.30* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91 |  |  |
| 4.31* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 4.32* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 4.33* ТР |  |  | Мезофильные клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 4.34* ТР | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 30425-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 023/2011 |
| 4.35* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  |  |  |
| 4.36* ТР |  |  | B.cereus |  |  |  |
| 4.37* ТР |  |  | Дрожжи, плесневые грибы |  |  |  |
| 4.38* ТР | Свежеотжатые соки. | 10.32/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 023/2011 |
| 5.1* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты. | 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Кадмий Мышьяк Никель Cвинец. Ртуть Медь Железо | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018; МВИ.МН 5680-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1* | Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие) | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 3628-78 п.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 5.2* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты. | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2* | Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие) | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность, в том числе: кислотность жировой фазы | ГОСТ 30648.4-99 п.4; ГОСТ 30648.5-2024; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 31976-2012; ГОСТ 3624-92 п.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 5.3* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты. | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3* | Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие) | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 30648.3-99 п.4; ГОСТ 3626-73 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 5.4* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты. | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4* | Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие) | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 3627-81 п.п. 2, 4, 5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 5.5* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты. | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5* | Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие) | 10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99 п.4; ГОСТ 5867-2023 п.6,7; ГОСТ 5867-90 п.2,4 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 5.6* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты. | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.89/08.158 | Полихлорированные бифенилы (ПХБ) | МВИ.МН 2352-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6* | Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие) | 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота | ГОСТ ISO 9231-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 5.7* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты. | 10.41/04.125, 10.42/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 5.8* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты. | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.8* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 23452-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 5.9* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты. | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Listeria monoсуtogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.9* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.158 | Гептахлор | ГОСТ 23452-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 5.10* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты. | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.10* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 5.11* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты. | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.11* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.159 | бенз (а) пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 5.12* ТР | Масложировая продукция, жировые продукты. | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 5.13* ТР | Масла растительные- все виды, фракции масел растительных. | 10.41/08.158 | Эруковая кислота | ГОСТ 30089-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 024/2011 |
| 5.13* | Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 5.14* ТР | Масла растительные- все виды, фракции масел растительных. | 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 024/2011 |
| 5.14* | Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 5.15* ТР | Масла растительные- все виды, фракции масел растительных. | 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п.п 1-7, 11-13 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 024/2011 |
| 5.15* | Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 5.16* ТР | Масла растительные- все виды, фракции масел растительных. | 10.41/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 5.16* | Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 5.17* ТР | Масла растительные- все виды, фракции масел растительных. | 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) | ТР ТС 024/2011 |
| 5.17* | Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 5.18* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров,включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира. | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п.п 1-7, 11-13 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 024/2011 |
| 5.18* | Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 5.19* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров,включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира. | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 32189-2013 п. 5.28; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 024/2011 |
| 5.19* | Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 5.20* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров,включая жиры рыб: масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизированные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира. | 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) | ТР ТС 024/2011 |
| 5.20* | Молоко, молочные продукты, молочные составные продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Ацидофильные микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 5.21* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 5.22* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно - жировые, смеси топленые растительно - сливочные, смеси топленые растительно - жировые. | 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 32189-2013 п.5.10 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 024/2011 |
| 5.23* ТР |  |  | Перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 5.24* ТР |  | 10.42/04.125, 10.89/04.125, 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) |  |
| 5.25* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. | 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 024/2011 |
| 5.26* ТР | Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел | 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) | ТР ТС 024/2011 |
| 5.27* ТР |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 5.28* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 5.29* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 5.30* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 5.31* ТР | Пищевая масложировая продукция, в том числе сырье | 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.62/10.094, 10.82/10.094, 10.84/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | Определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 6.1* ТР | Напитки. | 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Олово Мышьяк Ртуть Cвинец. Кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.1* | Консервы молочные сгущённые и сухие | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 29245-91 п. 3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 6.2* ТР | Напитки. | 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158 | Метиловый спирт | ГОСТ 30536-97; ГОСТ 33408-2015; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.2* | Консервы молочные сгущённые и сухие | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95 п.4 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 6.3* ТР | Напитки. | 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Синтетические красители: индигокармин Е132, жёлтый «Солнечный закат» Е 110; тартразин Е 102; понсо 4 R Е 124; амарант Е 123; азорубин Е 122 и др. | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.3* | Консервы молочные сгущённые и сухие | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 6.4* ТР | Напитки. | 11.07/08.159 | Кофеин | ГОСТ 30059-93 п. 3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.4* | Консервы молочные сгущённые и сухие | 10.51/08.037, 10.51/08.052 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 п.4,5; ГОСТ 8764-73 п.8 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 6.5* ТР | Напитки. | 11.04/08.159, 11.07/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.5* | Консервы молочные сгущённые и сухие, концентраты молочных белков, казеин | 10.51/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 6.6* ТР | Напитки. | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.6* | Консервы молочные сгущённые и сухие, концентраты молочных белков, казеин | 10.51/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 23452-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 6.7* ТР | Напитки. | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п.6.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.7* | Консервы молочные сгущённые и сухие, концентраты молочных белков, казеин | 10.51/08.159 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 6.8* ТР | Напитки. | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ГОСТ 30712-2001 п.6.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 6.9* ТР |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |  |
| 7.1* ТР | Другие продукты. | 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Никель Мышьяк Олово Цинк Медь Кадмий Cвинец. Ртуть | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.1* | Рыба, рыбные продукты, икра, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 1368-2003; ГОСТ 7631-2008 п.п. 3-6 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 7.2* ТР | Другие продукты. | 10.89/11.116 | Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77 п.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2* | Рыба, рыбные продукты, икра, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1, п. 3.5.2, п. 4.3, п. 5.4, п. 6.6 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 7.3* ТР | Другие продукты. | 10.62/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.3* | Рыба, рыбные продукты, икра, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Гистамин | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 7.4* ТР | Другие продукты. | 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.4* | Икра, пресервы нерыбных объектов промысла и продуктов | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота | МВИ.МН 806-98 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 7.5* ТР | Другие продукты. | 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.6* ТР |  |  | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 7.6* | Рыба, рыбные продукты, икра, молоки, рыбий жир, нерыбные объекты промысла и продукты из них, готовые пищевые блюда | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.85/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 7.7* ТР | Другие продукты. | 10.89/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.7* | Рыба, рыбные продукты, икра, молоки, рыбий жир, нерыбные объекты промысла и продукты из них, готовые пищевые блюда | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.85/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 7.8* ТР | Другие продукты. | 01.13/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.8* | Рыба, рыбные продукты, икра, молоки, рыбий жир, нерыбные объекты промысла и продукты из них, готовые пищевые блюда | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.85/08.158 | Алдрин | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ. МН 2352-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 7.9* ТР | Другие продукты. | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.9* | Рыба, рыбные продукты, икра, молоки, рыбий жир, нерыбные объекты промысла и продукты из них, готовые пищевые блюда | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.85/08.158 | Гептахлор | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 7.10* ТР | Другие продукты. | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.10* | Рыба, рыбные продукты, икра, молоки, рыбий жир, нерыбные объекты промысла и продукты из них, готовые пищевые блюда | 03.00/08.159, 10.20/08.159, 10.85/08.159 | бенз (а) пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 7.11* ТР | Другие продукты. | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.11* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 03.00/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 7.12* ТР | Другие продукты. | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.12* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 03.00/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 7.13* ТР | Другие продукты. | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.13* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 03.00/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 7.14* ТР | Другие продукты. | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.14* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 03.00/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 7.15* ТР | Другие продукты. | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.15* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 03.00/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 7.16* ТР | Другие продукты. | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.16* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 03.00/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 7.17* ТР | Другие продукты. | 01.13/01.086, 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.51/01.086, 10.84/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 7.17* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 03.00/01.086 | Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 7.18* |  |  | V. parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |
| 7.19* |  | 03.00/07.090, 03.00/07.096 | личинки паразитов в живом виде | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  |  |
| 7.20* |  | 03.00/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 8.1* ТР | Биологически активные добавки к пище. | 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п.4 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.1* | Консервы и пресервы рыбные.. | 10.20/11.116, 10.20/29.040 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) Масса нетто и массовая доля составных частей | ГОСТ 26664-85 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 8.2* ТР | Биологически активные добавки к пище. | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Ртуть Мышьяк Кадмий Cвинец. | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.2* | Консервы и пресервы рыбные.. | 10.20/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 27207-87 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 8.3* ТР | Биологически активные добавки к пище. | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты гептахлор альдрин | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* | Консервы и пресервы рыбные.. | 10.20/08.159 | Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота | МВИ.МН 806-98 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 8.4* ТР | Биологически активные добавки к пище. | 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.4* | Консервы и пресервы рыбные.. | 10.20/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 8.5* ТР | Биологически активные добавки к пище. | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.5* | Консервы и пресервы рыбные.. | 10.20/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 8.6* ТР | Биологически активные добавки к пище. | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.6* | Консервы и пресервы рыбные.. | 10.20/08.159 | бенз (а) пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 8.7* ТР | Биологически активные добавки к пище. | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 8.8* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 8.9* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 8.10* ТР |  |  | Плесени; дрожжи; живые клетки продуцента | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 8.11* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 9.1* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. | 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Cвинец. Олово Ртуть Мышьяк Кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.1* | Водоросли морские, травы морские | 03.00/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 31412-2010 п.п. 3-6 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 9.2* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. | 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п.4; ГОСТ 34570-2019 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | Водоросли морские, травы морские | 03.00/08.159 | Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота | МВИ.МН 806-98 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 9.3* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. | 10.89/08.156 | Содержание оксиметилфурфурола | ГОСТ 29032-2022 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 9.4* ТР |  | 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Металлические примеси Вредные примеси: зараженность и загрязненность вредителями | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 30483-97; ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 9.5* ТР |  | 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 9.6* ТР |  |  | 2,4 -Д кислота | ГОСТ 34050-2017 |  |  |
| 9.7* ТР |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, г. Минск ( лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела ( исследование воздуха рабочей зоны)) |  |
| 9.8* ТР |  |  | Афлатоксин М1 |  | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 9.9* ТР |  |  | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 9.10* ТР |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 |  |  |
| 9.11* ТР |  |  | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 9.12* ТР |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 |  |  |
| 9.13* ТР |  |  | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 10.1* ТР | Продукты детского питания. | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Мышьяк Кадмий Cвинец. Олово Ртуть | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.1* | Зерновые и зернобобовые | 01.11/11.116, 10.89/11.116 | Запах и цвет | ГОСТ 10967-2019 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 10.2* ТР | Продукты детского питания. | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п.4; ГОСТ 34570-2019 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.2* | Зерновые и зернобобовые | 01.11/11.116, 10.89/11.116 | Заражённость вредителями, загрязненность вредителями | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 34165-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 10.3* ТР | Продукты детского питания. | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Нитриты | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.3* | Зерновые и зернобобовые | 01.11/11.116, 10.89/11.116 | Повреждённость вредителями | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 30483-97 п. 3.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 10.4* ТР | Продукты детского питания. | 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; МВИ.МН 3067-2008 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.4* | Зерновые и зернобобовые | 01.11/08.052, 10.89/08.052 | Сорная и зерновая примесь | ГОСТ 30483-97 п.п. 3.1, 3.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 10.5* ТР | Продукты детского питания. | 10.61/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 34165-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.5* | Зерновые и зернобобовые | 01.11/08.052, 10.89/08.052 | Металломагнитная примесь | ГОСТ 30483-97 п.3.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 10.6* ТР | Продукты детского питания. | 10.61/08.052, 10.89/08.052 | Металлические примеси | ГОСТ 30483-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.6* | Зерновые и зернобобовые | 01.11/08.052, 10.89/08.052 | Влажность | ГОСТ 13586.5-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 10.7* ТР | Продукты детского питания. | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 11.07/08.158, 10.12/08.158, 10.86/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты гексахлорбензол альдрин гептахлор | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013; ГОСТ 32308-2013; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.7* | Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др. | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 10.8* ТР | Продукты детского питания. | 10.20/08.158, 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158, 10.86/08.158 | 2,4 -Д кислота | ГОСТ 34050-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.8* | Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др. | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 10.9* ТР | Продукты детского питания. | 10.20/08.158, 10.72/08.158, 10.89/08.158, 10.41/08.158, 10.86/08.158 | Полихлорированные бифенилы (ПХБ) | МВИ.МН 2352-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.9* | Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др. | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158 | Гексахлорбензол | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 10.10* ТР | Продукты детского питания. | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.10* | Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др. | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158 | 2,4 -Д кислота | ГОСТ 34050-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 10.11* ТР | Продукты детского питания. | 10.51/08.159, 10.41/08.159 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.11* | Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др. | 10.89/08.159 | бенз (а) пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 10.12* ТР | Продукты детского питания. | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.12* | Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др. | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 10.13* ТР | Продукты детского питания. | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.13* | Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др. | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 10.14* ТР | Продукты детского питания. | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.14* | Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др. | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 10.15* ТР | Продукты детского питания. | 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.15* | Зерновые и зернобобовые, крупа, мука, макаронные изделия, отруби пищевые, хлеб, хлебобулочные, сдобные изделия, бараночные,сухари и др. | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.89/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 10.16* ТР | Продукты детского питания. | 10.61/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.89/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 10.17* ТР |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) |  |
| 10.18* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086, 10.12/01.086, 10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 10.19* ТР |  |  | Listeria monoсуtogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 10.20* ТР |  |  | Enterobacter sakazakii | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |  |  |
| 10.21* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 10.22* ТР |  |  | V. parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |
| 10.23* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 10.24* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 11.1* ТР | Консервированные пищевые продукты: полные консервы групп «А» и «Б» в т.ч. для детского и диетического питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa; Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В. Subtilis; Мезофильные клостри-дии С. botulinum и (или) С. Perfringens; Мезофильные клостридии (кроме С. botulinum и (или) С. Perfringens; Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочно кислые и (или) плесневые гр,дрожжи; | ГОСТ 30425-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.1* | Крупа | 01.12/11.116, 10.61/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 26312.2-84 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 11.2* ТР | Полные консервы группы «В» | 10.39/01.086 | Промышленная стерильность: Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы В. Polymyxa; Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы; Мезофильные клостридии С. botulinum и (или) С. Perfringens; Мезофильные клостридии (кроме С. botulinum и (или) С. perfringens); Неспорообразующие микроорганизмы и (или)плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.2* | Крупа | 01.12/11.116, 10.61/11.116 | Заражённость вредителями хлебных запасов, загрязненность вредителями | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 34165-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 11.3* ТР | Полные консервы группы «Г» | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность: Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.3* | Крупа | 01.12/08.052, 10.61/08.052 | Крупность или номер, примеси и доброкачественные ядра | ГОСТ 26312.4-84 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 11.4* ТР | Полуконсервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.4* | Крупа | 01.12/08.052, 10.61/08.052 | Влажность | ГОСТ 26312.7-88 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 11.5* ТР | Полуконсервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.5* | Крупа | 01.12/08.052, 10.61/08.052 | Металломагнитная примесь | ГОСТ 20239-74 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 11.6* ТР | Полуконсервы группы «Д» | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 11.7* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 11.8* ТР |  |  | S.aureus и др. коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 12.1* ТР | Пищевая продукция и сырье, в том числе: для детского питания, для беременных и кормящих женщин | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.14/10.094, 01.15/10.094, 01.19/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.27/10.094, 01.28/10.094, 01.49/10.094, 02.30/10.094, 03.00/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.91/10.094, 10.92/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 11.07/10.094, 12.00/10.094, 01.29/10.094, 01.41/10.094, 01.47/10.094, 01.70/10.094, 08.93/10.094 | Определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006); ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 |
| 12.1* | Мука | 10.61/11.116 | Цвет, запах, вкус и хруст | ГОСТ 27558-2022 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 12.2* |  | 10.61/08.052 | Влажность | ГОСТ 9404-88 |  |  |
| 12.3* |  |  | Металломагнитная примесь | ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 12.4* |  | 10.61/11.116 | Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов | ГОСТ 27559-87; ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 13.1* ТР | Пищевая продукция низколактозная и безлактозная. | 10.51/08.037, 10.89/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 30648.1-99; СТБ ISO 1211-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.1* | Макаронные изделия | 10.73/11.116 | Органолептические показатели (цвет, состояние поверхности, излом, форма, запах, вкус) | СТБ 1963-2009 п.п. 9.4, 9.9 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 13.2* ТР | Пищевая продукция низколактозная и безлактозная. | 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк Кадмий Cвинец. Ртуть | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.2* | Макаронные изделия | 10.73/29.040 | Масса нетто | СТБ 1963-2009 п. 9.1 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 13.3* ТР | Пищевая продукция низколактозная и безлактозная. | 10.51/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 15113.7-77 п.2; ГОСТ 3627-81 п.п. 2, 4, 5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.3* | Макаронные изделия | 10.73/11.116 | Заражённость вредителями, посторонние включения | СТБ 1963-2009 п.п. 9.5, 9.6.4 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 13.4* ТР | Пищевая продукция низколактозная и безлактозная. | 10.51/08.052, 10.89/08.052 | Общее содержание золы; содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте | ГОСТ 15113.8-77 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.4* | Макаронные изделия | 10.73/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 1963-2009 п. 9.10 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 13.5* ТР | Пищевая продукция низколактозная и безлактозная. | 10.51/08.149, 10.89/08.149 | Аскорбиновая кислота (С) | ГОСТ 30627.2-98; ГОСТ 7047-55 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.5* | Макаронные изделия | 10.73/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10 % соляной кислоте | СТБ 1963-2009 п. 9.12 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 13.6* ТР | Пищевая продукция низколактозная и безлактозная. | 10.51/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.6* | Макаронные изделия | 10.73/08.052 | Металломагнитная примесь | СТБ 1963-2009 п.9.13 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 13.7* ТР | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: жидкая продукция кисломолочная и на сквашенной соевой основе для беременных и кормящих женщин | 10.51/01.086, 10.89/01.086 | Бифидобактерии и/или др. пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacterium) | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 13.7* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.8* ТР | Мясо (все виды животных): охлажденное -для продукции диетического, лечебного и диетического профилактического питания; пектин для продукции диетического питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.8* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.9* ТР | Мясо (все виды животных): охлажденное -для продукции диетического, лечебного и диетического профилактического питания; пектин для продукции диетического питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.9* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.10* ТР | Мясо (все виды животных): охлажденное -для продукции диетического, лечебного и диетического профилактического питания; пектин для продукции диетического питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.10* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.11* ТР | Мясо (все виды животных): охлажденное -для продукции диетического, лечебного и диетического профилактического питания; пектин для продукции диетического питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.11* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.12* ТР | Мясо (все виды животных): охлажденное -для продукции диетического, лечебного и диетического профилактического питания; пектин для продукции диетического питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.12* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 13.13* ТР | Мясо (все виды животных): охлажденное -для продукции диетического, лечебного и диетического профилактического питания; пектин для продукции диетического питания | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 027/2012 |
| 13.14* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 13.15* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 13.16* ТР |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) |  |
| 13.17* ТР | Пищевая продукция и сырье, в том числе: для беременных и кормящих женщин, для диетического лечебного и диетического профилактического питания для детского питания | 10.13/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.51/10.094, 10.61/10.094, 10.71/10.094, 10.82/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.14/10.094, 01.19/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.27/10.094, 01.29/10.094, 01.41/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.52/10.094, 10.62/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.83/10.094, 10.85/10.094, 01.45/10.094 | Определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006); ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 14.1* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156 | Мышьяк Ртуть Кадмий Cвинец. | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 029/2012 |
| 14.1* | Отруби пищевые | 10.61/11.116 | Органолептические показатели (цвет, запах, вкус) | ГОСТ 27558-2022 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 14.2* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 14.2* | Отруби пищевые | 10.61/08.052 | Влажность | ГОСТ 9404-88 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 14.3* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159 | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 14.3* | Отруби пищевые | 10.61/08.052 | Металломагнитная примесь | ГОСТ 20239-74 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 14.4* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 14.4* | Отруби пищевые | 10.61/11.116 | Заражённость и загрязнённость вредителями хлебных запасов | ГОСТ 27559-87 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 14.5* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.85/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 14.6* ТР |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 14.7* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 14.8* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 14.9* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 14.10* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 14.11* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 14.12* ТР |  | 03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.07/08.159 | Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота | ГОСТ ISO 9231-2015; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.п. 1-3, 5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 029/2012 |
| 14.13* ТР |  |  | Синтетические красители (индигокармин Е132, жёлтый «Солнечный закат» Е 110; Тартразин Е 102; понсо 4 R Е 124; амарант Е 123; азорубин Е 122 и др.) | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 14.14* ТР |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 14.15* ТР |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы) | ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 32115-2013 |  |  |
| 15.1* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус) | ГОСТ 29245-91 п. 3; ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 32189-2013 п.п. 5.2-5.3; ГОСТ 8764-73; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1858-2022; СТБ 1888-2016; СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 033/2013 |
| 15.1* | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71/29.040, 10.72/29.040 | Масса нетто | СТБ 2160-2011 п.п. 6,7 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 15.2* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/08.037, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99 п.4,5; ГОСТ 32189-2013 п.п. 5.11- 5.14; ГОСТ 5867-90 п.2,4; ГОСТ Р 51457-99; СТБ 1552-2017; СТБ ISO 1211-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 033/2013 |
| 15.2* | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71/11.116, 10.72/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | СТБ 2160-2011 п. 5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 15.3* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30484-97; ГОСТ 3626-73; СТБ 1552-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 033/2013 |
| 15.3* | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71/08.037, 10.71/08.133, 10.72/08.037, 10.72/08.133 | Массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 п.9,10 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 15.4* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 32189-2013 п. 5.20; ГОСТ 3627-81 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 033/2013 |
| 15.4* | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5670-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 15.5* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 32189-2013 п.5.4-5.8; ГОСТ 3626-73; СТБ 1552-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 033/2013 |
| 15.5* | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5672-68 п. 4 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 15.6* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 31976-2012; ГОСТ 32189-2013 п.5.10; ГОСТ 3624-92; СТБ 1552-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 033/2013 |
| 15.6* | Хлеб, хлебобулочные изделия | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Влажность | ГОСТ 21094-2022 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 15.7* ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Массовая доля сахарозы или общего сахара | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30305.2-95; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78 п.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 033/2013 |
| 15.8* ТР |  | 10.51/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 34165-2017 |  |  |
| 15.9* ТР |  | 10.51/08.052 | Металлические примеси (в сухом продукте) | ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 15.10* ТР |  | 10.51/08.149 | Показатели окислительной порчи: перекисное число в жире, выделенном из продукта, моль активного кислорода/кг жира | МВИ.МН 3067-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 15.11* ТР |  | 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156 | Cвинец. Кадмий Ртуть Мышьяк Медь Железо | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 15.12* ТР |  | 10.51/08.159, 10.52/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.13* ТР |  |  | Афлатоксин М1 |  |  |  |
| 15.15* ТР |  |  | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 15.16* ТР |  |  | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 15.17* ТР |  | 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
|  |  | 10.51/08.158, 10.52/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 021/2011 |
| 15.18* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 15.19* ТР |  |  | Количество бифидобактерий | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 15.20* ТР |  |  | Ацидофильные микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |  |  |
| 15.21* ТР |  |  | Дрожжи Плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 15.22* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 15.23* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 15.24* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 15.25* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 15.26* ТР |  |  | Listeria monoсуtogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 15.27* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 15.28* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 15.29* ТР |  |  | E.sakazakii | ГОСТ ISO 22964-2013 |  |  |
| 15.30* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.41/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 9225-84 4.8 |  |  |
| 15.31* ТР |  | 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.41/10.094, 01.45/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | Идентификация и количественное определение генетически модифицированных составляющих (компонентов) организмов и производных продуктов Наличие генетически модифицированных составляющих (компонентов) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела) |  |
| 15.32* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 16.1* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание. | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156 | Ртуть Мышьяк Кадмий Cвинец. | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 034/2013 |
| 16.1* | Сахар. | 10.81/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 26521-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 16.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание. | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9793-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 034/2013 |
| 16.2* | Сахар. | 10.81/11.116 | Внешний вид, запах, вкус и чистота раствора | ГОСТ 12576-2014 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 16.3* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание. | 10.11/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 034/2013 |
| 16.3* | Сахар. | 10.81/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 12570-2024 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 16.4* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание. | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 034/2013 |
| 16.4* | Сахар. | 10.81/08.169 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 12571-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 16.5* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание. | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ТС 034/2013 |
| 16.5* | Сахар. | 10.81/08.052 | Ферропримеси | ГОСТ 12573-67 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 16.6* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание. | 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.12/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 034/2013 |
| 16.6* | Сахар | 10.81/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 16.7* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание. | 10.11/08.159, 10.13/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ТС 034/2013 |
| 16.7* | Сахар | 10.81/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 16.8* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, желатин, включая детское питание. | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.12/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.9* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 16.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 16.11* ТР |  |  | Listeria monoсуtogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 16.12* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 16.13* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 16.14* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 16.15* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 16.16* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 16.17* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 16.18* ТР |  |  | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 16.19* ТР | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Промышленная стерильность (консервов группы А) | ГОСТ 30425-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.20* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  |  |  |
| 16.21* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 16.22* ТР |  |  | Мезофильные клостридии, C.perfringens | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 16.23* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 16.24* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 16.25* ТР | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Промышленная стерильность (консервов группы Д) | ГОСТ 30425-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 16.26* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 16.27* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 16.28* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 16.29* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 16.30* ТР |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 16.31* ТР | Мясная продукция в том числе сырье для детского питания для детей всех возрастных групп | 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.86/10.094, 10.12/10.094, 10.85/10.094, 10.89/10.094 | Определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела) | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 17.1* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус) | ГОСТ 7631-2008 п.п. 3-6 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 17.1* | Кондитерские изделия, жевательная резинка. | 10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.82/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 5897-90 п. 4 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 17.2* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Ртуть Cвинец. Кадмий Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 17.2* | Кондитерские изделия, жевательная резинка. | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.82/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 5897-90 п. 2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 17.3* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.3* | Кондитерские изделия, жевательная резинка. | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 5897-90 п. 5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 17.4* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.4* | Кондитерские изделия, жевательная резинка. | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5898-2022 п.7 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 17.5* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/08.158 | 2,4 -Д кислота | ГОСТ 34050-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.5* | Кондитерские изделия, жевательная резинка. | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Щелочность | ГОСТ 5898-2022 п.8 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 17.6* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 17.6* | Кондитерские изделия, жевательная резинка. | 10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.82/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 17.7* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Listeria monoсуtogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.7* | Кондитерские изделия, жевательная резинка. | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 5900-2014 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 17.8* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.8* | Кондитерские изделия, жевательная резинка. | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля общей золы и золы, нерастворимой в 10 % соляной кислоте | ГОСТ 5901-2014 п.1-9 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 17.9* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.9* | Кондитерские изделия, жевательная резинка. | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Металломагнитная примесь | ГОСТ 5901-2014 п.10 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 17.10* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.10* | Кондитерские изделия, жевательная резинка. | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89 п. 6.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 17.11* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.11* | Кондитерские изделия, жевательная резинка. | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты | ГОСТ 26811-2014 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 17.12* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.12* | Кондитерские изделия, жевательная резинка | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 17.13* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Плесень, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.13* | Кондитерские изделия, жевательная резинка | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 17.14* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.14* | Кондитерские изделия, жевательная резинка | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 17.15* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.15* | Кондитерские изделия, жевательная резинка | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.82/08.159 | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 17.16* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | V. parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 17.16* | Сахар и кондитерские изделия, в т.ч. мучные | 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 17.17* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 17.17* | Сахар и кондитерские изделия, в т.ч. мучные | 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 17.18* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 17.18* | Сахар и кондитерские изделия, в т.ч. мучные | 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 17.19* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/01.086, 03.00/01.086 | личинки паразитов , в т.ч. в живом виде | ГОСТ 34812-2021; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 17.19* | Сахар и кондитерские изделия, в т.ч. мучные | 10.62/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 17.20* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них. | 10.20/08.156, 03.00/08.156 | Гистамин | Инструкция 4.1.10-15-29-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 18.1* ТР | Консервы и пресервы рыбные. | 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Олово Хром Cвинец. Мышьяк Кадмий Ртуть | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 18.1* | Мёд натуральный. | 01.49/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 19792-2017 п. 7.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 18.2* ТР | Консервы и пресервы рыбные. | 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус) | ГОСТ 26664-85 п.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 18.2* | Мёд натуральный. | 01.49/08.133 | Массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 18.3* ТР | Консервы и пресервы рыбные. | 10.20/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 27207-87 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 18.3* | Мёд натуральный. | 01.49/08.156 | Массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы | ГОСТ 32167-2013 раздел 6 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 18.4* ТР | Консервы и пресервы рыбные. | 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 18.4* | Мёд натуральный. | 01.49/08.156 | Диастазное число | ГОСТ 34232-2017 раздел 7 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 18.5* ТР | Консервы и пресервы рыбные. | 10.20/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 18.5* | Мёд натуральный. | 01.49/08.156 | Массовая доля гидроксиметилфурфураля | ГОСТ 31768-2012 подраздел 3.3, подраздел 3.4 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 18.6* ТР | Консервы и пресервы рыбные. | 10.20/08.158 | 2,4 -Д кислота | ГОСТ 34050-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 18.6* | Мёд натуральный. | 01.49/11.116 | Механические примеси | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 18.7* ТР | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные м/о групп B. cereus и B. Polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 18.7* | Мёд натуральный. | 01.49/08.169 | Свободная кислотность | ГОСТ 32169-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 18.8* ТР | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 18.8* | мед натуральный | 01.49/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 18.9* ТР | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/01.086 | мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ГОСТ 10444.7-86 5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 18.9* | мед натуральный | 01.49/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 18.10* ТР | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/01.086 | мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) | ГОСТ 30425-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 18.11* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 18.12* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 19.1* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус) | ГОСТ 26664-85 п.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 19.1* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы. | 10.39/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 10.31/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 1723-2015; ГОСТ 1725-2019; ГОСТ 1726-2019; ГОСТ 19215-73; ГОСТ 21833-76; ГОСТ 26545-85; ГОСТ 26768-85; ГОСТ 27569-87; ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000); ГОСТ 31821-2022; ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010); ГОСТ 32285-2013; ГОСТ 33309-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010); ГОСТ 34216-2017; ГОСТ 34306-2017; ГОСТ 34313-2017; ГОСТ 7176-85; СТБ 2083-2010; СТБ 2344-2013; СТБ 2491-2016; СТБ 2492-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 19.2* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Хром Мышьяк Ртуть Cвинец. Олово Кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 19.2* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы. | 10.39/08.169, 01.25/08.169, 10.31/08.169 | Массовая доля нитратов | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 19.3* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 27207-87 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 19.3* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы | 10.31/08.158, 10.39/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, г. Минск ( лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела ( исследование воздуха рабочей зоны)) |  |
| 19.4* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 19.4* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы | 10.31/08.158, 10.39/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 19.5* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/08.158 | 2,4 -Д кислота | ГОСТ 34050-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 19.5* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы | 10.31/08.158, 10.39/08.158 | Алдрин | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 19.6* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/01.086 | Listeria monoсуtogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 19.6* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы | 10.39/08.158 | Гептахлор | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 19.7* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 19.7* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы | 10.39/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 19.8* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 19.8* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы | 10.39/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 19.9* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 19.9* | Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе | 10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.10* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 19.10* | Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе | 10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.11* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 19.11* | Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе | 10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.12* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/01.086 | Плесень, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 19.12* | Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе | 10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.13* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 19.13* | Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе | 10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.14* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | ГОСТ 28566-90 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 19.14* | Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе | 10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.15* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста. | 10.20/01.086 | V. parahaemolyticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 19.15* | Плодоовощная продукция, в т.ч. специи и пряности, орехи, чай, кофе | 10.39/07.096 | Яйца гельминтов (личинки гельминтов), цисты кишечных патогенных простейших организмов | Инструкция № 37-0305 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 19.16* |  | 10.39/01.086, 01.25/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 20.1* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты, кулинарные изделия). | 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус) | ГОСТ 7631-2008 п.3-6 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 20.1* | Фрукты сушеные. | 10.39/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 34130-2017 п. 10 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 20.2* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты, кулинарные изделия). | 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Олово Ртуть Мышьяк Хром Кадмий Cвинец. | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 20.2* | Фрукты сушеные. | 10.39/11.116 | Заражённость вредителями хлебных запасов, посторонние примеси | ГОСТ 34130-2017 п.п. 9, 13 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 20.3* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты, кулинарные изделия). | 10.20/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 27207-87 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 20.3* | Фрукты сушеные. | 10.39/29.040 | Масса нетто и масса компонентов | ГОСТ 34130-2017 п.п. 5, 6 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 20.4* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты, кулинарные изделия). | 10.20/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) ДДТ и его метаболиты | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; МВИ.МН 2352-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 20.4* | Фрукты сушеные. | 10.39/08.052 | Металлические примеси | ГОСТ 34130-2017 п.12 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 20.5* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты, кулинарные изделия). | 10.20/08.158 | 2,4 -Д кислота | ГОСТ 34050-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 20.5* | Фрукты сушеные. | 10.39/08.052 | Минеральные примеси | ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ 34130-2017 п. 14; ГОСТ ISO 762-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 20.6* |  |  | Массовая доля влаги | ГОСТ 33977-2016; ГОСТ 34130-2017 п.16 |  |  |
| 20.7* |  |  | Сухие вещества | ГОСТ 33977-2016 |  |  |
| 20.8* |  | 10.39/08.159 | Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.п. 1-3, 5 |  |  |
| 20.9* | Фрукты сушёные | 10.39/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 20.10* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  |  |  |
| 20.11* |  | 10.39/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 21.1* ТР | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. | 03.00/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус) | ГОСТ 31412-2010 п.п. 3-6 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 21.1* | Овощи сушеные | 10.39/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 34130-2017 п.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 21.2* ТР | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. | 03.00/08.032, 03.00/08.156 | Олово Ртуть Мышьяк Хром Кадмий Cвинец. | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); ГОСТ 34427-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 21.2* | Овощи сушеные | 10.39/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, размер, консистенция, цвет, запах, вкус ) | ГОСТ 34130-2017 п. 10 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 21.3* ТР | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 21.3* | Овощи сушеные | 10.39/08.052 | Металлические примеси | ГОСТ 34130-2017 п.12 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 21.4* ТР | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 21.4* | Овощи сушеные | 10.39/11.116 | Заражённость вредителями хлебных запасов, посторонние примеси | ГОСТ 34130-2017 п.п. 9, 13 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 21.5* ТР | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. | 10.89/01.086 | Плесень | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 21.5* | Овощи сушеные | 10.39/08.052 | Минеральные примеси | ГОСТ 25555.3-82 п.3; ГОСТ 34130-2017 п. 14; ГОСТ ISO 762-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 21.6* ТР | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 21.6* | Овощи сушеные | 10.39/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 33977-2016; ГОСТ 34130-2017 п.16 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 21.7* ТР | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. | 10.89/01.086 | Listeria monoсуtogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 21.7* | Овощи сушеные | 10.39/08.159 | Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.п. 1-3, 5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 21.8* | Овощи сушёные, грибы сушеные | 10.39/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 21.9* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  |  |  |
| 21.10* |  | 10.39/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 22.1* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.169 | Водородный показатель рН | СТБ ISO 10523-2009 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.1* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.31/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, посторонние примеси, консистенция, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 28741-90 п. 3.2; ГОСТ 8756.1-2017 п. 5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.2* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/11.116 | Запах при 20 град.С | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.2* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/29.040, 10.39/29.040, 10.31/29.040 | Масса нетто или объём | ГОСТ 8756.1-2017 п. 6 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.3* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/11.116 | Запах при 60 град.С | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.3* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.39/08.052, 10.31/08.052 | Массовая доля составных частей | ГОСТ 8756.1-2017 п. 7 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.4* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.4* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.052 | Осадок | ГОСТ 8756.9-2016; ГОСТ 8756.9-78 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.5* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.5* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.052 | Содержание мякоти | ГОСТ 8756.10-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.6* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.6* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.164, 10.31/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 26183-84; ГОСТ 8756.21-89 п.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.7* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.156 | Гидрокарбонат-ион | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) р.5.3, р.5.5.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.7* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.149 | Витамин С | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); ГОСТ 7047-55 раздел III | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.8* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Кальций | ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.8* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.31/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 34127-2017 (метод Б); ГОСТ ISO 750-2013; СТБ ГОСТ Р 51434-2006 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.9* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Магний | ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.9* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.149 | Содержание этилового спирта | ГОСТ ISO 2448-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.10* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.156 | Нитраты (по NO2) | ГОСТ 33045-2014 р.9 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.10* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.31/08.052 | Минеральные, посторонние примеси | ГОСТ 25555.3-82 п. 3; ГОСТ 7009-88; ГОСТ ISO 762-2013; СТБ 416-2006 п. 6.4; СТБ 760-2003 п. 5.2; СТБ 965-2008 п. 7.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.11* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 р.6 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.11* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.31/08.149 | Диоксид серы (сернистый ангидрид) | ГОСТ 25555.5-2014 п. 7 (метод Б) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.12* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.169 | Фториды | ГОСТ 4386-89 п.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.12* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.31/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84 п.3; СТБ ГОСТ Р 51439-2006 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.13* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.13* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.31/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 26188-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.14* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Алюминий | ГОСТ 31870-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.14* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.31/08.052 | Содержание примесей растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.15* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Барий | ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.15* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.31/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 33977-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.16* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.156 | Железо суммарно | ГОСТ 4011-72 п.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.16* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.31/08.133 | Растворимые сухие вещества | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013; СТБ ГОСТ Р 51433-2007 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.17* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.17* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.31/08.133 | Сухие вещества, нерастворимые в воде | ГОСТ 29031-91 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.18* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Кобальт | ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.18* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.156, 10.32/08.159 | Содержание оксиметилфурфурола | ГОСТ 29032-2022; МВИ.МН 4138-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.19* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Литий | ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.19* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 п.4; ГОСТ 34570-2019 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.20* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Марганец | ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.20* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.31/08.159 | Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.п. 1-3, 5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 22.21* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Медь | ГОСТ 31870-2012 п.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.21* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные. | 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 22.22* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Молибден | ГОСТ 31870-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.22* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные. | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 22.23* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Натрий | ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.23* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные. | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | Алдрин | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 22.24* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Никель | ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.24* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные. | 10.32/08.158, 10.39/08.158 | Гептахлор | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 22.25* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Селен | ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.25* | Продукты переработки плодов и овощей, соки, консервы грибные. | 10.32/08.159, 10.39/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 22.27* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) . Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) ) | 11.07/08.035 | Свинец суммарно | ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 22.28* ТР |  |  | Стронций |  |  |  |
| 22.29* ТР |  |  | Хром общий |  |  |  |
| 22.30* ТР |  |  | Цинк |  |  |  |
| 22.31* ТР |  |  | Бор |  |  |  |
| 22.32* ТР |  |  | Мышьяк |  |  |  |
| 22.33* ТР |  | 11.07/08.149 | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 р.3 |  |  |
| 22.34* ТР |  | 11.07/08.156 | Аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 33045-2014 р.5 |  |  |
| 22.35* ТР |  | 11.07/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 22.36* ТР |  | 11.07/08.156 | Нитриты по (NO2) | ГОСТ 33045-2014 р.6 |  |  |
| 22.37* ТР |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |  |
| 22.38* ТР |  | 11.07/08.155 | ПАВ (анионоактивные) | ГОСТ 31857-2012 р.3 |  |  |
| 22.39* ТР |  | 11.07/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 р.4 |  |  |
| 22.40* ТР |  | 11.07/08.035 | Барий | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 22.41* ТР |  |  | Бор |  |  |  |
| 22.42* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 22.43* ТР |  |  | Медь | ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 22.44* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 22.45* ТР |  |  | Марганец |  |  |  |
| 22.46* ТР |  |  | Никель |  |  |  |
| 22.47* ТР |  | 11.07/08.082 | Нитраты | ГОСТ 23268.9-78 р.2 |  |  |
| 22.48* ТР |  | 11.07/08.156 | Нитриты | ГОСТ 23268.8-78 р.3 |  |  |
| 22.49* ТР |  | 11.07/08.035 | Селен | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 22.50* ТР |  |  | Свинец |  |  |  |
| 22.51* ТР |  |  | Стронций |  |  |  |
| 22.52* ТР |  | 11.07/08.169 | Фториды | ГОСТ 23268.18-78 р.2 |  |  |
| 22.53* ТР |  | 11.07/08.035 | Хром | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 22.54* ТР |  | 11.07/08.158, 100.09/08.158 | Гексахлорбензол | ГОСТ 31858-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 22.55* ТР |  | 100.09/08.158 | Гептахлор |  |  |  |
| 22.56* ТР |  |  | ДДТ (сумма изомеров) |  |  |  |
|  |  |  | Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) |  |  |  |
| 22.57* ТР |  | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | ОМЧ при 37 С ОМЧ при 22 С | ГОСТ 18963-73; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 22.58* ТР |  |  | Esherichia coli (E.coli) | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 22.59* ТР |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 22.60* ТР |  |  | БГКП (Бактерии группы кишечных палочек) | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 22.61* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosа | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 22.62* ТР |  | 100.09/04.125 | суммарная альфа- и бета- активность | СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) |  |
| 22.63* ТР |  | 11.07/01.086, 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 23.1* ТР | Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116 | Органолептические показатели | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв.12.05.2005 МЗ РБ; МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 017/2011 |
| 23.1* | Специи, пряности, пряные травы и приправы. | 10.84/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 28875-90 п. 3.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 23.2* ТР | Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др | 13.20/26.045, 13.91/26.045, 13.92/26.045, 13.95/26.045, 13.99/26.045, 14.11/26.045, 14.13/26.045, 14.14/26.045, 14.19/26.045, 14.31/26.045, 14.39/26.045, 15.20/26.045 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 25617-83; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв.12.05.2005 МЗ РБ; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 017/2011 |
| 23.2* | Специи, пряности, пряные травы и приправы. | 10.84/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 28875-90 п. 3.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 23.3* ТР | Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Ацетон | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 017/2011 |
| 23.3* | Специи, пряности, пряные травы и приправы. | 10.84/11.116 | Заражённость вредителями, металлические примеси и примеси растительного происхождения | ГОСТ 28875-90 п. 3.4; ГОСТ ISO 927-2014 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 23.4* ТР | Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.11/08.159, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.31/08.159, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 14.39/08.159, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 15.20/08.159 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ ISO 14184-1-2014; МУ №266 от 16.06.1992 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 017/2011 |
| 23.4* | Специи, пряности, пряные травы и приправы. | 10.84/08.052 | Посторонние минеральные примеси | ГОСТ 28875-90 п. 3.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 23.5* ТР | Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005; МУ № 2704-83, утв. 21.04.1983 МЗ СССР; МУК 4.1.3169-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 017/2011 |
| 23.5* | Специи, пряности, пряные травы и приправы. | 10.84/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 28875-90 п.3.8 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 23.6* ТР | Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006; МУ № 2563-82; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 017/2011 |
| 23.6* | Специи, пряности, пряные травы и приправы. | 10.84/08.052 | Массовая доля общей золы | ГОСТ ISO 928-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 23.7* ТР | Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 017/2011 |
| 23.7* | Специи, пряности, пряные травы и приправы | 10.84/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 23.8* ТР | Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др | 13.20/08.082, 13.20/08.161, 13.91/08.082, 13.91/08.161, 13.92/08.082, 13.92/08.161, 13.95/08.082, 13.95/08.161, 13.99/08.082, 13.99/08.161, 14.11/08.082, 14.11/08.161, 14.13/08.082, 14.13/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.161, 14.39/08.082, 14.39/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.161 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 017/2011 |
| 23.8* | Специи, пряности, пряные травы и приправы | 10.84/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 23.9* ТР | Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 017/2011 |
| 23.9* | Специи, пряности, пряные травы и приправы | 10.84/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 23.10* ТР | Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Диметилформамид | МУ 11-12-26-96; № 1495а-76, утв. 05.08.1976г МЗ СССР. | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 017/2011 |
| 23.10* | Специи, пряности, пряные травы и приправы | 10.84/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 23.11* ТР | Продукция легкой промышленности текстильные; одежда и изделия швейные и трикотажные; изделия кожгалантерейные, текстильно-галантерейные; войлок, фетр и нетканые материалы; обувь, материалы текстильные, покрытия и изделия ковровые, изделия галантерейные, меховые и кожаные изделия и др | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 13.93/08.158 | Бензол | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 017/2011 |
| 23.12* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Толуол |  |  |  |
| 23.13* ТР |  |  | Диоктилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 23.14* ТР |  |  | Дибутилфталат |  |  |  |
| 23.15* ТР |  | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 23.16* ТР |  |  | Цинк | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 23.17* ТР |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 |  |  |
| 23.18* ТР |  | 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.11/08.082, 14.11/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.158 | Этиленгликоль | Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85 |  |  |
| 23.19* ТР |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Спирт метиловый | ГОСТ 34174-2017; Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 23.20* ТР |  |  | Спирт бутиловый |  |  |  |
| 23.21* ТР |  |  | Ксилолы | ГОСТ 34174-2017; ГОСТ 34175-2017; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 23.22* ТР |  |  | Метилметакрилат | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 23.23* ТР |  |  | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; МВИ.МН 1924-2003; МУК 4.1.1478-03 |  |  |
| 23.24* ТР |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036 | Индекс Токсичности | ГОСТ 32075-2013; МР № 29ФЦ/2688-2003 |  |  |
| 23.25* ТР |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082 | Хром (VI) водовымываемый | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 23.26** ТР |  | 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 32165-2013 |  |  |
| 23.27* ТР |  | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035 | Мышьяк,Свинец,Хром,Кобальт,Медь, Никель Мышьяк, Свинец, Хром,Кобальт,Медь ,Никель | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 23.28* ТР |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156 | Стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 23.29* ТР |  | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116 | Индекс запаха | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  |  |
| 23.30* ТР |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.20/08.052 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 23.31* ТР |  | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля, кВ/м | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 23.32* ТР |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159 | Свободный формальдегид в изделиях из кожи | ГОСТ ISO 17226-1-2022 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 24.1* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 29188.2-2014 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 009/2011 |
| 24.1* | Лавровый лист | 10.84/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.4 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 24.2* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 009/2011 |
| 24.2* | Лавровый лист | 10.84/08.052 | Минеральная и органическая примесь | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 24.3* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 009/2011 |
| 24.3* | Лавровый лист | 10.84/08.052 | Влажность | ГОСТ 17594-81 п. 3.4.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 24.4* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 009/2011 |
| 24.5* ТР |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 24.6* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosа | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 24.7* ТР |  | 20.42/06.036 | Индекс Токсичности | ГОСТ 32893-2014 п.6; ГОСТ 33506-2015 п.9 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 25.1* ТР | Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие. | 32.40/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 22648-77; ГОСТ 24295-80; ГОСТ 25779-90; ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция № 016-1211; МУК 4.1/4.3.1485-03 п. 3.1; МУК 4.1/4.3.2038-05 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 008/2011 |
| 25.1* | Чай. | 10.83/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 1936-85 п. 2.1 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 25.2* ТР | Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие. | 32.40/26.045 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 25779-90, стр. 35; ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011; МУК 4.1/4.3.1485-03; МУК 4.1/4.3.2038-05, гл. 6 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 008/2011 |
| 25.2* | Чай. | 10.83/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 32572-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 25.3* ТР | Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие. | 32.40/08.158 | Акрилонитрил | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 268 от 24.10.1992г; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 008/2011 |
| 25.3* | Чай. | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 1936-85 п. 2.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 25.4* ТР | Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие. | 32.40/08.158 | Бензальдегид | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 2.3.3.052-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 008/2011 |
| 25.4* | Чай. | 10.83/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси | ГОСТ 1936-85 п. 2.7 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 25.5* ТР | Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие. | 32.40/08.158 | Бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 008/2011 |
| 25.5* | Чай. | 10.83/11.116 | Посторонние примеси | ГОСТ 1936-85 п. 2.8 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 25.6* ТР | Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие. | 32.40/08.158 | Ксилолы | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 008/2011 |
| 25.6* | Чай. | 10.83/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ГОСТ ISO 1572-2013 п.1-6, 8 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 25.7* ТР | Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие. | 32.40/08.158 | Альфа-метилстирол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 008/2011 |
| 25.7* | Чай. | 10.83/08.052 | Массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ | ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 25.8* ТР | Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие. | 32.40/08.158 | Стирол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 008/2011 |
| 25.8* | Чай. | 10.83/08.052 | Зола | ГОСТ ISO 1575-2013; ГОСТ ISO 1576-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 25.9* ТР | Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие. | 32.40/08.158 | Толуол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУ № 4477-87; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 008/2011 |
| 25.9* | Чай. | 10.83/08.159 | Кофеин | МВИ.МН 1037-99 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 25.10* ТР | Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие. | 32.40/08.158 | Этилбензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 008/2011 |
| 25.10* | чай | 10.83/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 25.11* ТР | Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие. | 32.40/08.158 | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУ № 2563-82; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.599-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 008/2011 |
| 25.11* | чай | 10.83/08.158 | ДДТ и метаболиты ГХЦГ и изомеры | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 25.12* ТР | Игрушки выполненные из : акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков, полистирола и сополимеров стирола, полиолефинов, винилацетата, поливинилхлорида, полиуретана, полиамида, полиакрилата, полиэфира, полиэтилентерефталата, поликарбоната, фенопласта, аминопласта, парафина и воска, бумаги и картона, древесины, керамики и стекла, меха искусственного и текстильных материалов; резино-латексные изделия, силиконы, краски, карандаши, фломастеры, пластилин; из стали, бронзы оловянной, сплавов алюминия, сплавов свинцово-серебряных и другие. | 32.40/08.158 | Ацетон | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МВИ.МН 2558-2006; МУ № 71 от 29.03.1993г; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 008/2011 |
| 25.13* ТР |  |  | Кумол (изопропилбензол) | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 25.14* ТР |  |  | Метилметакрилат | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 25.15* ТР |  |  | Спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 25.16* ТР |  |  | Спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 76-93; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 25.17* ТР |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Содержание свободного формальдегида | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 75-92; МУ №266 от 16.06.1992 |  |  |
| 25.18* ТР |  | 32.40/08.158 | Гексан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 25.19* ТР |  |  | Гептан |  |  |  |
| 25.20* ТР |  |  | Спирт изопропиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУ № 2902-83; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 25.21* ТР |  |  | Спирт изобутиловый |  |  |  |
| 25.22* ТР |  |  | Спирт пропиловый |  |  |  |
| 25.23* ТР |  |  | Этилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 25.24* ТР |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 |  |  |
| 25.25* ТР |  | 32.40/08.158 | Дибутилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 25.26* ТР |  |  | Диоктилфталат |  |  |  |
| 25.27* ТР |  |  | Диметилфталат | МУК 4.1.3169-14; МУК 4.1.738-99 |  |  |
| 25.28* ТР |  |  | Диэтилфталат |  |  |  |
| 25.29* ТР |  |  | Фенол | МВИ.МН 1924-2003; МУК 4.1.1478-03 |  |  |
| 25.30* ТР |  | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | Цинк | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 25.31* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 25.32* ТР |  | 32.40/08.082, 32.40/08.158 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71; МУ № 3999-85; Раздельное определение различных гликолей//Лурье Ю.Ю. |  |  |
| 25.33* ТР |  | 32.40/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 25.34* ТР |  | 32.40/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 25.35* ТР |  | 32.40/08.158 | Диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005; МУ № 2704-83, утв. 21.04.1983 МЗ СССР; МУК 4.1.738-99 |  |  |
| 25.36* ТР |  |  | Метиленхлорид | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 |  |  |
| 25.37* ТР |  | 32.40/08.159 | Бензапирен | МВИ.МН 1489-2001 |  |  |
| 25.38* ТР |  | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | Алюминий | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 25.39* ТР |  | 32.40/08.032 | Бор |  |  |  |
| 25.40* ТР |  | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | Цинк, титан, железо, марганец, хром, никель, медь, свинец, кадмий, серебро, сурьма, ртуть |  |  |  |
| 25.41* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 25.42* ТР |  |  | Барий, селен | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 25.43* ТР |  | 32.40/06.036 | Индекс Токсичности | МР № 29ФЦ/2688-2003; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 25.44* ТР |  | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов | Инструкция № 091-0610 п. 17 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 25.45* ТР |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | Инструкция № 091-0610 п.18 |  |  |
| 25.46* ТР |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии | Инструкция № 091-0610 п.19 |  |  |
| 25.47* ТР |  |  | Патогенные стафилококки | Инструкция № 091-0610 п. 21 |  |  |
| 25.48* ТР |  |  | Pseudomonas aeruginosа | Инструкция № 091-0610 п.20 |  |  |
| 25.49* ТР |  | 32.40/35.067 | Эквивалентный уровень звука | СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 25.50* ТР |  |  | Максимальный уровень звука | СанПиН № 9-29.1-95 |  |  |
| 25.51* ТР |  | 32.40/35.059 | Уровни локальной вибрации в октавных полосах частот | СанПиН № 9-29.2-95 |  |  |
| 25.52* ТР |  |  | Корректированный по частоте уровень локальной вибрации |  |  |  |
| 25.53* ТР |  | 32.40/35.068 | Уровень напряженности электромагнитного поля | СанПиН № 9-29.5-95 |  |  |
| 25.54* ТР |  |  | Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50Гц) | СанПиН № 9-29.6-95 |  |  |
| 25.55* ТР |  | 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля, кВ/м | СанПиН № 9-29.7-95 |  |  |
| 25.56* ТР |  | 32.40/35.068 | Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения | СанПиН № 9-29.9-95 |  |  |
| 25.57* ТР |  | 32.40/08.158 | Бутилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 25.58* ТР |  |  | Метилацетат |  |  |  |
| 26.1* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. | 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.31/11.116, 15.20/11.116, 17.23/11.116, 22.19/11.116, 23.13/11.116, 23.41/11.116, 30.92/11.116, 14.19/11.116 | Органолептические показатели | ГОСТ 34827-2022; Инструкция 4.1.10-15-92-2005; Инструкция № 880-71; СТ РК ГОСТ Р 50962-2008 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 007/2011 |
| 26.1* | Кофе. | 10.83/29.040 | Масса нетто | ГОСТ 15113.1-77 п. 3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 26.2* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. | 13.99/26.045, 14.13/26.045, 14.14/26.045, 14.31/26.045, 15.20/26.045, 17.23/26.045, 22.19/26.045, 23.13/26.045, 23.41/26.045, 30.92/26.045, 14.19/26.045 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 24295-80; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв.12.05.2005 МЗ РБ; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 007/2011 |
| 26.2* | Кофе. | 10.83/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 32775-2014 (приложение Б); ГОСТ 32776-2014 (приложение Б); СТБ 1001-2022 п. 7 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 26.3* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. | 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035 | Свинец | ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 007/2011 |
| 26.3* | Кофе. | 10.83/08.052 | Металлические примеси | ГОСТ 15113.2-77 п.4 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 26.4* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. | 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035 | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 007/2011 |
| 26.4* | Кофе. | 10.83/11.116 | Заражённость вредителями хлебных запасов, посторонние примеси | ГОСТ 15113.2-77 п.3,5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 26.5* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. | 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 75-92; МУ №266 от 16.06.1992 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 007/2011 |
| 26.5* | Кофе. | 10.83/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 п.п. 6, 7, 8 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 26.6* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. | 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158 | Спирт метиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 007/2011 |
| 26.6* | Кофе. | 10.83/08.052 | Общее содержание золы; содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте | ГОСТ 15113.8-77 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 26.7* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. | 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158 | Спирт бутиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 007/2011 |
| 26.7* | Кофе. | 10.83/08.052 | Массовая доля экстрактивных веществ | ГОСТ 32775-2014 (приложение В) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 26.8* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. | 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 20.30/08.156, 20.30/08.158 | Фенол | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МВИ.МН 1924-2003 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 007/2011 |
| 26.8* | Кофе. | 10.83/08.159 | Кофеин | МВИ.МН 1037-99 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 26.9* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. | 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035 | Цинк | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 007/2011 |
| 26.9* | чай | 10.83/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 26.10* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. | 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035 | Хром, Марганец, Медь, Титан, Цинк, Железо, Никель, Алюминий | ГОСТ 31870-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 007/2011 |
| 26.11* ТР |  | 13.99/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.31/08.169, 15.20/08.169, 17.23/08.169, 22.19/08.169, 23.13/08.169, 23.41/08.169, 30.92/08.169, 14.19/08.169 | Фтор-ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 26.12* ТР |  | 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.31/08.032, 15.20/08.032, 17.23/08.032, 22.19/08.032, 23.13/08.032, 23.41/08.032, 30.92/08.032, 14.19/08.032 | Бор | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 26.13* ТР |  | 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035 | Кобальт | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 26.14* ТР |  | 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158 | Этилацетат | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 26.15* ТР |  |  | Спирт изобутиловый |  |  |  |
| 26.16* ТР |  |  | Спирт изопропиловый |  |  |  |
| 26.17* ТР |  |  | Бензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 26.18* ТР |  |  | Толуол |  |  |  |
| 26.19* ТР |  |  | Ксилолы |  |  |  |
| 26.20* ТР |  |  | Ацетон | МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 26.21* ТР |  |  | Ацетальдегид |  |  |  |
| 26.22* ТР |  |  | Акрилонитрил | ГОСТ 22648-77; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 26.23* ТР |  |  | Спирт пропиловый | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 26.24* ТР |  | 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.31/06.036, 15.20/06.036, 17.23/06.036, 22.19/06.036, 23.13/06.036, 23.41/06.036, 30.92/06.036, 14.19/06.036 | Индекс Токсичности | ГОСТ 32075-2013; ГОСТ 32893-2014 п.6; ГОСТ 33506-2015 п.9; МР № 29ФЦ/2688-2003; МУ 1.1.037-95 |  |  |
| 26.25* ТР |  | 13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.31/08.082, 15.20/08.082, 17.23/08.082, 22.19/08.082, 23.13/08.082, 23.41/08.082, 30.92/08.082, 14.19/08.082 | Хром (VI) водовымываемый | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 26.26* ТР |  | 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158 | Дибутилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 26.27* ТР |  |  | Диоктилфталат |  |  |  |
| 26.28* ТР |  |  | Альфа-метилстирол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 26.29* ТР |  |  | Бензальдегид | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 26.30* ТР |  | 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158 | Стирол | Инструкция 4.1.10-14-101-2005; Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 26.31* ТР |  | 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158 | Этилбензол | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; Инструкция 4.1.11-11-13-2004; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 26.32* ТР |  |  | Кумол (изопропилбензол) | Инструкция 4.1.10-14-91-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 26.33* ТР |  |  | Метилметакрилат | МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 26.34* ТР |  | 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77; МР 2915-82 |  |  |
| 26.35* ТР |  | 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158 | Метилакрилат | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 26.36* ТР |  |  | Диметилфталат | МУК 4.1.3169-14; МУК 4.1.738-99 |  |  |
| 26.37* ТР |  |  | Диэтилфталат |  |  |  |
| 26.38* ТР |  | 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035 | Олово | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 26.39* ТР |  | 13.99/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.31/08.082, 15.20/08.082, 17.23/08.082, 22.19/08.082, 23.13/08.082, 23.41/08.082, 30.92/08.082, 14.19/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 26.40* ТР |  | 13.99/08.082, 13.99/08.161, 14.13/08.082, 14.13/08.161, 14.14/08.082, 14.14/08.161, 14.31/08.082, 14.31/08.161, 15.20/08.082, 15.20/08.161, 17.23/08.082, 17.23/08.161, 22.19/08.082, 22.19/08.161, 23.13/08.082, 23.13/08.161, 23.41/08.082, 23.41/08.161, 30.92/08.082, 30.92/08.161, 14.19/08.082, 14.19/08.161 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 |  |  |
| 26.41* ТР |  | 13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.31/08.159, 15.20/08.159, 17.23/08.159, 22.19/08.159, 23.13/08.159, 23.41/08.159, 30.92/08.159, 14.19/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 26.42* ТР |  | 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.31/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 22.19/08.158, 23.13/08.158, 23.41/08.158, 30.92/08.158, 14.19/08.158 | Диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 26.43* ТР |  |  | Эпихлоргидрин | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 26.44* ТР |  |  | Диметилформамид | МУ 11-12-26-96 |  |  |
| 26.45* ТР |  |  | Гексан | Инструкция 4.1.10-15-90-2005; МУК 4.1.3166-14 |  |  |
| 26.46* ТР |  |  | Гептан |  |  |  |
| 26.47* ТР |  | 13.99/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.31/08.159, 15.20/08.159, 17.23/08.159, 22.19/08.159, 23.13/08.159, 23.41/08.159, 30.92/08.159, 14.19/08.159 | Бензапирен | МВИ.МН 1489-2001 |  |  |
| 26.48* ТР |  | 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035 | Сурьма, Барий, Селен, Кадмий | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 26.49* ТР |  | 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.31/08.052, 15.20/08.052, 17.23/08.052, 22.19/08.052, 23.13/08.052, 23.41/08.052, 30.92/08.052, 14.19/08.052 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 26.50* ТР |  | 13.99/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.31/08.169, 15.20/08.169, 17.23/08.169, 22.19/08.169, 23.13/08.169, 23.41/08.169, 30.92/08.169, 14.19/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 32165-2013 |  |  |
| 26.51* ТР | Изделия для ухода за детьми: щетки зубные и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенического использования | 20.30/01.086, 22.19/01.086, 22.29/01.086 | Общее количество микроорганизмов | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 26.52* ТР |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 26.53* ТР |  |  | Бактерии семейства энтеробактерии | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 26.54* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков. изделия для ухода за детьми: соски молочные, соски-пустышки, посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия, щетки зубные, массажеры для десен; одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, изделия , изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия ; обувь и кожгалантерейные изделия; коляски, велосипеды; издательская книжная и журнальная продукция, школьно-письменные принадлежности. | 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 23.41/08.156, 23.41/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158 | Свободный формальдегид в изделиях из меха Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 31280-2004; ГОСТ ISO 14184-1-2014; МУ №266 от 16.06.1992 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 007/2011 |
| 26.55* ТР |  | 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.31/35.069, 15.20/35.069, 23.41/35.069, 14.19/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля, кВ/м | СанПиН № 9-29.7-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 26.56* ТР | Изделия для ухода за детьми: щетки зубные и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенического использования | 20.30/01.086, 22.19/01.086, 22.29/01.086 | Патогенные стафилококки | ГОСТ ISO 22718-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) | ТР ТС 007/2011 |
| 26.57* ТР |  |  | Псевдомонаc аэрогиноза | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 27.1* ТР | Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона. | 16.24/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 22.22/11.116, 23.13/11.116 | Органолептические показатели | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 005/2011 |
| 27.1* | Масла растительные (все виды). | 10.41/11.116 | Запах, цвет, прозрачность | ГОСТ 5472-50 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 27.2* ТР | Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона. | 16.24/26.045, 17.12/26.045, 17.21/26.045, 22.22/26.045, 23.13/26.045 | Приготовление вытяжек | ТР ТС 005/2011 ст. 5, прил. 2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 005/2011 |
| 27.2* | Масла растительные (все виды). | 10.41/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п.п 1-7, 11-13 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 27.3* ТР | Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона. | 16.24/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Содержание свободного формальдегида | ГОСТ 33446-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 005/2011 |
| 27.3* | Масла растительные (все виды). | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 11812-2022; ГОСТ 11812-66 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 27.4* ТР | Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона. | 16.24/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 34174-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 005/2011 |
| 27.4* | Масла растительные (все виды). | 10.41/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 27.5* ТР | Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона. | 16.24/08.161, 17.12/08.161, 17.21/08.161, 22.22/08.161, 23.13/08.161 | Капролактам | ГОСТ 34169-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 005/2011 |
| 27.5* | Масла растительные (все виды). | 10.41/08.158 | Эруковая кислота | ГОСТ 30089-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 27.6* ТР | Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона. | 16.24/08.082, 16.24/08.161, 17.12/08.082, 17.12/08.161, 17.21/08.082, 17.21/08.161, 22.22/08.082, 22.22/08.161, 23.13/08.082, 23.13/08.161 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР 1503-76 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 005/2011 |
| 27.6* | Масла растительные (все виды) | 10.41/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 27.7* ТР | Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона. | 16.24/08.082, 17.12/08.082, 17.21/08.082, 22.22/08.082, 23.13/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 005/2011 |
| 27.7* | Масла растительные (все виды) | 10.41/08.158 | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 32122-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 27.8* ТР | Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона. | 16.24/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Метилметакрилат | МУК 2.3.3.052-96; МУК 4.1.3171-14 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 005/2011 |
| 27.8* | Масла растительные (все виды) | 10.41/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 27.9* ТР | Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона. | 16.24/08.032, 16.24/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035 | Алюминий | ГОСТ 31870-2012 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 005/2011 |
| 27.9* | Масла растительные (все виды) | 10.41/08.159 | бенз (а) пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 27.10* ТР | Упаковка металлическая, полимерная, бумажная, картонная, стеклянная, деревянная, из комбинированных материалов, из текстильных материалов, керамическая, средства укупорочные: металлические,корковые, полимерные, комбинированные и из картона. | 16.24/08.032, 16.24/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035 | Барий | ГОСТ 31870-2012 р.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) | ТР ТС 005/2011 |
| 27.11* ТР |  |  | Бор | ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 27.12* ТР |  |  | Ванадий | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 27.13* ТР |  |  | Вольфрам |  |  |  |
| 27.14* ТР |  |  | Железо |  |  |  |
| 27.15* ТР |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 27.16* ТР |  |  | Кобальт | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 27.17* ТР |  |  | Кремний | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 27.18* ТР |  |  | Литий | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 27.19* ТР |  |  | Марганец | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 27.20* ТР |  | 16.24/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 22.22/08.032, 23.13/08.032 | Медь |  |  |  |
| 27.21* ТР |  | 16.24/08.032, 16.24/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035 | Молибден |  |  |  |
| 27.22* ТР |  |  | Мышьяк | ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 27.23* ТР |  |  | Никель | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 27.24* ТР |  |  | Олово | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 27.25* ТР |  |  | Титан |  |  |  |
| 27.26* ТР |  | 16.24/08.035, 17.12/08.035, 17.21/08.035, 22.22/08.035, 23.13/08.035 | Хром | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 27.27* ТР |  | 16.24/08.032, 16.24/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035 | Цинк |  |  |  |
| 27.28* ТР |  |  | Свинец | ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 27.29* ТР |  | 16.24/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Этилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 27.30* ТР |  |  | Гексан |  |  |  |
| 27.31* ТР |  |  | Гептан |  |  |  |
| 27.32* ТР |  |  | Ацетон |  |  |  |
| 27.33* ТР |  |  | Метанол |  |  |  |
| 27.34* ТР |  |  | Пропанол |  |  |  |
| 27.35* ТР |  |  | Изопропанол |  |  |  |
| 27.36* ТР |  |  | Бутанол |  |  |  |
| 27.37* ТР |  |  | Изобутанол |  |  |  |
| 27.38* ТР |  |  | Стирол |  |  |  |
| 27.39* ТР |  |  | Бензол |  |  |  |
| 27.40* ТР |  |  | Толуол |  |  |  |
| 27.41* ТР |  |  | Этилбензол |  |  |  |
| 27.42* ТР |  |  | Бутилацетат |  |  |  |
| 27.43* ТР |  |  | Метилацетат |  |  |  |
| 27.44* ТР |  |  | Акрилонитрил |  |  |  |
| 27.45* ТР |  |  | Альфа-метилстирол |  |  |  |
| 27.46* ТР |  |  | Ксилолы |  |  |  |
| 27.47* ТР |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  |  |  |
| 27.48* ТР |  |  | Диоктилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 27.49* ТР |  |  | Дибутилфталат | МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 27.50* ТР |  |  | Диметилтерефталат |  |  |  |
| 27.51* ТР |  |  | Метилакрилат | МУК 4.1.3171-14 |  |  |
| 27.52* ТР |  |  | Фенол | ГОСТ 34171-2017 |  |  |
| 27.53* ТР |  |  | Эпихлоргидрин |  |  |  |
| 27.54* ТР |  | 16.24/08.156, 17.12/08.156, 17.21/08.156, 22.22/08.156, 23.13/08.156 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77 |  |  |
| 27.55* ТР |  | 16.24/08.169, 17.12/08.169, 17.21/08.169, 22.22/08.169, 23.13/08.169 | Фтор-ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 28.1* ТР | Турбины и установки газотурбинные. Машины тягодутьевые. Дробилки. Дизель-генераторы. Приспособления для грузоподъемных операций. Конвейеры. Тали электрические канатные и цепные. Транспорт производственный напольный безрельсовый. Оборудование химическое, нефтегазо-перерабатывающее. Оборудование для переработки полимерных материалов. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные). Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Оборудование целлюлозно-бумажное. Оборудование бумагоделательное. Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное. 18. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения. Оборудование для жидкого аммиака. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды. и.т.д. | 26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.40/35.067, 26.51/35.067, 26.60/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.23/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.93/35.067, 32.30/35.067 | Уровень воздушного ультразвука | ГОСТ 12.1.001-89 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) | ТР ТС 010/2011 |
| 28.1* | Майонезы | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 28.2* ТР | Турбины и установки газотурбинные. Машины тягодутьевые. Дробилки. Дизель-генераторы. Приспособления для грузоподъемных операций. Конвейеры. Тали электрические канатные и цепные. Транспорт производственный напольный безрельсовый. Оборудование химическое, нефтегазо-перерабатывающее. Оборудование для переработки полимерных материалов. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные). Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Оборудование целлюлозно-бумажное. Оборудование бумагоделательное. Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное. 18. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения. Оборудование для жидкого аммиака. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды. и.т.д. | 26.20/35.069, 26.30/35.069, 26.40/35.069, 26.51/35.069, 26.60/35.069, 27.11/35.069, 27.12/35.069, 27.40/35.069, 27.51/35.069, 27.90/35.069, 28.23/35.069, 28.24/35.069, 28.25/35.069, 28.29/35.069, 28.93/35.069, 32.30/35.069 | Электромагнитные поля | ГОСТ 12.1.002-84 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) | ТР ТС 010/2011 |
| 28.2* | Майонезы | 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012 п.4.6-4.8 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 28.3* ТР | Турбины и установки газотурбинные. Машины тягодутьевые. Дробилки. Дизель-генераторы. Приспособления для грузоподъемных операций. Конвейеры. Тали электрические канатные и цепные. Транспорт производственный напольный безрельсовый. Оборудование химическое, нефтегазо-перерабатывающее. Оборудование для переработки полимерных материалов. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные). Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Оборудование целлюлозно-бумажное. Оборудование бумагоделательное. Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное. 18. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения. Оборудование для жидкого аммиака. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды. и.т.д. | 26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.40/35.067, 26.51/35.067, 26.60/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.23/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.93/35.067, 32.30/35.067 | Уровень шума | ГОСТ 12.1.003-83 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) | ТР ТС 010/2011 |
| 28.3* | Майонезы | 10.89/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 28.4* ТР | Турбины и установки газотурбинные. Машины тягодутьевые. Дробилки. Дизель-генераторы. Приспособления для грузоподъемных операций. Конвейеры. Тали электрические канатные и цепные. Транспорт производственный напольный безрельсовый. Оборудование химическое, нефтегазо-перерабатывающее. Оборудование для переработки полимерных материалов. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные). Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий. Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Оборудование целлюлозно-бумажное. Оборудование бумагоделательное. Оборудование нефтепромысловое, буровое, геологоразведочное. 18. Оборудование технологическое и аппаратура для нанесения лакокрасочных покрытий на изделия машиностроения. Оборудование для жидкого аммиака. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды. и.т.д. | 26.20/35.059, 26.30/35.059, 26.40/35.059, 26.51/35.059, 26.60/35.059, 27.11/35.059, 27.12/35.059, 27.40/35.059, 27.51/35.059, 27.90/35.059, 28.23/35.059, 28.24/35.059, 28.25/35.059, 28.29/35.059, 28.93/35.059, 32.30/35.059 | Уровень локальной и общей вибрации | ГОСТ 12.1.012-2004 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) | ТР ТС 010/2011 |
| 28.4* | Майонезы | 10.89/08.159 | Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота | МВИ.МН 806-98 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 28.5** | Майонезы. Продукты переработки растителных масел, (маргарины, спреды, жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные) | 10.41/08.158, 10.42/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32122-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 28.6* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  |  |  |
| 28.7* |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 29.1* | Продукты переработки растительных масел | 10.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 32189-2013 п.п. 5.2-5.3; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.п. 5.2-5.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 29.2* |  | 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 32189-2013 п.п.5.4-5.8; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.п. 5.4-5.8 |  |  |
| 29.3* |  |  | Массовая доля жира | ГОСТ 32189-2013 п.п. 5.11-5.14; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.п. 5.11-5.14 |  |  |
| 29.4* |  | 10.42/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012 п.п 1-7, 11-13 |  |  |
| 29.5* |  |  | Перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 29.6* |  | 10.42/08.159 | Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 29.7* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 29.8* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 29.9* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 29.10* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 30.1* | Семена масличных культур, орехи | 01.11/11.116, 01.26/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, посторонние примеси) | ГОСТ 12095-76; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001); ГОСТ 17111-88; ГОСТ 22391-2015; ГОСТ 27988-88; ГОСТ 31788-2012 (CODEX STAN 131-1981); ГОСТ 31852-2012 (ISO 6756:1984); ГОСТ 31855-2012 (ISO 6477:1988); ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32288-2013 (UNECE STANDARD DDP-03:2007); ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007); ГОСТ 32857-2014 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009); ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013); СТБ 2078-2010; СТБ 2310-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 30.2* |  |  | Зараженность вредителями | ГОСТ 10853-88; СТБ 2310-2013 п.7.21 |  |  |
| 30.3* |  | 01.11/08.052, 01.26/08.052, 10.89/08.052 | Сорная и масличная примесь, металломагнитная примесь | ГОСТ 10854-88; СТБ 2310-2013 п.7.8 |  |  |
| 30.4* |  |  | Влажность | ГОСТ 10856-96 |  |  |
| 30.5* | Семена масличных культур, орехи. | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 30.6* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  |  |  |
| 30.7* |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 31.1* | Жиры животные топлёные | 10.41/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 8285-91 п. 2.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 31.2* | Жиры животные, жир-сырец, шпик, жиры топленые | 10.41/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 32308-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 31.3* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  |  |  |
| 31.4* |  | 10.41/08.159 | бенз (а) пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 32.1* | Напитки безалкогольные | 11.07/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус) | ГОСТ 6687.5-86 п. 2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 32.2* |  | 11.07/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 6687.5-86 п. 3 |  |  |
| 32.3* |  | 11.07/08.133 | Сухие вещества | ГОСТ 6687.2-90 п. 4 |  |  |
| 32.4* |  | 11.07/08.050 | Двуокись углерода | ГОСТ 6687.3-87 |  |  |
| 32.5* |  | 11.07/08.149 | Кислотность | ГОСТ 6687.4-86 |  |  |
| 32.6* |  |  | Витамин С | ГОСТ 7047-55 раздел III |  |  |
| 32.7* |  | 11.07/08.159 | Массовые концентрации аспартама, сахарина, кофеина, бензоата натрия | ГОСТ 30059-93 п. 3 |  |  |
| 32.8* |  |  | Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота | МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 32.9* |  |  | Кофеин | ГОСТ 30059-93 п. 3 |  |  |
| 32.10* |  | 11.07/08.162 | Содержание триацетина | МВИ.МН 2914-2008 |  |  |
| 32.11* | Напитки безалкогольные, в том числе с соком | 11.07/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 32.12* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  |  |  |
| 32.13* |  | 11.07/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 32.14* | Напитки; упакованная питьевая вода, в т.ч. природная минеральная вода и купажированная, питьевая вода для детского питания, обработанная питьевая вода, искусственно минерализованная питьевая вода и т.д. | 100.09/01.086, 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ; КМАэМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 18963-73; ГОСТ 30712-2001 п.6.2; ГОСТ ISO 6222-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 32.15* |  |  | БГКП (колиформы) Бактерии группы кишечной палочки | ГОСТ 30712-2001 п.6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 32.16* |  |  | Дрожжи и плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |  |
| 32.17* |  | 100.09/01.086, 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosа | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 32.18* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 32.19* |  |  | Общие колиформные бактерии и E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.2 |  |  |
| 32.20* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии и E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 32.21* |  |  | Общее микробное число при 37С Общее микробное число при 22С | ГОСТ 34786-2021 п.7.1; ГОСТ ISO 6222-2018 |  |  |
| 32.22* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) | ГОСТ 34786-2021 п.10.1; ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 32.23* |  | 100.09/07.096, 11.07/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов | Инструкция №057-0606 |  |  |
| 33.1* | Пиво | 11.05/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус) | ГОСТ 30060-2022 п. 4 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 33.2* |  |  | Высота пены и пеностойкость | ГОСТ 30060-2022 п. 4.7.5 |  |  |
| 33.3* |  | 11.05/29.040 | Объём | ГОСТ 30060-2022 п. 5 |  |  |
| 33.4* |  | 11.05/08.055, 11.05/08.118 | Объёмная доля этилового спирта | ГОСТ 12787-2021 |  |  |
| 33.5* |  | 11.05/08.055, 11.05/08.118, 11.05/08.133 | Сухие вещества в начальном сусле |  |  |  |
| 33.6* |  | 11.05/08.149 | Кислотность | ГОСТ 12788-87 п.1 |  |  |
| 33.7* |  | 11.05/08.156 | Цвет | ГОСТ 12789-2022 п. 6; ГОСТ 12789-87 п. 3 |  |  |
| 33.8* |  | 11.05/08.050 | Двуокись углерода | ГОСТ 32038-2012 |  |  |
| 34.1* | Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, напитки слабоалкогольные | 11.01/29.040, 11.02/29.040, 11.03/29.040, 11.04/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 23943-80 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 34.2* |  | 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели (прозрачность, цвет, аромат (букет), вкус) | ГОСТ 13918-88; ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 7208-93; СТБ 1122-2010; СТБ 1378-2008; СТБ 1386-2013; СТБ 1529-2010; СТБ 1694-2006; СТБ 1695-2006; СТБ 1832-2008; СТБ 1861-2025; СТБ 2044-2010; СТБ 979-94 |  |  |
| 34.3* |  | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация сахаров | ГОСТ 13192-73 |  |  |
| 34.4* |  | 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Приведённый экстракт, остаточный экстракт | ГОСТ 32000-2012; МВИ.МН 2669-2007; СТБ 1694-2006 п. 7.3.3; СТБ 1695-2006 п. 7.3.2 |  |  |
| 34.5* |  | 11.01/08.052, 11.03/08.052 | Общий экстракт | МВИ.МН 2669-2007 |  |  |
| 34.6* |  | 11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031 | Объёмная доля этилового спирта | ГОСТ 32095-2013; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |  |  |
| 34.7* |  | 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |  |  |
| 34.8* |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот | ГОСТ 32114-2013; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) |  |  |
| 34.9* |  | 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация общего диоксида серы | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |  |  |
| 34.10* |  | 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118 | Относительная плотность | ГОСТ 32081-2013; СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) |  |  |
| 34.11* |  | 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Органические кислоты | СТБ 1982-2009 |  |  |
| 34.12* |  | 11.02/08.050, 11.03/08.050, 11.04/08.050 | Двуокись углерода | ГОСТ 12258-79 |  |  |
| 34.13* |  | 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158 | Альдегиды | ГОСТ 33408-2015 |  |  |
| 34.14* |  |  | Метиловый спирт | ГОСТ 33408-2015; ГОСТ 33833-2016 |  |  |
| 34.15* |  |  | Высшие спирты | ГОСТ 33408-2015 |  |  |
| 34.16* |  |  | Средние эфиры |  |  |  |
| 34.17* |  | 11.01/08.149 | Дубильные вещества | МВИ.МН 2667-2007 |  |  |
| 34.18* |  | 11.02/08.162 | Содержание метилантранилата | МВИ.МН 2913-2008 |  |  |
| 34.19* |  | 11.02/08.162, 11.03/08.162, 11.04/08.162 | Содержание триацетина | МВИ.МН 2914-2008 |  |  |
| 34.20* | Напитки слабоалкогольные, в т.ч. с соком. | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 34.21* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  |  |  |
| 34.22* |  | 10.89/08.159 | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 35.1* | Спирт этиловый | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 5964-93 п. 5.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 35.2* |  | 11.01/08.031 | Концентрация этилового спирта | ГОСТ 3639-79; ГОСТ 5964-93 п. 5.3 |  |  |
| 35.3* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация альдегидов | ГОСТ 30536-97; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 35.4* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла |  |  |  |
| 35.5* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров |  |  |  |
| 35.6* |  |  | Объёмная доля метилового спирта |  |  |  |
| 36.1* | Водки | 11.01/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 5363-93 п. 4.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 36.2* |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус) | ГОСТ 5363-93 п. 4.6 |  |  |
| 36.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость | ГОСТ 5363-93 п. 4.7 |  |  |
| 36.4* |  | 11.01/08.149 | Щелочность | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |  |  |
| 36.5* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация альдегидов | ГОСТ 30536-97; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 36.6* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла |  |  |  |
| 36.7* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров |  |  |  |
| 36.8* |  |  | Объёмная доля метилового спирта |  |  |  |
| 37.1* | Изделия ликёро-водочные | 11.01/29.040 | Полнота налива | ГОСТ 4828-83 п. 2.7 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 37.2* |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус) | ГОСТ 4828-83 п.п. 2.5, 2.6, 2.8 |  |  |
| 37.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость | ГОСТ 4828-83 п. 2.9 |  |  |
| 37.4* |  | 11.01/08.118, 11.01/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта | ГОСТ 4828-83 п. 2.10 |  |  |
| 37.5* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахара | ГОСТ 4828-83 п. 2.11 |  |  |
| 37.6* |  |  | Массовая концентрация кислот | ГОСТ 4828-83 п. 2.12 |  |  |
| 37.7* |  | 11.01/11.116 | Растворимость | СТБ 924-2008 п. 6.2 |  |  |
| 38.1* | Уксусы для пищевых целей | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | СТБ 1760-2007 п.7.1.-7.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 38.2* |  | 10.89/29.040 | Номинальный объём | СТБ 1760-2007 п. 7.3 |  |  |
| 39.1* | Желатин. | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 11293-2017 п.8.4-8.5 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 39.2* |  |  | Посторонние примеси | ГОСТ 11293-2017 п. 8.15 |  |  |
| 39.3* | Желатин | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32308-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 39.4* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  |  |  |
| 40.1* | Крахмал. | 10.62/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) | ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п. 2.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 40.2* | Крахмал | 10.62/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 40.3* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  |  |  |
| 41.1* | Дрожжи хлебопекарные | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 171-2015 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ 28483-2015 п.п. 8.2, 8.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 42.1* | Соль поваренная | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 33770-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 43.1* | Ванилин | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 14618.0-78 п. 3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 44.1* | Кислота лимонная | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 908-2004 п. 7.4 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 45.1* | Жмыхи, шроты и горчичный порошок | 10.89/11.116 | Цвет, запах, количество тёмных включений и мелочи | ГОСТ 13979.4-68 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 45.2* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металлопримесей | ГОСТ 13979.5-68 |  |  |
| 45.3* | Жмыхи, шроты и горчичный порошок. | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 45.4* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  |  |  |
| 45.5* |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 45.6* |  |  | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 45.7* |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 |  |  |
| 46.1* | Концентраты пищевые | 10.89/29.040 | Масса нетто и массовая доля составных частей | ГОСТ 15113.1-77 п.3-6 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 46.2* |  | 10.89/11.116 | Посторонние примеси, металлические примеси и заражённость вредителями хлебных запасов | ГОСТ 15113.2-77 п.п. 3, 4, 5 |  |  |
| 46.3* |  |  | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах и вкус) | ГОСТ 15113.3-77 |  |  |
| 46.4* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 15113.4-2021 п.п. 6, 7 |  |  |
| 46.5* |  | 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 15113.5-77 |  |  |
| 46.6* |  | 10.89/08.133, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля сахарозы | ГОСТ 15113.6-77 |  |  |
| 46.7* |  | 10.89/08.149 | Поваренная соль | ГОСТ 15137-77 п.2 |  |  |
| 46.8* |  | 10.89/08.052 | Общее содержание золы; содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте | ГОСТ 15113.8-77 |  |  |
| 46.9* |  | 10.89/08.037, 10.89/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 15113.9-77 п.3,6 |  |  |
| 47.1* | Готовые блюда, полуфабрикаты и кулинарные изделия | 10.85/29.040 | Средняя масса и выход отдельных частей блюд | АМИ.МГ 0032-2025 п. 10.1 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 47.2* |  |  | Подготовка проб | АМИ.МГ 0032-2025 п. 8 |  |  |
| 47.3* |  | 10.85/08.052 | Сухие вещества и влажность | АМИ.МГ 0032-2025 п.п. 9.1, 10.2 |  |  |
| 47.4* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира | АМИ.МГ 0032-2025 п.9.3,п.10.3 |  |  |
| 47.5* |  | 10.85/08.052 | Минеральные вещества | АМИ.МГ 0032-2025 п. 10.4 |  |  |
| 47.6* |  | 10.85/08.149 | Витамин С | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |  |  |
| 47.7* |  | 10.85/11.116 | Качество фритюрного жира | СТБ 985-95 |  |  |
| 47.8* |  | 10.85/08.052 | Калорийность | АМИ.МГ 0032-2025 п. 10.5 |  |  |
| 47.9* |  | 10.85/11.116 | Органолептический анализ | ГОСТ 4288-76; МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29 приложение 2 |  |  |
| 47.10* | Готовые кулинарные изделия, включая продукцию общественного питания | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 47.11* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 47.12* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 47.13* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 47.14* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 47.15* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 47.16* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 48.1* | Сырьё лекарственное растительное | 10.89/11.116 | Заражённость амбарными вредителями | ГОСТ 24027.1-80 п. 2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 49.1* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё | 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032 | Сухой способ минерализации: свинец, кадмий, медь, цинк,хром, никель, железо, мышьяк | ГОСТ 26929-94 п. 3; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических исследований лабораторного отдела (исследование пищевых продуктов)) |  |
| 49.2* |  |  | Способ мокрой минерализации: свинец, кадмий, медь, цинк, хром, никель, железо, олово, мышьяк | ГОСТ 26929-94 п. 4; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 49.3* |  |  | Способ кислотной экстракции (неполной минерализации): свинец, кадмий, медь, цинк, хром, никель, железо, мышьяк | ГОСТ 26929-94 п. 4; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 49.4* |  |  | Способ минерализации проб с использованием микроволновой установке: свинец, кадмий, медь, цинк, хром, никель, железо | ГОСТ 31671-2012 (EN 13805:2002); Методика подготовки проб продуктов питания и продовольственного сырья в лабораторной микроволновой системе «МARS» |  |  |
| 49.5* |  |  | Свинец, кадмий, медь, цинк, хром, никель, железо, олово, ртуть | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96; ГОСТ 34427-2018; МВИ.МН 5680-2016 |  |  |
| 49.6* |  | 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 49.7* |  | 03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159 | синтетические красители: тартразин Е 102; жёлтый хинолиновый Е 104; жёлтый «Солнечный закат» Е 110; цитрусовый красный Е 121; азорубин (кармуазин) Е 122; амарант Е 123; понсо 4 R Е 124; эритрозин Е 127; красный 2 G Е 128; красный очаровательный АС Е 129; синий патентованный V Е 131; индигокармин Е 132; блестящий синий FCF Е 133; зелёный S Е 142; зелёный прочный FCF Е 143; бриллиантовый чёрный PN Е 151; коричневый РТ Е 155 | СТБ 2547-2019 |  |  |
| 49.8* |  |  | синтетические красители: тартразин Е102; жёлтый «Солнечный закат» Е 110; азорубин Е 122; амарант Е 123; понсо 4 R Е 124; красный очаровательный АС Е 129 | ГОСТ 33406-2015 |  |  |
| 49.9* |  |  | Содержание консервантов: бензойная кислота и сорбиновая кислота | МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 п.п. 1-3, 5 |  |  |
| 50.1* | Другие продукты (изоляты, концен-раты, бульоны пищевые сухие, напитки конценрированные, сухие и др.) | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; МВИ.МН 2352-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 50.2* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 50.3* |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 | ул. П.Бровки, 9, г. Минск ( лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела ( исследование воздуха рабочей зоны)) |  |
| 50.4* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 50.5* |  |  | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 50.6* |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 |  |  |
| 51.1* | Пищевая продукция для детского питания. | 10.89/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 51.2* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  |  |  |
| 51.3* |  |  | Гексахлорбензол | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; МВИ. МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 51.4* |  |  | 2,4 -Д кислота | ГОСТ 34050-2017 |  |  |
| 51.5* |  | 10.89/08.159 | Афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 |  |  |
| 51.6* |  |  | Афлатоксин В1 |  |  |  |
| 51.7* |  |  | бенз (а) пирен | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 51.8* |  |  | Патулин | ГОСТ 28038-2013 |  |  |
| 51.9* |  |  | Дезоксиниваленол | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |  |  |
| 51.10* |  |  | Зеараленон | ГОСТ 31691-2012 |  |  |
| 51.11* |  |  | Охратоксин А | ГОСТ 32587-2013 |  |  |
| 52.1* | Вода питьевая (централизованного холодного, централизованного горячего и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование продукции на остаточное количество пестицидов)) |  |
| 52.2* |  |  | ГХЦГ (α,β,γ -изомеры) |  |  |  |
| 52.3* |  |  | Алдрин |  |  |  |
| 52.4* |  |  | Гептахлор |  |  |  |
| 52.5* |  |  | 2,4 -Д кислота | ГОСТ 34050-2017 |  |  |
| 52.6* |  |  | атразин | МУ № 2145-80, утв. МЗ СССР 28.01.1980г. Колос, т..2, 1992г., с.57 |  |  |
| 52.7* |  |  | симазин |  |  |  |
| 52.8* | Вода питьевая ( централизованного горячего и холодного и децентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/42.000 | Отбор проб воды | ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) |  |
| 52.9* |  | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 52.10* |  |  | Запах | ГОСТ 3351-74 П.2 |  |  |
| 52.11* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 р.5 |  |  |
| 52.12* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 52.13* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 р.4 |  |  |
| 52.14* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (по NO3) | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |  |
| 52.15* |  |  | Общее железо | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 52.16* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 р.3 |  |  |
| 52.17* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 52.18* |  | 100.09/08.169 | Фтор | ГОСТ 4386-89 п.3 |  |  |
| 52.19* |  | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) |  |
| 52.20* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 р.6 |  |  |
| 52.21* |  | 100.09/08.156 | Аммиак ( по азоту) | ГОСТ 33045-2014 р.5 |  |  |
| 52.22* |  |  | Нитрит-ион | ГОСТ 33045-2014 р.6 |  |  |
| 52.23* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 52.24* |  |  | ПАВ (анионоактивные) | ГОСТ 31857-2012 р.3 |  |  |
| 52.25* |  | 100.09/08.035 | Кадмий | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 52.26* |  |  | Свинец |  |  |  |
| 52.27* |  |  | Медь | ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 52.28* |  |  | Хром | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 52.29* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 52.30* |  |  | Никель |  |  |  |
| 52.31* |  |  | Кобальт |  |  |  |
| 52.32* |  |  | Алюминий | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 52.33* |  |  | Бериллий | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 52.34* |  |  | Барий |  |  |  |
| 52.35* |  |  | Молибден | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 52.36* |  |  | Натрий | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 52.37* |  |  | Калий |  |  |  |
| 52.38* |  |  | Кальций |  |  |  |
| 52.39* |  |  | Магний |  |  |  |
| 52.40* |  |  | Литий |  |  |  |
| 52.41* |  |  | Бор |  |  |  |
| 52.42* |  |  | Мышьяк |  |  |  |
| 52.43* |  |  | Стронций |  |  |  |
| 52.44* |  |  | Марганец |  |  |  |
| 52.45* |  |  | Селен |  |  |  |
| 52.46* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |  |  |
| 52.47* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 52.48* |  | 100.09/08.149 | Гидрокарбонаты | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) р.5.3 р.5.5.5 |  |  |
| 52.49* |  |  | Щелочность | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) р.5.3 |  |  |
| 52.52* | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 52.53* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |  |
| 52.54* |  |  | Общее микробное число | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 52.55* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 52.56* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов | Инструкция №057-0606 |  |  |
| 52.57* | Вода централизованных систем питьевого водоснабжения, объекты водной среды, в т.ч. смывы | 100.04/01.086, 100.09/01.086, 100.15/01.086 | Legionella pneumophila | ГОСТ ISO 11731-2019 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 52.58* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия -137 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) |  |
| 52.59* |  |  | общая (суммарная) альфа- и бета-активность | ГОСТ ISO 9696-2023; ГОСТ ISO 9697-2022 |  |  |
| 52.60* | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в тару, вода открытых водоемов | 100.03/10.094, 100.04/10.094, 100.09/10.094, 11.07/10.094 | Обнаружение РНК/ДНК возбудителей вирусных инфекций с водным и пищевым путями передачи (энтеровирусов, норовирусов I и II геногруппы, ротавирусов, аденовирусов, астровирусов, вирусов гепатита А и др.) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | Инструкция по применению №134-1204; Инструкция по применению № 123-1005; Инструкция по применению №002-0213; Инструкция по применению №010-1118; Инструкция по применению №021-1213; Инструкция по применению №166-1208; Инструкция №133-1204 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела) |  |
| 53.8* | Вода открытых водоемов (вода в ванне бассейна) | 100.03/08.149 | Хлориды | СТБ 17.13.05-39-2015 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) |  |
| 53.9* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 53.10* |  | 100.03/08.156 | Нитрит-ион (по NO2 ) | ГОСТ 33045-2014 р.6 |  |  |
| 53.11* |  | 100.03/08.155 | ПАВ (анионоактивные) | ГОСТ 31857-2012 р.3 |  |  |
| 53.12* |  | 100.03/08.156 | Аммиак ( по азоту) | ГОСТ 33045-2014 р.5 |  |  |
| 53.13* |  |  | Нитрат-ион (по NO3) | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |  |
| 53.14* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 53.15* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 53.16* |  | 100.03/08.035 | Цинк | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 53.17* |  |  | Медь | ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 53.18* |  |  | Свинец | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 53.19* |  |  | Никель |  |  |  |
| 53.20* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 53.21* |  |  | Хром |  |  |  |
| 53.23* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/01.086, 100.04/01.086 | Общие и термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1, п.9.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 53.24* |  |  | лецитиназоположительные стафилококки | Инструкция по применению № 070-0210 |  |  |
| 53.25* |  |  | Ps.aeruginosa | ГОСТ 34786-2021 п.11.2; ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 53.26* |  |  | определение кишечных энтерококков | ГОСТ 34786-2021 п.10.1; ГОСТ ISO 7899-2-2018 |  |  |
| 53.27* |  | 100.03/07.096, 100.04/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, цисты лямблий | Инструкция №057-0606 |  |  |
| 53.28* | Вода открытых водоемов (вода в ванне бассейна) | 100.03/11.116 | Запах (вода в ванне бассейна) | ГОСТ 3351-74 п.2 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) |  |
| 53.29* |  | 100.03/08.156 | Цветность (вода в ванне бассейна) | ГОСТ 31868-2012 р.5 |  |  |
| 53.30* |  |  | Мутность (вода в ванне бассейна) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 53.31* |  |  | Аммонийные ионы (вода в ванне бассейна) | ГОСТ 33045-2014 р.5 |  |  |
| 53.32* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион (вода в ванне бассейна) | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 53.33* |  |  | Свободный остаточный хлор (вода в ванне бассейна) | ГОСТ 18190-72 р.3 |  |  |
| 54.1* | Вода дистиллированная | 100.15/08.052 | нелетучий остаток | ГОСТ 27026-86 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) |  |
| 54.2* |  | 100.15/11.116 | Аммиак и аммонийные соли | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |  |  |
| 54.3* |  |  | Нитраты | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |  |  |
| 54.4* |  |  | Сульфаты | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |  |  |
| 54.5* |  |  | Хлориды | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |  |  |
| 54.6* |  | 100.15/08.035 | Железо | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 54.7* |  | 100.15/08.169 | Электропроводность | ГОСТ 6709-72 п.3.17; СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 54.8* |  |  | Водородный показатель рН | ГОСТ 6709-72; СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 54.9* |  | 100.15/11.116 | Вещества, восстанавливающие марганцевокислый калий | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |  |  |
| 54.10* |  | 100.15/08.035 | Медь | ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 54.11* |  |  | Цинк | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 54.12* |  |  | Свинец |  |  |  |
| 54.13* |  |  | Алюминий | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 54.14* |  |  | Кальций | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 55.1* | Вода минеральная | 100.04/08.082 | Нитрит-ионы | ГОСТ 23268.8-78 р.3 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) |  |
| 55.2* |  |  | Нитрат-ионы | ГОСТ 23268.9-78 р.2 |  |  |
| 55.3* |  | 100.04/08.169 | Фторид-ионы | ГОСТ 23268.18-78 р.2 |  |  |
| 55.4* |  | 100.04/08.035 | Барий | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 55.5* |  |  | Бор |  |  |  |
| 55.6* |  |  | Кадмий |  |  |  |
| 55.7* |  |  | Никель |  |  |  |
| 55.8* |  |  | Свинец |  |  |  |
| 55.9* |  |  | Медь | ГОСТ 31870-2012 п.5 |  |  |
| 55.10* |  |  | Селен | ГОСТ 31870-2012 р.5 |  |  |
| 55.11* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 55.12* |  |  | Хром |  |  |  |
| 55.13* |  |  | Стронций |  |  |  |
| 55.14* |  |  | Мышьяк |  |  |  |
| 55.15* |  |  | Калий |  |  |  |
| 55.16* |  |  | Натрий |  |  |  |
| 55.17* |  |  | Марганец |  |  |  |
| 56.1* | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных зданий | 100.02/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86; Инструкция №005-0314 утв. МЗ РБ 25.03.2014 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) |  |
| 56.2* |  | 100.02/08.052 | Пыль недифференцированная, взвешенные вещества | МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 56.3* |  | 100.02/08.156 | Аэрозоль серной кислоты | МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 56.4* |  |  | Формальдегид | МВИ.БР 375-2020; МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 56.5* |  |  | Фенол | МВИ.МН 6166-2019 |  |  |
| 56.6* |  |  | Диоксид азота | МВИ.МН 5363-2015 |  |  |
| 56.7* |  |  | Аммиак | МВИ.МН 2226-2014; МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 56.8* |  | 100.02/08.169 | Оксид углерода | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 56.9* |  | 100.02/08.150 | Диоксид серы (сернистый ангидрид, двуокись серы) | МВИ.МН 4160-2011 |  |  |
| 56.10* |  | 100.02/08.156 | Сероводород | МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
| 56.11* |  | 100.02/08.158 | Этанол | МВИ.МН 6361-2021 |  |  |
| 56.12* |  |  | Метанол |  |  |  |
| 56.13* |  | 100.02/08.032 | Пары ртути | М 03-06-2004 |  |  |
| 56.14* |  | 100.02/08.158 | Ацетон | МВИ.МН 6325-2020 |  |  |
| 57.1* | Почва | 100.06/08.032 | Кадмий | МВИ.МН 3369-2010 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование воды, почвы и атмосферного воздуха)) |  |
| 57.2* |  |  | Свинец |  |  |  |
| 57.3* |  |  | Хром |  |  |  |
| 57.4* |  |  | Медь |  |  |  |
| 57.5* |  |  | Цинк |  |  |  |
| 57.6* |  |  | Никель |  |  |  |
| 58.1* | Бумага, картон, пергамент, подпергамент и другие изделия, выполненные из аналогичного материала | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | Инструкция № 880-71; СанПиН 4105-86, увержденные Минздравом СССР 20 мая 1986 года . | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 58.2* |  | 17.12/08.153, 17.21/08.153, 17.22/08.153, 17.23/08.153 | Приготовление вытяжек | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71; МУ №1833-78; МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 58.3* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158 | Формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 33446-2015 |  |  |
| 58.4* |  |  | Бутилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 58.5* |  |  | Ацетон | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 58.6* |  |  | Фенол | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 58.7* |  |  | Бутанол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 58.8* |  |  | Метанол |  |  |  |
| 58.9* |  |  | Бензол |  |  |  |
| 58.10* |  |  | Толуол |  |  |  |
| 58.11* |  |  | о-, м-, п-Ксилолы |  |  |  |
| 58.12* |  |  | Гексан |  |  |  |
| 58.13* |  |  | Гептан |  |  |  |
| 58.14* |  |  | Этилацетат |  |  |  |
| 58.15* |  | 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.22/08.159, 17.23/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 58.16* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 58.17* |  |  | Эпихлоргидрин | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 58.18* |  | 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.22/08.159, 17.23/08.159 | Бензапирен | МВИ.МН 1489-2001 |  |  |
| 58.19* |  | 17.12/08.082, 17.21/08.082, 17.22/08.082, 17.23/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 58.20* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 58.21* |  |  | Метилметакрилат | МВИ.МН 6152-2019 |  |  |
| 58.22* |  |  | Стирол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 58.23* |  |  | Бензальдегид | ГОСТ 34175-2017 |  |  |
| 58.24* |  |  | Альфа-метилстирол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 58.25* |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  |  |  |
| 58.26* |  | 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77; МВИ.МН 6152-2019 |  |  |
| 58.28* |  | 17.12/08.082, 17.21/08.082, 17.22/08.082, 17.23/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 58.30* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158 | Метилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 58.32* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035 | Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 58.33* |  | 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.12/08.156, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.21/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.22/08.156, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.23/08.156 | Бор | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 58.34* |  |  | Мышьяк |  |  |  |
| 58.35* |  | 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158 | Пропанол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 58.36* |  |  | Изопропанол |  |  |  |
| 58.37* |  |  | Изобутанол |  |  |  |
| 59.1* | Игрушки | 32.40/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | ГОСТ 25779-90; Инструкция № 016-1211; СТБ 1015-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 59.2* |  | 32.40/08.153 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 25779-90, стр. 35; ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011; МУК 4.1/4.3.2038-05, гл. 6 |  |  |
| 59.3* |  | 32.40/08.158 | Стирол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 59.4* |  | 32.40/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 59.5* |  | 32.40/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 59.6* |  | 32.40/08.158 | Этилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 59.7* |  |  | Формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33446-2015 |  |  |
| 59.8* |  |  | Акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 59.9* |  |  | Дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 59.10* |  |  | Диоктилфталат |  |  |  |
| 59.11* |  |  | Бутилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 59.12* |  |  | Ацетон | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 59.13* |  |  | Фенол | МВИ.МН 1924-2003; МУК 4.1.1478-03 |  |  |
| 59.14* |  |  | Бутанол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 59.15* |  |  | Метанол |  |  |  |
| 59.16* |  |  | Пропанол |  |  |  |
| 59.17* |  |  | Изопропанол |  |  |  |
| 59.18* |  |  | Изобутанол |  |  |  |
| 59.19* |  |  | Бензол |  |  |  |
| 59.20* |  |  | Толуол |  |  |  |
| 59.21* |  |  | о-, м-, п-Ксилолы |  |  |  |
| 59.22* |  | 32.40/06.036 | Индекс Токсичности | АМИ.КЛ 0067-2025; АМИ.КЛ 0068-2025 |  |  |
| 59.23* |  | 32.40/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.599-96 |  |  |
| 59.24* |  |  | Эпихлоргидрин | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 59.25* |  | 32.40/08.159 | Бензапирен | МВИ.МН 1489-2001 |  |  |
| 59.26* |  | 32.40/08.158 | Метилметакрилат | МВИ.МН 6152-2019 |  |  |
| 59.27* |  |  | Бензальдегид | ГОСТ 34175-2017 |  |  |
| 59.28* |  |  | Альфа-метилстирол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 59.29* |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  |  |  |
| 59.30* |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77; МВИ.МН 6152-2019 |  |  |
| 59.32* |  | 32.40/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 59.34* |  | 32.40/08.158 | Метилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 59.36* |  | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 59.37* |  | 32.40/08.032, 32.40/08.035, 32.40/08.156 | Бор | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 59.38* |  |  | Мышьяк |  |  |  |
| 59.39* |  | 32.40/08.158 | Диметилфталат | ГОСТ EN 16521-2016; МУК 4.1.3169-14; МУК 4.1.738-99 |  |  |
| 59.40* |  |  | Диэтилфталат |  |  |  |
| 59.41* |  |  | Гексан | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 59.41.2* |  |  | Гептан |  |  |  |
| 59.41.3* |  |  | Этилбензол |  |  |  |
| 59.42* | Игры и игрушки | 32.40/35.068 | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц), кВ/м | СанПиН № 9-29.6-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 59.43* | Игры и игрушки. | 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля, кВ/м | АМИ.ГМ 0367-2025 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 59.44* | Игры и игрушки.. | 32.40/35.068 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона: напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц, плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц | СанПиН № 9-29.5-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 59.45* | Игры и игрушки | 32.40/35.068 | Интенсивность инфракрасного излучения, Вт/м2 | СанПиН № 9-29.9-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 59.46* | Игры и игрушки... | 32.40/35.067 | Шум постоянный и непостоянный: уровни звука и звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, максимальные уровни звука дБА | СанПиН № 9-29.1-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 59.47* | Игры и игрушки.... | 32.40/35.059 | Вибрация общая и локальная: среднеквадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН № 9-29.9-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 60.1* | Канцтовары, учебники, тетради | 17.23/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | СТБ 1015-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 60.2* |  | 17.23/08.153 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 25779-90, стр. 35; ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |  |  |
| 60.3* |  | 17.23/08.158 | Стирол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 60.4* |  | 17.23/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 60.5* |  | 17.23/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 60.6* |  | 17.23/08.158 | Этилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 60.7* |  |  | Формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33446-2015 |  |  |
| 60.8* |  |  | Бутилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 60.9* |  |  | Ацетон | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 60.10* |  |  | Фенол | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 60.11* |  |  | Бутанол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 60.12* |  |  | Метанол |  |  |  |
| 60.13* |  |  | Бензол |  |  |  |
| 60.14* |  |  | Толуол |  |  |  |
| 60.15* |  |  | о-, м-, п-Ксилолы |  |  |  |
| 60.16* |  | 17.23/08.032, 17.23/08.035 | Содержание элементов: Свинец (Pb), Цинк (Zn), Хром (Cr), Кадмий (Cd), Мышьяк (As), Медь (Cu), Марганец (Mn), Кобальт (Co), Ртуть (Hg), Алюминий (Al), Железо (Fe) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 61.1* | Пластилин | 32.40/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | СТБ 1087-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 61.2* |  | 32.40/08.153 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 25779-90, стр. 35; ГОСТ ISO 8124-3-2014; Инструкция № 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |  |  |
| 61.3* |  | 32.40/08.169 | Изменение рН водной вытяжки | СТБ 1087-97 |  |  |
| 61.4* |  | 32.40/08.032, 32.40/08.035 | Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 61.5* |  | 32.40/08.158 | Формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33446-2015 |  |  |
| 61.6* |  |  | Фенол | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 63.1* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия и аналогичная продукция | 13.20/08.153, 13.91/08.153, 13.92/08.153, 13.93/08.153, 13.95/08.153, 13.99/08.153, 14.11/08.153, 14.13/08.153, 14.14/08.153, 14.19/08.153, 14.31/08.153, 14.39/08.153, 15.20/08.153 | Приготовление вытяжек | ВМУ № 11-10-2-98; ВМУ № 2035-79; ГОСТ 25617-83; ГОСТ 30255-2014; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв.12.05.2005 МЗ РБ; МУК 4.1/4.3.1485-03 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 63.2* |  | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | ВМУ № 11-10-2-98; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 утв.12.05.2005 МЗ РБ; МУ № 11-10-12-97 |  |  |
| 63.3* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Акрилонитрил | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 63.4* |  |  | Ацетон | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 63.5* |  |  | Дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 63.6* |  |  | Диоктилфталат |  |  |  |
| 63.7* |  |  | Диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 63.8* |  |  | Диметилформамид | АМИ.БР 0087-2025 |  |  |
| 63.9* |  | 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.93/08.159, 13.95/08.159, 13.99/08.159, 14.11/08.159, 14.13/08.159, 14.14/08.159, 14.19/08.159, 14.31/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 63.10* |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 63.11* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.93/08.159, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.11/08.159, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.31/08.159, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 14.39/08.159, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 15.20/08.159 | Формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 25617-2014; ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33446-2015; СТБ ISO 17226-1-2010 |  |  |
| 63.12* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Метанол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 63.13* |  |  | Бутилацетат |  |  |  |
| 63.14* |  |  | Фенол | МВИ.МН 1924-2003; МУК 4.1.1478-03 |  |  |
| 63.15* |  |  | Бутанол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 63.16* |  |  | Бензол |  |  |  |
| 63.17* |  |  | Толуол |  |  |  |
| 63.18* |  |  | о-, м-, п-Ксилолы |  |  |  |
| 63.19* |  |  | Стирол |  |  |  |
| 63.21* |  | 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.93/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.20/08.052 | Гигроскопичность | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |  |  |
| 63.22* |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036 | Индекс Токсичности | АМИ.КЛ 0067-2025; АМИ.КЛ 0068-2025; ГОСТ 32075-2013 |  |  |
| 63.23* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Ацетальдегид | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.599-96 |  |  |
| 63.24* |  |  | Метилметакрилат | МВИ.МН 6152-2019 |  |  |
| 63.26* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77; МВИ.МН 6152-2019 |  |  |
| 63.28* |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 63.30* |  | 13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035 | Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 63.31* |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.93/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082, 15.20/08.082 | Хром (VI) водовымываемый | ГОСТ 31280-2004 |  |  |
| 63.32* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Метилакрилат | ГОСТ 22648-77; МВИ.МН 6152-2019 |  |  |
| 63.33* | Ткани, полотна, текстильные изделия. Изделия из пластмасс. Мебель | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.11/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069, 15.12/35.069, 15.20/35.069, 22.21/35.069, 22.22/35.069, 22.23/35.069, 22.29/35.069, 31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069, 31.09/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля, кВ/м | АМИ.ГМ 0367-2025; Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 64.1* | Косметическая и парфюмерная продукция | 20.42/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 31649-2012; ГОСТ 31678-2012; ГОСТ 31698-2013; ГОСТ 790-89; ГОСТ 7983-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 64.2* |  | 20.42/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 31698-2013 |  |  |
| 64.3* |  | 20.42/06.036 | Индекс Токсичности | ГОСТ 32893-2014 п.6; ГОСТ 33506-2015 п.9 |  |  |
| 64.16* | Парфюмерно-косметическая продукция. | 20.42/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 64.17* |  |  | Candida albicans | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 64.18* |  |  | Escherichia coli | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 64.19* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 64.20* |  |  | Pseudomonas aeruginosа | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 65.1* | Алюминиевые изделия и другие изделия, выполненные из аналогичного материала | 24.42/08.153 | Приготовление вытяжек | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 1856-78; МУК 2.3.3.052-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 65.2* |  | 24.42/08.032, 24.42/08.035, 24.42/08.156 | Бор | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 65.3* |  | 24.42/08.169 | Фтор-ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 65.4* |  | 24.42/08.032, 24.42/08.035 | Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 65.5* |  | 24.42/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 66.1* | Изделия с антипригарным покрытием | 24.42/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | МУ №3043-84 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 66.2* |  | 24.42/08.153 | Приготовление вытяжек | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 1856-78; МУ №3043-84; МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 66.3* |  | 24.42/08.158 | Фенол | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 66.4* |  | 24.42/08.169 | Фтор-ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 66.5* |  | 24.42/08.158 | Формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33446-2015 |  |  |
| 66.6* |  |  | Ацетальдегид | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 66.7* |  |  | Метанол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 66.8* |  |  | Бутанол |  |  |  |
| 66.9* |  |  | о-, м-, п-Ксилолы |  |  |  |
| 66.10* |  |  | Пропанол |  |  |  |
| 66.11* |  |  | Изопропанол |  |  |  |
| 66.12* |  |  | Изобутанол |  |  |  |
| 66.13* |  | 24.42/08.032, 24.42/08.035 | Содержание элементов: Свинец (Pb), Цинк (Zn), Хром (Cr), Железо (Fe), Медь (Сu), Алюминий (Al), Никель (Ni), Кобальт (Co), Титан (Ti) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 67.1* | Изделия керамические и другие аналогичные изделия | 23.49/08.153 | Приготовление вытяжек | ГОСТ ISO 6486-1-2021; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 1856-78; МУК 2.3.3.052-96; СТБ 841-2003 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 67.2* |  | 23.49/08.032 | Свинец | ГОСТ ISO 6486-1-2021 |  |  |
| 67.3* |  | 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.49/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 67.4* |  |  | Бор |  |  |  |
| 67.5* |  | 23.49/08.169 | Фтор-ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 67.6* |  | 23.49/08.032, 23.49/08.035 | Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 67.7* |  | 23.49/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 67.8* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции. стекло и изделия из стекла, изделия керамические. Прочая продукция, не включенная в другие группы. | 08.11/04.125, 08.12/04.125, 23.13/04.125, 23.19/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.41/04.125, 23.42/04.125, 23.44/04.125, 23.49/04.125, 23.51/04.125, 23.52/04.125, 23.61/04.125, 23.62/04.125, 23.63/04.125, 23.64/04.125, 23.69/04.125, 23.70/04.125, 23.99/04.125 | удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) |  |
| 68.1* | Изделия из мельхиора, нейзильбера, латуни и бронзы и другого аналогичного материала | 24.45/08.153 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 24308-2018; ГОСТ 24320-2018; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 1856-78; МУК 2.3.3.052-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 68.2* |  | 24.45/08.032, 24.45/08.035, 24.45/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 68.3* |  |  | Бор |  |  |  |
| 68.4* |  | 24.45/08.169 | Фтор-ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 68.5* |  | 24.45/08.032, 24.45/08.035 | Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 68.6* |  | 24.45/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | ГОСТ 24308-2018; ГОСТ 24320-2018; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 69.1* | Изделия из стекла | 23.13/08.153 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 30407-2019; ГОСТ ISO 6486-1-2021; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 1856-78; МУК 2.3.3.052-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 69.2* |  | 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.13/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 69.3* |  |  | Бор |  |  |  |
| 69.4* |  | 23.13/08.169 | Фтор-ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 69.5* |  | 23.13/08.032, 23.13/08.035 | Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 69.6* |  | 23.13/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 70.1* | Изделия из полимерных материалов | 22.29/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МР № 124-0010; МУ №1833-78 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 70.2* |  | 22.29/08.153 | Приготовление вытяжек | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 1856-78; МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 70.3* |  | 22.29/08.158 | Формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33446-2015 |  |  |
| 70.4* |  |  | Бутилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 70.5* |  |  | Ацетон | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 70.6* |  |  | Фенол | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 70.7* |  |  | Бутанол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 70.8* |  |  | Метанол |  |  |  |
| 70.9* |  |  | Бензол |  |  |  |
| 70.10* |  |  | Толуол |  |  |  |
| 70.11* |  |  | о-, м-, п-Ксилолы |  |  |  |
| 70.12* |  |  | Гексан |  |  |  |
| 70.13* |  |  | Гептан |  |  |  |
| 70.14* |  | 22.29/08.159 | Капролактам | ГОСТ 30351-2001 |  |  |
| 70.15* |  | 22.29/08.082 | Гексаметилендиамин | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |  |  |
| 70.16* |  | 22.29/08.158 | Этилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 70.17* |  |  | Стирол |  |  |  |
| 70.18* |  |  | Акрилонитрил |  |  |  |
| 70.19* |  |  | Дибутилфталат | ГОСТ 33451-2015; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 70.20* |  |  | Диоктилфталат |  |  |  |
| 70.21* |  |  | Диметилтерефталат | МВИ.МН 2367-2005; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 70.22* |  |  | Пропанол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 70.23* |  |  | Изопропанол |  |  |  |
| 70.24* |  |  | Изобутанол |  |  |  |
| 70.25* |  |  | Этилбензол |  |  |  |
| 70.26* |  |  | Ацетальдегид | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006; МУК 4.1.599-96 |  |  |
| 70.27* |  |  | Эпихлоргидрин | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 70.28* |  | 22.29/08.159 | Бензапирен | МВИ.МН 1489-2001 |  |  |
| 70.29* |  | 22.29/08.158 | Метилметакрилат | МВИ.МН 6152-2019 |  |  |
| 70.30* |  |  | Бензальдегид | ГОСТ 34175-2017 |  |  |
| 70.31* |  |  | Альфа-метилстирол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 70.32* |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  |  |  |
| 70.33* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Винилацетат | ГОСТ 22648-77; МВИ.МН 6152-2019 |  |  |
| 70.35* |  | 22.29/08.082 | Этиленгликоль | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 70.37* |  | 22.29/08.158 | Метилацетат | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 70.39* |  | 22.29/08.032, 22.29/08.035 | Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 70.40* |  | 22.29/08.169 | Фтор-ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 70.41* |  | 22.29/08.032, 22.29/08.035, 22.29/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 70.42* |  |  | Бор |  |  |  |
| 70.43* |  | 22.29/08.158 | Диметилфталат | ГОСТ EN 16521-2016; МУК 4.1.3169-14 |  |  |
| 70.44* |  |  | Диэтилфталат |  |  |  |
| 71.1* | Изделия стальные | 24.45/08.153 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 20558-82; ГОСТ 24788-2018; ГОСТ 27002-2020; ГОСТ 28973-91 (ИСО 8442-87); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 1856-78; МУК 2.3.3.052-96; СТБ 98-2008 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 71.2* |  | 24.45/08.032, 24.45/08.035, 24.45/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 71.3* |  |  | Бор |  |  |  |
| 71.4* |  | 24.45/08.169 | Фтор-ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 71.5* |  | 24.45/08.032, 24.45/08.035 | Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 71.6* |  | 24.45/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 72.1* | Тара консервная, крышки металлические и др. | 24.45/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 72.2* |  | 24.45/08.153 | Приготовление вытяжек | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005; МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 72.3* |  | 24.45/08.158 | Формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33446-2015 |  |  |
| 72.4* |  |  | Фенол | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 72.5* |  |  | о-, м-, п-Ксилолы | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 72.6* |  |  | Ацетон | ГОСТ 34174-2017; МВИ.МН 2558-2006 |  |  |
| 72.7* |  |  | Этилбензол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 72.8* |  |  | Метанол |  |  |  |
| 72.9* |  |  | Бутанол |  |  |  |
| 72.10* |  |  | Пропанол |  |  |  |
| 72.11* |  |  | Изопропанол |  |  |  |
| 72.12* |  |  | Изобутанол |  |  |  |
| 72.13* |  |  | Эпихлоргидрин | МВИ.МН 1924-2003 |  |  |
| 72.14* |  | 24.45/08.032, 24.45/08.035, 24.45/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 72.15* |  |  | Бор |  |  |  |
| 72.16* |  | 24.45/08.169 | Фтор-ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 72.17* |  | 24.45/08.032, 24.45/08.035 | Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 73.1* | Изделия из фарфора, фаянса и др. | 23.49/08.153 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89; ГОСТ ISO 6486-1-2021; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 1856-78; МУК 2.3.3.052-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 73.2* |  | 23.49/08.032, 23.49/08.035, 23.49/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 73.3* |  |  | Бор |  |  |  |
| 73.4* |  | 23.49/08.169 | Фтор-ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 73.5* |  | 23.49/08.032, 23.49/08.035 | Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 73.6* |  | 23.49/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | ГОСТ 28390-89; ГОСТ 28391-89; ГОСТ ISO 6486-2-2021; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ №1833-78; МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 74.1* | Изделия из чугуна черного | 24.45/08.153 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 24303-80; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 1856-78; МУК 2.3.3.052-96; СТБ 300-2021; СТБ 98-2008 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 74.2* |  | 24.45/08.032, 24.45/08.035, 24.45/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 24295-80; ГОСТ 31870-2012 р.5; ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 74.3* |  |  | Бор |  |  |  |
| 74.4* |  | 24.45/08.169 | Фтор-ион | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 74.5* |  | 24.45/08.032, 24.45/08.035 | Содержание элементов: Алюминий (Al); Барий (Ba); Бериллий (Be); Бор (B); Ванадий (V); Висмут (Bi); Вольфрам (W); Железо (Fe); Кадмий (Cd); Калий (K); Кальций (Ca); Кобальт (Co); Кремний (Si); Литий (Li); Магний (Mg); Марганец (Mn); Медь (Cu); Молибден (Mo); Натрий (Na); Мышьяк (As); Никель (Ni); Ниобий (Nb); Олово (Sn); Ртуть (Hg); Свинец (Pb); Селен (Se); Серебро (Ag); Стронций (Sr); Сурьма (Sb); Теллур (Te); Титан (Ti); Хром (Cr); Цинк (Zn) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 74.6* |  | 24.45/11.116 | Органолептические показатели непродовольственной продукции | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ №1833-78; МУК 2.3.3.052-96 |  |  |
| 76.1* | Синтетические моющие и чистящие средства | 20.41/11.116 | Показатели внешнего вида | ГОСТ 25644-96 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 76.2* |  |  | Органолептические показатели непродовольственной продукции |  |  |  |
| 76.3* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 32385-2013 |  |  |
| 76.4* |  |  | рН смывов обрабатываемых поверхностей | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |
| 76.5* |  | 20.41/06.036 | Индекс Токсичности | АМИ.КЛ 0068-2025; ГОСТ 32893-2014 п.6; ГОСТ 33506-2015 п.9 |  |  |
| 76.6* |  | 20.41/08.158 | Массовая доля метанола | ГОСТ 30536-97; ГОСТ 5363-93; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 77.1* | Мыла хозяйственные, туалетные, твердые, жидкие | 20.41/11.116 | Показатели внешнего вида | ГОСТ 28546-2014; ГОСТ 30266-2017 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 77.2* |  |  | Органолептические показатели непродовольственной продукции | ГОСТ 790-89 |  |  |
| 77.3* |  | 20.41/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |
| 77.4* |  | 20.41/06.036 | Индекс Токсичности | ГОСТ 33506-2015 п.9 |  |  |
| 78.1* | Средства личной гигиены (подгузники, памперсы, детские пеленки (разовые), гигиенические женские прокладки, тампоны, лактационные вкладыши, салфетки гигиенические, косметические (с пропиткой и без), бумажные салфетки, сервировочные, полотенца кухонные (разовые), носовые платки, туалетная бумага, вата гигиеническая, косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и др. | 17.11/11.116, 17.22/11.116, 17.29/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 29188.0-2014 п.4 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела (исследование товаров народного потребления)) |  |
| 78.2* |  |  | Органолептика вытяжки: внешний вид, запах | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 11-10-12-97 |  |  |
| 78.3* |  | 17.11/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158 | Формальдегид | АМИ.ВТ 0026-2025; ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33446-2015 |  |  |
| 78.4* |  | 17.11/08.153, 17.22/08.153, 17.29/08.153 | Приготовление вытяжек | ГОСТ 33489-2015; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 |  |  |
| 78.5* |  | 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035 | Содержание элементов: Свинец (Pb); Цинк (Zn); Хром (Cr); Кобальт (Co); Кадмий (Cd); Медь (Cu); Марганец (Mn); Железо (Fe) | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 78.6* |  | 17.11/08.158, 17.22/08.158, 17.29/08.158 | Стирол | ГОСТ 34174-2017 |  |  |
| 78.7* |  | 17.11/08.169, 17.22/08.169, 17.29/08.169 | Водородный показатель рН | ГОСТ 12523-77 п.3.16; ГОСТ 29188.2-2014 |  |  |
| 78.8* |  | 17.11/12.042, 17.22/12.042, 17.29/12.042 | Реакция водной вытяжки | ГОСТ 5556-81 |  |  |
| 78.9* |  | 17.11/06.036, 17.22/06.036, 17.29/06.036 | Индекс Токсичности | АМИ.КЛ 0068-2025; ГОСТ 32893-2014 п.6; ГОСТ 33506-2015 п.9 |  |  |
| 79.1** | Воздух рабочей зоны. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Аммиак | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5910-2017 | ул. П.Бровки, 9, г. Минск ( лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела ( исследование воздуха рабочей зоны)) |  |
| 79.2** |  | 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Сера диоксид (ангидрид сернистый) Сера диоксид ( ангидрид сернистый) | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5858-2017 |  |  |
| 79.3** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Хром(VI) триоксид (ангидрид хромовый) Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый). | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5822-2017 |  |  |
| 79.4** |  |  | Карбонат натрия (диНатрий карбонат) Карбонат натрия ( диНатрий карбонат) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.БР 358-2019 |  |  |
| 79.5** |  |  | диФосфор пентаоксид (ангидрид фосфорный) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5810-2017 |  |  |
| 79.6** |  |  | Азота диоксид (оксиды азота) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5914-2017 |  |  |
| 79.7** |  |  | Ацетальдегид | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5986-2018 |  |  |
| 79.8** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Пропан-2-он (ацетон) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 6325-2020 |  |  |
| 79.9** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.БР 353-2018 |  |  |
| 79.10** |  |  | Органическая пыль зернорастительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая пыль зернопереработки); пыль свиноводческого производства; пыль птицеводческого производства; пыль животноводческого производства и др. (по белку) Органическая пыль зернорастительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопереработки); пыль свиноводческого производства; пыль птицеводческого производства; пыль животноводческого производства и др. (по белку) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5920-2017 |  |  |
| 79.11** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Бензин | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МУ № 4167-86 |  |  |
| 79.12** |  |  | Бензол | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 6101-2018 |  |  |
| 79.13** |  |  | Бутилацетат | АМИ.КЛ 0071-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4 |  |  |
| 79.14** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Гидрохлорид (водорода хлорид) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 79.15** |  |  | Хлорэтен (винилхлорид) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.ГМ.1889-2020 |  |  |
| 79.16** |  |  | Метилпроп-2-еноат (метилакрилат) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 6264-2020 |  |  |
| 79.17** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат) | АМИ.БР 0035-2023; ГОСТ 12.1.005-88 п.4 |  |  |
| 79.18** |  |  | Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат (диоктилфталат) |  |  |  |
| 79.19** |  |  | Этоксиэтан ( диэтиловый эфир) Этоксиэтан (диэтиловый эфир) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МУ 2343-81 |  |  |
| 79.20** |  |  | Проп-2-еновая кислота (кислота акриловая) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МУ 2566-82 |  |  |
| 79.21** |  |  | 2-метилпроп-2-еновая кислота (метакриловая кислота) |  |  |  |
| 79.22** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Серная кислота | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5766-2017 |  |  |
| 79.23** |  |  | Этановая кислота (кислота уксусная) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 79.24** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Диметилбензол (смесь 2,-3,-4-изомеров) (ксилол) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 6101-2018 |  |  |
| 79.25** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Канифоль | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5904-2017 |  |  |
| 79.26** |  |  | Кремния диоксид | АМИ.ГМ 0422-2025; АМИ.ГМ 0430-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.БР 323-2017 |  |  |
| 79.27** |  | 100.10/08.107, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.107, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Аэрозоль минеральных масел (масла минеральные нефтяные) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.БР 317-2017; МУ № 2896-83; ТУ 1292-75 |  |  |
| 79.28** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Метил-2-метилпроп-2-еноат (метилметакрилат) | АМИ.ВТ 0060-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4 |  |  |
| 79.29** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Натрия хлорид | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 6135-2019 |  |  |
| 79.30** |  |  | Озон | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 79.31** |  |  | Титан | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.БР 354-2018 |  |  |
| 79.32** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000, 100.12/08.052, 100.12/42.000 | Пыль (зола, полипропилен, зерновая, смесь аэрозолей сложного состава и др.) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 79.33** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Азотная кислота | АМИ.ГМ 0242-2023; ГОСТ 12.1.005-88 п.4 |  |  |
| 79.34* |  |  | Свинец | АМИ.ВТ 0061-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4 |  |  |
| 79.35** |  | 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Ртуть, неорганические соединения ртути (по ртути) ртуть , неорганические соединения ртути ( по ртути) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; М 03-06-2004; МУ № 4188-86 |  |  |
| 79.36** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Сольвент-нафта (в пересчете на С) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МУ № 3974-85 |  |  |
| 79.37** |  | 100.10/08.156, 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Этенилбензол (стирол) | АМИ.ГМ 0249-2023; ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МУ № 4167-86 |  |  |
| 79.38** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Бутан-1-ол (спирт бутиловый) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 79.39** |  |  | Метанол |  |  |  |
| 79.40** |  |  | Этанол (спирт этиловый) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.ГМ.1751-2019; МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 79.41** |  |  | Пропан-2-ол (спирт изопропиловый) |  |  |  |
| 79.42** |  |  | Пропан-1-ол (спирт пропиловый) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 79.43** |  |  | 2-метилпропан-1-ол (спирт изобутиловый) |  |  |  |
| 79.44** |  | 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Дигидросульфид (сероводород) | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.БР 357-2019 |  |  |
| 79.45** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Метилбензол (толуол) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 6101-2018 |  |  |
| 79.46** |  |  | Трихлорэтен (трихлорэтилен) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МУ № 2768-83 |  |  |
| 79.47** |  |  | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) | АМИ.ГМ 0374-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4 |  |  |
| 79.48** |  | 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Углерод оксид | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.005-88 п.4 |  |  |
| 79.49** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Уайт-спирит (в пересчете на С) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МУ 5284-90 |  |  |
| 79.50** |  |  | Углеводороды предельные (алифатические предельные (С1-С10) (в пересчете на С) | АМИ.КЛ 0060-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4 |  |  |
| 79.51** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Формальдегид | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.БР 322-2017 |  |  |
| 79.52** |  | 100.10/08.156, 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Гидроксибензол (фенол), фенолформальдегидная смола (по фенолу) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.ГМ.1752-2019; МВИ.МН 6064-2018; МУ 4590-88 |  |  |
| 79.53** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Хлор | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 6039-2018 |  |  |
| 79.54** |  |  | Щелочи едкие (в пересчете на NaOH) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5866-2017 |  |  |
| 79.55** |  | 100.10/08.158, 100.10/42.000, 100.12/08.158, 100.12/42.000 | Этилацетат | АМИ.ГМ 0262-2023; ГОСТ 12.1.005-88 п.4 |  |  |
| 79.56** |  |  | Этилбензол | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МУ № 4167-86 |  |  |
| 79.57** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Эпоксиэтан (этилена оксид) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.ГМ.1726-2018 |  |  |
| 79.58** |  |  | Этан-1,2-диол (этиленгликоль) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.БР 359-2019 |  |  |
| 79.59** |  | 100.10/08.035, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Марганец и его соединения | АМИ.МГ 0026-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 79.60** |  | 100.10/08.035, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/42.000 | Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый). Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый) | АМИ.МГ 0026-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4 |  |  |
| 79.61** |  |  | дихром триоксид (по хрому (3+)) |  |  |  |
| 79.62** |  | 100.10/08.035, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Железо, железа оксид | АМИ.МГ 0026-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 79.63** |  | 100.10/08.035, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/42.000 | Никель и его соединения (никель и смеси соединений никеля) (по никелю) | АМИ.МГ 0026-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4 |  |  |
| 79.64** |  | 100.10/08.035, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Медь и соли меди (медь сульфат, медь хлорид (по меди) | АМИ.МГ 0026-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5837-2017 |  |  |
| 79.65** |  | 100.10/08.035, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/42.000 | Цинк и его соединения | АМИ.МГ 0026-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4 |  |  |
| 79.66** |  |  | Кадмий и его неорганические соединения |  |  |  |
| 79.67** |  | 100.10/08.035, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Свинец и его неорганические соединения (по свинцу); свинцово-кадмиевые припои (по свинцу); свинцово-оловянные припои (по свинцу) | АМИ.МГ 0026-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.МН 5832-2017 |  |  |
| 79.68** |  | 100.10/08.035, 100.10/42.000, 100.12/08.035, 100.12/42.000 | Кобальт и его неорганические соединения | АМИ.МГ 0026-2025; ГОСТ 12.1.005-88 п.4 |  |  |
| 79.69** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий) | ГОСТ 12.1.005-88 п.4; МВИ.ГМ.1775-2019; МУ 4945-88 |  |  |
| 80.1** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Шум постоянный и непостоянный: уровни звука и звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, максимальные уровни звука дБА | ГОСТ 12.1.050-86 п.81 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 80.2** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности.. | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления воздушного ультразвука, дБ | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 80.3** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления (дБ) инфразвука | МВИ.ГМ.1694-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 80.4** | Охрана труда.Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.059 | Постоянная общая и локальная вибрация: среднеквадратические значения виброускорения в октавных или третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни; непостоянная общая и локальная вибрация: эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 80.5** | Охрана труда.Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.068 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона: напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц, напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30кГц-3МГц, 30-50МГц, плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц | ГОСТ 12.1.006-84 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 80.6** | Охрана труда Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц, 2-400кГц | АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1754-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 80.7** | Охрана труда.. Рабочие места различных видов трудовой деятельности.. | 100.12/35.068 | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц),В/м, напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), А/м, магнитная индукция поля тока промышленной частоты (50 гц), Тл | АМИ.ГМ 0301-2024; ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 80.8** | Охрана труда Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля, кВ/м | ГОСТ 12.1.045-84 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 80.9** | Охранатруда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.068 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 (инфракрасное излучение) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 6147-2019 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 80.10** | Охрана труда. Рабочиеместа различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.068 | Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | АМИ.ГМ 0368-2025 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 80.11** | Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовойдеятельности | 100.12/35.068 | Лазерное излучение: энергетическая экспозиция, Дж/м2, облученность, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.031-81 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 80.12** | Охрана труда. Рабочие местаразличных видов трудовой деятельности | 100.12/35.063 | Освещенность, лк, коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГОСТ 24940-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 80.13* | Охрана труда.. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха, м/с Относительная влажность воздуха,% Температура воздуха, С, относительная влажность %, скорость движения воздуха, м/с (параметры микроклимата) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 80.14** | Оборудование рентгеновское и др. Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/04.056, 26.60/04.056, 28.99/04.056 | Мощность дозы (МЭД, МАЭД) рентгеновского и гамма-излучения | АМИ.МН 0030-2022; МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) |  |
| 81.1** | Окружающая среда. Территория населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.067 | Шум постоянный и непостоянный: уровни звука и звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, максимальные уровни звука дБА | ГОСТ 22283-2014; ГОСТ 23337-2014 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 81.2** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/35.067 | Уровни звукового давления (дБ) инфразвука | МВИ.ГМ.1694-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 81.3** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общетвенных зданий, и сооружений | 100.11/35.059 | Постоянная и непостоянная общая вибрация: эквивалентные среднеквадратические уровни виброускорения, дБ | АМИ.МН 0194-2024 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 81.4** | Окружающая среда Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений. | 100.11/35.068 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона: напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц, напряженность магнитного поля в диапазонах частот 30кГц-3МГц, 30-50МГц, плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц | ГОСТ 12.1.006-84 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 81.5** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.068 | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц),В/м, напряженность магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), А/м, магнитная индукция поля тока промышленной частоты (50 гц), Тл | АМИ.МН 0008-2021 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 81.6** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.063 | Освещенность, лк, коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГОСТ 24940-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 81.7* | Окружающая среда, Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.11/35.070 | скорость движения воздуха м/с Относительная влажность воздуха,% Температура воздуха, С, относительная влажность %, скорость движения воздуха, м/с (параметры микроклимата) | ГОСТ 30494-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 81.8** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и др. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Здания и сооружения | 100.11/04.056, 100.11/04.125, 100.12/04.056, 100.12/04.125, 100.13/04.056, 100.13/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона и торона (ЭРОА), объемная активность радона (ОА) Мощность дозы (МЭД, МАЭД) гамма-излучения | АМИ.МН 0030-2022; МВИ.ГМ.1906-2020; МВИ.МН 5011-2014; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) |  |
| 82.1* | Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое | 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.40/35.068, 26.51/35.068, 26.60/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.40/35.068, 27.51/35.068, 27.90/35.068, 28.23/35.068, 28.24/35.068, 28.25/35.068, 28.29/35.068, 28.93/35.068, 32.30/35.068 | Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона: напряженность электрического поля в диапазоне частот 30кГц-300МГц, плотность потока энергии в диапазоне частот 300МГц-40ГГц | СанПиН № 9-29.5-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 82.2* | Оборудование (машины, при-боры, аппаратура) электрическое. | 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.40/35.068, 26.51/35.068, 26.60/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.40/35.068, 27.51/35.068, 27.90/35.068, 28.23/35.068, 28.24/35.068, 28.25/35.068, 28.29/35.068, 28.93/35.068, 32.30/35.068 | Электромагнитные поля от экранов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: напряженность электрического поля и плотность магнитного потока магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-2кГц, 2-400кГц | АМИ.ГМ 0301-2024; МВИ.ГМ.1754-2018 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 82.3* | Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое.. | 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.40/35.068, 26.51/35.068, 26.60/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.40/35.068, 27.51/35.068, 27.90/35.068, 28.23/35.068, 28.24/35.068, 28.25/35.068, 28.29/35.068, 28.93/35.068, 32.30/35.068 | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50Гц), кВ/м | СанПиН № 9-29.6-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 82.4* | Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое. | 26.20/35.069, 26.30/35.069, 26.40/35.069, 26.51/35.069, 26.60/35.069, 27.11/35.069, 27.12/35.069, 27.40/35.069, 27.51/35.069, 27.90/35.069, 28.23/35.069, 28.24/35.069, 28.25/35.069, 28.29/35.069, 28.93/35.069, 32.30/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля, кВ/м | АМИ.ГМ 0367-2025 | ул. П.Бровки, 9, г. Минск ( лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований лабораторного отдела ( исследование воздуха рабочей зоны)); ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 82.5* | Оборудование (машины, приборы, аппаратура)электрическое | 26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.40/35.067, 26.51/35.067, 26.60/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.23/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.93/35.067, 32.30/35.067 | Шум постоянный и непостоянный: уровни звука и звукового давления, дБ, в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБА, максимальные уровни звука дБА | СанПиН № 9-29.1-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 82.6* | Оборудование (машины, приборы, аппаратура) электрическое. | 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.40/35.068, 26.51/35.068, 26.60/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.40/35.068, 27.51/35.068, 27.90/35.068, 28.23/35.068, 28.24/35.068, 28.25/35.068, 28.29/35.068, 28.93/35.068, 32.30/35.068 | Интенсивность инфракрасного излучения, Вт/м2 | СанПиН № 9-29.9-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 82.7* | Оборудование(машины, приборы, аппаратура) электрическое | 26.20/35.068, 26.30/35.068, 26.40/35.068, 26.51/35.068, 26.60/35.068, 27.11/35.068, 27.12/35.068, 27.40/35.068, 27.51/35.068, 27.90/35.068, 28.23/35.068, 28.24/35.068, 28.25/35.068, 28.29/35.068, 28.93/35.068, 32.30/35.068 | Интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | СанПиН № 9-29.10-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 82.8* |  |  | Лазерное излучение: энергетическая экспозиция, Дж/м2, облученность, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.031-81 |  |  |
| 82.9* | Оборудование (машины, приборы, аппаратура)электрическое | 26.20/35.059, 26.30/35.059, 26.40/35.059, 26.51/35.059, 26.60/35.059, 27.11/35.059, 27.12/35.059, 27.40/35.059, 27.51/35.059, 27.90/35.059, 28.23/35.059, 28.24/35.059, 28.25/35.059, 28.29/35.059, 28.93/35.059, 32.30/35.059 | Вибрация общая и локальная: среднеквадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ; корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН № 9-29.9-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 82.10* | Оборудование (машины, приборы,аппаратура) электрическое | 26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.40/35.067, 26.51/35.067, 26.60/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.23/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.93/35.067, 32.30/35.067 | Уровни звукового давления воздушного ультразвука, дБ | СанПиН № 9-29.3-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 82.11* | Оборудование(машины, приборы, аппаратура)электрическое. | 26.20/35.067, 26.30/35.067, 26.40/35.067, 26.51/35.067, 26.60/35.067, 27.11/35.067, 27.12/35.067, 27.40/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067, 28.23/35.067, 28.24/35.067, 28.25/35.067, 28.29/35.067, 28.93/35.067, 32.30/35.067 | Уровни звукового давления (дБ) инфразвука | СанПиН № 9-29.4-95 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела) |  |
| 83.1* | Пищевая продукция | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.28/04.125, 01.41/04.125, 01.47/04.125, 01.70/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137, удельная активность стронция-90 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) |  |
| 84.1* | Древесина и изделия из древесины и пробки. Изделия из соломки и материалов для плетения | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125 | удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1181-2011 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (лаборатория физических факторов лабораторного отдела (радиометрические, дозиметрические измерения (исследований)) ) |  |
| 85.1* | Мазки из носа, из носоглотки, смыв из носовой полости, аспират из носоглотки, трахеальный аспират, бронхиоальвеолярный лаваж, биоптат легочной ткани, ткань легко-го или трахеи, взятая postmortum | 101.12/10.094, 101.13/10.094, 101.14/10.094, 101.15/10.094, 101.16/10.094 | Обнаружение и идентификация РНК и ДНК вирусов гриппа А и В, вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов, риновирусов, коронавирусов, в том числе вируса SARS-CoV-2 -возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19, других возбудителей острых респираторных инфекций методом ПЦР | Инструкция по применению № 049-050; Инструкция по применению №121-1210; Инструкция №090-1008 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела) |  |
| 86.1* | Продукты пищевые и продовольственное сырье. | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.13/10.094, 01.14/10.094, 01.15/10.094, 01.19/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.27/10.094, 01.28/10.094, 01.29/10.094, 01.41/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 01.70/10.094, 02.30/10.094, 03.00/10.094, 08.93/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.91/10.094, 10.92/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 11.07/10.094, 12.00/10.094 | Определение содержания генетически модифицированных источников растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006); ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005); ГОСТ Р ИСО 21571-2014; Инструкция № 067-1109; Инструкция № 069-0210; Методические указания МУ 2.3.2.1917-04; СТБ ISO 21571-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (Лаборатория вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД лабораторного отдела) |  |
| 86.2* | Производственное сырье, корма для животных, пищевые продукты, в т.ч. детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.91/01.086, 01.47/01.086 | L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 86.3* |  | 03.00/01.086, 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.71/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.91/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 п.9.2 |  |  |
| 87.1* | Изделия медицинского назначения; инструменты, предназначенные для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя | 32.50/01.086 | Стерильность | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 88.1* | Отдельные продукты, в т.ч. БАДы, пищевые добавки, концентраты пищевые, приправы, крахмал, желатин, пектин и др. | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 88.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 88.3* |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 88.4* |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 88.5* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 88.6* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 88.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 89.1* | Смывы | 100.15/01.086 | Выявление Salmonella spp. | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 89.2* |  |  | БГКП (Бактерии группы кишечных палочек) | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по применению № 078-0210 |  |  |
| 89.3* |  |  | Выявление Listeria monocytogenes | ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 89.4* |  |  | КМАФАнМ | МВИ.МН 6368-2021; СТБ ISO 18593-2012 |  |  |
| 90.1* | Питательные среды и разбавители | 101.19/01.086 | Ростовые свойства, производительность, селективность, специфичность, микробное заражение (стерильность) | ГОСТ ISO 11133-2016 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 91.1* | Тесты для биологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов | 101.19/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест-культур) | МУ №15/6-5-91 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |
| 92.1* | Консервы (все виды полных консервов) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность для консервов групп А,Б,В,Г | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 | ул. П.Бровки, 9, 220013, г. Минск (микробиологическая лаборатория лабораторного отдела) |  |