ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): сварные соединения; основной металл; образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Габровская, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 1.2.** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: сварные изделия; образцы сварных соединений. | ГОСТ 20426-82; ГОСТ ISO 17636-2-2017; МВИ.МН 6334-2021; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 1.3.* |  | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): образцы сварных соединений. | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 8695-75; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 1.4.* |  | 22.29/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение): образцы сварных соединений. | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 34370-2017 (ISO 527-1:2012); СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 |  |  |
| 1.5.** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: сварные соединения; основной металл; образцы сварных соединений. | СТБ 1172-99 |  |  |
| 1.6.** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл. | ГОСТ EN 14127-2015 Метод 1; МВИ.МН 5008-2014 |  |  |
| 1.7.** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4053-2011; МВИ.МН 5257-2015 |  |  |
| 1.8.** |  | 24.10/32.106 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод (контроль герметичности): сварные соединения; основной металл. | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |
| 1.9.** |  | 24.10/32.030 | Акустико – эмиссионный метод: сварные соединения; основной металл. | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 2.1.** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): сварные соединения; основной металл; образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Габровская, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 2.2.** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: сварные изделия; образцы сварных соединений. | ГОСТ 20426-82; ГОСТ ISO 17636-2-2017; МВИ.МН 6334-2021; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 2.3.* |  | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): образцы сварных соединений. | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 8695-75; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 2.4.** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: сварные соединения; основной металл; образцы сварных соединений. | СТБ 1172-99 |  |  |
| 2.5.** |  | 24.10/32.030 | Акустико – эмиссионный метод: сварные соединения; основной металл. | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 3.1.** | Объекты технологических трубопроводов | 24.10/32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): сварные соединения; основной металл; образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Габровская, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 3.2.** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: сварные изделия; образцы сварных соединений. | ГОСТ 20426-82; ГОСТ ISO 17636-2-2017; МВИ.МН 6334-2021; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 3.3.** |  | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): образцы сварных соединений. | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 8695-75; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 3.4.** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: сварные соединения; основной металл; образцы сварных соединений. | СТБ 1172-99 |  |  |
| 3.5.** |  | 24.10/32.030 | Акустико – эмиссионный метод: сварные соединения; основной металл. | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 4.1.** | Объекты трубопроводов пара и горячей воды | 24.10/32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): сварные соединения; основной металл; образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Габровская, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 4.2.** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: сварные изделия; образцы сварных соединений. | ГОСТ 20426-82; ГОСТ ISO 17636-2-2017; МВИ.МН 6334-2021; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 4.3.* |  | 24.10/29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): образцы сварных соединений. | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81); ГОСТ 8695-75; СТБ ЕН 895-2002; СТБ ЕН 910-2002 |  |  |
| 4.4.** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: сварные соединения; основной металл; образцы сварных соединений. | СТБ 1172-99 |  |  |
| 4.5.** |  | 24.10/32.030 | Акустико – эмиссионный метод: сварные соединения; основной металл. | ГОСТ Р 52727-2007 |  |  |
| 5.1.** | Оборудование, работающие под избыточным давлением | 24.10/32.115 | Оптический метод: (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): сварные соединения; основной металл; образцы сварных соединений. | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 | ул. Габровская, 11, 212030, г. Могилев, Могилевская область |  |
| 5.2.** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл. | ГОСТ EN 14127-2015 Метод 1; МВИ.МН 5008-2014 |  |  |
| 5.3.** |  |  | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод): сварные соединения. | ГОСТ 14782-86; СТБ ISO 5817-2009; СТБ ЕН 1712-2004; СТБ ЕН 1713-2005; СТБ ЕН 1714-2002; СТБ ЕН 583-1-2005; СТБ ЕН 583-2-2005 |  |  |
| 5.4.** |  | 24.10/32.103 | Капиллярный (цветной) метод: сварные соединения; основной металл; образцы сварных соединений. | СТБ 1172-99 |  |  |
| 5.5.** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): сварные соединения; основной металл | АМИ.МН 0096-2023; МВИ.МН 4053-2011; МВИ.МН 5257-2015 |  |  |
| 5.6.** |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический) метод: сварные изделия; образцы сварных соединений. | ГОСТ 20426-82; ГОСТ ISO 17636-2-2017; МВИ.МН 6334-2021; СТБ 1428-2003 |  |  |
| 5.7.** |  | 24.10/32.106 | Неразрушающий контроль проникающими веществами. Течеискание, пузырьковый метод (контроль герметичности): сварные соединения; основной металл. | СТБ ЕН 1593-2006; СТБ ЕН 1779-2004 |  |  |