ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Канаты стальные | 25.11/32.115 | Оптический контроль: основной металл; сварные соединения; визуально-оптический метод; внешний осмотр и измерения | ГОСТ 23479-79 | ул. Виленская, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |
| 2.1** | Подъемные сооружения: - грузоподъемные краны | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами: основной металл; капиллярная (цветная) дефектоскопия | СТБ 1172-99 | ул. Виленская, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |
| 2.2** |  |  | Контроль проникающими веществами: сварные соединения; капиллярная (цветная) дефектоскопия |  |  |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.115 | Оптический контроль: основной металл; сварные соединения; визуально-оптический метод; внешний осмотр и измерения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ ЕН 970-2003 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: основной металл | ГОСТ EN 14127-2015 |  |  |