ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Металлические конструкции | 25.11/29.061 | Измерение геометрических параметров: длина, ширина, толщина, высота | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94 | пер. Стекольный, 3, 220007, г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Измерение толщины защитного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.п. 6.2.4; 6.3; СТБ ISO 2808-2023 п.п. 5.5.6; 5.5.7 |  |  |