ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Пленки и изделия из пленок полимерных | 22.22/29.121 | Прочность на растяжение. Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 14236-81 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 1.1* | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Щебень кубовидный из плотных горных пород Щебень и песок из шлаков Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 7392-2014 п.7.2; ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 1.2* ТР | Пленки и изделия из пленок полимерных | 22.22/29.121 | Прочность при растяжении сварного соединения и клеевого шва. Прочность сварных швов пакета и ручек | ГОСТ 12302-2013 п.п. 9.5, 9.9; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 17811-78 п. 4.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 1.2* | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Щебень кубовидный из плотных горных пород Щебень и песок из шлаков Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1, 4.5.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 1.3* ТР | Пленки и изделия из пленок полимерных | 22.22/26.095 | Испытание на сбрасывание. Удар при свободном падении | ГОСТ 17811-78 п. 4.4; ГОСТ 30090-93 п. 6.16; ГОСТ 32521-2013 п. 8.8; ГОСТ 32522-2013 п. 9.9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 1.3* | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Щебень кубовидный из плотных горных пород Щебень и песок из шлаков Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 7392-2014 п. 7.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 1.4* ТР | Пленки и изделия из пленок полимерных | 22.22/29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении, относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 19360-74 п. 4.4; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 30090-93 п. 6.8; ГОСТ 32522-2013 п. 9.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 1.4* | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Щебень кубовидный из плотных горных пород Щебень и песок из шлаков Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 7392-2014 п. 7.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 1.5* ТР | Пленки и изделия из пленок полимерных | 22.22/26.141 | Герметичность сварных швов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 1.5* | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Щебень кубовидный из плотных горных пород Щебень и песок из шлаков Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/29.121 | Марка по дробимости | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 1.6* ТР | Пленки и изделия из пленок полимерных | 22.22/26.141 | Герметичность мешка | ГОСТ 19360-74 п. 4.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 1.6* | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Щебень кубовидный из плотных горных пород Щебень и песок из шлаков Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 7392-2014 п. 7.11; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 1.7* ТР | Пленки и изделия из пленок полимерных | 22.22/29.121 | Прочность пакета с ручками | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 1.7* | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства Щебень кубовидный из плотных горных пород Щебень и песок из шлаков Щебень и гравий из плотных горных пород | 08.12/29.040 | Минерало-петраграфический состав | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.13 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 1.8* |  |  | Наличие органических примесей в гравии (щебне из гравия) | ГОСТ 7392-2014 п. 7.7; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.14 |  |  |
| 1.9* |  |  | Истинная плотность горной породы и зерен щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15.1 |  |  |
| 1.10* |  |  | Средняя плотность (пористость) зерен щебня (гравия) | ГОСТ 7392-2014 п. 7.10; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16.1, 4.16.2 |  |  |
| 1.11* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1 |  |  |
| 1.12* |  |  | Пустотность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.3 |  |  |
| 1.13* |  | 08.12/35.060 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |  |  |
| 1.14* |  | 08.12/26.080 | Водопоглощение горной породы и щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 |  |  |
| 1.15* |  | 08.12/29.121 | Предел прочности при сжатии горной породы | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 |  |  |
| 1.16* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен кубовидной формы | СТБ 1311-2002 п. 7.5 |  |  |
| 1.17* |  |  | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 7392-2014 п. 7.12; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 |  |  |
| 2.1* ТР | Стеклянная упаковка | 23.13/26.080 | Термическая устойчивость. Термическая стойкость. Термостойкость | ГОСТ 13903-2016; ГОСТ 15844-2022 п. 7.10, 7.13; ГОСТ 32130-2013 п. 7.12; ГОСТ 32130-2022 п. 7.9; ГОСТ 32671-2020 п. 7.12; ГОСТ 33805-2016 п.7.11; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 2.1* | Песок для производства силикатных изделий. Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п. 3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 2.2* ТР | Стеклянная упаковка | 23.13/26.080 | Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению | ГОСТ 13904-2019; ГОСТ 32130-2013 п. 7.13; ГОСТ 32130-2022 п. 7.10; ГОСТ 32131-2013 п. 7.12; ГОСТ 33805-2016 п. 7.12; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.11 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 2.2* | Песок для производства силикатных изделий. Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1, 4.5.3; ГОСТ 8735-88 п.5.1, 5.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 2.3* ТР | Стеклянная упаковка | 23.13/08.149 | Водостойкость стекла при 98°С | ГОСТ 10134.1-2017; ГОСТ 13905-2005; ГОСТ 32671-2020 п. 7.17; ГОСТ 33202-2014; ГОСТ 33415-2015 п. 7.13 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 2.3* | Песок для производства силикатных изделий. Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п. 4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 2.4* ТР | Стеклянная упаковка | 23.13/26.045 | Кислотостойкость. Устойчивость к пищевой кислоте | ГОСТ 15844-2022 п. 7.18; ГОСТ 32130-2013 п.7.17; ГОСТ 32130-2022 п. 7.17; ГОСТ 32671-2020 п. 7.18; ГОСТ 33805-2016 п.7.16; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.18 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 2.4* | Песок для производства силикатных изделий. Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей | ГОСТ 8735-88 п. 6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 2.5* ТР | Стеклянная упаковка | 23.13/26.095 | Сопротивление усилию сжатия в направлении вертикальной оси корпуса банок | ГОСТ 32131-2013 п.7.13; ГОСТ 33203-2014; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.12 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 2.5* | Песок для производства силикатных изделий. Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Минерало-петраграфический состав | ГОСТ 8735-88 п. 7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 2.6* ТР | Стеклянная упаковка | 23.13/11.116 | Контроль загрязнений | ГОСТ 32131-2013 п.7.16; ГОСТ 32131-2021 п. 7.12 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 2.6* | Песок для производства силикатных изделий. Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 8.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 2.7* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9.1 |  |  |
| 2.8* |  |  | Пустотность | ГОСТ 8735-88 п. 9 |  |  |
| 2.9* |  | 08.12/35.060 | Влажность | ГОСТ 16557-2005; ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 2.10* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость (для песка из отсевов дробления) | ГОСТ 8735-88 п. 13 |  |  |
| 2.11* |  | 08.12/29.121 | Марка по дробимости | ГОСТ 32021-2012 п. 6.1; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |  |  |
| 2.12* |  | 08.12/11.116 | Форма зерен дробленого песка и песка из отсевов дробления | ГОСТ 32021-2012 п. 6.1 |  |  |
| 2.13* |  | 08.12/29.040 | Наличие засоряющих примесей | ГОСТ 8736-2014 п. 6.6 |  |  |
| 3.1* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/26.141 | Герметичность тары или герметичность укупоривания | ГОСТ 32686-2022 п. 8.7.1.1; ГОСТ 33221-2015 п.9.7; ГОСТ 33756-2016 п.9.7; ГОСТ 33837-2016 п.9.7 способ А; ГОСТ 33837-2022 п. 8.7.1.1; ГОСТ 34534-2019 п. 8.8, 8.9; ГОСТ 34760-2021 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 3.1* | Гравий, щебень и песок исскуственные пористые. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций. Утеплитель дробленый из ячеистых бетонов. Крошка теплоизоляционная из пеностекла. Заполнители пористые для легких бетонов. Заполнители пористые теплоизоляционные. Заполнители искусственные пористые на основе зол и шлаков ТЭС | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 9758-2012 п. 17, 18 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 3.2* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 32497-2013 п. 7.2; ГОСТ 9758-2012 п. 6 |  |  |
| 3.3* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/26.095 | Прочность на удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 32686-2022 п. 8.10; ГОСТ 33221-2015 п.9.8; ГОСТ 33756-2016 п.9.8; ГОСТ 33837-2016 п.9.10; ГОСТ 33837-2022 п. 8.9; ГОСТ 34264-2017 п. 9.10; ГОСТ 34534-2019 п. 8.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 3.3* | Гравий, щебень и песок исскуственные пористые. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций. Утеплитель дробленый из ячеистых бетонов. Крошка теплоизоляционная из пеностекла. Заполнители пористые для легких бетонов. Заполнители пористые теплоизоляционные. Заполнители искусственные пористые на основе зол и шлаков ТЭС | 08.12/29.040 | Содержание расколотых зерен в гравии | ГОСТ 9758-2012 п. 20 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 3.4* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Прочность ручек. Прочность крепления ручек | ГОСТ 32686-2022 п. 8.12; ГОСТ 33221-2015 п.9.10; ГОСТ 33756-2016 п.9.10; ГОСТ 33837-2016 п.9.9; ГОСТ 33837-2022 п. 8.11; ГОСТ 34264-2017 п.9.12; ГОСТ 34534-2019 п. 8.12; ГОСТ Р 51864-2002; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 3.4* | Гравий, щебень и песок исскуственные пористые. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций. Утеплитель дробленый из ячеистых бетонов. Крошка теплоизоляционная из пеностекла. Заполнители пористые для легких бетонов. Заполнители пористые теплоизоляционные. Заполнители искусственные пористые на основе зол и шлаков ТЭС | 08.12/29.040 | Содержание невспученных зерен в пористом песке | ГОСТ 9758-2012 п. 21 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 3.5* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/26.080 | Стойкость к горячей воде | ГОСТ 32686-2022 п. 8.8; ГОСТ 33756-2016 п.9.11; ГОСТ 33837-2016 п.9.8; ГОСТ 33837-2022 п. 8.8; ГОСТ 34534-2019 п.8.13 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 3.5* | Гравий, щебень и песок исскуственные пористые. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций. Утеплитель дробленый из ячеистых бетонов. Крошка теплоизоляционная из пеностекла. Заполнители пористые для легких бетонов. Заполнители пористые теплоизоляционные. Заполнители искусственные пористые на основе зол и шлаков ТЭС | 08.12/29.121 | Прочность при сдавливании в цилиндре | ГОСТ 32497-2013 п. 7.2; ГОСТ 9758-2012 п. 25 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 3.6* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/26.045 | Химическая стойкость. Стойкость к растрескиванию. Стойкость к проницаемости химических растворителей | ГОСТ 32686-2022 п. 8.9; ГОСТ 33221-2015 п.9.13; ГОСТ 33756-2016 п.п.9.12, 9.13; ГОСТ 34264-2017 п.9.13 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 3.6* | Гравий, щебень и песок исскуственные пористые. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций. Утеплитель дробленый из ячеистых бетонов. Крошка теплоизоляционная из пеностекла. Заполнители пористые для легких бетонов. Заполнители пористые теплоизоляционные. Заполнители искусственные пористые на основе зол и шлаков ТЭС | 08.12/29.040 | Истинная плотность | ГОСТ 9758-2012 п. 8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 3.7* |  |  | Средняя плотность зерен | ГОСТ 9758-2012 п. 7 |  |  |
| 3.8* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Штабелирование. Прочность при штабелировании | ГОСТ 33746-2016 п.9.6; ГОСТ 34264-2017 п.9.11; ГОСТ 34534-2019 п. 8.11; ГОСТ ISO 2234-2014 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 3.8* | Гравий, щебень и песок исскуственные пористые. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций. Утеплитель дробленый из ячеистых бетонов. Крошка теплоизоляционная из пеностекла. Заполнители пористые для легких бетонов. Заполнители пористые теплоизоляционные. Заполнители искусственные пористые на основе зол и шлаков ТЭС | 08.12/35.060 | Влажность | ГОСТ 9758-2012 п. 15 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 3.9* |  | 08.12/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 9758-2012 п. 16 |  |  |
| 3.10* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Испытание на сжатие с приложением сжимающей нагрузки | ГОСТ 18211-2018 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 3.10* | Гравий, щебень и песок исскуственные пористые. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций. Утеплитель дробленый из ячеистых бетонов. Крошка теплоизоляционная из пеностекла. Заполнители пористые для легких бетонов. Заполнители пористые теплоизоляционные. Заполнители искусственные пористые на основе зол и шлаков ТЭС | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 9758-2012 п. 29, 30 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 3.11* ТР | Упаковка полимерная | 22.22/29.121 | Усилие сопротивления сжатию | ГОСТ 32686-2022 п. 8.11; ГОСТ 33221-2015 п. 9.9; ГОСТ 33756-2016 п. 9.9; ГОСТ 33837-2016 п. 9.11; ГОСТ 33837-2022 п. 8.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 3.11* | Гравий, щебень и песок исскуственные пористые. Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций. Утеплитель дробленый из ячеистых бетонов. Крошка теплоизоляционная из пеностекла. Заполнители пористые для легких бетонов. Заполнители пористые теплоизоляционные. Заполнители искусственные пористые на основе зол и шлаков ТЭС | 08.12/29.040 | Потеря массы при кипячении | ГОСТ 9758-2012 п. 33 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 3.12* |  |  | Содержание зерен инородных пород | ГОСТ 9758-2012 п. 22 |  |  |
| 3.13* |  |  | Коэффициент формы зерен | ГОСТ 9758-2012 п. 19 |  |  |
| 3.14* |  |  | Коэффициент размягчения | ГОСТ 9758-2012 п. 37 |  |  |
| 3.15* |  |  | Размер зерен пористых теплоизоляционных заполнителей | ГОСТ 32497-2013 п. 7.1 |  |  |
| 3.16* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 9758-2012 п. 23.1 |  |  |
| 3.17* |  |  | Стойкость крупного заполнителя против железистого распада | ГОСТ 9758-2012 п. 32 |  |  |
| 4.1* ТР | Упаковка металлическая и комбинированная для пищевой продукции | 25.92/26.141 | Герметичность | ГОСТ 13950-91 п.4.4; ГОСТ 33810-2016 п.7.4; ГОСТ 5981-2011 п.9.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 4.1* | Смеси щебеночно-песчано-гравийные. Смеси для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Смеси щебеночно-песчано-гравийные, обработанные неорганическими вяжущими материалами, применяемые для устройства оснований дополни-тельных слоев оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/29.121 | Прочность на сжатие и на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019; СТБ 1521-2013 п. 7.1-7.13 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 4.2* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; СТБ 1521-2013 п. 7.25, 7.26 |  |  |
| 4.3* ТР | Упаковка металлическая и комбинированная для пищевой продукции | 25.92/29.121 | Штабелирование | ГОСТ 13950-91 п.4.7; ГОСТ 33810-2016 п.7.6; ГОСТ ISO 2234-2014 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 4.3* | Смеси щебеночно-песчано-гравийные. Смеси для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Смеси щебеночно-песчано-гравийные, обработанные неорганическими вяжущими материалами, применяемые для устройства оснований дополни-тельных слоев оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020; СТБ 1521-2013 п. 7.27 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 4.4* ТР | Упаковка металлическая и комбинированная для пищевой продукции | 25.92/26.095 | Удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 33810-2016 п.7.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 4.4* | Смеси щебеночно-песчано-гравийные. Смеси для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Смеси щебеночно-песчано-гравийные, обработанные неорганическими вяжущими материалами, применяемые для устройства оснований дополни-тельных слоев оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/29.040 | Зерновой состав, модуль крупности | ГОСТ 23735-2014 п. 6.1, 6.5, 6.7, 6.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; ГОСТ 8735-88 п. 3; СТБ 2318-2025 п. 6.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 4.5* ТР | Упаковка металлическая и комбинированная для пищевой продукции | 25.92/29.121 | Сопротивление усилию сжатия | ГОСТ 34405-2018 п. 9.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 4.5* | Смеси щебеночно-песчано-гравийные. Смеси для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Смеси щебеночно-песчано-гравийные, обработанные неорганическими вяжущими материалами, применяемые для устройства оснований дополни-тельных слоев оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 23735-2014 п.6.2, 6.6, 6.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5.1, 4.5.3; ГОСТ 8735-88 п. 5; СТБ 2318-2025 п.6.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 4.6* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 23735-2014 п.6.2, 6.6, 6.8; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6; ГОСТ 8735-88 п. 4 |  |  |
| 4.7* |  |  | Содержание дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 |  |  |
| 4.8* |  | 08.12/26.080 | Водостойкость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.21 |  |  |
| 4.9* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 23735-2014 п. 6.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |  |  |
| 4.10* |  |  | Содержание зерен лещадной игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7.1 |  |  |
| 4.11* |  | 08.12/29.121 | Прочность щебня и гравия | ГОСТ 23735-2014 п. 6.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |  |  |
| 4.12* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 23735-2014 п. 6.3; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17.1 |  |  |
| 4.13* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость щебня и гравия | ГОСТ 23735-2014 п. 6.6; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 |  |  |
| 4.14* |  | 08.12/08.153 | Коэффициент фильтрации смеси | ГОСТ 22733-2016; ГОСТ 25584-2023 п. 6, 8; СТБ 2318-2025 п. 6.5 |  |  |
| 5.1* ТР | Упаковка металлическая для химической продукции | 25.92/26.141 | Герметичность. Испытание на гидравлическое давление | ГОСТ 13950-91 п.4.4; ГОСТ 18896-73 п.п. 5.5, 5.6; ГОСТ 21029-75 п.5.6; ГОСТ 30765-2001 п.8.6; ГОСТ 30766-2001 п.п.7.5, 7.6; ГОСТ 34760-2021; ГОСТ 6128-81 п.4.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 5.1* | Грунты. Смеси из неукрепленных зернистых минеральных материалов для покрытий и оснований автомобильных дорог | 08.12/35.060 | Влажность | ГОСТ 5180-2015 разд. 5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 5.2* ТР | Упаковка металлическая для химической продукции | 25.92/29.121 | Механическая прочность банок на сжатие | ГОСТ 30766-2001 п.7.7; ГОСТ 6128-81 п.4.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 5.2** | Грунты. Смеси из неукрепленных зернистых минеральных материалов для покрытий и оснований автомобильных дорог | 08.12/29.040 | Плотность (метод режущего кольца) | ГОСТ 5180-2015 п. 9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 5.3* ТР | Упаковка металлическая для химической продукции | 25.92/29.121 | Штабелирование | ГОСТ 30765-2001 п.8.9; ГОСТ ISO 2234-2014 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 5.3* | Грунты. Смеси из неукрепленных зернистых минеральных материалов для покрытий и оснований автомобильных дорог | 08.12/08.153 | Плотность сухого грунта | ГОСТ 5180-2015 п. 12 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 5.4* ТР | Упаковка металлическая для химической продукции | 25.92/26.095 | Удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 5.4* | Грунты. Смеси из неукрепленных зернистых минеральных материалов для покрытий и оснований автомобильных дорог | 08.12/08.153 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п. 6, 8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 5.5* ТР | Упаковка металлическая для химической продукции | 25.92/26.080 | Водостойкость покрытия | ГОСТ 30765-2001 п.8.13 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 5.5** | Грунты. Смеси из неукрепленных зернистых минеральных материалов для покрытий и оснований автомобильных дорог | 08.12/29.040 | Коэффициент уплотнения | СП 1.03.14-2024 п. 5.6, 6.1.5, 7.5; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п. 6.1, 6.2; ТКП 45-3.02-7-2005 (02250) п. 7.3.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 5.6* |  |  | Зерновой состав | СТБ 1698-2009 п. 8 |  |  |
| 5.7* |  |  | Максимальная плотность и оптимальная влажность | ГОСТ 22733-2016; СТБ 1698-2009 п. 6, 7 |  |  |
| 6.1* ТР | Мешки из бумаги и комбинированных материалов | 17.29/29.121 | Прочность мешков | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 2226-2013 п.9.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 6.1* | Цементы | 23.51/29.040 | Тонкость помола | ГОСТ 30744-2001 п. 5; ГОСТ 310.2-76 п. 1, 2; ГОСТ 969-2019 п. 9.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 6.2* ТР | Мешки из бумаги и комбинированных материалов | 17.29/29.121 | Штабелирование при статической нагрузке | ГОСТ ISO 2234-2014 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 6.2* | Цементы | 23.51/29.040 | Нормальная густота | ГОСТ 30744-2001 п. 6; ГОСТ 310.3-76 п. 1; СТБ EN 196-3-2020 п. 5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 6.3* |  | 23.51/11.116 | Сроки схватывания | ГОСТ 30744-2001 п. 6; ГОСТ 310.3-76 п. 2; ГОСТ 969-2019 п. 9.1; СТБ EN 196-3-2020 п. 6 |  |  |
| 6.4* |  | 23.51/29.040 | Равномерность изменения объема | ГОСТ 30744-2001 п.7; ГОСТ 310.3-76 п. 3; СТБ 968-94 п. 7.4; СТБ EN 196-3-2020 п. 7 |  |  |
| 6.5* |  | 23.51/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе | ГОСТ 30744-2001 п. 8; ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 969-2019 п. 9.1; СТБ EN 196-1-2018 |  |  |
| 6.6* |  |  | Прочность при пропаривании | ГОСТ 30744-2001 п. 8.2.4а; ГОСТ 310.4-81 |  |  |
| 6.7* |  | 23.51/29.136 | Водоотделение | ГОСТ 25328-82 п.3.4; ГОСТ 310.6-2020 |  |  |
| 6.8* |  | 23.51/29.040 | Потеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 разд.7 |  |  |
| 6.9* |  | 23.51/29.061 | Линейное расширение | СТБ 1335-2002 п. 7.3; СТБ 942-93 п. 7.4 |  |  |
| 6.10* |  |  | Величина самонапряжения | СТБ 1335-2002 п.7.3 |  |  |
| 7.1* ТР | Средства укупорочные полимерные. Средства укупорочные корковые. Средства укупорочные комбинированные | 22.22/26.141 | Герметичность | ГОСТ 32626-2014 п.9.5; ГОСТ 33214-2021 п.9.4; ГОСТ 34257-2017 п.9.5; ГОСТ 5541-2019 п. 7.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 7.1* | Известь строительная | 23.52/26.080 | Суммарное содержание активных СаО + МgО | ГОСТ 22688-2018 п. 4.1, 4.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 7.2* ТР | Средства укупорочные полимерные. Средства укупорочные корковые. Средства укупорочные комбинированные | 22.22/26.141 | Сопротивление внутреннему избыточному давлению | ГОСТ 32626-2014 п.9.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 7.2* | Известь строительная | 23.52/26.080 | Содержание гидратной воды | ГОСТ 22688-2018 п. 4.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 7.3* ТР | Средства укупорочные полимерные. Средства укупорочные корковые. Средства укупорочные комбинированные | 22.22/26.080 | Стойкость к горячей обработке | ГОСТ 32626-2014 п.9.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 7.3* | Известь строительная | 23.52/29.054 | Степень дисперсности | ГОСТ 22688-2018 п. 4.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 7.4* ТР | Средства укупорочные полимерные. Средства укупорочные корковые. Средства укупорочные комбинированные | 22.22/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 32626-2014 п.9.8; ГОСТ 33214-2021 п.9.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 7.4* | Известь строительная | 23.52/35.060 | Влажность | ГОСТ 22688-2018 п. 4.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 7.5* ТР | Средства укупорочные полимерные. Средства укупорочные корковые. Средства укупорочные комбинированные | 22.22/29.040 | Количество полимерной пыли. Количество остаточной пробковой пыли | ГОСТ 32626-2014 п.9.11; ГОСТ ISO 9727-7-2016 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 7.5* | Известь строительная | 23.52/11.116 | Содержание непогасившихся зерен | ГОСТ 22688-2018 п. 4.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 7.6* ТР | Средства укупорочные полимерные. Средства укупорочные корковые. Средства укупорочные комбинированные | 22.22/26.080 | Влажность пробок | ГОСТ 5541-2019 п. 7.5; ГОСТ ISO 9727-3-2016 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 7.6* | Известь строительная | 23.52/29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 22688-2018 п. 4.8; ГОСТ 310.4-81 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 7.7* ТР | Средства укупорочные полимерные. Средства укупорочные корковые. Средства укупорочные комбинированные | 22.22/26.080 | Стойкость при кипячении | ГОСТ 5541-2019 п. 7.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 7.8* ТР |  | 22.22/29.061 | Капиллярность | ГОСТ 5541-2019 п. 7.11 |  |  |
| 7.9* ТР |  | 22.22/29.121 | Прочность клеевого шва | ГОСТ 34257-2017 п.9.10 |  |  |
| 7.10* ТР |  |  | Прочность склеивания | ГОСТ 34257-2017 п.9.9 |  |  |
| 7.11* ТР |  | 22.22/26.095 | Крутящий момент | ГОСТ 33214-2021 п.9.6 |  |  |
| 8.1* ТР | Металлические укупорочные средства | 25.99/11.116 | Адгезионная прочность лакокрасочного покрытия | ГОСТ 32625-2014 п.9.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 8.1* | Вяжущие гипсовые | 23.52/29.040 | Тонкость помола | ГОСТ 23789-2018 разд. 5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 8.2* ТР | Металлические укупорочные средства | 25.99/26.141 | Герметичность укупорки | ГОСТ 25749-2020 п. 9.4.2; ГОСТ 32624-2020 п. 8.6; ГОСТ 32625-2014 п.9.5; ГОСТ 33416-2015 п.8.6.1; ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 8.2* | Вяжущие гипсовые | 23.52/11.116 | Сроки схватывания | ГОСТ 23789-2018 разд. 6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 8.3* ТР | Металлические укупорочные средства | 25.99/26.045 | Химическая стойкость лакового покрытия и уплотнительной прокладки | ГОСТ 25749-2020 п. 9.7; ГОСТ 32625-2014 п.9.9; ГОСТ 33416-2015 п.8.8.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 8.3* | Вяжущие гипсовые | 23.52/29.040 | Нормальная густота | ГОСТ 23789-2018 разд. 6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 8.4* ТР | Металлические укупорочные средства | 25.99/26.080 | Стойкость к горячей обработке | ГОСТ 25749-2020 п. 9.6; ГОСТ 33416-2015 п.8.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 8.4* | Вяжущие гипсовые | 23.52/29.121 | Прочность при сжатии и изгибе | ГОСТ 23789-2018 Разд. 7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 8.5* ТР | Металлические укупорочные средства | 25.99/26.095 | Крутящий момент | ГОСТ 25749-2020 п. 9.5; ГОСТ 32625-2014 п.9.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 8.5* | Вяжущие гипсовые | 23.52/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 23789-2018 разд. 10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 8.6* ТР | Металлические укупорочные средства | 25.99/26.141 | Сопротивление внутреннему давлению | ГОСТ 32624-2020 п. 8.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 8.6* | Вяжущие гипсовые | 23.52/26.080 | Содержание гидратной воды | ГОСТ 23789-2018 разд. 8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 8.7* ТР | Металлические укупорочные средства | 25.99/26.080 | Устойчивость к коррозии | ГОСТ 32624-2014 п.8.8; ГОСТ 32624-2020 п. 8.9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 8.7* | Вяжущие гипсовые | 23.52/29.040 | Нерастворимый осадок | ГОСТ 23789-2018 п. 11 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 8.8* |  |  | Объемное расширение | ГОСТ 23789-2018 п. 9 |  |  |
| 9.1* ТР | Изделия керамические | 23.41/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 33414-2015 п.7.9; СТБ 841-2003 п.7.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 9.1* | Смеси бетонные и смеси бетонные сухие | 23.63/29.040 | Объем вовлеченного воздуха | СТБ 1545-2005 п. 7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 9.2** |  |  | Удобоукладываемость (подвижность, жесткость) | ГОСТ 5802-2024 п. 5; СТБ 1545-2005 п. 5 |  |  |
| 9.3* |  |  | Средняя плотность | СТБ 1545-2005 п. 6 |  |  |
| 9.4* |  | 23.63/26.095 | Расслаиваемость (раствороотделение, водоотделение) | СТБ 1545-2005 п.8 |  |  |
| 9.5** |  | 23.63/29.145 | Температура бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п. 9 |  |  |
| 9.6** |  | 23.63/29.136 | Сохраняемость свойств бетонной смеси | ГОСТ 30459-96; СТБ 1545-2005 п. 5, 7, 8, 10 |  |  |
| 9.7* |  | 23.63/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9 |  |  |
| 9.8* |  | 23.63/35.060 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10 |  |  |
| 9.9** |  | 23.63/29.040 | Подвижность | ГОСТ 5802-2024 п. 5; СТБ 1545-2005 п. 5 |  |  |
| 9.10* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹ |  |  |
| 9.11* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе |  |  |  |
| 9.12* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 10180-2012 |  |  |
| 9.13** |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018¹ |  |  |
| 9.14* |  | 23.63/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 9.15* |  | 23.63/29.121 | Прочность сцепления с основанием | СТБ 1464-2024 п. 8.8, Прил. А |  |  |
| 9.16* |  | 23.63/29.061 | Самонапряжение | СТБ 1335-2002 |  |  |
| 9.17* |  | 23.63/29.137 | Коэффициент паропроницаемости | СТБ 1263-2001 п. 8.11 |  |  |
| 10.1* ТР | Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками | 25.92/11.116 | Адгезия внутреннего лакового покрытия | ГОСТ 33748-2023 п. 10.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 10.1** | Смеси растворные и растворы строительные. Составы полимерминеральные. Материалы цементно-минеральные и полимер-цементно-минеральные. Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Композиции для заполнения швов. Смеси сухие гидроизоляционные. Композиции полимер-минеральные для устройства пола. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем | 23.64/29.040 | Подвижность | ГОСТ 5802-2024 п. 5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 10.2* ТР | Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками | 25.92/29.121 | Осевая нагрузка деформации банки | ГОСТ 33748-2023 п. 10.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 10.2* | Смеси растворные и растворы строительные. Составы полимерминеральные. Материалы цементно-минеральные и полимер-цементно-минеральные. Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций. Композиции для заполнения швов. Смеси сухие гидроизоляционные. Композиции полимер-минеральные для устройства пола. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем | 23.64/26.080 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п. 8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 10.3* |  | 23.64/26.095 | Расслаиваемость | ГОСТ 5802-2024 п. 7 |  |  |
| 10.4* |  | 23.64/11.116 | Стандартная консистенция (нормальная густота) | ГОСТ 23789-2018 разд. 6 |  |  |
| 10.5* |  | 23.64/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п. 9 |  |  |
| 10.6* |  | 23.64/35.060 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п. 10; СТБ 1072-97 п. 7.2; СТБ 1307-2012 п. 7.7; СТБ 1503-2004 п. 7.1; СТБ 1543-2005 п. 7.1; СТБ 1621-2006 п. 7.1 |  |  |
| 10.7* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п. 9, прил. А; СТБ 1307-2012 п. 7.8, 7.9; СТБ 1496-2004 п. 8.5; СТБ 1543-2005 п. 7.6 |  |  |
| 10.8* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 310.4-81 |  |  |
| 10.9* |  | 23.64/29.145 | Расчетная температура применения | ГОСТ 310.4-81; ГОСТ 5802-2024 п.9; СТБ 1307-2012 п. 7.10 |  |  |
| 10.10* |  | 23.64/11.116 | Усадка | СТБ 1307-2012 п. 7.13; СТБ 1503-2004 п. 7.8; СТБ 1543-2005 п. 7.5 |  |  |
| 10.11* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 5802-2024 п. 13; ГОСТ 7025-91 п. 7; СТБ 1072-97 п. 7.10; СТБ 1263-2001 п. 8.10; СТБ 1307-2012 п. 7.8, 7.15; СТБ 1543-2005 п. 7.8 |  |  |
| 10.12** |  | 23.64/29.121 | Предел прочности клеевого соединения при отрыве. Прочность клеевого соединения при равномерном отрыве после теплового старения | ГОСТ 28089-2012; СТБ 1072-97 п. 7.5; СТБ 1307-2012 п. 7.16; СТБ 1621-2006 п. 7.4, 7.5 |  |  |
| 10.13* |  | 23.64/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 34804-2021 прил. А; СТБ 1307-2012 п.7.18; СТБ 1543-2005 п.7.9 |  |  |
| 10.14* |  | 23.64/29.061 | Самонапряжение и линейное расширение | СТБ 1335-2002 п. 7.3; СТБ 1464-2024 п. 8.10 |  |  |
| 10.15** |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления жаростойких штукатурных растворов | ГОСТ 28574-2014 п. 5; СТБ 1307-2012 п. 7.20 |  |  |
| 10.16** |  |  | Прочность сцепления с основанием. Адгезия к основанию | ГОСТ 28574-2014 п.5; ГОСТ 31356-2007 п.6; СТБ 1263-2001 п. 8.9; СТБ 1307-2012 п. 7.12; СТБ 1496-2004 п. 8.7; СТБ 1503-2004 п. 7.6; СТБ 1543-2005 п.7.3 |  |  |
| 10.17* |  |  | Прочность жаростойкого раствора на сжатие и растяжение при изгибе | ГОСТ 310.4-81; СТБ 1307-2012 п. 7.21 |  |  |
| 10.18* |  | 23.64/29.145 | Предельная температура применения жаростойких растворов | СТБ 1307-2012 п. 7.22 |  |  |
| 10.19* |  | 23.64/29.137 | Коэффициент паропроницаемости. Сопротивление паропроницанию | ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 28575-2014; СТБ 1263-2001 п. 8.11; СТБ 1307-2012 п. 7.17; СТБ 1464-2024 п. 8.9 |  |  |
| 10.20* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 5802-2024 п. 10 |  |  |
| 10.21** |  | 23.64/29.137 | Цвет покрытия | ГОСТ 28196-89 п. 4.3; СТБ 1496-2004 п. 8.3 |  |  |
| 10.22* |  | 23.64/26.080 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | ГОСТ 31356-2007 п.5; СТБ 1263-2001 п.8.13 |  |  |
| 10.23* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008); ГОСТ 5802-2024 п. 12; СТБ 1496-2004 п.8.12 |  |  |
| 10.24* |  |  | Атмосферостойкость | ГОСТ 9.401-2018 методы А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19; СТБ 1263-2001 п. 8.15 |  |  |
| 10.25** |  |  | Прочность сцепления материала с бетоном | СТБ 1464-2024 п. 8.8, Прил. А |  |  |
| 10.26* |  |  | Условная светостойкость | ГОСТ 21903-76; СТБ 1503-2004 п. 7.4 |  |  |
| 10.27* |  | 23.64/29.121 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018; СТБ 1496-2004 п. 8.10 |  |  |
| 10.28* |  | 23.64/26.045 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 9.403-2022; СТБ 1503-2004 п. 7.11 |  |  |
| 10.29* |  | 23.64/11.116 | Открытое время | СТБ 1621-2006 п. 7.3 |  |  |
| 10.30** |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом | СТБ 1621-2006 п. 7.11 |  |  |
| 10.31* |  | 23.64/29.165 | Гибкость | ГОСТ 26589-94 п.3.12; СТБ 1543-2005 п.7.10 |  |  |
| 10.32* |  | 23.64/26.095 | Ударная прочность | СТБ 1496-2004 п. 8.4 |  |  |
| 10.33* |  | 23.64/29.121 | Прочность при растяжении для наливных композиций | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); СТБ 1496-2004 п. 8.6 |  |  |
| 10.34* |  |  | Относительное удлинение | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); СТБ 1496-2004 п. 8.8 |  |  |
| 10.35* |  | 23.64/29.143 | Твердость по Шору | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) |  |  |
| 10.36* |  | 23.64/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010); ГОСТ 25881-83; СТБ 1496-2004 п. 8.13 |  |  |
| 10.37* |  | 23.64/11.116 | Жизнеспособность | СТБ 1496-2004 п.8.16 |  |  |
| 10.38* |  |  | Сроки схватывания | ГОСТ 23789-2018 разд. 6; ГОСТ 310.3-76 п. 2; ГОСТ 34804-2021 п. 7.3; СТБ 1543-2005 п. 7.14 |  |  |
| 10.39* |  |  | Консистенция растворных смесей | СТБ 1307-2012 п. 7.5 |  |  |
| 10.40* |  | 23.64/29.040 | Деформация усадки | ГОСТ 24544-2020; СТБ 1307-2012 п.7.14 |  |  |
| 10.41* |  | 23.64/11.116 | Наибольшая крупность зерен заполителя | ГОСТ 8735-88 п. 3 |  |  |
| 11.1* ТР | Деревянная упаковка | 16.24/29.121 | Испытание на сжатие с приложением сжимающей нагрузки | ГОСТ 18211-2018 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 11.1** | Бетоны легкие и ячеистые, изделия на их основе | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие, растяжение и растяжение при изгибе, растяжение при раскалывании. Прочность на сжатие неразрушающими методами контроля (упругий отскок, отрыв со скалыванием) | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 17177-94 п. 15; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22783-2022; ГОСТ 28570-2019; ГОСТ 33929-2016 п. 8.9, Прил. И; СТБ 2264-2012 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 11.2* ТР | Деревянная упаковка | 16.24/29.121 | Прочность при штабелировании | ГОСТ ISO 2234-2014 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 11.2* | Бетоны легкие и ячеистые, изделия на их основе | 23.61/35.060 | Влажность. Cорбционная влажность | ГОСТ 12730.2-2020; ГОСТ 21718-84; СТБ 1976-2009 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 11.3* ТР | Деревянная упаковка | 16.24/26.095 | Сопротивление ударам при свободном падении | ГОСТ 18425-2018 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 11.3* | Бетоны легкие и ячеистые, изделия на их основе | 23.61/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 11.4* ТР | Деревянная упаковка | 16.24/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 2¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 11.4* | Бетоны легкие и ячеистые, изделия на их основе | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 11.5* |  | 23.61/29.040 | Показатели пористости | ГОСТ 12730.4-2020 |  |  |
| 11.6* |  |  | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020; ГОСТ 27005-2014 п. 5; ГОСТ 33929-2016 п. 8.7, 8.10 |  |  |
| 11.7* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 10060.4-95¹; ГОСТ 26134-84¹; ГОСТ 33929-2016 Прил. Б; СТБ 1117-98 п. 6.6; СТБ 1570-2005 Прил. Б |  |  |
| 11.8* |  | 23.61/11.116 | Усадка. Усадка при высыхании | ГОСТ 24544-2020; СТБ 1570-2005 прил. А |  |  |
| 11.9* |  | 23.61/29.137 | Паропроницаемость | ГОСТ 25898-2020; СТБ 1263-2001 п. 8.11; СТБ 1975-2009 |  |  |
| 11.10* |  | 23.61/29.113 | Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре | СТБ 1168-99 (направление 1, 2, 3) |  |  |
| 11.11* |  | 23.61/26.080 | Коррозионная стойкость | СТБ 1482-2004 |  |  |
| 11.12* |  | 23.61/08.153 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 12730.5-2018 разд. 5 |  |  |
| 11.13* |  | 23.61/29.121 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 |  |  |
| 11.14* |  | 23.61/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 27677-88 |  |  |
| 11.15* |  | 23.61/29.121 | Призменная прочность. Модуль упругости | ГОСТ 24452-2023 |  |  |
| 11.16* |  | 23.61/29.061 | Отклонения от линейных размеров блоков. Правильность геометрической формы | ГОСТ 17177-94 п. 6; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 11.17* |  | 23.61/29.040 | Гранулометрический состав полистирольного бисера | ГОСТ 33929-2016 п.8.1; ГОСТ 8735-88 п.3; ГОСТ 9758-2012 п.17 |  |  |
| 11.18* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 33929-2016 п. 8.3; ГОСТ 9758-2012 п. 6 |  |  |
| 11.19* |  |  | Подвижность | ГОСТ 10181-2014 п. 4.2; ГОСТ 33929-2016 п. 8.5; СТБ 1545-2005 п. 5 |  |  |
| 11.20* |  | 23.61/26.095 | Расслаиваемость | ГОСТ 33929-2016 п. 8.6, Прил. Ж; СТБ 1545-2005 п. 8 |  |  |
| 12.1* ТР | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116 | Внешний вид, комплектность | ГОСТ 33772-2016 п.9.2; ГОСТ 33781-2016 п.9.1; ГОСТ 34032-2016 п.8.2; ГОСТ 34033-2016 п.8.3; ГОСТ 9142-2014 п.п. 8.1, 8.2, 8.7, 8.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 12.1* | Бетоны тяжелые | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие. Прочность на растяжение. Растяжение при изгибе. Прочность на растяжение при раскалывании | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22783-2022; ГОСТ 28570-2019; СТБ 2674-2025 п. 6.1; СТБ EN 12390-1-2019; СТБ EN 12390-3-2012; СТБ EN 12390-5-2013; СТБ EN 12390-6-2012; СТБ EN 12504-1-2012; СТБ EN 13369-2012 п. 5.1.1, прил. В | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 12.2* ТР | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Сопротивление сжатию | ГОСТ 18211-2018; ГОСТ 5884-86 п.3.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 12.2* | Бетоны тяжелые | 23.63/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020; СТБ EN 12390-7-2012 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 12.3* ТР | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Прочность при штабелировании | ГОСТ ISO 2234-2014 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 12.3* | Бетоны тяжелые | 23.63/35.060 | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020; ГОСТ 21718-84 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 12.4* ТР | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/26.095, 17.21/26.095, 17.29/26.095 | Сопротивление ударам при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 22852-77 п.3а.2; ГОСТ 34032-2016 п.8.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 12.4* | Бетоны тяжелые | 23.63/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020; СТБ EN 13369-2012 п. 5.1.2, прил. G | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 12.5* ТР | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/26.080, 17.21/26.080, 17.29/26.080 | Влагопроницаемость и жиропроницаемость | ГОСТ 34032-2016 п.8.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 12.5* | Бетоны тяжелые | 23.63/29.040 | Показатели пористости | ГОСТ 12730.4-2020 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 12.6* ТР | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Сопротивление аксиальному сжатию банок | ГОСТ 34032-2016 п.8.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 12.6* | Бетоны тяжелые | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 12.7* ТР | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116 | Качество сварного шва | ГОСТ 19360-74 п.4.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 12.7* | Бетоны тяжелые | 23.63/08.153 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 12730.5-2018 разд. 5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 12.8* ТР | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Механическая прочность пакетов | ГОСТ 33772-2016 п.9.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 12.8* | Бетоны тяжелые | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 10060.4-95¹; ГОСТ 26134-84¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 12.9* ТР | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/26.141, 17.21/26.141, 17.29/26.141 | Герметичность укупоривания. Герметичность и качество сварного шва | ГОСТ 32736-2020 п. 8.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 12.9* | Бетоны тяжелые | 23.63/29.121 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 12.10* ТР | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Прочность сварного шва | ГОСТ 32736-2020 п. 8.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 12.10* | Бетоны тяжелые | 23.63/29.121 | Призменная прочность | ГОСТ 24452-2023 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 12.11* ТР | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116 | Окисленность внутреннего полимерного покрытия комбинированного материала | ГОСТ 32736-2020 п. 8.9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 12.11* | Бетоны тяжелые | 23.63/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 27677-88 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 12.12* ТР | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 33772-2016 п.9.1, 9.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 12.12* | Бетоны тяжелые | 23.63/29.113 | Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре | СТБ 1168-99 (направление 1, 2, 3) | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 12.13* |  | 23.63/26.080 | Коррозионная стойкость | СТБ 1482-2004 |  |  |
| 12.14* |  | 23.63/11.116 | Усадка | ГОСТ 24544-2020 |  |  |
| 13.1* ТР | Шпалы и брусья деревянные для железных дорог | 16.10/29.061 | Наличие и количество пороков и дефектов обработки. Размеры дефектов и пороков | ГОСТ 2140-81¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 003/2011 |
| 13.1* | Бетоны химически стойкие | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие, на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 13.2* ТР | Шпалы и брусья деревянные для железных дорог | 16.10/11.116 | Качество пропитки | ГОСТ 20022.0-2016¹; ГОСТ 20022.5-93 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 003/2011 |
| 13.2* | Бетоны химически стойкие | 23.63/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 13.3* ТР | Шпалы и брусья деревянные для железных дорог | 16.10/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 2¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 003/2011 |
| 13.3* | Бетоны химически стойкие | 23.63/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 13.4* ТР | Шпалы и брусья деревянные для железных дорог | 16.10/29.061 | Геометрические размеры. Покоробленность | ГОСТ 28450-2014 п.7.2; ГОСТ 78-2014 п.7.6¹; ГОСТ 8816-2014 п.7.2; ГОСТ 8992-75 п.п. 4.1, 4.2¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 003/2011 |
| 13.4* | Бетоны химически стойкие | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 13.5* |  | 23.63/29.121 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 |  |  |
| 13.6* |  | 23.63/26.045 | Коэффициент химической стойкости | ГОСТ 25881-83; ГОСТ 310.4-81 |  |  |
| 14.1* ТР | Изделия бетонные и железобетонные для железных дорог | 23.69/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33320-2015 п.п. 7.3-7.12, 7.17, 7.18¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 003/2011 |
| 14.1* | Бетоны жаростойкие | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 20910-2019 прил. А | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 14.2* ТР | Изделия бетонные и железобетонные для железных дорог | 23.69/32.089 | Толщина защитного слоя | ГОСТ 22904-93¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 003/2011 |
| 14.2* | Бетоны жаростойкие | 23.63/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 20910-2019 прил. В | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 14.3* ТР | Изделия бетонные и железобетонные для железных дорог | 23.69/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 19330-2013 п.5.4.6; ГОСТ 32209-2013 п.5.5.1; ГОСТ 32942-2022 п.7.1¹; ГОСТ 33320-2015 п.7.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 003/2011 |
| 14.3* | Бетоны жаростойкие | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 14.4* ТР | Изделия бетонные и железобетонные для железных дорог | 23.69/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018¹; ГОСТ 19330-2013 п.5.4.10; ГОСТ 32209-2013 п.5.5.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 003/2011 |
| 14.4* | Бетоны жаростойкие | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 10060.4-95¹; ГОСТ 26134-84¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 14.5* ТР | Изделия бетонные и железобетонные для железных дорог | 23.69/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 10060.4-95¹; ГОСТ 19330-2013 п.5.4.9; ГОСТ 26134-84¹; ГОСТ 32209-2013 п.5.5.2; ГОСТ 32942-2022 п.7.2¹; ГОСТ 33320-2015 п.7.2¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 003/2011 |
| 14.5* | Бетоны жаростойкие | 23.63/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 14.6* ТР | Изделия бетонные и железобетонные для железных дорог | 23.69/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; МВИ 115-94 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 003/2011 |
| 14.6* | Бетоны жаростойкие | 23.63/29.061 | Деформации усадки | ГОСТ 20910-2019 прил. Г | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 14.7** |  | 23.63/29.040 | Жесткость и подвижность бетонной смеси | СТБ 1545-2005 п. 5 |  |  |
| 15.1* ТР | Металлы и сплавы | 24.31/29.143, 24.44/29.143, 25.11/29.143, 24.10/29.143 | Твердость по Бринеллю | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81) | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 003/2011 |
| 15.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 22904-93¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 15.2* ТР | Металлы и сплавы | 24.31/29.121, 24.44/29.121, 25.11/29.121, 24.10/29.121 | Механические свойства на растяжение металла | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.п. 1-4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 003/2011 |
| 15.2** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/26.095 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (ударный импульс, упругий отскок, отрыв со скалыванием, отрыв стальных дисков) | ГОСТ 18105-2018; ГОСТ 22690-2015; СТБ 2264-2012 (за исключением метода ударного импульса); СТБ EN 12504-2-2014; СТБ EN 12504-3-2014 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 15.3* ТР | Металлы и сплавы | 24.31/29.137, 24.44/29.137, 25.11/29.137, 24.10/29.137 | Временное сопротивление разрыву металла сварного соединения. Относительное удлинение | ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 003/2011 |
| 15.3** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/32.030 | Прочность бетона (ультразвуковой метод) | ГОСТ 17624-2021; СТБ EN 12504-4-2014 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 15.4** |  | 23.61/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 15.5* |  | 23.61/35.060 | Влажность бетона | ГОСТ 21718-84 |  |  |
| 15.6* |  | 23.61/08.139 | Степень карбонизации | СТБ 1481-2011 |  |  |
| 15.7** |  | 23.61/11.116 | Категория лицевой поверхности | ГОСТ 13015.1-81; ГОСТ 26433.1-89; СТБ EN 13369-2012 п.5.2, прил.J |  |  |
| 16.1* | Бетоны на органо-гидравлических вяжущих | 23.63/11.116 | Однородность | СТБ 1415-2003 п. 11.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 16.2* ТР | Битумы нефтяные. Мастики битумные. Герметики битумные | 19.20/29.165 | Растяжимость | ГОСТ 11505-75; ГОСТ 33138-2014 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 16.2* | Бетоны на органо-гидравлических вяжущих | 23.63/26.080 | Водонасыщение | СТБ 1115-2013 п.8.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 16.3* ТР | Битумы нефтяные. Мастики битумные. Герметики битумные | 19.20/29.127 | Температура размягчения | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 32842-2014 п. 4.6; ГОСТ 32845-2014 п.4.11; ГОСТ 33142-2014 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 16.3* | Бетоны на органо-гидравлических вяжущих | 23.63/26.080 | Набухание | СТБ 1115-2013 п. 8.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 16.4* ТР | Битумы нефтяные. Мастики битумные. Герметики битумные | 19.20/29.121 | Прочность сцепления с основанием. Прочность сцепления между слоями | ГОСТ 32842-2014 п. 4.11, 4.8; ГОСТ 32845-2014 п.4.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 16.4* | Бетоны на органо-гидравлических вяжущих | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1115-2013 п. 8.9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 16.5* ТР | Битумы нефтяные. Мастики битумные. Герметики битумные | 19.20/26.080 | Водопоглащение в течение 24 ч | ГОСТ 25945-98 п.3.5; ГОСТ 26589-94 п. 3.9; ГОСТ 32842-2014 п.4.5; ГОСТ 32845-2014 п.4.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 16.5* | Бетоны на органо-гидравлических вяжущих | 23.63/29.040 | Коэффициент уплотнения | СТБ 1115-2013 п. 8.20 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 16.6* ТР | Битумы нефтяные. Мастики битумные. Герметики битумные | 19.20/29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 32842-2014 п.4.12 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 16.6** | Бетоны на органо-гидравлических вяжущих | 23.63/29.145 | Температура смесей | СТБ 1415-2003 п. 11.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 16.7* ТР | Битумы нефтяные. Мастики битумные. Герметики битумные | 19.20/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 26589-94 п.3.10; ГОСТ 32842-2014 п.4.10; ГОСТ 32845-2014 п.4.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 16.7* | Бетоны на органо-гидравлических вяжущих | 23.63/29.137 | Индекс сопротивления пластическим деформациям | СТБ 1415-2003 Прил.Д | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 16.8* ТР | Битумы нефтяные. Мастики битумные. Герметики битумные | 19.20/29.040, 19.20/29.061 | Плотность. Усадка при охлаждении | ГОСТ 32842-2014 п.4.2; ГОСТ 32845-2014 п.4.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 16.8* | Бетоны на органо-гидравлических вяжущих | 23.63/29.121 | Коэффициент морозостойкости | СТБ 1415-2003 Прил. Ж | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 16.9* ТР | Битумы нефтяные. Мастики битумные. Герметики битумные | 19.20/11.116 | Однородность | ГОСТ 32842-2014 п.4.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 16.10* ТР |  |  | Условное время отверждения | ГОСТ 32842-2014 п.4.13; ГОСТ 32845-2014 п. 4.2 |  |  |
| 16.11* ТР |  |  | Время высыхания | ГОСТ 19007-73¹; ГОСТ 32842-2014 п.4.15 |  |  |
| 16.12* ТР |  | 19.20/26.080 | Теплостойкость пленки | ГОСТ 32842-2014 п.4.9; ГОСТ 32845-2014 п.4.9 |  |  |
| 16.13* ТР |  | 19.20/29.144 | Текучесть | ГОСТ 32845-2014 п.4.6 |  |  |
| 17.1* ТР | Материалы и изделия строительные. | 23.51/04.125, 23.61/04.125, 23.63/04.125, 23.70/04.125 | Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 17.1* | Бетоны тяжелые, легкие и мелкозернистые | 23.63/29.040 | Расход составляющих на 1 м3 бетонной смеси | СТБ 1182-99 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 18.1* ТР | Камни натуральные и искусственные бортовые | 23.61/29.121, 23.70/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 28570-2019¹; ГОСТ 30629-2011 п.6.5¹; ГОСТ 32962-2014 п.9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 18.1* | Вода для бетонов и растворов | 36.00/08.169 | Водородный показатель | СТБ 1114-98 п.6.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 18.2* ТР | Камни натуральные и искусственные бортовые | 23.61/26.095, 23.70/26.095 | Прочность бетона методами неразрушающего контроля (ультразвуковой, ударный импульс, упругий отскок, отрыв со скалыванием, отрыв стальных дисков) | ГОСТ 17624-2021¹; ГОСТ 22690-2015¹; ГОСТ 32962-2014 п.9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 18.2* | Вода для бетонов и растворов | 36.00/29.040 | Наличие взвешенных частиц | СТБ 1114-98 п. 6.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 18.3* ТР | Камни натуральные и искусственные бортовые | 23.61/29.121, 23.70/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 28570-2019¹; ГОСТ 32962-2014 п.9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 18.3* | Вода для бетонов и растворов | 36.00/11.116 | Наличие следов нефтепродуктов | СТБ 1114-98 п. 6.3.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 18.4* ТР | Камни натуральные и искусственные бортовые | 23.61/26.080, 23.70/26.080 | Водопоглащение | ГОСТ 32962-2014 п.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 18.5* ТР |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 30629-2011 п.6.10¹; ГОСТ 32962-2014 п.11 |  |  |
| 18.6* ТР |  | 23.61/11.116, 23.61/29.061, 23.70/11.116, 23.70/29.061 | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 32962-2014 п.8 |  |  |
| 18.7* ТР |  | 23.61/29.061, 23.70/29.061 | Параметры формы и размеры | ГОСТ 32962-2014 п.7 |  |  |
| 19.1* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061 | Геометрические параметры и размеры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33147-2014 п.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 19.1** | Камни бетонные стеновые | 23.61/11.116 | Внешний вид и цвет лицевой поверхности. Категория бетонной поверхности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 6133-2019 п.7.7; СТБ 1008-2024 п. 7.6; СТБ 1008-95 п.6.1, 6.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 19.2* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/11.116, 23.61/29.061 | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33147-2014 п.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 19.2** | Камни бетонные стеновые | 23.61/29.061 | Геометрические размеры. Правильность геометрической формы | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 6133-2019 п.7.1-7.6; СТБ 1008-95 п.6.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 19.3* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061 | Шероховатость поверхности | ГОСТ 33147-2014 п.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 19.3* | Камни бетонные стеновые | 23.61/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020; СТБ 1008-2024 п. 7.3; СТБ EN 12390-7-2012 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 19.4* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/26.095 | Прочность бетона методами неразрушающего контроля (ультразвуковой, ударный импульс, упругий отскок, отрыв со скалыванием, отрыв стальных дисков) | ГОСТ 17624-2021¹; ГОСТ 22690-2015¹; ГОСТ 33147-2014 п.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 19.4* | Камни бетонные стеновые | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 8462-85; СТБ 1008-2024 п. 7.1; СТБ 1008-95 п. 6.4; СТБ EN 772-1-2020 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 19.5* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность бетона | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 33147-2014 п.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 19.5* | Камни бетонные стеновые | 23.61/29.040 | Масса | СТБ 1008-2024 п. 7.8; СТБ 1008-95 п. 6.10; СТБ 1375-2003 п. 7.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 19.6* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.070 | Истираемость бетона | ГОСТ 13087-2018 разд.5¹; ГОСТ 33147-2014 п.13 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 19.6* | Камни бетонные стеновые | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 19.7* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/26.080 | Водопоглощение бетона | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.3-2020¹; ГОСТ 33147-2014 п.11 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 19.7* | Камни бетонные стеновые | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 6133-2019 п. 7.10; ГОСТ 7025-91 п. 7; СТБ 1008-2024 п. 7.2; СТБ 1008-95 п. 6.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 19.8* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость бетона | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018 разд. 4¹; ГОСТ 33147-2014 п.11 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 19.8* | Камни бетонные стеновые | 23.61/35.060 | Отпускная влажность | ГОСТ 12730.2-2020 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 19.9* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 33147-2014 п. 12 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 19.9* | Камни бетонные стеновые | 23.61/29.121 | Прочность сцепления теплоизоляционного слоя с бетоном | СТБ 1375-2003 п. 7.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 19.10* ТР | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/32.089 | Качество армирования (толщина защитного слоя бетона до арматуры) | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 22904-93¹; ГОСТ 33147-2014 п.14.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 19.11* ТР |  | 23.61/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; ГОСТ 33147-2014 п.15 |  |  |
| 20.1* ТР | Лотки дорожные водоотводные. Трубы дорожные водопропускные. Ограждения дорожные | 23.69/11.116, 23.69/29.061 | Внешний вид и качество поверхности, геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32871-2014 А.16; ГОСТ 32956-2014 п.7,8; ГОСТ 32956-2014 п. 7,8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 20.1** | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог, аэродромных покрытий | 23.61/29.061 | Геометрические размеры и отклонения геометрических параметров | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1071-2007 п.6.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 20.2* ТР | Лотки дорожные водоотводные. Трубы дорожные водопропускные. Ограждения дорожные | 23.69/29.121 | Прочность конструкционных материалов | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 32956-2014 п.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 20.2** | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог, аэродромных покрытий | 23.61/11.116 | Внешний вид и категория бетонной поверхности | ГОСТ 13015.1-81; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1071-2007 п. 6.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 20.3* ТР | Лотки дорожные водоотводные. Трубы дорожные водопропускные. Ограждения дорожные | 23.69/26.095 | Прочность бетона методами неразрушающего контроля (ультразвуковой, ударный импульс, упругий отскок, отрыв со скалыванием, отрыв стальных дисков) | ГОСТ 17624-2021¹; ГОСТ 22690-2015¹; ГОСТ 32956-2014 п.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 20.3* | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог, аэродромных покрытий | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 28570-2019¹; СТБ 1071-2007 п. 6.3; СТБ 1152-99 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 20.4* ТР | Лотки дорожные водоотводные. Трубы дорожные водопропускные. Ограждения дорожные | 23.69/29.040 | Объем вовлеченного воздуха в бетонной смеси | ГОСТ 10181-2014 разд.6¹; ГОСТ 32956-2014 п.11; СТБ 1545-2005 п.7¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 20.4* | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог, аэродромных покрытий | 23.61/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 28570-2019¹; СТБ 1071-2007 п. 6.3; СТБ 1152-99 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 20.5* ТР | Лотки дорожные водоотводные. Трубы дорожные водопропускные. Ограждения дорожные | 23.69/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 32956-2014 п.12 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 20.5* | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог, аэродромных покрытий | 23.61/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 20.6* ТР | Лотки дорожные водоотводные. Трубы дорожные водопропускные. Ограждения дорожные | 23.69/26.080 | Водопоглащение | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.3-2020¹; ГОСТ 32956-2014 п.14 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 20.6* | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог, аэродромных покрытий | 23.61/29.121 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018; СТБ 1071-2007 п.6.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 20.7* ТР | Лотки дорожные водоотводные. Трубы дорожные водопропускные. Ограждения дорожные | 23.69/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018¹; ГОСТ 32956-2014 п.13 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 20.7* | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог, аэродромных покрытий | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 20.8* ТР | Лотки дорожные водоотводные. Трубы дорожные водопропускные. Ограждения дорожные | 23.69/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 разд.5¹; ГОСТ 32956-2014 п.15 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 20.8* | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог, аэродромных покрытий | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 10180-2012; СТБ 1071-2007 п. 6.4; СТБ 1152-99 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 20.9* ТР | Лотки дорожные водоотводные. Трубы дорожные водопропускные. Ограждения дорожные | 23.69/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 30108-94; ГОСТ 32956-2014 п.16 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 20.10* ТР |  | 23.69/11.116, 23.69/29.061 | Толщина защитного слоя арматуры. Отслоение защитного слоя арматуры | ГОСТ 22904-93; ГОСТ 32871-2014 А14, А15 |  |  |
| 21.1* ТР | Клапаны | 28.14/11.116 | Внешний вид, качество резьбы, комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 12893-2005 п.9.5; ГОСТ 33257-2015 п.8.2; ГОСТ 5761-2005 п.9.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 21.1** | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/11.116 | Внешний вид и отклонения от геометрических размеров | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1097-2012 п.7.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 21.2* ТР | Клапаны | 28.14/26.141 | Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений | ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.6, 9.8; ГОСТ 33257-2015 п. 8.5; ГОСТ 33423-2015 п. 8.2, 8.3; ГОСТ 5761-2005 п. 9.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 21.2** | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/11.116 | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 13015.1-81; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1097-2012 п.7.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 21.3* ТР | Клапаны | 28.14/26.141 | Герметичность в затворе, сальниковых уплотнений и мест соединений. Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений | ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.7, 9.8, 9.11; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.6, 8.7; ГОСТ 33423-2015 п. 8.2; ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7, 9.9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 21.3* | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019; СТБ 1097-2012 п. 7.2; СТБ 1152-99 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 21.4* ТР | Клапаны | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ 12893-2005 п.9.13; ГОСТ 33257-2015 п. 8.3; ГОСТ 5761-2005 п. 9.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 21.5* ТР |  | 28.14/26.141 | Нечувствительность | ГОСТ 12893-2005 п.9.12 |  |  |
| 21.5* | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 21.6* ТР | Клапаны | 28.14/29.061 | Отклонение от параллельности, отклонение от перпендикулярности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33257-2015 п.8.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 21.6* | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019; СТБ 1097-2012 п. 7.3; СТБ 1152-99 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 21.7* ТР | Клапаны | 28.14/32.089 | Качество антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п.п. 2, 3, 5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 21.7* | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/11.116 | Однотонность цвета | СТБ 1097-2012 п. 7.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 21.8* ТР | Клапаны | 28.14/36.100 | Работоспособность (проверка функционирования) | ГОСТ 12893-2005 п.9.10; ГОСТ 33257-2015 п.8.8; ГОСТ 5761-2005 п.9.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 22.1* ТР | Задвижки | 28.14/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 5762-2002 п.8.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 22.1* | Плиты облицовочные из бетона | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹; СТБ 1152-99 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 22.2* ТР | Задвижки | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ 5762-2002 п.8.9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 22.2* | Плиты облицовочные из бетона | 23.61/29.121 | Предел прочности при статическом изгибе | СТБ 1374-2003 п. 6.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 22.3* ТР | Задвижки | 28.14/36.100 | Работоспособность | ГОСТ 5762-2002 п.8.7.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 22.3* | Плиты облицовочные из бетона | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; СТБ 1152-99 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 22.4* ТР | Задвижки | 28.14/26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов | ГОСТ 5762-2002 п.8.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 22.4* | Плиты облицовочные из бетона | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 22.5* ТР | Задвижки | 28.14/26.141 | Герметичность затвора, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений. Герметичность относительно внешней среды соединений | ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.7, 8.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 22.5* | Плиты облицовочные из бетона | 23.61/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 22.6* |  | 23.61/29.121 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 |  |  |
| 22.7* |  | 23.61/11.116 | Внешний вид. Геометрические параметры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1374-2003 п.6.9 |  |  |
| 22.8* |  | 23.61/29.040 | Масса | СТБ 1374-2003 п. 6.7 |  |  |
| 22.9* |  | 23.61/11.116 | Однотонность цвета | СТБ 1374-2003 п. 6.10 |  |  |
| 23.1* ТР | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны | 28.14/11.116 | Внешний вид, качество резьбы, комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 33257-2015 п.8.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 23.1* | Добавки для бетонов и растворов. Добавки регулирующие свойства и сохраняемость бетонных смесей. Добавки регулирующие свойства бетона | 20.59/11.116 | Внешний вид | СТБ 1112-98 п.9.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 23.2* ТР | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны | 28.14/32.089 | Качество антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п.п. 2, 3, 5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 23.2* | Добавки для бетонов и растворов. Добавки регулирующие свойства и сохраняемость бетонных смесей. Добавки регулирующие свойства бетона | 20.59/29.040 | Массовая доля сухого вещества | СТБ 1112-98 п. 9.3; СТБ EN 480-8-2018 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 23.3* ТР | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны | 28.14/29.061 | Габаритные и присоединительные размеры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33257-2015 п.8.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 23.3* | Добавки для бетонов и растворов. Добавки регулирующие свойства и сохраняемость бетонных смесей. Добавки регулирующие свойства бетона | 20.59/29.040 | Плотность | ГОСТ 18329-2014 (ISO 1675:1985); ГОСТ 18329-73 п. 1; ГОСТ 18995.1-73; СТБ 1112-98 п. 9.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 23.4* ТР | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны | 28.14/29.061 | Перпендикулярность фланцев к оси корпуса. Параллельность фланцев | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33257-2015 п.8.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 23.4* | Добавки для бетонов и растворов. Добавки регулирующие свойства и сохраняемость бетонных смесей. Добавки регулирующие свойства бетона | 20.59/08.169 | Водородный показатель | СТБ 1112-98 п.9.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 23.5* ТР | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны | 28.14/26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов | ГОСТ 13547-2015 п.8.2; ГОСТ 33257-2015 п.8.5; ГОСТ 33423-2015 п.8.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 23.5* | Добавки для бетонов и растворов. Добавки регулирующие свойства и сохраняемость бетонных смесей. Добавки регулирующие свойства бетона | 20.59/08.149 | Содержание ионов хлора | СТБ 1112-98 п. 9.7; СТБ EN 480-10-2011 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 23.6* ТР | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны | 28.14/36.100 | Работоспособность (проверка функционирования) | ГОСТ 33257-2015 п.8.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 23.6* | Добавки для бетонов и растворов. Добавки регулирующие свойства и сохраняемость бетонных смесей. Добавки регулирующие свойства бетона | 20.59/29.121 | Нормируемый уровень по критерию эффективности | ГОСТ 30459-96; СТБ 1112-98 п. 9.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 23.7* ТР | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны | 28.14/26.141 | Герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений | ГОСТ 13547-2015 п.8.2; ГОСТ 33257-2015 п.8.6; ГОСТ 33423-2015 п.8.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 23.7* | Добавки для бетонов и растворов. Добавки регулирующие свойства и сохраняемость бетонных смесей. Добавки регулирующие свойства бетона | 20.59/29.040 | Удобоукладываемость | СТБ 1545-2005 п. 5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 23.8* ТР | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны | 28.14/26.141 | Герметичность затвора | ГОСТ 33257-2015 п.8.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 23.8* | Добавки для бетонов и растворов. Добавки регулирующие свойства и сохраняемость бетонных смесей. Добавки регулирующие свойства бетона | 20.59/26.095 | Расслаиваемость | СТБ 1545-2005 п. 8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 23.9* ТР | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ 33257-2015 п. 8.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 23.9* | Добавки для бетонов и растворов. Добавки регулирующие свойства и сохраняемость бетонных смесей. Добавки регулирующие свойства бетона | 20.59/26.080 | Воздухововлечение | СТБ 1545-2005 п.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 23.10* |  | 20.59/11.116 | Раствороотделение | СТБ 1545-2005 п. 8.3 |  |  |
| 23.11* |  |  | Сроки схватывания | ГОСТ 310.3-76 п. 2 |  |  |
| 23.12* |  | 20.59/29.136 | Водоотделение | СТБ 1545-2005 п.8.4 |  |  |
| 23.13* |  | 20.59/08.169 | Коррозионное воздействие на бетон | ГОСТ 30459-96 Прил. В |  |  |
| 23.14* |  | 20.59/11.116 | Высолообразование | ГОСТ 30459-96 прил. Г |  |  |
| 23.15* |  | 20.59/29.113 | Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре | ГОСТ 30459-96 п.7; СТБ 1168-99 |  |  |
| 23.16* |  | 20.59/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 23.17* |  | 20.59/29.121 | Прочность на сжатие и на растяжение при изгибе | ГОСТ 10180-2012 |  |  |
| 23.18* |  | 20.59/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹ |  |  |
| 23.19* |  | 20.59/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.5-2018 |  |  |
| 23.20* |  | 20.59/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 23.21* |  | 20.59/29.040 | Показатели пористости | ГОСТ 12730.4-2020 |  |  |
| 24.1* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические | 28.14/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 5762-2002 п.8.5.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 24.1** | Изделия из асбестоцемента | 23.65/29.061 | Геометрические размеры, внешний вид | ГОСТ 18124-2012 п.п. 8.1, 8.2; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 8747-88 п.2, 3; СТБ 1118-2008 п.7.2, 7.3, 7.4; СТБ 1542-2005 п.7.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 24.2* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические | 28.14/26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов | ГОСТ 21345-2005 п.8.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 24.2* | Изделия из асбестоцемента | 23.65/29.121 | Прочность при сосредоточенной нагрузке от штампа | ГОСТ 8747-88 п. 7; СТБ 1118-2008 п. 7.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 24.3* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические | 28.14/26.141 | Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений | ГОСТ 21345-2005 п.8.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 24.3* | Изделия из асбестоцемента | 23.65/29.121 | Прочность при испытательной планочной нагрузке | ГОСТ 8747-88 п. 6; СТБ 1118-2008 п. 7.7, Прил. В | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 24.4* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические | 28.14/26.141 | Герметичность затвора | ГОСТ 21345-2005 п.8.9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 24.4* | Изделия из асбестоцемента | 23.65/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 18124-2012 п. 8.3; ГОСТ 378-76 п. 5.3; ГОСТ 8747-88 п. 4; СТБ 1118-2008 п. 7.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 24.5* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические | 28.14/36.100 | Работоспособность | ГОСТ 21345-2005 п.8.11 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 24.5** | Изделия из асбестоцемента | 23.65/29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1118-2008 п. 7.9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 24.6* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ 21345-2005 п. 8.13 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 24.6* | Изделия из асбестоцемента | 23.65/29.040 | Плотность | ГОСТ 18124-2012 п. 8.5; ГОСТ 8747-88 п. 9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 24.7* |  | 23.65/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 18124-2012 прил. Б; ГОСТ 8747-88 п. 10 |  |  |
| 24.8* |  |  | Водопроницаемость | ГОСТ 18124-2012 прил. А; ГОСТ 8747-88 п.11 |  |  |
| 24.9* |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 18124-2012 п. 8.6; ГОСТ 8747-88 п. 12; СТБ 1118-2008 п. 7.12 |  |  |
| 24.10* |  | 23.65/29.070 | Прочность цветного покрытия на истирание | ГОСТ 18124-2012 п. 8.7; ГОСТ 8747-88 п. 13; СТБ 1118-2008 п. 7.10 |  |  |
| 24.11* |  | 23.65/26.095 | Ударная вязкость | ГОСТ 18124-2012 п. 8.4; ГОСТ 8747-88 п. 8; СТБ 1118-2008 п. 7.8 |  |  |
| 24.12* |  | 23.65/29.121 | Несущая способность | ГОСТ 8747-88 п. 5 |  |  |
| 24.13* |  | 23.65/26.080 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1118-2008 п.7.15; СТБ 1263-2001 п.8.13 |  |  |
| 24.14* |  |  | Стойкость к воздействию климатических факторов | ГОСТ 9.401-2018 метод 2; СТБ 1118-2008 7.16 |  |  |
| 25.1* ТР | Цементы | 23.51/29.121 | Прочность на растяжение при изгибе . Прочность на сжатие | ГОСТ 30744-2001 п.8; ГОСТ 310.4-81 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 25.1** | Изделия и детали гипсовые | 23.69/29.061 | Размер, отклонения от них, правильность формы и дефекты внешнего вида | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п. 5.2-5.6; ГОСТ 6266-97 п. 8.1, 8.2; ГОСТ 6428-2018 п. 7.1; ГОСТ Р 51829-2022 п. 5.2-5.7; СТБ 1230-2000 п. 7.1; СТБ 1786-2007 п. 7.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 25.2* ТР | Цементы | 23.51/11.116 | Сроки схватывания | ГОСТ 30744-2001 п.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 25.2* | Изделия и детали гипсовые | 23.69/29.040 | Масса 1 м2 (поверхностная плотность) | ГОСТ 6266-97 п. 8.3; СТБ 1230-2000 п. 7.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 25.3* ТР | Цементы | 23.51/29.040 | Равномерность изменения объема | ГОСТ 30744-2001 п.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 25.3* | Изделия и детали гипсовые | 23.69/29.040 | Плотность | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п. 5.11; ГОСТ 6428-2018 п. 7.2; ГОСТ 7025-91 п. 5; ГОСТ Р 51829-2022 п. 5.13; СТБ 1786-2007 п. 7.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 25.4* ТР | Цементы | 23.51/29.040 | Потеря массы при прокаливании | ГОСТ 5382-2019 разд.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 25.4* | Изделия и детали гипсовые | 23.69/29.121 | Разрушающая нагрузка и прогиб листов. Предел прочности при изгибе. Модуль упругости при изгибе | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п. 5.7, 5.8; ГОСТ 6266-97 п. 8.4; СТБ 1786-2007 п. 7.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 25.5* ТР | Цементы | 23.51/29.136 | Водоотделение | ГОСТ 310.6-2020 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 25.5* | Изделия и детали гипсовые | 23.69/29.121 | Прочность плит | ГОСТ 23789-2018 разд. 7; ГОСТ 6428-2018 п. 7.3; СТБ 1230-2000 п. 7.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 25.6* ТР | Цементы | 23.51/29.040 | Нормальная густота цемента | ГОСТ 30744-2001 п.6; ГОСТ 310.3-76 п.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 014/2011 |
| 25.6* | Изделия и детали гипсовые | 23.69/35.060 | Отпускная влажность | ГОСТ 6428-2018 п. 7.4; СТБ 1230-2000 п. 7.4; СТБ 1786-2007 п. 7.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 25.7* |  | 23.69/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п. 5.9; ГОСТ 6266-97 п. 8.6; ГОСТ 6428-2018 п. 7.5; ГОСТ Р 51829-2022 п. 5.12; СТБ 1230-2000 п. 7.5; СТБ 1786-2007 п. 7.4 |  |  |
| 25.8* |  |  | Поверхностное водопоглощение | ГОСТ Р 51829-2022 п. 5.11 |  |  |
| 25.9* |  | 23.69/29.143 | Твердость лицевой поверхности | ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) п. 5.12; ГОСТ Р 51829-2022 п. 5.14 |  |  |
| 25.10* |  | 23.69/29.121 | Прочность сцепления гипсового сердечника с картоном | ГОСТ 6266-97 п. 8.5 |  |  |
| 26.1* ТР | Упаковка из текстильных материалов для пищевой и непищевой продукции (мешки, пакеты, контейнеры), кроме бывшей в употреблении | 13.92/29.121 | Разрывная нагрузка тканей и швов | ГОСТ 29104.4-91¹; ГОСТ 30090-93 п.6.8; ГОСТ ISO 13934-1-2021 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 26.1* | Материалы и изделия полимер-бетонные для устройства бесшовных покрытий пола | 20.16/29.040 | Плотность | ГОСТ 12730.1-2020 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 26.2* ТР | Упаковка из текстильных материалов для пищевой и непищевой продукции (мешки, пакеты, контейнеры), кроме бывшей в употреблении | 13.92/29.121 | Прочность при сбрасывании | ГОСТ 17811-78 п.4.4; ГОСТ 30090-93 п.6.16 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") | ТР ТС 005/2011 |
| 26.2* | Материалы и изделия полимер-бетонные для устройства бесшовных покрытий пола | 20.16/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 26.3* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе |  |  |  |
| 26.4* |  |  | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 |  |  |
| 26.5* |  | 20.16/26.080 | Водопоглощение за 24 часа (в воде с температурой (20±2)°С) | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 26.6* |  |  | Стойкость к ударным Воздействиям | ГОСТ 30353-2022 |  |  |
| 27.1* | Материалы и изделия из природного камня. Плиты из природного камня для покрытия пешеходных зон. Камни стеновые из горных пород. Камни бортовые из горных пород. Блоки из горных пород. Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Изделия архитектурно-строительные из горных пород. Плиты декоративные на основе природного камня | 23.70/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 24099-2013 п. 7.10; ГОСТ 30629-2011 п. 6.4; ГОСТ 7025-91 п. 1, 2; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 27.2* |  | 23.70/29.121 | Предел прочности при сжатии в сухом и водонасыщенном состоянии | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 24099-2013 п. 7.7; ГОСТ 30629-2011 п. 6.5; ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 |  |  |
| 27.3* |  | 23.70/29.137 | Сопротивление ударным воздействиям | ГОСТ 30629-2011 п. 6.7 |  |  |
| 27.4* |  | 23.70/29.121 | Предел прочности на растяжение при изгибе | ГОСТ 24099-2013 п. 7.8; ГОСТ 27180-2019 п. 7; ГОСТ 30629-2011 п. 6.6 |  |  |
| 27.5** |  | 23.70/29.061 | Геометрические размеры, отклонения от размеров и заданной формы | ГОСТ 23342-2012 п.6.2-6.7; ГОСТ 24099-2013 п.7.1-7.5; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32018-2012 п. 6.1-6.4; ГОСТ 4001-2013 п.6.1-6.4; ГОСТ 9479-2011 п.7.1-7.3; ГОСТ 9480-2024 п.7.2.3-7.2.6; СТБ 1702-2006 п.7.4-7.9 |  |  |
| 27.6* |  | 23.70/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 24099-2013 п. 7.11; ГОСТ 30629-2011 п. 6.10; ГОСТ 7025-91 п. 7 |  |  |
| 27.7* |  | 23.70/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.1 |  |  |
| 27.8* |  | 23.70/29.121 | Истираемость | ГОСТ 30629-2011 п.6.8 |  |  |
| 27.9* |  | 23.70/26.080 | Солестойкость | ГОСТ 30629-2011 п. 6.12 |  |  |
| 27.10* |  | 23.70/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 30629-2011 п.6.11 |  |  |
| 27.11* |  | 23.70/11.116 | Фактура лицевой поверхности плит | ГОСТ 9480-2024 п. 7.2 |  |  |
| 27.12* |  |  | Внешний вид | ГОСТ 9480-2024 п. 7.1 |  |  |
| 27.13* |  | 23.70/29.040 | Истинная плотность | ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.2 |  |  |
| 27.14* |  |  | Пористость | ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.4 |  |  |
| 27.15* |  | 23.70/26.080 | Коэффициент камненасыщения | ГОСТ 24099-2013 п. 7.6, Прил. А |  |  |
| 28.1** | Плитки керамические | 23.31/11.116 | Внешний вид и линейные размеры | ГОСТ 18623-82 п.5.1, 5.2; ГОСТ 27180-2019 п.5; ГОСТ 961-89 п.3.2-3.4, 3.16, 3.17 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 28.2* |  | 23.31/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 18623-82 п. 5.3; ГОСТ 27180-2019 п. 6; ГОСТ 473.3-2025 |  |  |
| 28.3* |  | 23.31/29.121 | Прочность при изгибе. Предел прочности при статическом изгибе.Разрушающая нагрузка | ГОСТ 27180-2019 п. 7; ГОСТ 473.8-81 |  |  |
| 28.4* |  | 23.31/29.070 | Износостойкость | ГОСТ 27180-2019 п.п. 8.2, 9; ГОСТ 961-89 п.3.13 |  |  |
| 28.5* |  | 23.31/26.080 | Термическая стойкость | ГОСТ 18623-82 п. 5.4; ГОСТ 27180-2019 п. 10; ГОСТ 473.5-81 |  |  |
| 28.6* |  | 23.31/26.045 | Химическая стойкость плитки | ГОСТ 27180-2019 п. 12; ГОСТ 473.10-81 |  |  |
| 28.7* |  | 23.31/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 27180-2019 п. 11 |  |  |
| 28.8* |  | 23.31/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 473.1-2023 |  |  |
| 28.9* |  |  | Щелочестойкость | ГОСТ 473.2-2025 |  |  |
| 28.10* |  | 23.31/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 473.6-81; ГОСТ 961-89 п. 3.7 |  |  |
| 28.11* |  |  | Предел прочности при разрыве | ГОСТ 473.7-81 |  |  |
| 28.12* |  | 23.31/29.040 | Скользкость | ГОСТ 27180-2019 п. 14.3; СТБ 1751-2007 п. 6.3 |  |  |
| 28.13** |  |  | Коэффициент трения при статическом режиме | СТБ 1751-2007 п. 6.2 |  |  |
| 28.14* |  | 23.31/26.045 | Химическая стойкость плитки | СТБ ISO 10545-13-2020 |  |  |
| 28.15* |  |  | Устойчивость к образованию пятен | ГОСТ 27180-2019 п. 15; СТБ EN ISO 10545-14-2019 |  |  |
| 28.16* |  | 23.31/29.121 | Прочность наклеивания плиток на основу | ГОСТ 27180-2019 п. 19 |  |  |
| 29.1* | Изделия санитарные керамические (унитазы, умывальники, биде, бачки, писсуары, пьедесталы) | 23.42/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 13449-82 п. 2.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 29.2* |  | 23.42/26.045 | Химическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п. 4 |  |  |
| 29.3* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость глазури | ГОСТ 13449-82 п. 5 |  |  |
| 29.4* |  | 23.42/29.061 | Размеры изделий | ГОСТ 13449-82 п. 1.1; ГОСТ 30493-96 |  |  |
| 29.5* |  |  | Деформация (коробление) | ГОСТ 13449-82 п. 1.2-1.4 |  |  |
| 29.6* |  | 23.42/11.116 | Внешний вид видимых и функциональных поверхностей | ГОСТ 13449-82 п. 1.5 |  |  |
| 29.7* |  |  | Наличие сквозных трещин, холодного треска и цека | ГОСТ 13449-82 п. 1.6, 1.7 |  |  |
| 29.8* |  | 23.42/29.137 | Цвет изделия | ГОСТ 13449-82 п. 1.8 |  |  |
| 29.9* |  | 23.42/29.121 | Механическая прочность изделий | ГОСТ 13449-82 п. 3 |  |  |
| 29.10* |  | 23.42/26.080 | Термическая стойкость изделия | ГОСТ 13449-82 п. 6 |  |  |
| 29.11* |  | 23.42/11.116 | Функциональная пригодность | ГОСТ 13449-82 п. 7 |  |  |
| 30.1* | Изделия керамические и силикатные. Кирпич и камни керамические. Кирпич и камни силикатные. Блоки керамические поризованные пустотелые. Кирпич керамический для дымовых труб. Камни керамические пустотелые для полов. Кирпич керамический тугоплавкий. Кирпич керамический клинкерный | 23.32/29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии | ГОСТ 24332-88; ГОСТ 379-2015 п. 7.9; ГОСТ 473.6-81; ГОСТ 8462-85; СТБ 1296-2001 п. 7.7; СТБ 1719-2007 п. 7.9; СТБ EN 1052-1-2015; СТБ EN 1052-2-2018; СТБ EN 1052-3-2017 Метод А; СТБ EN 772-1-2020 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 30.2* |  | 23.32/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 379-2015 п. 7.10.2; ГОСТ 7025-91 п. 2; СТБ 1286-2001 п. 7.4 |  |  |
| 30.3* |  | 23.32/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 379-2015 п. 7.10.3; ГОСТ 7025-91 п. 5; СТБ 1787-2007 п. 7.7 |  |  |
| 30.4* |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 7025-91 п. 6 |  |  |
| 30.5* |  | 23.32/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 379-2015 п. 7.10.1; ГОСТ 7025-91 п. 7; ГОСТ 8462-85; СТБ 1286-2001 п. 7.4 |  |  |
| 30.6* |  | 23.32/29.137 | Коэффициент паропроницаемости декоративного слоя | ГОСТ 25898-2020 |  |  |
| 30.7* |  | 23.32/29.121 | Прочность сцепления покрытия изделий и швов каменной кладки | ГОСТ 28574-2014 п. 5; ГОСТ 379-2015 п. 7.11; СТБ EN 1052-5-2015 |  |  |
| 30.8* |  | 23.32/11.116 | Наличие известковых включений | СТБ 1160-99 п. 7.10 |  |  |
| 30.9* |  | 23.32/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 473.1-2023 |  |  |
| 30.10** |  | 23.32/11.116 | Внешний вид. Дефекты внешнего вида | ГОСТ 379-2015 п.7.6, 7.7, 7.8; СТБ 1160-99 п.7.1-7.6, 7.9 |  |  |
| 30.11** |  | 23.32/29.061 | Геометрические размеры, отклонения от размеров и формы. Размеры дефектов | ГОСТ 379-2015 п.7.1-7.5; СТБ 1160-99 п.7.1 |  |  |
| 31.1* | Композиции защитно-отделочные строительные. Шпатлевки | 20.30/11.116 | Цвет и внешний вид | ГОСТ 10277-90 п. 3.4; ГОСТ 28196-89 п. 4.3; СТБ 1263-2001 п. 8.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 31.2* |  | 20.30/29.040 | Подвижность | ГОСТ 5802-2024 п. 5 |  |  |
| 31.3* |  | 20.30/11.116 | Консистенция | ГОСТ 23789-2018 п. 6.1-6.3 |  |  |
| 31.4* |  |  | Начало схватывания | ГОСТ 23789-2018 п. 6 |  |  |
| 31.5* |  | 20.30/26.080 | Водоудерживающая способность | ГОСТ 5802-2024 п. 8 |  |  |
| 31.6* |  | 20.30/29.040 | Плотность | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011); ГОСТ 5802-2024 п. 10; ГОСТ 8735-88 п. 9 |  |  |
| 31.7* |  | 20.30/35.060 | Влажность (для сухих смесей) | ГОСТ 8735-88 п.10; СТБ 1263-2001 п.8.6 |  |  |
| 31.8* |  | 20.30/29.121 | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 28574-2014 п. 5; СТБ 1263-2001 п. 8.9 |  |  |
| 31.9* |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 28574-2014 п. 5; СТБ 1263-2001 п. 8.10 |  |  |
| 31.10* |  | 20.30/11.116 | Усадка покрытия | СТБ 1263-2001 п. 8.12 |  |  |
| 31.11* |  | 20.30/26.080 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 1263-2001 п.8.13 |  |  |
| 31.12* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания | ГОСТ 10277-90 п.3.5; ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73¹; СТБ 1263-2001 п.8.14 |  |  |
| 31.13* |  | 20.30/26.080 | Атмосферостойкость покрытия | ГОСТ 15150-69; ГОСТ 28574-2014 п. 5; ГОСТ 9.104-2018; ГОСТ 9.401-2018 метод 2, 3; СТБ 1263-2001 п. 8.15 |  |  |
| 31.14* |  | 20.30/29.137 | Коэффициент паропроницаемости | СТБ 1263-2001 п. 8.11 |  |  |
| 31.15* |  | 20.30/29.061 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 31.16* |  | 20.30/29.040 | Тонкость (степень) помола | ГОСТ 23789-2018 разд. 5 |  |  |
| 31.17* |  |  | Способность шлифоваться | ГОСТ 10277-90 п. 3.9; СТБ 1263-2001 п. 8.18 |  |  |
| 31.18* |  | 20.30/08.169 | Водородный показатель | ГОСТ 28196-89 п.4.5 |  |  |
| 31.19* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 10277-90 п. 3.8; ГОСТ 31939-2022 |  |  |
| 31.20* |  | 20.30/26.080 | Стойкость покрытия к статическому воздействию воды | ГОСТ 9.403-2022 |  |  |
| 31.21* |  | 20.30/11.116 | Удобонаносимость | СТБ 1263-2001 п. 8.22 |  |  |
| 31.22* |  | 20.30/29.049 | Вязкость | ГОСТ 10277-90 п.3.6; ГОСТ 8420-2022 |  |  |
| 31.23* |  | 20.30/11.116 | Стекание с вертикальной поверхности шпатлевки | ГОСТ 10277-90 п. 3.7 |  |  |
| 31.24* |  | 20.30/26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 10277-90 п. 3.10 |  |  |
| 31.25* |  | 20.30/29.165 | Эластичность при изгибе | ГОСТ 10277-90 п. 3.11 |  |  |
| 31.26* |  | 20.30/26.095 | Прочность при ударе | ГОСТ 10277-90 п. 3.12 |  |  |
| 31.27* |  | 20.30/26.080 | Условная светостойкость | ГОСТ 21903-76 метод 2; СТБ 1263-2001 п. 8.8 |  |  |
| 32.1** | Черепица. Черепица цементно-песчаная. Черепица керамическая | 23.49/11.116, 23.69/11.116 | Внешний вид. Линейные размеры. Отклонение от прямолинейности, пропеллерность, прогиб | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1002-2003 п.7.1, 7.2; СТБ 1184-99 п.7.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 32.2* |  | 23.49/29.040, 23.69/29.040 | Масса 1 м2 (1 м.п.) черепицы в насыщенном состоянии | СТБ 1002-2003 п. 7.6; СТБ 1184-99 п. 7.8 |  |  |
| 32.3* |  | 23.49/26.080, 23.69/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060-2012¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; СТБ 1002-2003 п. 7.4; СТБ 1184-99 п. 7.9 |  |  |
| 32.4* |  | 23.49/26.141, 23.69/26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1002-2003 п.7.5; СТБ 1184-99 п.7.3 |  |  |
| 32.5* |  | 23.49/26.080, 23.69/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 32.6* |  | 23.49/29.121, 23.69/29.121 | Разрушающая нагрузка при изгибе | СТБ 1002-2003 п. 7.3; СТБ 1184-99 п. 7.4 |  |  |
| 33.1** | Черепица из термопласт-композитов | 22.23/11.116 | Внешний вид. Линейные размеры | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1065-97 п.7.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 33.2* |  | 22.23/29.121 | Разрушающая нагрузка при испытании на изгиб | СТБ 1065-97 п. 7.3 |  |  |
| 33.3* |  | 22.23/26.141 | Водонепроницаемость | СТБ 1065-97 п. 7.6 |  |  |
| 33.4* |  | 22.23/26.080 | Водопоглощение | СТБ 1065-97 п. 7.4 |  |  |
| 33.5* |  |  | Морозостойкость | СТБ 1065-97 п. 7.5 |  |  |
| 33.6* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м2 покрытия и 1-го м.п. в насыщенном состоянии | СТБ 1065-97 п. 7.7 |  |  |
| 34.1* | Битумы | 19.20/29.040 | Глубина проникания иглы | ГОСТ 11501-78 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 34.2* |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения | ГОСТ 11506-73 |  |  |
| 34.3* |  | 19.20/29.165 | Эластичность | СТБ 1220-2020 п. 9.5 |  |  |
| 35.1* | Жидкости для антикоррозионной защиты бетона Материалы пленкообразующие для ухода за свежеуложенным бетоном | 20.30/29.040 | Массовая доля действующего вещества | ГОСТ 31939-2022; СТБ 1416-2019 п. 8.6; СТБ 2546-2019 п. 8.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 35.2* |  |  | Массовая доля модифицированных солей жирных кислот | ГОСТ 31939-2022; СТБ 2049-2010 п. 7.2 |  |  |
| 35.3* |  | 20.30/11.116 | Внешний вид | СТБ 2049-2010 п. 7.1; СТБ 2546-2019 п. 8.6 |  |  |
| 35.4* |  | 20.30/08.169 | Показатель концентрации ионов водорода | СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п.9.4; СТБ 2049-2010 п. 7.3 |  |  |
| 35.5* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022; СТБ 1416-2019 п. 8.2; СТБ 2546-2019 п. 8.3 |  |  |
| 35.6* |  | 20.30/11.116 | Время полного высыхания | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73; СТБ 1416-2019 п. 8.4; СТБ 2546-2019 п. 8.5 |  |  |
| 35.7* |  |  | Показатели эффективности | ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 12730.3-2020; СТБ 1168-99; СТБ 1416-2019 п. 8.7 |  |  |
| 35.8* |  | 20.30/29.137 | Паропроницаемость | СТБ 1263-2001 п. 8.11; СТБ 1416-2019 п. 8.8 |  |  |
| 35.9* |  |  | Цвет защищенной поверхности бетона | ГОСТ 28196-89 п. 4.3; СТБ 1416-2019 п. 8.5 |  |  |
| 36.1* | Смазки для форм и опалубок | 19.20/11.116 | Чистота поверхности готового изделия и качество поверхности форм. Чистота поверхности форм. | СТБ 1707-2022 п. 8.4, 8.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 36.2* |  | 19.20/26.080 | Коррозионная агрессивность | СТБ 1707-2022 п. 8.8 |  |  |
| 36.3* |  | 19.20/29.121 | Относительная величина снижения адгезии бетона к материалу форм и опалубок | СТБ 1707-2022 п. 8.3 |  |  |
| 36.4* |  | 19.20/26.080 | Возможность нанесения при отрицательных температурах | СТБ 1707-2022 п.8.7 |  |  |
| 36.5* |  | 19.20/11.116 | Способность удерживаться на вертикальной поверхности | СТБ 1707-2022 п. 8.9 |  |  |
| 36.6* |  |  | Внешний вид | СТБ 1707-2022 п.8.1 |  |  |
| 36.7* |  |  | Категория поверхности бетона | ГОСТ 13015.0-83; СТБ 1707-2022 п. 8.6 |  |  |
| 37.1* | Материалы герметизирующие и гидроизоляционные. Мастики | 20.30/11.116, 23.99/11.116 | Приготовление пленки из мастик | СТБ 1262-2021 п. 9.10, 9.14; СТБ 2125-2010 п. 7.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 37.2* |  | 20.30/29.145, 23.99/29.145 | Температура размягчения | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 14791-79 п. 3.2; ГОСТ 26589-94 п. 3.14 |  |  |
| 37.3* |  | 20.30/29.121, 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении | ГОСТ 14791-79 п. 3.5; ГОСТ 25945-98 п. 3.2; ГОСТ 26589-94 п. 3.3; СТБ 1092-2018 п. 9.2, 9.4 |  |  |
| 37.4* |  |  | Прочность сцепления с основанием | ГОСТ 26589-94 п. 3.4; СТБ 1092-2018 п. 9.3, 9.4; СТБ 1262-2021 п. 9.9; СТБ 1395-2018 п. 8.7; СТБ 2125-2010 п. 7.8 |  |  |
| 37.5* |  |  | Прочность сцепления между слоями | ГОСТ 26589-94 п. 3.5 |  |  |
| 37.6* |  |  | Прочность на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 26589-94 п. 3.6; СТБ 1262-2021 п. 9.10; СТБ 2125-2010 п. 7.9 |  |  |
| 37.7* |  |  | Прочность соединения клеящей мастики | ГОСТ 24064-80 п. 4.4; ГОСТ 30307-95 п. 6.3 |  |  |
| 37.8* |  |  | Относительное удлинение при растяжении при температуре -20°С | СТБ 1092-2018 п. 9.5 |  |  |
| 37.9* |  |  | Относительное удлинение при максимальной нагрузке, характер разрушения | ГОСТ 14791-79 п. 3.5; ГОСТ 25945-98 п. 3.2 |  |  |
| 37.10* |  |  | Упругость | СТБ 1092-2018 п. 9.7 |  |  |
| 37.11* |  | 20.30/26.080, 23.99/26.080 | Упругость после искусственного старения | СТБ 1092-2018 п. 9.8 |  |  |
| 37.12* |  | 20.30/29.137, 23.99/29.137 | Сопротивление текучести | ГОСТ 25945-98 п. 3.10; СТБ 1092-2018 п. 9.9 |  |  |
| 37.13* |  | 20.30/26.080, 23.99/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 14791-79 п. 3.6; ГОСТ 25945-98 п. 3.5; ГОСТ 26589-94 п. 3.9; СТБ 1092-2018 п. 9.10; СТБ 1262-2021 п. 9.12 |  |  |
| 37.14* |  | 20.30/29.137, 23.99/29.137 | Пенетрация | ГОСТ 11501-78; СТБ 1092-2018 п. 9.11 |  |  |
| 37.15* |  | 20.30/29.121, 23.99/29.121 | Стойкость к циклическим деформациям | ГОСТ 25945-98 п. 3.4; СТБ 1092-2018 п. 9.12 |  |  |
| 37.16* |  | 20.30/11.116, 23.99/11.116 | Липкость | ГОСТ 25945-98 п. 3.6 |  |  |
| 37.17* |  | 20.30/26.141, 23.99/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 26589-94 п.3.10; СТБ 1092-2018 п.9.13; СТБ 1262-2021 п.9.15; СТБ 2125-2010 п.7.10 |  |  |
| 37.18* |  | 20.30/29.040, 23.99/29.040 | Плотность | ГОСТ 25945-98 п. 3.11; ГОСТ 30307-95 п. 6.7; СТБ 1092-2018 п. 9.14; СТБ 1262-2021 п. 9.20 |  |  |
| 37.19* |  | 20.30/11.116, 23.99/11.116 | Однородность | ГОСТ 14791-79 п. 3.10; ГОСТ 15836-79 п. 3.1; ГОСТ 24064-80 п. 4.9; ГОСТ 25945-98 п. 3.9; СТБ 1092-2018 п. 9.15; СТБ 1262-2021 п. 9.18; СТБ 1395-2018 п. 8.2 |  |  |
| 37.20* |  | 20.30/26.080, 23.99/26.080 | Теплостойкость | ГОСТ 14791-79 п. 3.8; ГОСТ 26589-94 п. 3.13; СТБ 1262-2021 п. 9.14 |  |  |
| 37.21* |  | 20.30/11.116, 23.99/11.116 | Миграция пластификатора | ГОСТ 14791-79 п. 3.11; ГОСТ 25945-98 п. 3.8 |  |  |
| 37.22* |  | 20.30/29.040, 23.99/29.040 | Глубина проникания иглы | ГОСТ 11501-78; ГОСТ 15836-79 п.3.3 |  |  |
| 37.23* |  | 20.30/29.121, 23.99/29.121 | Растяжимость | ГОСТ 15836-79 п. 3.4 |  |  |
| 37.24* |  |  | Условная прочность | ГОСТ 21751-76; ГОСТ 24285-80 п. 4.5; ГОСТ 26589-94 п. 3.3; СТБ 1262-2021 п. 9.11 |  |  |
| 37.25* |  |  | Относительное удлинение при разрыве |  |  |  |
| 37.26* |  | 20.30/29.165, 23.99/29.165 | Гибкость на брусе при отрицательных температурах | ГОСТ 26589-94 п.3.12; СТБ 1092-2018 п. 9.6; СТБ 1262-2021 п.9.13 |  |  |
| 37.27* |  | 20.30/29.137, 23.99/29.137 | Паропроницаемость | ГОСТ 26589-94 п. 3.7 |  |  |
| 37.28* |  | 20.30/29.040, 23.99/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 30307-95 п. 6.6; ГОСТ 31939-2022; СТБ 1262-2021 п. 9.4; СТБ 1395-2018 п. 8.3 |  |  |
| 37.29* |  | 20.30/29.049, 23.99/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 30307-95 п. 6.5; ГОСТ 8420-2022; СТБ 1262-2021 п. 9.5; СТБ 1395-2018 п. 8.4 |  |  |
| 37.30* |  | 20.30/11.116, 23.99/11.116 | Условное время вулканизации | ГОСТ 26589-94 п. 3.11; СТБ 1262-2021 п. 9.7 |  |  |
| 37.31* |  |  | Время высыхания | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73¹; ГОСТ 25621-2023 прил. В; СТБ 1262-2021 п.9.6; СТБ 1395-2018 п.8.6 |  |  |
| 37.32* |  | 20.30/26.045, 23.99/26.045 | Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред | ГОСТ 26589-94 п. 3.3; ГОСТ 9.030-74; ГОСТ 9.068-76; СТБ 1262-2021 п. 9.19 |  |  |
| 37.33* |  | 20.30/11.116, 23.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 24285-80 п.4.3; ГОСТ 26589-94 п.3.2; СТБ 1617-2006 п.7.2 |  |  |
| 37.34* |  |  | Удобонаносимость | СТБ 2125-2010 п. 7.11 |  |  |
| 37.35* |  | 20.30/26.080, 23.99/26.080 | Водопоглощение | СТБ 1617-2006 п. 7.6 |  |  |
| 37.36* |  | 20.30/29.121, 23.99/29.121 | Устойчивость плитки к разрыву | СТБ 1617-2006 п. 7.9 |  |  |
| 37.37* |  | 20.30/26.080, 23.99/26.080 | Стойкость к образованию пузырей при тепловом воздействии | СТБ 1617-2006 п. 7.7 |  |  |
| 37.38* |  | 20.30/29.121, 23.99/29.121 | Прочности сцепления металлической фольги с основой | СТБ 1617-2006 п. 7.8 |  |  |
| 37.39* |  | 20.30/11.116, 23.99/11.116 | Жизнеспособность | ГОСТ 24285-80 п.4.4; СТБ 1262-2021 п. 9.17 |  |  |
| 37.40* |  | 20.30/29.121, 23.99/29.121 | Относительная остаточная деформация после разрыва | ГОСТ 21751-76; ГОСТ 24285-80 п. 4.5 |  |  |
| 37.41* |  |  | Прочность связи при отслаивании | ГОСТ 21981-76; ГОСТ 24285-80 п. 4.6 |  |  |
| 37.42* |  | 20.30/26.080, 23.99/26.080 | Водостойкость | ГОСТ 26589-94 п. 3.8 |  |  |
| 38.1** | Материалы кровельные и гидроизоляционные. Рубероид. Стеклорубероид. Изол. Фольгоизол. Гидроизол. Картон кровельный. Мате-риалы рулонные геосинтетические гидроизоляционные. Черепица битумная | 23.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 2678-94 п.3.2; СТБ 1091-97 п.7.2; СТБ 2151-2010 п.8.3; СТБ 2184-2011 п.8.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 38.2** |  | 23.99/29.061 | Линейные размеры и площадь полотна материала | ГОСТ 17035-86; ГОСТ 2678-94 п. 3.3; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.3; СТБ 1091-97 п. 7.3; СТБ 1107-2022 п. 8.4, 8.5; СТБ 2151-2010 п. 8.4, 8.5; СТБ 2184-2011 п. 8.4 |  |  |
| 38.3* |  | 23.99/29.121 | Разрывная сила при растяжении. Прочность при разрыве | ГОСТ 10296-79 п. 4; ГОСТ 15879-70 п. 3.2; ГОСТ 26589-94 п. 3.3; ГОСТ 2678-94 п. 3.4; ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999); ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.1; ГОСТ 7415-86 п. 5; СТБ 1091-97 п. 7.7; СТБ 1107-2022 п. 8.6, 8.7; СТБ 2151-2010 п. 8.16, 8.19; СТБ 2184-2011 п. 8.9, Прил. Г |  |  |
| 38.4* |  |  | Условная прочность | ГОСТ 10296-79 п. 4; ГОСТ 15879-70 п. 3.2; ГОСТ 26589-94 п. 3.3; ГОСТ 2678-94 п. 3.4; ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999); ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.1; ГОСТ 7415-86 п. 5; СТБ 1091-97 п. 7.7; СТБ 1107-2022 п. 8.6, 8.7; СТБ 2151-2010 п. 8.16, 8.19; СТБ 2184-2011 п. 8.9, прил. Г |  |  |
| 38.5* |  |  | Условное напряжение | ГОСТ 10296-79 п. 4; ГОСТ 15879-70 п. 3.2; ГОСТ 26589-94 п. 3.3; ГОСТ 2678-94 п. 3.4; ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999); ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.1; ГОСТ 7415-86 п. 5; СТБ 1091-97 п. 7.7; СТБ 1107-2022 п. 8.6, 8.7; СТБ 2151-2010 п. 8.16, 8.19; СТБ 2184-2011 п. 8.9, прил .Г |  |  |
| 38.6* |  |  | Относительное удлинение | ГОСТ 10296-79 п. 4; ГОСТ 15879-70 п. 3.2; ГОСТ 26589-94 п. 3.3; ГОСТ 2678-94 п. 3.4; ГОСТ 31899.1-2011 (EN 12311-1:1999); ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.1; ГОСТ 7415-86 п. 5; СТБ 1091-97 п. 7.7; СТБ 1107-2022 п. 8.6, 8.7; СТБ 2151-2010 п. 8.16, 8.19; СТБ 2184-2011 п. 8.9, Прил. Г |  |  |
| 38.7* |  |  | Относительное остаточное удлинение |  |  |  |
| 38.8* |  | 23.99/29.137 | Сопротивление раздиру | ГОСТ 262-93 (ИСО 34-79); ГОСТ 31898.1-2011 (EN 12310-1:1999); ГОСТ 32315.1-2012 (EN 12316-1:1999); ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.2; СТБ 2184-2011 п. 8.10 |  |  |
| 38.9* |  | 23.99/29.143 | Твердость | ГОСТ 2678-94 п. 3.8 |  |  |
| 38.10* |  | 23.99/29.165 | Гибкость | ГОСТ 2678-94 п.3.9; ГОСТ 7415-86 п.5; СТБ 1107-2022 п. 8.8; СТБ 2151-2010 п.8.24; СТБ 2184-2011 п.8.12 пр.Е |  |  |
| 38.11* |  | 23.99/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 15879-70 п. 3.2; ГОСТ 2678-94 п. 3.10; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.3; СТБ 1107-2022 п. 8.18 |  |  |
| 38.12* |  | 23.99/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 2678-94 п.3.11; СТБ 1107-2022 п. 8.19; СТБ 2184-2011 п.8.6 прил. В |  |  |
| 38.13* |  | 23.99/26.080 | Теплостойкость Стойкость к образованию вздутий | ГОСТ 2678-94 п. 3.12; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.5, 6.4.6; СТБ 1107-2022 п. 8.9; СТБ 2151-2010 п. 8.25 |  |  |
| 38.14* |  |  | Изменение линейных размеров при нагревании | ГОСТ 2678-94 п.3.13 |  |  |
| 38.15* |  | 23.99/29.040 | Потеря массы при нагревании | ГОСТ 2678-94 п. 3.14 |  |  |
| 38.16* |  |  | Масса покровного состава | ГОСТ 2678-94 п. 3.15; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.2 |  |  |
| 38.17* |  |  | Масса основы. Отношение массы пропиточного битума к массе основы | ГОСТ 2678-94 п. 3.16, 3.17 |  |  |
| 38.18* |  |  | Масса вяжущего, масса основы и содержания наполнителя в вяжущем материале на стекловолокнистой основе | ГОСТ 15879-70 п. 3.2; ГОСТ 20429-84 п. 5.1; ГОСТ 2678-94 п. 3.18 |  |  |
| 38.19* |  |  | Масса вяжущего с наплавляемой стороны | ГОСТ 2678-94 п. 3.19 |  |  |
| 38.20* |  |  | Масса 1м2 материала. Поверхностная плотность | ГОСТ 2678-94 п. 3.22 |  |  |
| 38.21* |  | 23.99/29.145 | Температура размягчения | ГОСТ 11506-73; ГОСТ 2678-94 п. 3.24 |  |  |
| 38.22* |  | 23.99/29.121 | Снижение разрывной силы водонасыщенного материала | ГОСТ 2678-94 п. 3.26 |  |  |
| 38.23* |  | 23.99/26.080 | Цветостойкость посыпки | ГОСТ 2678-94 3.27 |  |  |
| 38.24* |  | 23.99/11.116 | Полнота пропитки | ГОСТ 2678-94 п. 3.29 |  |  |
| 38.25* |  | 23.99/29.040 | Потеря крупнозернистой посыпки. Потеря гранул минеральной или чешуек сланцевой посыпки | ГОСТ 2678-94 п. 3.25; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п. 6.4.7; ГОСТ EN 12039-2011 |  |  |
| 38.26* |  | 23.99/29.137 | Сопротивление статическому продавливанию | ГОСТ 2678-94 п. 3.5 |  |  |
| 38.27* |  |  | Сопротивление динамическому продавливанию | ГОСТ 2678-94 п. 3.6; СТБ 2151-2010 п. 8.10 |  |  |
| 38.28* |  | 23.99/35.060 | Влажность | СТБ 1091-97 п.7.4; СТБ 2151-2010 п. 8.13 |  |  |
| 38.29* |  | 23.99/29.040 | Масса 1 м2 картона | СТБ 1091-97 п. 7.4.4.2 |  |  |
| 38.30* |  | 23.99/11.116 | Впитываемость | СТБ 1091-97 п.7.5 |  |  |
| 38.31* |  |  | Время пропитки | СТБ 1091-97 п.7.6 |  |  |
| 38.32* |  | 23.99/26.080 | Старение под воздействием искусственных климатических факторов | ГОСТ 18956-73; ГОСТ 32317-2012 (EN 1297:2004); ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п.6.4.4 |  |  |
| 38.33* |  | 23.99/29.040 | Содержание глинистой составляющей в 1 м2 | СТБ 2151-2010 п. 8.8 |  |  |
| 38.34* |  | 23.99/08.153 | Коэффициент фильтрации. Коэффициент фильтрации после замораживания-оттаивания | ГОСТ 25584-2023 п. 6; СТБ 2151-2010 п. 8.11, 8.33 |  |  |
| 38.35* |  | 23.99/29.040 | Время полного насыщения водой | СТБ 2151-2010 п.8.15 |  |  |
| 38.36* |  | 23.99/29.121 | Прочность при растяжении швов и соединений | СТБ 2151-2010 п. 8.20 |  |  |
| 38.37* |  |  | Прочность сцепления между слоями. Прочность сцепления с основанием. Сопротивление отслаиванию для черепицы с металлическим покрытием | ГОСТ 26589-94 п. 3.4; ГОСТ 32806-2014 (EN 544:2011) п.6.4.8; СТБ 1107-2022 п. 8.5; СТБ 2151-2010 п. 8.21 |  |  |
| 38.38* |  |  | Прочность на сдвиг клеевого соединения | ГОСТ 26589-94 п. 3.6; ГОСТ 32316.1-2012 (EN 12317-1:1999); СТБ 1107-2022 п. 8.16 |  |  |
| 39.1* | Линолеум. Изделия и материалы поливинилхлоридные. Линолеум поливинилхлоридный многослойный, однослойный без подосновы. Плитки поливинилхлоридные для полов. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове | 22.23/11.116 | Внешний вид, упаковка, маркировка | ГОСТ 11529-2016 п.5; ГОСТ 14632-79 п.4.1, 4.2; ГОСТ 16475-81 п.4.4-4.6; ГОСТ 27023-86 п.4.2, 4.3; ГОСТ 7251-2016 п.8.1, 8.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 39.2** |  | 22.23/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 11529-2016 п.4; ГОСТ 14632-79 п.4.1, 4.3; ГОСТ 16475-81 п.4.2-4.3; ГОСТ 16914-71 п.3.8-3.11; ГОСТ 27023-86 п.4.2, 4.4 |  |  |
| 39.3* |  | 22.23/29.121 | Прочность связи между слоями | ГОСТ 11529-2016 п. 9; ГОСТ 14632-79 п. 4.7 |  |  |
| 39.4* |  |  | Истираемость | ГОСТ 11529-2016 п.6.1; ГОСТ 14632-79 п.4.4; ГОСТ 16475-81 п.4.7 |  |  |
| 39.5* |  | 22.23/26.080 | Изменение линейных размеров при прогреве | ГОСТ 11529-2016 п.8.1; ГОСТ 16475-81 п.4.9 |  |  |
| 39.6* |  | 22.23/29.121 | Деформативность при вдавливании и восстанавливаемость: -абсолютная деформация; -абсолютная остаточная деформация | ГОСТ 11529-2016 п. 7; ГОСТ 16475-81 п. 4.8 |  |  |
| 39.7* |  | 22.23/26.080 | Цветоустойчивость | ГОСТ 11583-74 п. 5 |  |  |
| 39.8* |  | 22.23/29.113 | Поверхностное и объемное удельное электрическое сопротивление | ГОСТ 11529-2016 п. 13; ГОСТ 14632-79 п. 4.15; ГОСТ 16475-81 п. 4.12; ГОСТ 6433.2-71 |  |  |
| 39.9* |  | 22.23/29.165 | Гибкость | ГОСТ 11529-2016 п.11; ГОСТ 16475-81 п.4.10; ГОСТ 16914-71 п.3.20 |  |  |
| 39.10* |  | 22.23/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 11529-2016 п. 10; ГОСТ 16475-81 п. 4.11; ГОСТ 16914-71 п. 3.19 |  |  |
| 39.11* |  | 22.23/11.116 | Равномерность окраски лицевой поверхности | ГОСТ 11583-74 п. 6; ГОСТ 16914-71 п. 3.14 |  |  |
| 39.12* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м2 | ГОСТ 11529-2016 п. 12 |  |  |
| 39.13* |  | 22.23/29.121 | Прочность сварного шва | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 11529-2016 п. 14; ГОСТ 27023-86 п. 4.5 |  |  |
| 39.14* |  | 22.23/11.116 | Категория по светлоте лицевой поверхности | ГОСТ 11583-74 разд.7; ГОСТ 16914-71 п.3.13 |  |  |
| 40.1* | Композиции защитные модифицированные эпоксидные | 20.16/11.116 | Цвет и внешний вид | СТБ 1466-2004 п. 7.3.4, 7.3.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 40.2* |  |  | Время высыхания | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 п.3.8 |  |  |
| 40.3* |  | 20.16/29.061 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 40.4* |  | 20.16/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022; СТБ 1466-2004 п. 7.3.1 |  |  |
| 40.5* |  | 20.16/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 31939-2022; СТБ 1466-2004 п. 7.3.2 |  |  |
| 40.6* |  | 20.16/11.116 | Способность композиции к нанесению на поверхность | СТБ 1466-2004 п. 7.3.3 |  |  |
| 40.7* |  |  | Жизнеспособность | ГОСТ 19279-73 п.3.6; СТБ 1466-2004 п.7.3.7 |  |  |
| 40.8* |  | 20.16/29.040 | Плотность | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |  |  |
| 40.9* |  | 20.16/26.095 | Прочность при ударе | ГОСТ 4765-2024 |  |  |
| 40.10* |  | 20.16/29.165 | Эластичность покрытия при изгибе. Прочность при изгибе вокруг цилиндрического стержня | ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011); ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 40.11* |  | 20.16/29.121 | Адгезия покрытия к металлу. Прочность сцепления покрытия с бетонным основанием | ГОСТ 15140-78 п.2; ГОСТ 28574-2014 п. 5, 6 |  |  |
| 40.12* |  | 20.16/26.080 | Теплостойкость | СТБ 1466-2004 п. 7.3.12 |  |  |
| 40.13* |  |  | Водопоглощение (при температуре 230С) | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) |  |  |
| 40.14* |  | 20.16/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 26589-94 п.3.10 |  |  |
| 40.15* |  | 20.16/26.045 | Стойкость покрытий к действию химических сред | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010); СТБ 1466-2004 п. 7.3.15 |  |  |
| 40.16* |  | 20.16/29.040 | Способность шлифоваться | ГОСТ 10277-90 п. 3.9 |  |  |
| 40.17* |  | 20.16/26.080 | Морозостойкость окрасочных обычных композиций | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 9.401-2018 Метод А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19; СТБ 1466-2004 п. 7.3.18 |  |  |
| 40.18* |  |  | Морозостойкость окрасочных толстослойных композиций и шпатлевочных | ГОСТ 28574-2014 п. 5; СТБ 1263-2001 п. 8.10; СТБ 1466-2004 п. 7.3.19 |  |  |
| 40.19* |  |  | Атмосферостойкость покрытия | ГОСТ 15150-69; ГОСТ 28574-2014 п. 5; ГОСТ 9.104-2018; ГОСТ 9.401-2018 методы А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19; СТБ 1466-2004 п.7.3.20 |  |  |
| 40.20* |  | 20.16/29.121 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 26589-94 п. 3.3 |  |  |
| 40.21* |  | 20.16/29.145 | Гибкость на брусе | ГОСТ 26589-94 п.3.12; СТБ 1466-2004 п.7.3.22 |  |  |
| 40.22* |  | 20.16/29.070 | Истираемость покрытий | ГОСТ 11012-2017 |  |  |
| 40.23* |  | 20.16/29.121 | Прочность при изгибе | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) |  |  |
| 40.24* |  | 20.16/29.137 | Паропроницаемость | СТБ 1263-2001 п. 8.11 |  |  |
| 41.1** | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные | 23.65/11.116 | Внешний вид, размеры дефектов | ГОСТ 15588-2014 п.7.2; ГОСТ 17177-94 п.5; ГОСТ 21880-2022 п. 10.2; ГОСТ 23208-2022 п. 10.1; СТБ 1273-2001 п. 7.2; СТБ 1338-2002 п.7.2; СТБ 2222-2011 п. 7.3.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 41.2** |  | 23.65/29.061 | Линейные размеры и правильность геометрической формы, разнотолщинность | ГОСТ 15588-2014 п. 7.2; ГОСТ 17177-94 п. 4, 6; ГОСТ 21880-2022 п. 10.17; ГОСТ 21880-2022 п. 10.4; ГОСТ 23307-78 п. 4.1-4.5; ГОСТ EN 13467-2011; СТБ 1102-2005 п. 7.2.1; СТБ EN 822-2016; СТБ EN 823-2016 |  |  |
| 41.3* |  | 23.65/29.121 | Предел прочности на отрыв слоев | ГОСТ 17177-94 Прил. Е |  |  |
| 41.4* |  | 23.65/29.061 | Отклонение от прямоугольности по длине и ширине, отклонение от плоскостности граней | ГОСТ 17177-94 п. 6.7; ГОСТ EN 13467-2011; СТБ EN 824-2016; СТБ EN 825-2016 |  |  |
| 41.5* |  | 23.65/26.080 | Водопоглощение. Водопоглощение при частичном погружении в воду | ГОСТ 15588-2014 п.7.8; ГОСТ 17177-94 п.10; ГОСТ 20869-2017 (ISO 2896:2001); ГОСТ 9573-2012 п.6.13; СТБ 1322-2002 п. 7.2; СТБ 1322-2002 п.7.2.2; СТБ 1338-2002 п.7.7; СТБ 1437-2004 п.7.6; СТБ 2148-2010 п.8.2.2; СТБ 2222-2011 п. 7.3.7; СТБ 989-95 п.7.7 |  |  |
| 41.6* |  | 23.65/35.060 | Сорбционная влажность | ГОСТ 17177-94 п. 9; ГОСТ 24816-2014; СТБ 1102-2005 п. 7.2.2; СТБ 1246-2005 п. 7.4.2 |  |  |
| 41.7* |  | 23.65/29.040 | Плотность | ГОСТ 15588-2014 п. 7.3; ГОСТ 17177-94 п. 7; СТБ 1246-2005 п. 7.4.1; СТБ 1437-2004 п. 7.3; СТБ 2148-2010 п. 8.2.1 |  |  |
| 41.8* |  | 23.65/29.121 | Прочность при 10 % линейной деформации | ГОСТ 15588-2014 п. 7.5; ГОСТ 17177-94 п. 13; СТБ 1246-2005 п. 7.4.2; СТБ 1437-2004 п. 7.4.2 |  |  |
| 41.9* |  |  | Прочность при 10% линейной деформации после сорбционного увлажнения | ГОСТ 17177-94 п. 13 |  |  |
| 41.10* |  | 23.65/35.060 | Влажность | ГОСТ 15588-2014 п. 7.4; ГОСТ 17177-94 п. 8; ГОСТ 9758-2012 п. 15; СТБ 1161-99 п. 7.1.2; СТБ 1246-2005 п. 7.4.2; СТБ 1437-2004 п. 7.4.2, 7.4.1; СТБ 2222-2011 п. 7.3.6 |  |  |
| 41.11* |  | 23.65/29.121 | Прочность при сжатии | ГОСТ 17177-94 п. 14; СТБ 1125-98 п. 7.2.1; СТБ 1322-2002 п. 7.2; СТБ 1338-2002 п. 7.4 |  |  |
| 41.12* |  |  | Прочность при изгибе | ГОСТ 15588-2014 п. 7.7; ГОСТ 17177-94 п. 15; ГОСТ 18564-2017 (ISO 1209-1:2007, ISO 1209-2:2007); СТБ 1102-2005 п. 7.2.3; СТБ 1125-98 п. 7.2.2; СТБ 1246-2005 п. 7.4.3; СТБ 1338-2002 п. 7.5; СТБ 1437-2004 п. 7.4.3 |  |  |
| 41.13* |  |  | Прочность при растяжении | ГОСТ 15873-2017 (ISO 1798:2008); ГОСТ 17177-94 п. 16; СТБ 2148-2010 п. 8.2.3, 8.6; СТБ EN 1608-2016 |  |  |
| 41.14* |  |  | Сжимаемость и упругость | ГОСТ 17177-94 п. 17; ГОСТ 21880-2022 п. 10.18; СТБ 1161-99 п. 7.1.3; СТБ 2222-2011 п. 7.3.5 |  |  |
| 41.15* |  | 23.65/35.060 | Сжимаемость после сорбционного увлажнения | ГОСТ 17177-94 п. 17 |  |  |
| 41.16* |  | 23.65/29.165 | Гибкость | ГОСТ 10140-2003 п.7.4; ГОСТ 17177-94 п.18 |  |  |
| 41.17* |  | 23.65/29.145 | Линейная температурная усадка. Стабильность размеров | ГОСТ 17177-94 п. 19; ГОСТ 20989-2017 (ISO 2796:1986); ГОСТ 22546-77 п. 4.8; СТБ 1338-2002 п. 7.6; СТБ EN 1604-2016 |  |  |
| 41.18* |  | 23.65/29.061 | Средний диаметр волокон | ГОСТ 17177-94 п. 20 |  |  |
| 41.19* |  | 23.65/29.040 | Содержание органических веществ | ГОСТ 16136-2003 п. 7.4; ГОСТ 17177-94 п. 11; ГОСТ 31430-2011 (EN 13820:2003) |  |  |
| 41.20* |  | 23.65/26.080 | Водостойкость | ГОСТ 4640-2011 п.7.3 |  |  |
| 41.21* |  |  | Морозостойкость | ГОСТ 16136-2003 п. 7.3; СТБ EN 12091-2008 |  |  |
| 41.22* |  | 23.65/11.116 | Время самостоятельного горения | ГОСТ 15588-2014 п.7.10; СТБ 1437-2004 п.7.8 |  |  |
| 41.23* |  | 23.65/29.121 | Прочность при разрыве в направлении перпендикулярном поверхности плиты | ГОСТ 15588-2014 п. 7.6; СТБ 1437-2004 п. 7.5; СТБ EN 1607-2016 |  |  |
| 41.24* |  |  | Прочность приклеивания минераловатных полос к покровному материалу | ГОСТ 23307-78 п. 4.10 |  |  |
| 41.25* |  | 23.65/29.137 | Сопротивление паропроницанию. Паропроницаемость | ГОСТ 25898-2020; СТБ EN 12086-2016 |  |  |
| 41.26* |  | 23.65/29.145 | Теплопроводность | ГОСТ 15588-2014 п. 7.9; ГОСТ 23208-2022 п. 10.5; ГОСТ 7076-99; ГОСТ 9758-2012 прил. Б; СТБ 1322-2002 п. 7.3; СТБ 1437-2004 п. 7.7; СТБ 1618-2006 |  |  |
| 41.27* |  | 23.65/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 9758-2012 п. 6; СТБ 2222-2011 п. 7.3.4 |  |  |
| 41.28* |  |  | Кажущаяся плотность | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006); СТБ 1338-2002 п.7.3 |  |  |
| 41.29* |  | 23.65/26.080 | Стабильность размеров при определенной температуре | СТБ 1437-2004 п. 7.12; СТБ 2148-2010 п. 8.2.5, 8.8; СТБ EN 1604-2016 |  |  |
| 41.30* |  | 23.65/29.121 | Деформация сжатия | СТБ EN 826-2016 |  |  |
| 41.31* |  |  | Предел прочности при сжатии |  |  |  |
| 41.32* |  |  | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации |  |  |  |
| 41.33* |  |  | Модуль упругости при сжатии |  |  |  |
| 41.34* |  |  | Сосредоточенная нагрузка при заданной деформации (5 %) | СТБ EN 12430-2016 |  |  |
| 41.35* |  | 23.65/26.080 | Водопоглощение при кратковременном частичном погружении. Водопоглощение при долговременном погружении | СТБ EN 12087-2016; СТБ EN 1609-2016 |  |  |
| 41.36* |  | 23.65/29.061 | Толщина при удельной нагрузке 250 Па | СТБ EN 12431-2016 |  |  |
| 41.37* |  |  | Толщина при удельной нагрузке 2 кПа |  |  |  |
| 41.38* |  | 23.65/29.121 | Прочность сцепления рулонного кровельного материала с теплоизоляционным материалом | СТБ 1740-2007 п. 5; СТБ 2099-2010 п. 7.6 |  |  |
| 41.39* |  |  | Прочность сцепления рулонного кровельного материала с теплоизоляционным материалом после воздействия переменных температур | ГОСТ 9.401-2018 Методы А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19; СТБ 1740-2007 п. 5; СТБ 2099-2010 п. 7.7 |  |  |
| 41.40* |  |  | Разрушающая нагрузка при отрыве рулонного материала от поверхности теплоизоляционного материала | ГОСТ 28574-2014 п. 7; СТБ 2099-2010 п. 7.8 |  |  |
| 41.41* |  | 23.65/18.167 | Средний размер ячеек | СТБ 1338-2002 п. 7.9 |  |  |
| 41.42* |  | 23.65/29.040 | Объемное содержание закрытых пор | СТБ 1338-2002 п. 7.10 |  |  |
| 42.1* | Панели металлические с утеплителем | 24.33/29.121 | Прочность утеплителя при сжатии | СТБ 1740-2007 п. 6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 42.2* |  |  | Прочность утеплителя при растяжении | СТБ 1740-2007 п. 5, 8 |  |  |
| 42.3* |  |  | Прочность утеплителя при сдвиге | СТБ 1740-2007 п. 7, 8 |  |  |
| 42.4* |  |  | Модуль упругости утеплителя при растяжении | СТБ 1740-2007 п. 9 |  |  |
| 42.5* |  |  | Модуль упругости утеплителя при сжатии | СТБ 1740-2007 п. 10 |  |  |
| 42.6* |  |  | Модуль сдвига утеплителя | СТБ 1740-2007 п. 11 |  |  |
| 42.7** |  | 24.33/29.061 | Геометрические параметры | СТБ 1515-2004 |  |  |
| 43.1* | Материалы и изделия из пластических масс | 22.23/11.116 | Контроль цвета, внешний вид | ГОСТ 11583-74; СТБ 1264-2001 п. 8.4, 8.3; СТБ 1451-2004 п. 7.3; СТБ 1548-2005 п. 7.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 43.2** |  | 22.23/29.061 | Контроль размеров и формы | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33694-2015; СТБ 1264-2001 п. 8.2; СТБ 1451-2004 п. 7.2; СТБ 1548-2005 п. 7.2, 7.3 |  |  |
| 43.3* |  | 22.23/29.040 | Масса 1 м изделий | СТБ 1264-2001 п. 8.5; СТБ 1451-2004 п. 7.4; СТБ 1548-2005 п. 7.5, 7.6 |  |  |
| 43.4* |  |  | Плотность | ГОСТ 15139-69 п. 1-4 |  |  |
| 43.5* |  | 22.23/29.144 | Предел текучести при растяжении | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 9639-71 п. 4.5; СТБ 1264-2001 п. 8.7; СТБ 1451-2004 п. 7.8; СТБ 1548-2005 п. 7.12 |  |  |
| 43.6* |  | 22.23/29.121 | Прочность на растяжение |  |  |  |
| 43.7* |  |  | Относительное удлинение при растяжении |  |  |  |
| 43.8* |  |  | Модуль упругости при растяжении, сжатии и изгибе | ГОСТ 9550-81 |  |  |
| 43.9* |  | 22.23/26.095 | Ударная вязкости по Шарпи | ГОСТ 4647-2015; ГОСТ 9639-71 п. 4.6; СТБ 1264-2001 п. 8.9 |  |  |
| 43.10* |  |  | Стойкость к удару | СТБ 1264-2001 п. 8.10; СТБ 1451-2004 п. 7.6; СТБ 1548-2005 п. 7.7 |  |  |
| 43.11* |  | 22.23/29.145 | Температура размягчения по Вика | ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004); СТБ 1264-2001 п. 8.11; СТБ 1451-2004 п. 7.5; СТБ ISO 306-2024 |  |  |
| 43.12* |  | 22.23/26.080 | Термостойкость | СТБ 1264-2001 п. 8.12 |  |  |
| 43.13* |  | 22.23/29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия | ГОСТ 11529-2016 п.8.1; ГОСТ 9639-71 п.4.8; СТБ 1264-2001 п.8.13; СТБ 1451-2004 п.7.9; СТБ 1548-2005 п.7.11 |  |  |
| 43.14* |  | 22.23/29.121 | Прочность сварных угловых соединений | СТБ 1264-2001 п. 8.14 |  |  |
| 43.15* |  | 22.23/26.080 | Стойкость к воздействию климатических факторов | СТБ 1264-2001 прил. А; СТБ 1451-2004 п. 7.10 |  |  |
| 43.16* |  | 22.23/29.121 | Прочность сцепления пленки с профилем. Прочность сцепления покрытия с изделием | СТБ 1264-2001 п. 8.18; СТБ 1548-2005 п. 7.9 |  |  |
| 43.17* |  |  | Прочность на сжатие и деформация сжатия | ГОСТ 4651-2014 (ISO 604:2002) |  |  |
| 43.18* |  |  | Прочность при статическом изгибе | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) |  |  |
| 43.19* |  | 22.23/29.143 | Твердость | ГОСТ 4670-2015 (ISO 2039-1:2001) |  |  |
| 43.20* |  |  | Твердость по Шору | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003); ГОСТ 263-75; СТБ 1451-2004 п. 7.7; СТБ 1548-2005 п. 7.15 |  |  |
| 43.21* |  | 22.23/26.080 | Цветоустойчивость | ГОСТ 11583-74 п. 5; СТБ 1264-2001 п. 8.3; СТБ 1548-2005 п. 7.4.2 |  |  |
| 43.22** |  | 22.23/11.116 | Адгезию лакокрасочного покрытия к поверхности изделий | ГОСТ 15140-78 |  |  |
| 43.23* |  | 22.23/29.121 | Абсолютная деформация при вдавливании | ГОСТ 11529-2016 п. 7; СТБ 1548-2005 п. 7.10, п. 7.14 |  |  |
| 43.24* |  |  | Остаточная деформация сжатия | ГОСТ 11529-2016 п. 7; СТБ 1548-2005 п. 7.10, 7.14 |  |  |
| 43.25* |  |  | Истираемость | ГОСТ 11529-2016 п.6.1; СТБ 1548-2005 п.7.13 |  |  |
| 43.26* |  | 22.23/29.165 | Гибкость | СТБ 1548-2005 п.7.8 |  |  |
| 43.27* |  | 22.23/11.116 | Монолитность | ГОСТ 9639-71 п. 4.9 |  |  |
| 43.28* |  | 22.23/29.070 | Абразивный износ | ГОСТ 11012-2017 |  |  |
| 43.29* |  | 22.23/26.045 | Стойкость к воздействию химических сред | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010) |  |  |
| 43.30* |  | 22.23/29.040 | Содержание летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 22456-77 |  |  |
| 44.1** | Пластик бумажно-слоистый декоративный | 22.23/29.061 | Геометрические размеры и внешний вид | ГОСТ 9590-76 п.4.1, 4.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 44.2* |  | 22.23/26.080 | Стойкость пластика к кипячению в воде | ГОСТ 9590-76 п. 4.3 |  |  |
| 44.3* |  | 22.23/29.121 | Разрушающее напряжение при изгибе | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) п. 8; ГОСТ 9590-76 п. 4.4 |  |  |
| 44.4* |  | 22.23/26.080 | Гидротермическая стойкость лицевой поверхности | ГОСТ 9590-76 п.4.5 |  |  |
| 44.5* |  |  | Термическая стойкость лицевой поверхности | ГОСТ 9590-76 п. 4.6 |  |  |
| 44.6* |  | 22.23/11.116 | Стойкость к загрязнению | ГОСТ 9590-76 п. 4.8 |  |  |
| 45.1** | Стекло | 23.11/29.061 | Длина, ширина, предельные отклонения от размеров | ГОСТ 111-2014 п.7.1; ГОСТ 30698-2014 п.9.1; ГОСТ 30733-2014 п.9.1; ГОСТ 30826-2014 п.9.1; ГОСТ 32360-2013 п.7.1; ГОСТ 32557-2013 п.9; ГОСТ 7481-2013 п.7.1; СТБ 51.2.06-2005 п.9.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 45.2** |  |  | Номинальная толщина, предельные отклонения по толщине и разнотолщинность листов | ГОСТ 111-2014 п. 7.1; ГОСТ 30698-2014 п. 9.2; ГОСТ 30733-2014 п. 9.2; ГОСТ 30826-2014 п. 9.2; ГОСТ 32360-2013 п. 7.1; ГОСТ 32557-2013 п. 8; ГОСТ 5533-2013 п. 7.1; ГОСТ 7481-2013 п. 7.1; СТБ 51.2.06-2005 п. 9.4 |  |  |
| 45.3** |  |  | Разность длин диагоналей листов стекла и прямоугольность формы | ГОСТ 111-2014 п. 7.1; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 30698-2014 п. 9.7; ГОСТ 30733-2014 п. 9.5; ГОСТ 30826-2014 п. 9.11; ГОСТ 32360-2013 п. 7.1; ГОСТ 32557-2013 п. 10; ГОСТ 7481-2013 п. 7.1; СТБ 51.2.06-2005 п. 9.4 |  |  |
| 45.4* |  |  | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 111-2014 п. 7.1; ГОСТ 30698-2014 п. 9.5; ГОСТ 30733-2014 п. 9.4; ГОСТ 30826-2014 п. 9.5; ГОСТ 32360-2013 п. 7.1; ГОСТ 32557-2013 п. 11; СТБ 51.2.06-2005 п. 9.4 |  |  |
| 45.5** |  |  | Форма, размеры, ровность, качество обработки кромок, отклонение от прямолинейности | ГОСТ 111-2014 п. 7.1; ГОСТ 30698-2014 п. 9.3, 9.6, 9.8; ГОСТ 30733-2014 п. 9.3; ГОСТ 30826-2014 п. 9.3, 9.6; ГОСТ 32360-2013 п. 7.1; ГОСТ 32557-2013 п. 12; ГОСТ 7481-2013 п. 7.1; СТБ 51.2.06-2005 п. 9.3 |  |  |
| 45.6** |  |  | Целостность углов и отклонение от прямоугольности | ГОСТ 111-2014 п. 7.1; ГОСТ 30698-2014 п. 9.3, 9.8; ГОСТ 32360-2013 п. 7.1; ГОСТ 32557-2013 п. 13; ГОСТ 7481-2013 п. 7.1 |  |  |
| 45.7* |  | 23.11/32.115 | Оптические искажения, видимые в проходящем свете | ГОСТ 111-2014 п. 7.2; ГОСТ 30698-2014 п. 9.12; ГОСТ 30733-2014 п. 9.7; ГОСТ 30826-2014 п. 9.10; ГОСТ 32563-2013 п. 9.9; ГОСТ 33003-2014 п. 6 |  |  |
| 45.8* |  |  | Оптические искажения, видимые в отраженном свете | ГОСТ 111-2014 п. 7.2; ГОСТ 30733-2014 п. 9.7; ГОСТ 33003-2014 п. 7 |  |  |
| 45.9* |  | 23.11/29.061 | Количество и размеры пороков стекла при визуальном осмотре | ГОСТ 111-2014 п.7.3; ГОСТ 30698-2014 п.9.8; ГОСТ 30733-2014 п.9.6; ГОСТ 30826-2014 п.9.4; ГОСТ 32360-2013 п.7.2; ГОСТ 32557-2013 п.19; ГОСТ 7481-2013 п.7.2 |  |  |
| 45.10* |  | 23.11/32.115 | Коэффициент направленного пропускания света стекла, стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения | ГОСТ 111-2014 п. 7.4; ГОСТ 26302-2021 Метод А; ГОСТ 30698-2014 п. 9.14; ГОСТ 30733-2014 п. 9.8; ГОСТ 30826-2014 п. 9.8, 9.20; ГОСТ 32563-2013 п. 9.14; ГОСТ 33089-2014 |  |  |
| 45.11* |  | 23.11/26.080 | Водостойкость стекла (методы А, Б) | ГОСТ 10134.1-2017; ГОСТ 111-2014 п.7.6 |  |  |
| 45.12* |  | 23.11/29.061 | Размер ячейки сетки для армирования стекла | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 45.13* |  |  | Смещение проволоки | ГОСТ 32557-2013 п. 18; ГОСТ 7481-2013 п. 7.3 |  |  |
| 45.14* |  | 23.11/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 8747-88 п. 4 |  |  |
| 45.15* |  | 23.11/26.095 | Механическая прочность при испытании ударом стального шара, класс защиты, класс стойкости к удару | ГОСТ 30698-2014 п. 9.9; ГОСТ 30826-2014 п. 9.12; ГОСТ 32563-2013 п. 9.11; ГОСТ 32564.1-2013 (ISO 16936-1:2005); СТБ 51.2.06-2005 п. 9.6 |  |  |
| 45.16* |  | 23.11/26.080 | Термостойкость | ГОСТ 25535-2013; ГОСТ 30698-2014 п. 9.11 |  |  |
| 45.17* |  | 23.11/26.095 | Характер разрушения (размер осколков при разрушении и их число в квадрате (50×50) мм) | ГОСТ 30698-2014 п. 9.10; ГОСТ 33002-2014 |  |  |
| 45.18* |  |  | Стойкость стекла к удару мягким телом, класс защиты стекла | ГОСТ 30698-2014 п. 9.13; ГОСТ 30826-2014 п. 9.14; ГОСТ 32563-2013 п. 9.12; ГОСТ 33559-2015 |  |  |
| 45.19* |  | 23.11/26.080 | Влагостойкость стекла | ГОСТ 30733-2014 п.9.10; ГОСТ 30826-2014 п.9.9; ГОСТ 32565-2013 п.7.15; ГОСТ 33088-2014 |  |  |
| 45.20* |  | 23.11/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 30733-2014 п.9.11 |  |  |
| 45.21* |  | 23.11/29.061 | Смещение составляющих листов стекла в многослойном стекле | ГОСТ 30826-2014 п. 9.1; ГОСТ 32360-2013 п. 7.1; ГОСТ 32557-2013 п. 14 |  |  |
| 45.22* |  | 23.11/26.080 | Температуростойкость (испытание кипячением) | ГОСТ 30826-2014 п. 9.7; ГОСТ 32357-2013 |  |  |
| 45.23* |  |  | Морозостойкость стекла | ГОСТ 30826-2014 п. 9.19; ГОСТ 32563-2013 п. 9.13; ГОСТ 32996-2014 |  |  |
| 45.24* |  | 23.11/32.115 | Светопропускание | ГОСТ 32565-2013 п. 7.8 |  |  |
| 45.25* |  |  | Оптическое искажение ветровых стекол | ГОСТ 32565-2013 п. 7.9 |  |  |
| 45.26* |  | 23.11/29.061 | Смещение вторичного изображения ветровых стекол | ГОСТ 32565-2013 п. 7.10 |  |  |
| 45.27* |  | 23.11/25.098 | Жаропрочность | ГОСТ 32565-2013 п.7.16 |  |  |
| 45.28* |  | 23.11/11.116 | Смещение пленки | ГОСТ 32563-2013 п. 9.3 |  |  |
| 45.29* |  | 23.11/36.057 | Долговечность | ГОСТ 32563-2013 п.9.8 |  |  |
| 45.30* |  | 23.11/29.061 | Глубина герметизирующих слоев | ГОСТ 32557-2013 п.15 |  |  |
| 45.31* |  |  | Смещение дистанционных рамок | ГОСТ 32557-2013 п. 16 |  |  |
| 45.32* |  |  | Смещение узора | ГОСТ 32557-2013 п. 17 |  |  |
| 45.33* |  |  | Смещение проволоки | ГОСТ 32557-2013 п. 18 |  |  |
| 45.34* |  | 23.11/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32557-2013 п. 20, 21 |  |  |
| 46.1* | Стеклопакеты строительного назначения | 23.12/36.057 | Долговечность | ГОСТ 30779-2014 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 47.1* | Прокладки и уплотнители для дверных и оконных проемов из полимерных материалов | 23.12/11.116 | Внешний вид, цвет, геометрические размеры | ГОСТ 10174-90 п.3.1, 3.2; ГОСТ 30778-2001 п.6.2-6.4; СТБ 1267-2001 п.8.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 47.2* |  | 23.12/29.121 | Предел прочности при растяжении и относительное удлинение | ГОСТ 10174-90 п. 3.5; ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 270-75; ГОСТ 30778-2001 п. 6.12; СТБ 1267-2001 п. 8.2, 8.3 |  |  |
| 47.3* |  | 23.12/26.080 | Климатическая стойкость | ГОСТ 9.707-81 метод 2 |  |  |
| 47.4* |  | 23.12/29.145 | Температура хрупкости | ГОСТ 16782-2015 (ISO 974:2000) |  |  |
| 47.5* |  | 23.12/29.137 | Сопротивление отслаиванию | ГОСТ 10174-90 п. 3.3 |  |  |
| 47.6* |  | 23.12/29.040 | Масса 1 м длины | ГОСТ 30778-2001 п. 6.5 |  |  |
| 47.7* |  | 23.12/29.061 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия | ГОСТ 30778-2001 п. 6.6 |  |  |
| 47.8* |  | 23.12/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 9.030-74 |  |  |
| 47.9* |  | 23.12/29.121 | Коэффициент морозостойкости | ГОСТ 13808-79 |  |  |
| 47.10* |  |  | Остаточная деформация сжатия | ГОСТ 19177-81 п. 4.5 |  |  |
| 48.1* | Древесина | 16.10/29.040 | Плотность | ГОСТ 16483.1-84 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 48.2* |  | 16.10/29.121 | Условный предел прочности при местном смятии | ГОСТ 16483.2-70 |  |  |
| 48.3* |  |  | Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 16483.3-84 |  |  |
| 48.4* |  |  | Предел прочности при скалывании вдоль волокон | ГОСТ 16483.5-73 |  |  |
| 48.5* |  |  | Предел прочности при сжатии вдоль волокон | ГОСТ 16483.10-73 п. 2 |  |  |
| 48.6* |  | 16.10/29.143 | Статическая твердость | ГОСТ 16483.17-81 |  |  |
| 48.7* |  | 16.10/11.116 | Число годичных слоев и содержание поздней древесины | ГОСТ 16483.18-72 |  |  |
| 48.8* |  | 16.10/26.080 | Влагопоглощение | ГОСТ 16483.19-72 |  |  |
| 48.9* |  | 16.10/29.121 | Предел прочности при растяжении вдоль волокон | ГОСТ 16483.23-73 |  |  |
| 48.10* |  |  | Модуль упругости при сжатии вдоль волокон | ГОСТ 16483.24-73 |  |  |
| 48.11* |  |  | Модуль упругости при сжатии поперек волокон | ГОСТ 16483.25-73 |  |  |
| 48.12* |  |  | Модуль упругости при растяжении вдоль волокон | ГОСТ 16483.26-73 |  |  |
| 48.13* |  |  | Модуль упругости при растяжении поперек волокон | ГОСТ 16483.27-73 |  |  |
| 48.14* |  |  | Предел прочности при растяжении поперек волокон | ГОСТ 16483.28-73 |  |  |
| 48.15* |  |  | Коэффициент поперечной деформации | ГОСТ 16483.29-73 |  |  |
| 48.16* |  |  | Модуль сдвига | ГОСТ 16483.30-73 |  |  |
| 48.17* |  | 16.10/26.080 | Гигроскопичность | ГОСТ 16483.32-77 |  |  |
| 48.18* |  | 16.10/29.061 | Радиальное и тангенциальное разбухание | ГОСТ 16483.35-88 |  |  |
| 48.19* |  | 16.10/11.116 | Усушка образцов из древесины | ГОСТ 16483.37-88 |  |  |
| 48.20* |  | 16.10/29.137 | Удельное сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов | ГОСТ 16483.33-77 |  |  |
| 48.21* |  | 16.10/11.116 | Остаточные напряжения | ГОСТ 11603-73 |  |  |
| 48.22* |  | 16.10/35.060 | Предпропиточная влажность | ГОСТ 20022.14-84 |  |  |
| 49.1** | Изделия паркетные. Паркет мозаичный. Паркет штучный, щиты паркетные. Щиты покрытий пола деревянные. Доски паркетные | 16.10/29.061, 16.22/29.061 | Геометрические размеры и отклонения от формы | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 862.1-2020 п.п.7.1-7.3; ГОСТ 862.3-2020 п.п.7.1-7.4; СТБ 1767-2007 п.6.1-6.4; СТБ 2120-2010 п.7.1-7.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 49.2* |  |  | Угол наклона годичных слоев | ГОСТ 862.1-2020 п. 7.4; ГОСТ 862.3-2020 п. 7.5; СТБ 2120-2010 п. 7.4 |  |  |
| 49.3* |  |  | Пороки древесины | ГОСТ 2140-81; ГОСТ 862.1-2020 п. 7.5; ГОСТ 862.3-2020 п. 7.6; СТБ 1767-2007 п.6.6; СТБ 2120-2010 п. 7.5 |  |  |
| 49.4* |  | 16.10/35.060, 16.22/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1, 2 |  |  |
| 49.5* |  | 16.10/29.061, 16.22/29.061 | Шероховатость | ГОСТ 15612-2013 |  |  |
| 49.6* |  | 16.10/32.089, 16.22/32.089 | Толщина лакового покрытия | ГОСТ 33094-2014 |  |  |
| 49.7* |  | 16.10/11.116, 16.22/11.116 | Адгезия лакового покрытия к древесине | ГОСТ 15140-78 п. 4 |  |  |
| 49.8* |  | 16.10/29.121, 16.22/29.121 | Прочность клеевого соединения на отрыв паркетных планок щитов | ГОСТ 862.3-2020 п. 7.11, Прил. Б |  |  |
| 49.9* |  |  | Прочность клеевого соединения на скалывание | ГОСТ 15613.1-84 |  |  |
| 49.10* |  | 16.10/11.116, 16.22/11.116 | Внешний вид покрытия | ГОСТ 24404-80 п.1.1.4; ГОСТ 862.1-2020 п.7.8; ГОСТ 862.3-2020 п.7.9 |  |  |
| 50.1* | Плиты древесно-стружечные. Плиты древесно-волокнистые. Плиты древесно-стружечные огнестойкие. Плиты древесные с ориентированной стружкой. Плиты древесные моноструктурные | 16.21/29.061 | Номинальные размеры, отклонения от номинальных размеров | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 27680-88; ГОСТ 32274-2021 п. 7.7, 7.8; ГОСТ 32398-2013 п. 7.2; ГОСТ 32399-2013 п. 8.2; ГОСТ 32567-2013 п. 8.2; ГОСТ 34599-2019 п. 7.5, 7.6; ГОСТ 4598-2018 п. 7.6, 7.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 50.2* |  |  | Правильность геометрической формы | ГОСТ 10632-2014 п. 7.2; ГОСТ 27680-88; ГОСТ 32398-2013 п. 7.2; ГОСТ 32399-2013 п. 8.2; ГОСТ 32567-2013 п. 8.2; СТБ 1348-2009 п. 9.2, 9.3; СТБ 1554-2005 п. 7.3 |  |  |
| 50.3* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности при изгибе | ГОСТ 10633-2018 п. 5.4; ГОСТ 10635-88; СТБ 1348-2009 п. 9.4 |  |  |
| 50.4* |  |  | Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты | ГОСТ 10636-2018; СТБ 1348-2009 п. 9.4 |  |  |
| 50.5* |  |  | Прочность приклеивания облицовочных материалов | СТБ 1348-2009 п. 9.4 |  |  |
| 50.6* |  | 16.21/29.061 | Покоробленность | ГОСТ 24053-2021; СТБ 1348-2009 п. 9.4, 9.5 |  |  |
| 50.7* |  | 16.21/29.137 | Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия | ГОСТ 23234-2009; СТБ 1348-2009 п. 9.4 |  |  |
| 50.8* |  | 16.21/29.121 | Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв | ГОСТ 15867-79 п. 3, 4; СТБ 1348-2009 п. 9.9 |  |  |
| 50.9* |  | 16.21/29.061 | Оценка внешнего вида. Размеры дефектов покрытия | ГОСТ 10632-2014 п. 7.15, 7.16; ГОСТ 32274-2021 п. 7.10; ГОСТ 32398-2013 п. 7.9, 7.12-7.15; ГОСТ 32399-2013 п. 8.9-8.12; ГОСТ 32567-2013 п. 8.8, 8.9; ГОСТ 34599-2019 п. 7.8; ГОСТ 4598-2018 п. 7.10, 7.11; СТБ 1348-2009 п. 9.11, 9.12; СТБ 1554-2005 п. 7.5 |  |  |
| 50.10* |  | 16.21/11.116 | Стойкость к пятнообразованию | ГОСТ 27627-88; СТБ 1348-2009 п. 9.14 |  |  |
| 50.11* |  | 16.21/26.080 | Контактная теплостойкость | ГОСТ 28067-89; СТБ 1348-2009 п. 9.15 |  |  |
| 50.12* |  | 16.21/29.040 | Плотность | ГОСТ 10633-2018 п. 5.2; ГОСТ 10634-88 п. 3.2, 4; ГОСТ 32398-2013 п. 7.3; ГОСТ 32567-2013 п. 8.3 |  |  |
| 50.13* |  | 16.21/35.060 | Влажность | ГОСТ 10634-88 п. 3.1, 4; ГОСТ 32398-2013 п. 7.3; ГОСТ 32567-2013 п. 8.3 |  |  |
| 50.14* |  | 16.21/26.080 | Водопоглащение и разбухание по толщине | ГОСТ 10633-2018 п.5.3; ГОСТ 10634-88 п.3.3, 4 |  |  |
| 50.15* |  | 16.21/29.121 | Предел прочности | ГОСТ 10635-88; ГОСТ 32398-2013 п. 7.4; ГОСТ 32567-2013 п. 8.4, Прил. В |  |  |
| 50.16* |  |  | Модуль упругости при изгибе | ГОСТ 10635-88; ГОСТ 32567-2013 п. 8.4, Прил. В |  |  |
| 50.17* |  | 16.21/29.137 | Удельное сопротивление выдергиванию шурупов | ГОСТ 10637-2019 |  |  |
| 50.18* |  |  | Сопротивление отслаиванию пленки типа ПДСО | ГОСТ 24944-81 п. 4.9 |  |  |
| 50.19* |  | 16.21/29.143 | Твердость плит | ГОСТ 11843-76 |  |  |
| 50.20* |  | 16.21/26.080 | Влагостойкость | ГОСТ 32274-2021 прил. Б, В; ГОСТ 32399-2013 п.8.13, Прил.А, Прил.Б; ГОСТ 32567-2013 п.8.6, Прил.А, Прил.Б |  |  |
| 51.1** | Детали и изделия деревянные. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 30972-2002 п.6.2.1; СТБ 1074-2009 п.6.1; СТБ 1722-2007 п.8.4, 8.5, 8.6; СТБ 1979-2009 п.7.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 51.2* |  |  | Отклонения от геометрической формы | ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.3; СТБ 1074-2009 п. 6.2 |  |  |
| 51.3* |  |  | Пороки древесины | ГОСТ 2140-81; СТБ 1074-2009 п. 6.3; СТБ 1979-2009 п. 7.2 |  |  |
| 51.4* |  | 16.10/35.060 | Влажность | ГОСТ 10633-2018 п. 5.1; ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1, 2; ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.5 |  |  |
| 51.5* |  | 16.10/29.061 | Шероховатость | ГОСТ 15612-2013 |  |  |
| 51.6* |  | 16.10/29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон | ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.7 |  |  |
| 51.7* |  |  | Прочность клеевых соединений на изгиб при зубчатом соединении | ГОСТ 15613.4-78; ГОСТ 30972-2002 п. 6.2.8 |  |  |
| 51.8* |  |  | Прочность склеивания листовых облицовочных материалов с древесиной | ГОСТ 25885-83 |  |  |
| 51.9* |  |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий | ГОСТ 15140-78 п. 4; СТБ 1074-2009 п. 6.12 |  |  |
| 51.10* |  |  | Прочность склеивания облицовочного пленочного покрытия | СТБ 1074-2009 п. 6.13 |  |  |
| 51.11* |  |  | Прочность клеевых соединений при послойном скалывании | ГОСТ 25884-83 |  |  |
| 51.12* |  | 16.10/26.080 | Водостойкость клеевых соединений | ГОСТ 17005-82; ГОСТ 30972-2002 п.6.3.2; ГОСТ 33121-2014 п.6 |  |  |
| 51.13* |  |  | Стойкость к циклическим температурно-влажностным воздействиям | ГОСТ 17580-82; ГОСТ 33121-2014 п. 7 |  |  |
| 51.14* |  | 16.10/29.137 | Сопротивление гвоздей и шурупов выдергиванию | ГОСТ 16483.33-77 |  |  |
| 51.15* |  | 16.10/26.080 | Теплостойкость и морозостойкость клеевых соединений | ГОСТ 18446-73 |  |  |
| 51.16* |  |  | Условная влагопроницаемость защитных покрытий и пропиток | ГОСТ 22406-2021 |  |  |
| 51.17* |  | 16.10/26.095 | Ударная прочность защитно-декоративных покрытий | ГОСТ 27736-88 |  |  |
| 51.18* |  | 16.10/11.116 | Цвет лицевой поверхности | СТБ 1074-2009 п. 6.15 |  |  |
| 52.1* | Блоки оконные и дверные балконные. Блоки дверные | 16.23/35.060, 22.23/35.060, 25.12/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 1, 2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 52.2* |  | 16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061 | Пороки и дефекты обработки древесины | ГОСТ 2140-81; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2433-2015 п. 8.3, 8.7; СТБ 939-2013 п. 8.9 |  |  |
| 52.3* |  | 16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121 | Прочность клеевых соединений | ГОСТ 15613.1-84; ГОСТ 15613.4-78; ГОСТ 19414-2023; СТБ 2433-2015 п. 8.4.1, прил. Д; СТБ 939-2013 п. 8.10, прил. В |  |  |
| 52.4* |  | 16.23/29.061, 22.23/29.061, 25.12/29.061 | Шероховатость | ГОСТ 15612-2013 |  |  |
| 52.5* |  |  | Размеры и отклонение от номинальных размеров и геометрической формы | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1457-2004; СТБ 2433-2015 п. 8.6; СТБ 939-2013 п. 8.12 |  |  |
| 52.6* |  | 16.23/29.121, 22.23/29.121, 25.12/29.121 | Прочность сцепления лакокрасочных покрытий | ГОСТ 15140-78 п. 4; СТБ 2433-2015 п. 8.8; СТБ 939-2013 п. 8.17 |  |  |
| 52.7* |  | 16.23/11.116, 22.23/11.116, 25.12/11.116 | Внешний вид лицевой поверхности | СТБ 2433-2015 п.8.7; СТБ 939-2013 п.8.13 |  |  |
| 53.1* | Шпалы и брусья деревянные для железных дорог | 16.10/29.061 | Наличие и количество пороков и дефектов обработки. Размеры дефектов и пороков | ГОСТ 2140-81¹ | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 53.2* |  | 16.10/11.116 | Качество пропитки | ГОСТ 20022.0-2016; ГОСТ 20022.5-93 |  |  |
| 53.3* |  | 16.10/35.060 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п. 2¹ |  |  |
| 53.4** |  | 16.10/29.061 | Геометрические размеры. Покоробленность | ГОСТ 28450-2014 п.7.2, 7.9; ГОСТ 78-2014 п.7.6¹; ГОСТ 8816-2014 п.7.2; ГОСТ 8992-75 п.4.1, 4.2 |  |  |
| 54.1* | Материалы лакокрасочные | 20.30/11.116 | Внешний вид и цвет | ГОСТ 10503-71 п.4.2; ГОСТ 18958-73 п. 4.12; ГОСТ 28196-89 п.4.3; ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76); ГОСТ 8292-85 п.4.3; СТБ 1197-2008 п.5.3; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п.9.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 54.2* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 10503-71 п.4.4; ГОСТ 8420-2022 |  |  |
| 54.3* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ | ГОСТ 10503-71 п. 4.3; ГОСТ 28196-89 п. 4.4; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007); ГОСТ 8292-85 п. 4.5 |  |  |
| 54.4* |  |  | Массовая доля пленкообразующего вещества | ГОСТ 10503-71 п. 4.3; ГОСТ 17537-72 п. 3; ГОСТ 8292-85 п. 4.4 |  |  |
| 54.5* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания | ГОСТ 10503-71 п.4.7; ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73¹ |  |  |
| 54.6* |  | 20.30/08.169 | Показатель концентрации ионов водорода | ГОСТ 28196-89 п. 4.5; ГОСТ 33290-2023 прил. А.1; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п.9.4 |  |  |
| 54.7* |  | 20.30/29.061 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 54.8* |  | 20.30/11.116 | Жизнеспособность | ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005) |  |  |
| 54.9* |  |  | Период силикатизации | ГОСТ 16976-71; ГОСТ 18958-73 п. 4.14 |  |  |
| 54.10* |  | 20.30/29.040 | Укрывистость | ГОСТ 18958-73 п. 4.13; ГОСТ 28196-89 п. 4.6; ГОСТ 8784-75 |  |  |
| 54.11* |  | 20.30/29.137 | Коэффициент паропроницаемости покрытия. Паропроницаемость | ГОСТ 25898-2020; ГОСТ 28575-2014; СТБ 1197-2008 Прил. А; СТБ 1263-2001 п. 8.11; СТБ ISO 12572-2020; СТБ ISO 7783-2025 |  |  |
| 54.12* |  | 20.30/26.080 | Стойкость к статическому воздействию воды | ГОСТ 10503-71 п. 4.10; ГОСТ 28196-89 п. 4.7; ГОСТ 8292-85 п. 4.8; ГОСТ 9.403-2022; СТБ 1197-2008 п. 5.13; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.6 |  |  |
| 54.13* |  | 20.30/32.115 | Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузного отражения) | ГОСТ 10503-71 п. 4.9; ГОСТ 21903-76; ГОСТ 28196-89 п. 4.9; ГОСТ 8292-85 п. 4.7; СТБ 1197-2008 п. 5.14 |  |  |
| 54.14* |  | 20.30/26.080 | Устойчивость покрытия к воздействию переменных температур | ГОСТ 19720-74; ГОСТ 27037-86; СТБ 1197-2008 прил. Б |  |  |
| 54.15** |  | 20.30/29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия покрытия с основанием) | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 27325-87; ГОСТ 28574-2014; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) п. 6.2; ГОСТ 32299-2025 (ISO 4624:2023) |  |  |
| 54.16* |  | 20.30/26.080 | Морозостойкость покрытия | ГОСТ 9.401-2018 Метод А, Б, В, 1-3, 4, 9,12-14, 19; СТБ 1263-2001 п. 8.10 |  |  |
| 54.17* |  |  | Морозостойкость краски | ГОСТ 28196-89 п. 4.8, Метод 2; ГОСТ 33290-2023 Прил. А.2 |  |  |
| 54.18* |  |  | Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов | ГОСТ 15150-69; ГОСТ 9.104-2018; ГОСТ 9.401-2018 методы А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19; ГОСТ 9.407-2015; СТБ 1843-2008 (ГОСТ Р 52020-2003) п. 9.7 |  |  |
| 54.19* |  | 20.30/29.143 | Твердость пленки | ГОСТ 5233-2021 |  |  |
| 54.20* |  | 20.30/26.080 | Влагопоглощение | ГОСТ 21513-76 п.2 |  |  |
| 54.21* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 21513-76 п. 1 |  |  |
| 54.22* |  |  | Водопроницаемость | СТБ EN 1062-3-2014 |  |  |
| 54.23* |  |  | Цветоустойчивость при воздействии искусственных климатических факторов | СТБ 2225-2011 |  |  |
| 55.1* | Эмали и лаки | 20.30/11.116 | Внешний вид и цвет | ГОСТ 18335-83 п.4.3; ГОСТ 18374-79 п.4.3; ГОСТ 21227-2021 пп. 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2; ГОСТ 24784-81 п.4.3; ГОСТ 28196-89 п.4.3; ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76); ГОСТ 5631-79 п.4.3; ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.1, 7.2.2; ГОСТ 6631-74 п. 3.3; ГОСТ 7313-75 п.3.3; ГОСТ 9754-2020 п. 7.3, 7.4; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.3; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п.9.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 55.2* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 18374-79 п. 4.4а; ГОСТ 21227-2021 п. 7.3.3; ГОСТ 24784-81 п. 4.4; ГОСТ 31939-2022; ГОСТ 5631-79 п. 4.3б; ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.3; ГОСТ 6631-74 п. 3.3б; ГОСТ 926-82 п. 4.4а; ГОСТ 9754-2020 п. 7.6 |  |  |
| 55.3* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 18335-83 п. 4.4; ГОСТ 18374-79 п. 4.4; ГОСТ 5631-79 п. 4.3а; ГОСТ 6631-74 п. 3.3а; ГОСТ 7313-75 п. 3.3а; ГОСТ 8420-2022; ГОСТ 926-82 п. 4.4; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.4; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.4 |  |  |
| 55.4* |  | 20.30/26.080 | Время высыхания при горячей сушке и при естественной сушке | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73; ГОСТ 21227-2021 п.7.3.4; ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.5; ГОСТ 6631-74 п. 3.4; ГОСТ 9754-2020 п. 7.7; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п.9.5; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п.9.5 |  |  |
| 55.5* |  | 20.30/11.116 | Срок годности (жизнеспособность) | ГОСТ 27271-2014 (ISO 9514:2005); СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.7 |  |  |
| 55.6* |  | 20.30/29.061 | Степень перетира | ГОСТ 18335-83 п.4.6; ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000); СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.6 |  |  |
| 55.7* |  | 20.30/29.040 | Укрывистость | ГОСТ 18335-83 п. 4.5; ГОСТ 7313-75 п. 3.4; ГОСТ 8784-75; ГОСТ 926-82 п. 4.5; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.7 |  |  |
| 55.8* |  | 20.30/36.140 | Срок службы | ГОСТ 15150-69; ГОСТ 35089-2024 п. 9.4; ГОСТ 9.104-2018; ГОСТ 9.401-2018 Методы А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19; ГОСТ 9.407-2015; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.9; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.8 |  |  |
| 55.9* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 18335-83 п. 4.8; ГОСТ 18374-79 п. 4.5; ГОСТ 21227-2021 п. 7.3.8; ГОСТ 24784-81 п. 4.5, 4.6; ГОСТ 35089-2024 п. 9.5-9.7; ГОСТ 5631-79 п. 4.4; ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.8, 7.2.9; ГОСТ 6631-74 п. 3.5; ГОСТ 7313-75 п. 3.6; ГОСТ 9.403-2022; ГОСТ 926-82 п. 4.7; ГОСТ 9754-2020 п. 7.11; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.10-9.12; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.10, 9.11 |  |  |
| 55.10* |  | 20.30/26.080 | Стойкость к воздействию температуры | ГОСТ 35089-2024 п. 9.8; СТБ 1507-2004 (ГОСТ Р 51691-2000) п. 9.13; СТБ 1811-2007 (ГОСТ Р 52165-2003) п. 9.12 |  |  |
| 55.11* |  | 20.30/29.061 | Блеск покрытия | ГОСТ 21227-2021 п.7.3.7; ГОСТ 896-2021; ГОСТ 9754-2020 п. 7.5 |  |  |
| 55.12* |  | 20.30/11.116 | Степень разбавления эмали | ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.4 |  |  |
| 55.13* |  | 20.30/29.165 | Эластичность покрытия при изгибе. Прочность при изгибе вокруг цилиндрического стержня | ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011); ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 55.14* |  | 20.30/26.095 | Прочность пленки при ударе | ГОСТ 21227-2021 п. 7.3.5; ГОСТ 35089-2024 п. 9.4; ГОСТ 4765-2024; ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.6; ГОСТ 9754-2020 п. 7.8 |  |  |
| 55.15* |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия | ГОСТ 5233-2021 |  |  |
| 55.16* |  | 20.30/11.116 | Адгезия пленки | ГОСТ 15140-78 методы 2, 3, 4; ГОСТ 21227-2021 п. 7.3.6; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) (ручной способ); ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007); ГОСТ 6465-2023 п. 7.2.7 |  |  |
| 55.17* |  | 20.30/32.115 | Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузного отражения) | ГОСТ 21903-76; ГОСТ 9754-2020 п. 7.10 |  |  |
| 55.18* |  | 20.30/29.070 | Способность пленки шлифоваться | ГОСТ 9754-2020 п. 7.12 |  |  |
| 55.19* |  |  | Прочность пленки к истиранию | ГОСТ 20811-2025 метод А; ГОСТ 20811-75 Метод А |  |  |
| 55.20* |  | 20.30/32.089 | Толщина лакокрасочного покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 5.1 (метод 4А, 4В), п. 5.4 (метод 7В.2, 7С); СТБ ISO 2808-2023 п. 5.2.4, 5.2.5, 5.5.6, 5.5.7 |  |  |
| 55.21* |  | 20.30/29.070 | Прочность пленки к истиранию | ГОСТ 20811-75 метод 2 |  |  |
| 55.22* |  | 20.30/11.116 | Наличие механических включений | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74,МЭК 699-81) п. 2.5 |  |  |
| 55.23* |  |  | Способность просыхания лака в толстом слое | ГОСТ 13526-79 (МЭК 464-2-74,МЭК 699-81) п. 3.2.2 |  |  |
| 56.1* | Грунтовки. Грунтовки антикоррозионные. Грунтовка ГФ-0119. Грунтовка ГФ-021 | 20.30/11.116 | Цвет и внешний вид пленки | ГОСТ 23343-78 п. 4.3; ГОСТ 25129-2020 п. 7.3; ГОСТ 35093-2024 п. 9.4; СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п. 9.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 56.2* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 23343-78 п. 4.3а; ГОСТ 8420-2022; СТБ 1395-2018 п. 8.4 |  |  |
| 56.3* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ | ГОСТ 23343-78 п. 4.4; ГОСТ 25129-2020 п. 7.5; ГОСТ 31939-2022; СТБ 1395-2018 п. 8.3 |  |  |
| 56.4* |  | 20.30/11.116 | Степень разбавления | ГОСТ 23343-78 п. 4.5; ГОСТ 25129-2020 п. 7.4 |  |  |
| 56.5* |  | 20.30/29.070 | Способность пленки шлифоваться | ГОСТ 23343-78 п. 4.7; ГОСТ 25129-2020 п. 7.10 |  |  |
| 56.6* |  | 20.30/26.045 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей Стойкость к статическому воздействию химически агрессивных сред | ГОСТ 12020-2018 (ISO 175:2010); ГОСТ 23343-78 п. 4.9; ГОСТ 25129-2020 п. 7.9; ГОСТ 35093-2024 п. 9.7-9.8; ГОСТ 9.403-2022; ГОСТ 9.407-2015; СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п. 9.7, 9.8 |  |  |
| 56.7* |  |  | Стойкость пленки к действию нитроэмали | ГОСТ 23343-78 п. 4.10; ГОСТ 25129-2020 п. 7.11 |  |  |
| 56.8* |  | 20.30/11.116 | Расслаивание | ГОСТ 23343-78 п. 4.11; ГОСТ 25129-2020 п. 7.12 |  |  |
| 56.9* |  | 20.30/29.061 | Степень перетира | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000) |  |  |
| 56.10* |  | 20.30/11.116 | Время высыхания | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73¹; ГОСТ 25129-2020 п.7.6; СТБ 1395-2018 п.8.6; СТБ 1827-2008 (ГОСТ Р 51693-2000) п.9.4 |  |  |
| 56.11* |  | 20.30/29.165 | Эластичность покрытия при изгибе. Прочность при изгибе вокруг цилиндрического стержня | ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011); ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 56.12* |  | 20.30/26.095 | Прочность пленки при ударе | ГОСТ 25129-2020 п. 7.7; ГОСТ 4765-2024 |  |  |
| 56.13* |  | 20.30/29.143 | Твердость покрытия | ГОСТ 5233-2021 |  |  |
| 56.14** |  | 20.30/11.116 | Адгезия пленки | ГОСТ 15140-78 методы 2, 3, 4; ГОСТ 25129-2020 п.7.8; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) (ручной способ); ГОСТ 32299-2025 (ISO 4624:2023); ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007) |  |  |
| 56.15* |  |  | Однородность | СТБ 1395-2018 п. 8.2 |  |  |
| 57.1* | Краски полимерцементные | 23.65/29.040 | Тонкость помола сухой пигментной части | ГОСТ 19279-73 п. 3.3; ГОСТ 21119.4-75 (ИСО 787-7-81,ИСО 787-18-83) | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 57.2* |  | 23.65/35.060 | Влажность сухой пигментной части | ГОСТ 19279-73 п.3.2 |  |  |
| 57.3* |  | 23.65/11.116 | Жизнеспособность | ГОСТ 19279-73 п.3.6 |  |  |
| 57.4* |  | 23.65/29.040 | Укрывистость | ГОСТ 19279-73 п. 3.7; ГОСТ 8784-75 |  |  |
| 57.5* |  | 23.65/11.116 | Стабильность водной дисперсии полимера | ГОСТ 19279-73 п. 3.4 |  |  |
| 57.6* |  |  | Прочность к мелению | ГОСТ 16976-71; ГОСТ 19279-73 п. 3.8 |  |  |
| 58.1* | Клеи полимерные. Клей резиновый. Дисперсия ПВА | 20.52/29.121 | Прочность связи с металлом при отрыве | ГОСТ 209-75 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 58.2* |  |  | Прочность при сдвиге | ГОСТ 14759-69 |  |  |
| 58.3* |  |  | Прочность при отрыве | ГОСТ 14760-69 |  |  |
| 58.4* |  |  | Прочность при расслаивании | ГОСТ 28966.1-91 |  |  |
| 58.5* |  |  | Прочность при отслаивании | ГОСТ 28966.2-91 |  |  |
| 58.6* |  |  | Клеящая способность | ГОСТ 18992-80 п.5.12 |  |  |
| 58.7* |  | 20.52/11.116 | Внешний вид пленки | ГОСТ 18992-80 п.5.3 |  |  |
| 58.8* |  | 20.52/29.040 | Массовая доля сухого остатка | ГОСТ 18992-80 п. 5.5, Метод А |  |  |
| 58.9* |  | 20.52/08.052 | Осаждение при разбавлении | ГОСТ 18992-80 п. 5.11 |  |  |
| 58.10* |  | 20.52/29.040 | Массовая доля сухого остатка в клее | ГОСТ 2199-78 п. 3.3 |  |  |
| 58.11* |  | 20.52/29.121 | Прочность связи между слоями | ГОСТ 2199-78 п. 3.5 |  |  |
| 59.1* | Материалы резиновые и изделия из резины. Пластины резиновые и резинотканевые. Компенсаторы резинометаллические. Рукава резиновые напорные | 22.19/26.080 | Стойкость к воздействию жидких агрессивных сред | ГОСТ 9.030-74 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 59.2* |  |  | Стойкость к старению | ГОСТ 9.029-74 метод А |  |  |
| 59.3* |  |  | Стойкость к термическому старению | ГОСТ 9.024-74 |  |  |
| 59.4* |  | 22.19/29.121 | Упругопрочностные свойства при растяжении | ГОСТ 269-66; ГОСТ 270-75 |  |  |
| 59.5* |  |  | Условная прочность при растяжении |  |  |  |
| 59.6* |  |  | Относительное удлинение при разрыве |  |  |  |
| 59.7* |  | 22.19/29.137 | Сопротивление раздиру | ГОСТ 262-93 (ИСО 34-79) |  |  |
| 59.8* |  | 22.19/29.121 | Прочность связи между слоями при расслоении | ГОСТ 6768-75 |  |  |
| 59.9* |  | 22.19/29.143 | Твердость по Шору | ГОСТ 263-75 |  |  |
| 59.10* |  | 22.19/29.165 | Эластичность лаковой пленки на поверхности резины | ГОСТ 260-75 |  |  |
| 59.11* |  | 22.19/26.141 | Герметичность рукавов | ГОСТ 18698-2025 п. 8.4 |  |  |
| 60.1* | Полотно иглопробивное геотекстильное. Полотно нетканое мелиоративное | 13.95/29.061 | Линейные размеры полотна и поверхностная плотность | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76); СТБ 1104-2020 п. 7.3, 7.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 60.2* |  | 13.95/29.121 | Прочность при растяжении. Относительное удлинение | ГОСТ 15902.3-79; ГОСТ 25.601-80; СТБ 1104-2020 п. 7.5; СТБ EN ISO 10319-2012 |  |  |
| 60.3* |  | 13.95/08.153 | Коэффициент фильтрации | ГОСТ 25584-2023 п. 6; СТБ 1104-2020 п. 7.2 |  |  |
| 60.4* |  | 13.95/29.040 | Коэффициент вариации по массе | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) |  |  |
| 60.5* |  | 13.95/29.121 | Разрушающее напряжение при сжатии | ГОСТ 25.602-80 |  |  |
| 60.6* |  | 13.95/29.145 | Теплопроводность | СТБ 1618-2006 |  |  |
| 60.7* |  | 13.95/29.121 | Модуль упругости при изгибе | ГОСТ 25.604-82 |  |  |
| 60.8* |  | 13.95/11.116 | Внешний вид | СТБ 1104-2020 п. 7.18; СТБ 1980-2009 п.7.6 |  |  |
| 60.9* |  | 13.95/29.061 | Величина перекоса | ГОСТ 14067-91 |  |  |
| 60.10* |  | 13.95/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ Р 50277-92 (ИСО 9864-90) |  |  |
| 61.1* | Покрытия и изделия ковровые | 13.93/29.061 | Число ворсовых петель и высота ворса | ГОСТ 18276.1-88 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 61.2* |  | 13.93/29.040 | Поверхностная плотность приклея | ГОСТ 18276.4-88 |  |  |
| 61.3* |  | 13.93/35.060 | Влажность | ГОСТ 18276.2-88 |  |  |
| 61.4* |  | 13.93/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 18276.3-88 |  |  |
| 61.5* |  |  | Разрывная нагрузка, разрывное удлинение при растяжении | ГОСТ 16218.5-93 |  |  |
| 61.19* | Сталь арматурная, арматурные изделия и закладные детали. Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций. Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструкций. Сталь арматурная горячекатаная упрочненная вытяжкой. Арматурные закладные изделия сварные. Арматура ненапрягаемая и напрягаемая для ж/б конструкций. | 24.31/29.121 | Усилие сдвига сварного шва | СТБ ISO 15630-2-2009 п. 7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 62.1* | Лента углеродная конструкционная | 23.99/29.061 | Ширина | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 62.2* |  | 23.99/29.040 | Линейная плотность | ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7 |  |  |
| 62.3* |  |  | Плотность нити | ГОСТ 15139-69 п. 2, 3; ГОСТ 28006-2023 п. 8.5 |  |  |
| 62.4* |  | 23.99/29.061 | Количество нитей | ГОСТ 28006-2023 п. 8.4 |  |  |
| 62.5* |  | 23.99/29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении | ГОСТ 25.601-80; ГОСТ 28006-2023 п. 8.8.7 |  |  |
| 62.6* |  |  | Разрушающее напряжение при сжатии | ГОСТ 25.602-80; ГОСТ 28006-2023 п. 8.8.8 |  |  |
| 62.7* |  |  | Модуль упругости при изгибе | ГОСТ 25.604-82 |  |  |
| 62.8* |  | 23.99/29.040 | Объемная доля наполнителя | ГОСТ 28006-2023 п. 8.8.10 |  |  |
| 62.9* |  |  | Плотность углепластика | ГОСТ 15139-69 п. 2, 3; ГОСТ 28006-2023 п. 8.8.11 |  |  |
| 62.10* |  |  | Пористость | ГОСТ 28006-2023 п. 8.8.10 |  |  |
| 63.1* | Стекловолокно. Ткань конструкционного назначения. Ровинги. Нити крученые комплексные. Сетки стеклянные армирующие | 13.20/29.061, 23.14/29.061 | Размеры. Размер ячейки | ГОСТ 6943.17-94 (ИСО 5025-78); СТБ 2632-2023 п. 8.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 63.2* |  | 13.20/11.116, 23.14/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 17139-2000 п.7.7; СТБ 2632-2023 п. 8.6, 8.7, 8.8 |  |  |
| 63.3* |  | 13.20/29.040, 23.14/29.040 | Масса на единицу площади. Масса | ГОСТ 17139-2000 п. 7.6; ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78) п. 4; СТБ 2632-2023 п. 8.12 |  |  |
| 63.4* |  | 13.20/29.061, 23.14/29.061 | Количество нитей на единицу длины основы и утка | ГОСТ 6943.15-94 (ИСО 4602-78) |  |  |
| 63.5* |  | 13.20/29.040, 23.14/29.040 | Массовая доля влаги и веществ, удаляемых при прокаливании | ГОСТ 6943.8-2015; СТБ 2632-2023 п. 8.13 |  |  |
| 63.6* |  | 13.20/29.121, 23.14/29.121 | Разрывная нагрузка и относительное удлинение при разрыве. Разрывная нагрузка и относительное удлинение при разрыве выдерживания в щелочной среде | ГОСТ 6943.10-2015; ГОСТ 8325-2015 п. 7.7; ГОСТ EN 13496-2014; СТБ 2632-2023 п. 8.14, 8.15, 8.16 |  |  |
| 63.7* |  |  | Прочность узла на сдвиг | СТБ 2632-2023 п. 8.11 |  |  |
| 64.1** | Сталь арматурная, арматурные изделия и закладные детали. Арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций. Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструкций. Сталь арматурная горячекатаная упрочненная вытяжкой. Арматурные закладные изделия сварные. Арматура ненапрягаемая и напрягаемая для ж/б конструкций. | 24.31/29.061 | Геометрические параметры. Внешний вид | ГОСТ 10922-2012 п.7.1-7.8; ГОСТ 23279-2012 п.7.2; ГОСТ 5781-82 п.4.2, 4.3; ГОСТ 7348-81 п.4.3; ГОСТ 8478-81 п.4.2; СТБ 1341-2009 п.7.1, 7.2; СТБ 1704-2012 п.7.1, 7.2; СТБ 1706-2006 п.7.1-7.3; СТБ 2174-2011 п.7.1-7.9; СТБ ISO 15630-1-2009 п.10; СТБ ISO 15630-2-2009 п.10; СТБ ISO 15630-3-2009 п.13 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 64.2** |  |  | Овальность | ГОСТ 10922-2012 п. 7.1-7.8; ГОСТ 23279-2012 п. 7.2; ГОСТ 5781-82 п. 4.2, 4.3; ГОСТ 7348-81 п. 4.3; ГОСТ 8478-81 п. 4.2; СТБ 1341-2009 п. 7.1, 7.2; СТБ 1704-2012 п. 7.1, 7.2; СТБ 1706-2006 п. 7.1-7.3; СТБ 2174-2011 п. 7.1-7.9; СТБ ISO 15630-1-2009 п. 10; СТБ ISO 15630-2-2009 п. 10; СТБ ISO 15630-3-2009 п. 13 |  |  |
| 64.3* |  | 24.31/29.144 | Физический или условный предел текучести, отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести | ГОСТ 10922-2012 п. 7.10; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 34227-2024 п. 7.1; ГОСТ 5781-82 п. 4.4; СТБ 1704-2012 п. 7.4; СТБ 1706-2006 п. 7.6, 7.7; СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5; СТБ ISO 15630-2-2009 п. 5; СТБ ISO 15630-3-2009 п. 5 |  |  |
| 64.4* |  | 24.31/29.137 | Временное сопротивление | ГОСТ 10922-2012 п.7.10; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 34227-2024 п. 7.1; ГОСТ 5781-82 п.4.4; СТБ 1704-2012 п.7.4; СТБ 1706-2006 п.7.6, 7.7; СТБ ISO 15630-1-2009 п.5; СТБ ISO 15630-2-2009 п.5; СТБ ISO 15630-3-2009 п.5 |  |  |
| 64.5* |  | 24.31/29.121 | Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке | ГОСТ 10922-2012 п. 7.10; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 34227-2024 п. 7.1; ГОСТ 5781-82 п. 4.4; СТБ 1704-2012 п. 7.4; СТБ 1706-2006 п. 7.6, 7.7; СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 |  |  |
| 64.6* |  |  | Модуль упругости |  |  |  |
| 64.7* |  |  | Относительное удлинение | ГОСТ 10922-2012 п. 7.10; ГОСТ 12004-81; ГОСТ 34227-2024 п. 7.1; ГОСТ 5781-82 п. 4.4; СТБ ISO 15630-1-2009 п. 5 |  |  |
| 64.8* |  |  | Испытание на изгиб. Перегиб | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84); ГОСТ 5781-82 п.4.7; ГОСТ 7348-81 п.4.5; СТБ 1706-2006 п.7.9; СТБ ISO 15630-1-2009 п.6, 7; СТБ ISO 15630-2-2009 п.6; СТБ ISO 15630-3-2009 п.6, 7 |  |  |
| 64.9* |  | 24.31/26.095 | Ударная вязкость | ГОСТ 5781-82 п. 4.4, 4.8; ГОСТ 9454-78 |  |  |
| 64.10* |  | 24.31/29.121 | Прочность сварных соединений | ГОСТ 10922-2012 п. 7.11-7.17; ГОСТ 12004-81; СТБ 1704-2012 Прил. Б; СТБ 2174-2011 п. 7.10, 7.11, 6.20 |  |  |
| 64.11* |  | 24.31/29.040 | Масса 1 м.п. | ГОСТ 12004-81 п. 1.9; СТБ 1341-2009 п. 7.3; СТБ 1704-2012 п. 7.1; СТБ 1706-2006 п. 7.4; СТБ ISO 15630-1-2009 п. 12; СТБ ISO 15630-3-2009 п. 15 |  |  |
| 64.12** |  | 24.31/29.061 | Величина осадки проволоки | ГОСТ 10922-2012 п.7.9; ГОСТ 14098-2014 п.5.9; ГОСТ 8478-81 п.4.4; СТБ 2174-2011 п.7.8 |  |  |
| 64.13* |  | 24.31/11.116 | Качество поверхности арматуры | ГОСТ 7348-81 п.4.2; СТБ 1341-2009 п.7.8; СТБ 1704-2012 п.7.7; СТБ 1706-2006 п.7.11 |  |  |
| 64.14* |  |  | Наличие сварки | ГОСТ 8478-81 п. 4.1 |  |  |
| 64.15** |  | 24.31/29.061 | Шаг продольных и поперечных стержней | ГОСТ 10922-2012 п. 7.1; ГОСТ 8478-81 п. 4.2 |  |  |
| 64.16* |  |  | Уменьшение исходного диаметра | ГОСТ 10922-2012 п. 7.12; ГОСТ 12004-81 п. 3 |  |  |
| 64.17* |  | 24.31/29.121 | Разрывное усилие | ГОСТ 3241-91 п. 4.2, Прил.3 |  |  |
| 64.18* |  |  | Механические свойства профилей при растяжении | ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п. 1-4 |  |  |
| 64.19* |  |  | Усилие сдвига сварного шва | СТБ ISO 15630-2-2009 п. 7 |  |  |
| 65.1* | Арматура стеклопластиковая | 22.23/29.061 | Диаметр, шаг оплетки, длина | СТБ 1103-98 п.7.1-7.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 65.2* |  | 22.23/29.137 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); СТБ 1103-98 п.7.4, 7.5 |  |  |
| 65.3* |  | 22.23/11.116 | Внешний вид | СТБ 1103-98 п. 7.11 |  |  |
| 65.4* |  | 22.23/29.121 | Относительное удлинение | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); СТБ 1103-98 п. 7.6 |  |  |
| 65.5* |  |  | Начальный модуль упругости | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); СТБ 1103-98 п. 7.7 |  |  |
| 65.6* |  |  | Прочность при статическом изгибе | ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010); СТБ 1103-98 п. 7.8 |  |  |
| 65.7* |  | 22.23/29.040 | Плотность арматуры | ГОСТ 15139-69 |  |  |
| 66.1* | Преобразователи ржавчины. | 20.59/11.116 | Подготовка образцов | ГОСТ 30662-99 п. 4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 66.2* |  |  | Нанесение преобразователя | ГОСТ 30662-99 п. 5 |  |  |
| 66.3* |  |  | Качество подготовки поверхностей | ГОСТ 30662-99 п.6 |  |  |
| 66.4* |  | 20.59/26.046 | Имитационный метод | ГОСТ 30662-99 п.7.1 |  |  |
| 66.5* |  |  | Электрохимический метод | ГОСТ 30662-99 п. 7.2 |  |  |
| 67.1* | Материалы противогололедные. | 20.59/29.040 | Содержание растворимых реагентов, пылевидных и глинистых частиц | СТБ 1158-2013 п. 8.4, 8.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 67.2* |  | 20.59/11.116 | Внешний вид | СТБ 1158-2013 п.8.3 |  |  |
| 67.3* |  | 20.59/26.080 | Плавящая способность | СТБ 1158-2013 п. 8.8 |  |  |
| 67.4* |  |  | Защитный эффект против коррозии металла | СТБ 1158-2013 п.8.7 |  |  |
| 67.5* |  | 20.59/29.061 | Содержание зерен определенного размера материала | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3; СТБ 1158-2013 п. 8.4 |  |  |
| 67.6* |  | 20.59/11.116 | Слеживаемость и смерзаемость | СТБ 1158-2013 п. 8.6 |  |  |
| 68.1** | Материалы и изделия стальные металлические для кровель. Черепица металлическая. Изделия стальные гнутые для систем водоотвода. | 25.11/29.061, 25.99/29.061 | Геометрические размеры, отклонения геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1549-2005 п.7.3-7.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 68.2* |  | 25.11/11.116, 25.99/11.116 | Внешний вид | СТБ 1380-2003 п.7.3-7.4; СТБ 1549-2005 п.7.6 |  |  |
| 68.3* |  |  | Класс защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 35094-2024; ГОСТ 9.032-74 |  |  |
| 68.4* |  |  | Степень высыхания лакокрасочного покрытия | ГОСТ 19007-2023; ГОСТ 19007-73 |  |  |
| 68.5* |  |  | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 15140-78 метод 2 |  |  |
| 68.6* |  | 25.11/29.040, 25.99/29.040 | Отклонения от номинальной массы | СТБ 1380-2003 п. 7.10 |  |  |
| 68.7* |  | 25.11/26.141, 25.99/26.141 | Водонепроницаемость фальцевых соединений | СТБ 1549-2005 п.7.2 |  |  |
| 69.1* | Прокат и профили стальные и алюминиевые. | 24.33/11.116, 25.11/11.116 | Внешний вид. Размеры и предельные отклонения геометрических параметров | ГОСТ 13726-2023 п. 8.2; ГОСТ 14918-2020 п. 8.2; ГОСТ 21631-2023 п.7.1, 7.2; ГОСТ 22233-2025 п.п. 7.2, 7.3, 7.5; ГОСТ 24045-2016 п.7.2, 7.3; ГОСТ 24767-2018 п.п. 7.1, 7.2, 7.4; ГОСТ 30245-2003 п.5.5, 5.8, 5.9; ГОСТ 30245-2012 п.6.2, 7.1.1-7.1.5, 7.1.8, 7.2; ГОСТ 30246-2016 п.7.2, 7.5; ГОСТ 535-2005 п.9.11, 9.12; ГОСТ 9.307-2021 п.8.1; ГОСТ 9.407-2015; СТБ 1177-99 п.6.2-6.5; СТБ 1382-2003 п.7.2, 7.5, 7.6; СТБ 1527-2005 п.7.2, 7.5, 7.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 69.2* |  | 24.33/29.061, 25.11/29.061 | Серповидность по ребру гофра | ГОСТ 24045-2016 п. 7.4; СТБ 1382-2003 п. 7.3, 7.5; СТБ 1527-2005 п. 7.3, 7.5 |  |  |
| 69.3** |  |  | Волнистость профилей | ГОСТ 24045-2016 п.7.4; ГОСТ 24767-2018 п.5.3; СТБ 1177-99 п.6.7; СТБ 1382-2003 п.7.3, 7.5; СТБ 1527-2005 п.7.3, 7.5 |  |  |
| 69.4* |  |  | Косина резов | ГОСТ 21631-2023 п. 7.2; ГОСТ 24045-2016 п. 7.5; ГОСТ 26877-2008 5.11; СТБ 1382-2003 п. 7.4, 7.5; СТБ 1527-2005 п. 7.4, 7.5 |  |  |
| 69.5* |  | 24.33/29.121, 25.11/29.121 | Адгезия защитно- декоративного покрытия к металлу. Адгезия защитно-декоративного покрытия к металлу после 15 условных лет эксплуатации | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 30246-2016 п. 7.4; ГОСТ 4765-2024; ГОСТ 9.307-2021 п. 8.4.1, 8.4.3; ГОСТ 9.401-2018 методы А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19 |  |  |
| 69.6* |  | 24.33/26.080, 25.11/26.080 | Цветостойкость после 15 условных лет эксплуатации | ГОСТ 9.401-2018 метод А, Б, В, 1-3, 4, 9, 12-14, 19 |  |  |
| 69.7* |  | 24.33/26.095, 25.11/26.095 | Ударная прочность покрытия | ГОСТ 22233-2025 п. 7.12; ГОСТ 4765-2024; СТБ 1382-2003 п. 7.14; СТБ 1527-2005 п. 7.13 |  |  |
| 69.8* |  | 24.33/29.121, 25.11/29.121 | Механические свойства при растяжении | ГОСТ 11701-84 п. 4; ГОСТ 13726-2023 п. 8.6; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п. 1-4; ГОСТ 21631-2023 п. 7.4; ГОСТ 22233-2025 п. 7.4; ГОСТ 30245-2012 п. 7.5 |  |  |
| 69.9** |  | 24.33/32.089, 25.11/32.089 | Толщина защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 22233-2025 п. 7.8; ГОСТ 30246-2016 п. 7.5; ГОСТ 9.307-2021 п. 8.2.1, 8.2.3; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13; СТБ 1527-2005 п. 7.1 |  |  |
| 69.10* |  | 24.33/29.165, 25.11/29.165 | Эластичность покрытия при изгибе. Прочность при изгибе вокруг цилиндрического стержня | ГОСТ 22233-2025 п. 7.13; ГОСТ 31974-2012 (ISO 1519:2011); ГОСТ 6806-2024 |  |  |
| 69.11* |  | 24.33/26.080, 25.11/26.080 | Коррозионная стойкость защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 9.308-85 Метод 1 |  |  |
| 69.12** |  | 24.33/29.061, 25.11/29.061 | Скручивание и отклонение от перпендикулярности плоскости реза профилей. Серповидность | ГОСТ 13726-2023 п. 8.4; ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 30245-2012 п. 7.1.6, 7.1.7 |  |  |
| 69.13** |  | 24.33/11.116, 25.11/11.116 | Качество покрытия деталей и качество резки профилей | ГОСТ 30245-2012 п.7.2; ГОСТ 30246-2016 п.7.2; СТБ 1177-99 п.6.8 |  |  |
| 69.14* |  | 24.33/29.121, 25.11/29.121 | Изгиб | ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985) |  |  |
| 69.15* |  | 24.33/26.095, 25.11/26.095 | Ударный изгиб | ГОСТ 30245-2012 п. 7.6; ГОСТ 535-2005 п. 9.7; ГОСТ 9454-78 |  |  |
| 69.16* |  | 24.33/29.121, 25.11/29.121 | Прочность пленки покрытия при изгибе «Т» | ГОСТ 30246-2016 п. 7.3, Прил. В |  |  |
| 69.17* |  | 24.33/08.156, 25.11/08.156 | Блеск | ГОСТ 22233-2025 п. 7.11; ГОСТ 896-2021 |  |  |
| 69.18* |  | 24.33/11.116, 25.11/11.116 | Цвет защитно-декоративного покрытия | ГОСТ 22233-2025 п. 7.9; ГОСТ 29319-92 (ИСО 3668-76) |  |  |
| 69.19* |  | 24.33/26.045, 25.11/26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей | ГОСТ 9.403-2022 метод Б |  |  |
| 70.1* | Скобы и хомуты. | 25.93/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 24140-80 п.3.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 70.2* |  | 25.93/29.061 | Предельное отклонение радиуса изгиба | ГОСТ 24140-80 п. 3.2 |  |  |
| 70.3* |  |  | Предельное отклонение толщины и ширины полос |  |  |  |
| 70.4* |  |  | Диаметр прутков | ГОСТ 24140-80 п.3.2 |  |  |
| 71.1* | Болты, винты и шпильки. | 25.93/11.116 | Дефекты поверхности | ГОСТ 1759.2-82 п.3.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 71.2* |  | 25.93/29.137 | Испытание на растяжение. Испытание головки на прочность | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.2-9.8; ГОСТ ISO 898-2-2015 п. 9.1; СТБ ISO 6892-1-2022 |  |  |
| 71.3* |  | 25.93/29.061 | Испытание на растяжение на косой шайбе | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.1 |  |  |
| 71.4* |  | 25.93/11.116 | Внешний вид | СТБ 2065-2010 п. 8.2 |  |  |
| 71.5* |  | 25.93/29.061 | Размеры, предельные отклонения размеров | СТБ 2065-2010 п. 8.3 |  |  |
| 72.1* | Трубки электроизоляционные из полимеров. | 27.33/11.116 | Внешний вид, масса, геометрические размеры | ГОСТ 17675-87 п.4.4-4.7; ГОСТ 19034-82 п.5.3, 5.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 72.2* |  | 27.33/29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении и относительное удлинение | ГОСТ 17675-87 п. 4.10; ГОСТ 19034-82 п. 5.9 |  |  |
| 73.1* | Трубы стальные термоизолированные. Трубы-оболочки из полиэтилена для ПИ-труб и изделий к ним. Изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном | 24.20/18.167 | Средний размер ячеек термоизоляции | СТБ 2252-2012 п. 7.1.2; СТБ 2270-2012 п. 7.1.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 73.2* |  | 24.20/29.040 | Кажущаяся плотность термоизоляции | ГОСТ 409-2017 (ISO 845:2006); СТБ 2252-2012 п.7.1.3; СТБ 2270-2012 п.7.1.3 |  |  |
| 73.3* |  | 24.20/29.121 | Напряжение при 10%-ной деформации сжатия | ГОСТ 23206-2017 (ISO 844:2014); СТБ 2252-2012 п. 7.1.4; СТБ 2270-2012 п. 7.1.4 |  |  |
| 73.4* |  | 24.20/26.080 | Водопоглощение по объему тепловой изоляции из жесткого пенополиуретана | СТБ 2252-2012 п.7.1.5; СТБ 2270-2012 п.7.1.5 |  |  |
| 73.5* |  | 24.20/29.040 | Количество закрытых пор | СТБ 2252-2012 п.7.1.6; СТБ 2270-2012 п.7.1.6 |  |  |
| 73.6* |  | 24.20/29.061 | Отклонение от соосности основной трубы и трубы-оболочки, стального патрубка и трубы-оболочки | СТБ 2252-2012 п. 7.2.3; СТБ 2270-2012 п. 7.2.3 |  |  |
| 73.7* |  | 24.20/29.121 | Предел прочности конструкции ПИ-трубы на сдвиг в осевом направлении | СТБ 2252-2012 п. 7.2.4 |  |  |
| 73.8* |  | 24.20/26.095 | Ударопрочность | СТБ 2252-2012 п. 7.2.5 |  |  |
| 73.9* |  | 24.20/11.116 | Маркировка | СТБ 2252-2012 п. 7.4; СТБ 2270-2012 п. 7.2.7 |  |  |
| 73.10* |  |  | Внешний вид | СТБ 2251-2012 п.7.3 |  |  |
| 73.11* |  | 24.20/29.061 | Размеры и отклонения от размеров труб-оболочек, ПИ-изделий, высота буртика сварного шва трубы-оболочки из ПЭ, отслоение термоизоляции | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ ISO 3126-2023; СТБ 2251-2012 п. 7.2; СТБ 2270-2012 п. 7.2.1, 7.2.4 |  |  |
| 73.12* |  | 24.20/29.121 | Относительное удлинение при разрыве трубы-оболочки | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); СТБ 2251-2012 п. 7.6 |  |  |
| 73.13* |  | 24.20/29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости торца трубы-оболочки к ее оси | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2251-2012 п. 7.7 |  |  |
| 73.14* |  |  | Изменение длины трубы-оболочки в продольном направлении после прогрева | ГОСТ 27078-2025; СТБ 2251-2012 п.7.4 |  |  |
| 73.15* |  | 24.20/29.121 | Устойчивость к разрыву трубы-оболочки | СТБ 2251-2012 п. 7.5 |  |  |
| 73.16* |  | 24.20/26.141 | Стойкость труб-оболочек при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013; ГОСТ ISO 1167-4-2013; СТБ 2251-2012 п. 7.5 |  |  |
| 73.17* |  |  | Герметичность сварных и соединительных швов труб-оболочек ПИ-изделий, узлов герметизации выводов кабеля и узлов герметизации металлический заглушек изоляции | СТБ 2270-2012 п.7.2.5 |  |  |
| 73.18* |  | 24.20/29.121 | Прочность при разрыве сварных швов труб оболочек из ПЭ | СТБ 2270-2012 п. 7.2.6 |  |  |
| 73.19* |  | 24.20/32.089 | Качество нанесения анти-коррозионного покрытия металлических заглушек термоизоляции ПИ-концевых элементов и неизолированных стальных деталей ПИ-неподвижных опор и стальной арматуры | СТБ 2270-2012 п.7.2.7 |  |  |
| 73.20* |  | 24.20/11.116 | Качество упаковки |  |  |  |
| 74.1* | Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида | 22.21/26.141 | Стойкость к внутреннему давлению | ГОСТ 32413-2013 п. 8.2; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013; ГОСТ ISO 1167-4-2013; СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 8.2; СТБ EN ISO 1452-3-2012 п. 8.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 74.2* |  | 22.21/26.095 | Стойкость к внешним ударам. Ударная прочность при температуре 0 ⁰С. Ударная прочность при температуре 0 ⁰С (ступенчатый метод) | ГОСТ 32412-2013 п. 8.4, 8.5; ГОСТ 32413-2013 п. 8.5, 8.6; СТБ EN ISO 1452-2-2012 п. 8.1; СТБ ЕН 744-2005 |  |  |
| 74.3* |  | 22.21/26.045 | Стойкость к дихлорметану при температуре 15 ⁰С | ГОСТ 32412-2013 п. 8.8; ГОСТ 32413-2013 п. 8.9; СТБ ЕН 580-2005 |  |  |
| 74.4* |  | 22.21/26.141 | Герметичность. Герметичность (водонепроницаемость) соединений. Герметичность (воздухонепроницаемость) соединений | ГОСТ 32412-2013 п.8.10, 8.11; ГОСТ 32413-2013 п.8.13, 8.14; СТБ ЕН 1277-2005 |  |  |
| 74.5** |  | 22.21/29.061 | Размеры | ГОСТ 32412-2013 п. 8.3; ГОСТ 32413-2013 п. 8.4; ГОСТ ISO 3126-2023; СТБ EN ISO 3126-2011 |  |  |
| 74.6** |  | 22.21/11.116 | Внешний вид и цвет, маркировка | ГОСТ 32412-2013 п.8.2; ГОСТ 32413-2013 п.8.3; СТБ EN 1401-1-2012 |  |  |
| 74.7* |  | 22.21/29.061 | Изменение длины трубы после прогрева | ГОСТ 32412-2013 п.8.6; ГОСТ 32413-2013 п.8.7; СТБ EN ISO 1452-2-2012 п.9; СТБ EN ISO 2505-2011 |  |  |
| 74.8* |  | 22.21/29.145 | Температура размягчения по Вика | ГОСТ 15088-2014 (ISO 306:2004); ГОСТ 32412-2013 п. 8.7; ГОСТ 32413-2013 п. 8.8 |  |  |
| 74.9* |  |  | Изменение внешнего вида после прогрева | ГОСТ 27077-86 метод 2; ГОСТ 32413-2013 п.8.12 |  |  |
| 75.1** | Трубы из полиэтилена для газопроводов | 22.21/11.116 | Внешний вид поверхности | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 75.2** |  | 22.21/29.061 | Размеры | ГОСТ ISO 3126-2023; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.4 |  |  |
| 75.3* |  | 22.21/29.121 | Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.5 |  |  |
| 75.4* |  |  | Изменение длины труб после прогрева | ГОСТ 27078-2025 |  |  |
| 75.5* |  | 22.21/26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013; ГОСТ ISO 1167-4-2013; СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.7 |  |  |
| 75.6* |  |  | Стойкость к медленному распространению трещин при 80 ºС для труб номинальной толщиной стенки более 5 мм | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п. 8.11 |  |  |
| 76.1* | Трубы полиэтиленовые гофрированные дренажные | 22.21/29.144 | Кольцевая жесткость | СТБ 2119-2010 п. 5.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 76.2* |  | 22.21/29.061 | Длина труб. Отклонение от длины труб | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2119-2010 п.5.1 |  |  |
| 76.3** |  |  | Наружный диаметр трубы | СТБ 2119-2010 п. 5.4 |  |  |
| 76.4** |  |  | Размер и площадь водоприемных отверстий | СТБ 2119-2010 п. 5.5 |  |  |
| 76.5** |  |  | Размер нахлеста покрытия на трубе | СТБ 2119-2010 п. 5.7 |  |  |
| 76.6** |  |  | Расстояние между двумя параллельными нитями | СТБ 2119-2010 п. 5.8 |  |  |
| 76.7* |  | 22.21/11.116 | Закрепление покрытия и нити на концах труб, наличие заусенцев на водоприемных отверстиях | СТБ 2119-2010 п.5.9 |  |  |
| 76.8** |  |  | Внешний вид и качество поверхности труб. Маркировка, упаковка | СТБ 2119-2010 п.5.3, 5.10 |  |  |
| 76,2* |  | 22.21/29.061 | Длина труб. Отклонение от длины труб | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2119-2010 п.5.1 |  |  |
| 77.1** | Трубы полимерные, фасонные части и соединительные детали к ним | 22.21/11.116 | Внешний вид и размеры, отклонения от них | ГОСТ 18599-2001 п.8.2-8.3; ГОСТ 22689-2014 п.8.2, п. 8.3; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32414-2013 п. 8.2, п. 8.3; ГОСТ 32415-2013 п.8.2, п. 8.4; ГОСТ ISO 3126-2023; ГОСТ Р 51613-2000 п.8.2, 8.3; СТБ 1293-2001 п.7.1-7.2; СТБ 1916-2008 п.6.1, 6.2; СТБ 2244-2012 п.8.2, 8.3; СТБ EN ISO 3126-2011 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 77.2* |  | 22.21/29.145 | Изменение внешнего вида после прогрева | ГОСТ 22689-2014 п.8.6; ГОСТ 27077-86 метод 2; ГОСТ 32412-2013 п.8.9; ГОСТ 32413-2013 п.8.12; ГОСТ 32414-2013 п.8.9; ГОСТ 32415-2013 п.8.21; СТБ 2244-2012 п.8.5 |  |  |
| 77.3* |  | 22.21/26.141 | Прочность и герметичность соединений труб и фасонных частей | ГОСТ 22689-2014 п. 8.7, 8.8, 8.9; СТБ 2244-2012 п. 8.9 |  |  |
| 77.4* |  | 22.21/29.144 | Предел текучести при растяжении | ГОСТ 18599-2001 п. 8.4; ГОСТ 9639-71 п. 4.5; СТБ 1264-2001 п. 8.7; СТБ 1451-2004 п. 7.8; СТБ 1548-2005 п. 7.12 |  |  |
| 77.5* |  | 22.21/29.121 | Относительное удлинение при пределе текучести | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 18599-2001 п. 8.4; ГОСТ 32415-2013 п. 8.12, 8.13; СТБ 1293-2001 п. 7.3 |  |  |
| 77.6* |  |  | Относительное удлинение при разрыве |  |  |  |
| 77.7* |  | 22.21/29.144 | Прочность при разрыве |  |  |  |
| 77.8* |  | 22.21/26.080 | Изменение длины после прогрева | ГОСТ 18599-2001 п.8.5; ГОСТ 22689-2014 п.8.4; ГОСТ 27078-2025; ГОСТ 32414-2013 п.8.7; ГОСТ 32415-2013 п.8.11; СТБ 1293-2001 п.7.4; СТБ 1916-2008 п.6.3 |  |  |
| 77.9* |  | 22.21/26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении | ГОСТ 18599-2001 п. 8.6; ГОСТ 32415-2013 п. 8.5-8.9; ГОСТ ISO 1167-1-2013; ГОСТ ISO 1167-2-2013; ГОСТ ISO 1167-3-2013; ГОСТ ISO 1167-4-2013; СТБ 1293-2001 п. 7.5; СТБ 1916-2008 п. 6.4; СТБ 2244-2012 п. 8.4 |  |  |
| 77.10* |  | 22.21/29.040 | Степень сшивки | ГОСТ 32415-2013 п. 8.18; СТБ 1293-2001 п. 7.6; СТБ 1916-2008 п. 6.5 |  |  |
| 77.11* |  | 22.21/29.061 | Минимально допустимый радиус изгиба | СТБ 1293-2001 п. 7.7 |  |  |
| 77.12* |  | 22.21/29.144 | Качество клеевого соединения | СТБ 1916-2008 п.6.7 |  |  |
| 77.13* |  |  | Разрушающая нагрузка при испытании кольцевых образцов на растяжение в поперечном направлении | СТБ 1916-2008 п. 6.8 |  |  |
| 77.14* |  | 22.21/26.095 | Ударная прочность по Шарпи | ГОСТ 32414-2013 п. 8.6; ГОСТ 32415-2013 п. 8.14; ГОСТ 4647-2015 |  |  |
| 77.16* |  | 22.21/29.121 | Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки. Стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 32415-2013 п. 8.24, 8.27 |  |  |
| 77.17* |  | 22.21/26.141 | Герметичность. Герметичность (водонепроницаемость) соединений. Герметичность (воздухонепроницаемость) соединений | ГОСТ 32414-2013 п. 8.10-8.12 |  |  |
| 77.18* |  | 22.21/29.144 | Предела прочности при растяжении сварного соединения | ГОСТ ISO 13953-2024 |  |  |
| 78.1** | Трубы керамические. Трубы керамические канализационные. Трубы керамические дренажные | 23.44/29.061 | Геометрические размеры, овальность, конусность, перекос и отклонения от прямолинейности и перпендикулярности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1418-2003 п.6.1; СТБ 1720-2007 п.7.1-7.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 78.2* |  | 23.44/29.144 | Прочность труб | СТБ 1418-2003 п. 6.2; СТБ 1720-2007 п. 7.9 |  |  |
| 78.3* |  | 23.44/11.116 | Наличие известковых включений | СТБ 1160-99 п. 7.10 |  |  |
| 78.4* |  | 23.44/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 7025-91 п. 7; СТБ 1720-2007 п. 7.9 |  |  |
| 78.5* |  |  | Водопоглощение | ГОСТ 473.3-2025; СТБ 1418-2003 п. 6.4 |  |  |
| 78.6* |  | 23.44/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 473.1-2023 |  |  |
| 78.7* |  |  | Щелочестойкость | ГОСТ 473.2-2025 |  |  |
| 79.1** | Трубы хризоцилцементные | 23.65/29.061 | Геометрические размеры, овальность, конусность, перекос и отклонения от прямолинейности и перпендикулярности | ГОСТ 11310-2012 п.5.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 79.2* |  | 23.65/29.121 | Нагрузка при раздавливании и изгибе | ГОСТ 11310-2012 п. 5.7, 5.8 |  |  |
| 79.3* |  | 23.65/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 11310-2012 п.5.5 |  |  |
| 79.4* |  |  | Прочность при разрушении внутренним давлением | ГОСТ 11310-2012 п. 5.6 |  |  |
| 80.1** | Трубы медные и латунные | 24.44/11.116 | Внешний вид и геометрические размеры | ГОСТ 26877-2008; ГОСТ 617-2006 п.7.1-7.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 80.2* |  | 24.44/29.061 | Сплющивание | ГОСТ 617-2006 п. 7.6; ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) |  |  |
| 80.3* |  | 24.44/26.141 | Герметичность | ГОСТ 3845-2017; ГОСТ 617-2006 п.7.7 |  |  |
| 80.4* |  | 24.44/29.137 | Временное сопротивление разрыву и относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84); ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 617-2006 п.7.5 |  |  |
| 81.1** | Трубы стальные. Трубы латунные | 24.20/29.061 | Размеры (длина, диаметр, овальность, толщина стенки, смещение кромок, торцевое кольцо, глубина поверхностных дефектов), предельные отклонения от размеров | ГОСТ 10705-80 п.4.4; ГОСТ 10706-76 п. 3.2, 3.11; ГОСТ 15763-2005 п. 7.2; ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.2; ГОСТ 3262-75 п.4.9; ГОСТ 494-2014 п.7.2, 7.3; СТБ 1497-2004 п. 6.1-6.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 81.2* |  | 24.20/32.089 | Толщина цинкового покрытия | ГОСТ 3262-75 п. 4.5; ГОСТ 9.301-86; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13 |  |  |
| 81.3* |  | 24.20/26.095 | Ударный изгиб, ударная вязкость | ГОСТ 10705-80 п. 4.5; ГОСТ 9454-78 |  |  |
| 81.4* |  | 24.20/29.061 | Угол скоса торца, фаски | ГОСТ 10705-80 п. 4.4; ГОСТ 3262-75 п. 4.8 |  |  |
| 81.5* |  |  | Сплющивание труб | ГОСТ 8695-2022 (ISO 8492:2013) |  |  |
| 81.6* |  |  | Раздача труб | ГОСТ 10705-80 п. 4.9; ГОСТ 3262-75 п. 4.4а; ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998) |  |  |
| 81.7* |  |  | Загиб труб | ГОСТ 10705-80 п.4.10; ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438:1985); ГОСТ 3728-78 |  |  |
| 81.8* |  | 24.20/29.137 | Временное сопротивление сварного соединения труб | ГОСТ 10705-80 п.4.12; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) п.4 |  |  |
| 81.9* |  | 24.20/26.141 | Гидравлические испытания на прочность и плотность. Испытания на герметичность | ГОСТ 10705-80 п.4.13; ГОСТ 10706-76 п. 3.3; ГОСТ 15763-2005 п. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.2 7.5.4; ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) прил. Б; ГОСТ 3262-75 п.4.3; ГОСТ 3845-2017; ГОСТ 494-2014 п.7.7; ГОСТ 8731-74 п.3.9; ГОСТ 8733-74 п.3.6 |  |  |
| 81.10* |  | 24.20/29.137 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п.3; ГОСТ 10705-80 п.4.7, 4.12; ГОСТ 10706-76 п. 3.4, 3.5; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 3262-75 п. 4.1; ГОСТ 494-2014 п.7.5; ГОСТ 8731-74 п.3.5; ГОСТ 8733-74 п.3.4 |  |  |
| 81.11* |  | 24.20/29.144 | Предел текучести | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 10705-80 п. 4.7, 4.12; ГОСТ 10706-76 п. 3.4, 3.5; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 3262-75 п. 4.1; ГОСТ 494-2014 п. 7.5; ГОСТ 8731-74 п.3.5; ГОСТ 8733-74 п. 3.4 |  |  |
| 81.12* |  | 24.20/29.121 | Относительное удлинение | ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892-84) п. 3; ГОСТ 10705-80 п. 4.7, 4.12; ГОСТ 10706-76 п. 3.4, 3.5; ГОСТ 1497-2023; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84); ГОСТ 3262-75 п. 4.1; ГОСТ 494-2014 п. 7.5; ГОСТ 8731-74 п. 3.5; ГОСТ 8733-74 п. 3.4 |  |  |
| 81.13** |  | 24.20/11.116 | Внешний вид поверхности | ГОСТ 10705-80 п. 4.3; ГОСТ 15763-2005 п. 7.1; ГОСТ 17380-2001 (ИСО 3419-81) п. 7.1.1; СТБ 1497-2004 п. 6.5 |  |  |
| 82.1* | Трубы чугунные и фасонные части к ним | 24.51/29.061 | Глубина отбела и размеры отбеленого слоя | ГОСТ 6942-98 п.7.1; СТБ 1283-2001 п.6.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 82.2** |  | 24.51/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей, внешний вид антикоррозионного покрытия, качество нанесения маркировки | ГОСТ 6942-98 п.7.2; СТБ 1283-2001 п.6.2 |  |  |
| 82.3* |  | 24.51/29.121 | Предел прочности на изгиб раздавливанием и растяжением | ГОСТ 9583-75 п. 4.3, 4.4, 4.4а |  |  |
| 82.4** |  | 24.51/29.061 | Размеры и отклонения от размеров труб и фасонных частей | ГОСТ 6942-98 п. 7.3; СТБ 1283-2001 п. 6.3 |  |  |
| 82.5** |  |  | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 6942-98 п. 7.5; СТБ 1283-2001 п. 6.5 |  |  |
| 82.6** |  |  | Перпендикулярность торца по линии обреза трубы | ГОСТ 9583-75 п. 4.8 |  |  |
| 82.7** |  |  | Кривизна труб | ГОСТ 9583-75 п. 4.9 |  |  |
| 82.8* |  | 24.51/29.040 | Масса и отклонение от массы | ГОСТ 6942-98 п. 7.4; СТБ 1283-2001 п. 6.4 |  |  |
| 82.9* |  | 24.51/29.121 | Прочность сцепления антикоррозионного покрытия с металлом изделия | ГОСТ 6942-98 п. 7.7; СТБ 1283-2001 п. 6.8 |  |  |
| 82.10* |  | 24.51/11.116 | Липкость покрытия | ГОСТ 6942-98 п. 7.8; СТБ 1283-2001 п. 6.6 |  |  |
| 82.11* |  | 24.51/26.141 | Герметичность соединений труб и фасонных частей DN ≤ 350 мм | ГОСТ 6942-98 п.7.9 |  |  |
| 82.12* |  |  | Плотность и герметичность соединений труб и соединений труб и фасонных частей DN ≤ 350 мм | СТБ 1283-2001 п. 6.9 |  |  |
| 82.13* |  |  | Испытание внутренним гидравлическим давлением DN ≤ 350 мм | ГОСТ 3845-2017; ГОСТ 9583-75 п.4.7 |  |  |
| 83.1* | Защитные полимерные покрытия для трубопроводов | 24.20/29.137 | Сопротивление пенетрации (вдавливанию) | ГОСТ 9.602-2016 Прил. Р; СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Прил. Е | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 83.2* |  | 24.20/29.121 | Прочность при разрыве и относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 14236-81 |  |  |
| 83.3* |  | 24.20/26.080 | Изменение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 100 ºС в воде в течении 1000 ч |  |  |  |
| 83.4* |  |  | Водопоглощение в течение 1000 ч при 20°С | ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) |  |  |
| 83.5* |  |  | Прочность связи резины с металлом | ГОСТ 411-77 п. 3.4 |  |  |
| 83.6* |  |  | Устойчивость покрытия к термоциклированию | ГОСТ 31448-2012 п. 8.17; ГОСТ 9.602-2016 прил. С |  |  |
| 84.1** | Приборы отопительные | 25.21/29.061 | Основные параметры и размеры, отклонения от габаритных размеров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 31311-2022 п. 8.2, 8.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 84.2** |  |  | Присоединительные размеры и отклонения от них, качество и размер резьбы |  |  |  |
| 84.3** |  | 25.21/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 31311-2022 п. 8.1 |  |  |
| 84.4** |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 84.5* |  |  | Качество поверхности |  |  |  |
| 84.6* |  | 25.21/26.141 | Прочность и герметичность при избыточном гидростатическом давлении равном 1,5 Рmax теплоносителя | ГОСТ 31311-2022 п. 8.5, 8.6 |  |  |
| 84.7* |  | 25.21/32.089 | Качество защитного покрытия | ГОСТ 35094-2024; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.916-2023 п.5 |  |  |
| 85.1* | Шланги водопроводные гибкие | 25.99/29.061 | Разнотолщинность стенок шлангов | СТБ 1597-2006 п. 5.3.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 85.2* |  | 25.99/26.080 | Морозостойкость шлангов при температуре минус 20°С | СТБ 1597-2006 п. 5.4 |  |  |
| 85.3* |  | 25.99/26.141 | Герметичность шлангов и мест заделки концевой арматуры | СТБ 1597-2006 п.5.5 |  |  |
| 85.4* |  |  | Прочность шлангов и мест заделки концевой арматуры | СТБ 1597-2006 п. 5.6 |  |  |
| 85.5* |  | 25.99/29.061 | Гибкость (изменение наружного диаметра при изгибе) | СТБ 1597-2006 п.5.7 |  |  |
| 85.6* |  |  | Линейные размеры | СТБ 1597-2006 п. 5.3.1 |  |  |
| 85.7* |  |  | Внутренний диаметр | СТБ 1597-2006 п.5.3.2 |  |  |
| 85.8* |  |  | Наружный диаметр | СТБ 1597-2006 п. 5.3.3 |  |  |
| 85.9* |  |  | Размер резьбы концевой арматуры | СТБ 1597-2006 п. 5.3.5 |  |  |
| 85.10* |  | 25.99/11.116 | Внешний вид шлангов и резьбовых соединений | СТБ 1597-2006 п. 5.2 |  |  |
| 86.1** | Затворы. Затворы дисковые (условное давление до 2,5 МПа). Затворы обратные (условное давление до 25 МПа) | 28.14/11.116 | Внешний вид, комплектность, правильность нанесения маркировки | ГОСТ 33257-2015 п.8.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 86.2* |  | 28.14/32.089 | Качество антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13, 9.2.8, 9.2.12 |  |  |
| 86.3** |  | 28.14/29.061 | Присоединительные размеры | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п. 1.1, 1.2, 2.3; ГОСТ 33257-2015 п. 8.3 |  |  |
| 86.4** |  |  | Отклонение от параллельности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев затворов |  |  |  |
| 86.5** |  | 28.14/26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов | ГОСТ 13547-2015 п.8.2; ГОСТ 33257-2015 п.8.5; ГОСТ 33423-2015 п.8.2; ГОСТ 356-80 |  |  |
| 86.6** |  | 28.14/36.100 | Работоспособность (проверка функционирования) | ГОСТ 33257-2015 п.8.8 |  |  |
| 86.7** |  | 28.14/26.141 | Герметичность мест соединений и уплотнений | ГОСТ 13547-2015 п.8.2; ГОСТ 33257-2015 п.8.6; ГОСТ 33423-2015 п.8.2 |  |  |
| 86.8** |  |  | Герметичность затвора | ГОСТ 25136-82; ГОСТ 33257-2015 п.8.7; ГОСТ 9544-2015 |  |  |
| 86.9* |  | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ 33257-2015 п. 8.3 |  |  |
| 87.1* | Клапаны. Клапаны обратные с номинальным давлением до 25 МПа. Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные. Клапаны на номинальное давление не более 25 МПа | 28.14/11.116 | Внешний вид, качество резьбы, комплектность, правильность маркировки, упаковка | ГОСТ 12893-2005 п.9.5; ГОСТ 12893-83 п.7.1а; ГОСТ 33257-2015 п.8.2; ГОСТ 5761-2005 п.9.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 87.2* |  | 28.14/26.141 | Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений | ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.6, 9.8; ГОСТ 12893-83 п. 7.2, 7.5; ГОСТ 33257-2015 п. 8.5; ГОСТ 33423-2015 п. 8.2, 8.3; ГОСТ 5761-2005 п. 9.6 |  |  |
| 87.3* |  |  | Герметичность в затворе, сальниковых уплотнений и мест соединений. Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений | ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.7, 9.8, 9.11; ГОСТ 12893-83 п.7.7, 9.11; ГОСТ 25136-82; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.6, 8.7; ГОСТ 33423-2015 п. 8.2; ГОСТ 356-80; ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7, 9.9; ГОСТ 9544-2015 |  |  |
| 87.4* |  | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ 12893-2005 п.9.13; ГОСТ 33257-2015 п. 8.3; ГОСТ 5761-2005 п. 9.10 |  |  |
| 87.5* |  | 28.14/26.141 | Нечувствительность | ГОСТ 12893-2005 п.9.12; ГОСТ 12893-83 п. 7.8 |  |  |
| 87.6* |  | 28.14/29.061 | Отклонение от параллельности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 33257-2015 п. 8.3 |  |  |
| 87.7* |  |  | Отклонение от перпендикулярности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев |  |  |  |
| 87.8* |  | 28.14/32.089 | Качество антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13, 9.2.8, 9.2.12 |  |  |
| 87.9* |  | 28.14/36.100 | Работоспособность (проверка функционирования) | ГОСТ 12893-2005 п.9.10; ГОСТ 12893-83 п. 7.9; ГОСТ 33257-2015 п.8.8; ГОСТ 5761-2005 п.9.8 |  |  |
| 88.1* | Краны. Краны конусные, шаровые и цилиндрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2). Краны пробковые проходные сальниковые муфтовые чугунные на Ру≤10 кгс/см2 с заглушкой для спуска воды | 28.14/29.061 | Отклонение от параллельности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев. Геометрические размеры | ГОСТ 10944-2019 п. 7.1; ГОСТ 26433.1-89 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 88.2* |  | 28.14/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 10944-2019 п. 7.1; ГОСТ 21345-2005 п.8.6 |  |  |
| 88.3* |  | 28.14/29.061 | Качество метрической резьбы | ГОСТ 10944-2019 п. 7.2; ГОСТ 6357-81 |  |  |
| 88.4* |  | 28.14/26.141 | Прочность и плотность материала и сварных швов, рубашек обогрева (охлаждения) | ГОСТ 21345-2005 п. 8.7; ГОСТ 356-80; ГОСТ 9544-2015 |  |  |
| 88.5* |  |  | Герметичность затвора | ГОСТ 10944-2019 п. 7.3; ГОСТ 21345-2005 п.8.9; ГОСТ 9544-2015 |  |  |
| 88.6* |  |  | Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений | ГОСТ 21345-2005 п.8.8 |  |  |
| 88.7* |  | 28.14/36.100 | Работоспособность | ГОСТ 21345-2005 п.8.11 |  |  |
| 88.8* |  | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ 21345-2005 п. 8.13 |  |  |
| 88.9* |  | 28.14/32.089 | Качество антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13, 9.2.8, 9.2.12 |  |  |
| 88.10* |  | 28.14/11.116 | Пропуск воды через закрытое регулирующее устройство | ГОСТ 10944-2019 п. 7.4 |  |  |
| 88.11* |  | 28.14/36.100 | Технический ресурс (наработка на отказ) | ГОСТ 10944-2019 п. 7.8 |  |  |
| 88.12* |  | 28.14/26.095 | Крутящий момент | ГОСТ 10944-2019 п. 7.7 |  |  |
| 89.1* | Трубы дымовые | 25.11/29.061 | Отклонение от номинального размера внутреннего диаметра секции трубы | ГОСТ 26433.1-89; СТБ EN 1856-2-2013 п. А.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 89.2* |  | 25.11/29.121 | Нагрузка при пределе прочности при сжатии | СТБ EN 14989-2-2013 п. 12.1.1; СТБ EN 1859-2012 п. 4.1 |  |  |
| 89.3* |  |  | Смещение основания при воздействии на него нагрузки | СТБ EN 1859-2012 п. 4.1 |  |  |
| 89.4* |  |  | Нагрузка при пределе прочности при растяжении | СТБ EN 14989-2-2013 п. 12.1.2; СТБ EN 1859-2012 п. 4.2 |  |  |
| 89.5** |  | 25.11/29.061 | Отклонение от вертикали при монтаже (при невертикальной и вертикальной установках) | СТБ EN 14989-2-2013 п. 12.1.3; СТБ EN 1859-2012 п. 4.3.1 |  |  |
| 89.6* |  | 25.11/29.040 | Плотность изоляции | ГОСТ 17177-94 п. 7 |  |  |
| 90.1* | Задвижки на номинальное давление не более РN 250 | 28.14/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 5762-2002 п.8.5.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 90.2* |  | 28.14/29.061 | Размеры и отклонения от размеров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 5762-2002 п. 8.5.2 |  |  |
| 90.3* |  | 28.14/29.040 | Масса задвижки | ГОСТ 5762-2002 п. 8.5.3, 8.5.4 |  |  |
| 90.4* |  | 28.14/36.100 | Работоспособность | ГОСТ 5762-2002 п.8.7.4 |  |  |
| 90.5* |  | 28.14/26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов | ГОСТ 33257-2015 п.8.5; ГОСТ 5762-2002 п.8.6 |  |  |
| 90.6* |  |  | Герметичность затвора, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений | ГОСТ 33257-2015 п.8.6, 8.7; ГОСТ 356-80; ГОСТ 5762-2002 п.8.7, 8.8; ГОСТ 9544-2015 |  |  |
| 91.1* | Изделия посудохозяйственные стальные оцинкованные | 24.33/11.116 | Внешний вид изделия | ГОСТ 20558-82 п.6.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 91.2* |  |  | Прочность крепления арматуры и дна | ГОСТ 20558-82 п. 6.7 |  |  |
| 91.3* |  |  | Подвижность крепления ручек | ГОСТ 20558-82 п. 6.9 |  |  |
| 91.4* |  | 24.33/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 20558-82 п. 6.4 |  |  |
| 92.1* | Изделия с металлическими покрытиями. Изделия замочные и скобяные. Петли для оконных и дверных проемов. Замки защелки для дверей. Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков | 25.72/29.061 | Размеры и предельные отклонения | ГОСТ 5088-2005 п. 7.2; ГОСТ 538-2014 п. 7.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 92.2* |  | 25.72/11.116 | Качество покрытия | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 9.301-86; ГОСТ 9.407-2015; ГОСТ 9.916-2023 п.5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.11, 9.2.12 |  |  |
| 92.3* |  | 25.72/36.100 | Работоспособность | ГОСТ 5088-2005 п. 7.5; ГОСТ 538-2014 п. 7.4 |  |  |
| 92.4* |  | 25.72/26.080 | Коррозионная стойкость | ГОСТ 15763-2005 п. 7.3; ГОСТ 30777-2023 п. 7.19; ГОСТ 538-2014 п. 7.7; ГОСТ 9.308-85 Метод 1; ГОСТ 9.401-2018 |  |  |
| 92.5* |  | 25.72/11.116 | Внешний вид. Контроль качества сварных соединений. Маркировка, упаковка | ГОСТ 5088-2005 п.7.3; ГОСТ 538-2014 п.7.3 |  |  |
| 93.1* | Материалы и изделия пластмассовые | 22.21/36.057 | Энергия активации термоокислительной деструкции, долговечность | СТБ 1333.0-2002; СТБ 1333.1-2002; СТБ 1333.2-2002; СТБ 1333.3-2004 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 94.1* | Материалы и изделия строительные. | 23.51/04.125, 23.61/04.125, 23.63/04.125, 23.70/04.125, 08.12/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 20.16/04.125, 20.30/04.125, 20.59/04.125, 22.23/04.125, 23.11/04.125, 23.31/04.125, 23.32/04.125, 23.42/04.125, 23.49/04.125, 23.52/04.125, 23.64/04.125, 23.65/04.125, 23.69/04.125, 23.99/04.125 | Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов. Удельная активность радионуклида 137Cs | ГОСТ 30108-94; МВИ 115-94; МВИ 69-94; МВИ.МН 4779-2013 (объект испытаний – строительные материалы и изделия, продукция лесного хозяйства) | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 94.2* |  | 23.51/29.145, 23.61/29.145, 23.63/29.145, 23.70/29.145, 08.12/29.145, 16.10/29.145, 16.21/29.145, 16.22/29.145, 20.16/29.145, 20.30/29.145, 20.59/29.145, 22.23/29.145, 23.11/29.145, 23.31/29.145, 23.32/29.145, 23.42/29.145, 23.49/29.145, 23.52/29.145, 23.64/29.145, 23.65/29.145, 23.69/29.145, 23.99/29.145 | Теплопроводность и термическое сопротивление | ГОСТ 31359-2024 прил. В; ГОСТ 7076-99; СТБ 1618-2006; СТБ 2252-2012 п.7.1.7; СТБ 2270-2012 п. 7.1.7; СТБ ЕН 12667-2007 |  |  |
| 95.1* | Окружающая среда | 100.02/29.112 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.МН 2513-2006 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 96.1* | Электроизоляционные материалы | 27.33/29.113 | Удельное объемное электрическое сопротивление | ГОСТ 6433.2-71 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 97.1* | Металлы и сплавы | 24.10/29.143 | Твердость по Бринеллю | ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82,ИСО 6506-81); ГОСТ ISO 898-2-2015 п. 9.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 97.2* |  |  | Твердость по Роквеллу | ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86); ГОСТ ISO 898-2-2015 п. 9.2; СТБ ISO 6508-1-2018 |  |  |
| 98.1** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/29.061, 43.33/29.061 | Отклонение оштукатуренной поверхности и углов от вертикали, от горизонтали, от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.07-2023 п. 5.4-5.6 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 98.2** |  | 43.31/11.116, 43.33/11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности | СП 1.03.07-2023 п.5.8 |  |  |
| 98.3** |  | 43.31/29.121, 43.33/29.121 | Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием | ГОСТ 28089-2012 п. 8.6, 8.8, 8.9, 9; СП 1.03.07-2023 п. 5.9 |  |  |
| 98.4** |  | 43.31/29.061, 43.33/29.061 | Отклонение швов от вертикали и горизонтали | СП 1.03.07-2023 п. 6.5, 6.6 |  |  |
| 98.5** |  |  | Отклонение от ширины швов и заполнение швов | СП 1.03.07-2023 п. 6.7 |  |  |
| 98.6** |  | 43.31/11.116, 43.33/11.116 | Внешний вид облицованной поверхности - перепад между изделиями на стыках и швах | СП 1.03.07-2023 п.6.8 |  |  |
| 98.7** |  | 43.31/29.061, 43.33/29.061 | Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность) | СП 1.03.07-2023 п. 6.9 |  |  |
| 98.8** |  | 43.31/29.121, 43.33/29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | СП 1.03.07-2023 п. 6.10 |  |  |
| 98.9** |  | 43.31/11.116, 43.33/11.116 | Соответствие установки каркаса проектной документации | СП 1.03.07-2023 п. 6.3 |  |  |
| 98.10** |  | 43.31/29.061, 43.33/29.061 | Отклонения элементов каркаса от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность) | СП 1.03.07-2023 п. 6.4 |  |  |
| 99.1** | Малярные и обойные работы | 43.34/11.116 | Внешний вид окрашенной поверхности | СП 1.03.07-2023 п. 7.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 99.2** |  | 43.34/29.061 | Отклонение вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения | СП 1.03.07-2023 п. 8.3 |  |  |
| 99.3** |  | 43.34/11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности | СП 1.03.07-2023 п. 8.4 |  |  |
| 100.1** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.32/29.061 | Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков | СТБ 1476-2004 п. 4.4 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 100.2** |  |  | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены | СТБ 1476-2004 п. 5.5 |  |  |
| 100.3** |  |  | Величина уклона установки подоконных досок (плит) | СТБ 1476-2004 п. 5.2 |  |  |
| 100.4** |  |  | Высота установки подоконных досок (плит) | СТБ 1476-2004 п. 5.3 |  |  |
| 100.5** |  |  | Величина уклона сливов | СТБ 1476-2004 п. 6.1 |  |  |
| 100.6** |  |  | Величина напуска сливов на фасад | СТБ 1476-2004 п. 6.4 |  |  |
| 100.7** |  |  | Величина зазора между оконным, дверным блоком и проемом | СТБ 1476-2004 п. 4.2 |  |  |
| 100.8** |  |  | Расстоянием между крепежными элементами | СТБ 1476-2004 п. 4.5 |  |  |
| 100.9** |  |  | Толщина слоя выравнивающей стяжки. Глубина штрабы в откосах | СТБ 1476-2004 п. 5.1, 5.4 |  |  |
| 101.1** | Устройство полов | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.06-2023 п. 7.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 101.2** |  |  | Отклонение от заданного уклона | СП 1.03.06-2023 п. 11.8 |  |  |
| 101.3** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.06-2023 п. 8.4 |  |  |
| 101.4** |  |  | Отклонение от горизонтальности | СП 1.03.06-2023 п. 8.6 |  |  |
| 101.5** |  |  | Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п. 10.8 |  |  |
| 101.6** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п. 10.9 |  |  |
| 101.7** |  |  | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п. 10.10 |  |  |
| 101.8** |  |  | Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п. 10.11 |  |  |
| 101.9** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием | СП 1.03.06-2023 п. 10.12 |  |  |
| 101.10** |  |  | Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов | СП 1.03.06-2023 п.10.13 |  |  |
| 101.11** |  | 43.33/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СП 1.03.06-2023 п.10.14 |  |  |
| 101.12** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от горизонтали | СП 1.03.06-2023 п. 11.7 |  |  |
| 101.13** |  |  | Отклонение от заданного уклона | СП 1.03.06-2023 п. 11.8 |  |  |
| 101.14** |  | 43.33/11.116 | Внешний вид покрытия | СП 1.03.06-2023 п.12.1 |  |  |
| 101.15** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) покрытия | СП 1.03.06-2023 п. 12.3 |  |  |
| 101.16** |  |  | Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтали | СП 1.03.06-2023 п. 12.4 |  |  |
| 101.17** |  | 43.33/11.116 | Наличие и сплошность антикоррозионного покрытия металлических деталей, арматуры, элементов конструкций в соответствии с проектной документацией и требованиями ТНПА | СП 1.03.06-2023 п. 13.5 |  |  |
| 101.18** |  | 43.33/29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия | СП 1.03.06-2023 п.14.8 |  |  |
| 101.19** |  |  | Величина зазора между смежными элементами покрытия | СП 1.03.06-2023 п.14.9 |  |  |
| 101.20** |  |  | Величина зазора между плинтусом и покрытием или стеной | СП 1.03.06-2023 п.14.10 |  |  |
| 101.21** |  |  | Толщина слоя покрытия | СП 1.03.06-2023 п. 16.4 |  |  |
| 101.22** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления с основанием | СП 1.03.06-2023 п. 16.5 |  |  |
| 101.23** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности швов | СП 1.03.06-2023 п. 17.3 |  |  |
| 101.24** |  |  | Ширина швов | СП 1.03.06-2023 п. 17.4 |  |  |
| 101.25** |  | 43.33/11.116 | Соответствие заполнения швов требованиями проектной документации и ТНПА | СП 1.03.06-2023 п. 17.5 |  |  |
| 101.26** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления плитки с основанием | СП 1.03.06-2023 п. 17.7 |  |  |
| 101.27** |  | 43.33/29.061 | Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток | СП 1.03.06-2023 п.15.3 |  |  |
| 101.28** |  |  | Величина уступа между смежными элементами покрытия | СП 1.03.06-2023 п.17.6 |  |  |
| 102.1** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 42.11/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | СП 1.03.17-2025 п. 5.1.6; СТБ 1377-2003 п. 6.1, 6.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 102.2** |  |  | Степень уплотнения слоя основания | ТКП 059.1-2020 (33200) разд. 7 |  |  |
| 102.3** |  | 42.11/29.061 | Ширина шва между бортами | СТБ 1685-2006 п. 7.1, 8.2.2 |  |  |
| 102.4** |  | 42.11/29.121 | Прочность материала для цементобетонных оснований | СТБ 1685-2006 п. 6.8 |  |  |
| 102.5** |  | 42.11/29.061 | Ровность выравнивающего слоя | СТБ 1685-2006 п. 8.1.2 |  |  |
| 102.6** |  |  | Прямолинейность установки бортового камня | СТБ 1685-2006 п. 7.3 |  |  |
| 102.7** |  | 42.11/11.116 | Соответствие установки высотных отметок бортового камня | СП 1.03.17-2025 п. 5.3.3 |  |  |
| 102.8** |  | 42.11/29.061 | Перепад высот смежных бортовых камней | СП 1.03.17-2025 п. 5.3.4 |  |  |
| 102.9** |  |  | Перепад высот смежных плит тротуарных | СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.1 |  |  |
| 102.10** |  |  | Размер шва между смежными сборными элементами | СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.2 |  |  |
| 102.11** |  |  | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.3 |  |  |
| 102.12** |  |  | Размер шва плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций | СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.4 |  |  |
| 102.13** |  |  | Ровность сборного покрытия | СТБ 1685-2006 п. 8.2.5 |  |  |
| 102.14** |  |  | Искривление линий швов между плитами тротуарными | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 |  |  |
| 102.15** |  |  | Отклонение от заданного поперечного уклона в местах примыкания к зданиям | СТБ 1685-2006 п. 5.9 |  |  |
| 102.16** |  |  | Ровность основания (величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой) | СТБ 1685-2006 п. 6.6 |  |  |
| 102.17** |  | 42.11/11.116 | Заполнение швов | СП 1.03.17-2025 п. 5.4.2.7 |  |  |
| 103.1* | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/26.095 | Ударостойкость | СТБ 2068-2025 п. 9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 103.2* |  | 43.29/29.121 | Предел прочности при сжатии | СТБ 2068-2010 п. 7 |  |  |
| 103.3* |  |  | Предел прочности при растяжении | СТБ 2068-2010 п. 8 |  |  |
| 103.4* |  |  | Предел прочности при сдвиге | СТБ 2068-2025 п. 7 |  |  |
| 103.5* |  |  | Деформация ползучести при сжатии | СТБ 2068-2010 п.12 |  |  |
| 103.6* |  |  | Деформация ползучести при сдвиге | СТБ 2068-2010 п.13 |  |  |
| 103.7* |  |  | Предел прочности на отрыв от подосновы | СТБ 2068-2025 п.п. 6, 8 |  |  |
| 103.8* |  |  | Усилие вырыва анкерного устройства и крепежного элемента | СТБ 2068-2025 п. 12 |  |  |
| 103.9* |  | 43.29/29.137 | Сопротивление паропроницанию (коэффициент паропроницаемости) | ГОСТ 25898-2020; СТБ 2033-2010 п. 7 |  |  |
| 103.10* |  | 43.29/26.080 | Водопоглощение при капиллярном подсосе | СТБ 2033-2010 п.8 |  |  |
| 103.11* |  |  | Морозостойкость | СТБ 2033-2010 п. 9 |  |  |
| 104.1** | Устройство антикоррозийных покрытий | 43.39/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.6.9 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 104.2** |  |  | Сплошность покрытия | ГОСТ 34395-2018; ГОСТ 9.602-2016 п. 7.14; СТБ 1684-2006 п. 6.10, 10.13 |  |  |
| 104.3** |  | 43.39/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий к металлическим поверхностям | СТБ 1684-2006 п. 6.11 |  |  |
| 104.4** |  |  | Адгезия (сцепление) покрытий к другим поверхностям |  |  |  |
| 104.5** |  |  | Адгезия (сцепление) лакокрасочных армированных покрытий |  |  |  |
| 104.6** |  | 43.39/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | СТБ 1684-2006 п. 6.4 |  |  |
| 104.7** |  | 43.39/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.6.9 |  |  |
| 104.8** |  |  | Сплошность покрытия. Диэлектрическая сплошность | ГОСТ 34395-2018; ГОСТ 9.602-2016 п. 7.14; СТБ 1684-2006 п. 6.10 |  |  |
| 104.9** |  | 43.39/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | СТБ 1684-2006 п. 6.10 |  |  |
| 104.10** |  | 43.39/29.061 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | СТБ 1684-2006 п. 6.4 |  |  |
| 104.11** |  | 43.39/11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | СТБ 1684-2006 п.6.5 |  |  |
| 104.12** |  |  | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.7.6 |  |  |
| 104.13** |  |  | Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей | СТБ 1684-2006 п.7.7 |  |  |
| 104.14** |  |  | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) | СТБ 1684-2006 п. 7.8 |  |  |
| 104.15** |  | 43.39/29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью | СТБ 1684-2006 п. 7.9 |  |  |
| 104.16** |  | 43.39/29.143 | Твердость покрытия (для листовых материалов) | СТБ 1684-2006 п. 7.10 |  |  |
| 104.17** |  | 43.39/29.061 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | СТБ 1684-2006 п. 7.4 |  |  |
| 104.18** |  | 43.39/11.116 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | СТБ 1684-2006 п.7.2 |  |  |
| 104.19** |  |  | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.7.6 |  |  |
| 104.20** |  |  | Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей | СТБ 1684-2006 п.7.7 |  |  |
| 104.21** |  |  | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) | СТБ 1684-2006 п. 7.8 |  |  |
| 104.22** |  | 43.39/29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью | СТБ 1684-2006 п. 7.9 |  |  |
| 104.23** |  | 43.39/29.143 | Твердость покрытия (для листовых материалов) | СТБ 1684-2006 п. 7.10 |  |  |
| 104.24** |  | 43.39/29.061 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | СТБ 1684-2006 п. 7.4 |  |  |
| 104.25** |  | 43.39/11.116 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий | СТБ 1684-2006 п.7.2 |  |  |
| 104.26** |  |  | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.8.4 |  |  |
| 104.27** |  | 43.39/29.121 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью | ГОСТ 9.304-87; СТБ 1684-2006 п. 8.5 |  |  |
| 104.28** |  | 43.39/29.061 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия | СТБ 1684-2006 п. 8.3 |  |  |
| 104.30** |  | 43.39/11.116 | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.10.12 |  |  |
| 104.31** |  |  | Сплошность покрытия | СТБ 1684-2006 п. 10.13 |  |  |
| 104.32** |  | 43.39/29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью | СТБ 1684-2006 п. 10.14 |  |  |
| 104.33** |  | 43.39/29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытиях и швах | СТБ 1684-2006 п. 10.11 |  |  |
| 104.34** |  | 43.39/11.116 | Прикатка полотнищ оклеечного материала к поверхности | СТБ 1684-2006 п. 10.4 |  |  |
| 104.35** |  | 43.39/29.061 | Величина нахлестки полотнищ при проклейке швов и перевязка швов | СТБ 1684-2006 п.10.7 |  |  |
| 104.36** |  | 43.39/11.116 | Количество слоев оклеечного материала в покрытии и швах | СТБ 1684-2006 п. 10.10 |  |  |
| 104.37** |  | 43.39/29.121 | Адгезия замазок при футеровке | СТБ 1684-2006 п. 11.4 |  |  |
| 104.38** |  | 43.39/11.116 | Количество слоев футеровки (облицовки) | СТБ 1684-2006 п. 11.5 |  |  |
| 104.39** |  | 43.39/29.061 | Толщина прослойки | СТБ 1684-2006 п. 11.6 |  |  |
| 104.40** |  |  | Ширина швов | СТБ 1684-2006 п. 11.7 |  |  |
| 104.41** |  |  | Отклонение от ширины швов | СТБ 1684-2006 п. 11.8 |  |  |
| 104.42** |  | 43.39/11.116 | Полнота заполнения швов |  |  |  |
| 104.43** |  |  | Внешний вид покрытия | СТБ 1684-2006 п.11.12 |  |  |
| 104.44** |  |  | Ровность покрытия | СТБ 1684-2006 п. 11.13 |  |  |
| 104.45** |  | 43.39/29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия | СТБ 1684-2006 п.11.14 |  |  |
| 104.46** |  | 43.39/11.116 | Количество наносимых грунтовочных, шпатлевочных и покровных слоев | СТБ 1684-2006 п.6.2 |  |  |
| 105.1** | Изоляционные работы | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | СТБ 1846-2008 п. 7.7 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 105.2** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п.7.8 |  |  |
| 105.3** |  | 43.29/29.061 | Толщина слоя мастики | СТБ 1846-2008 п. 7.2 |  |  |
| 105.4** |  | 43.29/11.116 | Сплошность склеивания рулонных материалов | СТБ 1846-2008 п.7.4 |  |  |
| 105.5** |  | 43.29/29.061 | Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ | СТБ 1846-2008 п. 7.5 |  |  |
| 105.6** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п.8.6 |  |  |
| 105.7** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) ГИ с основанием | СТБ 1846-2008 п. 8.7 |  |  |
| 105.8** |  | 43.29/11.116 | Сплошность нанесения ГИ (для бассейнов) с применением мастик и проникающих составов | СТБ 1846-2008 п. 8.8 |  |  |
| 105.9** |  | 43.29/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | СТБ 1846-2008 п. 8.4 |  |  |
| 105.10** |  |  | Соответствие количества наносимых грунтовочных и гидроизоляционных слоев | СТБ 1846-2008 п. 8.1 |  |  |
| 105.11** |  |  | Соответствие толщины каждого наносимого слоя и общей толщины гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п. 8.2 |  |  |
| 105.12** |  | 43.29/11.116 | Соответствие режима сушки и полноты отверждения гидроизоляционных слоев | СТБ 1846-2008 п. 8.3 |  |  |
| 105.13** |  | 43.29/29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от вертикальности | СТБ 1846-2008 п. 9.6 |  |  |
| 105.14** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п.9.10 |  |  |
| 105.15** |  | 43.29/29.061 | Отклонение поверхности полотнищ от горизонтальности | СТБ 1846-2008 п. 9.7 |  |  |
| 105.16** |  |  | Отклонение поверхности полотнищ от заданного уклона | СТБ 1846-2008 п. 9.8 |  |  |
| 105.17** |  |  | Отклонение поверхности полотнищ от прямолинейности (ровность) | СТБ 1846-2008 п. 9.9 |  |  |
| 105.18** |  |  | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | СТБ 1846-2008 п. 9.2 |  |  |
| 105.19** |  | 43.29/11.116 | Соответствие способа соединения листовых материалов требованиям проектной документации и требованиям ТНПА | СТБ 1846-2008 п. 11.5 |  |  |
| 105.20** |  | 43.29/29.121 | Сцепление листовых материалов с основанием | СТБ 1846-2008 п. 11.6 |  |  |
| 105.21** |  | 43.29/11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) | СТБ 1846-2008 п. 11.9 |  |  |
| 105.22** |  |  | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п.11.10 |  |  |
| 105.23** |  |  | Соответствие герметизации стыков свариванием | СТБ 1846-2008 п. 11.8 |  |  |
| 105.24** |  | 43.29/29.061 | Соответствие устройства сопряжений различных видов гидроизоляции проектной документации | СТБ 1846-2008 п. 15 |  |  |
| 105.25** |  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п. 17.10 |  |  |
| 105.26** |  |  | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п. 17.11 |  |  |
| 105.27** |  |  | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п. 17.12 |  |  |
| 105.28** |  |  | Отклонение толщины слоя тепло- и звукоизоляции из сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 п. 17.2 |  |  |
| 105.29** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п.17.13 |  |  |
| 105.30** |  | 43.29/29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п.17.14 |  |  |
| 105.31** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид сварных швов | СТБ 1133-98; СТБ 1846-2008 п.10.3 |  |  |
| 106.1** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/29.061 | Прямолинейность (ровность) поверхности подосновы | СП 1.03.04-2022 п. 6.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 106.2** |  | 43.29/11.116 | Адгезии наружных слоев подосновы | ГОСТ 28089-2012; СП 1.03.04-2022 п. 6.6; СП 1.03.07-2023 п. 5.9 |  |  |
| 106.3** |  |  | Усилие вырыва анкерных устройств из подосновы | СП 1.03.04-2022 п. 6.7; СТБ 2068-2025 п. 12 |  |  |
| 106.4** |  |  | Устройство элементов конструкции теплоизоляционного слоя | СП 1.03.04-2022 п. 7.1.9, 8.4 |  |  |
| 106.5** |  |  | Контроль приклеивания теплоизоляционных плит | СП 1.03.04-2022 п. 7.1.4, 8.4, 9.2.4 |  |  |
| 106.6** |  | 43.29/29.061 | Наличие и ширина швов между теплоизоляционными плитами (блоками) | СП 1.03.04-2022 п. 7.1.5, 9.2.7 |  |  |
| 106.7** |  |  | Перепады на стыках смежных теплоизоляционных плит | СП 1.03.04-2022 п. 7.1.6, 8.4 |  |  |
| 106.8** |  |  | Контроль установки цокольных планок и опорных элементов | СП 1.03.04-2022 п. 7.1.3 |  |  |
| 106.9** |  | 43.29/29.121 | Отклонение усилия вырыва от расчетного | СТБ 2079-2010 п. 10 |  |  |
| 106.10** |  | 43.29/11.116 | Контроль устройства армированного слоя. Контроль устройства декоративно-защитного слоя | СП 1.03.04-2022 п. 7.2, 7.3 |  |  |
| 106.11** |  |  | Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации | СП 1.03.04-2022 пп. 7.3.7, 9.2.8 |  |  |
| 106.12** |  | 43.29/29.061 | Контроль устройства облицовочного слоя | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.04-2022 п. 8.8; СП 1.03.07-2023 п. 5.4, 5.5, 6.5, 6.6 |  |  |
| 106.13** |  |  | Контроль устройства каркаса | СП 1.03.04-2022 п. 8.6 |  |  |
| 106.14** |  |  | Отклонение геометрических параметров вентилируемой воздушной прослойки | СП 1.03.04-2022 п. 8.7 |  |  |
| 107.1** | Устройство кровель | 43.91/29.061 | Толщина стяжки | СП 1.03.05-2023 п. 5.11 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 107.2** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания | СП 1.03.05-2023 п. 5.5 |  |  |
| 107.3** |  |  | Соответствие конструкции и устройства примыканий кровли к стенам, парапетам, шахтам, стенкам бортов фонарей, в местах пропуска труб и т. п. проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п. 5.16 |  |  |
| 107.4** |  | 43.91/11.116 | Внешний вид водоизоляционного ковра | СП 1.03.05-2023 п.5.9 |  |  |
| 107.5** |  | 43.91/29.061 | Соответствие шага и сечения обрешетки проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п. 6.2, 7.2 |  |  |
| 107.6** |  |  | Соответствие устройства несущих конструкций под кровлю проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.05-2023 п. 6.2 |  |  |
| 108.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/11.116 | Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов | СТБ 1133-98; СТБ 2001-2009 п.5.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 108.2** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами | СТБ 2001-2009 п. 5.8 |  |  |
| 108.3** |  |  | Расстояние между средствами крепления трубопроводов | СТБ 2001-2009 п. 5.10 |  |  |
| 108.4** |  | 43.22/26.141 | Прочность и герметичность системы водоснабжения | СТБ 2001-2009 п. 8 |  |  |
| 108.5** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | СТБ 2017-2009 п. 5.1 |  |  |
| 108.6** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов | СТБ 1133-98; СТБ 2017-2009 п.5.5 |  |  |
| 108.7** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами | СТБ 2017-2009 п. 5.7 |  |  |
| 108.8** |  |  |  | СП 4.02.08-2024 п. 5.5 |  |  |
| 108.9** |  |  | Расстояние между креплениями трубопроводов | СП 4.02.08-2024 п. 5.6 |  |  |
| 108.10** |  |  | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА | СП 4.02.08-2024 п. 5.12; СТБ 1133-98 |  |  |
| 108.11** |  |  | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 4.02.07-2024 п. 5.3 |  |  |
| 108.12** |  |  | Соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 5.3 |  |  |
| 108.13** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид сварных соединений | СТБ 1133-98; СТБ 2039-2010 п.5.7 |  |  |
| 108.14** |  | 43.22/29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали | СТБ 2039-2010 п. 8.1 |  |  |
| 108.15** |  |  | Соответствие расстояния между опорами и креплениями дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 8.2 |  |  |
| 108.16** |  |  | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 8.3 |  |  |
| 108.17** |  |  | Испытания на наличие тяги в дымовой трубе | СТБ 2039-2010 п.8.7 |  |  |
| 108.18** |  |  | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 8.8 |  |  |
| 108.19** |  |  | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации | СТБ 1999-2009 п. 5.3 |  |  |
| 108.20** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид сварных соединений | СТБ 1133-98; СТБ 1999-2009 п.5.6 |  |  |
| 108.21** |  | 43.22/29.061 | Соответствие высоты дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 8.4 |  |  |
| 108.22** |  |  | Соотвествие класса по температуре дымовой трубы проектной документации | СТБ 2039-2010 п. 8.5 |  |  |
| 108.23** |  |  | Соответствие дымовой трубы классам по конденсатостойкости и коррозионной стойкости | СТБ 2039-2010 п. 8.6 |  |  |
| 109.1** | Монтаж легких ограждающих конструкций | 43.32/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.10 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 109.2** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки | СП 1.03.10-2023 п. 7.3.11 |  |  |
| 109.3** |  |  | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен | СП 1.03.10-2023 п. 7.4.5 |  |  |
| 109.4** |  |  | Отклонение от вертикали продольных кромок | СП 1.03.10-2023 п. 7.4.6 |  |  |
| 109.5** |  | 43.32/11.116 | Отсутствие на поверхности панелей и листов трещин, вмятин, царапин и пятен, а также заметного прогиба обшивки под крепежными деталями | СН 1.03.01-2019 п. 10.4.11 |  |  |
| 109.6** |  | 43.32/29.061 | Плотность стяжки собранного пакета | СП 1.03.10-2023 п. 5.3.5 |  |  |
| 109.7** |  | 43.32/29.119 | Плотность соединений | СП 1.03.10-2023 п. 5.4.6 |  |  |
| 109.8** |  | 43.32/29.061 | Натяжение болтов | СП 1.03.10-2023 п. 5.4.5 |  |  |
| 110.1** | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | 43.99/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | СП 1.03.09-2023 п. 5.1.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 110.2** |  |  | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены | СП 1.03.09-2023 п. 5.1.7 |  |  |
| 110.3** |  |  | Отклонение толщины шва | СП 1.03.09-2023 п. 5.1.6 |  |  |
| 110.4** |  |  | Перепад между смежными блоками | СП 1.03.09-2023 п. 5.1.8 |  |  |
| 110.5** |  | 43.99/26.095 | Прочность бетона и сроки распалубки. Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (упругий отскок, отрыв со скалыванием) | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019; СП 1.03.09-2023 п.п. 5.7.4, 6.3.6; СТБ 2264-2012 |  |  |
| 111.1** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 43.99/29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | СП 1.03.09-2023 п. 6.2.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 111.2** |  |  | Отклонение расстояний между рядами арматуры | СП 1.03.09-2023 п. 6.2.3 |  |  |
| 111.3** |  |  | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной | СП 1.03.09-2023 п. 6.2.5 |  |  |
| 111.4** |  | 43.99/29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (упругий отскок, отрыв со скалыванием) | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 28570-2019; СП 1.03.09-2023 п. 6.3.6; СТБ 2264-2012 |  |  |
| 111.5** |  | 43.99/11.116 | Внешний вид поверхностей конструкций | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.1 |  |  |
| 111.6** |  | 43.99/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.2 |  |  |
| 111.7** |  |  | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций | СП 1.03.09-2023 п. 6.4.8 |  |  |
| 112.1** | Каменные и армокаменные конструкции | 43.99/29.061 | Отклонение рядов кладки от горизонтали | СП 1.03.13-2024 п. 5.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 112.2** |  |  | Отклонение от толщины конструкций | СП 1.03.13-2024 п. 5.7 |  |  |
| 112.3** |  |  | Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали | СП 1.03.13-2024 п. 5.10 |  |  |
| 112.4** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки | СП 1.03.13-2024 п. 5.12 |  |  |
| 112.5** |  |  | Соответствие перевязки швов | СП 1.03.13-2024 п. 5.14 |  |  |
| 112.6** |  |  | Отклонение швов кладки | СП 1.03.13-2024 п. 5.15 |  |  |
| 112.7** |  |  | Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки | СП 1.03.13-2024 п. 5.17 |  |  |
| 113.1** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | 43.99/29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п. 7.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 113.2** |  | 43.99/29.137 | Плотность грунта, степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта | ГОСТ 19912-2012; СП 1.03.14-2024 п. 5.6, 6.1.5, 7.5; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п. 6.1, 6.2 |  |  |
| 113.3** |  | 43.99/35.060 | Влажность грунта | ГОСТ 5180-2015 п.5; СП 1.03.14-2024 п.6.1.6 |  |  |
| 114.1** | Изделия и конструкции строительные | 25.11/11.116 | Качество подготовки поверхностей | ГОСТ 9.402-2004; СТБ 1396-2003 п.6.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 114.2** |  |  | Качество сварных швов, сварных соединений и конструкции после сварки | ГОСТ 14098-2014; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 23118-2019 пп.6.4, 6.5; ГОСТ 30245-2012 п.7.8; ГОСТ 3242-79; ГОСТ 5264-80; СТБ 1133-98; СТБ 1317-2002 п.6.2, 6.5; СТБ 1381-2003 п.6.3; СТБ 1396-2003 п. 6.3; СТБ 1397-2003 п.6.2; СТБ 2174-2011 п.5.10; СТБ 2270-2012 п.7.2.8; СТБ ISO 6520-1-2009 |  |  |
| 114.3** |  | 25.11/26.095 | Механические свойства металла (временное сопротивление разрыву; твердость металла сварного соединения; ударная вязкость; относительное удлинение) | ГОСТ 30245-2012 п. 7.7; ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89,ИСО 5173-81,ИСО 5177-81) |  |  |
| 114.4** |  | 25.11/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 23120-2016 п.8.1; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; СТБ ISO 7976-1-2011 |  |  |
| 114.5** |  | 25.11/32.089 | Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия | ГОСТ 23118-2019 п. 7.8; ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 5.1 (метод 4А, 4В), п. 5.4 (метод 7В.2, 7С); ГОСТ 35094-2024; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.916-2023 п.5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13; СТБ 1317-2002 п.6.6; СТБ 1381-2003 п. 6.5; СТБ ISO 2808-2023 п. 5.2.4, 5.2.5, 5.5.6, 5.5.7 |  |  |
| 114.6** |  | 25.11/11.116 | Наличие дефектов на поверхности изделий | СТБ 1317-2002 п. 6.8 |  |  |
| 114.7** |  | 25.11/29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 15140-78 |  |  |
| 115.1* | Арматура санитарно-техническая водоразборная | 25.99/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | ГОСТ 19681-94 п.7.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 115.2* |  | 25.99/26.141 | Герметичность арматуры | ГОСТ 19681-94 п.7.4 |  |  |
| 115.3* |  |  | Герметичность узлов арматуры | ГОСТ 19681-94 п.7.5 |  |  |
| 115.4* |  | 25.99/35.065 | Температура наружной поверхности органов управления в местах захвата | ГОСТ 19681-94 п. 7.18 |  |  |
| 115.5* |  | 25.99/32.089 | Качество защитного покрытия | ГОСТ 9.916-2023 п.5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.13, 9.2.8, 9.2.9, 9.2.11, 9.2.12 |  |  |
| 116.1* | Пленки полимерные и изделия из них | 22.22/29.121 | Прочность на растяжение. Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 10354-82 п. 5.6; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 24234-80 п. 5.9; ГОСТ 25250-88 п. 3.5; ГОСТ 25951-83 п. 5.7; ГОСТ 7730-89 п. 3.5 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 116.2* |  | 22.22/29.061 | Толщина пленки | ГОСТ 10354-82 п. 5.2; ГОСТ 17035-86 метод А; ГОСТ 19360-74 п. 4.3; ГОСТ 24234-80 п. 5.1, 5.2; ГОСТ 24944-81 п. 4.3; ГОСТ 25250-88 п. 3.4; ГОСТ 25951-83 п. 5.3 |  |  |
| 116.3* |  |  | Ширина пленки | ГОСТ 10354-82 п. 5.3; ГОСТ 24234-80 п. 5.3; ГОСТ 25951-83 п. 5.4; ГОСТ 7730-89 п. 3.4 |  |  |
| 116.4* |  | 22.22/29.137 | Сопротивление раздиру | ГОСТ 26128-84 |  |  |
| 116.5* |  |  | Паропроницаемость и влагопоглощение. Паропраницаемость за 24 часа | ГОСТ 21472-81; ГОСТ 22900-78 п. 1.1, 2 |  |  |
| 116.6* |  | 22.22/29.040 | Толщина и масса 1 м2 | ГОСТ 17073-71 |  |  |
| 116.7* |  | 22.22/11.116 | Внешний вид мешков | ГОСТ 12302-2013 п.9.2; ГОСТ 17811-78 п.4.1; ГОСТ 32521-2013 п.8.2; ГОСТ 32522-2013 п.9.2 |  |  |
| 116.8* |  | 22.22/29.061 | Размеры мешков | ГОСТ 12302-2013 п. 9.3, 9.4; ГОСТ 17811-78 п. 4.2; ГОСТ 19360-74 п. 4.2; ГОСТ 30090-93 п. 6.5; ГОСТ 32521-2013 п. 8.3-8.5; ГОСТ 32522-2013 п. 9.3, 9.4 |  |  |
| 116.9* |  | 22.22/29.121 | Прочность при растяжении сварного соединения и клеевого шва. Прочность сварных швов пакета и ручек | ГОСТ 12302-2013 п.п. 9.5, 9.9; ГОСТ 14236-81; ГОСТ 17811-78 п. 4.3; ГОСТ 32521-2013 п. 8.6, 8.7 |  |  |
| 116.10* |  | 22.22/26.095 | Испытание на сбрасывание. Удар при свободном падении. Ударная прочность | ГОСТ 17811-78 п.4.4; ГОСТ 30090-93 п.6.16; ГОСТ 32521-2013 п.8.8; ГОСТ 32522-2013 п.9.9; ГОСТ ISO 23560-2022 прил. С |  |  |
| 116.11* |  | 22.22/11.116 | Нанесение рисунков. Качество нанесения рисунков | ГОСТ 12302-2013 п. 9.11; ГОСТ 17811-78 п. 4.5; ГОСТ 32521-2013 п. 8.10; ГОСТ 32522-2013 п. 9.11 |  |  |
| 116.12* |  |  | Внешний вид | ГОСТ 10354-82 п.5.5; ГОСТ 24234-80 п.5.7; ГОСТ 24944-81 п.4.4; ГОСТ 25250-88 п.3.3; ГОСТ 7730-89 п.п. 3.1, 3.2 |  |  |
| 116.13* |  | 22.22/29.061 | Прямолинейность кромок. Смещение по торцу рулона | ГОСТ 10354-82 п. 5.1; ГОСТ 24944-81 п. 4.7 |  |  |
| 116.14* |  | 22.22/29.121 | Разрушающе напряжение при растяжении, относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 19360-74 п. 4.4; ГОСТ 24944-81 п. 4.8; ГОСТ 29104.4-91; ГОСТ 30090-93 п. 6.8; ГОСТ 32522-2013 п. 9.6; ГОСТ ISO 23560-2022 Прил. В |  |  |
| 116.15* |  | 22.22/26.080 | Водопроницаемость | ГОСТ 22944-78 п.2 |  |  |
| 116.16* |  | 22.22/29.040 | Массовая доля влаги лакированной пленки | ГОСТ 7730-89 п. 3.6 |  |  |
| 116.17* |  | 22.22/26.080 | Водостойкость лакового покрытия | ГОСТ 7730-89 п.3.7 |  |  |
| 116.18* |  | 22.22/29.040 | Поверхностная плотность лакового покрытия | ГОСТ 7730-89 п. 3.11 |  |  |
| 116.19* |  |  | Поверхностная плотность | ГОСТ 7730-89 п. 3.10 |  |  |
| 116.20* |  | 22.22/11.116 | Усадка | ГОСТ 24234-80 п. 5.11; ГОСТ 25250-88 п. 3.7; ГОСТ 25951-83 п. 5.5 |  |  |
| 116.21* |  | 22.22/29.121 | Разрывная нагрузка термосварного шва | ГОСТ 7730-89 п. 3.9 |  |  |
| 116.22* |  | 22.22/26.141 | Герметичность сварных швов | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 |  |  |
| 116.23* |  |  | Герметичность мешка | ГОСТ 19360-74 п. 4.5 |  |  |
| 116.24* |  | 22.22/29.121 | Прочность пакета с ручками | ГОСТ 12302-2013 п. 9.9 |  |  |
| 116.25* |  | 22.22/11.116 | Слипание внутренних поверхностей | ГОСТ 12302-2013 п. 9.10; ГОСТ 17811-78 п. 4.6; ГОСТ 32521-2013 п. 8.9 |  |  |
| 117.1* | Изделия стеклянные | 23.13/11.116 | Внешний вид, качество стекла | ГОСТ 15844-2014 п.7.1; ГОСТ 30407-2019 п.7.2; ГОСТ 32130-2013 п.7.1; ГОСТ 32131-2021 п.7.1; ГОСТ 32671-2020 п.7.1; ГОСТ 33415-2015 п.7.1; ГОСТ 33805-2016 п.7.1; ГОСТ 33811-2016 п.7.1; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.1; СТБ 117-93 п.6.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 117.2* |  | 23.13/29.061 | Толщина стенок и дна | ГОСТ 15844-2014 п. 7.9; ГОСТ 32130-2013 п. 7.8; ГОСТ 32674-2014 п. 7.3; ГОСТ 33805-2016 п. 7.7 |  |  |
| 117.3* |  | 23.13/29.040 | Полная и номинальная вместимость | ГОСТ 15844-2014 п. 7.11; ГОСТ 32130-2013 п. 7.10; ГОСТ 32131-2021 п. 7.6; ГОСТ 32671-2020 п. 7.4; ГОСТ 33805-2016 п. 7.9; ГОСТ 33811-2016 п. 7.6; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.8; ГОСТ ISO 8106-2014 |  |  |
| 117.4* |  | 23.13/29.061 | Размеры. Отклонение от параллельности. Отклонение от перпендикулярности. Отклонение от плоскостности | ГОСТ 15844-2014 п. 7.2-7.6, 7.8; ГОСТ 24980-2005 Разд. 6; ГОСТ 30407-2019 п. 7.1, 7.4-7.7; ГОСТ 32130-2013 п. 7.2-7.7; ГОСТ 32131-2021 п. 7.2-7.5; ГОСТ 32671-2020 п. 7.2, 7.5, 7.6, 7.9; ГОСТ 32674-2014; ГОСТ 33415-2015 п. 7.3; ГОСТ 33805-2016 п. 7.2-7.8; ГОСТ 33811-2016 п. 7.2-7.5; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.2-7.7; ГОСТ ISO 9008-2013; ГОСТ ISO 9009-2013; ГОСТ ISO 9885-2013; СТБ 117-93 п. 6.2,.6.4-6.6 |  |  |
| 117.5* |  | 23.13/26.080 | Термическая устойчивость. Термическая стойкость. Термостойкость | ГОСТ 13903-2016; ГОСТ 15844-2014 п. 7.13; ГОСТ 30407-2019 п. 7.9; ГОСТ 32130-2013 п. 7.12; ГОСТ 32671-2020 п. 7.12; ГОСТ 33805-2016 п.7.11; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.10 |  |  |
| 117.6* |  |  | Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению | ГОСТ 13904-2019; ГОСТ 32130-2013 п. 7.13; ГОСТ 33805-2016 п. 7.12; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.11 |  |  |
| 117.7* |  |  | Водостойкость внутренней поверхности. Водостойкость стекла при 98°С | ГОСТ 13905-2005; ГОСТ 32671-2020 п.7.17; ГОСТ 33202-2014; ГОСТ 33202-2023 (ISO 719:2020); ГОСТ 33415-2015 п.7.13 |  |  |
| 117.8* |  | 23.13/26.045 | Кислотостойкость | ГОСТ 15844-2014 п.7.18; ГОСТ 32130-2013 п.7.17; ГОСТ 32671-2020 п.7.18; ГОСТ 33805-2016 п.7.16; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.18 |  |  |
| 117.9* |  | 23.13/29.061 | Диаметр укупорочного кольца венчика горловины бутылок | ГОСТ 10117.2-2001; ГОСТ 32129-2013 |  |  |
| 117.10* |  | 23.13/29.121 | Сопротивление усилию сжатия в направлении вертикальной оси корпуса банок | ГОСТ 33203-2014; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.12 |  |  |
| 117.11* |  | 23.13/11.116 | Устойчивость декора к кислоте | ГОСТ 30407-2019 п. 7.13 |  |  |
| 117.12* |  |  | Устойчивость декора к кислоте к действию щелочных растворов | ГОСТ 30407-2019 п. 7.14, 7.15 |  |  |
| 117.13* |  | 23.13/29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 30407-2019 п. 7.8 |  |  |
| 117.14* |  | 23.13/26.141 | Плотность укупоривания изделий крышкой. Герметичность укупорки | ГОСТ 33811-2016 п. 7.10 |  |  |
| 117.15* |  | 23.13/29.061 | Контроль угла наклона при соскальзывании | ГОСТ 15844-2014 п. 7.16; ГОСТ 32131-2021 п. 7.14; ГОСТ 33805-2016 п. 7.14 |  |  |
| 117.16* |  | 23.13/11.116 | Контроль загрязнений | ГОСТ 15844-2014 п. 7.17; ГОСТ 32130-2013 п. 7.16; ГОСТ 32131-2021 п. 7.12; ГОСТ 32671-2020 п. 7.3; ГОСТ 33805-2016 п. 7.15; ГОСТ 33811-2016 п. 7.8; ГОСТ 5717.1-2021 п. 7.14 |  |  |
| 117.17* |  |  | Устойчивость к воде | ГОСТ 32131-2021 п. 7.17 |  |  |
| 117.18* |  | 23.13/29.121 | Прочность крепления приставных деталей | ГОСТ 33415-2015 п. 7.4 |  |  |
| 118.1* | Упаковка из полимерных материалов | 22.22/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32686-2022 п.8.2; ГОСТ 33417-2015 п.7.2; ГОСТ 33746-2016 п.9.2; ГОСТ 33756-2016 п.9.2; ГОСТ 33837-2016 п.9.2; ГОСТ 33837-2022 п.8.2; ГОСТ 34264-2017 п. 9.3; ГОСТ 34534-2019 п. 8.3; ГОСТ 34827-2022 п. 6.2; СТБ 1015-97 п.6.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 118.2* |  |  | Комплектность | ГОСТ 32686-2022 п. 8.2; ГОСТ 33417-2015 п. 7.2; ГОСТ 33746-2016 п. 9.2; ГОСТ 33756-2016 п. 9.2; ГОСТ 33837-2016 п. 9.2; ГОСТ 33837-2022 п. 8.2; ГОСТ 34264-2017 п. 9.3; ГОСТ 34534-2019 п. 8.3; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.2; СТБ 1015-97 п. 6.1 |  |  |
| 118.3* |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 118.4* |  |  | Упаковка |  |  |  |
| 118.5* |  | 22.22/29.061 | Размеры | ГОСТ 32686-2022 п. 8.3; ГОСТ 33417-2015 п. 7.4; ГОСТ 33746-2016 п. 9.3; ГОСТ 33756-2016 п. 9.3; ГОСТ 33837-2016 п. 9.3; ГОСТ 33837-2022 п. 8.3; ГОСТ 34264-2017 п. 9.4; ГОСТ 34534-2019 п. 8.4; ГОСТ 34827-2022 п. 6.3; СТБ 1015-97 п. 6.2 |  |  |
| 118.6* |  |  | Толщина стенки | ГОСТ 32686-2022 п. 8.4; ГОСТ 33756-2016 п. 9.4; ГОСТ 33837-2016 п. 9.4; ГОСТ 33837-2022 п. 8.4; ГОСТ 34264-2017 п. 9.5; ГОСТ 34534-2019 п. 8.5 |  |  |
| 118.7* |  | 22.22/29.040 | Номинальная и полная вместимость | ГОСТ 32686-2022 п. 8.6.2; ГОСТ 33417-2015 п. 7.5; ГОСТ 33756-2016 п. 9.5; ГОСТ 33837-2016 п. 9.6; ГОСТ 34264-2017 п. 9.6; ГОСТ 34534-2019 п. 8.6; ГОСТ 34827-2022 п. 6.4; СТБ 1015-97 п. 6.3 |  |  |
| 118.8* |  |  | Масса | ГОСТ 32686-2022 п. 8.5; ГОСТ 33417-2015 п. 7.3; ГОСТ 33746-2016 п. 9.5; ГОСТ 33756-2016 п. 9.6; ГОСТ 33837-2016 п. 9.5; ГОСТ 34264-2017 п. 9.7; ГОСТ 34534-2019 п. 8.7 |  |  |
| 118.9* |  | 22.22/29.121 | Сопротивление сжатию с приложением сжимающих нагрузок перпендикулярно к дну | ГОСТ 18211-2018 |  |  |
| 118.10* |  | 22.22/26.141 | Герметичность тары или герметичность укупоривания | ГОСТ 16971-71 п. 3.7 (В, Д); ГОСТ 32686-2022 п.8.7.1.1, 8.7.1.3; ГОСТ 33756-2016 п.9.7; ГОСТ 33837-2016 п.9.7 способ А; ГОСТ 33837-2022 п. 8.7.1.1; ГОСТ 34534-2019 п. 8.8, 8.9; СТБ ГОСТ Р 51827-2002 |  |  |
| 118.11* |  |  | Герметичность крышек. Герметичность канистр, бутылей, бутылочек | СТБ 1015-97 п.6.21 |  |  |
| 118.12* |  | 22.22/26.095 | Прочность на удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 32686-2022 п. 8.10; ГОСТ 33417-2015 п. 7.15.2; ГОСТ 33756-2016 п.9.8; ГОСТ 33837-2016 п.9.10; ГОСТ 33837-2022 п. 8.9; ГОСТ 34264-2017 п. 9.10; ГОСТ 34534-2019 п. 8.10; ГОСТ Р 50962-96 п. 5.27 |  |  |
| 118.13* |  | 22.22/29.121 | Прочность на сжатие. Сопротивление усилию сжатия | ГОСТ 32686-2022 п. 8.11; ГОСТ 33756-2016 п. 9.9; ГОСТ 33837-2016 п. 9.11; ГОСТ 33837-2022 п. 8.10 |  |  |
| 118.14* |  |  | Прочность ручек и прочность крепления ручек | ГОСТ 32686-2022 п. 8.12; ГОСТ 33756-2016 п. 9.10; ГОСТ 33837-2016 п. 9.9; ГОСТ 33837-2022 п. 8.11; ГОСТ 34264-2017 п. 9.12; ГОСТ 34534-2019 п. 8.12; ГОСТ 34827-2022 п. 6.11; ГОСТ 34862-2022; СТБ 1015-97 п. 6.19; СТБ ГОСТ Р 51864-2005 |  |  |
| 118.15* |  | 22.22/26.080 | Стойкость к горячей воде | ГОСТ 32686-2022 п. 8.8; ГОСТ 33417-2015 п. 7.6; ГОСТ 33756-2016 п.9.11; ГОСТ 33837-2016 п.9.8; ГОСТ 33837-2022 п. 8.8; ГОСТ 34534-2019 п.8.13; ГОСТ 34827-2022 п. 6.5; СТБ 1015-97 п. 6.8 |  |  |
| 118.16* |  |  | Теплостойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.15; ГОСТ 34264-2017 п. 9.14 |  |  |
| 118.17* |  | 22.22/26.045 | Химическая стойкость. Стойкость к проницаемости химических растворителей | ГОСТ 32686-2022 п. 8.9; ГОСТ 33756-2016 п. 9.12, 9.13; ГОСТ 34264-2017 п. 9.13; ГОСТ 34827-2022 п. 6.7; СТБ 1015-97 п. 6.9 |  |  |
| 118.18* |  | 22.22/26.095 | Механическая стойкость рисунка | ГОСТ 33417-2015 п. 7.11, 7.12; ГОСТ 33756-2016 п. 9.14; ГОСТ 34827-2022 п.п. 6.13, 6.16; СТБ 1015-97 п. 6.10, 6.11 |  |  |
| 118.19* |  | 22.22/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 33756-2016 п. 9.16; ГОСТ 34264-2017 п. 9.15; ГОСТ 34534-2019 п. 8.14 |  |  |
| 118.20* |  | 22.22/26.045 | Стойкость к растворам кислот и действию мыльно-щелочных растворов | ГОСТ 33417-2015 п. 7.9 |  |  |
| 118.21* |  | 22.22/11.116 | Сопряжение деталей (элементов) | ГОСТ 33417-2015 п. 7.8; ГОСТ 34827-2022 п. 6.8; СТБ 1015-97 п. 6.6 |  |  |
| 118.22* |  |  | Прочность шарнирного соединения | ГОСТ 33756-2016 п. 9.17 |  |  |
| 118.23* |  |  | Миграция красителя | ГОСТ 33417-2015 п. 7.7; ГОСТ 34827-2022 п. 6.6; СТБ 1015-97 п. 6.4 |  |  |
| 118.24* |  | 22.22/29.061 | Коробление | ГОСТ 33746-2016 п. 9.4; ГОСТ 33837-2016 п. 9.12; ГОСТ 33837-2022 п. 8.12; ГОСТ 34827-2022 п. 6.9; СТБ 1015-97 п. 6.5 |  |  |
| 118.25* |  | 22.22/11.116 | Стойкость к загрязнению | ГОСТ 33417-2015 п. 7.13; ГОСТ 34827-2022 п. 6.10; СТБ 1015-97 п. 6.18 |  |  |
| 118.26* |  |  | Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок | СТБ 1015-97 п. 6.12 |  |  |
| 118.27* |  |  | Надежность запирания замков | СТБ 1015-97 п. 6.7 |  |  |
| 118.28* |  | 22.22/29.061 | Деформация крючка вешалки | ГОСТ 34827-2022 п. 6.19; СТБ 1015-97 п.6.17 |  |  |
| 118.29* |  |  | Жесткость подносов | ГОСТ 34827-2022 п. 6.20; СТБ 1015-97 п.6.20 |  |  |
| 118.30* |  | 22.22/11.116 | Плотность закрывания крышек | СТБ 1015-97 п. 6.22 |  |  |
| 118.31* |  | 22.22/29.121 | Штабелирование | ГОСТ 34264-2017 п. 9.11; ГОСТ 34534-2019 п. 8.11; ГОСТ ISO 2234-2014 |  |  |
| 118.32* |  |  | Прочность сварного шва. Разрывное усилие сварного шва | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 34827-2022 п. 6.17 |  |  |
| 119.1* | Тара металлическая и комбинированная для пищевой продукции | 25.92/11.116 | Внешний вид, поверхность швов и покрытий | ГОСТ 33810-2016 п.7.1; ГОСТ 34405-2018 п.9.2; ГОСТ 5981-2011 п.9.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 119.2* |  | 25.92/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 33810-2016 п.7.2; ГОСТ 34405-2018 п.9.3; ГОСТ 5981-2011 п.9.1 |  |  |
| 119.3* |  | 25.92/29.040 | Вместимость | ГОСТ 13950-91 п.4.9; ГОСТ 33810-2016 п.7.7; ГОСТ 34405-2018 п.9.4; ГОСТ 5981-2011 п.9.3 |  |  |
| 119.4* |  | 25.92/26.141 | Герметичность. Прочность закаточного шва | ГОСТ 13950-91 п.4.4; ГОСТ 33810-2016 п.7.4; ГОСТ 34405-2018 п.9.5; ГОСТ 5981-2011 п.9.4 |  |  |
| 119.5* |  | 25.92/11.116 | Качество отбортовки | ГОСТ 5981-2011 п.9.5 |  |  |
| 119.6* |  |  | Качество слоя уплотнительной пасты на крышках | ГОСТ 5981-2011 п.9.6 |  |  |
| 119.7* |  | 25.92/35.060 | Влажность корпусов комбинированных банок | ГОСТ ISO 287-2014 |  |  |
| 119.8* |  | 25.92/11.116 | Качество сварного шва. Сопротивление усилию сжатия | ГОСТ 33810-2016 п.7.3; ГОСТ 34405-2018 п.9.7; ГОСТ 5981-2011 п.9.9 |  |  |
| 119.9* |  | 25.92/29.121 | Штабелирование | ГОСТ 33810-2016 п.7.6; ГОСТ ISO 2234-2014 |  |  |
| 119.10* |  | 25.92/26.095 | Удар при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 33810-2016 п.7.5 |  |  |
| 119.11* |  | 25.92/29.121 | Прочность крепления ручек | ГОСТ 34405-2018 п. 9.6; ГОСТ 34862-2022 |  |  |
| 120.1* | Изделия металлические для химической продукции | 25.92/11.116 | Внешний вид, качество поверхности швов и покрытий | ГОСТ 13950-91 п.4.1; ГОСТ 18896-73 п.5.1; ГОСТ 21029-75 п.5.2; ГОСТ 30765-2001 п.8.2; ГОСТ 30766-2001 п.7.3; ГОСТ 6128-81 п.4.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 120.2* |  | 25.92/29.061 | Размеры, толщина металла | ГОСТ 13950-91 п. 4.2; ГОСТ 18896-73 п. 5.2, 5.3; ГОСТ 21029-75 п. 5.1; ГОСТ 30765-2001 п. 8.4; ГОСТ 30766-2001 п. 7.4; ГОСТ 6128-81 п. 4.2 |  |  |
| 120.3* |  | 25.92/26.141 | Герметичность швов и тары. Герметичность банок и крышек | ГОСТ 13950-91 п.4.4; ГОСТ 18896-73 п.п. 5.5, 5.6; ГОСТ 21029-75 п.5.6; ГОСТ 30765-2001 п.8.6; ГОСТ 30766-2001 п.п. 7.5-7.6; ГОСТ 6128-81 п.4.3 |  |  |
| 120.4* |  | 25.92/29.121 | Механическая прочность банок на сжатие | ГОСТ 30766-2001 п.7.7; ГОСТ 6128-81 п.4.4 |  |  |
| 120.5* |  |  | Прочность ручек и креплений ручек | ГОСТ 30765-2001 п. 8.10; ГОСТ 30766-2001 п. 7.8 |  |  |
| 120.6* |  |  | Штабелирование | ГОСТ 13950-91 п.4.7; ГОСТ 30765-2001 п.8.9; ГОСТ ISO 2234-2014 |  |  |
| 120.7* |  | 25.92/26.095 | Удар при свободном падении | ГОСТ 13950-91 п. 4.6; ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 21029-75 п. 5.7; ГОСТ 30765-2001 п. 8.8 |  |  |
| 120.8* |  | 25.92/29.040 | Масса | ГОСТ 30765-2001 п. 8.14; ГОСТ 30766-2001 п. 7.9 |  |  |
| 120.9* |  | 25.92/26.141 | Гидравлическое испытание бочек | ГОСТ 13950-91 п.4.8 |  |  |
| 120.10* |  | 25.92/26.080 | Водостойкость покрытия | ГОСТ 30765-2001 п.8.13 |  |  |
| 120.11* |  | 25.92/29.040 | Полная вместимость | ГОСТ 13950-91 п. 4.9; ГОСТ 30765-2001 п. 8.15 |  |  |
| 121.1* | Мешки из бумаги и комбинированных материалов | 17.29/29.061 | Размеры мешков | ГОСТ 2226-2013 п. 9.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 121.2* |  | 17.29/29.121 | Прочность мешков | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 2226-2013 п.9.3 |  |  |
| 121.3* |  | 17.29/11.116 | Внешний вид, печать | ГОСТ 2226-2013 п.9.1 |  |  |
| 121.4* |  |  | Качество швов |  |  |  |
| 121.5* |  | 17.29/29.121 | Разрушающее усилие клеевого шва | ГОСТ 2226-2013 п. 9.5 |  |  |
| 122.1* | Средства укупорочные полимерные. Средства укупорочные корковые | 22.22/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32626-2014 п.9.2; ГОСТ 33214-2021 п.9.1; ГОСТ 5541-2019 п. 7.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 122.2* |  | 22.22/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 32626-2014 п.9.3; ГОСТ 33214-2021 п. 9.2; ГОСТ 5541-2019 п.7.3; ГОСТ ISO 9727-1-2016 |  |  |
| 122.3* |  | 22.22/26.141 | Герметичность | ГОСТ 32626-2014 п.9.5; ГОСТ 33214-2021 п.9.4; ГОСТ 5541-2019 п. 7.10 |  |  |
| 122.4* |  |  | Сопротивление внутреннему избыточному давлению | ГОСТ 32626-2014 п.9.6 |  |  |
| 122.5* |  | 22.22/26.080 | Стойкость к горячей обработке | ГОСТ 32626-2014 п.9.7 |  |  |
| 122.6* |  | 22.22/26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 32626-2014 п.9.8; ГОСТ 33214-2021 п.9.5 |  |  |
| 122.7* |  | 22.22/29.061 | Коробление | ГОСТ 32626-2014 п. 9.9 |  |  |
| 122.8* |  | 22.22/29.040 | Количество полимерной пыли. Количество остаточной пробковой пыли | ГОСТ 32626-2014 п.9.11; ГОСТ ISO 9727-7-2016 |  |  |
| 122.9* |  |  | Объемный расход | ГОСТ 32626-2014 п. 9.12 |  |  |
| 122.10* |  | 22.22/11.116 | Адгезия лакокрасочного покрытия | ГОСТ 32626-2014 п. 9.13; ГОСТ 33214-2021 п. 9.7 |  |  |
| 122.11* |  | 22.22/26.080 | Влажность пробок | ГОСТ 5541-2019 п. 7.10; ГОСТ ISO 9727-3-2016 |  |  |
| 122.12* |  |  | Стойкость при кипячении | ГОСТ 5541-2019 п. 7.6 |  |  |
| 122.13* |  | 22.22/29.040 | Масса | ГОСТ 32626-2014 п. 9.4; ГОСТ 33214-2021 п. 9.3; ГОСТ 5541-2019 п. 7.8 |  |  |
| 122.14* |  | 22.22/29.061 | Капиллярность | ГОСТ 5541-2019 п. 7.15 |  |  |
| 122.15* |  |  | Дальность эффективного распыления | ГОСТ 33214-2021 п. 9.8 |  |  |
| 122.16* |  | 22.22/26.095 | Крутящий момент | ГОСТ 33214-2021 п.9.6 |  |  |
| 122.17* |  | 22.22/11.116 | Прочность шарнирного соединения | ГОСТ 33214-2021 п. 9.10 |  |  |
| 123.1* | Средства укупорочные металлические | 25.99/11.116 | Внешний вид | ГОСТ 25749-2020 п.9.1; ГОСТ 32624-2020 п. 8.2; ГОСТ 32625-2014 п.9.2; ГОСТ 33416-2015 п.8.1; ГОСТ 34419-2018 п. 9.2 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 123.2* |  | 25.99/29.061 | Форма и размеры | ГОСТ 25749-2020 п. 9.2; ГОСТ 32624-2020 п. 8.3; ГОСТ 32625-2014 п. 9.3; ГОСТ 33416-2015 п. 8.2, 8.3; ГОСТ 34419-2018 п. 9.3 |  |  |
| 123.3* |  | 25.99/11.116 | Адгезионная прочность лакокрасочного покрытия | ГОСТ 15140-78 п. 2; ГОСТ 25749-2020 п. 9.8; ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013); ГОСТ 32625-2014 п.9.8; ГОСТ 33416-2015 п. 8.10; ГОСТ 34419-2018 п. 9.6 |  |  |
| 123.4* |  | 25.99/29.143 | Твердость уплотнительной прокладки | ГОСТ 25749-2020 п. 9.2.2; ГОСТ 33416-2015 п. 8.4 |  |  |
| 123.5* |  | 25.99/29.040 | Масса | ГОСТ 25749-2020 п. 9.3; ГОСТ 32624-2020 п. 8.4; ГОСТ 32625-2014 п. 9.4; ГОСТ 33416-2015 п. 8.5; ГОСТ 34419-2018 п. 9.4 |  |  |
| 123.6* |  | 25.99/26.141 | Герметичность укупорки | ГОСТ 25749-2020 п. 9.4.2; ГОСТ 32624-2020 п. 8.6; ГОСТ 32625-2014 п.9.5; ГОСТ 33416-2015 п.8.6.1 |  |  |
| 123.7* |  | 25.99/26.045 | Химическая стойкость лакового покрытия и уплотнительной прокладки | ГОСТ 25749-2020 п. 9.7; ГОСТ 32625-2014 п.9.9; ГОСТ 33416-2015 п.8.8.4; ГОСТ 34419-2018 п. 9.5 |  |  |
| 123.8* |  | 25.99/26.080 | Стойкость к горячей обработке | ГОСТ 25749-2020 п. 9.6; ГОСТ 32624-2020 п. 8.7; ГОСТ 33416-2015 п.8.7 |  |  |
| 123.9* |  | 25.99/11.116 | Рельеф жесткости | ГОСТ 25749-2020 п. 9.9 |  |  |
| 123.10* |  | 25.99/26.095 | Крутящий момент | ГОСТ 25749-2020 п. 9.5 |  |  |
| 123.11* |  | 25.99/26.141 | Сопротивление внутреннему давлению | ГОСТ 32624-2020 п. 8.5 |  |  |
| 123.12* |  | 25.99/29.040 | Объемный расход | ГОСТ 32625-2014 п. 9.7 |  |  |
| 123.13* |  | 25.99/11.116 | Органолептический контроль | ГОСТ 32625-2014 п. 9.10 |  |  |
| 124.1* | Изделия керамические | 23.41/11.116 | Внешний вид, маркировка, упаковка | ГОСТ 33414-2015 п.7.1; СТБ 841-2003 п.7.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 124.2* |  | 23.41/29.121 | Прочность крепления приставных деталей | ГОСТ 33414-2015 п. 7.6; СТБ 841-2003 п. 7.5 |  |  |
| 124.3* |  | 23.41/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 33414-2015 п.7.9; СТБ 841-2003 п.7.7 |  |  |
| 124.4* |  | 23.41/29.121 | Прочность сцепления красок и ангобов с черепком | ГОСТ 33414-2015 п. 7.4; СТБ 841-2003 п. 7.10 |  |  |
| 124.5* |  |  | Механическая прочность | СТБ 841-2003 п. 7.11 |  |  |
| 124.6* |  | 23.41/11.116 | Устойчивость изделий | ГОСТ 33414-2015 п. 7.12; СТБ 841-2003 п. 7.12 |  |  |
| 124.7* |  | 23.41/26.080 | Водопоглощение | ГОСТ 33414-2015 п. 7.10; СТБ 841-2003 п. 7.13 |  |  |
| 124.8* |  |  | Термостойкость | ГОСТ 24770-81; ГОСТ 33414-2015 п. 7.11; СТБ 841-2003 п. 7.14 |  |  |
| 124.9* |  | 23.41/29.061 | Размеры | ГОСТ 33414-2015 п. 7.2; СТБ 841-2003 п. 7.2, 7.4 |  |  |
| 125.1* | Банки алюминиевые глубокой вытяжки с легковскрываемыми крышками | 25.92/29.061 | Размеры банок и крышек | ГОСТ 33748-2016 п. 8.1; ГОСТ 33748-2023 п. 10.1 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 125.2* |  | 25.92/11.116 | Внешний вид банок и крышек | ГОСТ 33748-2016 п.8.2; ГОСТ 33748-2023 п.10.2 |  |  |
| 125.3* |  |  | Качество литографии |  |  |  |
| 125.4* |  |  | Качество отбортовывания |  |  |  |
| 125.5* |  |  | Качество нанесения уплотнительной пасты |  |  |  |
| 125.6* |  |  | Состояние лакокрасочного покрытия на внутренней и наружной поверхностях | ГОСТ 33748-2016 п. 8.2; ГОСТ 33748-2023 п. 10.2 |  |  |
| 125.7* |  | 25.92/29.040 | Полная вместимость банок | ГОСТ 33748-2016 п. 8.4; ГОСТ 33748-2023 п. 10.3 |  |  |
| 125.8* |  | 25.92/11.116 | Адгезии лакокрасочного покрытия внутренней поверхности | ГОСТ 33748-2016 п. 8,6; ГОСТ 33748-2023 п. 10.5 |  |  |
| 125.9* |  | 25.92/29.121 | Осевая нагрузка деформации банки | ГОСТ 33748-2016 п. 8.7; ГОСТ 33748-2023 п. 10.6 |  |  |
| 125.10* |  |  | Усилие прокола и вскрытия крышки | ГОСТ 33748-2016 п. 8.9; ГОСТ 33748-2023 п. 10.8; ГОСТ 34562-2019 п. 9.8.1 |  |  |
| 125.11* |  | 25.92/26.080 | Стойкость покрытия к пастеризации | ГОСТ 33748-2023 п. 10.9 |  |  |
| 126.1* | Тара деревянная | 16.24/29.061 | Размеры | ГОСТ 11002-80 п. 4.3 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 126.2* |  | 16.24/29.121 | Сопротивление сжатию | ГОСТ 18211-2018; ГОСТ 26838-86 п. 5 |  |  |
| 126.3* |  |  | Прочность при штабелировании | ГОСТ 26838-86 п. 5; ГОСТ ISO 2234-2014 |  |  |
| 126.4* |  | 16.24/26.095 | Сопротивление ударам при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 26838-86 п. 2 |  |  |
| 127.1* | Изделия из бумажных и комбинированных материалов | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116 | Внешний вид, комплектность | ГОСТ 32736-2020 п.п. 8.1, 8.2; ГОСТ 33772-2016 п.п. 9.1, 9.2; ГОСТ 33781-2016 п.п. 9.1, 9.2; ГОСТ 34032-2016 п.п. 8.1, 8.2; ГОСТ 34033-2016 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ 9142-2014 п.п. 8.1, 8.2, 8.7, 8.8 | ул. Фр. Скорины, 25, корп. 1, 220114, г. Минск (научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт") |  |
| 127.2* |  |  | Качество склейки и сшивки ящиков | ГОСТ 9142-2014 п.п. 8.1, 8.2 |  |  |
| 127.3* |  |  | Прочность корпуса коробки и крышки по линиям сгиба | ГОСТ 33781-2016 п. 9.4; ГОСТ 34033-2016 п. 8.5; ГОСТ 9142-2014 п. 8.1, 8.4 |  |  |
| 127.4* |  | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Сопротивление сжатию | ГОСТ 18211-2018; ГОСТ 5884-86 п. 3.1, 3.2 |  |  |
| 127.5* |  |  | Прочность при штабелировании | ГОСТ ISO 2234-2014 |  |  |
| 127.6* |  | 17.12/26.095, 17.21/26.095, 17.29/26.095 | Сопротивление ударам при свободном падении | ГОСТ 18425-2018; ГОСТ 22702-96 п. 6.2; ГОСТ 22852-77 п.3а.2 |  |  |
| 127.7* |  | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116 | Качество изготовления крышек | ГОСТ 33781-2016 п.9.1; ГОСТ 34032-2016 п.8.2 |  |  |
| 127.8* |  | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Прочность крышек | ГОСТ 33781-2016 п. 9.7 |  |  |
| 127.9* |  | 17.12/26.080, 17.21/26.080, 17.29/26.080 | Влажность корпусов банок | ГОСТ 34032-2016 п.8.5; ГОСТ ISO 287-2014 |  |  |
| 127.10* |  | 17.12/29.061, 17.21/29.061, 17.29/29.061 | Размеры | ГОСТ 27840-93 п. 3.1.3; ГОСТ 32736-2020 п. 8.3; ГОСТ 33772-2016 п. 9.3, 9.4; ГОСТ 33781-2016 п. 9.3; ГОСТ 34032-2016 п. 8.3; ГОСТ 34033-2016 п. 8.4, 8.6; ГОСТ 7247-2006 п. 9.1-9.4; ГОСТ 9142-2014 п. 8.1, 8.3, 8.5 |  |  |
| 127.11* |  | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116 | Соответствие коробок виду, типу, исполнению | ГОСТ 33772-2016 п. 9.2; ГОСТ 33781-2016 п. 9.1; ГОСТ 34032-2016 п. 8.2 |  |  |
| 127.12* |  | 17.12/26.080, 17.21/26.080, 17.29/26.080 | Влагопроницаемость и жиропроницаемость | ГОСТ 13525.13-69; ГОСТ 34032-2016 п.8.6 |  |  |
| 127.13* |  | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Сопротивление аксиальному сжатию банок | ГОСТ 34032-2016 п.8.7 |  |  |
| 127.14* |  | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116 | Качество клеевых швов. Сопротивление расслаиванию материала | ГОСТ 13525.1-79; ГОСТ 33118-2014 прил.Г; ГОСТ 33772-2016 п.9.6; ГОСТ ИСО 1924-1-96 |  |  |
| 127.15* |  |  | Качество сварных швов | ГОСТ 19360-74 п.4.4 |  |  |
| 127.16* |  | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Механическая прочность пакетов | ГОСТ 33772-2016 п.9.7; ГОСТ 34033-2016 п. 8.2 |  |  |
| 127.17* |  |  | Прочность на разрыв и удлинение при растяжении | ГОСТ 13525.1-79 |  |  |
| 127.18* |  | 17.12/26.080, 17.21/26.080, 17.29/26.080 | Влагопрочность | ГОСТ 13525.7-68 |  |  |
| 127.19* |  | 17.12/29.061, 17.21/29.061, 17.29/29.061 | Толщина бумаги | ГОСТ 27015-86; ГОСТ 7247-2006 п. 9.4 |  |  |
| 127.20* |  | 17.12/29.040, 17.21/29.040, 17.29/29.040 | Плотность | ГОСТ 27015-86 |  |  |
| 127.21* |  |  | Удельный объем |  |  |  |
| 127.22* |  |  | Масса бумаги площадью 1 м2 | ГОСТ 13199-94 |  |  |
| 127.23* |  | 17.12/26.080, 17.21/26.080, 17.29/26.080 | Водостойкость бумаги | ГОСТ 7247-2006 п.9.7 |  |  |
| 127.24* |  | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116 | Степень адгезии комбинированного материала к бумаге | ГОСТ 7247-2006 п. 9.8 |  |  |
| 127.25* |  | 17.12/29.040, 17.21/29.040, 17.29/29.040 | Масса | ГОСТ 32736-2020 п. 8.4 |  |  |
| 127.26* |  | 17.12/26.141, 17.21/26.141, 17.29/26.141 | Герметичность укупоривания Герметичность и качество сварного шва | ГОСТ 32736-2020 п. 8.5 |  |  |
| 127.27* |  | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Прочность сварного шва | ГОСТ 14236-81; ГОСТ 32736-2020 п. 8.6; ГОСТ 33118-2014 п. 7.12, прил. Д |  |  |
| 127.28* |  | 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116 | Окисленность внутреннего полимерного покрытия комбинированного материала | ГОСТ 32736-2020 п. 8.9 |  |  |
| 127.29* |  | 17.12/29.121, 17.21/29.121, 17.29/29.121 | Разрушающее усилие в поперечном направлении. Относительное удлинение в поперечном направлении | ГОСТ ИСО 1924-1-96 |  |  |
| 127.30* |  |  | Прочность крепления ручек | ГОСТ 33772-2016 п.9.1, 9.8; ГОСТ 34862-2022 |  |  |

¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаи-мосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции
¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаи-мосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции