ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |  |
| 1.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | номинальное значение длин от 0,12 до 100 мм | кл. т. 4,0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые | номинальное значение длин от 0,1 до 100 мм | 4 р. | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины (плоскопараллельные и радиусные боковики) | размеры плоскопараллельных боковиков 10∙9∙75 мм, радиусных R = 2; 5; 10; 15 мм | отклонение от номинального значения ±1 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Анализатор изображений АТ-05 Мера проволочная «Объект-микрометр АТ-05» | от 2 до 100 мкм 60 мкм | СКО 1 мкм ∆ = ± 6 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Вилка лесная измерительная | от 0 до 1000 мм | ∆= ± 2,5 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | от 0 до 5000 мм | ∆ = ± 1,0 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | ∆ = ± 0,5 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры (метры) брусковые деревянные, метры складные деревянные и металлические | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± 1,0 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± 0,1 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 20 м | кл. т. 2 ± [0,40 + 0,20·(L-1)], мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины штриховые образцовые (метры-компараторы) | от 0 до 1000 мм | 4 р. | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.12* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры | ± 10" | S = 0,3 мм/км | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.13* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы Клин для измерения зазоров | от 0,02 до 1 мм от 0,5 до 15,0 мм | кл. т. 1 ∆ = ± 3 мкм ∆ = ± 0,1 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули штангенглубиномеры штангенрейсмасы | от 0 до 2000 мм от 0 до 400 мм от 0 до 1000 мм | ∆ = ± 0,03 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.15* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны контрольные путевые | рабочий размер 1523,5 мм; 1519,5 мм | ∆ = ± 0,1 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.16* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ∆ = ± 0,015 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.17* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 150 мм | ∆ = ± 2 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.18* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | ∆ = ± 8 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.19* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ∆ = ± 0,018 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.20* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 175 мм | ∆ = ± 4 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.21* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 160 мм | ∆ = ± 5 мкм ц. д. 0,01 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.22* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры | от 6 до 160 мм | ∆ = ± 1,8 мкм ц. д. 0,001 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.23* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 200 мм | ∆ = ± 0,7 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.24** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры Меры установочные | от 0 до 600 мм от 25 до 475 мм | Δ = ± 1 мкм Δ = ± 1 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.25* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 100 мм | Δ = ± 1 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.26* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Калибры гладкие для валов и отверстий | диаметры от 1 до 500 мм | (6 - 16) квалитет | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.27* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | от 0 до 50 мм | кл. т. 0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.28* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые ИРБ | от 0 до 0,8 мм | ∆ = ± 7 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.29* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2 мм | кл. т. 0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.30* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,1 мм | ∆ = ± 0,4 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.31* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные малогабаритные (микаторы) | ± 0,1 мм | ∆ = ± 0,5 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.32* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | ± 0,06 мм | ∆ = ± 0,3 мкм ц. д. 1 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.33** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Оптиметры | верт. пр. изм. 200 мм; гориз. пр. изм. 500 мм | ∆ = ± 0,2 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.34* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы отсчетные МПБ-2, МИР-2 | от 0 до 6,5 мм | ∆ = ± 0,02 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.35** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для поверки индикаторов ППИ-3, ППИ-4 | от 0 до 10 мм | ∆ = ± 1,5 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.36** | 2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры немаг-нитных токопроводящих покрытий на магнитном основании | от 0 до 2000 мкм | = ± 10 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.37** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Машины для измерения длины полотна, измерители длины материалов | от 0 до 99999,9 м | кл. т. 1,0 ± (0,1+ 0,01·L), где L-измеряемая длина в метрах | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.38** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Мера штриховая для промера тканей | от 0 до 3000 мм | ∆ = ± 3 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.39** | 2 | 26.51/ 99.001 | Профилометры | Rа (10-0,02) мкм | = ± 4 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.40* | 2 | 26.51/ 99.001 | Лупы измерительные | от 0 до 20 мм | ц. д. 0,1 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.41* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Пластины плоские стеклянные нижние | диаметр от 60 до 120 мм | кл. т. 2,0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.42* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Пластины плоско-параллельные стеклянные | от 15 до 91 мм | Н = 0,1 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.43 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Плиты поверочные | от 160 до 1000 мм | ∆ = ± 8 мкм кл. т. 1,0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.44* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки типа ЛД, ЛТ, ЛЧ | от 0 до 320 мм | кл. т. 0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.45* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные типа ШП и ШД | от 0 до 3000 мм | ∆ = ± 6 мкм кл. т. 1,0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.46** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные типа ШМ | от 0 до 1600 мм | ∆ = ± 6 мкм кл. т. 1,0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.47* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Приспособление с индикатором для поверки плит и линеек | ± 0,1 мм | ∆ = ± 2 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.48* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные 90° | высота до 630 мм | кл. т. 1,0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.49** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры | от 0° до 360° | ∆ = ± 2' | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.50* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Контактные приборы КПУ-3 | от 10° до 100° | ∆ = ± 3" | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.51* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры угловые призма-тические 1; 2; 3 типов | от 10° до 100° | ∆= ± 30"; кл. т. 2,0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.52* | 2 | 26.51/ 99.001 | Теодолиты | от 0 до 360 | СКП = 2" | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.53* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Люфтомер рулевого управления автомобилей | от 0 до 90° | ∆= ± 0,1 % ∆ = ± 0,5 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.54* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нормалемеры | от 0 до 300 мм | ∆ = ± 6 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.55* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Гриндометры | от 0 до 250 мм | ∆ = ± 1,0 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.56* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны: радиусные, резьбовые сварщика | R от 1 до 25 мм М от 0,4 до 6,0 мм Д от 4 до 28 мм от 0 до 50 мм от 0 до 45 | ∆ = ± 20 мкм ∆ = ± 0,01 мм ∆ = ± 0,5 мм ∆ = ± 1,5 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.57* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок | от 0 до 250 мм | = 0,6 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.58* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор Журавлева | V=27 см3 | ∆ = ± 0,5 см3 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.59** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для поверки изделий на биение в центрах | от 250 до 1600 мм | ∆ = ± 10 мкм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.60* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Измеритель деформации клейковины | от 0 до 150 у.е. | ∆ = ± 0,5 у.е. | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.61* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки скиаскопические | от ± 0,5 до ± 19 дптр | ∆ = ± 0,12 дптр | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.62* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы пробных очковых линз | от ± 0,25 до ± 20 дптр | ∆ = ± 0,06 дптр | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 10 срад | ∆ = ± 0,2 срад |  |  |
| 1.63* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Периметры настольные | от 0 до 360 | ∆ = ± 2,5 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.64* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Уровень строительный УС, уровень-угломер электронный строительный | 0°; 90° от 0° до 270° | ц. д. (0,6-8,7) мм/м Δ = ± 0,05° | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.65* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки дорожные универсальные РДУ | от 0 до 3000 мм | отклонен. от плоскостности 0,2 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 ‰ до 100 ‰ | ∆ = ± 0,5 ‰ |  |  |
|  |  |  |  | 1:1 | ∆ = ± 2°30' |  |  |
| 1.66** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для определения числа падений | от 0 до 900 с | ∆ = ± 1 с | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.67** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Ростомеры | от 0 до 2200 мм | ∆ = ± 4 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.68* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Эталоны чувствительности канавочные | от 2 до 6 мм | ∆ = ± 0,05 мм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.69* | 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор для определения пенетрации нефтяных битумов (пенетрометр) | (0-360) ед. пен. | ± 1 дел. | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 1.70** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Тонометры внутриглазного давления | от 7 до 23 мм рт. ст. | ∆ = 2 мм рт.ст. | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | свыше 23 до 50 мм рт. ст. | ∆ = 5 мм рт.ст. |  |  |
| 2.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы медицинские, детские электронные | от 0 до 150 кг | от НмПВ до 500 е вкл. = 0,5 е от 500 е до 2000 е вкл. = 1,0 е св. 2000 е = 1,5 е | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 2.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные: - циферблатные - гирные | от 2 до 20 кг | от НмПВ до 500 е вкл. = 0,5 е от 500 е до 2000 е вкл. = 1,0 е св. 2000 е = 1,5 е | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
|  |  |  | - весы для проб картофеля | масса пробы 5 кг | = ± 1 дел. шкалы содержания крахмала |  |
| 2.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы специального назначения: - весы маслопробные - квадрант весовой и номерной | от 5 до 10 г масса пробы | ц. д. 5,0 мг = ± 0,5 % от номинального знач. массы гирь | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 2.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы крутильные (торсионные) | от 500 до 5000 мг | = ± 1 мг | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 2.5** | 2 | 26.51/ 99.002 | Гири | от 5 до 20 кг | кл. т. F2 = ± (0,06 - 300) мг | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
|  |  |  |  | от 1∙10-6 до 5 кг | кл. т. F1 ∆ = ± (0,02 - 25,0) мг |  |
| 2.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные, класс точности высокий и компараторы массы | от 1∙10-7 до 500 кг | до 5000 е вкл. = 0,5 е св. 5000 е до 20000 е вкл. = 1,0 е; св. 20000 е = 1,5 е СКО ≥ 0,016 мг | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 2.7** | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные, класс точности специальный | от 1∙10-7 до 20 кг | до 50000 е вкл. = 0,5 е св. 50000 е до 200000 е = 1,0 е св. 200000 е = 1,5 е | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 2.8* | 2 | 26.51/ 99.002 | Пурки рабочие литровые | объем меры 1 л | = ± 4 г | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 2.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы и весовые дозаторы автоматические дискретного действия: - весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета; - дозаторы весовые автоматические и полуавтоматические дискретного действия для дозировки и фасовки сыпучих и жидких материалов | от 5 до 20000 кг | кл. т. 0,1 = ± 0,1 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 2.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы неавтоматического действия | от 0,001 до 300000 кг | от НмПВ до 500 е вкл. = 0,5 е от 500 е до 2000 е вкл. = 1,0 е св. 2000 е = 1,5 е | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 2.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы для взвешивания автомобилей в движении | от 20 до 60 т | кл. т. 0,2 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 2.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы для взвешивания железнодорожных транспортных средств в движении | от 70 до 200 т | = 0,1 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 2.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы специального назначения, весы счетные коромысловые | от 0,025 до 500 кг | от НмПВ до 500 е вкл. = 0,5 е от 500 е до 2000 е вкл. = 1,0 е св. 2000 е = 1,5 е | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 2.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Устройства весоизмерительные автоматические | от 40 г до 600 кг | от НмПВ до 500 е вкл. = 0,5 е от 500 е до 2000 е вкл. = 1,0 е св. 2000 е = 1,5 е | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 3.1** | 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы маятниковые для определения твердости лакокрасочных покрытий 2124 ТМЛ | от 0 до 999 колебаний | ∆= ± 1 колебание | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | 200 г 500 г | ∆= ± 0,2 г ∆= ± 0,1 г |  |  |
|  |  |  |  | 250 с | ∆= ± 10 с не менее 420 с |  |  |
| 3.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи (отвертки) динамометрические | от 0,04 до 1500 Нм | = ± 2,5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 3.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Испытательные машины и прессы | от 1∙10-6 до 2 МН | = ± 1,0 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 3.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Бринелля | от 8 до 450 НВ | = ± 3 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 3.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса | от 8 до 2000 НV | = ± 3 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 3.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Роквелла | шкала С от 20 до 70 НRС | = 1,0 НRС | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
|  |  |  |  | шкала А от 70 до 93 НRА | = 1,2 НRА |  |
|  |  |  |  | шкала В от 25 до 100 НRВ | = 2 НRВ |  |
| 3.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Супер-Роквелла | шкала N: НR15: 0-94 ед. НR30: 2-86 ед. НR45N: 20-78 ед. | = 1,0 HRN | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
|  |  |  |  | шкала Т: НR15Т: 61-92 ед. НR30Т: 15-82 ед. НR45Т: 10-72 ед. | = 2 HRT |  |
| 3.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Граммометры | от 0,05 до 3,00 Н | γ = ± 4 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 4.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, вакуум-метры, мановакуумметры, дифманометры, манометры кислородные, приборы контроля показывающие, само-пишущие, показывающие и самопишущие | от минус 0,1 до 60 МПа | кл. т. 0,4 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 4.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, вакуумметры деформационные эталонные | от минус 0,1 до 0 МПа | кл. т. 0,25 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 6 МПа | кл. т. 0,15 |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 60 МПа | кл. т. 0,25 |  |  |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры грузопоршневые | от минус 0,095 до 6 МПа | кл. т. 0,05 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 4.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Барометры мембранные метеорологические. Приборы комбинированные (измерительные каналы атмосферного давления) | от 30 до 120 кПа абс. | ∆ = ± 0,2 кПа | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 4.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Преобразователи давления измерительные; комплексы для измерения давления цифровые | от минус 0,1 до 6 МПа | γ = 0,06 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 4.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | от минус 2400 до 2400 Па | кл. т. 0,5 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 4.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры: мембранные, жидкостные. | от минус 40 до 40 кПа | кл. т. 1,0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 4.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Мановакуумметры двухтрубные (U-образные) | от 0 до 20000 Па | ∆ = ± 20 Па | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 4.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Переносные приборы для поверки дифманометров-расходомеров системы А.И. Петрова | от 75 до 1000 мм рт. ст.; от 150 до 1000 мм вод. ст. | кл. т. 0,3 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 4.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Измерители, измерители-регуляторы давления, в том числе с унифицированными аналоговыми и цифровыми выходными сигналами | от минус 0,1 до 60 МПа Выходной сигнал: от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В | кл. т. 0,25 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 4.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Калибраторы давления, каналы и модули давления многофункциональных калибраторов | от минус 0,1 до 0 МПа | δ = ± 0,2 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 6 МПа | δ = ± 0,05 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 60 МПа | δ = ± 0,2 % |  |  |
| 4.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Преобразователи давления, разности давлений с унифицированными аналоговыми и цифровыми выходными сигналами | от минус 0,1 до 0 МПа | γ = ± 0,25 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 6 МПа | γ = ± 0,065 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 60 МПа | γ = ± 0,25 % |  |  |
|  |  |  |  | Выходной сигнал: от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В |  |  |  |
| 4.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Цифровые манометры, вакуумметры, мановакуумметры и дифференциальные манометры | от минус 0,1 до 0 МПа | δ = ± 0,2 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 6 МПа | δ = ± 0,05 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 60 МПа | δ = ± 0,2 % |  |  |
| 6.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Тахографы цифровые | от 0 до 220 км/ч; | ∆ = ± 1 км/ч | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 9999999,9 км | = ± 1 % |  |  |
|  |  |  |  | 24 ч | ∆ = ± 2 с/сут |  |  |
| 6.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Спидометры | от 5 до 220 км/ч | ∆ = + 4 км/ч | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 6.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Спидометры электронные | от 5 до 220 км/ч | ∆ = + 3 км/ч | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 6.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Установки тахометри-ческие образцовые | от 10 до 60000 об/мин | = ± 0,05 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 6.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Установки для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч | = 0,5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 1 до 999,9 с | = 1,0 % |  |  |
| 6.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Таксометры | Диапазон констант: 500 – 5000000 | плата = ± 1 ед. счета пробег = ± 0,1 км δнач. интервала= ± 1 % часов= ± 60 с/сутки | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 6.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Тахографы электронные | от 20 до 180 км/ч | ∆ = ± 3 км/ч | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | до 999999,9 км | = ± 1 % |  |  |
|  |  |  |  | до 24 ч | ∆ = ± 2 с/сут |  |  |
| 6.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Тахометры | от 1 до 3900000 об/мин | = 0,02 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 6.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Измерители скорости движения транспортных средств | от 5 до 300 км/ч | ∆ = ± 1 км/ч | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 6.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Стенд автоматизированный для испытаний и поверки измерителей скорости радиолокационных | от 5 до 400 км/ч | ∆ = ± 0,1 км/ч | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 30 до 1000 м | = ± 10 % |  |  |
| 6.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Стенды для поверки локомотивных скоростемеров | от 5 до 220 км/ч | = 0,5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0,25 до 0,8 МПа | ∆ = ± 0,0075 МПа |  |  |
|  |  |  |  | 999999,9 м | ∆ = 0,02 км |  |  |
| 6.12* | 1,2 | 26.51/ 99.006 | Установки для поверки таксометров | 1000 м, 3000 м, 5000м | Δ = ± 2 м | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | 360 с, 1800 с, 3600 с | = ± 0,1 % |  |  |
| 7.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Автомолокоцистерны с расходомерным устройством PD-340 | 20/50 дм3 от 80 до 500 дм3/мин | кл. т. 0,5 δ = ± 0,5 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.2** | 1, 2 | 26.51/ 99.207 | Автоцистерны | до 40000 дм3 | δ = ± 0,4 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.3** | 2 | 26.51/ 99.207 | Установка поверочная для измерений объема и массы УПМ | по массе до 2000 кг | по массе δ = ± 0,04 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
|  |  |  |  | по объему до 2000 дм3 | по объему δ = ± 0,05 % |  |
| 7.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Установки топливораздаточные УТЭД | от 50 до 400 л/мин от 10 дм3 | при измерении объёма: δ = 0,15 % при измерении массы: δ = 0,25 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Комплексы и системы измерительные АСН | от 25 до 90 м3/ч | при измерении объёма: δ = 0,15 % при измерении массы: δ = 0,25 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Кружки металлические мерные | от 0,01 до 1,00 л | = ± 2,5 мл | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические технические передвижные шкальные для сжиженных газов | 10; 20 дм3 | 2 р-д; кл. т. 1,0; = ± 0,1 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические технические 1-го класса | от 5 до 50000 дм3 | кл. т. 1,0 = ± 0,2 % от ном. вместимости | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические технические 1-го класса шкальные | от 50 до 10000 дм3 | кл. т. 1; = ± 0,2 % от ном. вместимости | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические технические 2-го класса | от 2 до 1000 дм3 | кл. т. 2; = ± 0,5 % от ном. вместимости | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические эталонные 2-го разряда | от 2 до 2000 дм3 | = ± 0,1 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические эталонные 1-го разряда | 5; 10; 20; 50; 100 дм3 | = ± 0,02 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Колонки топливораздаточные и дозаторы жидкости | от 1 дм3 | = ± 0,25 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Колонки маслораздаточные | от 2 дм3 | = ± 0,5 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Колонки топливораздаточные для сжиженного газа | от 2 дм3 | = ± 1,0 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (объемный метод счетчиком жидкости с погрешностью 0,15 %) | от 3 до 200 м3 | = ± 0,25 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.17** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары горизон-тальные цилиндрические (объемный метод мерником с погрешностью 0,1 %) | от 3 до 100 м3 | = ± 0,2 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.18** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (геометрический метод | от 10 до 200 м3 | = ± 0,25 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.19** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары вертикальные цилиндрические (геометрический метод) | от 10 до 2000 м3 | = ± 0,2 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.20** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Механизированные заправочные агрегаты | от 2000 до 20000 л | = ± 0,5 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.21** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары вертикальные цилиндрические (объемный метод) | от 3 до 200 м3 | = ± 0,2 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.22* | 1; 2 | 26.51/99.207 | Микрошприцы, дозаторы пипеточные и бутылочные | от 2 мкл до 100 мл | δ = ± 0,5 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 7.23** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления | пределы номинальных перепадов давления от 0,1 до 630 кПа | кл. т. 1,0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.24** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Счетчики холодной и горячей воды | от 0,03 до 250 м3/ч | = ± 2,0 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.25** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Счетчики холодной воды сопряженные | от 0,025 до 250 м3/ч | = ± 2,0 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.26** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Ротаметры для жидкостей | от 0,006 до 200 м3/ч | = 1,0 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.27** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Расходомеры, преобра-зователи расхода (датчики потока) и счетчики жидкости, в том числе с унифицированными, частотным и импульсным выходными сигналами | от 0,006 до 250 м3/ч Выходной сигнал: от 4 до 20 мА; от 0 до 10000 Гц | = ± 0,2 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.28** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Расходомеры-счетчики воды ультразвуковые | диаметр условного прохода Ду > 50 мм (имитационный метод) | = ± 1,0 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | диаметр условного прохода Ду ≤ 50 мм (проливной метод) |  |  |  |
| 7.29** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Установки для поверки счетчиков воды (метод статического взвешивания) | от 0,03 до 2,5 м3/ч | = ± 0,38 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.30** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Установки для поверки счетчиков воды (объемный метод) | от 0,03 до 63 м3/ч | = ± 0,3 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.31** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Установки расходомерные для поверки расходомеров и счетчиков жидкости | метод статического взвешивания: от 0,006 до 252 м3/ч от 6 до 252000 кг/ч | = ± 0,053 % = ± 0,035 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | метод сличения с эталонным расходомером: от 6 до 36 кг/ч от 36 до 252000 кг/ч от 0,006 до 0,036 м3/ч от 0,036 до 252 м3/ч | = ± 0,50 % = ± 0,15 % = ± 0,52 % = ± 0,20 % |  |  |
| 7.32** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Счетчики газа бытовые | от 0,016 до 10,0 м3/ч | = ± 1,5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.33** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Счетчики газа ультразвуковые | от 0,25 до 160,0 м3/ч | 0,1Qnom ≤ Q ≤Qmax = ± 1,0 % Qmin ≤ Q < 0,1 Qnom = ± 1,5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 1,6 до 1000,0 м3/ч | 0,1Qnom ≤ Q ≤ Qmax = ± 1,3 % Qmin ≤ Q < 0,1 Qnom = ± 1,5 % |  |  |
| 7.34** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Установки для поверки счетчиков газа (с эталонными счетчиками газа) | от 0,1 до 1250,0 м3/ч | = ± 0,28 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.35** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Установка для поверки счетчиков газа бытовых (с эталонными счетчиками газа) | от 0,016 до 10 м3/ч | = ± 0,5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.36** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Установки для поверки счетчиков газа (сопловые) | от 0,016 до 10,0 м3/ч | = ± 0,35 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0,025 до 40,0 м3/ч | = ± 0,5 % |  |  |
| 7.37* | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Преобразователи уровня буйковые | от 250 до 10000 мм от 4 до 20 мА | γ = 0,2 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.38* | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Расходомер-уровнемер ультразвуковой | от 0 до 3000 мм от 4 до 20 мА | γ = 1 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.39** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Лотки Вентури | типоразмер 5, 6, 7 | ± 0,2 % от расчетного значения ширины горловины лотка | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.40** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Многониточный измерительный микропроцессорный комплекс «СуперФлоу» | расход; | = ± 0,5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | верхние пределы измерения давления от 0,1 до 16 МПа, | γ = ± 0,1 % |  |  |
|  |  |  |  | перепада давления от 0,63 до 250 кПа; | γ = ± 0,1 % |  |  |
|  |  |  |  | температура от минус 20 С до 50 С | ∆ = ± 0,3 С |  |  |
| 7.41** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Системы учета алкогольной продукции «Алко» | от 0,034 до 57,6 м3 | v = ± 0,5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 7.42** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Вычислители, корректоры количества газа | Входные и выходные сигналы: от 0 до 20 мА; от 0 до 10 В; от 0 до 4000 Ом; от 0 до 50 кГц | = ± 0,01 %; ± 1 имп. | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от минус 0,1 до 16 МПа | = ± 0,15 % |  |  |
|  |  |  |  | от минус 30 С до 70 С | = ± 0,1 % = ± 0,1 С |  |  |
| 8.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для определения: |  |  | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | -условной вязкости материалов типа ВЗ | от 5 до 300 с | = ± 3 % |  |  |
|  |  |  | -динамической вязкости | от 100 до 100000 мПа·с | = ± 5 % |  |  |
| 8.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Анализаторы молока вискозиметрические, счетчики соматических клеток | от 0,1 до 99,9 с | = ± 5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 10 до 1000 тыс/мл | = ± 20 % ОСКО = 10 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1000 до 4000 тыс/мл | = ± 25 % ОСКО = 10 % |  |  |
| 8.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Плотномеры | от 0,6 до 1,4 г/см3 | ∆ = ± 0,0001 г/см3 СКО = 0,00005 г/см3 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | свыше 1,4 до 2,0 г/см3 | ∆ = ± 0,0005 г/см3 СКО = 0,00005 г/см3 |  |  |
| 9.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Устройства для отбора проб воздуха | от 0,2 до 40 л/мин | = ± 5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 0,4 л | = ± 1,5 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1,0 л | = ± 0,5 % |  |  |
| 9.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Газоанализаторы, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред | от 0 до 100 об.д. % | ∆ = ± 0,0005 об.д. % = ± 2 %; = ± 2 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 °C до 125 °C | ∆ = ± 2,0 °C |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 10000 об/мин | ∆ = ± 30 об/мин = ± 2,5 % |  |  |
| 9.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Сигнализаторы взрывоопасных концентраций газов и паров | от 0 % НКПР до 100 % НКПР | ∆ = ± 5,0 % НКПР | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы газовые, жидкостные | от 0 % до 100 % | ОСКОh,S = 1,0 % ОСКОt = 0,1 % t= ± 1,0 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы влажности: зерна; сырья льна; пиломатериалов; твердых, сыпучих, пастообразных веществ; | от 2 % до 45 % | ∆ = ± 1,0 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 10 % до 50 % | ∆ = ± 1,5 % |  |  |
|  |  |  |  | от 7 % до 30 % | ∆ = ± 2,0 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % | ∆ = ± 0,02 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 210 г | ∆ = ± 0,0005 г |  |  |
|  |  |  |  | от 0 °С до 230 °С | ∆ = ± 5,0 °С |  |  |
| 9.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Преобразователи лабораторных и промыш-ленных рН-метров (вторичные приборы) без электродных систем | от 0 до 20,00 рХ; | ∆ = ± 0,01 рХ | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от минус 2000 до 2000 мВ | ∆ = ± 2 мВ |  |  |
|  |  |  |  | от минус 10 °С до 150 °С | ∆ = ± 0,5 °С |  |  |
| 9.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Электроды измерительные рН-метров | от 0 до 14,0 рН | ∆ = ± 0,2 рН | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Электроды вспомогательные рН-метров |  | ∆ = ± 3 мВ | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Установка для поверки комплекта рН- метра УПКП-1 | от минус 2,1 до 2,1 В | ∆ = ± 0,0002 В | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Лабораторные рН-метры | от минус 1 до 14,00 рН | ∆ = ± 0,05 рН | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от минус 2000 до 2000 мВ | ∆ = ± 3 мВ |  |  |
|  |  |  |  | от минус 20 °С до 120 °С | ∆ = ± 0,3 °С |  |  |
| 9.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Преобразователи промышленных и лабораторных иономеров без электродных систем | от минус 3000 до 3000 мВ | ∆ = ± 1 мВ | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от минус 20,00 до 20,00 рХ | ∆ = ± 0,01 рХ |  |  |
|  |  |  |  | от минус 10 °С до 150 °С | ∆ = ± 0,5 °С |  |  |
| 9.12* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Электроды измерительные иономеров | от 0 до 6,0 рХ | ∆ = ± 0,2 рХ | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.13* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Лабораторные иономеры | от 0 до 7,0 рХ | ∆ = ± 0,03 рХ | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от минус 1 до 14 рН | ∆ = ± 0,04 рН |  |  |
|  |  |  |  | от минус 3000 до 3000 мВ | ∆ = ± 1,0 мВ |  |  |
|  |  |  |  | от 0 °С до 100 °С | ∆ = ± 0,5 °С |  |  |
| 9.14* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Имитаторы электродной системы рН-метров | от минус 2011,0 до 2011,0 мВ | ∆ = ± (0,005 Ux + 0,1) мВ | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 5 °С до 50 °С | ∆ = ± 1,0 °С |  |  |
| 9.15* | 2 | 26.51/ 99.009 | Нитратомеры | от 0,35 до 4,70 pNO3 | = ± 0,04 pNO3 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 5 °С до 50 °С | ∆ = ± 1,5 °С |  |  |
| 9.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Титраторы лабораторные | от 0 до 14 рН | ∆ = ± 0,04 рН | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 % | δ = ± 1,0 % = ± 0,15 % ОСКО = 1,0 % |  |  |
|  |  |  |  | от минус 2000 до 2000 мВ | ∆ = ± 1,0 мВ |  |  |
| 9.17** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы вольтамперометрические и полярографы | от 1∙10-4 до 1 мг/дм3 | = ± 15 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.18** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы содержания азота | от 0,1 до 200 мг | = ± 1,0 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.19** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы содержания: углерода серы | от 4 до 2000 ррm С | ∆ = ± 20 ррm С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 2000 ррm до 4 % С | = ± 1 % С |  |  |
|  |  |  |  | от 20 до 2000 ррm S | ∆ = ± 20 ррm S |  |  |
|  |  |  |  | от 2000 ррm до 0,4% S; | = ± 1 % S |  |  |
|  |  |  |  | от 0,01 % S до 5,0 % S | ∆= ± (0,046 C + 0,0032) % S |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 3500 мг/л | ОСКО = 2,0 % |  |  |
| 9.20** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы ртути | от 0,01 до 10 мкг/дм3 | = ± 10 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.21** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Линия для отбора проб и определения загрязненности свеклы RUPRO | от 0 до 100 кг | ∆ = ± 0,5 кг | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 9.22** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Кондуктометры, концентратомеры кондуктометрические, измерители кондуктометрические для микробиологических исследований жидких сред | от 0 до 100 См/м | ∆= ± (0,003 + 0,015χ) | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 °С до 150 °С | γ = ± 0,5 °С |  |  |
| 9.23** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы специализи-рованные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | от 0 ‰ до 3,0 ‰ | = 15 % = 10 % ∆ = ± 0,1 ‰ | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 2,5 мг/л | ∆ = ± 0,02 мг/л = 10 % |  |  |
| 9.24** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы иммунофлюоресцентные: |  |  | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | Флюоресценция | от 30,52 до 9500 RFU | ∆ ≤ ± 100 RFU ОСКО ≤ 2,0 % |  |  |
|  |  |  | Лютеинизирующий гормон (LH) | от 1,02 до 200 мЕД/мл | ОСКО ≤ 10,0 % |  |  |
|  |  |  | Антиген креатинкиназы-МВ (CK-MB) | от 2 до 80 нг/мл | ОСКО ≤ 10,0 % |  |  |
|  |  |  | Антиген N-концевого натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | от 50 до 25000 пг/мл | ОСКО ≤ 10,0 % |  |  |
| 9.25** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы иммунофлуоресцентные: |  |  | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | интенсивность флуоресценции | от 10 до 100000 RU | ОСКО ≤ 2,0 % |  |  |
|  |  |  | простатспецифический антиген (PSA) | от 0,9 до 11,5 нг/мл | ОСКО ≤ 5,0 % |  |  |
|  |  |  | тиреотропный гормон (TSH) | от 1,3 до 13,0 мМЕ/л | ОСКО ≤ 5,0 % |  |  |
|  |  |  | витамин D (vitamin D) | от 19,0 до 90,0 нг/мл | ОСКО ≤ 10,0 % |  |  |
|  |  |  | общий трийодтиронин (Т3) | от 0,5 до 7,5 нг/мл | ОСКО ≤ 10,0 % |  |  |
|  |  |  | свободный тироксин (FT4) | от 0,6 и свыше 6 нг/дл | ОСКО ≤ 5,0 % |  |  |
|  |  |  | тестостерон (Testosteron) | от 245,0 и свыше 1500 нг/мл | ОСКО ≤ 5,0 % |  |  |
| 9.26** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы газов крови: |  |  | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | pH | от 6,50 до 8,00 ед. pH | СКО ≤ 0,02 % ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | pCO2 | от 5 до 200 мм.рт.ст | ∆ ≤ ± 4,2 мм.рт.ст ОСКО ≤ 1,0 % |  |  |
|  |  |  | рО2 | от 6 до 756 мм.рт.ст | ∆ ≤ ± 18,8 мм.рт.ст ОСКО ≤ 4,0 % |  |  |
|  |  |  | ctHb | от 25 до 230 г/л | ∆ ≤ ± 6,0 г/л ОСКО ≤ 1,0 % |  |  |
|  |  |  | sO2 | от 0 % до 100 % | ∆ ≤ ± 0,8 % |  |  |
|  |  |  | О2Hb | от 0 % до 100 % | ∆ ≤ ± 0,6 % ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | СОHb | от 0 % до 100 % | ∆ ≤ ± 0,6 % ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | MetHb | от 0 % до 100 % | ∆ ≤ ± 0,6 % ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | HHb | от 0 % до 100 % | ∆ ≤ ± 0,6 % ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | сК+ | от 0,5 до 20 ммоль/л | ∆ ≤ ± 0,2 ммоль/л ОСКО ≤ 1,0 % |  |  |
|  |  |  | cNa+ | от 100 до 200 ммоль/л | ∆ ≤ ± 4,5 ммоль/л ОСКО ≤ 1,0 % |  |  |
|  |  |  | cCa2+ | от 0,11 до 5,00 ммоль/л | ∆ ≤ ± 0,08 ммоль/л ОСКО ≤ 1,0 % |  |  |
|  |  |  | cCl- | от 40 до 170 ммоль/л | ∆ ≤ ± 5,5 ммоль/л ОСКО ≤ 1,0 % |  |  |
|  |  |  | cGlu | от 0,22 до 41,6 ммоль/л | ∆ ≤ ± 2,0 ммоль/л ОСКО ≤ 2,0 % |  |  |
|  |  |  | cLac | от 0,18 до 30,0 ммоль/л | ∆ ≤ ± 1,0 ммоль/л ОСКО ≤ 1,0 % |  |  |
| 9.27** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы гематологические: |  |  | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | лейкоциты | от 0 до 400 ·109/L | ОСКО ≤ 2,5 % |  |  |
|  |  |  | эритроциты | от 0 до 15,0 ·1012/L | ОСКО ≤ 2,0 % |  |  |
|  |  |  | гемоглобин | от 0 до 30 г/дл | ОСКО ≤ 1,5 % |  |  |
|  |  |  | гематокрит | от 5,0 % до 70 % | ОСКО ≤ 2,0 % |  |  |
|  |  |  | тромбоциты | от 5,0 до 3500,0 ·109/L | ОСКО ≤ 4,0 % |  |  |
|  |  |  | средний объем тромбоцита | от 9 до 11 fL | ОСКО ≤ 5,0 % |  |  |
|  |  |  | ширина распределения эритроцитов | от 15 % до 17,5 % | ОСКО ≤ 5,0 % |  |  |
| 9.28** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы скорости оседания эритроцитов: |  |  | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | скорость оседания эритроцитов | от 2 до 120 мм/ч | ОСКО ≤ 10 % |  |  |
| 9.29** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы биохимические: |  |  | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | Мочевина | от 0,38 до 60,0 ммоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Глюкоза | от 0,02 до 41,6 ммоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Общий белок | от 1 до 150,0 г/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Лактат-дегидрогеназа | от 4 до 1450 Е/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Щелочная фосфатаза | от 4 до 1300,0 Е/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | γ-Глутамилрансфераза | от 1,68 до 1100 Е/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Креатининкиназа | от 0,01 до 2000 Е/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Фосфор | от 0,023 до 22,9 ммоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Билирубин общий | от 1,36 до 513,0 мкмоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Билирубин прямой | от 0,01 до 390,0 мкмоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Креатинин | от 7,07 до 2226 мкмоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
| 9.29** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Триглицериды | от 0,01 до 11,9 ммоль/л | ОСКО ≤ 2,0 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | Холестерин | от 0,03 до 25 ммоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Мочевая кислота | от 1,785 до 1500,0 мкмоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Хлориды | от 0,454 до 190,0 ммоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Кальций | от 0,03 до 7,5 ммоль/л | ОСКО ≤ 2,0 % |  |  |
|  |  |  | Альбумин | от 0,1 до 72 ммоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Магний | от 0,07 до 5,85 ммоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Аланинаминотрансфераза | от 4,7 до 500 Е/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Аспартатаминотрансфе-раза | от 4 до 500 Е/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Железо | от 0,04 до 179 мкмоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Холестерин ЛПВП | от 0,02 до 5,02 ммоль/л | ОСКО ≤ 5,0 % |  |  |
|  |  |  | Холестерин ЛПНП | от 0,07 до 6,84 ммоль/л | ОСКО ≤ 5,0 % |  |  |
|  |  |  | α-Амилаза | от 1,1 до 2000,0 Е/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | Липаза | от 5 до 250 Е/л | ОСКО ≤ 5,0 % |  |  |
|  |  |  | Калий | от 2,0 до 10,0 ммоль/л | ОСКО ≤ 2,0 % |  |  |
|  |  |  | Натрий | от 80 до 180 ммоль/л | ОСКО ≤ 2,0 % |  |  |
| 9.30** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы электролитов: |  |  | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | рН | от 6,5 до 8,0 ед рН | ОСКО ≤ 0,01 % |  |  |
|  |  |  | Ca2+ | от 0,1 до 5,0 ммоль/л | ОСКО ≤ 2,0 % |  |  |
|  |  |  | Na+ | от 30 до 200 ммоль/л | ОСКО ≤ 1,0 % |  |  |
|  |  |  | K+ | от 0,5 до 15,0 ммоль/л | ОСКО ≤ 1,0 % |  |  |
|  |  |  | Cl- | от 30 до 200 ммоль/л | ОСКО ≤ 1,0 % |  |  |
|  |  |  | Li+ | от 0,2 до 3,0 ммоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
| 9.31** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Коагулометры автоматические: |  |  | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | Время свертывания | от 1 до 999,9 с | ∆ = ± 2 с |  |  |
|  |  |  | Время инкубирования | от 1 до 999,9 с | ∆ = ± 2 с |  |  |
| 9.32** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы гликированного гемоглобина: |  |  | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | гликированный гемоглобин | от 4,0 % до 14,0 % | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
| 9.33** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы автоматические иммунохеми-люминесцентные: |  |  | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | компоненты крови | от 0,1 до 1200 нг/мл | ОСКО ≤ 10,0 % |  |  |
|  |  |  | трийодтиронин (Т3) | от 0,06 до 10,0 нг/мл |  |  |  |
|  |  |  | тироксин (Т4) | от 1,0 до 300,0 нг/мл |  |  |  |
|  |  |  | свободный трийодтиронин (FТ3) | от 0,2 до 50,0 пг/мл |  |  |  |
|  |  |  | свободный тироксин (FТ4) | от 1,0 до 120,0 пг/мл |  |  |  |
|  |  |  | тиреотропный гормон (ТSH) | от 0,001 до 100,0 мкМЕ/мл |  |  |  |
| 9.33** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | фолликулостимулирующий гормон (FSH) | от 0,1 до 400,0 мкМЕ/мл | ОСКО ≤ 10,0 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | лютеинизирующий гормон (LH) | от 0,1 до 250,0 мкМЕ/мл |  |  |  |
|  |  |  | пролактин (PRL) | от 5,0 до 5000,0 мкМЕ/мл |  |  |  |
|  |  |  | прогестерон (PRG) | от 0,1 до 80,0 нг/мл |  |  |  |
|  |  |  | эстрадиол (Estradiol) | от 5,0 до 6000,0 пг/мл |  |  |  |
|  |  |  | тестостерон (Testosterone) | от 0,09 до 17,0 нг/мл |  |  |  |
|  |  |  | хорионический гонадо-тропин (HCG/β-HCG ) | от 0,03 до 5000,0 мкМЕ/мл |  |  |  |
|  |  |  | инсулин (Insulin) | от 0,3 до 200,0 мкМЕ/мл |  |  |  |
|  |  |  | С-пептид (C-Peptide) | от 0,01 до 20,0 нг/мл |  |  |  |
| 9.34** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы глюкозы и лактата: |  |  | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | глюкоза | от 0,5 до 50,0 ммоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
|  |  |  | лактат | от 0,5 до 40 ммоль/л | ОСКО ≤ 3,0 % |  |  |
| 9.35** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы гемостаза: |  |  | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | Протромбиновое время (PТ) | от 5,0 до 180,0 с | ОСКО ≤ 10,0 % |  |  |
|  |  |  | Активированное частичное тромбопласти-новое время (APTT) | от 8,0 до 180,0 с |  |  |  |
|  |  |  | Фибриноген (Fbg) | от 0,3 до 9,0 г/л |  |  |  |
|  |  |  | Тромбиновое время (TT) | от 5,0 до 180,0 с |  |  |  |
|  |  |  | Активированное время свертываемости (АСТ+) | от 107 до 633 с |  |  |  |
| 9.36** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы мочи: рН | от 4,5 до 9,0 ед.рН | ОСКО ≤ 10 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  | белок | от 0 до 10,0 г/л | ОСКО ≤ 5 % |  |  |
|  |  |  | лейкоциты | от 0 до 10000 мкл-1 | ОСКО ≤ 5 % |  |  |
|  |  |  | эритроциты | от 0 до 10000 мкл-1 | ОСКО ≤ 5 % |  |  |
|  |  |  | глюкоза | от 0 до 55 ммоль/л | ОСКО ≤ 5 % |  |  |
|  |  |  |  | от 50 до 2000 мг/дл | ОСКО ≤ 5 % |  |  |
|  |  |  | билирубин | от 0 до 105мкмоль/л | ОСКО ≤ 5 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 2,0 мг/дл | ОСКО ≤ 5 % |  |  |
|  |  |  | удельный вес | от 1,000 до 1,030 | ОСКО ≤ 10 % |  |  |
|  |  |  | уробилиноген | от 2,0 до 12,0 мг/дл | ОСКО ≤ 10 % |  |  |
|  |  |  | гемоглобин | от 0,03 до 0,75 мг/дл | ОСКО ≤ 10 % |  |  |
|  |  |  | кетоны | от 10 до 80 мг/дл | ОСКО ≤ 10 % |  |  |
|  |  |  | нитриты | от 0,1 до 0,3 мг/дл | ОСКО ≤ 10 % |  |  |
|  |  |  | креатинин | от 10 до 300 мг/дл | ОСКО ≤ 10 % |  |  |
|  |  |  | альбумин | от 10 до 150 мг/л | ОСКО ≤ 10 % |  |  |
|  |  |  | эпителиальные клетки | от 1 до 200 мкл-1 | ОСКО ≤ 10 % |  |  |
|  |  |  | цилиндры | от 1 до 30 мкл-1 | ОСКО ≤ 10 % |  |  |
|  |  |  | бактерии | от 5 до 10000 мкл-1 | ОСКО ≤ 10 % |  |  |
|  |  |  | удельная электропроводимость мочи | от 5,0 до 38,5 мСм/см | ОСКО ≤ 10 % |  |  |
| 9.37** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы качества пива | от 0 % до 8 % м.д. спирта | ∆ = ± 0,06 % м. д. спирта; | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 10,5 % об. д. спирта | ∆ = ± 0,06 об. д. спирта |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 12 % м.д. действ. экстр. | ∆ = ± 0,06 м. д. дейс. экстр; |  |  |
|  |  |  |  | от 8 % до 23 % экстрактивности нач. сусла | ∆ = ± 0,20 % экстрактивности нач. сусла |  |  |
| 9.38 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы пищевых продуктов | от 3,0 % до 94 % м.д. белка | ∆ = ± (0,028·С + 0,102) % м.д. белка | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 2 % до 80 % влажности | ∆ = ± 0,4 % влажности |  |  |
|  |  |  |  | от 0,5 % до 60 % м.д. жира | ∆ = ± 1,0 % м.д. жира |  |  |
| 9.39** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы молока | от 0 % до 10,0 % м.д. жира | ∆= ± 0,1 % м.д. жира ОСКО = 0,5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 6,00 % м.д. белка | ∆= ± 0,14 % м.д. белка ОСКО = 0,5 % |  |  |
|  |  |  |  | от 1020 до 1040 кг/м3 | ∆= ± 0,5 кг/м3 ОСКО = 0,5 % |  |  |
|  |  |  |  | от 10 °Т до 30 °Т | ∆= ± 1,6 °Т |  |  |
|  |  |  |  | от 4,00 до 10,00 рН | ∆= ± 0,06 рН |  |  |
|  |  |  |  | от 6,0 % до 12,0 % м.д. СОМО | ∆= ± 0,2 % СОМО |  |  |
|  |  |  |  | от минус 0,400 °С до минус 0,650 °С | ∆= ± 0,015 °С ОСКО = 0,5 % |  |  |
|  |  |  |  | (0 - 1,5·107) количество соматических клеток | δ = ± 5 % ОСКО = 2,2 % |  |  |
|  |  |  |  | от 5 до 200 бактерий/мкл | δ = ± 30 % ОСКО = 10 % |  |  |
|  |  |  |  | от 200 до 20000 бактерий/мкл | δ = ± 20 % ОСКО = 10 % |  |  |
|  |  |  |  | концентрация мочевины от 10,0 до 112,0 мг/дл | ∆= ± 5,0 мг/дл ОСКО ≤ 3,0 % СКО ≤ 1,5 мг/дл |  |  |
|  |  |  |  | активность щелочной фосфотазы (степень пастеризации молочных продуктов) | ОСКО ≤ 10,0 % |  |  |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители-преобразователи температуры и относительной влажности воздуха | от 5 % до 98 % | ∆ = ± 1,5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от минус 40 °С до 85 °С | ∆ = ± 0,2 С |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА | = 0,25 % |  |  |
| 10.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Комбинированные приборы и регистраторы температуры и относительной влажности воздуха | от 5 % до 98 % | ∆ = ± 1,5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от минус 70 С до 85 С | ∆ = ± 0,2 С |  |  |
|  |  |  |  | от 30 до 120 кПа абс. | ∆ = ± 0,2 кПа |  |  |
|  |  |  |  | от минус 0,1 до 6,0 МПа | γ = ± 0,5 % |  |  |
| 10.3* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные ртутные лабораторные и образцовые 2-го и 3-го разряда | от минус 30 С до 0 С | ∆ = ± 0,3 С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 С до 100 С | ∆ = ± 0,1 С |  |  |
|  |  |  |  | от 100 С до 200 С | ∆ = ± 0,2 С |  |  |
|  |  |  |  | от 200 С до 300 С | ∆ = ± 0,6 С |  |  |
| 10.4* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры жидкостные стеклянные рабочие в том числе электроконтактные | от минус 80 °С до 0 °С | ∆ = ± 0,3 С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 °С до 100 °С | ∆ = ± 0,2 С |  |  |
|  |  |  |  | от 100 °С до 200 °С | ∆ = ± 0,3 С |  |  |
|  |  |  |  | от 200 °С до 300 °С | ∆ = ± 0,5 С |  |  |
| 10.5* | 2 | 26.51/ 99.010 | Гигрометры психрометрические | от 0 °С до 40 °С | ∆ = ± 0,2 С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры для измерения температуры поверхности | от минус 20 °С до 300 °С | ∆ = ± 0,5 °С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические в т.ч. электроконтактные | от минус 80 °С до 600 °С | ∆ = ± 1 °С γ = ± 0,4 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры биметаллические | от минус 80 °С до 600 °С | ∆ = ± 0,5 °С кл. т. 1,0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.9** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления | от минус 80 °С до 850 °С | класс допуска АА | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.10* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры для точных измерении | от 0 °С до 60 °С | ∆ = ± 0,05 С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 55 °С до 155 °С | ∆ = ± 0,10 С |  |  |
|  |  |  |  | от 140 °С до 300 °С | ∆ = ± 0,30 С |  |  |
| 10.11** | 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи термоэлектрические из неблагородных металлов | от минус 80 °С до 1200 °С | класс допуска 1 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Калориметр сжигания с бомбой | от 14850 Дж/К до 15150 Дж/К | = ± 0,1 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.13* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры медицинские электронные | от 32,0 С до 43,0 С | ∆ = ± 0,1 С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.14* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители температуры многоканальные прецизионные | от минус 80 С до 400 С | ∆ = ± 0,05 С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.15** | 2 | 26.51/ 99.010 | Системы измерения температуры многоканальные с термоподвесками | от минус 30 С до 70 С | ∆ = ± 2 С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые | от 0 °С до 160 °С диапазон разности температур от 2 °С до 150 °С | Et = ± (0,5 + 3∆Θmin/∆Θ) | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.17** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Криоскоп | от минус 1,5 °С до 0 °С | ∆ = ± 0,002 С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.18** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | от минус 80 °С до 1200 °С; от 0 до 5 мА; от 0 до 20 мА; от 4 до 20 мА; от 0 до 10 В; от 2 до 10 В; с цифровым протоколом передачи данных | = ± 0,2 % ∆ = ± 0,2 С, | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.19** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Устройства термостатирующие измерительные, термостаты, криостаты | от минус 80 °С до 300 °С | ∆ = ± 0,02 С нестабильность поддержания температуры ± 0,01 С, неравномерность температуры ± 0,01 С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.20** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Анализаторы автоматические фракционного состава нефтепродуктов типа АФСА | от минус 20 °С до 360 °С | ∆ = ± 0,5 С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 5 до 100 см3 | ∆ = ± 0,5 см3 |  |  |
|  |  |  |  | 4,5 см3/мин | ∆ = ± 0,5 см3 /мин |  |  |
| 10.21** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Калибраторы температуры | от минус 80 °С до 1200 °С | ∆ = ± 0,1 С нестабильность поддержания температуры ± 0,01С, неравномерность температур ± 0,005 С градиент ± 0,025 С/см | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.22** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термостаты-инкубаторы | от 30 °С до 100 С; | ∆ = ± 0,5 С нестабильность поддержания температуры ± 0,2 С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.23** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов ИТФ | от минус 70 °С до 50 С | ∆ = ± 0,5 С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.24** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Измеритель температуры текучести ИТТ | от минус 60 °С до 50 °С | ∆ = ± 1 °С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.25** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Установки для поверки преобразователей термоэлектрических и термопреобразователей сопротивления | 0 °С | ∆ = ± 0,02 °С градиент ± 0,006 С/см | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | 100 °С | ∆ = ± 0,03 °С градиент ± 0,006 С/см |  |  |
|  |  |  |  | от 300 °С до 1200 °С | нестабильность ± 0,1 °С/мин; градиент ± 0,8 С/см, скорость изменения температуры 0,25 С/мин |  |  |
| 10.26* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометр электронный цифровой | от минус 80 °С до 1200 °С | ∆ = ± 0,03 °С = ± 0,54 % = ± 0,14 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.27* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры инфра-красные бесконтактные медицинские | от 34,0 С до 42,2 С | = ± 0,2 С | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.28** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до 650 °С | кл. т. 1,0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.29** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до 650 °С | кл т.0,25 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.30** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 °С до 1600 °С | кл. т. 1,0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.31** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 °С до 1600 °С | кл. т. 0,25 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.32** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители, измерители-регуляторы, регистраторы, контроллеры с унифицированными аналоговыми и цифровыми входными и выходными сигналами | входные и выходные сигналы: от минус 20 до 20 мА; от минус 10 до 10 В; от 0 до 4000 Ом; от 0 до 20 кГц | = ± 0,05 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 10.33** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Устройство регистрирующее «Трасса» | от минус 50 °С до 50 °С | = ± 0,1 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 40 МПа | = ± 0,3 % |  |  |
|  |  |  |  | точка росы: от минус 30 °С до 30 С | ∆ = ± 0,3 °С |  |  |
| 10.34** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Теплосчетчики | 999999 ГДж от 0,006 до 250 м3/ч | кл. т. 1,0 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 11.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры | от 1,3000 до 1,7000 n20д | ∆ = ± 1∙10-4 n20д | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 % BRIX до 95 % BRIX | ∆ = ± 0,2 % BRIX |  |  |
| 11.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области и им подобные (анализаторы агрегации тромбоцитов, турбидиметрические гемокоагулометры и т.д.) | от 190 до 1100 нм | ∆= ± 0,1 нм | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 % Т до 100 % Т | ∆ = ± 0,5 % Т СКО = 0,2 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 2 Б | ∆ = ± 0,010 Б СКО = 0,001 Б |  |  |
|  |  |  |  | от 5,0 до 600 с | ∆ = ± 0,2 с |  |  |
| 11.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрометры атомно-абсорбционные, атомно-эмиссионные, оптико-эмиссионные | от 130 до 900 нм | ∆ = ± 1 нм; | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 2 Б | = ± 1,5 % ОСКО = 2,0 % |  |  |
| 11.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы иммуноферментные | 405 нм; 450 нм; 490 нм; 570 нм; 620 нм; 630 нм от 0 до 2,500 Б | ∆ = ± 0,010 Б СКО = 0,005 Б | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 11.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Измерители дымности отработавших газов дизельных двигателей | от 0 % до 100 % Т | γ = ± 1 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 °С до 100 °С | γ = ± 2,5 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 6000 об/мин | γ = ± 2,5 % |  |  |
| 11.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы жидкости пламенно-фотометрические | от 0 до 100 мг/л | ∆ = ± (0,02·С+0,3) мг/л | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 11.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Колориметры фотоэлектрические | от 1,0 % Т до 100,0 % Т | ∆ = ± 0,5 % Т СКО = 0,15 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 13.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Элементы нормальные | 1,018 В | кл. т. 0,005 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1∙10-3 до 1000 В | кл. т. 1,0 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Микронановольтметры постоянного тока | от 10-9 до 10-3 В | кл. т. 1,0 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1∙10-4 до 1000 В | кл. т. 0,2 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1∙10-4 до 1000 В | кл. т. 0,05 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | от 1∙10-3 до 1000 В | δ = ± 0,005 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Измеритель нестабильности | от 0,1 до 1000 В | δ = ± 0,008 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | нестаб. от 0,01 % до 10 % |  |  |  |
| 13.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Прибор для поверки вольтметров В1-12, В1-13 аналогичные | от 1∙10-7 до 1000 В | δ = ± 0,005 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-6 до 100 мА | δ = ± 0,016 % |  |  |
| 13.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Делители напряжения постоянного тока | от 10 до 1000 В | кл. т. 0,005 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1∙10-3 до 1000 В от 40 до 20 000 Гц | кл. т. 1,0 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | от 1∙10-3 до 1000 В от 40 до 20 000 Гц | кл. т. 0,1 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.12* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока цифровые | от 1∙10-3 до 1000 В от 2∙10-2 до 100 кГц | = ± 0,1 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов У300 и подобные | U= от 0,15 до 1000 В | кл. т. 1,0 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | I= от 0,1 до 50 А |  |  |  |
|  |  |  |  | U~ от 0,5 до 1000 В |  |  |  |
|  |  |  |  | (К.н.и < 2 %) |  |  |  |
|  |  |  |  | I~ от 0,1 до 300 А |  |  |  |
| 13.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | до 30 А | кл. т. 1,0 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Нановольтамперметры постоянного тока | от 10-9 до 10-3 А | = ± 1,0 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.16* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 10-6 до 20 А | кл. т. 0,1 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.17* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы измерительные постоянного тока цифровые | от 1∙10-7 до 10А | = ± 0,03 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.18* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Шунты многопредельные | до 20 А | кл. т. 0,2 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.19* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ампервольтомметры цифровые | U= до 1000 В | δ = ± (0,05 % + 3 емр.) | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | U~ до 1000 В F = (10 - 5∙105) Гц | δ = ± (0,5 % + 10 емр.) |  |  |
|  |  |  |  | I= до 20 А | δ = ± (0,2 % + 2 емр.) |  |  |
|  |  |  |  | I~ 20 А F = (10 - 3 104) Гц | δ = ± (0,2 % + 5 емр.) |  |  |
|  |  |  |  | Cx 220пФ - 110 мкФ | δ = ± (0,25 % + 3 емр.) |  |  |
|  |  |  |  | R до 1100 МОм | δ = ± (0,01 % + 2 емр.) |  |  |
|  |  |  |  | F 0,1 Гц – 120 кГц | ± 0,25 % |  |  |
| 13.20* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 1∙10-6 до 30 А от 40 до 500 Гц | кл. т. 1,0 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.21* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 1∙10-4 до 10 А от 40 до 20000 Гц | кл. т. 0,1 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 10 до 30 А от 40 до 500 Гц | кл. т. 0, 3 |  |  |
| 13.22* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Клещи токоизмерительные | U= от 10-7 до 1020 В | Δ = ±(18 · 10-5 ⋅U+3 мкВ) где U – измер. знач. | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | U~ 10-5до 1020 В F (10 -500) Гц | Δ = ± (45 · 10-4 ⋅U + 20 мкВ), где U - измер. знач. |  |  |
|  |  |  |  | I= от 0,1 нА до 1000 А | Δ = ± (45 · 10-5 ⋅I + 0,02 мкA), где I – измер. знач. |  |  |
|  |  |  |  | I~ от 0,002 А до 120 А F= (40-450) Гц | Δ = ± [0,015 + 0,005 (1,2 Iн/I-1)] |  |  |
|  |  |  |  | I~ от 0,66 А до 3000 А (токовая катушка) F= (40-450) Гц |  |  |  |
|  |  |  |  | I~ от 0,1 нА до 1000 А F = (40 - 400) Гц | Δ = ± (0,375 · 10-2 ⋅I + 0,1 мкA), где I - измер. знач. |  |  |
|  |  |  |  | R от 0,001 Ом до 1100 МОм | Δ = ± (36⋅10-5 ⋅R+ 0,01 Ом), где R - измер. знач. |  |  |
|  |  |  |  | F от 0,1 Гц до 1 МГц | Δ = ± (15⋅10-7 ⋅F), где F- измер. знач. |  |  |
|  |  |  |  | от 190 пФ до 110 мФ | Δ = ±(С⋅0,5⋅10-2 + 0,01 нФ), где С – измер. знач. |  |  |
| 13.23* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры и варметры переменного тока однофазные и трехфазные, вольтампер-фазоуказатели | до 10 А от 40 до 20 000 Гц | кл. т. 0,5 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | до 750 В от 40 до 20 000 Гц |  |  |  |
| 13.24* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры однофазные переменного тока | до 10 А от 40 до 20 000 Гц | кл. т. 0,1 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | до 750 В от 40 до 20 000 Гц |  |  |  |
| 13.25* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Фазометры | от минус 90° до 90° от 40 до 20000 Гц | кл. т. 1,5 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 10 А от 40 до 20000 Гц |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 220 В от 40 до 20000 Гц |  |  |  |
| 13.26* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры однофазные постоянного тока | от 0 до 10 А | кл. т. 0,1 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 В |  |  |  |
| 13.27* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные | от 10-2 до 105 Ом | кл. т. 0,01 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.28* | 1; 2 | 26.51 /99.013 | Магазины сопротивления постоянного тока измерительные | от 106 до 109 Ом | кл. т. 0,02 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.29* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока, потенциометры | от 10-4 до 109 Ом | кл. т. 0,01 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 10-6 до 10 В |  |  |  |
| 13.30* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры | от 10-3 до 1012 Ом | = ± 0,05 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.31* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры цифровые | от 10-3 до 1012 Ом | = ± 0,005 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.32* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Меры электрического сопротивления постоянного тока | от 10-3 до 109 Ом | 3 разряд, = ± 0,01 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.33* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока образцовые | от 10-2 до 109 Ом | 3 разряд, = ± 0,01 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.34** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока однофазные, трехфазные промышленной частоты | от 0 до 100 А F = 50 Гц | кл. т. 1,0 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 57,7 до 660 В F = 50 Гц |  |  |  |
| 13.35** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии статические однофазные и трехфазные промышленной частоты | от 0 до 100 А F = 50 Гц | кл. т. 0,2 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 660 В F = 50 Гц |  |  |  |
| 13.36** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии электронные эталонные | U от 30 до 600 В | = ± 0,05 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | I от 0,01 до 120 А | = ± 0,05 % |  |  |
|  |  |  |  | φ от 0˚ до 360˚ | ∆ = ± 0,05˚ |  |  |
|  |  |  |  | F от 45 до 65 Гц | ∆ = ± 0,01 Гц |  |  |
|  |  |  |  | WА кВтч | кл. т. 0,05 |  |  |
|  |  |  |  | WP кварч | кл. т. 0,1 |  |  |
| 13.37** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы тока | первичный ток от 0,2 до 3000 А F = 50 Гц | кл. т. 0,2 S | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | вторичный ток: 1 А, 5 А; F = 50 Гц |  |  |  |
| 13.38** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы напряжения | напряжение первичной обмотки от 6/3 кВ до 110/3 кВ; F = 50 Гц | кл. т. 0,2 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | напряжение вторичной обмотки 100/3 В, 100 В; F = 50 Гц |  |  |  |
| 13.39* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы П320, П327 и подобные | от 10-5 до 103 В | ∆ = ± 10 мкВ | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 10-9 до 10-1 А | ∆ = ± 0,01 мкА |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 мкВ до 10 В | кл. т. 0,0002 |  |  |
| 13.40* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Компаратор напряжений Р3003,Р3017 и подобные | от 0 до 111,11110 В; | кл. т. 0,0005 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.41* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Мера напряжения, источник опорного напряжения | от 1,0 до 10 В | = 5 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.42* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Блок поверки | от 1 до 10 В | нелинейность установки напряжений 0,0002 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.43* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы измерительные переменного тока цифровые | I~ от 0,1 нА до 1000 А F= (40 -400) Гц | ∆ = ± (0,375 · 10-2 ⋅I + 0,1 мкA), где I - измеренное значение | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.44* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы постоянного тока программируемые, П 321 и подобные | от 110-9 до 10 А | Δ = (0,1Ik+1) нА | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 110-5 до 10 В | Δ = (30Uk +10) мкВ |  |  |
| 13.45** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки для поверки и регулировки однофазных и трехфазных статических счетчиков электрической энергии | от 0 до 100 А | = ± 0,05 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 300 В |  |  |  |
| 13.46** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки для поверки и регулировки однофазных и трехфазных счетчиков электрической энергии индукционных | от 0 до 100 А | = ± 0,3 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 300 В |  |  |  |
| 13.47** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установка для поверки приборов на переменном токе У-1134М | от 0,5 до 50 А; F = 50 Гц | не нормируется | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 150 до 600 В; F = 50 Гц |  |  |  |
| 13.48** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Стенды для поверки и регулировки счетчиков однофазных, трехфазных и ЦУ6800 и подобные | от 0,25 до 100 А F = 50 Гц | = ± 0,25 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | Uн = 400 В F = 50 Гц |  |  |  |
| 13.49* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители тока короткого замыкания, параметра УЗО ЭК 0200, Щ41160, ПЗО и подобные | от 0 до 2000 А; | = ± 10 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 999 мА | = ± (1 % + 1 е.м.р.) |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 350 В; | = ± (1 % + 1 е.м.р.) |  |  |
|  |  |  |  | от 1 мс до 10 с | = ± (1 % + 1 е.м.р.) |  |  |
| 13.50** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Киловольтметры | от 0,5 до 100 кВ | кл. т. 0,5 | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.51** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки испытательные высоковольтные, пробойные | от 0 до 100 кВ | = ± 0,5 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.52** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установка У-400 | от 0,1 до 100 кВ | = ± 0,15 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.53* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Источники питания постоянного тока | от 0,01 до 500 В | = ± 0,05 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0,01 до 30 А |  |  |  |
| 13.54* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Кабельные приборы ИРК-ПРО, ПКП, ИСЛ | от 0 до 30000 МОм | ∆ = ± 1 кОм | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 1 до 2000 нФ | ∆ = ± 1 нФ |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1000 В | ∆ = ± 0,012 В |  |  |
| 13.55* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Калибратор-измеритель унифицированных сигналов ИКСУ-2000 и подобные | от 0 до 25 мА | ∆ = ± 0,003 мА | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от минус 0,01 до 120 В | ∆ = ± 0,005мВ |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 320 Ом | ∆ = ± 0,015 Ом |  |  |
| 13.56* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы электроизмерительные многофункциональные ЕР 180 и подобные | от 0 до 20 Ом F= 50 Гц | = ± 1 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
|  |  |  |  | до 450 В F= 50 Гц |  |  |  |
|  |  |  |  | ~R от 0,01 до 200 Ом F= 50 Гц |  |  |  |
| 13.57* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Комплекс измерительно-вычислительный для поверки термопреобразователей сопротивления | от 0 до 2000 Ом | ∆ = ± 0,001 Ом | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 13.58* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы контроля тока утечки | от 0,1 до 300 мА | = ± 0,2 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |  |
| 15.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры электронно-счетные | от 1∙10-12 до 3,2 ГГц | = ± 1∙10-8 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 15.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Электрические и электронные секундомеры | от 0,01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с | ∆ = ± (9,6∙10-6∙Тх +0,01) с | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 15.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры-таймеры | от 0,0001 с до 9999,99 с | ∆= ± (15∙10-6 Т + С) с | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 15.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры механические | от 0 до 60 мин | ∆= ± 0,1 с | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 15.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие | от 20 до 20000 Гц | кл. т. 0,1 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 15.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы измерительные низкочастотные | от 1∙10-9 до 10 МГц | = ± 1∙10-7 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 0 до 142 В | = ± 0,6 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 100 дБ | ∆ = ± 0,1 дБ |  |  |
|  |  |  |  | от 0,03 % до 100 % | ∆ = ± 0,15 % |  |  |
| 15.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы сигналов специальной формы | от 1∙10-9 до 10 МГц | = ± 5∙10-7 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 1∙10-3 до 20 В | = ± 1 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,03 % до 100 % | ∆ = ± 0,15 % |  |  |
|  |  |  |  | фазовый сдвиг от 0° до 360° | ∆ = ± 0,08 |  |  |
| 15.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы сигналов высокочастотные | от 1∙10-2 до 40000 МГц | = ± 1∙10-7 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | опорный уровень сигнала от 0,1 до 20 В | ∆ = ± 1 дБ |  |  |
|  |  |  |  | диапазон ослабления от 0 до 120 дБ; | ∆ = ± 0,1 дБ |  |  |
|  |  |  |  | коэфф. ампл. модуляции от 0 % до 90 % | ∆ = ± 1,5 % |  |  |
|  |  |  |  | девиация частоты от 0,5 до100 кГц | = ± 2 % |  |  |
|  |  |  |  | коэфф. гармоник огибающей АМ- и ЧМ- сигнала | ∆ = ± 0,15 % |  |  |
| 15.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Делители частоты | от 1∙10-5 до 10 МГц | = ± 2∙10-6 | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 15.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Счетчики времени наработки, счетчики моточасов, таймеры | от 0 до 9999999 ч 59 мин | = ± 0,1 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 15.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Измеритель временных параметров реле | от 1 ∙10-4 до 100 с | = [0,005 + 0,004·(хк/х – 1)] % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 15.12* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Прибор поверки хода часов ППЧ-7М | 79200 Гц | ∆ = ± 0,6 Гц | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 15.13* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Счетчики импульсные микропроцессорные | от 0 до ± 9999999 ед | = ± 0,01 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Установки для поверки электронных вольтметров | F 45 Гц, 400 Гц, 1000 Гц U= от 1∙10-5 до 300 В U~ от ∙10-5 до 300 В F: 45, 400, 1000 Гц | = ± 5 % = ± 0,2 % = ± 0,3 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Диодные компенсационные вольтметры | от 20 до 1∙109 Гц от 1∙10-2 до 100 В | = ± 0,2 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольтметры переменного тока | от 5 до 5∙107 Гц от 1∙10-5 до 300 В | = ± 1 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Микровольтметры селективные | от 2∙10-5 до 35 МГц от 1∙10-6 до 1 В | = ± 4∙10-6 = ± 6 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы импульсов | от 1∙10-4 до 1∙108 Гц от 1∙10-9 до 103 с от 0,01 до 100 В | = ± 1∙10-7 ∆= ± 10-6 Т = ± 1 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные, цифровые запоминающие (полоса пропускания от 0 до 350 МГц) | коэфф. отклонения от 0,01 мВ/дел до 20 В/дел | = ± 1 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | коэфф. развертки от 1 нс/дел до 1000 с/дел | = ± 0,01 % |  |  |
|  |  |  |  | Параметры ПХ: | не более: |  |  |
|  |  |  |  | время нарастания | 1,2 нс |  |  |
|  |  |  |  | выброс | 2 % |  |  |
|  |  |  |  | время установления | 9 нс |  |  |
|  |  |  |  | неравномерность | 2 % |  |  |
| 16.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Калибратор осциллографов импульсный | от 3∙10-2 до 100 В от 1∙10-7 до 10 с | = ± (2,5∙10-3 U+3 мкВ); = ± 10-4 Т | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Анализаторы спектра | от 1∙10-5 до 300 МГц динамический диапазон от 0 до 90 дБ | = ± 10-4 F = ± 2 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители параметров линий передач | от 2∙10-5 до 10 МГц от 5∙10-5 до 1 мс от 4,5 до 2,5 Нп до 300 км | = ± 5∙10-7 = ± 0,1 % ∆ = ± 0,05 Нп = ± 1 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Системный анализатор каналов | от 5∙10-8 до 1 ГГц до 100 В (минус 130 – 0) дБ | = ± 5∙10-7 = ± 0,2 % = ± (0,04+0,001 ∆) дБ | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электрокардиографы и подобные | от 0,03 до 10 мВ | = ± 5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 15 до 350 уд./мин | ∆ = ± 2 уд./мин |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1,0 с | = ± 5 % |  |  |
|  |  |  |  | от 2,5 до 40 мм/мВ | = ± 5 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0,005 - 200,0 Гц | = ± 3 % |  |  |
|  |  |  |  | от 5 до 100 мм/с | = ± 5 % |  |  |
| 16.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Мониторы (системы мониторирования) медицинские для контроля физиологических параметров пациента | от 0,01 до 10 мВ | = ± 5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
|  |  |  |  | от 15 до 350 уд/мин | ∆ = ± 2 уд./мин |  |  |
|  |  |  |  | от 60 % до 100 % | ∆ = ± 2 % |  |  |
|  |  |  |  | от 25 °С до 50 °С | ∆ = ± 0,2 °С |  |  |
|  |  |  |  | от минус 30 до 400 мм рт.ст. | ∆ = ± 2 мм рт.ст. |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % об.д. СО2 до 30 % об.д. СО2 | = ± 0,4 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % об.д. О2 до 100 % об.д. О2 | = ± 4 % |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 150 вдох/мин | ∆ = ± 1 вдох/мин |  |  |
| 16.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Экспресс-анализаторы частоты пульса, пульсоксиметры (оксиметры пульсовые) | от 30 % до 100 % от 30 до 300 уд/мин | ∆ = ± 1 % = ± 1 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |
| 16.14** | 1; 2 | 26.51/99.016 26.51/99.004 | Сфигмоманометры мембранные, измерители артериального давления и частоты пульса, измерители артериального и венозного давления в составе аппаратов и мониторов реанимационных, хирургических аппаратов искусственной вентиляции легких | от 0 до 300 мм рт.ст. от 30 до 240 уд/мин | ∆ = ± 3 мм рт.ст. δ = ± 5% | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |  |

| 17.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Радиометры измерения активности, удельной (объемной) активности радионуклидов | по α: от 0,01 до 103 Бк | = ± 15 % | ул. Кижеватова, 10/1, г. Брест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по β: от 0,1 до 3·103 Бк | = ± 15 % |  |
|  |  |  |  | скорость счета: от 1 до 1·104 с-1 | δ = 15 % |  |
|  |  |  |  | по γ: от 1,0 до 1·106 Бк/л (Бк/кг) | = ± 10 % |  |
| 17.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Гамма-бета спектрометры | энергетический диапазон гамма-излучения: от 50 до 3000 кэВ | Энергетическое разрешение до 15 % | ул. Кижеватова, 10/1, г. Брест |
|  |  |  |  | энергетический диапазон бета-излучения: от 150 до 3550 кэВ | Энергетическое разрешение до 15 % |  |
|  |  |  |  | по γ: от 1,0 до 1·106 Бк/л (Бк/кг) | = ± 20 % |  |
|  |  |  |  | по β: от 10 до 1·106 Бк/л (Бк/кг) | = ± 20 % |  |
| 19.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Средства диагностирования тормозных систем автомобилей | диапазон измерений тормозной силы от 0 до 60 кН; | = ± 2 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |
|  |  |  |  | диапазон измерений силы, создаваемой на органах управления от 0 до 1000 Н; | , γ = ± 2 % |  |
|  |  |  |  | диапазон измерений взвешивающего устройства от 0 до 20000 кг; | = ± 2 % |  |
|  |  |  |  | диапазон измерения давления сжатого воздуха: от 0 до 4 МПа; | = ± 1 % |  |
|  |  |  |  | диаметр приводных роликов: от 50 до 1000 мм; | = ± 0,5 мм |  |
| 19.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Измерители эффективности тормозных систем | диапазон установления замедления от 0 до 9,81 м/с2 | = ± 4 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |
|  |  |  |  | диапазон усиления нажатия от 98 до 980 Н | = ± 5 % |  |
| 19.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды развала-схождения углов установки колес автомобиля | схождение колес от минус 25° до 25 | ∆ = ± 1,5' | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |
|  |  |  |  | угол развала колес от минус 15° до 15° | ∆ = ± 2' |  |
|  |  |  |  | угол наклона от минус 30° до 30° | ∆ = ± 4' |  |
|  |  |  |  | угол поворота от минус 60° до 60° | ∆ = ± 4' |  |
| 19.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Средства диагностики и комплексной проверки двигателей автомобилей (мотортестеры, стенды контрольно-испытательные Э-242, Э250 и др.) | от 0 до 40 В | ∆ = ± 0,1 В δ = 2 % γ = 1,5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |
|  |  |  |  | от 0 до 100 Нм | δ = 10 % γ = 10 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 12000 мин-1 | δ = 3 % γ = 3 % |  |
|  |  |  |  | от 0° до 90° | δ = 0,5 % = 0,5° |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 А | δ = 4 % γ = 2,5 % |  |
|  |  |  |  | от 1 до 100 кОм | δ = 2 % γ = 4 % |  |
|  |  |  |  | от 0 до 50 МПа | = 1 МПа |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 15,0 мс | = 0,2 мс |  |
| 19.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Приборы контроля и регулировки света фар автомобилей | Угол наклона светового пучка: от 0' до 207' | ∆ = ± 4' | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |
|  |  |  |  | сила света: от 0 до 150000 кд | ∆ = ± 15 % |  |
| 19.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды балансировочные | от 0 до 2000 г от 1° до 90° | = ± (0,1Мгр+1) г = ± 0,7° | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |
| 23.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированная информационно-измерительная система выдачи нефтепродуктов с топливораздаточными колонками, с топливораздаточными колонками сжиженного газа | от 2 л и более | = ± 0,25 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 23.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Системы измерительные управляющие ПОТОК | от 2 л и более | = ± 0,05 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 23.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированные информационно-измери-тельные системы учета и контроля электроэнергии |  | = ± 0,1 % | ул. Спокойная, 1/6, г. Брест |
| 23.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Автоматизированная система повременного учета стоимости телефонных разговоров | от 1 с и более | ∆ = 1 с | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |
| 23.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Информационно-измерительные системы. Измерительные каналы информационно-измерительных систем | Входные и выходные сигналы: от минус 20 до 20 мА от минус 10 до 10 В от 0 до 4000 Ом от 0 до 20 кГц | = ± 0,1 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |
|  |  |  |  | от минус 30 С до 850 С |  |  |
|  |  |  |  | от минус 0,1 до 6 МПа |  |  |
| 23.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.023 | Измерительные системы узлов учета газа | Диапазон измерений объемного расхода природного газа, приведенного к стандартным условиям, м3/ч | = ± 1,5 % | пер. Брестских дивизий, 4, г. Брест |