|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2392 от 31.08.2005 на бланке № __________ на 7 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «16» октября 2025 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «558 Авиационный ремонтный завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 7, 225415, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/ 35.063 | Освещенность, лк | Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.1*** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: Температура воздуха | Гигиенический норматив "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |
| 2.2*** |  | 100.12/ 35.060 | Относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |
| 2.3*** |  | 100.12/ 35.070 | Скорость движения воздуха ДИ: (0,1–20) м/с |  | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |
| 2.4*** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 2.5*** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 2.6*** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.7*** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность, лк | Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-96 |
| 2.8*** | Рабочие места, помещения зданий и сооружений | 100.11/ 04.056 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч | СанПиН, утвержденные постановлением Минздрава Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137 СанПиН 2.6.1.8-12-2004 СанПиН 2.6.1.8-15-2003 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 3.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации: - пыли растительного и животного происхождения; - силикатсодержащей пыли; - кремний диоксида кристаллического при содержании в пыли от 10% до 70%; - кремний диоксида кристаллического при содержании в пыли от 2% до 10% ДИ: (0,25–500) мг/м3 | Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.2** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1–5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.3** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хром (VI) триоксида ДИ: (0,001–0,082) мг/м3 | Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 5830-2017 |
| 3.4** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца при его содержании: до 20%; от 20% до 30% ДИ: (0,02–4,00) мг/м3 |  | МВИ. МН 5831-2017 |
| 3.5** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации дижелеза триоксида ДИ: (0,2–28,6) мг/м3 |  | МВИ. МН 5831-2017 |
| 3.6*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации керосина (в пересчете на С) ДИ: (50–4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 3.7*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина (растворитель топливный) ДИ: (50–4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 3.8*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ: (20–2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 3.9*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилол) ДИ: (20–1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 3.10*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетон) ДИ: (100–10000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 3.11*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводоводородов нефти (в пересчете на С) ДИ: (50–4000) мг/м3 | Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 3.12** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02–3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 4.1*** | Выбросы от передвижных (мобильных) источников загрязнения | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерода (II) оксида, углеводородов | СТБ 2170-2011 ГОСТ 31286-2005 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 | СТБ 2170-2011 |
| 4.2*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение дымности отработавших газов, | СТБ 2169-2011 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 | СТБ 2169-2011 |
| 5.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли (твердые частицы суммарно) ДИ: (0,01–100) г/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | ГОСТ 33007-2014 МВИ.МН 4514-2012 МВИ.МН 5988-2018 |
| 5.2** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1–5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.3** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02–3,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 5.4*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газа в газоходе, м/с | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения Эксплуатационная и проектная документация, фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.5*** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газа в газоходе, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.6*** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газа в газоходе ДИ: (0–2400) Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.7*** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газа в газоходе, оС |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.8*** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность газа в газоходе ДИ: (10–98) % |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 5.9*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации кислорода ДИ: (0,1–21) % об. |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.10*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации углерода оксида ДИ: (1,25–25000) мг/м3 |  |  |
| 5.11*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации серы диоксида ДИ: (2,86–15000) мг/м3 |  |  |
| 5.12*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации азота оксида ДИ: (1,34–4000) мг/м3 |  |  |
| 5.13*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации азота диоксида ДИ: (2,05–1000) мг/м3 |  |  |
| 5.14*** |  | 100.01/ 08.169 | Определение концентрации азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 7.1*** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Скорость газа в воздуховоде, м/с | Фактические значения Проектная документация на вентиляционную систему | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Объемный расход газа в воздуховоде, м3/с |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Динамическое давление газа в воздуховоде ДИ: (0–2400) Па |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.4*** |  | 100.13/ 23.000 | Статическое давление газа в воздуховоде ДИ: (0–2400) Па |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.5*** |  | 100.13/ 23.000 | Полное давление газа в воздуховоде ДИ: (0–2400) Па |  | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Е.В. Дворак |
| --- | --- |

07.08.2026

дата принятия решения