ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4* | 1,2 | 26.51/99.011 | Измерители яркости фона «Пеленг СЛ-02» | Яркость фона: от 10 до 20000 кд/м2 | ± 15 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.6* | 1,2 | 26.51/99.011 | Фильтры сетчатые металлические Приборы для измерения метеорологической дальности видимости МДВ | Коэффициент пропускания: (0 - 100) % Т | ± 0,5 % ± 1,0 % | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |
| 11.8* | 1,2 | 26.51/99.011 | Пиранометры «Пеленг СФ-06» | Энергетическая освещенность: от 0,01 до 1,6 кВт/м2 | ± 10 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.9* | 1,2 | 26.51/99.011 | Балансомеры «Пеленг СФ-08-21» | Радиационный баланс (разность значений энергетической освещенности): от 0,01 до 2 кВт/м2 | ± 10 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.10* | 1,2 | 26.51/99.011 | Актинометры «Пеленг СФ-12» | Энергетическая освещенность: от 0,04 до 1,1 кВт/м2 | ± 3 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.11* | 1,2 | 26.51/99.011 | Станции актинометрические СФ-14 | Энергетическая освещенность: от 0,04 до 1,1 кВт/м2 от 0,01 до 1,6 кВт/м2 Радиационный баланс (разность значений энергетической освещенности): от минус 0,7 до ± 1,1 кВт/м2 | ±3 % ± 10 % ± 10 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.12* | 1,2 | 26.51/99.011 | Комплекты фильтров светорассеивающих КФС-1 | Диапазон номинальных значений коэффициента диффузного пропускания фильтра 6296.00.00.120: от 0,00000032 до 0,00001774 Диапазон метеорологической оптической дальности (МОД), имитируемый фильтром: - фильтр 6296.00.00.120 от 10 до 550 м; - фильтр 6296.00.00.110 от 5 до 499 м; фильтр 6296.00.00.110-01 от 500 до 4999 м; фильтр 6296.00.00.110-02 от 5000 до 14000 м | Пределы допускаемой относительной погрешности измерения коэффициента диффузного пропускания фильтра 6296.00.00.120: ± 3 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 11.13* | 1,2 | 26.51/99.011 | Нефелометры «Пеленг СЛ-03» | Метеорологическая оптическая дальность видимости: от 10 до 50000 м от 10 до 10000 м от 10000 до 30000 м | ± 10 % ± 20 % | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |
| 22.1* | 1,2 | 26.51/99.022 | Системы аэродромные автоматизированные метеорологические «АМИС-ПЕЛЕНГ СФ-09» | Метеорологическая оптическая дальность видимости: от 20 до 250 м от 250 до 3000 м от 3000 до 6000 м от 6000 до 10000 м Высоты: от 5 до 100 м от 100 до 2000 м от 2000 до 8000 м Мгновенная скорость ветра: от 1 до 10 м/с более 10 м/с Направление ветра от 0° до 360° Температура от минус 60 °С до 65 °С Атмосферное давление: от 600 до 1100 гПа Относительная влажность: от 2 % до 90 % от 90 % до 99 % | ± 15 % ± 10 % ± 20 % ± 35 % ± 5 м ± 10 % ± 5 % ± 0,5 м/с ± 5 % ± 3 ° ± 0,4 °С ± 0,33 гПа ± 4 % ± 5 % | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |
| 22.2* | 1,2 | 26.51/99.022 | Автоматизированные метеорологические измерительно-информационные системы (автоматизированные метеостанции) С-01 | Влажность от 10 % до 100 % Температура: от минус 50 °С до 50 °С от минус 40 °С до минус 30 °С от минус 30 °С до 50 °С | ± 5 % ± 0,5 °С ± 0,3 °С ± 0,2 °С | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |
| 22.3* | 1,2 | 26.51/99.022 | Измерители облачности «СД-02-2006» | Высоты: от 5 до 100 м от 100 до 2000 м от 2000 до 8000 м | ± 5 м ± 10 % ± 5 % | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |
| 22.4* | 1,2 | 26.51/99.022 | Приборы для определения продолжительности солнечного сияния «Пеленг ВК-05» | Номинальное значение энергетической освещенности, соответствующее пороговому уровню срабатывания: 120 Вт/м2 | ± 10 % | ул. Макаенка, 25, 220114, г. Минск |
| 22.5* | 1,2 | 26.51/99.022 | Датчики осадков «Пеленг СФ-11» | Количество осадков: от 0,2 до 125 мм | ± (0,1+0,05·К***), мм | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |
| 22.6* | 1,2 | 26.51/99.022 | Анеморумбометры «Пеленг СФ-03» | Мгновенная скорость ветра до 10 м/с от 10 до 55 м/с Направление ветра за 3 - 5 с: от 0° до 360° | ± 0,5 м/с ± 5 % ± 3° | ул. Филимонова, 25В, 220114, г. Минск |