ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющего устройства с измерением удельного сопротивления грунта | АМИ.ГР 0054-2022 | ул. К.Либкнехта, 6Б, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 1.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0053-2022 |  |  |
| 1.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. К.Либкнехта, 6Б, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 3.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. К.Либкнехта, 6Б, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область |  |
| 3.2** |  |  | Время отключения УЗО при I отк, 2*I отк, 5*I отк |  |  |  |