ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы) | 100.13/23.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 п.10.4 | ул. Сикорского, 5, 225295, г. Ивацевичи , Ивацевичский район, Брестская область |  |
| 2.1.1** | Системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков | 100.13/23.000 | Скорость потока воздуха | АМИ.МН 0006-2021 п.10.1 | ул. Сикорского, 5, 225295, г. Ивацевичи , Ивацевичский район, Брестская область |  |
| 2.1.2** |  |  | Количество удаляемого воздуха | АМИ.МН 0006-2021 п.11.1,п. 11.2 |  |  |
| 2.1.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры сечения вентиляционного канала | АМИ.МН 0006-2021 10.2 |  |  |