ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Бетоны конструкционные тяжелые и легкие. | 23.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10180-2012; СТБ 1545-2005 п.4 | ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 2.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180-2012; СТБ 1152-99 п.7.1 |  |  |
| 2.3* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе |  |  |  |
| 2.5* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.0-95; ГОСТ 10060.1-95; ГОСТ 10060.2-95; СТБ 1152-99 |  |  |
| 2.6** |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 приложение Д |  |  |
| 2.7* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 2.9* |  | 23.61/29.151 | Водопоглащение | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 2.10* |  | 23.61/29.070 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 |  |  |
| 4.1** | Растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5802-2024 п.4; СТБ 1307-2012 п.7.1 | ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 4.2* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |  |
| 4.3* |  | 23.64/29.040 | Средняя плотность | ГОСТ 5802-2024 п.10 |  |  |
| 4.5* |  | 23.64/29.151 | Водопоглащение | ГОСТ 5802-2024 п.12 |  |  |
| 4.6* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.2-95; ГОСТ 5802-2024 п.13; СТБ 1307-2012 п.7.8 |  |  |
| 5.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п.4 | ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 5.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 5.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1 |  |  |
| 5.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |
| 5.5* |  | 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |  |  |
| 5.6* |  | 08.12/29.121 | Дробимость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |  |  |
| 5.7* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1, п.4.17.2 |  |  |
| 5.8* |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 8269.0-97 п.4.12 |  |  |
| 5.9* |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 5.10* |  | 08.12/29.121 | Содержание зерен слабых пород | ГОСТ 8269.0-97 п.4.9 |  |  |
| 7.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8735-88 п.2 | ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 7.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 7.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 п.5.1, п.5.3 |  |  |
| 7.4* |  |  | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 7.5* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |  |
| 7.6* |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 8.1** | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций. Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. | 25.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10922-2012 п. 6. 17, п. 6. 26; СТБ 2174-2011 п.6.9 | ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 8.2** |  | 25.99/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 10922-2012 п.7.1-п.7.9; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 п.6; СТБ 2174-2011 п.7.2, п.7.3, п.7.7 |  |  |
| 8.3** |  |  | Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий | ГОСТ 10922-2012 п.7.5; СТБ 2174-2011 п.7.4 |  |  |
| 8.4** |  |  | Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней | ГОСТ 10922-2012 п.7.6 |  |  |
| 8.5** |  |  | Отклонение от соосности стержней арматуры в стыковых соединениях | ГОСТ 10922-2012 п.7.7; СТБ 2174-2011 п.7.6 |  |  |
| 8.6** |  |  | Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях | ГОСТ 10922-2012 п.7.9; СТБ 2174-2011 п.7.8 |  |  |
| 8.7* |  | 25.99/29.121 | Временное сопротивление на разрыв (среднее значение предела прочности стыковых, тавровых, нахлесточных и крестообразных соединений) | ГОСТ 10922-2012 п.7.10; ГОСТ 12004-81 п.3.5; СТБ 2174-2011 п.7.10 |  |  |
| 9.1** | Арматура для изготовления железобетонных конструкций. | 24.10/42.000 | Отбор проб | СТБ 1341-2009 п.6.4; СТБ 1704-2012 п.6.7; СТБ 1706-2006 п.6.5 | ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 9.2** |  | 24.10/29.061 | Диаметр | ГОСТ 26433.1-89 п.6; ГОСТ 26877-2008 п.5.5; СТБ ISO 15630-1-2009 п.10 |  |  |
| 9.3* |  | 24.10/29.121 | Предел текучести | ГОСТ 12004-81 п.3.6 |  |  |
| 9.4* |  |  | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 12004-81 п.3.5 |  |  |
| 9.5* |  | 24.10/29.061 | Относительное удлинение | ГОСТ 12004-81 п.3.1 |  |  |
| 10.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. | 23.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81 | ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 10.2** |  | 23.61/29.061 | Отклонение от линейных размеров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 приложение 1, п.1.1.1.б |  |  |
| 10.3** |  |  | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 приложение 1, п.3.1 |  |  |
| 10.4** |  |  | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 приложение1, п.3.2 |  |  |
| 10.5** |  | 23.61/11.116 | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13.1; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 приложение 1, п.1.5 |  |  |
| 10.6** |  | 23.61/29.061 | Ширина раскрытия трещин | ГОСТ 13015.0-83 п.13.4; ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 приложение 1, п.1.5 |  |  |
| 10.7** |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона | ГОСТ 22904-93 п.12.2 |  |  |
| 17.1** | Сварные соединения | 25.11/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 23479-79; СТБ 1133-98; СТБ 2174-2011 п.7.9; СТБ ЕН 970-2003 | ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область |  |
| 18.1** | Основной металл | 25.11/32.115 | Оптический контроль: - визуальный метод | ГОСТ 23479-79 | ш. Скидельское, 18, 220003, г. Гродно, Гродненская область |  |