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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156
	Концентрация азота диоксид (ДИ: (20-1440) мкг/дм³)
	МВИ.МН 5087-2014 за исключением п.10
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	1.2*
	
	
	Концентрация серы диоксида (ДИ: (12-500) мкг/дм³)
	МВИ.МН 5834-2017 за исключением п.10
	
	

	1.3*
	
	100.02/08.052
	Концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (170-16700) мкг/дм³)
	МВИ.МН 5093-2014 за исключением п.9.2
	
	

	1.4*
	
	100.02/08.156
	Концентрация фенола (ДИ: (3-100) мкг/дм³)
	МВИ.МН 5693-2016 за исключением п.10
	
	

	1.5*
	
	
	Концентрация формальдегида (ДИ: (10-250) мкг/дм³)
	МВИ.МН 5493-2016 за исключением п.9
	
	

	2.1*
	Бензин автомобильный
	100.07/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ: (0,01-0,10) г/дм³)
	ГОСТ 32514-2013
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	2.2*
	
	
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-3,0) г/дм³)
	ГОСТ 28828-90
	
	

	2.3*
	
	100.07/08.130
	Определение массовой доли серы (ДИ: (30-500) мг/кг)
	СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004)
	ул. Плеханова, 18, 404, 220026, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	3.1*
	Вода питьевая
	100.09/11.116
	Вкус (привкус)
	ГОСТ 3351-74 п.3
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	3.2*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.3**
	
	100.09/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.4*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.5**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.6**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.7**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.8**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.9*
	
	100.09/08.149
	Жёсткость (град. Ж)
	ГОСТ 31865-2012
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.10*
	
	
	Жёсткость (ДИ: от 0,1 град.Ж)
	ГОСТ 31954-2012 Метод А
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.11*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.12*
	
	
	Жёсткость (град. Ж)
	ГОСТ 31865-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.13*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.14*
	
	100.09/11.116
	Запах
	ГОСТ 3351-74 п.2
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	3.15*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.16*
	
	100.09/08.032
	Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.17*
	
	100.09/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-300) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.18*
	
	100.09/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.19*
	
	100.09/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	3.20*
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-300) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 Метод А
	
	

	3.21*
	
	100.09/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.22*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.23*
	
	100.09/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.24*
	
	100.09/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	3.25*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.26*
	
	100.09/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	3.27*
	
	100.09/08.079
	Концентрация бария (ДИ: (0,050-5,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.28*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.29*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.30*
	
	100.09/08.035
	Концентрация ванадия (ДИ: от 0,005 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	3.31*
	
	100.09/08.032
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,001-20,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.32*
	
	100.09/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ: от 0,1 мг/дм³)
	ГОСТ 4011-72 раздел 2
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.33*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.34*
	
	100.09/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.35*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.36*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.37*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.38*
	
	100.09/08.079
	Концентрация калия (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.39*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.40*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.41*
	
	
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.42*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.43*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.44*
	
	100.09/08.032
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.45*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.46*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.47*
	
	100.09/08.079
	Концентрация лития (ДИ: (0,015-2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.48*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.49*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.50*
	
	
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.51*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.52*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.53*
	
	100.09/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.54*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.55*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.56*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.57*
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.58*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.59*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.60*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.61*
	
	
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,001-6,0) мг/дм³)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.62*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.63*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.64*
	
	
	Концентрация мышьяка (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.65*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.66*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.67*
	
	100.09/08.079
	Концентрация натрия (ДИ:(0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.68*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.69*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.70*
	
	100.09/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.71*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.72*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.73*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.74*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.75*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.76*
	
	100.09/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.77*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.78*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.79*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.80*
	
	100.09/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,1-200) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.81*
	
	100.09/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.82*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.83*
	
	100.09/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,1-200) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 Метод Д
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.84*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.85*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,003 - 30,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 Метод Б
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.86*
	
	100.09/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.87*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.88*
	
	100.09/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,003 - 30,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 Метод Б
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.89*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.90*
	
	
	Концентрация полифосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.91*
	
	100.09/08.032
	Концентрация ртути (ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм³)
	МВИ.МН 1138-99
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.92*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.93*
	
	
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.94*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.95*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.96*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.97*
	
	100.09/08.155
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,025-200,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 Метод 1
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.98*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.99*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.100*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.101*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.102*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.103*
	
	100.09/08.156
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,015-25) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 Метод 3
	
	

	3.104*
	
	100.09/08.079
	Концентрация стронция (ДИ: (0,5-50,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.105*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.106*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.107*
	
	100.09/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: (2-50) мг/дм³)
	ГОСТ 31940-2013 Метод 3
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.108*
	
	100.09/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.109*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.110*
	
	100.09/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: (2-50) мг/дм³)
	ГОСТ 31940-2013 Метод 3
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.111*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.112*
	
	100.09/08.156
	Концентрация сульфидов и сероводорода (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-31-2014
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.113*
	
	100.09/08.035
	Концентрация сурьмы (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-1-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	3.114*
	
	100.09/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.115*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.116*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.117*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.118*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.119*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.120*
	
	100.09/08.155
	Концентрация фенолов (ДИ: (0,0005-25) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02371 кроме п.4.2, п.9.2
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.121*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.122*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.123*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.124*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.125*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.126*
	
	
	Концентрация фенолов летучих (ДИ: (0,0005-25) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02371 кроме п.4.1, п.9.1
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.127*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.128*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.129*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.130*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.131*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.132*
	
	
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,02-50) мг/дм³)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод В
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.133*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.134*
	
	100.09/08.156
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,025-25) мг/дм³)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод А
	
	

	3.135*
	
	100.09/08.079
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: от 0,25 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.136*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.137*
	
	100.09/08.156
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.138*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	3.139*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.140*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	3.141*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.142*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	3.143*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.144*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	3.145*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.146*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	3.147*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.148*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.149*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	3.150*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления); ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учетом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.151*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	3.152*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.153*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	3.154*
	
	100.09/08.079
	Концентрация фторид-иона (ДИ: от 0,10 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.155*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.156*
	
	
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.157*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.158*
	
	100.09/08.149
	Концентрация хлоридов (хлор-иона) (ДИ: от 10 мг/дм³)
	ГОСТ 4245-72 п.2
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.159*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.160*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.161*
	
	100.09/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.162*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.163*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.164*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.165*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.166*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.167*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,001-25,0) мг/дм³)
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.168*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.169*
	
	100.09/08.156
	Мутность (ДИ: от 0,58 мг/дм³)
	ГОСТ 3351-74 п.5
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	3.170*
	
	
	Мутность
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.171**
	
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.172**
	
	
	
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.173**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.174*
	
	
	
	ГОСТ 31862-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.175*
	
	
	
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.176**
	
	
	
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	3.177**
	
	
	
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.178**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.179**
	
	100.09/11.116
	Прозрачность (м)
	СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 раздел 5 п.5.2
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.180**
	
	
	Прозрачность (см)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.181**
	
	
	Прозрачность (м)
	СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 раздел 5 п.5.1
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.182*
	
	100.09/35.065
	Температура (ДИ: (0-40) °C)
	МВИ.МН 5350-2015
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.183*
	
	100.09/08.156
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКcr) (ДИ: (5-16000) мгO₂/дм³)
	ФР.1.31.2012.12706
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.184*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.185*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.186*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.187*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.188*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.189*
	
	
	Цветность (ДИ: град. цветности)
	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	3.190*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.191**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.192*
	
	
	
	ГОСТ 31868-2012
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	3.193*
	
	
	
	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	4.1*
	Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения
	100.09/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	4.2*
	
	100.09/08.158
	Концентрация α-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	4.3*
	
	
	Концентрация β-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.4*
	
	
	Концентрация γ-изомера ГХЦГ (линдана) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.5*
	
	
	Концентрация δ-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.6*
	
	
	Концентрация ε-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.7*
	
	
	Концентрация алдрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.8*
	
	100.09/08.092
	Концентрация алюминия (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.9*
	
	100.09/08.032
	Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.10*
	
	100.09/08.159
	Концентрация антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	4.11*
	
	100.09/08.158
	Концентрация атразина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	4.12*
	
	100.09/08.159
	Концентрация аценафтена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	4.13*
	
	100.09/08.092
	Концентрация бария (ДИ: от 0,5; 3,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.14*
	
	100.09/08.159
	Концентрация бензо(b)флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	4.15*
	
	
	Концентрация бензо(ghi)перилена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	4.16*
	
	
	Концентрация бензо(k)флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	4.17*
	
	
	Концентрация бензо(а)антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	4.18*
	
	
	Концентрация бензо(а)пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	4.19*
	
	100.09/08.092
	Концентрация бериллия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.20*
	
	
	Концентрация бора (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	
	
	

	4.21*
	
	
	Концентрация ванадия (ДИ: от 0,01 мкг/дм³)
	
	
	

	4.22*
	
	100.09/08.032
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,001-20,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.23*
	
	100.09/08.158
	Концентрация винклозолина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	4.24*
	
	100.09/08.092
	Концентрация висмута (ДИ: от 5,0 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.25*
	
	
	Концентрация вольфрама (ДИ: от 0,3 мкг/дм³)
	
	
	

	4.26*
	
	100.09/08.158
	Концентрация гексахлорбензола (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	4.27*
	
	
	Концентрация гептахлор эпоксида (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.28*
	
	
	Концентрация гептахлора (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.29*
	
	100.09/08.159
	Концентрация дибензо(a,h)антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	4.30*
	
	100.09/08.158
	Концентрация диэлдрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	4.31*
	
	100.09/08.092
	Концентрация железа (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.32*
	
	100.09/08.032
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.33*
	
	100.09/08.092
	Концентрация золота (ДИ: от 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.34*
	
	100.09/08.158
	Концентрация изодрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	4.35*
	
	100.09/08.159
	Концентрация индено(1,2,3-cd)пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	4.36*
	
	100.09/08.092
	Концентрация индия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.37*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: от 0,1; 0,5 мкг/дм³)
	
	
	

	4.38*
	
	100.09/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.39*
	
	100.09/08.092
	Концентрация кобальта (ДИ: от 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.40*
	
	100.09/08.032
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-0,10) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.41*
	
	100.09/08.092
	Концентрация лития (ДИ: от 1,0; 10,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.42*
	
	
	Концентрация магния (ДИ: от 1,0; 10,0 мкг/дм³)
	
	
	

	4.43*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	4.44*
	
	100.09/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (0,005-4,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.45*
	
	100.09/08.092
	Концентрация меди (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.46*
	
	100.09/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.47*
	
	100.09/08.158
	Концентрация метазахлора (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	4.48*
	
	
	Концентрация метоксихлора (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	4.49*
	
	100.09/08.092
	Концентрация молибдена (ДИ: от 0,3; 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.50*
	
	100.09/08.032
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,001-6,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.51*
	
	100.09/08.092
	Концентрация мышьяка (ДИ: от 1,0 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.52*
	
	100.09/08.032
	Концентрация мышьяка (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.53*
	
	100.09/08.159
	Концентрация нафталина (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	4.54*
	
	100.09/08.158
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: от 0,02 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-15-2010/ГОСТ Р 52406-2005
	
	

	4.55*
	
	100.09/08.092
	Концентрация никеля (ДИ: от 1,0; 3,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.56*
	
	100.09/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.57*
	
	100.09/08.158
	Концентрация о,п-ДДД (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	4.58*
	
	
	Концентрация о,п-ДДЕ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.59*
	
	
	Концентрация о,п-ДДТ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.60*
	
	100.09/08.092
	Концентрация олова (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.61*
	
	100.09/08.032
	Концентрация олова (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.62*
	
	100.09/08.158
	Концентрация п,п-ДДД (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	4.63*
	
	
	Концентрация п,п-ДДЕ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.64*
	
	
	Концентрация п,п-ДДТ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.65*
	
	
	Концентрация паратион-метила (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	4.66*
	
	
	Концентрация паратион-этила (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	4.67*
	
	
	Концентрация пендиметалина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	4.68*
	
	
	Концентрация пентахлорбензола (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	4.69*
	
	
	Концентрация пентахлорнитробензола (ПХНБ, квинтозена) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.70*
	
	100.09/08.159
	Концентрация пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	4.71*
	
	100.09/08.158
	Концентрация прометрина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	4.72*
	
	
	Концентрация пропазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	4.73*
	
	
	Концентрация ПХБ 101 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	4.74*
	
	
	Концентрация ПХБ 118 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.75*
	
	
	Концентрация ПХБ 138 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.76*
	
	
	Концентрация ПХБ 153 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.77*
	
	
	Концентрация ПХБ 180 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.78*
	
	
	Концентрация ПХБ 28 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.79*
	
	
	Концентрация ПХБ 52 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.80*
	
	100.09/08.032
	Концентрация ртути (ДИ: (0,001-100) мкг/дм³)
	СТБ ISO 17852-2014
	
	

	4.81*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм³)
	МВИ.МН 1138-99
	
	

	4.82*
	
	100.09/08.092
	Концентрация рубидия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.83*
	
	
	Концентрация свинца (ДИ: от 0,1; 0,2 мкг/дм³)
	
	
	

	4.84*
	
	100.09/08.032
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.85*
	
	100.09/08.158
	Концентрация себутилазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	4.86*
	
	100.09/08.092
	Концентрация селена (ДИ: от 0,1; 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.87*
	
	100.09/08.032
	Концентрация селена (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.88*
	
	100.09/08.092
	Концентрация серебра (ДИ: от 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.89*
	
	100.09/08.158
	Концентрация симазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	4.90*
	
	100.09/08.092
	Концентрация стронция (ДИ: от 0,3; 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.91*
	
	
	Концентрация сурьмы (ДИ: от 0,2 мкг/дм³)
	
	
	

	4.92*
	
	100.09/08.032
	Концентрация сурьмы (ДИ: (0,2-30,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.93*
	
	100.09/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	4.94*
	
	100.09/08.092
	Концентрация таллия (ДИ: от 0,1; 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.95*
	
	
	Концентрация теллура (ДИ: от 2,0 мкг/дм³)
	
	
	

	4.96*
	
	100.09/08.158
	Концентрация тербутилазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	4.97*
	
	
	Концентрация тетрахлорбензола (1,2,3,4-тетрахлорбензол, 1,2,3,5-тетрахлорбензол, 1,2,4,5-тетрахлорбензол) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	4.98*
	
	
	Концентрация трифлуралина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	4.99*
	
	
	Концентрация трихлорбензола (1,2,3-трихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол, 1,3,5-трихлорбензол) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	4.100*
	
	100.09/08.159
	Концентрация фенантрена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	4.101*
	
	
	Концентрация флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	4.102*
	
	
	Концентрация флуорена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	4.103*
	
	
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод Б
	
	

	4.104*
	
	
	Концентрация хризена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	4.105*
	
	100.09/08.092
	Концентрация хрома (ДИ: от 0,1; 5,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.106*
	
	100.09/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.107*
	
	100.09/08.092
	Концентрация цезия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.108*
	
	100.09/08.158
	Концентрация цианазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	4.109*
	
	100.09/08.092
	Концентрация цинка (ДИ: от 1,0; 2,0; 3,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	4.110*
	
	100.09/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	4.111*
	
	100.09/08.158
	Концентрация эндосульфана (альфа-эндосульфан, бета-эндосульфан) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	4.112*
	
	
	Концентрация эндрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	4.113**
	
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
СТБ ISO 5667-11-2011;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ГОСТ Р 51593-2001
	
	

	5.1*
	Вода питьевая, расфасованная в емкости
	100.09/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	5.2*
	
	100.09/08.158
	Концентрация α-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	5.3*
	
	
	Концентрация β-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.4*
	
	
	Концентрация γ-изомера ГХЦГ (линдана) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.5*
	
	
	Концентрация δ-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.6*
	
	
	Концентрация ε-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.7*
	
	
	Концентрация алдрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.8*
	
	100.09/08.092
	Концентрация алюминия (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.9*
	
	100.09/08.032
	Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.10*
	
	100.09/08.159
	Концентрация антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	5.11*
	
	100.09/08.158
	Концентрация атразина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	5.12*
	
	100.09/08.159
	Концентрация аценафтена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	5.13*
	
	100.09/08.092
	Концентрация бария (ДИ: от 0,5; 3,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.14*
	
	100.09/08.159
	Концентрация бензо(b)флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	5.15*
	
	
	Концентрация бензо(ghi)перилена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	5.16*
	
	
	Концентрация бензо(k)флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	5.17*
	
	
	Концентрация бензо(а)антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	5.18*
	
	
	Концентрация бензо(а)пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	5.19*
	
	100.09/08.092
	Концентрация бериллия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.20*
	
	
	Концентрация бора (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	
	
	

	5.21*
	
	
	Концентрация ванадия (ДИ: от 0,01 мкг/дм³)
	
	
	

	5.22*
	
	100.09/08.032
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,001-20,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.23*
	
	100.09/08.158
	Концентрация винклозолина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	5.24*
	
	100.09/08.092
	Концентрация висмута (ДИ: от 5,0 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.25*
	
	
	Концентрация вольфрама (ДИ: от 0,3 мкг/дм³)
	
	
	

	5.26*
	
	100.09/08.158
	Концентрация гексахлорбензола (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	5.27*
	
	
	Концентрация гептахлор эпоксида (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.28*
	
	
	Концентрация гептахлора (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.29*
	
	100.09/08.159
	Концентрация дибензо(a,h)антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	5.30*
	
	100.09/08.158
	Концентрация диэлдрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	5.31*
	
	100.09/08.092
	Концентрация железа (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.32*
	
	100.09/08.032
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.33*
	
	100.09/08.092
	Концентрация золота (ДИ: от 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.34*
	
	100.09/08.158
	Концентрация изодрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	5.35*
	
	100.09/08.159
	Концентрация индено(1,2,3-cd)пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	5.36*
	
	100.09/08.092
	Концентрация индия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.37*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: от 0,1; 0,5 мкг/дм³)
	
	
	

	5.38*
	
	100.09/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.39*
	
	100.09/08.092
	Концентрация кобальта (ДИ: от 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.40*
	
	100.09/08.032
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-0,10) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.41*
	
	100.09/08.092
	Концентрация лития (ДИ: от 1,0; 10,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.42*
	
	
	Концентрация магния (ДИ: от 1,0; 10,0 мкг/дм³)
	
	
	

	5.43*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	5.44*
	
	100.09/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (0,005-4,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.45*
	
	100.09/08.092
	Концентрация меди (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.46*
	
	100.09/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.47*
	
	100.09/08.158
	Концентрация метазахлора (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	5.48*
	
	
	Концентрация метоксихлора (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	5.49*
	
	100.09/08.092
	Концентрация молибдена (ДИ: от 0,3; 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.50*
	
	100.09/08.032
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,001-6,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.51*
	
	100.09/08.092
	Концентрация мышьяка (ДИ: от 1,0 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.52*
	
	100.09/08.032
	Концентрация мышьяка (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.53*
	
	100.09/08.159
	Концентрация нафталина (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	5.54*
	
	100.09/08.158
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: от 0,02 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-15-2010/ГОСТ Р 52406-2005
	
	

	5.55*
	
	100.09/08.092
	Концентрация никеля (ДИ: от 0,1; 0,3 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.56*
	
	100.09/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.57*
	
	100.09/08.158
	Концентрация о,п-ДДД (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	5.58*
	
	
	Концентрация о,п-ДДЕ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.59*
	
	
	Концентрация о,п-ДДТ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.60*
	
	100.09/08.092
	Концентрация олова (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.61*
	
	100.09/08.032
	Концентрация олова (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.62*
	
	100.09/08.158
	Концентрация п,п-ДДД (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	5.63*
	
	
	Концентрация п,п-ДДЕ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.64*
	
	
	Концентрация п,п-ДДТ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.65*
	
	
	Концентрация паратион-метила (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	5.66*
	
	
	Концентрация паратион-этила (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	5.67*
	
	
	Концентрация пендиметалина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	5.68*
	
	
	Концентрация пентахлорбензола (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	5.69*
	
	
	Концентрация пентахлорнитробензола (ПХНБ, квинтозена) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.70*
	
	100.09/08.159
	Концентрация пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	5.71*
	
	100.09/08.158
	Концентрация прометрина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	5.72*
	
	
	Концентрация пропазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	5.73*
	
	
	Концентрация ПХБ 101 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	5.74*
	
	
	Концентрация ПХБ 118 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.75*
	
	
	Концентрация ПХБ 138 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.76*
	
	
	Концентрация ПХБ 153 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.77*
	
	
	Концентрация ПХБ 180 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.78*
	
	
	Концентрация ПХБ 28 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.79*
	
	
	Концентрация ПХБ 52 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	5.80*
	
	100.09/08.032
	Концентрация ртути (ДИ: (0,001-100) мкг/дм³)
	СТБ ISO 17852-2014
	
	

	5.81*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм³)
	МВИ.МН 1138-99
	
	

	5.82*
	
	100.09/08.092
	Концентрация рубидия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.83*
	
	
	Концентрация свинца (ДИ: от 0,1; 0,2 мкг/дм³)
	
	
	

	5.84*
	
	100.09/08.032
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.85*
	
	100.09/08.158
	Концентрация себутилазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	5.86*
	
	100.09/08.092
	Концентрация селена (ДИ: от 0,1; 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.87*
	
	100.09/08.032
	Концентрация селена (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.88*
	
	100.09/08.092
	Концентрация серебра (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.89*
	
	100.09/08.158
	Концентрация симазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	5.90*
	
	100.09/08.092
	Концентрация стронция (ДИ: от 0,3; 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.91*
	
	
	Концентрация сурьмы (ДИ: от 0,2 мкг/дм³)
	
	
	

	5.92*
	
	100.09/08.032
	Концентрация сурьмы (ДИ: (0,2-30,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.93*
	
	100.09/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	5.94*
	
	100.09/08.092
	Концентрация таллия (ДИ: от 0,1; 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.95*
	
	
	Концентрация теллура (ДИ: от 2,0 мкг/дм³)
	
	
	

	5.96*
	
	100.09/08.158
	Концентрация тербутилазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	5.97*
	
	
	Концентрация тетрахлорбензола (1,2,3,4-тетрахлорбензол, 1,2,3,5-тетрахлорбензол, 1,2,4,5-тетрахлорбензол) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	5.98*
	
	
	Концентрация трифлуралина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	5.99*
	
	
	Концентрация трихлорбензола (1,2,3-трихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол, 1,3,5-трихлорбензол) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	5.100*
	
	100.09/08.159
	Концентрация фенантрена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	5.101*
	
	
	Концентрация флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	5.102*
	
	
	Концентрация флуорена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	5.103*
	
	
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод Б
	
	

	5.104*
	
	
	Концентрация хризена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	5.105*
	
	100.09/08.092
	Концентрация хрома (ДИ: от 0,1; 5,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.106*
	
	100.09/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.107*
	
	100.09/08.092
	Концентрация цезия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.108*
	
	100.09/08.158
	Концентрация цианазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	5.109*
	
	100.09/08.092
	Концентрация цинка (ДИ: от 1,0; 2,0; 3,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	5.110*
	
	100.09/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	5.111*
	
	100.09/08.158
	Концентрация эндосульфана (альфа-эндосульфан, бета-эндосульфан) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	5.112*
	
	
	Концентрация эндрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	6.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (5,0-50,0) мг/м³)
	МВИ.МН 5910-2017
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.2**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.3**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.4**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	6.5**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.6**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.7**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей (растворы в пересчете на гидроксид натрия) (ДИ: (0,25-2,50) мг/м³)
	МВИ.МН 6009-2018
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.8**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.9**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.10**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	6.11**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.12**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.13**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0,1-5,0) мг/м³)
	МВИ.МН 5766-2017
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.14**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.15**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.16**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	6.17**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	6.18**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.1**
	Выбросы от мобильных источников
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение дымности (ДИ: (0,00-10,0)м-1)
	МВИ.МН 5911-2017
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.2**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.3**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.4**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.5**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.6**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.7**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.8**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.9**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.10**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.11**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.12**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.13**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.14**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.15**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.16**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.17**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	7.18**
	
	100.01/08.074, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации углеводородов (СН) (ДИ: (0-3000) млн-1)
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.19**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.20**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.21**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.22**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.23**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.24**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.25**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.26**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.27**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.28**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.29**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.30**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.31**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.32**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.33**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.34**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	7.35**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (СО) (ДИ: (0-7) об.%)
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.36**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.37**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.38**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.39**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.40**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.41**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.42**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.43**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.44**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.45**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	7.46**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.47**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.48**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.49**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.50**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	7.51**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/23.000
	Влажность газопылевых потоков (%)
	СТБ 17.08.05-01-2016
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.2**
	
	
	
	СТБ 17.08.05-01-2016 кроле р.6, 7
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.3**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.4**
	
	
	
	СТБ 17.08.05-01-2016
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.5**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.6**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.7**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.8**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.9**
	
	
	
	СТБ 17.08.05-01-2016 кроле р.6, 7
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.10**
	
	
	
	СТБ 17.08.05-01-2016
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.11**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.12**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.13**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.14**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.15**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.16**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.17**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.18**
	
	
	Влажность отходящих газов (ДИ: (2 - 98) %)
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.19**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.20**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.21**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.22**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.23**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.24**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.25**
	
	100.01/29.061
	Геометрические размеры газохода (м)
	СТБ 17.08.05-02-2016
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.26**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.27**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.28**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.29**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.30**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.31**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.32**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.33**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.34**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.35**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.36**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.37**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.38**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.39**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.40**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.41**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.42**
	
	100.01/23.000
	Давление газопылевых потоков (Па)
	СТБ 17.08.05-03-2016
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.43**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.44**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.45**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.46**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.47**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.48**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.49**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.50**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.51**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.52**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.53**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.54**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.55**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.56**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.57**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.58**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.59**
	
	
	Давление отходящих газов (ДИ: (от -150 до 150) гПа)
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.60**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.61**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.62**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.63**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.64**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.65**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.66**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.67**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.68**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.69**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.70**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.71**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.72**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.73**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.74**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.75**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.76**
	
	100.01/29.061
	Диаметр газохода (ДИ: (от 0,1 до 5,5) м; ДИ: (от 0,1×0,1 до 4,5×3,5) м)
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.77**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.78**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.79**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.80**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.81**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.82**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.83**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.84**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.85**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.86**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.87**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.88**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.89**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.90**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.91**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.92**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.93*
	
	100.01/08.162
	Концентрация 1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД (ДИ: (5-1000) пг/м³;  ДИ: (5-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	ФР.1.31.2014.17407
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	8.94*
	
	
	Концентрация 1,2,3,4,6,7,8-ГпХДФ (ДИ: (5-1000) пг/м³;  ДИ: (5-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.95*
	
	
	Концентрация 1,2,3,4,7,8,9-ГпХДФ (ДИ: (5-1000) пг/м³;  ДИ: (5-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.96*
	
	
	Концентрация 1,2,3,4,7,8-ГкХДД (ДИ: (2-1000) пг/м³;  ДИ: (2-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.97*
	
	
	Концентрация 1,2,3,4,7,8-ГкХДФ (ДИ: (2-1000) пг/м³;  ДИ: (2-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.98*
	
	
	Концентрация 1,2,3,6,7,8-ГкХДД (ДИ: (2-1000) пг/м³;  ДИ: (2-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.99*
	
	
	Концентрация 1,2,3,6,7,8-ГкХДФ (ДИ: (2-1000) пг/м³;  ДИ: (2-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.100*
	
	
	Концентрация 1,2,3,7,8,9-ГкХДД (ДИ: (2-1000) пг/м³;  ДИ: (2-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.101*
	
	
	Концентрация 1,2,3,7,8,9-ГкХДФ (ДИ: (2-1000) пг/м³;  ДИ: (2-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.102*
	
	
	Концентрация 1,2,3,7,8-ПеХДД (ДИ: (1-1000) пг/м³;  ДИ: (1-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.103*
	
	
	Концентрация 1,2,3,7,8-ПеХДФ (ДИ: (1-1000) пг/м³;  ДИ: (1-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.104*
	
	
	Концентрация 2,3,4,6,7,8-ГкХДФ (ДИ: (2-1000) пг/м³;  ДИ: (2-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.105*
	
	
	Концентрация 2,3,4,7,8-ПеХДФ (ДИ: (1-1000) пг/м³;  ДИ: (1-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.106*
	
	
	Концентрация 2,3,7,8-ТХДД (ДИ: (1-1000) пг/м³;  ДИ: (1-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.107*
	
	
	Концентрация 2,3,7,8-ТХДФ (ДИ: (1-1000) пг/м³;  ДИ: (1-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.108*
	
	100.01/08.159
	Концентрация антрацена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	
	

	8.109*
	
	100.01/08.162
	Концентрация антрацена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.110*
	
	100.01/08.159
	Концентрация аценафтена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	
	

	8.111*
	
	100.01/08.162
	Концентрация аценафтена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.112*
	
	100.01/08.159
	Концентрация аценафтилена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	
	

	8.113*
	
	100.01/08.162
	Концентрация аценафтилена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.114*
	
	
	Концентрация бензо(a)пирена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	8.115*
	
	100.01/08.159
	Концентрация бензо(b)флуорантена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	
	

	8.116*
	
	100.01/08.162
	Концентрация бензо(b)флуорантена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.117*
	
	100.01/08.159
	Концентрация бензо(ghi)перилена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	
	

	8.118*
	
	100.01/08.162
	Концентрация бензо(ghi)перилена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.119*
	
	100.01/08.159
	Концентрация бензо(k)флуорантена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	
	

	8.120*
	
	100.01/08.162
	Концентрация бензо(k)флуорантена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.121*
	
	100.01/08.159
	Концентрация бензо(а)антрацена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	
	

	8.122*
	
	100.01/08.162
	Концентрация бензо(а)антрацена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.123*
	
	100.01/08.159
	Концентрация бензо(а)пирена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	
	

	8.124*
	
	100.01/08.092
	Концентрация ванадия и его соединений (в пересчете на ванадий) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 пп.1-5, 8.7-10
	
	

	8.125*
	
	100.01/08.032
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.126*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.127*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.128*
	
	
	Концентрация ванадия и его соединений (в пересчете на ванадий) (ДИ: (0,015-0,5) мг/м³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.129*
	
	
	Концентрация ванадия и его соединений (в пересчете на ванадий) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.130*
	
	100.01/08.159
	Концентрация дибензо(a,h)антрацена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	8.131*
	
	100.01/08.162
	Концентрация дибензо(ah)антрацена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.132*
	
	100.01/08.159
	Концентрация индено(1,2,3-cd)пирена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	
	

	8.133*
	
	100.01/08.162
	Концентрация индено(1,2,3-cd)пирена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.134*
	
	100.01/08.092
	Концентрация кадмия и его соединений (в пересчете на кадмий) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 пп.1-5, 8.7-10
	
	

	8.135*
	
	100.01/08.032
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.136*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.137*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.138*
	
	
	Концентрация кадмия и его соединений (в пересчете на кадмий) (ДИ: (0,015-0,5) мг/м³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.139*
	
	
	Концентрация кадмия и его соединений (в пересчете на кадмий) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.140*
	
	100.01/08.092
	Концентрация кобальта и его соединений (в пересчете на кобальт) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	8.141*
	
	100.01/08.032
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.142*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.143*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.144*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.145*
	
	
	Концентрация кобальта и его соединений (в пересчете на кобальт) (ДИ: (0,008-0,5) мг/м³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.146*
	
	100.01/08.092
	Концентрация марганца и его соединений в пересчете на марганец (IV) оксид (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	8.147*
	
	100.01/08.032
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.148*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.149*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.150*
	
	
	Концентрация марганца и его соединений в пересчете на марганец (IV) оксид (ДИ: (0,015-0,5) мг/м³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.151*
	
	
	Концентрация марганца и его соединений в пересчете на марганец (IV) оксид (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.152*
	
	100.01/08.092
	Концентрация меди и её соединений (в пересчете на медь) (ДИ: 0,005-0,5 мг/м³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	8.153*
	
	100.01/08.032
	Концентрация меди и её соединений (в пересчете на медь) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.154*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.155*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.156*
	
	
	Концентрация меди и её соединений (в пересчете на медь) (ДИ: (0,015-0,5) мг/м³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.157*
	
	
	Концентрация меди и её соединений (в пересчете на медь) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.158*
	
	100.01/08.092
	Концентрация мышьяка, неорганических соединений (в пересчете на мышьяк) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	8.159*
	
	100.01/08.032
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.160*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.161*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.162*
	
	
	Концентрация мышьяка, неорганических соединений (в пересчете на мышьяк) (ДИ: (0,007-0,5) мг/м³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.163*
	
	
	Концентрация мышьяка, неорганических соединений (в пересчете на мышьяк) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.164*
	
	100.01/08.159
	Концентрация нафталина (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	8.165*
	
	100.01/08.162
	Концентрация нафталина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.166*
	
	100.01/08.092
	Концентрация никеля и его соединений (в пересчете на никель) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 пп.1-5, 8.7-10
	
	

	8.167*
	
	100.01/08.032
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.168*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.169*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.170*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.171*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.172*
	
	100.01/08.162
	Концентрация ОХДД (ДИ: (10-1000) пг/м³; ДИ: (10-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ) )
	ФР.1.31.2014.17407
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	8.173*
	
	
	Концентрация ОХДФ (ДИ: (10-1000) пг/м³;  ДИ: (10-1000) пг/м³ (в пересчете на ДЭ))
	
	
	

	8.174*
	
	100.01/08.159
	Концентрация пирена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	
	

	8.175*
	
	100.01/08.162
	Концентрация пирена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.176*
	
	
	Концентрация полихлорированных дибензо-п-диоксинов и полихлорированных дибензофуранов (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин)
	ФР.1.31.2014.17407
	
	

	8.177*
	
	100.01/08.032
	Концентрация ртути и её соединений (в пересчете на ртуть) (ДИ: (0,001-0,5) мг/м³)
	СТБ 17.13.05-12-2010/EN 13211:2001 пп.1-5, 8.7-10
	
	

	8.178*
	
	100.01/08.092
	Концентрация свинца и его неорганических соединений (в пересчете на свинец) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 пп.1-5, 8.7-10
	
	

	8.179*
	
	100.01/08.032
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.180*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.181*
	
	
	Концентрация свинца и его неорганических соединений (в пересчете на свинец) (ДИ: (0,010-0,5) мг/м³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.182*
	
	
	Концентрация свинца и его неорганических соединений (в пересчете на свинец) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.183*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.184*
	
	
	Концентрация сурьмы и его соединений (в пересчете на сурьму) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.185*
	
	
	Концентрация сурьмы и его соединений (в пересчете на сурьму) (ДИ: (0,015-0,5) мг/м³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.186*
	
	
	Концентрация сурьмы и его соединений (в пересчете на сурьму) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.187*
	
	100.01/08.092
	Концентрация сурьмы и её соединений (в пересчете на сурьму) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	8.188*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.189*
	
	
	Концентрация таллия и его соединений (в пересчете на таллий) (ДИ: (0,005-0,5) мг/м³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	8.190*
	
	100.01/08.032
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.191*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.192*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.193*
	
	100.01/08.092
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.194*
	
	100.01/08.159
	Концентрация фенантрена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	8.195*
	
	100.01/08.162
	Концентрация фенантрена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.196*
	
	100.01/08.159
	Концентрация флуорантена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	
	

	8.197*
	
	100.01/08.162
	Концентрация флуорантена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.198*
	
	100.01/08.159
	Концентрация флуорена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	
	

	8.199*
	
	100.01/08.162
	Концентрация флуорена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.200*
	
	100.01/08.159
	Концентрация хризена (ДИ: от 0,1 мкг/м³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.1
	
	

	8.201*
	
	100.01/08.162
	Концентрация хризена (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ 17.13.05-04-2008/ISO 11338-2:2003 п. 6.2
	
	

	8.202*
	
	100.01/08.032
	Концентрация хрома и его соединений (в пересчете на хром) (ДИ: 0,005-0,5 мг/м³)
	СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 пп.1-5, 8.7-10
	
	

	8.203*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.204*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.205*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.206*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.207*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.208**
	
	100.01/08.169
	Массовый выброс
	МВИ.МН 1003-2017 п.10.3 (расчётный метод)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.209*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.210**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.211**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.212**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.213**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.214**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.215**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.216**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.217**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.218**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.219**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.220**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.221**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.222**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.223**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.224**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.225**
	
	100.01/42.000
	Отбор проб
	МВИ.МН 2804-2007
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.226**
	
	
	
	МВИ.МН 1822-2016 раздел 7.6
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.227**
	
	
	
	МВИ.МН 2804-2007
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.228**
	
	
	Отбор проб (Отбор проб)
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.229**
	
	
	Отбор проб
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.230**
	
	
	Отбор проб (Отбор проб)
	МВИ.МН 1822-2016 раздел 7.6
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.231**
	
	
	Отбор проб дигидросульфида
	МВИ.МН 6181-2020
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.232**
	
	
	Отбор проб диметилдисульфида
	
	
	

	8.233**
	
	
	Отбор проб диметилсульфида
	
	
	

	8.234**
	
	
	Отбор проб для определения полихлорированных дибензо-п-диоксинов и полихлорированных дибензофуранов
	ФР.1.31.2014.17407 пп. 1-8, 9.2.1, 9.2.5, 13-14, приложения 1-3, 6
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.235**
	
	
	Отбор проб для определения полициклических ароматических углеводородов (ПАУ)
	СТБ 17.13.05-03-2008/ISO 11338-1:2003
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.236**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.237**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.238**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.239**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.240**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.241**
	
	
	Отбор проб для определения ртути
	СТБ 17.13.05-12-2010/EN 13211:2001 за искл. п.7.8-8
	
	

	8.242**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации 1,2,3-триметилбензола (гемеллитена) (ДИ: (0,1-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	
	

	8.243**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.244**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.245**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.246**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.247**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.248**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 1,2,4-триметилбензола (псевдокумола) (ДИ: (0,1-3000) мг/м³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.249**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.250**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.251**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.252**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.253**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.254**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 1,2-диметилбензола (о-ксилола) (ДИ: (0,4-3000) мг/м³)
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.255**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.256**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.257**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.258**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.259**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.260**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.261**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.262**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.263**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.264**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.265**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.266**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 1,3 бутадиена (ДИ: (0,2-7,0) мг/м³)
	МВИ.МН 1950-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.267**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 1,3,5- триметилбензола (мезитилена) (ДИ: (0,2-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.268**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.269**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.270**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.271**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.272**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.273**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 1,3-диметилбензола (м-ксилола) (ДИ: (0,5-3000) мг/м³)
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.274**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.275**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.276**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.277**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.278**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.279**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.280**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.281**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.282**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.283**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.284**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.285**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 1,4-диметилбензола (п-ксилола) (ДИ: (0,5-3000) мг/м³)
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.286**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.287**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.288**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.289**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.290**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.291**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.292**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.293**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.294**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.295**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.296**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.297**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 1,4-диметилбензола (п-ксилола) (ДИ: (1,4-1450) мг/м³)
	МВИ.МН 1143-99
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.298**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 2,4-диметилфенола (2,4- ксиленола) (ДИ: (0,1-100) мг/м³)
	МВИ.МН 1822-2016
	
	

	8.299**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.300**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.301**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.302**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.303**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.304**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.305**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 2-метил-1-пропанола (и-бутанола, изобутилового спирта) (ДИ: (4,7-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.306**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.307**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.308**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 2-метил-1-пропанола (и-бутанола, изобутилового спирта) (ДИ: (4,7-3000) мг/м³)
Отбор проб и определение концентраций и-бутанола в выбросах от стационарных источников (ДИ: 4,7-3000 мг/м3)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.309**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 2-метил-1-пропанола (и-бутанола, изобутилового спирта) (ДИ: (4,7-3000) мг/м³)
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.310**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.311**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.312**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.313**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.314**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.315**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.316**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.317**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 2-метилпропилэтаноата (и-бутилацетата) (ДИ: (1,2-3000) мг/м³)
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.318**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.319**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.320**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.321**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.322**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.323**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.324**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.325**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.326**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.327**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.328**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.329**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 2-метоксифенола (гваякола) (ДИ: (0,1-100) мг/м³)
	МВИ.МН 1822-2016
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.330**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.331**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.332**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.333**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.334**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.335**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.336**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 2-этоксиэтанола (этилового эфира этиленгликоля, этилцеллозольва) (ДИ: (2,2-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.337**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.338**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.339**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.340**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.341**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.342**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.343**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.344**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.345**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.346**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.347**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.348**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации 3-метилбутилэтаноат (и-пентилацетата, изопентиловый эфир уксусной кислоты) (ДИ: (0,4-3000) мг/м³)
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.349**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.350**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.351**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.352**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.353**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.354**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.355**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации N,N-диметилформамида (ДИ: (2,0-9000,0) мг/м³)
	МВИ.МН 389-2013
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.356**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксида (азота оксид) (ДИ: (1,34-4000) мг/м³)
	МВИ.МН 1003-2017
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.357**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксида (азота оксид) (ДИ: (6,7-2680) мг/м³)
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.358**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.359**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.360**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксида (азота оксид) (ДИ: (1,34-4000) мг/м³)
	МВИ.МН 1003-2017
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.361**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.362**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.363**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.364**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.365**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.366**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.367**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.368**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.369**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.370**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.371**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.372**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.373**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.374**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.375**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.376**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксида (азота оксид) (ДИ: (6,7-2680) мг/м³)
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.377**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.378**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.379**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.380**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.381**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.382**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.383**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.384**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.385**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.386**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.387**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.388**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.389**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.390**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксида) (ДИ: (20,5-410) мг/м³)
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.391**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.392**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.393**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксида) (ДИ: (2,05-1000) мг/м³)
	МВИ.МН 1003-2017
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.394**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксида) (ДИ: (20,5-410) мг/м³)
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.395**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.396**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксида) (ДИ: (2,05-1000) мг/м³)
	МВИ.МН 1003-2017
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.397**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.398**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.399**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.400**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.401**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.402**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.403**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.404**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.405**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.406**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.407**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.408**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.409**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.410**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.411**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.412**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азот (IV) оксида (азота диоксида) (ДИ: (20,5-410) мг/м³)
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.413**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.414**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.415**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.416**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.417**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.418**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.419**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.420**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.421**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.422**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.423**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.424**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации азота оксидов в пересчете на азота диоксид (мг/м³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.425**
	
	
	
	МВИ.МН 1003-2017
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.426**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.427**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.428**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.429**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.430**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.431**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.432**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.433**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.434**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.435**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.436**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.437**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.438**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.439**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.440**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.441**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.442**
	
	
	
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.443**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.444**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.445**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.446**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.447**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.448**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.449**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.450**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.451**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.452**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.453**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.454**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.455**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.456**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.457**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.458**
	
	100.01/08.149, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации азотной кислоты (ДИ: (0,8-15,0) г/м³)
	МВИ.МН 1301-2000
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.459**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: от 0,13 мг/м³)
	МВИ.МН 3829-2011
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.460**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.461**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.462**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.463**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.464**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.465**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.466**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.467**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.468**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.469**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.470**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.471**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.472**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.473**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.474**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.475**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.476**
	
	100.01/08.149, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (0,3-3,2) г/м³)
	МВИ.МН 1301-2000
	
	

	8.477**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (2,0-100) мг/м³)
	МВИ.МН 1864-2003
	
	

	8.478**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (2,5-100) мг/м³)
	МВИ.МН 1643-2001
	
	

	8.479**
	
	100.01/08.149, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (4,0-150,0) мг/м³)
	МВИ.МН 2049-2004
	
	

	8.480**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации аммоний нитрата (аммиачной селитры) (ДИ: (0,5-32) г/м³)
	МВИ.МН 1301-2000
	
	

	8.481**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации аммоний сульфата (ДИ: (10-300) мг/м³)
	МВИ.МН 1864-2003
	
	

	8.482**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации ацетонитрила (ДИ: (2,00-100,0) мг/м³)
	МВИ.МН 1978-2004
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.483**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации бензола (ДИ: (3,6-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.484**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.485**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.486**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.487**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.488**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.489**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.490**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.491**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.492**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.493**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.494**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.495**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации бензола (ДИ: (1-10000) мг/м³)
	МВИ.МН 1577-2001
	
	

	8.496**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации бутан-1-ола (бутилового спирта, н-бутанола) (ДИ: (3,3-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.497**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.498**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.499**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.500**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.501**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.502**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.503**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.504**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.505**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.506**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.507**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.508**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации бутена-1 (ДИ: (0,2-7,0) мг/м³)
	МВИ.МН 1950-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.509**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации бутена-2 (ДИ: (0,2-7,0) мг/м³)
	
	
	

	8.510**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации бутилэтаноат (н-бутилацетата) (ДИ: (0,8-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.511**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.512**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.513**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.514**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.515**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.516**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.517**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.518**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.519**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.520**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.521**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.522**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации винилбензола (этенилбензола, стирола) (ДИ: (0,4-3000) мг/м³)
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.523**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.524**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.525**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.526**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.527**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.528**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.529**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.530**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.531**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.532**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.533**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.534**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации винилхлорида (ДИ: (2,00-100,0) мг/м³)
Отбор проб и определение концентрации винилхлорида (ДИ: (2,00-100,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 1978-2004
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.535**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого (ДИ: (0,5-50) мг/м³)
	МВИ.МН 6083-2018
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.536**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.537**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.538**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.539**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.540**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации газообразных соединений фтора (ДИ: (0,5-500) мг/нм³)
	МВИ.МН 2021-2004
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.541**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.542**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлористого) (ДИ: (0,5-50,0) мг/м³)
	МВИ.МН 6083-2018
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.543**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.544**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.545**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.546**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.547**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.548**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (ДИ: (5,0-50,0) мг/м³)
	МВИ.МН 6181-2020 (за исключением пп. 3.1.4, 3.1.5, 3.2.5, 3.3, 8.4.4, 8.4.5)
	пр-кт Независимости, 110, пом. 310, лабораторный корпус, 220114, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.549**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диизопропилового эфира (ДИ: (2,00-100,0) мг/м³)
	МВИ.МН 1978-2004
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.550**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диметиламина (ДИ: (0,20-50,00) мг/м³)
	МВИ.МН 396-2005
	
	

	8.551**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диметилдисульфида (ДИ: (0,5-5,0) мг/м³)
	МВИ.МН 6181-2020 (за исключением п. 3.1.2 и п. 8.4.3)
	пр-кт Независимости, 110, пом. 310, лабораторный корпус, 220114, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.552**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диметилового эфира (ДИ: (0,8-40000) мг/м³)
	МВИ.МН 398-2002
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.553**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диметилсульфида (ДИ: (2,0-20,0) мг/м³)
	МВИ.МН 6181-2020 (за исключением п. 3.1.2 и п. 8.4.3)
	пр-кт Независимости, 110, пом. 310, лабораторный корпус, 220114, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.554**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диметилтерефталата (ДИ: (0,0006-40) мг/м³)
	МВИ.МН 1145-99
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.555**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации динила (ДИ: (0,0045-45) мг/м³)
	МВИ.МН 1580-2001
	
	

	8.556**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации и-бутена (ДИ: (0,2-7,0) мг/м³)
	МВИ.МН 1950-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.557**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации изопропилбензола (кумола) (ДИ: (0,3-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.558**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.559**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.560**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.561**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.562**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.563**
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации калия хлорида (калий хлористый) (ДИ: (10-300000) мг/м³ )
Отбор проб и определение концентрации калия хлорида (калий хлористый) (ДИ: (10-300000) мг/м³)
	МВИ.МН 5947-2018
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.564**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации капролактама (ДИ: (1-1000) мг/м³)
	МВИ.МН 1576-2001
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.565**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации карбамида (ДИ: (1,0-100) мг/м³)
	МВИ.МН 1643-2001
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.566**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации кислорода (ДИ: (0,1-21) об. %)
	МВИ.МН 1003-2017
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.567**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.568**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.569**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.570**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.571**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.572**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.573**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.574**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.575**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.576**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.577**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.578**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.579**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.580**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.581**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.582**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.583**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации крезола (смесь изомеров о-, м-, п-крезола) (трикрезол) (ДИ: (0,1-100) мг/м³)
	МВИ.МН 1822-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.584**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.585**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации м-крезола (ДИ: (0,1-100) мг/м³)
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.586**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.587**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.588**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.589**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.590**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метана (ДИ: (1,0-1500) мг/м³)
	СТБ 17.13.05-27-2013
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.591**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метана (ДИ: (0,3-1000,0) мг/м³)
	МВИ.МН 1950-2010
	
	

	8.592**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метана (ДИ: (1-1000) мг/м³)
	МВИ.МН 1657-2001
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.593**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации метаналя (формальдегида) (ДИ: (0,1-30) мг/м³)
	МВИ.МН 4566-2013
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.594**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.595**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.596**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.597**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.598**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.599**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.600**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.601**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.602**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.603**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.604**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.605**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.606**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.607**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.608**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.609**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.610**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации метанола (метилового спирта) (ДИ: (44-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.611**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.612**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.613**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.614**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.615**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.616**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.617**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.618**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.619**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.620**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.621**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.622**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метанола (метилового спирта) (ДИ: (0,85-20000) мг/м³)
	СТБ 1142-99
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.623**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метантиола (ДИ: (0,03-1,0) мг/м³)
	МВИ.МН 6182-2020
	пр-кт Независимости, 110, пом. 310, лабораторный корпус, 220114, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.624**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (ДИ: (2,00-100,0) мг/м³)
Отбор проб и определение концентрации метилакрилата (ДИ: (2,00-100,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 1978-2004
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.625**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метилового эфира пара-толуиловой кислоты (ДИ: (2,5-2050) мг/дм³)
	МВИ.МН 1144-99
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.626**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации метилэтилкетона (ДИ: (7,2-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.627**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.628**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.629**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.630**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.631**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.632**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.633**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.634**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.635**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.636**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.637**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.638**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации н-гексана (ДИ: (5,5-3000) мг/м³)
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.639**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.640**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.641**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.642**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.643**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.644**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.645**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.646**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.647**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.648**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.649**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации н-гептана (ДИ: (2,1-3000) мг/м³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.650**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.651**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.652**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.653**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.654**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.655**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.656**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.657**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.658**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.659**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.660**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации н-октана (ДИ: (0,8-3000) мг/м³)
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.661**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.662**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.663**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.664**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.665**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.666**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.667**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.668**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.669**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.670**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.671**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации н-пентана (ДИ: (15-3000) мг/м³)
	
	
	

	8.672**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.673**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.674**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.675**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.676**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.677**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.678**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.679**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.680**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.681**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.682**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации н-пентилацетата (ДИ: (0,3-3000) мг/м³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.683**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.684**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.685**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.686**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.687**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.688**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации н-пропилбензола (ДИ: (0,2-3000) мг/м³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.689**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.690**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.691**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.692**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.693**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.694**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации о-крезола (ДИ: (0,1-100) мг/м³)
	МВИ.МН 1822-2016
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.695**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.696**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.697**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.698**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.699**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации общего летучего органического углерода. (ДИ: (0-1000) мг/м³)
	СТБ 17.13.05-51-2021/EN 12619:2013 (за исключением п. А.8 приложения А)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.700**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.701**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.702**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.703**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.704**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.705**
	
	100.01/08.032, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации олова и его соединений (в пересчете на олово) (ДИ: (0,20-30) мг/м³)
	ФР.1.31.2011.09973
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.706**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации п-крезола (ДИ: (0,1-100) мг/м³)
	МВИ.МН 1822-2016
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.707**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.708**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.709**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.710**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.711**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации п-тимола (ДИ: (0,1-100) мг/м³)
Отбор проб и определение концентрации п-тимола
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.712**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации п-тимола (ДИ: (0,1-100) мг/м³)
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.713**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.714**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.715**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.716**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.717**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.718**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.719**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации проп-2-еннитрила (акриловой кислоты нитрила, акрилонитрила) (ДИ: (15-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.720**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.721**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.722**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.723**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.724**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.725**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.726**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации проп-2-еннитрила (акриловой кислоты нитрила, акрилонитрила) (ДИ: (2,00-100,0) мг/м³)
	МВИ.МН 1978-2004
	
	

	8.727**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации проп-2-еннитрила (акриловой кислоты нитрила, акрилонитрила) (ДИ: (15-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.728**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.729**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.730**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.731**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.732**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропан-1-ола (пропилового спирта, н-пропанола) (ДИ: (5-100) мг/м³)
	СТБ 17.13.05-50-2021/CEN/TS 13649:2014 за искл. п.А2 приложения А
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.733**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропан-2-ола (изопропанола, изопропилового спирта) (ДИ: (14-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.734**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.735**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.736**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.737**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.738**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.739**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.740**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропан-2-ола (изопропанола, изопропилового спирта) (ДИ: (2,00-100,0) мг/м³)
	МВИ.МН 1978-2004
	
	

	8.741**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропан-2-ола (изопропанола, изопропилового спирта) (ДИ: (14-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.742**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.743**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.744**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.745**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.746**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона, диметилкетона) (ДИ: (18-3000) мг/м³)
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.747**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.748**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.749**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.750**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.751**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.752**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона, диметилкетона) (ДИ: (2,00-100,0) мг/м³)
	МВИ.МН 1978-2004
	
	

	8.753**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона, диметилкетона) (ДИ: (18-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.754**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.755**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.756**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.757**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.758**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.759**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропана (ДИ: (0,2-300,0) мг/м³)
	МВИ.МН 1950-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.760**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации пропилена (ДИ: (0,2-20000,0) мг/м³)
	
	
	

	8.761**
	
	100.01/08.032, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации ртути и её соединений (в пересчете на ртуть) (ДИ: (0,001-0,5) мг/м³)
	СТБ 17.13.05-12-2010/EN 13211:2001
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.762*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.763**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации ртути и её соединений (в пересчете на ртуть) (ДИ: (0,003-0,5) мг/м³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.764**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации ртути и её соединений (в пересчете на ртуть) (ДИ: (0,001-0,5) мг/м³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.765**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.766**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений (в пересчете на свинец) (ДИ: (0,0010-10) мг/м³)
	ФР.1.31.2011.09973
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.767**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации селена (ДИ: (0,050-10) мг/м³)
	
	
	

	8.768**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации сера( IV) оксида (серы диоксида, сернистого газа, ангидрида сернистого) (ДИ: (28,6-5720) мг/м³)
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.769**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации сера( IV) оксида (серы диоксида, сернистого газа, ангидрида сернистого) (ДИ: (2,86-15000) мг/м³)
	МВИ.МН 1003-2017
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.770**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.771**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.772**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.773**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.774**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.775**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.776**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.777**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.778**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.779**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.780**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.781**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.782**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.783**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.784**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.785**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.786**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации сера( IV) оксида (серы диоксида, сернистого газа, ангидрида сернистого) (ДИ: (25-500) мг/м³)
	МВИ.МН 2000-2004
	
	

	8.787**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации сера( IV) оксида (серы диоксида, сернистого газа, ангидрида сернистого) (ДИ: (28,6-5720) мг/м³)
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.788**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.789**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.790**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.791**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.792**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.793**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.794**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.795**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.796**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.797**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.798**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.799**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.800**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.801**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.802**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.803**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0,1-5,0) мг/м³)
	МВИ.МН 5766-2017
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.804**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.805**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.806**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.807**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.808**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.809**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.810**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.811**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.812**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.813**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.814**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.815**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации сероводорода (ДИ: (0,5-40,0) мг/м³)
	МВИ.МН 5924-2017
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.816**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.817**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.818**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.819**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.820**
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.821**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.822**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: <50 мг/м³)
	СТБ ИСО 12141-2005
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.823**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.824**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.825**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.826**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: <50 мг/м³)
	СТБ ИСО 12141-2005
	
	

	8.827**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.828**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.829**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.830**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.831**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.832**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.833**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: <50 мг/м³)
	СТБ ИСО 12141-2005
	
	

	8.834**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.835**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.836**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.837**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.838**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.839**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.840**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.841**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.842**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.843**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.844**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.845**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: <50 мг/м³)
	СТБ ИСО 12141-2005
	
	

	8.846**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.847**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.848**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: <50 мг/м³)
	СТБ ИСО 12141-2005
	
	

	8.849**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.850**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.851**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.852**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.853**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.854**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.855**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.856**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.857**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.858**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: <50 мг/м³)
	СТБ ИСО 12141-2005
	
	

	8.859**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (ДИ: (5-15 вкл.) мг/м³)
	МВИ.МН 5988-2018
	
	

	8.860**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации толуола (ДИ: (1,3-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.861**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.862**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.863**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.864**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.865**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.866**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.867**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.868**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.869**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.870**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.871**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.872**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилена (ДИ: (2,3-3000) мг/м³)
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.873**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.874**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.875**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.876**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.877**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.878**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.879**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.880**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.881**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.882**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации трихлорэтилена (ДИ: (1-10000) мг/м³)
	МВИ.МН 1577-2001
	
	

	8.883**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) (ДИ: (1-1000) мг/м³)
	МВИ.МН 1657-2001
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.884**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.885**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.886**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.887**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.888**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.889**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.890**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.891**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.892**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.893**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.894**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.895**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углеводородов предельных алифатического ряда С11-С25 (ДИ: (1-10000) мг/м³)
	МВИ.МН 1970-2003
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.896**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ: (6,25-25000) мг/м³)
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.897**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.898**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.899**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ: (1,25-500000) мг/м³ (для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления))
	МВИ.МН 1003-2017
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.900**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ: (1,25-25000) мг/м³; ДИ: (1,25-500000) мг/м³ (для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления))
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.901**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.902**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.903**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.904**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.905**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.906**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ: (1,25-500000) мг/м³ (для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления))
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.907**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ: (1,25-25000) мг/м³; ДИ: (1,25-500000) мг/м³ (для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления))
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.908**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.909**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.910**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.911**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.912**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.913**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.914**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.915**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.916**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) (ДИ: (6,25-25000) мг/м³)
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.917**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.918**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.919**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.920**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.921**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.922**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.923**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.924**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.925**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.926**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.927**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.928**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.929**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.930**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты (ДИ: от 1,5 мг/м³)
	МВИ.МН 4443-2012
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.931**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.932**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.933**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.934**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.935**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.936**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.937**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.938**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.939**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.940**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.941**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.942**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.943**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.944**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.945**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.946**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензола) (ДИ: (0,10-100) мг/м³)
	МВИ.МН 1822-2016
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.947**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.948**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.949**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.950**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.951**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.952**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.953**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.954**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.955**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации хлора (ДИ: (0,10-40,00) мг/м³)
	СТБ 17.13.05-48-2020
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.956**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации цианистого водорода
Отбор проб и определение концентрации цианистого водорода (ДИ: (0,15-50,00) мг/м³)
	МВИ.МН 3089-2011
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.957**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации циклогексана (ДИ: (1-10000) мг/м³)
	МВИ.МН 1577-2001
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.958**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации циклогексанола (ДИ: (1-1000) мг/м³)
	МВИ.МН 1576-2001
	
	

	8.959**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации циклогексанона (ДИ: (1-1000) мг/м³)
	
	
	

	8.960**
	
	100.01/08.032, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации цинка и его соединений (в пересчете на цинк) (ДИ: (0,0080-20) мг/м³)
Отбор проб и определение концентрации цинка и его соединений (в пересчете на цинк) (ДИ: (0,0080-20) мг/м3)
	ФР.1.31.2011.09973
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.961**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации этан-1,2-диола (гликоля, этиленгликоля) (ДИ: (0,033-800) мг/м³)
	МВИ.МН 1141-99
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.962**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации этана (ДИ: (0,3-300,0) мг/м³)
	МВИ.МН 1950-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.963**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации этанола (этилового спирта) (ДИ: (24-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.964**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.965**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.966**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.967**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.968**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.969**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.970**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.971**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.972**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.973**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.974**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.975**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации этантиола (ДИ: (0,09-1,00) мг/м³)
	МВИ.МН 6182-2020
	пр-кт Независимости, 110, пом. 310, лабораторный корпус, 220114, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.976**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации этилацетата (уксусной кислоты этилового эфира) (ДИ: (5,6-3000) мг/м³)
	МВИ.МН 2804-2007
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.977**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.978**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.979**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.980**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.981**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.982**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.983**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.984**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.985**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.986**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.987**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.988**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации этилбензола (ДИ: (0,5-3000) мг/м³)
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.989**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.990**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.991**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.992**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.993**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.994**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.995**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.996**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.997**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.998**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.999**
	
	
	
	
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1000**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации этилена (ДИ: (0,2-100000,0) мг/м³)
	МВИ.МН 1950-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1001**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение объемной концентрации кислорода (ДИ: (0,2-21,0) об. %)
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1002**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.1003**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1004**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1005**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1006**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1007**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1008**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1009**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1010**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1011**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1012**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1013**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1014**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1015**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1016**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1017**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1018**
	
	100.01/08.158, 100.01/42.000
	Отбор проб и определения концентрации метилбензоата (метилового эфира бензойной кислоты) (ДИ: (1,9-1980) мг/дм³)
	МВИ.МН 1144-99
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1019**
	
	100.01/42.000
	Отбор проб металлов
	СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 пп.1-8.6
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1020**
	
	
	
	ФР.1.31.2011.09973 пп. 1, 3.1, 4.1.2-4.1.8, 4.1.12-4.1.13, 4.3.5-4.3.9, 4.3.14-4.3.16, 4.3.18,5, 6, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1
	
	

	8.1021**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 пп.1-8.6
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1022**
	
	
	
	ФР.1.31.2011.09973 пп. 1, 3.1, 4.1.2-4.1.8, 4.1.12-4.1.13, 4.3.5-4.3.9, 4.3.14-4.3.16, 4.3.18,5, 6, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1
	
	

	8.1023**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 пп.1-8.6
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1024**
	
	
	
	ФР.1.31.2011.09973 пп. 1, 3.1, 4.1.2-4.1.8, 4.1.12-4.1.13, 4.3.5-4.3.9, 4.3.14-4.3.16, 4.3.18,5, 6, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1
	
	

	8.1025**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 пп.1-8.6
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.1026**
	
	
	
	ФР.1.31.2011.09973 пп. 1, 3.1, 4.1.2-4.1.8, 4.1.12-4.1.13, 4.3.5-4.3.9, 4.3.14-4.3.16, 4.3.18,5, 6, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1
	
	

	8.1027**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1028**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-14-2010/EN 14385:2004 пп.1-8.6
	
	

	8.1029**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1030**
	
	
	
	ФР.1.31.2011.09973 пп. 1, 3.1, 4.1.2-4.1.8, 4.1.12-4.1.13, 4.3.5-4.3.9, 4.3.14-4.3.16, 4.3.18,5, 6, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1
	
	

	8.1031**
	
	
	Отбор проб метантиола
	МВИ.МН 6182-2020
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1032**
	
	
	Отбор проб этантиола
	
	
	

	8.1033**
	
	100.01/23.000
	Расход газопылевых потоков (м³/с)
	СТБ 17.08.05-02-2016
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1034**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1035**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1036**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1037**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1038**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1039**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1040**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1041**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1042**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1043**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1044**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1045**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1046**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1047**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.1048**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1049**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1050**
	
	
	Скорость газопылевых потоков (м/с)
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1051**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1052**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1053**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1054**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1055**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1056**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1057**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1058**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1059**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1060**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1061**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1062**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1063**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1064**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.1065**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1066**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1067**
	
	
	Скорость отходящих газов (ДИ: (2 - 30) м/с)
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1068**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1069**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.1070**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1071**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1072**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1073**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1074**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1075**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1076**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1077**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1078**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1079**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1080**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1081**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1082**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1083**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1084**
	
	
	Температура газопылевых потоков (°С)
	СТБ 17.08.05-03-2016
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1085**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1086**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1087**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1088**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1089**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1090**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1091**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1092**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1093**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1094**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1095**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1096**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1097**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.1098**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1099**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1100**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1101**
	
	
	Температура отходящих газов (ДИ: (1 - 1000) °С)
	АМИ.БР 0117-2026
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1102**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1103**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1104**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	8.1105**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1106**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1107**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1108**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1109**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1110**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1111**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1112**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1113**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1114**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1115**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1116**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	8.1117**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	9.1*
	Газ природный
	100.07/34.066
	Определение теплоты сгорания
	ГОСТ 10062-75
	ул. Плеханова, 18, 404, 220026, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	9.2**
	
	100.07/08.118, 100.07/42.000
	Отбор проб и определение плотности
	ГОСТ 17310-2002
	
	

	10.1*
	Донные отложения
	100.08/08.158
	Концентрация α-изомера ГХЦГ (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	10.2*
	
	
	Концентрация α-эндосульфана (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.3*
	
	
	Концентрация β-изомера ГХЦГ (ДИ: от  0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.4*
	
	
	Концентрация γ-изомера ГХЦГ (линдана) (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.5*
	
	
	Концентрация алдрина (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.6*
	
	100.08/08.032
	Концентрация алюминия (ДИ: (50,0-1000) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	10.7*
	
	100.08/08.159
	Концентрация антрацена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	10.8*
	
	
	Концентрация аценафтена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	10.9*
	
	
	Концентрация аценафтилена (ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	10.10*
	
	
	Концентрация бензо(b)флуорантена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	10.11*
	
	
	Концентрация бензо(ghi)перилена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	10.12*
	
	
	Концентрация бензо(k)флуорантена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	10.13*
	
	
	Концентрация бензо(а)антрацена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	10.14*
	
	
	Концентрация бензо(а)пирена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	10.15*
	
	100.08/08.032
	Концентрация ванадия. (ДИ: (50,0-500) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	10.16*
	
	100.08/08.158
	Концентрация гексахлорбензола. (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	
	

	10.17*
	
	
	Концентрация гексахлорциклогексана ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)
	
	
	

	10.18*
	
	
	Концентрация гептахлор эпоксида (α-изомер) (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.19*
	
	
	Концентрация гептахлор эпоксида (β-изомер) (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.20*
	
	
	Концентрация гептахлора (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.21*
	
	
	Концентрация гептахлора и гептахлорэпоксида
	
	
	

	10.22*
	
	
	Концентрация ДДТ общее содержание (о,п-ДДТ, п,п-ДДТ, п,п-ДДЕ, п,п-ДДД)
	
	
	

	10.23*
	
	100.08/08.159
	Концентрация дибензо(a,h)антрацена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	10.24*
	
	100.08/08.158
	Концентрация диэлдрина (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	
	

	10.25*
	
	100.08/08.032
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (50,0-1000) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	10.26*
	
	100.08/08.159
	Концентрация индено(1,2,3-cd)пирена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	10.27*
	
	100.08/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,25-25,0) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	10.28*
	
	
	Концентрация кобальта (ДИ: (2,5-200) мг/кг)
	
	
	

	10.29*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (40,0-2000) мг/кг)
	
	
	

	10.30*
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (1,5-250) мг/кг)
	
	
	

	10.31*
	
	
	Концентрация молибдена (ДИ: (5,0-250) мг/кг)
	
	
	

	10.32*
	
	
	Концентрация мышьяка (ДИ: (1,0-250) мг/кг)
	
	
	

	10.33*
	
	100.08/08.159
	Концентрация нафталина (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	10.34*
	
	100.08/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (5-20000) мг/кг)
	ФР.1.31.2012.13170
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	10.35*
	
	100.08/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (2,0-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	10.36*
	
	100.08/08.158
	Концентрация о,п-ДДД (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	
	

	10.37*
	
	
	Концентрация о,п-ДДЕ (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.38*
	
	
	Концентрация о,п-ДДТ (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.39*
	
	100.08/08.032
	Концентрация олова (ДИ: (2,0-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	10.40*
	
	100.08/08.158
	Концентрация п,п-ДДД (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	
	

	10.41*
	
	
	Концентрация п,п-ДДЕ (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.42*
	
	
	Концентрация п,п-ДДТ (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.43*
	
	100.08/08.159
	Концентрация пирена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	10.44*
	
	100.08/08.158
	Концентрация полихлорированных дифенилов - ПХД суммарно
	ГОСТ ISO 10382-2020
	
	

	10.45*
	
	100.08/08.159
	Концентрация полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) сумма 10 ПАУ
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	10.46*
	
	100.08/08.158
	Концентрация ПХБ 101 (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	
	

	10.47*
	
	
	Концентрация ПХБ 118 (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.48*
	
	
	Концентрация ПХБ 138 (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.49*
	
	
	Концентрация ПХБ 153 (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.50*
	
	
	Концентрация ПХБ 180 (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.51*
	
	
	Концентрация ПХБ 28 (ДИ: от0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.52*
	
	
	Концентрация ПХБ 52 (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	10.53*
	
	100.08/08.032
	Концентрация ртути
	МВИ.МН 1138-99
	
	

	10.54*
	
	
	Концентрация свинца (ДИ: (3,0-500) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	10.55*
	
	
	Концентрация селена (ДИ: (0,1-20,0) мг/кг)
	
	
	

	10.56*
	
	
	Концентрация сурьмы (ДИ: (2,0-100) мг/кг)
	
	
	

	10.57*
	
	100.08/08.158
	Концентрация углеводородов С10-С40 (нефтепродукты) (ДИ: (10-10000) мг/кг)
	СТБ 17.13.05-21-2011/ISO 16703:2004
	
	

	10.58*
	
	100.08/08.159
	Концентрация фенантрена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	10.59*
	
	
	Концентрация флуорантена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	10.60*
	
	
	Концентрация флуорена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	10.61*
	
	
	Концентрация хризена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	10.62*
	
	100.08/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (3,0-500) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	10.63*
	
	100.08/08.158
	Концентрация циклодиеновых пестицидов суммарно: алдрин, диэлдрин, эндрин, изодрин
	ГОСТ ISO 10382-2020
	
	

	10.64*
	
	100.08/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (10,0-1000) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	10.65*
	
	100.08/08.158
	Концентрация эндрина (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	
	

	10.66*
	
	100.08/08.052
	Массовая доля сухого вещества, %
	ГОСТ ISO 11465-2025
	
	

	10.67**
	
	100.08/42.000
	Отбор проб донных отложений
	СТБ ISO 5667-12-2021
	
	

	11.1*
	Нефтепродукты
	100.07/08.130
	Определение массовой доли серы (ДИ: (0,03-5,00) %; ДИ: (300-50000) мг/кг)
	ГОСТ ISO 8754-2013
	ул. Плеханова, 18, 404, 220026, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	11.2*
	
	100.07/34.066
	Определение теплоты сгорания
	ГОСТ 21261-2021
	
	

	11.3**
	
	100.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 2517-2012
	
	

	11.4*
	
	100.07/08.031
	Плотность
	ГОСТ 3900-85 (за исключением п. 2)
	
	

	11.5*
	
	100.07/08.052
	Содержание (массовая доля) воды
	ГОСТ 2477-2014
	
	

	12.1*
	Отходы
	100.08/08.158
	Концентрация α-изомера ГХЦГ (ДИ: от 1,27 мкг/кг)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.2*
	
	
	Концентрация β-изомера ГХЦГ (ДИ: от 1,20 мкг/кг)
	
	
	

	12.3*
	
	
	Концентрация γ-изомера ГХЦГ (линдана) (ДИ: от 1,17 мкг/кг)
	
	
	

	12.4*
	
	
	Концентрация δ-изомера ГХЦГ (ДИ: от 1,22 мкг/кг)
	
	
	

	12.5*
	
	
	Концентрация ε-изомера ГХЦГ (ДИ: от 1,22 мкг/кг)
	
	
	

	12.6*
	
	
	Концентрация алдрина (ДИ: от (0,71-2,2) мкг/кг)
	
	
	

	12.7*
	
	100.08/08.032
	Концентрация алюминия (ДИ: (50,0-1000) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	12.8*
	
	100.08/08.035
	Концентрация алюминия (ДИ: от 0,1 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.9*
	
	100.08/08.159
	Концентрация антрацена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.10*
	
	
	Концентрация аценафтена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	12.11*
	
	
	Концентрация аценафтилена (ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	12.12*
	
	
	Концентрация бензо(b)флуорантена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	12.13*
	
	
	Концентрация бензо(ghi)перилена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	12.14*
	
	
	Концентрация бензо(k)флуорантена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	12.15*
	
	
	Концентрация бензо(а)антрацена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	12.16*
	
	
	Концентрация бензо(а)пирена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	12.17*
	
	100.08/08.032
	Концентрация ванадия. (ДИ: (50,0-500) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.18*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.19*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.20*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.21*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.22*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.23*
	
	100.08/08.158
	Концентрация гексахлорбензола (ДИ: от 6,60 мкг/кг)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.24*
	
	
	Концентрация гептахлор эпоксида (ДИ: от 1,24 мкг/кг)
	
	
	

	12.25*
	
	
	Концентрация гептахлора (ДИ: от 1,42 мкг/кг)
	
	
	

	12.26*
	
	100.08/08.159
	Концентрация дибензо(a,h)антрацена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	12.27*
	
	100.08/08.158
	Концентрация диэлдрина (ДИ: от 1,45 мкг/кг)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	12.28*
	
	100.08/08.035
	Концентрация железа (ДИ: от 0,1 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.29*
	
	100.08/08.032
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (50,0-1000) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.30*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.31*
	
	100.08/08.159
	Концентрация индено(1,2,3-cd)пирена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	12.32*
	
	100.08/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,25-25,0) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.33*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.34*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.35*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.36*
	
	100.08/08.035
	Концентрация кадмия (ДИ: от 0,01 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	12.37*
	
	100.08/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,25-25,0) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.38*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.39*
	
	
	Концентрация кобальта (ДИ: (2,5-200) мг/кг)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.40*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.41*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.42*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.43*
	
	100.08/08.035
	Концентрация кобальта (ДИ: от 0,05 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	12.44*
	
	100.08/08.032
	Концентрация кобальта (ДИ: (2,5-200) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.45*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.46*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (40,0-2000) мг/кг)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.47*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.48*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.49*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.50*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.51*
	
	100.08/08.035
	Концентрация марганца (ДИ: от 0,02 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	12.52*
	
	100.08/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (40,0-2000) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.53*
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (1,5-250) мг/кг)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.54*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.55*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.56*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.57*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.58*
	
	100.08/08.035
	Концентрация меди (ДИ: от 0,01 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	12.59*
	
	100.08/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (1,5-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.60*
	
	100.08/08.158
	Концентрация метоксихлора (ДИ: от 0,71 мкг/кг)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.61*
	
	100.08/08.032
	Концентрация молибдена (ДИ: (5,0-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.62*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.63*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.64*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.65*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.66*
	
	100.08/08.035
	Концентрация молибдена (ДИ: от 0,01 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	12.67*
	
	100.08/08.032
	Концентрация молибдена (ДИ: (5,0-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.68*
	
	
	Концентрация мышьяка (ДИ: (1,0-250) мг/кг)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.69*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.70*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.71*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.72*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.73*
	
	100.08/08.035
	Концентрация мышьяка (ДИ: от 0,7 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	12.74*
	
	100.08/08.032
	Концентрация мышьяка (ДИ: (1,0-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.75*
	
	100.08/08.159
	Концентрация нафталина (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.76*
	
	100.08/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (5-20000) мг/кг)
	ФР.1.31.2012.13170
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	12.77*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.78*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.79*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.80*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.81*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.82*
	
	100.08/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (2,0-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.83*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.84*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.85*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.86*
	
	100.08/08.035
	Концентрация никеля (ДИ: от 0,1 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	12.87*
	
	100.08/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (2,0-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.88*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.89*
	
	100.08/08.158
	Концентрация о,п-ДДД (ДИ: от 1,62 мкг/кг)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.90*
	
	
	Концентрация о,п-ДДЕ (ДИ: от 1,61 мкг/кг)
	
	
	

	12.91*
	
	
	Концентрация о,п-ДДТ (ДИ: от 2,46 мкг/кг)
	
	
	

	12.92*
	
	100.08/08.032
	Концентрация олова (ДИ: (2,0-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	12.93*
	
	100.08/08.158
	Концентрация п,п-ДДД (ДИ: от 1,62 мкг/кг)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	12.94*
	
	
	Концентрация п,п-ДДЕ (ДИ: от 1,61 мкг/кг)
	
	
	

	12.95*
	
	
	Концентрация п,п-ДДТ (ДИ: от 2,46 мкг/кг)
	
	
	

	12.96*
	
	100.08/08.159
	Концентрация пирена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	12.97*
	
	100.08/08.158
	Концентрация ПХБ 101 (ДИ: от 0,01 мг/кг)
	СТБ 17.13.05-41-2015/EN 15308:2008
	
	

	12.98*
	
	
	Концентрация ПХБ 118 (ДИ: от 0,01 мг/кг)
	
	
	

	12.99*
	
	
	Концентрация ПХБ 138 (ДИ: от 0,01 мг/кг)
	
	
	

	12.100*
	
	
	Концентрация ПХБ 153 (ДИ: от 0,01 мг/кг)
	
	
	

	12.101*
	
	
	Концентрация ПХБ 180 (ДИ: от 0,01 мг/кг)
	
	
	

	12.102*
	
	
	Концентрация ПХБ 28 (ДИ: от 0,01 мг/кг)
	
	
	

	12.103*
	
	
	Концентрация ПХБ 52 (ДИ: от 0,01 мг/кг)
	
	
	

	12.104*
	
	100.08/08.032
	Концентрация ртути (мг/кг)
	МВИ.МН 1138-99
	
	

	12.105*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.106*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	12.107*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.108*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.109*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.110*
	
	
	Концентрация свинца (ДИ: (3,0-500) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.111*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.112*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.113*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.114*
	
	100.08/08.035
	Концентрация свинца (ДИ: от 0,25 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	12.115*
	
	100.08/08.032
	Концентрация свинца (ДИ: (3,0-500) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.116*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.117*
	
	
	Концентрация селена (ДИ: (0,1-20,0) мг/кг)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.118*
	
	
	Концентрация сурьмы (ДИ: (2,0-100) мг/кг)
	
	
	

	12.119*
	
	100.08/08.035
	Концентрация сурьмы (ДИ: от 0,2 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.120*
	
	100.08/08.159
	Концентрация фенантрена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.121*
	
	
	Концентрация флуорантена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	12.122*
	
	
	Концентрация флуорена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	12.123*
	
	
	Концентрация хризена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	12.124*
	
	100.08/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (3,0-500) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.125*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.126*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.127*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.128*
	
	100.08/08.035
	Концентрация хрома (ДИ: от 0,1 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	12.129*
	
	100.08/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (3,0-500) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.130*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.131*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (10,0-1000) мг/кг)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.132*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.133*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.134*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.135*
	
	100.08/08.035
	Концентрация цинка (ДИ: от 0,05 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	12.136*
	
	100.08/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (10,0-1000) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.137*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	12.138*
	
	100.08/08.158
	Концентрация эндосульфана I (ДИ: от 1,24 мкг/кг)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	12.139*
	
	
	Концентрация эндосульфана II (ДИ: от 1,20 мкг/кг)
	
	
	

	12.140*
	
	
	Концентрация эндосульфана сульфата (ДИ: от 1,42 мкг/кг)
	
	
	

	12.141*
	
	
	Концентрация эндрина (ДИ: от 2,20 мкг/кг)
	
	
	

	12.142**
	
	100.08/42.000
	Оценочный отбор проб
	СТБ CEN/TR 15310-2-2018 п.п. 6.1.4.1, 6.5.3.2, 6.6.4, 10.1.4, 11.1.4, 11.3.4, 12.1.4
	
	

	12.143*
	
	
	
	СТБ CEN/TR 15310-2-2018 п.п. 6.1.4.1, 6.1.4.2, 6.5.3.2, 10.1.4, 11.1.4, 12.1.4
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1*
	Поверхностные воды
	100.03/08.149, 100.03/08.169
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.2*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.3*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.4*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	13.5*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.6*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.7*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	13.8*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.9*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	13.10*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.11*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.12*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	13.13*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.14*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.15*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	13.16*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.17*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	13.18*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.19*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	13.20*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.21*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	13.22*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.23*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	13.24*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.25*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	13.26*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.27*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	13.28*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.29*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	13.30*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.31*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	13.32*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.33*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.34*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	13.35**
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.36**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.37**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.38**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.39**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.40**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.41**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.42**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.43**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.44**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.45**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.46**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.47**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.48**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.49**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.50**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.51**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.52**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.53*
	
	100.03/08.149
	Жёсткость (град. Ж)
	ГОСТ 31865-2012
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.54*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.55*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.56*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.57*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.58*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.59*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.60*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.61*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.62*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.63*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.64*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.65*
	
	100.03/08.158
	Концентрация α-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.66*
	
	
	Концентрация β-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.67*
	
	
	Концентрация γ-изомера ГХЦГ (линдана) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.68*
	
	
	Концентрация δ-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.69*
	
	
	Концентрация ε-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.70*
	
	100.03/08.149
	Концентрация адсорбируемых органически связанных галогенов (АОХ) (ДИ: от 0,01 мг/дм³)
	СТБ ISO 9562-2012
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.71*
	
	
	Концентрация азота по Къельдалю ( ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 4139-2011
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.72*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.73*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.74*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.75*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.76*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.77*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.78*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.79*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.80*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.81*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.82*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.83*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.84*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.85*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.86*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.87*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.88*
	
	100.03/08.158
	Концентрация алдрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.89*
	
	100.03/08.092
	Концентрация алюминия (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	13.90*
	
	100.03/08.035
	Концентрация алюминия (ДИ: от 0,006 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.91*
	
	100.03/08.032
	Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.92*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.93**
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.94*
	
	100.03/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.95**
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.96*
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	13.97*
	
	100.03/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	13.98*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.99*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	13.100**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.101**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.102*
	
	100.03/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.103*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	13.104*
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.105*
	
	100.03/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.106*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	13.107*
	
	100.03/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	13.108**
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.109**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.110*
	
	100.03/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.111*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	13.112*
	
	100.03/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	13.113*
	
	100.03/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.114*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	13.115*
	
	100.03/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	13.116*
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.117*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.118*
	
	100.03/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	13.119*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.120*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	13.121*
	
	100.03/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.122*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	13.123*
	
	100.03/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.124*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	13.125**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.126**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.127*
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.128*
	
	100.03/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	13.129**
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.130*
	
	100.03/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.131*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	13.132*
	
	100.03/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	13.133**
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.134**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.135*
	
	100.03/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.136*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	13.137*
	
	100.03/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	
	

	13.138*
	
	100.03/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.139*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	13.140*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.141**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.142**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.143*
	
	100.03/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.144*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	13.145**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.146**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.147*
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.148*
	
	100.03/08.159
	Концентрация антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.149*
	
	100.03/08.158
	Концентрация атразина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	13.150*
	
	100.03/08.159
	Концентрация аценафтена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	13.151*
	
	100.03/08.158
	Концентрация ацетонитрила (ДИ: (0,30-3,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 3090-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.152*
	
	100.03/08.092
	Концентрация бария (ДИ: от 0,5; 3,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.153*
	
	100.03/08.079
	Концентрация бария (ДИ: (0,050-5,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.154*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.155*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.156*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.157*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.158*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.159*
	
	100.03/08.159
	Концентрация бензо(b)флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.160*
	
	
	Концентрация бензо(ghi)перилена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	13.161*
	
	
	Концентрация бензо(k)флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	13.162*
	
	
	Концентрация бензо(а)антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	13.163*
	
	
	Концентрация бензо(а)пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	13.164*
	
	100.03/08.092
	Концентрация бериллия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	13.165*
	
	
	Концентрация бора (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	
	
	

	13.166*
	
	
	Концентрация ванадия (ДИ: от 0,01 мкг/дм³)
	
	
	

	13.167*
	
	100.03/08.035
	Концентрация ванадия (ДИ: от 0,005 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.168*
	
	100.03/08.032
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,005-20,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.169*
	
	
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,001-20,0) мг/дм³)
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.170*
	
	
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,003-20,0) мг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.171*
	
	
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,001-20,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.172*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.173*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.174*
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (ДИ: от 3,0 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.175*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.176*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.177*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.178*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.179*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.180*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.181*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.182*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.183*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.184*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.185*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.186*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.187*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.188*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.189*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.190*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.191*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.192*
	
	100.03/08.158
	Концентрация винклозолина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.193*
	
	100.03/08.092
	Концентрация висмута (ДИ: от 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	13.194*
	
	100.03/08.156
	Концентрация висмута (ДИ: (0,03-12,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 1683-А-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.195*
	
	100.03/08.092
	Концентрация вольфрама (ДИ: от 0,3 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.196*
	
	100.03/08.158
	Концентрация гексахлорбензола (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	13.197*
	
	
	Концентрация гептахлор эпоксида (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.198*
	
	
	Концентрация гептахлора (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.199*
	
	
	Концентрация гептахлора и гептахлорэпоксида
	
	
	

	13.200*
	
	100.03/08.149
	Концентрация гидрокарбонат-иона (ДИ: (6,1-6100) мг/дм³)
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.201*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.202*
	
	
	
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А, способ 1
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.203*
	
	
	
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.204*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.205*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.206*
	
	
	
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А2, способ 2
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.207*
	
	
	
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.208*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.209*
	
	
	
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А2, способ 2
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.210*
	
	
	
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.211*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.212*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.213*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.214*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.215*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.216*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.217*
	
	100.03/08.156
	Концентрация гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли (ДИ: (0,25-100) мг/дм³)
	МВИ.МН 6332-2021 при применении реагентов торговой марки PuroTech
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.218*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.219*
	
	100.03/08.158
	Концентрация ДДТ общее содержание: ДДТ пара-пара, ДДТ орто-пара, ДДД, ДДЕ
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.220*
	
	100.03/08.159
	Концентрация дибензо(a,h)антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	13.221*
	
	100.03/08.158
	Концентрация диметилформамида (ДИ: (0,01-3,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 385-2013
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.222**
	
	100.03/08.157
	Концентрация динила (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 1579-2001
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.223*
	
	100.03/08.158
	Концентрация диэлдрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.224*
	
	100.03/08.092
	Концентрация железа (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	13.225*
	
	100.03/08.035
	Концентрация железа (ДИ: от 0,1 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.226*
	
	100.03/08.032
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.227*
	
	
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (0,05-50,0) мг/дм³)
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.228*
	
	
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (0,010-50,0) мг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.229*
	
	
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.230*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.231*
	
	100.03/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ: от 0,100 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.232*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.233*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.234*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.235*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.236*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.237*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.238*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.239*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.240*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.241*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.242*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.243*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.244*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.245*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.246*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.247*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.248*
	
	100.03/08.092
	Концентрация золота (ДИ: от 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.249*
	
	100.03/08.158
	Концентрация изодрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	13.250*
	
	100.03/08.159
	Концентрация индено(1,2,3-cd)пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	13.251*
	
	100.03/08.092
	Концентрация индия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	13.252*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: от 0,1; 0,5 мкг/дм³)
	
	
	

	13.253*
	
	100.03/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.254*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.255*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.256*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.257*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.258*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.259*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.260*
	
	100.03/08.035
	Концентрация кадмия (ДИ: от 0,001 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.261*
	
	100.03/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,001-1,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	13.262*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.263*
	
	100.03/08.035
	Концентрация кадмия (ДИ: от 0,001 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.264*
	
	100.03/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.265*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.266*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.267*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.268*
	
	100.03/08.079
	Концентрация калия (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.269*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.270*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.271*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.272*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.273*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.274*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.275*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.276*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.277*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	13.278*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.279*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.280*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.281*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.282*
	
	100.03/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.283*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	13.284*
	
	100.03/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.285*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	13.286*
	
	100.03/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.287*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.288*
	
	100.03/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.289*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	13.290*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.291*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.292*
	
	100.03/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	
	

	13.293*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.294*
	
	100.03/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.295*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	13.296*
	
	100.03/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.297*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	13.298*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.299*
	
	100.03/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	13.300*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.301*
	
	100.03/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.302*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.303*
	
	100.03/08.158
	Концентрация капролактама (ДИ: (0,01-50,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 6153-2019
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.304*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.305**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	13.306*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.307**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	13.308*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.309**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	13.310**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.311*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	13.312**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.313*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	13.314**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.315*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	13.316**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.317**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.318*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	13.319*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.320**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.321*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	13.322*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.323**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	13.324**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.325*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	13.326**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.327*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	13.328**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.329*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	13.330**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.331*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	13.332**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.333*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	13.334**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.335**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.336*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	13.337**
	
	100.03/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.338*
	
	100.03/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	13.339*
	
	100.03/08.092
	Концентрация кобальта (ДИ: от 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.340*
	
	100.03/08.032
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.341*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.342*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.343*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.344*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.345*
	
	100.03/08.035
	Концентрация кобальта (ДИ: от 0,005 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.346*
	
	100.03/08.032
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	13.347*
	
	100.03/08.035
	Концентрация кобальта (ДИ: от 0,005 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.348*
	
	100.03/08.032
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.349*
	
	
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-0,10) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.350*
	
	
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.351*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.352*
	
	100.03/08.092
	Концентрация лития (ДИ: от 1,0; 10,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.353*
	
	100.03/08.079
	Концентрация лития (ДИ: (0,015-2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.354*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.355*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.356*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.357*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.358*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.359*
	
	
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.360*
	
	100.03/08.092
	Концентрация магния (ДИ: от 1,0; 10,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.361*
	
	100.03/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.362*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.363*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.364*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.365*
	
	100.03/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.366*
	
	100.03/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	13.367*
	
	100.03/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.368*
	
	100.03/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	13.369*
	
	100.03/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.370*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.371*
	
	100.03/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	13.372*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.373*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.374*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.375*
	
	100.03/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	
	

	13.376*
	
	100.03/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.377*
	
	100.03/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.378*
	
	100.03/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	13.379*
	
	100.03/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.380*
	
	100.03/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	13.381*
	
	100.03/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.382*
	
	100.03/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	13.383*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.384*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.385*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.386*
	
	100.03/08.092
	Концентрация марганца (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.387*
	
	100.03/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.388*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.389*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.390*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.391*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.392*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.393*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.394*
	
	100.03/08.035
	Концентрация марганца (ДИ: от 0,008 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.395*
	
	100.03/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (0,005-4,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	13.396*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.397*
	
	100.03/08.035
	Концентрация марганца (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.398*
	
	100.03/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.399*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (0,005-4,00) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.400*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.401*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.402*
	
	100.03/08.155
	Концентрация меди (ДИ: (0,0005-5,0)мг/дм³)
	ФР.1.31.2010.07014
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.403*
	
	100.03/08.092
	Концентрация меди (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.404*
	
	100.03/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.405*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.406*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.407*
	
	100.03/08.155
	Концентрация меди (ДИ: (0,0005-5,0)мг/дм³)
	ФР.1.31.2010.07014
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.408*
	
	100.03/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.409*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.410*
	
	100.03/08.155
	Концентрация меди (ДИ: (0,0005-5,0)мг/дм³)
	ФР.1.31.2010.07014
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.411*
	
	100.03/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.412*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.413*
	
	100.03/08.035
	Концентрация меди (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.414*
	
	100.03/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,003-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	13.415*
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.416*
	
	100.03/08.035
	Концентрация меди (ДИ: от 0,0035 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.417*
	
	100.03/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.418*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.419*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.420*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.421*
	
	100.03/08.158
	Концентрация метазахлора (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.422*
	
	100.03/08.156
	Концентрация метилового спирта (метанола) (ДИ: от 0,1 мг/дм³)
	МВИ.МН 5870-2017
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.423*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.424*
	
	100.03/08.157
	Концентрация метилового эфира бензойной кислоты (метилбензоата) (ДИ: (0,01-100,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 2920-2008
	
	

	13.425*
	
	
	Концентрация метилового эфира пара-толуиловой кислоты (метил-пара-толуата) (ДИ: (0,01-100,00) мг/дм³)
	
	
	

	13.426*
	
	100.03/08.158
	Концентрация метоксихлора (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.427*
	
	100.03/08.092
	Концентрация молибдена (ДИ: от 0,3; 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	13.428*
	
	100.03/08.032
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,001-6,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.429*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.430*
	
	100.03/08.035
	Концентрация молибдена (ДИ: от 0,1 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.431*
	
	100.03/08.032
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,001-6,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.432*
	
	
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,005-6,0) мг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.433*
	
	
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,001-6,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.434*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.435*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.436*
	
	100.03/08.092
	Концентрация мышьяка (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.437*
	
	100.03/08.032
	Концентрация мышьяка (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.438*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.439*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.440*
	
	100.03/08.035
	Концентрация мышьяка (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.441*
	
	100.03/08.032
	Концентрация мышьяка (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	13.442*
	
	100.03/08.035
	Концентрация мышьяка (ДИ: от 0,005 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.443*
	
	100.03/08.032
	Концентрация мышьяка (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.444*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.445*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.446*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.447*
	
	100.03/08.079
	Концентрация натрия (ДИ:(0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.448*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.449*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.450*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.451*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.452*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.453*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.454*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.455*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.456*
	
	100.03/08.159
	Концентрация нафталина (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.457*
	
	100.03/08.158
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: от 0,02 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-15-2010/ГОСТ Р 52406-2005
	
	

	13.458*
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.459*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.460*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.461*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.462*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.463*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.464*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.465*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.466*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.467*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.468*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.469*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.470*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.471*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.472*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.473*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.474*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.475*
	
	100.03/08.092
	Концентрация никеля (ДИ: от 1,0; 3,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.476*
	
	100.03/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.477*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.478*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.479*
	
	100.03/08.156
	Концентрация никеля (ДИ: (0,01-100) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02572
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.480*
	
	100.03/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.481*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.482*
	
	100.03/08.156
	Концентрация никеля (ДИ: (0,01-100) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02572
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.483*
	
	100.03/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.484*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.485*
	
	100.03/08.035
	Концентрация никеля (ДИ: от 0,002 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.486*
	
	100.03/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	13.487*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.488*
	
	100.03/08.035
	Концентрация никеля (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.489*
	
	100.03/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.490*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.491*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.492*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.493**
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.494*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	13.495**
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.496*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.497**
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.498**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.499*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	13.500*
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.501*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.502*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.503*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.504*
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.505**
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.506**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.507*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.508*
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.509*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.510*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.511*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.512*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.513*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.514**
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.515**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.516*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.517**
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.518*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.519*
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.520**
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.521**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.522*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.523*
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.524*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.525*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.526*
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.527**
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.528**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.529*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.530**
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.531**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.532**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.533**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.534*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	13.535**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.536*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.537**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.538**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.539*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	13.540*
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.541*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.542*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.543*
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.544*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	13.545**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.546**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.547*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.548*
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.549*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.550*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.551*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.552*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.553**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.554**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.555*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	13.556**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.557**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.558*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.559**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.560*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.561*
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.562**
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.563**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.564*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.565*
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.566*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.567*
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.568*
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	13.569**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.570*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.571**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	13.572**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	13.573*
	
	100.03/08.158
	Концентрация о,п-ДДД (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.574*
	
	
	Концентрация о,п-ДДЕ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.575*
	
	
	Концентрация о,п-ДДТ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.576*
	
	100.03/08.156
	Концентрация оксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли (ДИ: (0,3-7,50) мг/дм³)
	АМИ.МН 0015-2021 при применении реагентов торговой марки ОПТИОН-713-1
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.577*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.578*
	
	100.03/08.092
	Концентрация олова (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.579*
	
	100.03/08.032
	Концентрация олова (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	13.580*
	
	100.03/08.158
	Концентрация п,п-ДДД (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	13.581*
	
	
	Концентрация п,п-ДДЕ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.582*
	
	
	Концентрация п,п-ДДТ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.583*
	
	100.03/08.157
	Концентрация п-ксилола (ДИ: (0,01-100,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 2920-2008
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.584*
	
	100.03/08.158
	Концентрация паратион-метила (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.585*
	
	
	Концентрация паратион-этила (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	13.586*
	
	
	Концентрация пендиметалина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	13.587*
	
	
	Концентрация пентахлорбензола (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	13.588*
	
	
	Концентрация пентахлорнитробензола (ПХНБ, квинтозена) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.589*
	
	100.03/08.159
	Концентрация пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	13.590*
	
	100.03/08.158
	Концентрация прометрина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	13.591*
	
	
	Концентрация проп-2-еннитрила (акриловой кислоты нитрила, акрилонитрила) (ДИ: (0,10-2,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 3090-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.592*
	
	
	Концентрация пропазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.593*
	
	
	Концентрация пропан-2-она (ацетона, диметилкетона) (ДИ: (0,025-0,500) мг/дм³)
	МВИ.МН 3090-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.594*
	
	
	Концентрация ПХБ 101 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.595*
	
	
	Концентрация ПХБ 118 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.596*
	
	
	Концентрация ПХБ 138 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.597*
	
	
	Концентрация ПХБ 153 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.598*
	
	
	Концентрация ПХБ 180 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.599*
	
	
	Концентрация ПХБ 28 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.600*
	
	
	Концентрация ПХБ 52 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.601*
	
	100.03/08.156
	Концентрация роданид-иона (ДИ: (0,050-25,000) мг/дм³)
	МВИ.МН 1840-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.602*
	
	100.03/08.032
	Концентрация ртути (ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм³)
	МВИ.МН 1138-99
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.603*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,001-100) мкг/дм³)
	СТБ ISO 17852-2014
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.604*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм³)
	МВИ.МН 1138-99
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.605*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.606*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,5-10) мкг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.607*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.608*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.609*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.610*
	
	100.03/08.092
	Концентрация рубидия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.611*
	
	
	Концентрация свинца (ДИ: от 0,1; 0,2 мкг/дм³)
	
	
	

	13.612*
	
	100.03/08.032
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.613*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.614*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.615*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.616*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.617*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.618*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.619*
	
	100.03/08.035
	Концентрация свинца (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.620*
	
	100.03/08.032
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	13.621*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.622*
	
	100.03/08.035
	Концентрация свинца (ДИ: от 0,005 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.623*
	
	100.03/08.032
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.624*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.625*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.626*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.627*
	
	100.03/08.158
	Концентрация себутилазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.628*
	
	100.03/08.092
	Концентрация селена (ДИ: от 0,1; 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	13.629*
	
	100.03/08.032
	Концентрация селена (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	13.630*
	
	100.03/08.092
	Концентрация серебра (ДИ: от 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	13.631*
	
	100.03/08.158
	Концентрация симазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	13.632*
	
	
	Концентрация смеси изомеров гексахлорциклогексана
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	13.633*
	
	100.03/08.155
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,025-200,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 Метод 1
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.634*
	
	
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,025-100,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2009.06115
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.635*
	
	
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,025-200,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 Метод 1
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.636*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.637*
	
	100.03/08.156
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,015-25) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 Метод 3
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.638*
	
	100.03/08.155
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,025-200,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 Метод 1
	
	

	13.639*
	
	
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,025-100,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2009.06115
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.640*
	
	
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,025-200,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 Метод 1
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.641*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.642*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.643*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.644*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.645*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.646*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.647*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.648*
	
	100.03/08.156
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,015-25) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 Метод 3
	
	

	13.649*
	
	100.03/08.155
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,025-200,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 Метод 1
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.650*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.651*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.652*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.653*
	
	100.03/08.156
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,015-25) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 Метод 3
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.654*
	
	100.03/08.092
	Концентрация стронция (ДИ: от 0,3; 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.655*
	
	100.03/08.079
	Концентрация стронция (ДИ: (0,5-50,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.656*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.657*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.658*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.659*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.660*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.661*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.662*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.663*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.664*
	
	100.03/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.665*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.666*
	
	100.03/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.667*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	13.668*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.669*
	
	100.03/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.670*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.671*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.672*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.673*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.674*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.675*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.676*
	
	100.03/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.677*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	13.678*
	
	100.03/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.679*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	13.680*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.681*
	
	100.03/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.682*
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	13.683*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.684*
	
	100.03/08.156
	Концентрация сульфидов и сероводорода (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-31-2014
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.685*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.686*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.687*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.688*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.689*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.690*
	
	100.03/08.092
	Концентрация сурьмы (ДИ: от 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.691*
	
	100.03/08.035
	Концентрация сурьмы (ДИ: от 0,050 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.692*
	
	
	Концентрация сурьмы (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-1-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.693*
	
	100.03/08.032
	Концентрация сурьмы (ДИ: (0,2-30,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.694*
	
	100.03/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.695*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.696*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.697*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.698*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.699*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.700*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.701*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.702*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.703*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.704*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.705*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.706*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.707*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.708*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.709*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.710*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.711*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.712*
	
	100.03/08.092
	Концентрация таллия (ДИ: от 0,1; 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.713*
	
	
	Концентрация теллура (ДИ: от 2,0 мкг/дм³)
	
	
	

	13.714*
	
	100.03/08.158
	Концентрация тербутилазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	13.715*
	
	
	Концентрация тетрахлорбензола (1,2,3,4-тетрахлорбензол, 1,2,3,5-тетрахлорбензол, 1,2,4,5-тетрахлорбензол) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	13.716*
	
	
	Концентрация трифлуралина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	13.717*
	
	
	Концентрация трихлорбензола (1,2,3-трихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол, 1,3,5-трихлорбензол) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	13.718*
	
	
	Концентрация трихлорбензолов (смесь изомеров): 1,2,3-трихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол, 1,3,5-трихлорбензол
	
	
	

	13.719*
	
	100.03/08.159
	Концентрация фенантрена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	13.720*
	
	100.03/08.155
	Концентрация фенолов (ДИ: (0,0005-25) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02371 кроме п.4.2, п.9.2
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.721*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.722*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.723*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.724*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.725*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.726*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.727*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.728*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.729*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.730*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.731*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.732*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.733*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.734*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.735*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.736*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.737*
	
	
	Концентрация фенолов летучих (ДИ: (0,0005-25) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02371 кроме п.4.1, п.9.1
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.738*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.739*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.740*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.741*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.742*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.743*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.744*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.745*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.746*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.747*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.748*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.749*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.750*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.751*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.752*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.753*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.754*
	
	100.03/08.159
	Концентрация флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.755*
	
	
	Концентрация флуорена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	13.756*
	
	100.03/08.155
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,02-50) мг/дм³)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод В
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.757*
	
	100.03/08.159
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод Б
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.758*
	
	100.03/08.155
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,02-50) мг/дм³)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод В
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.759*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.760*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.761*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.762*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.763*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.764*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.765*
	
	100.03/08.156
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,025-25) мг/дм³)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод А
	
	

	13.766*
	
	100.03/08.079
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: от 0,25 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.767*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.768*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.769*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.770*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.771*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.772*
	
	100.03/08.156
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.773*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	
	

	13.774*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.775*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.776*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.777*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	
	

	13.778*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.779*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.780*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.781*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.782*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.783*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.784*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.785*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.786*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.787*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.788*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.789*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.790*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.791*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.792*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.793*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.794*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.795*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.796*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.797*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.798*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.799*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.800*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.801*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.802*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.803*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.804*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.805*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	13.806*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.807*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.808*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.809*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.810*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.811*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.812*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.813*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	
	

	13.814*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.815*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	13.816*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.817*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.818*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	13.819*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.820*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	13.821*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.822*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	13.823*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.824*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	13.825*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.826*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	13.827*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.828*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	13.829*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.830*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	13.831*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.832*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	13.833*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.834*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	13.835*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.836*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.837*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.838*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	13.839*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.840*
	
	100.03/08.079
	Концентрация фторид-иона (ДИ: от 0,10 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.841*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.842*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.843*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.844*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.845*
	
	100.03/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.846*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.847*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.848*
	
	100.03/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.849*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.850*
	
	100.03/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.851*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	13.852*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.853*
	
	100.03/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	13.854*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.855*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.856*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.857*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.858*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.859*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.860*
	
	100.03/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.861*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	13.862*
	
	100.03/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.863*
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	13.864*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.865*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.866*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.867*
	
	100.03/08.159
	Концентрация хризена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.868*
	
	100.03/08.092
	Концентрация хрома (ДИ: от 0,1; 5,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	13.869*
	
	100.03/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.870*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.871*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.872*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.873*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.874*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.875*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.876*
	
	100.03/08.035
	Концентрация хрома (ДИ: от 0,002 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.877*
	
	100.03/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	13.878*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.879*
	
	100.03/08.035
	Концентрация хрома (ДИ: от 0,005 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.880*
	
	100.03/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.881*
	
	
	Концентрация хрома (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.882*
	
	
	Концентрация хрома (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.883*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.884*
	
	100.03/08.156
	Концентрация хрома общего (ДИ: от 0,0050 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.885*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.886*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.887*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.888*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.889*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.890*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.891*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.892*
	
	
	Концентрация хрома шестивалентного (ДИ: от 0,0010 мг/дм³)
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.893*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.894*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.895*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.896*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.897*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.898*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.899*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.900*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.901*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.902*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.903*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.904*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.905*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.906*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.907*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.908*
	
	100.03/08.092
	Концентрация цезия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.909*
	
	100.03/08.158
	Концентрация цианазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	13.910*
	
	100.03/08.156
	Концентрация цианид-иона (ДИ: (0,025-10,000) мг/дм³)
	МВИ.МН 1840-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.911*
	
	100.03/08.158
	Концентрация циклодиеновых пестицидов суммарно: алдрин, диэлдрин, эндрин, изодрин
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.912*
	
	100.03/08.092
	Концентрация цинка (ДИ: от 1,0; 2,0; 3,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	13.913*
	
	100.03/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.914*
	
	100.03/08.155
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-100) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)
	
	

	13.915*
	
	100.03/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.916*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.917*
	
	100.03/08.155
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-100) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.918*
	
	100.03/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.919*
	
	100.03/08.155
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-100) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)
	
	

	13.920*
	
	100.03/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,001-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.921*
	
	100.03/08.155
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-100) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.922*
	
	100.03/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,001-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.923*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,00075-25) мг/дм³)
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.924*
	
	100.03/08.035
	Концентрация цинка (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.925*
	
	100.03/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,040-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	13.926*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,001-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.927*
	
	100.03/08.035
	Концентрация цинка (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.928*
	
	100.03/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.929*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.930*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.931*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.932*
	
	100.03/08.158
	Концентрация эндосульфана (альфа-эндосульфан, бета-эндосульфан) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.933*
	
	
	Концентрация эндрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	13.934*
	
	100.03/08.157
	Концентрация этан-1,2-диола (гликоля, этиленгликоля) (ДИ: (0,01-100,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 2921-2008
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.935**
	
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ISO 5667-4-2021;
СТБ ISO 5667-6-2021
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.936**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.937**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.938**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.939**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.940**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.941**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.942**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.943**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.944**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.945**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.946**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.947**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.948**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.949**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.950**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.951**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.952**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.953**
	
	100.03/11.116
	Прозрачность (м)
	СТБ 17.13.05-16-2010/ISO 7027:1999 раздел 5 п.5.2
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.954**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.955**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.956**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.957**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.958**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.959**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.960**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.961**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.962**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.963**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.964**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.965**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.966**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.967**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.968**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.969**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.970**
	
	100.03/35.065
	Температура (ДИ: (0-40) °C)
	МВИ.МН 5350-2015
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.971**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.972**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.973**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.974**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.975**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.976**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.977**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.978**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.979**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.980**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.981**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.982**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.983**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.984**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.985**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	13.986**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.987**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.988**
	
	100.03/08.169
	Удельная электрическая проводимость (мкСм/см)
	СТБ ИСО 7888-2006
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.989**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.990**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.991**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.992**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.993**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.994**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.995**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.996**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.997**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.998**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.999**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1000**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.1001**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1002**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1003**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1004**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1005*
	
	100.03/08.156
	Фенолы летучие (фенольный индекс) (ДИ: от 0,1 мг/дм³; ДИ: (0,002-0,1) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-47-2017/ISO 6439:1990 Метод А Метод Б
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.1006*
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКcr) (ДИ: (5-16000) мгO₂/дм³)
	ФР.1.31.2012.12706
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1007*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1008*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1009*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1010*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1011*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1012*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1013*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1014*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1015*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1016*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1017*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1018*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	13.1019*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1020*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1021*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1022*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	13.1023**
	
	
	Цветность (ДИ: град. цветности)
	ГОСТ 31868-2012
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.1*
	Подземные воды
	100.04/08.149, 100.04/08.169
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.2*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.3*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	14.4*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.5*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	14.6*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.7*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	14.8*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.9*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	14.10*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.11*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	14.12*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.13*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК)
Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	14.14*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.15*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	14.16*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.17*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	14.18*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.19*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.20*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	14.21**
	
	100.04/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	14.22**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.23**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.24**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.25**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.26**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.27**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.28**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.29**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.30**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.31**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.32**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.33**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.34**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.35**
	
	
	
	
	
	

	14.36**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.37**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.38**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.39**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.40*
	
	100.04/08.149
	Жёсткость (град. Ж)
	ГОСТ 31865-2012
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.41*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.42*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.43*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.44*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.45*
	
	
	
	
	
	

	14.46*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.47*
	
	100.04/08.158
	Концентрация α-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.48*
	
	
	Концентрация β-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.49*
	
	
	Концентрация γ-изомера ГХЦГ (линдана) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.50*
	
	
	Концентрация δ-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.51*
	
	
	Концентрация ε-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.52*
	
	100.04/08.149
	Концентрация азота по Къельдалю ( ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 4139-2011
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.53*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.54*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.55*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.56*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.57*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.58*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.59*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.60*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.61*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.62*
	
	100.04/08.158
	Концентрация алдрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.63*
	
	100.04/08.092
	Концентрация алюминия (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	14.64*
	
	100.04/08.035
	Концентрация алюминия (ДИ: от 0,006 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.65*
	
	100.04/08.032
	Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.66*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.67*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.68*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.69*
	
	100.04/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.70*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	14.71*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.72*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.73*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.74*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.75*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.76*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.77*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.78*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.79*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.80*
	
	100.04/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	14.81*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.82*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.83*
	
	100.04/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	14.84*
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.85*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.86*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	14.87*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.88*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.89*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.90*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.91*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.92*
	
	100.04/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	14.93*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.94*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.95*
	
	100.04/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	14.96*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	14.97*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.98*
	
	100.04/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	14.99*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.100*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.101*
	
	100.04/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	
	

	14.102*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.103*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.104*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.105*
	
	100.04/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	
	

	14.106*
	
	100.04/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.107*
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	14.108*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.109*
	
	100.04/08.159
	Концентрация антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.110*
	
	100.04/08.158
	Концентрация атразина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	14.111*
	
	100.04/08.159
	Концентрация аценафтена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	14.112*
	
	100.04/08.158
	Концентрация ацетонитрила (ДИ: (0,30-3,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 3090-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.113*
	
	100.04/08.092
	Концентрация бария (ДИ: от 0,5; 3,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.114*
	
	100.04/08.079
	Концентрация бария (ДИ: (0,050-5,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.115*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.116*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.117*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.118*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.119*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.120*
	
	
	
	
	
	

	14.121*
	
	100.04/08.159
	Концентрация бензо(b)флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.122*
	
	
	Концентрация бензо(ghi)перилена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	14.123*
	
	
	Концентрация бензо(k)флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	14.124*
	
	
	Концентрация бензо(а)антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	14.125*
	
	
	Концентрация бензо(а)пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	14.126*
	
	100.04/08.092
	Концентрация бериллия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	14.127*
	
	
	Концентрация бора (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	
	
	

	14.128*
	
	
	Концентрация ванадия (ДИ: от 0,01 мкг/дм³)
	
	
	

	14.129*
	
	100.04/08.032
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,001-20,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.130*
	
	
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,005-20,0) мг/дм³)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.131*
	
	
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,001-20,0) мг/дм³)
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.132*
	
	
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,003-20,0) мг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.133*
	
	
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,001-20,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.134*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.135*
	
	100.04/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (ДИ: от 3,0 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.136*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.137*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.138*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.139*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.140*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.141*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.142*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.143*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.144*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.145*
	
	100.04/08.158
	Концентрация винклозолина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.146*
	
	100.04/08.092
	Концентрация висмута (ДИ: от 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	14.147*
	
	100.04/08.156
	Концентрация висмута (ДИ: (0,03-12,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 1683-А-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.148*
	
	100.04/08.092
	Концентрация вольфрама (ДИ: от 0,3 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.149*
	
	100.04/08.158
	Концентрация гексахлорбензола (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	14.150*
	
	
	Концентрация гептахлор эпоксида (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.151*
	
	
	Концентрация гептахлора (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.152*
	
	100.04/08.149
	Концентрация гидрокарбонат-иона (ДИ: (6,1-6100) мг/дм³)
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.153*
	
	
	
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А2, способ 2
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.154*
	
	
	
	ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) Метод А
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.155*
	
	100.04/08.159
	Концентрация дибензо(a,h)антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.156*
	
	100.04/08.158
	Концентрация диметилформамида (ДИ: (3,0-3000,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 391-2014
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.157*
	
	
	Концентрация диэлдрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.158*
	
	100.04/08.092
	Концентрация железа (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	14.159*
	
	100.04/08.035
	Концентрация железа (ДИ: от 0,1 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.160*
	
	100.04/08.032
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.161*
	
	
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (0,05-50,0) мг/дм³)
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.162*
	
	
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (0,010-50,0) мг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.163*
	
	
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.164*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.165*
	
	100.04/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ: (0,1-2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 4011-72 раздел 2
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.166*
	
	
	Концентрация железа общего (ДИ: от 0,100 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.167*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.168*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.169*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.170*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.171*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.172*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.173*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.174*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.175*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.176*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.177*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.178*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.179*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.180*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.181*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.182*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.183*
	
	100.04/08.092
	Концентрация золота (ДИ: от 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.184*
	
	100.04/08.158
	Концентрация изодрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	14.185*
	
	100.04/08.159
	Концентрация индено(1,2,3-cd)пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	14.186*
	
	100.04/08.092
	Концентрация индия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	14.187*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: от 0,1; 0,5 мкг/дм³)
	
	
	

	14.188*
	
	100.04/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.189*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.190*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.191*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.192*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.193*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.194*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.195*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.196*
	
	100.04/08.035
	Концентрация кадмия (ДИ: от 0,001 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.197*
	
	100.04/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,001-1,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	14.198*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.199*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.200*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.201*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.202*
	
	100.04/08.079
	Концентрация калия (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.203*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.204*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.205*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.206*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.207*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.208*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.209*
	
	
	
	
	
	

	14.210*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.211*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.212*
	
	100.04/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.213*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.214*
	
	100.04/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	14.215*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.216*
	
	100.04/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	14.217*
	
	100.04/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.218*
	
	100.04/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	14.219*
	
	100.04/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.220*
	
	100.04/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	14.221*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.222*
	
	100.04/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.223*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.224*
	
	100.04/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	14.225*
	
	100.04/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.226*
	
	
	
	
	
	

	14.227*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.228*
	
	100.04/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	14.229*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.230*
	
	100.04/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.231*
	
	100.04/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.232**
	
	100.04/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.233*
	
	100.04/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	14.234*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.235*
	
	100.04/08.092
	Концентрация кобальта (ДИ: от 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.236*
	
	100.04/08.032
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.237*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.238*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.239*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.240*
	
	100.04/08.035
	Концентрация кобальта (ДИ: от 0,005 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.241*
	
	100.04/08.032
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	14.242*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.243*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.244*
	
	
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-0,10) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.245*
	
	
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.246*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.247*
	
	100.04/08.092
	Концентрация лития (ДИ: от 1,0; 10,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.248*
	
	100.04/08.079
	Концентрация лития (ДИ: (0,015-2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.249*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.250*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.251*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.252*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.253*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.254*
	
	
	
	
	
	

	14.255*
	
	100.04/08.092
	Концентрация магния (ДИ: от 1,0; 10,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.256*
	
	100.04/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.257*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.258*
	
	100.04/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	14.259*
	
	100.04/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.260*
	
	100.04/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.261*
	
	100.04/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	14.262*
	
	100.04/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.263*
	
	100.04/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	14.264*
	
	100.04/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.265*
	
	100.04/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	14.266*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.267*
	
	100.04/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.268*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.269*
	
	100.04/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	14.270*
	
	100.04/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.271*
	
	
	
	
	
	

	14.272*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.273*
	
	100.04/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	14.274*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.275*
	
	100.04/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.276*
	
	100.04/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.277*
	
	100.04/08.092
	Концентрация марганца (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.278*
	
	100.04/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.279*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.280*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.281*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.282*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.283*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.284*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.285*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.286*
	
	100.04/08.035
	Концентрация марганца (ДИ: от 0,008 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.287*
	
	100.04/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (0,005-4,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	14.288*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.289*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (0,005-4,00) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.290*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.291*
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.292*
	
	100.04/08.092
	Концентрация меди (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.293*
	
	100.04/08.155
	Концентрация меди (ДИ: (0,0005-5,0)мг/дм³)
	ФР.1.31.2010.07014
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.294*
	
	100.04/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.295*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.296*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.297*
	
	100.04/08.155
	Концентрация меди (ДИ: (0,0005-5,0)мг/дм³)
	ФР.1.31.2010.07014
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.298*
	
	100.04/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.299*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.300*
	
	100.04/08.155
	Концентрация меди (ДИ: (0,0005-5,0)мг/дм³)
	ФР.1.31.2010.07014
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.301*
	
	100.04/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.302*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.303*
	
	100.04/08.035
	Концентрация меди (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.304*
	
	100.04/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,003-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	14.305*
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.306*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.307*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.308*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.309*
	
	100.04/08.158
	Концентрация метазахлора (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.310*
	
	100.04/08.156
	Концентрация метилового спирта (метанола) (ДИ: от 0,1 мг/дм³)
	МВИ.МН 5870-2017
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.311*
	
	100.04/08.158
	Концентрация метоксихлора (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.312*
	
	100.04/08.092
	Концентрация молибдена (ДИ: от 0,3; 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	14.313*
	
	100.04/08.032
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,001-6,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.314*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.315*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.316*
	
	100.04/08.035
	Концентрация молибдена (ДИ: от 0,1 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.317*
	
	100.04/08.032
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,001-6,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.318*
	
	
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,005-6,0) мг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.319*
	
	
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,001-6,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.320*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.321*
	
	
	Концентрация мышьяка (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.322*
	
	100.04/08.092
	Концентрация мышьяка (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.323*
	
	100.04/08.032
	Концентрация мышьяка (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.324*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.325*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.326*
	
	100.04/08.035
	Концентрация мышьяка (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.327*
	
	100.04/08.032
	Концентрация мышьяка (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	14.328*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.329*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.330*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.331*
	
	100.04/08.079
	Концентрация натрия (ДИ:(0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.332*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.333*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.334*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.335*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.336*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.337*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.338*
	
	
	
	
	
	

	14.339*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.340*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.341*
	
	100.04/08.159
	Концентрация нафталина (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.342*
	
	100.04/08.158
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: от 0,02 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-15-2010/ГОСТ Р 52406-2005
	
	

	14.343*
	
	100.04/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.344*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.345*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.346*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.347*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.348*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.349*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.350*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.351*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.352*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.353*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.354*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.355*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.356*
	
	
	
	
	
	

	14.357*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.358*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.359*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.360*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.361*
	
	100.04/08.092
	Концентрация никеля (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.362*
	
	100.04/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.363*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.364*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.365*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.366*
	
	100.04/08.156
	Концентрация никеля (ДИ: (0,01-100) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02572
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.367*
	
	100.04/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.368*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.369*
	
	100.04/08.156
	Концентрация никеля (ДИ: (0,01-100) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02572
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.370*
	
	100.04/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.371*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.372*
	
	100.04/08.035
	Концентрация никеля (ДИ: от 0,002 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.373*
	
	100.04/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	14.374*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.375*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.376*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.377*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.378*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.379*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.380*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.381*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	14.382*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.383*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.384*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.385*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.386*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.387*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.388*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.389*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.390*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.391*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.392*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.393*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.394*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.395*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.396*
	
	
	
	
	
	

	14.397*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.398*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.399*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.400*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.401*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.402*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.403*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.404*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.405*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.406*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.407*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	14.408*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.409*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.410*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.411*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.412*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.413*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.414*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.415*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.416*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.417*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.418*
	
	
	
	
	
	

	14.419*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.420*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.421*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.422*
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.423*
	
	100.04/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	14.424*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.425*
	
	100.04/08.158
	Концентрация о,п-ДДД (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.426*
	
	
	Концентрация о,п-ДДЕ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.427*
	
	
	Концентрация о,п-ДДТ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.428*
	
	100.04/08.092
	Концентрация олова (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	14.429*
	
	100.04/08.032
	Концентрация олова (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	14.430*
	
	100.04/08.158
	Концентрация п,п-ДДД (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	14.431*
	
	
	Концентрация п,п-ДДЕ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.432*
	
	
	Концентрация п,п-ДДТ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.433*
	
	
	Концентрация паратион-метила (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	14.434*
	
	
	Концентрация паратион-этила (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	14.435*
	
	
	Концентрация пендиметалина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	14.436*
	
	
	Концентрация пентахлорбензола (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	14.437*
	
	
	Концентрация пентахлорнитробензола (ПХНБ, квинтозена) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.438*
	
	100.04/08.159
	Концентрация пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	14.439*
	
	100.04/08.158
	Концентрация прометрина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	14.440*
	
	
	Концентрация проп-2-еннитрила (акриловой кислоты нитрила, акрилонитрила) (ДИ: (0,10-2,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 3090-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.441*
	
	
	Концентрация пропазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.442*
	
	
	Концентрация пропан-2-она (ацетона, диметилкетона) (ДИ: (0,025-0,500) мг/дм³)
	МВИ.МН 3090-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.443*
	
	
	Концентрация ПХБ 101 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.444*
	
	
	Концентрация ПХБ 118 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.445*
	
	
	Концентрация ПХБ 138 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.446*
	
	
	Концентрация ПХБ 153 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.447*
	
	
	Концентрация ПХБ 180 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.448*
	
	
	Концентрация ПХБ 28 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.449*
	
	
	Концентрация ПХБ 52 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.450*
	
	100.04/08.156
	Концентрация роданид-иона (ДИ: (0,050-25,000) мг/дм³)
	МВИ.МН 1840-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.451*
	
	100.04/08.032
	Концентрация ртути (ДИ: (0,001-100) мкг/дм³)
	СТБ ISO 17852-2014
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.452*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм³)
	МВИ.МН 1138-99
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.453*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.454*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,5-10) мкг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.455*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.456*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.457*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.458*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.459*
	
	100.04/08.092
	Концентрация рубидия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.460*
	
	100.04/08.032
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.461*
	
	100.04/08.092
	Концентрация свинца (ДИ: от 0,1; 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.462*
	
	100.04/08.032
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.463*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.464*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.465*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.466*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.467*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.468*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.469*
	
	100.04/08.035
	Концентрация свинца (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.470*
	
	100.04/08.032
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	14.471*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.472*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.473*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.474*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.475*
	
	100.04/08.158
	Концентрация себутилазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.476*
	
	100.04/08.092
	Концентрация селена (ДИ: от 0,1; 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	14.477*
	
	100.04/08.032
	Концентрация селена (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	14.478*
	
	100.04/08.092
	Концентрация серебра (ДИ: от 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	14.479*
	
	100.04/08.158
	Концентрация симазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	14.480*
	
	100.04/08.155
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,025-200,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 Метод 1
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.481*
	
	
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,025-100,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2009.06115
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.482*
	
	
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,025-200,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 Метод 1
	
	

	14.483*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.484*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.485*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.486*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.487*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.488*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.489*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.490*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.491*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.492*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.493*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.494*
	
	
	
	
	
	

	14.495*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.496*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.497*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.498*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.499*
	
	100.04/08.156
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,015-25) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 Метод 3
	
	

	14.500*
	
	100.04/08.092
	Концентрация стронция (ДИ: от 0,3; 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.501*
	
	100.04/08.079
	Концентрация стронция (ДИ: (0,5-50,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.502*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.503*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.504*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.505*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.506*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.507*
	
	
	
	
	
	

	14.508*
	
	100.04/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.509*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.510*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.511*
	
	100.04/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.512*
	
	100.04/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.513*
	
	100.04/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.514*
	
	100.04/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	14.515*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.516*
	
	100.04/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.517*
	
	100.04/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.518*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.519*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.520*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.521*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.522*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.523*
	
	100.04/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.524*
	
	100.04/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	14.525*
	
	100.04/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.526*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.527*
	
	100.04/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	14.528*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.529*
	
	100.04/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.530*
	
	100.04/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	14.531*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.532*
	
	100.04/08.156
	Концентрация сульфидов и сероводорода (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-31-2014
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.533*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.534*
	
	100.04/08.092
	Концентрация сурьмы (ДИ: от 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.535*
	
	100.04/08.035
	Концентрация сурьмы (ДИ: от 0,050 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.536*
	
	100.04/08.032
	Концентрация сурьмы (ДИ: (0,2-30,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.537*
	
	100.04/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.538*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.539*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.540*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.541*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.542*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.543*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.544*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.545*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.546*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.547*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.548*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.549*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.550*
	
	
	
	
	
	

	14.551*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.552*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.553*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.554*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.555*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.556*
	
	100.04/08.092
	Концентрация таллия (ДИ: от 0,1; 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.557*
	
	
	Концентрация теллура (ДИ: от 2,0 мкг/дм³)
	
	
	

	14.558*
	
	100.04/08.158
	Концентрация тербутилазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	14.559*
	
	
	Концентрация тетрахлорбензола (1,2,3,4-тетрахлорбензол, 1,2,3,5-тетрахлорбензол, 1,2,4,5-тетрахлорбензол) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	14.560*
	
	
	Концентрация трифлуралина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	14.561*
	
	
	Концентрация трихлорбензола (1,2,3-трихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол, 1,3,5-трихлорбензол) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	14.562*
	
	100.04/08.159
	Концентрация фенантрена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	14.563*
	
	100.04/08.155
	Концентрация фенолов (ДИ: (0,0005-25) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02371 кроме п.4.2, п.9.2
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.564*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.565*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.566*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.567*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.568*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.569*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.570*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.571*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.572*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.573*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.574*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.575*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.576*
	
	
	
	
	
	

	14.577*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.578*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.579*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.580*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.581*
	
	
	Концентрация фенолов летучих (ДИ: (0,0005-25) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02371 кроме п.4.1, п.9.1
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.582*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.583*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.584*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.585*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.586*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.587*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.588*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.589*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.590*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.591*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.592*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.593*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.594*
	
	
	
	
	
	

	14.595*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.596*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.597*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.598*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.599*
	
	100.04/08.159
	Концентрация флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.600*
	
	
	Концентрация флуорена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	14.601*
	
	
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод Б
	
	

	14.602*
	
	100.04/08.155
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,02-50) мг/дм³)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод В
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.603*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.604*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.605*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.606*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.607*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.608*
	
	
	
	
	
	

	14.609*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.610*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.611*
	
	100.04/08.156
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,025-25) мг/дм³)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод А
	
	

	14.612*
	
	100.04/08.079
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: от 0,25 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.613*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.614*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.615*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.616*
	
	
	
	
	
	

	14.617*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.618*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.619*
	
	100.04/08.156
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.620*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.621*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.622*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.623*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.624*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	
	

	14.625*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.626*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.627*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.628*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.629*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.630*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.631*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.632*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.633*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.634*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.635*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.636*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.637*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.638*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.639*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.640*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.641*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.642*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.643*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.644*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.645*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	
	

	14.646*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.647*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.648*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.649*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.650*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.651*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.652*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.653*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	14.654*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.655*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.656*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.657*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.658*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.659*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	
	

	14.660*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.661*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.662*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.663*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.664*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.665*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.666*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.667*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.668*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.669*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.670*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.671*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.672*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.673*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	
	

	14.674*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.675*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.676*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.677*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.678*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.679*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.680*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.681*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.682*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.683*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.684*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.685*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	
	

	14.686*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.687*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	14.688*
	
	100.04/08.079
	Концентрация фторид-иона (ДИ: от 0,10 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.689*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.690*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.691*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.692*
	
	
	
	
	
	

	14.693*
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.694*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.695*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.696*
	
	100.04/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.697*
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.698*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.699*
	
	100.04/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.700*
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	14.701*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.702*
	
	100.04/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.703*
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.704*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.705*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.706*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.707*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.708*
	
	100.04/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.709*
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	14.710*
	
	100.04/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	14.711*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.712*
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	14.713*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.714*
	
	100.04/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.715*
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	14.716*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.717*
	
	100.04/08.159
	Концентрация хризена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.718*
	
	100.04/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.719*
	
	100.04/08.092
	Концентрация хрома (ДИ: от 0,1; 5,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.720*
	
	100.04/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.721*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.722*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.723*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.724*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.725*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.726*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.727*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.728*
	
	100.04/08.035
	Концентрация хрома (ДИ: от 0,002 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.729*
	
	100.04/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	14.730*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.731*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.732*
	
	
	Концентрация хрома (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.733*
	
	100.04/08.156
	Концентрация хрома общего (ДИ: от 0,0050 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.734*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.735*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.736*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.737*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.738*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.739*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.740*
	
	
	Концентрация хрома шестивалентного (ДИ: от 0,0010 мг/дм³)
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.741*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.742*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.743*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.744*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.745*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.746*
	
	100.04/08.092
	Концентрация цезия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.747*
	
	100.04/08.158
	Концентрация цианазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	14.748*
	
	100.04/08.156
	Концентрация цианид-иона (ДИ: (0,025-10,000) мг/дм³)
	МВИ.МН 1840-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.749*
	
	100.04/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.750*
	
	100.04/08.092
	Концентрация цинка (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.751*
	
	100.04/08.155
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-100) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.752*
	
	100.04/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.753*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.754*
	
	100.04/08.155
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-100) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.755*
	
	100.04/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.756*
	
	100.04/08.155
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-100) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.757*
	
	100.04/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.758*
	
	100.04/08.155
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-100) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)
	
	

	14.759*
	
	100.04/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,001-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.760*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.761*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,00075-25) мг/дм³)
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.762*
	
	100.04/08.035
	Концентрация цинка (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.763*
	
	100.04/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,012-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	14.764*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,001-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.765*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.766*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.767*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.768*
	
	100.04/08.158
	Концентрация эндосульфана (альфа-эндосульфан, бета-эндосульфан) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.769*
	
	
	Концентрация эндрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	14.770**
	
	100.04/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-11-2011;
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.771**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.772**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.773**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.774**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.775**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.776**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.777*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.778**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.779**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.780*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.781**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.782**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.783**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.784**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.785**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.786**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.787*
	
	100.04/35.065
	Температура (ДИ: (0-40) °C)
	МВИ.МН 5350-2015
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	14.788**
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.789**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.790**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.791**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.792**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.793*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.794*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.795**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.796**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.797*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.798*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.799**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.800**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.801*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.802*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.803*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.804*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.805*
	
	100.04/08.156
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКcr) (ДИ: (5-16000) мгO₂/дм³)
	ФР.1.31.2012.12706
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.806*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.807*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.808*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.809*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.810*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.811*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.812*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.813*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.814*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.815*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.816*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.817*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	14.818*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.819*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.820*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.821*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.822*
	
	
	Цветность (ДИ: град. цветности)
	ГОСТ 31868-2012 Метод Б
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.823**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	14.824**
	
	
	
	ГОСТ 31868-2012
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.1*
	Почвы (грунты)
	100.06/08.169
	Водородный показатель (рН) водной вытяжки (ДИ: (1-14) ед. рН)
	СТБ 17.13.05-36-2015
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.2*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.3*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.4*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.5*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.6*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.7*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.8*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.9*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.10*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.11*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.12*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.13*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.14*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.15*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	15.16*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.17*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.18*
	
	
	Водородный показатель (рН) солевой вытяжки
	ГОСТ 26483-85
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.19*
	
	
	Водородный показатель (рН) солевой вытяжки (ед. рН)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.20*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.21*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.22*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.23*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.24*
	
	
	Водородный показатель (рН) солевой вытяжки
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.25*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.26*
	
	
	Водородный показатель (рН) солевой вытяжки (ед. рН)
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.27*
	
	100.06/08.158
	Концентрация α-изомера ГХЦГ (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.28*
	
	
	Концентрация α-эндосульфана (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.29*
	
	
	Концентрация β-изомера ГХЦГ (ДИ: от  0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.30*
	
	
	Концентрация γ-изомера ГХЦГ (линдана) (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.31*
	
	100.06/08.156
	Концентрация азота аммонийного (мг/кг)
	СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/TS 14256-1:2003
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.32*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.33*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.34*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.35*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.36*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.37*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.38*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.39*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.40*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.41*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.42*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.43*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.44*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.45*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	15.46*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.47*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.48*
	
	100.06/08.158
	Концентрация алдрина (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.49*
	
	100.06/08.032
	Концентрация алюминия (ДИ: (50,0-1000) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	15.50*
	
	100.06/08.035
	Концентрация алюминия (ДИ: от 0,1 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.51*
	
	100.06/08.159
	Концентрация антрацена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.52*
	
	
	Концентрация аценафтена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	15.53*
	
	
	Концентрация аценафтилена (ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	15.54*
	
	
	Концентрация бензо(b)флуорантена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	15.55*
	
	
	Концентрация бензо(ghi)перилена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	15.56*
	
	
	Концентрация бензо(k)флуорантена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	15.57*
	
	
	Концентрация бензо(а)антрацена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	15.58*
	
	
	Концентрация бензо(а)пирена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	15.59*
	
	100.06/08.032
	Концентрация ванадия. (ДИ: (50,0-500) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	15.60*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.61*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.62*
	
	
	Концентрация ванадия. (ДИ: (150,0-500) мг/кг)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.63*
	
	
	Концентрация ванадия. (ДИ: (50,0-500) мг/кг)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.64*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.65*
	
	100.06/08.158
	Концентрация гексахлорбензола. (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.66*
	
	
	Концентрация гексахлорциклогексана ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)
	
	
	

	15.67*
	
	
	Концентрация гептахлор эпоксида (α-изомер) (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.68*
	
	
	Концентрация гептахлор эпоксида (β-изомер) (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.69*
	
	
	Концентрация гептахлора (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.70*
	
	
	Концентрация гептахлора и гептахлорэпоксида
	
	
	

	15.71*
	
	
	Концентрация ДДТ общее содержание (о,п-ДДТ, п,п-ДДТ, п,п-ДДЕ, п,п-ДДД)
	
	
	

	15.72*
	
	100.06/08.159
	Концентрация дибензо(a,h)антрацена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	15.73*
	
	100.06/08.158
	Концентрация диэлдрина (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	
	

	15.74*
	
	100.06/08.035
	Концентрация железа (ДИ: от 2,5 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.75*
	
	100.06/08.032
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (50,0-1000) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.76*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.77*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.78*
	
	100.06/08.159
	Концентрация индено(1,2,3-cd)пирена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.79*
	
	100.06/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,25-25,0) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	15.80*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.81*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.82*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.83*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.84*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.85*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.86*
	
	100.06/08.035
	Концентрация кадмия (ДИ: от 0,02 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.87*
	
	100.06/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,25-25,0) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.88*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,5-25,0) мг/кг)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.89*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,25-25,0) мг/кг)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.90*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.91*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.92*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.93*
	
	
	Концентрация кобальта (ДИ: (2,5-200) мг/кг)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.94*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.95*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.96*
	
	100.06/08.035
	Концентрация кобальта (ДИ: от 0,08 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.97*
	
	100.06/08.032
	Концентрация кобальта (ДИ: (2,5-200) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.98*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.99*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.100*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.101*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (40,0-2000) мг/кг)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.102*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.103*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.104*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.105*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.106*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.107*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.108*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.109*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (100,0-2000) мг/кг)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.110*
	
	100.06/08.035
	Концентрация марганца (ДИ: от 0,02 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	15.111*
	
	100.06/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (40,0-2000) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.112*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.113*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.114*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.115*
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (1,5-250) мг/кг)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.116*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.117*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.118*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.119*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.120*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.121*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.122*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.123*
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (4,5-250) мг/кг)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.124*
	
	100.06/08.035
	Концентрация меди (ДИ: от 0,01 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	15.125*
	
	100.06/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (1,5-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.126*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.127*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.128*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.129*
	
	
	Концентрация молибдена (ДИ: (5,0-250) мг/кг)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.130*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.131*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.132*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.133*
	
	
	Концентрация молибдена (ДИ: (25-250) мг/кг)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.134*
	
	100.06/08.035
	Концентрация молибдена (ДИ: от 0,16 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	15.135*
	
	100.06/08.032
	Концентрация молибдена (ДИ: (5,0-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.136*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.137*
	
	
	Концентрация мышьяка (ДИ: (1,0-250) мг/кг)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.138*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.139*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.140*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.141*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.142*
	
	100.06/08.035
	Концентрация мышьяка (ДИ: от 0,7 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	15.143*
	
	100.06/08.032
	Концентрация мышьяка (ДИ: (1,0-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.144*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.145*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.146*
	
	100.06/08.159
	Концентрация нафталина (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.147*
	
	100.06/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (5-20000) мг/кг)
	ФР.1.31.2012.13170
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.148*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.149*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.150*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.151*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.152*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.153*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.154*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.155*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.156*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.157*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.158*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.159*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	15.160*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.161*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.162*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.163*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.164*
	
	100.06/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (2,0-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.165*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.166*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.167*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.168*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.169*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.170*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.171*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.172*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.173*
	
	100.06/08.035
	Концентрация никеля (ДИ: от 0,1 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	15.174*
	
	100.06/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (2,0-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.175*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.176*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.177*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.178*
	
	100.06/08.156
	Концентрация нитратов, азота нитратов (мг/кг)
	ГОСТ 26488-85
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.179*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.180*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.181*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.182*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.183*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.184*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.185*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.186*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.187*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.188*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.189*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.190*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.191*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	15.192*
	
	
	
	ГОСТ 26483-85;
ГОСТ 26488-85
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.193*
	
	
	
	ГОСТ 26488-85
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.194*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.195*
	
	100.06/08.158
	Концентрация о,п-ДДД (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.196*
	
	
	Концентрация о,п-ДДЕ (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.197*
	
	
	Концентрация о,п-ДДТ (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.198*
	
	100.06/08.032
	Концентрация олова (ДИ: (2,0-250) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	15.199*
	
	100.06/08.158
	Концентрация п,п-ДДД (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	
	

	15.200*
	
	
	Концентрация п,п-ДДЕ (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.201*
	
	
	Концентрация п,п-ДДТ (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.202*
	
	100.06/08.159
	Концентрация пирена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	15.203*
	
	100.06/08.158
	Концентрация полихлорированных дифенилов - ПХД суммарно
	ГОСТ ISO 10382-2020
	
	

	15.204*
	
	100.06/08.159
	Концентрация полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) сумма 10 ПАУ
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	15.205*
	
	100.06/08.158
	Концентрация ПХБ 101 (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	
	

	15.206*
	
	
	Концентрация ПХБ 118 (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.207*
	
	
	Концентрация ПХБ 138 (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.208*
	
	
	Концентрация ПХБ 153 (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.209*
	
	
	Концентрация ПХБ 180 (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.210*
	
	
	Концентрация ПХБ 28 (ДИ: от0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.211*
	
	
	Концентрация ПХБ 52 (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	
	
	

	15.212*
	
	100.06/08.032
	Концентрация ртути
	МВИ.МН 1138-99
	
	

	15.213*
	
	
	Концентрация ртути (мг/кг)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	15.214*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.215*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.216*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.217*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.218*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.219*
	
	
	Концентрация свинца (ДИ: (3,0-500) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.220*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.221*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.222*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.223*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.224*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.225*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.226*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.227*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.228*
	
	100.06/08.035
	Концентрация свинца (ДИ: от 0,5 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	15.229*
	
	100.06/08.032
	Концентрация свинца (ДИ: (3,0-500) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.230*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.231*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.232*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.233*
	
	
	Концентрация селена (ДИ: (0,1-20,0) мг/кг)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.234*
	
	100.06/08.150
	Концентрация сульфатов (мг/кг)
	СТБ 2432-2015
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.235*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	15.236*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.237*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.238*
	
	100.06/08.032
	Концентрация сурьмы (ДИ: (2,0-100) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.239*
	
	100.06/08.035
	Концентрация сурьмы (ДИ: от 0,6 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.240*
	
	100.06/08.158
	Концентрация углеводородов С10-С40 (нефтепродукты) (ДИ: (10-10000) мг/кг)
	СТБ 17.13.05-21-2011/ISO 16703:2004
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.241*
	
	100.06/08.159
	Концентрация фенантрена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	
	

	15.242*
	
	
	Концентрация флуорантена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	15.243*
	
	
	Концентрация флуорена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	
	
	

	15.244*
	
	100.06/08.156
	Концентрация фосфора подвижного (мг/кг)
	ГОСТ 26207-91
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.245*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.246*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.247*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	15.248*
	
	100.06/08.149
	Концентрация хлоридов (мг/кг)
	ГОСТ 26425-85 раздел 1
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.249*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.250*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.251*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.252*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.253*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.254*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.255*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.256*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.257*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.258*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.259*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.260*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.261*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	15.262*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.263*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.264*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.265*
	
	100.06/08.159
	Концентрация хризена (ДИ: от 0,01 мг/кг (для флуоресцентного детектора); ДИ: от 0,1 мг/кг (для УФ детектора))
	СТБ 17.13.05-52-2022/ISO 13859:2014 п. 10.7
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.266*
	
	100.06/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (3,0-500) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	15.267*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.268*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.269*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.270*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.271*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.272*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.273*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.274*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.275*
	
	100.06/08.035
	Концентрация хрома (ДИ: от 0,1 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	15.276*
	
	100.06/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (3,0-500) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.277*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.278*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.279*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.280*
	
	100.06/08.158
	Концентрация циклодиеновых пестицидов суммарно: алдрин, диэлдрин, эндрин, изодрин
	ГОСТ ISO 10382-2020
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.281*
	
	100.06/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (10,0-1000) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	15.282*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.283*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.284*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.285*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.286*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.287*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.288*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.289*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (300-1000) мг/кг)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.290*
	
	100.06/08.035
	Концентрация цинка (ДИ: от 2,5 мг/кг)
	СТБ ISO 11885-2011
	
	

	15.291*
	
	100.06/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (10,0-1000) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.292*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.293*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.294*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.295*
	
	100.06/08.158
	Концентрация эндрина (ДИ: от 0,5 мкг/кг)
	ГОСТ ISO 10382-2020
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.296*
	
	100.06/08.052
	Массовая доля сухого вещества, % (%)
	ГОСТ ISO 11465-2025
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.297*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.298*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.299*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.300*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.301*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.302*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.303*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.304*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.305*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.306*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.307*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.308*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.309*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.310*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	15.311*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.312*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.313*
	
	
	Массовое отношение влаги (%)
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.314**
	
	100.06/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.03-01-2020 (33140);
ТКП 17.03-02-2020 (33140);
ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.315**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.316**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.317**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.318**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.319**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.320**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.321**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.322**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.323**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.324**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.325**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.326**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	15.327**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.328**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.329**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	15.330**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	15.331**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	16.1**
	Почвы (грунты) (земельный участок)
	100.06/29.061
	Пространственно-геометрические измерения и вычисления: -глубина открытой горной выработки (м)
	АМИ.МН 0203-2025
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Отдел технического обеспечения)
	

	16.2**
	
	
	Пространственно-геометрические измерения и вычисления: -объем выемки открытой горной выработки (м³)
	
	
	

	16.3**
	
	
	Пространственно-геометрические измерения и вычисления: -площадь открытой горной выработки (м²)
	
	
	

	17.1**
	Рабочие места различных видов трудовой деятельности
	100.12/35.060
	Параметры микроклимата: относительная влажность воздуха (%)
	МВИ.ГМ.1860-2020 раздел 2
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	17.2**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	17.3**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	17.4**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	17.5**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	17.6**
	
	100.12/35.070
	Параметры микроклимата: скорость движения воздуха
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	17.7**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	17.8**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	17.9**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	17.10**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	17.11**
	
	100.12/35.065
	Параметры микроклимата: температура воздуха (°С)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	17.12**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	17.13**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	17.14**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	17.15**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	18.1*
	Сточные воды
	100.05/08.149, 100.05/08.169
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.2*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	18.3*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.4*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.5*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.6*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	18.7*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.8*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.9*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.10*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.11*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	18.12*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.13*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	18.14*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.15*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	18.16*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.17*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	18.18*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.19*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	18.20*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.21*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.22*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	18.23*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.24*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	18.25*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.26*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	18.27*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.28*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	18.29*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.30*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	18.31*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.32*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	18.33*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (3-6000) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.34*
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ: (0,5-6,0) мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	18.35**
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) (ДИ: (2-12) рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.36**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.37*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.38**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.39**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.40**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.41**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.42**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.43**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.44**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.45**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.46**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.47**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.48**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.49**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.50**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.51**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.52**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.53*
	
	100.05/08.158
	Концентрация α-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.54*
	
	
	Концентрация β-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.55*
	
	
	Концентрация γ-изомера ГХЦГ (линдана) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.56*
	
	
	Концентрация δ-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.57*
	
	
	Концентрация ε-изомера ГХЦГ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.58*
	
	100.05/08.149
	Концентрация адсорбируемых органически связанных галогенов (АОХ) (ДИ: от 0,01 мг/дм³)
	СТБ ISO 9562-2012
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.59*
	
	
	Концентрация азота по Къельдалю ( ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3)
	МВИ.МН 4139-2011
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.60*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.61*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.62*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.63*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.64*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.65*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.66*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.67*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.68*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.69*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.70*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.71*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.72*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.73*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.74*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.75*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.76*
	
	100.05/08.158
	Концентрация алдрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.77*
	
	100.05/08.035
	Концентрация алюминия (ДИ: от 0,006 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.78*
	
	100.05/08.092
	Концентрация алюминия (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.79*
	
	100.05/08.032
	Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	18.80*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.81*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.82**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.83*
	
	100.05/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.84**
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.85**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.86*
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	18.87*
	
	100.05/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	18.88*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.89*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	18.90*
	
	100.05/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.91**
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.92*
	
	100.05/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	18.93*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	18.94**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.95*
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.96*
	
	100.05/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.97*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	18.98*
	
	100.05/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	18.99*
	
	100.05/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.100*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	18.101*
	
	100.05/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	18.102**
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.103**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.104*
	
	100.05/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.105*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.106*
	
	100.05/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	18.107*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.108*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	18.109**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.110*
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.111*
	
	100.05/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	18.112*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.113*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	18.114*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.115*
	
	100.05/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	18.116**
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.117**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.118*
	
	100.05/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.119*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	18.120**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.121**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.122*
	
	100.05/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	18.123*
	
	100.05/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.124*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	18.125*
	
	100.05/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	
	

	18.126*
	
	100.05/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.127*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	18.128*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.129*
	
	100.05/08.079
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,5-5000)мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	
	

	18.130**
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.131*
	
	100.05/08.149
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,2 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ:  от 0,2 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.132*
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	
	

	18.133**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,02 - 1,3) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,02 - 1,3) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.134**
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,01 - 80,0) мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: (0,01 - 80,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.135*
	
	
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: от 0,003 мгN/дм³), азота аммонийного (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.136*
	
	100.05/08.159
	Концентрация антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.137*
	
	100.05/08.158
	Концентрация атразина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	18.138*
	
	100.05/08.159
	Концентрация аценафтена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	18.139*
	
	100.05/08.158
	Концентрация ацетонитрила (ДИ: (0,30-3,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 3090-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.140*
	
	100.05/08.092
	Концентрация бария (ДИ: от 0,5; 3,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.141*
	
	100.05/08.079
	Концентрация бария (ДИ: (0,050-5,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.142*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.143*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.144*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.145*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.146*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.147*
	
	100.05/08.159
	Концентрация бензо(b)флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.148*
	
	
	Концентрация бензо(ghi)перилена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	18.149*
	
	
	Концентрация бензо(k)флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	18.150*
	
	
	Концентрация бензо(а)антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	18.151*
	
	
	Концентрация бензо(а)пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	18.152*
	
	100.05/08.092
	Концентрация бериллия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	18.153*
	
	
	Концентрация бора (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	
	
	

	18.154*
	
	
	Концентрация ванадия (ДИ: от 0,01 мкг/дм³)
	
	
	

	18.155*
	
	100.05/08.032
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,005-20,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.156*
	
	
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,001-20,0) мг/дм³)
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.157*
	
	
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,003-20,0) мг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.158*
	
	
	Концентрация ванадия. (ДИ: (0,001-20,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.159*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.160*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.161*
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (ДИ: от 3,0 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.162*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.163*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.164*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.165*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.166*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.167*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.168*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.169*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.170*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.171*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.172*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.173*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.174*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.175*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.176*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.177*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.178*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.179*
	
	100.05/08.158
	Концентрация винклозолина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.180*
	
	100.05/08.092
	Концентрация висмута (ДИ: от 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	18.181*
	
	100.05/08.156
	Концентрация висмута (ДИ: (0,03-12,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 1683-А-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.182*
	
	100.05/08.092
	Концентрация вольфрама (ДИ: от 0,3 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.183*
	
	100.05/08.158
	Концентрация гексахлорбензола (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	18.184*
	
	
	Концентрация гептахлор эпоксида (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.185*
	
	
	Концентрация гептахлора (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.186*
	
	100.05/08.156
	Концентрация гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли (ДИ: (0,25-100) мг/дм³)
	МВИ.МН 6332-2021 при применении реагентов торговой марки PuroTech
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.187*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.188*
	
	100.05/08.159
	Концентрация дибензо(a,h)антрацена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.189*
	
	100.05/08.158
	Концентрация диметилформамида (ДИ: (0,01-3,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 385-2013
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.190*
	
	
	Концентрация диметилформамида (ДИ: (3,0-3000,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 391-2014
	
	

	18.191*
	
	100.05/08.157
	Концентрация динила (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 1579-2001
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.192*
	
	100.05/08.158
	Концентрация диэлдрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.193*
	
	100.05/08.035
	Концентрация железа (ДИ: от 0,1 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.194*
	
	100.05/08.092
	Концентрация железа (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.195*
	
	100.05/08.032
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.196*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.197*
	
	
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (0,010-50,0) мг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.198*
	
	
	Концентрация железа (общего) (ДИ: (0,005-50,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.199*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.200*
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ: от 0,100 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.201*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.202*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.203*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.204*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.205*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.206*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.207*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.208*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.209*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.210*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.211*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.212*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.213*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.214*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.215*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.216*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.217*
	
	100.05/08.092
	Концентрация золота (ДИ: от 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.218*
	
	100.05/08.158
	Концентрация изодрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	18.219*
	
	100.05/08.159
	Концентрация индено(1,2,3-cd)пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	18.220*
	
	100.05/08.092
	Концентрация индия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	18.221*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: от 0,1; 0,5 мкг/дм³)
	
	
	

	18.222*
	
	100.05/08.035
	Концентрация кадмия (ДИ: от 0,001 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.223*
	
	100.05/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.224*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.225*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.226*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.227*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.228*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.229*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.230*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,001-1,0) мг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.231*
	
	
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.232*
	
	100.05/08.035
	Концентрация кадмия (ДИ: от 0,002 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.233*
	
	100.05/08.032
	Концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.234*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.235*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.236*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.237*
	
	100.05/08.079
	Концентрация калия (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.238*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.239*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.240*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.241*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.242*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.243*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.244*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.245*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.246*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.247*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.248*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.249*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.250*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.251*
	
	100.05/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	18.252*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.253*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	18.254*
	
	100.05/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.255*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	18.256*
	
	100.05/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.257*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	18.258*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.259*
	
	100.05/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.260*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.261*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.262*
	
	100.05/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.263*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	18.264*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.265*
	
	100.05/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	18.266*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.267*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	18.268*
	
	100.05/08.079
	Концентрация кальция (ДИ: (0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.269*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кальция (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	18.270*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.271*
	
	100.05/08.158
	Концентрация капролактама (ДИ: (0,01-50,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 6153-2019
	пл. Антония Тызенгауза, 7а, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.272*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.273*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.274**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	18.275**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.276*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.277*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.278**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	
	

	18.279**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.280*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.281**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.282*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.283**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.284*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.285**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.286**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.287*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.288**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.289*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.290**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.291*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.292**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.293*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.294**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.295*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.296**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.297*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.298**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.299*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.300**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.301*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.302**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.303**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.304*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.305**
	
	100.05/08.169
	Концентрация кислорода растворенного (мгO₂/дм³)
	СТБ ISO 5814-2021
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.306*
	
	100.05/08.149
	Концентрация кислорода растворенного (ДИ: от 0,2 мгO₂/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	18.307*
	
	100.05/08.092
	Концентрация кобальта (ДИ: от 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.308*
	
	100.05/08.035
	Концентрация кобальта (ДИ: от 0,005 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.309*
	
	100.05/08.032
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.310*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.311*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.312*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.313*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.314*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.315*
	
	100.05/08.035
	Концентрация кобальта (ДИ: от 0,005 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.316*
	
	100.05/08.032
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.317*
	
	
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-0,10) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.318*
	
	
	Концентрация кобальта (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.319*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.320*
	
	100.05/08.092
	Концентрация лития (ДИ: от 1,0; 10,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.321*
	
	100.05/08.079
	Концентрация лития (ДИ: (0,015-2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.322*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.323*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.324*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.325*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.326*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.327*
	
	100.05/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.328*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.329*
	
	100.05/08.092
	Концентрация магния (ДИ: от 1,0; 10,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.330*
	
	100.05/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.331*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.332*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.333*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.334*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.335*
	
	100.05/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	18.336*
	
	100.05/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.337*
	
	100.05/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	18.338*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.339*
	
	100.05/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	18.340*
	
	100.05/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.341*
	
	100.05/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.342*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.343*
	
	100.05/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	
	

	18.344*
	
	100.05/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.345*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.346*
	
	100.05/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.347*
	
	100.05/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	
	

	18.348*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.349*
	
	100.05/08.079
	Концентрация магния (ДИ: (0,25-2500) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	
	

	18.350*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.351*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.352*
	
	100.05/08.149
	Концентрация магния (ДИ: от 1,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-46-2016
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.353*
	
	100.05/08.092
	Концентрация марганца (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.354*
	
	100.05/08.035
	Концентрация марганца (ДИ: от 0,008 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.355*
	
	100.05/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.356*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.357*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.358*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.359*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.360*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.361*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.362*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (0,005-4,00) мг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.363*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.364*
	
	100.05/08.035
	Концентрация марганца (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.365*
	
	100.05/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.366*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (0,005-4,00) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.367*
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.368*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.369*
	
	100.05/08.092
	Концентрация меди (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.370*
	
	100.05/08.035
	Концентрация меди (ДИ: от 0,003 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.371*
	
	100.05/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.372*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.373*
	
	100.05/08.155
	Концентрация меди (ДИ: (0,0005-5,0)мг/дм³)
	ФР.1.31.2010.07014
	
	

	18.374*
	
	100.05/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.375*
	
	100.05/08.155
	Концентрация меди (ДИ: (0,0005-5,0)мг/дм³)
	ФР.1.31.2010.07014
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.376*
	
	100.05/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.377*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.378*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.379*
	
	100.05/08.155
	Концентрация меди (ДИ: (0,0005-5,0)мг/дм³)
	ФР.1.31.2010.07014
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.380*
	
	100.05/08.032
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.381*
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (0,003-10,0) мг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.382*
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.383*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.384*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.385*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.386*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.387*
	
	100.05/08.158
	Концентрация метазахлора (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.388*
	
	100.05/08.156
	Концентрация метилового спирта (метанола) (ДИ: от 0,1 мг/дм³)
	МВИ.МН 5870-2017
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.389*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.390*
	
	100.05/08.157
	Концентрация метилового эфира бензойной кислоты (метилбензоата) (ДИ: (0,01-100,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 2920-2008
	
	

	18.391*
	
	
	Концентрация метилового эфира пара-толуиловой кислоты (метил-пара-толуата) (ДИ: (0,01-100,00) мг/дм³)
	
	
	

	18.392*
	
	100.05/08.158
	Концентрация метоксихлора (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.393*
	
	100.05/08.092
	Концентрация молибдена (ДИ: от 0,3; 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	18.394*
	
	100.05/08.035
	Концентрация молибдена (ДИ: от 0,006 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.395*
	
	100.05/08.032
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,001-6,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.396*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.397*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.398*
	
	
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,005-6,0) мг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.399*
	
	
	Концентрация молибдена (ДИ: (0,001-6,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.400*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.401*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.402*
	
	100.05/08.092
	Концентрация мышьяка (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.403*
	
	100.05/08.035
	Концентрация мышьяка (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.404*
	
	100.05/08.032
	Концентрация мышьяка (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.405*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.406*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.407*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.408*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.409*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.410*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.411*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.412*
	
	100.05/08.079
	Концентрация натрия (ДИ:(0,500-5000) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.413*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.414*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.415*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.416*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.417*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.418*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.419*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.420*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.421*
	
	100.05/08.159
	Концентрация нафталина (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.422*
	
	100.05/08.158
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: от 0,02 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-15-2010/ГОСТ Р 52406-2005
	
	

	18.423*
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.424*
	
	
	
	
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.425*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.426*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.427*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.428*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.429*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.430*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.431*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.432*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.433*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.434*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.435*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.436*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.437*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.438*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.439*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.440*
	
	100.05/08.092
	Концентрация никеля (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.441*
	
	100.05/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.442*
	
	100.05/08.035
	Концентрация никеля (ДИ: от 0,002 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.443*
	
	100.05/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.444*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.445*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.446*
	
	100.05/08.156
	Концентрация никеля (ДИ: (0,01-100) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02572
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.447*
	
	100.05/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.448*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.449*
	
	100.05/08.156
	Концентрация никеля (ДИ: (0,01-100) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02572
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.450*
	
	100.05/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.451*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.452*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.453*
	
	100.05/08.035
	Концентрация никеля (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.454*
	
	100.05/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.455*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.456*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.457*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.458**
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.459**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.460*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	18.461*
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.462*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.463*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.464*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.465**
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.466**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.467*
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	18.468*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.469*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.470*
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	18.471*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.472*
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	18.473**
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.474**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.475*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.476*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.477*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.478*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.479*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.480*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.481**
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.482**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.483**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.484*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.485**
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.486**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.487*
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	18.488*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.489*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.490*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.491*
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	18.492**
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.493**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.494*
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: от 0,020 мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: от 0,020 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-43-2015
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.495**
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,5-15,0) мгN/дм³), азота нитратов (ДИ: (0,5-15,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.496**
	
	
	
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.497**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.498*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.499**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.500**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.501*
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.502*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.503*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.504*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.505**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.506**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.507*
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	18.508*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.509*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.510*
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	18.511*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.512*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	18.513**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.514**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.515*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.516*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.517*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.518*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.519*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.520*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.521**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.522*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.523**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.524**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.525*
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	18.526*
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.527*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.528*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.529**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.530*
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,0025 мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: от 0,0025 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-38-2015
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.531**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,005-0,4) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,005-0,4) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 реагентный способ
	
	

	18.532**
	
	
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,01-0,7) мгN/дм³), азота нитритов (ДИ: (0,01-0,7) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-49-2021 кюветный способ
	
	

	18.533*
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: от 0,20 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.534*
	
	100.05/08.158
	Концентрация о,п-ДДД (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.535*
	
	
	Концентрация о,п-ДДЕ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.536*
	
	
	Концентрация о,п-ДДТ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.537*
	
	100.05/08.156
	Концентрация оксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли (ДИ: (0,3-7,50) мг/дм³)
	АМИ.МН 0015-2021 при применении реагентов торговой марки ОПТИОН-713-1
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.538*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.539*
	
	100.05/08.092
	Концентрация олова (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.540*
	
	100.05/08.032
	Концентрация олова (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	18.541*
	
	100.05/08.158
	Концентрация п,п-ДДД (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	18.542*
	
	
	Концентрация п,п-ДДЕ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.543*
	
	
	Концентрация п,п-ДДТ (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.544*
	
	100.05/08.157
	Концентрация п-ксилола (ДИ: (0,01-100,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 2920-2008
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.545*
	
	100.05/08.158
	Концентрация паратион-метила (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.546*
	
	
	Концентрация паратион-этила (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	18.547*
	
	
	Концентрация пендиметалина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	
	
	

	18.548*
	
	
	Концентрация пентахлорбензола (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	18.549*
	
	
	Концентрация пентахлорнитробензола (ПХНБ, квинтозена) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.550*
	
	100.05/08.159
	Концентрация пирена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	18.551*
	
	100.05/08.158
	Концентрация прометрина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	18.552*
	
	
	Концентрация проп-2-еннитрила (акриловой кислоты нитрила, акрилонитрила) (ДИ: (0,10-2,00) мг/дм³)
	МВИ.МН 3090-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.553*
	
	
	Концентрация пропазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.554*
	
	
	Концентрация пропан-2-она (ацетона, диметилкетона) (ДИ: (0,025-0,500) мг/дм³)
	МВИ.МН 3090-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.555*
	
	
	Концентрация ПХБ 101 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.556*
	
	
	Концентрация ПХБ 118 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.557*
	
	
	Концентрация ПХБ 138 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.558*
	
	
	Концентрация ПХБ 153 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.559*
	
	
	Концентрация ПХБ 180 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.560*
	
	
	Концентрация ПХБ 28 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.561*
	
	
	Концентрация ПХБ 52 (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.562*
	
	100.05/08.156
	Концентрация роданид-иона (ДИ: (0,050-25,000) мг/дм³)
	МВИ.МН 1840-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.563*
	
	100.05/08.032
	Концентрация ртути (ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм³)
	МВИ.МН 1138-99
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.564*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.565*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,5-10) мкг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.566*
	
	
	Концентрация ртути (ДИ: (0,2-10,00) мкг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.567*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.568*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.569*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.570*
	
	100.05/08.092
	Концентрация рубидия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.571*
	
	100.05/08.035
	Концентрация свинца (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.572*
	
	100.05/08.092
	Концентрация свинца (ДИ: от 0,1; 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.573*
	
	100.05/08.035
	Концентрация свинца (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.574*
	
	100.05/08.032
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.575*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.576*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.577*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.578*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.579*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.580*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.581*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.582*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.583*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.584*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.585*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.586*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.587*
	
	100.05/08.158
	Концентрация себутилазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.588*
	
	100.05/08.092
	Концентрация селена (ДИ: от 0,1; 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	18.589*
	
	100.05/08.032
	Концентрация селена (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	18.590*
	
	100.05/08.092
	Концентрация серебра (ДИ: от 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	18.591*
	
	100.05/08.158
	Концентрация симазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	18.592*
	
	100.05/08.155
	Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) (ДИ: (0,025-100,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2009.06115
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.593*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.594*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.595*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.596*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.597*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.598*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.599*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.600*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.601*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.602*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.603*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.604*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.605*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.606*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.607*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.608*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.609*
	
	100.05/08.092
	Концентрация стронция (ДИ: от 0,3; 0,5 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.610*
	
	100.05/08.079
	Концентрация стронция (ДИ: (0,5-50,0) мг/дм³)
	ГОСТ 31869-2012
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.611*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.612*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.613*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012 Метод А
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.614*
	
	
	
	ГОСТ 31869-2012
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.615*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.616*
	
	
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.617*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.618*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.619*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.620*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.621*
	
	100.05/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	18.622*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.623*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	18.624*
	
	100.05/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.625*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	18.626*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.627*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.628*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.629*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.630*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.631*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.632*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.633*
	
	100.05/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	18.634*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.635*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.636*
	
	100.05/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 0,5 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.637*
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: от 2,00 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	18.638*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.639*
	
	100.05/08.156
	Концентрация сульфидов и сероводорода (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-31-2014
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.640*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.641*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.642*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.643*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.644*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.645*
	
	100.05/08.092
	Концентрация сурьмы (ДИ: от 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.646*
	
	100.05/08.035
	Концентрация сурьмы (ДИ: от 0,050 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.647*
	
	100.05/08.032
	Концентрация сурьмы (ДИ: (0,2-30,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.648*
	
	100.05/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.649*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.650*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.651*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.652*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.653*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.654*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.655*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.656*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.657*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.658*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.659*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.660*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.661*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.662*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.663*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.664*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.665*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.666*
	
	100.05/08.092
	Концентрация таллия (ДИ: от 0,1; 0,2 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.667*
	
	
	Концентрация теллура (ДИ: от 2,0 мкг/дм³)
	
	
	

	18.668*
	
	100.05/08.158
	Концентрация тербутилазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	18.669*
	
	
	Концентрация тетрахлорбензола (1,2,3,4-тетрахлорбензол, 1,2,3,5-тетрахлорбензол, 1,2,4,5-тетрахлорбензол) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	18.670*
	
	
	Концентрация трифлуралина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	18.671*
	
	
	Концентрация трихлорбензола (1,2,3-трихлорбензол, 1,2,4-трихлорбензол, 1,3,5-трихлорбензол) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	
	

	18.672*
	
	100.05/08.159
	Концентрация фенантрена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	
	

	18.673*
	
	100.05/08.155
	Концентрация фенолов (ДИ: (0,0005-25) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02371 кроме п.4.2, п.9.2
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.674*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.675*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.676*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.677*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.678*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.679*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.680*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.681*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.682*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.683*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.684*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.685*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.686*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.687*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.688*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.689*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.690*
	
	
	Концентрация фенолов летучих (ДИ: (0,0005-25) мг/дм³)
	ФР.1.31.2006.02371 кроме п.4.1, п.9.1
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.691*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.692*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.693*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.694*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.695*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.696*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.697*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.698*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.699*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.700*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.701*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.702*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.703*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.704*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.705*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.706*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.707*
	
	100.05/08.159
	Концентрация флуорантена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.708*
	
	
	Концентрация флуорена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	
	
	

	18.709*
	
	100.05/08.155
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,02-50) мг/дм³)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод В
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.710*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.711*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.712*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.713*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.714*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.715*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.716*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.717*
	
	100.05/08.156
	Концентрация формальдегида (ДИ: (0,05-400) мг/дм³)
	ГОСТ Р 55227-2012 Метод А
	
	

	18.718*
	
	100.05/08.079
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: от 0,25 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.719*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.720*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.721*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.722*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.723*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.724*
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.725*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	
	

	18.726*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.727*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.728*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.729*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.730*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.731*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.732*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.733*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.734*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.735*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.736*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.737*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.738*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.739*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.740*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.741*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.742*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.743*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.744*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.745*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.746*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.747*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.748*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.749*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.750*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.751*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.752*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.753*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.754*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.755*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.756*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.757*
	
	
	Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ( ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учётом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учётом п. 6.3.1, Приложения А
	
	

	18.758*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.759*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	
	

	18.760*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.761*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	18.762*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.763*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления); ДИ: от 0,8 мг/дм³ (с учетом разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	
	

	18.764*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.765*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	18.766*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.767*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	18.768*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.769*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	18.770*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.771*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	18.772*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.773*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	18.774*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.775*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	
	

	18.776*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.777*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	18.778*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.779*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.780*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.781*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.782*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.783*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	18.784*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.785*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	18.786*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.787*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	18.788*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.789*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	18.790*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,005-0,8) мг/дм³ (без разбавления))
	ГОСТ 18309-2014 Метод Г
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.791*
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мг/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 Метод В
	
	

	18.792*
	
	100.05/08.079
	Концентрация фторид-иона (ДИ: от 0,10 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.793*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.794*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.795*
	
	100.05/08.169
	Концентрация фторид-иона (ДИ: от 0,19 мг/дм³)
	МВИ.МН 2756-2007
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.796*
	
	100.05/08.079
	Концентрация фторид-иона (ДИ: от 0,10 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.797*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.798*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.799*
	
	100.05/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.800*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.801*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.802*
	
	100.05/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	18.803*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.804*
	
	100.05/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	18.805*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.806*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	18.807*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.808*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.809*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.810*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.811*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.812*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.813*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.814*
	
	100.05/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	18.815*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.816*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.817*
	
	100.05/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 0,50 мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.818*
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: от 10,0 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	18.819*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.820*
	
	100.05/08.159
	Концентрация хризена (ДИ: от 0,005 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17993-2016
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.821*
	
	100.05/08.092
	Концентрация хрома (ДИ: от 0,1; 5,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	
	

	18.822*
	
	100.05/08.035
	Концентрация хрома (ДИ: от 0,002 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.823*
	
	100.05/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.824*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.825*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.826*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.827*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.828*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.829*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.830*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.831*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.832*
	
	100.05/08.035
	Концентрация хрома (ДИ: от 0,005 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011 пп. 1-8, 9.4, 9.5.3, 10;
СТБ ISO 15587-2-2010 пп. 1-8.1, 8.3, 8.4, 9
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.833*
	
	100.05/08.032
	Концентрация хрома (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.834*
	
	
	Концентрация хрома (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.835*
	
	
	Концентрация хрома (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.836*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.837*
	
	100.05/08.156
	Концентрация хрома общего (ДИ: от 0,0050 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-33-2014
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.838*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.839*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.840*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.841*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.842*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.843*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.844*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.845*
	
	
	Концентрация хрома шестивалентного (ДИ: от 0,0010 мг/дм³)
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.846*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.847*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.848*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.849*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.850*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.851*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.852*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.853*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.854*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.855*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.856*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.857*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.858*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.859*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.860*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.861*
	
	100.05/08.092
	Концентрация цезия (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.862*
	
	100.05/08.158
	Концентрация цианазина (ДИ: от 0,1 мкг/дм³)
	СТБ ISO 10695-2007 (метод экстракции жидкость-жидкость)
	
	

	18.863*
	
	100.05/08.156
	Концентрация цианид-иона (ДИ: (0,025-10,000) мг/дм³)
	МВИ.МН 1840-2009
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.864*
	
	100.05/08.092
	Концентрация цинка (ДИ: от 1,0 мкг/дм³)
	ГОСТ ISO 17294-2-2019;
СТБ ISO 15587-2-2010;
СТБ ISO 17294-1-2007
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.865*
	
	100.05/08.035
	Концентрация цинка (ДИ: от 0,010 мг/дм³)
	СТБ ISO 11885-2011
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.866*
	
	100.05/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,001-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.867*
	
	100.05/08.155
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-100) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.868*
	
	100.05/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	18.869*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.870*
	
	100.05/08.155
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-100) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.871*
	
	100.05/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.872*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.873*
	
	100.05/08.155
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-100) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)
	
	

	18.874*
	
	100.05/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,001-25,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.875*
	
	100.05/08.155
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-100) мг/дм³)
	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.876*
	
	100.05/08.032
	Концентрация цинка (ДИ: (0,00075-25) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.877*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,040-25,0) мг/дм³)
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.878*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,001-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.879*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.880*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,005-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.881*
	
	
	Концентрация цинка (ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм³)
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.882*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.883*
	
	100.05/08.158
	Концентрация эндосульфана (альфа-эндосульфан, бета-эндосульфан) (ДИ: от 10 нг/дм³)
	СТБ ИСО 6468-2003
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.884*
	
	
	Концентрация эндрина (ДИ: от 10 нг/дм³)
	
	
	

	18.885*
	
	100.05/08.157
	Концентрация этан-1,2-диола (гликоля, этиленгликоля) (ДИ: (0,01-100,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 2921-2008
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.886**
	
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 (ручной отбор);
СТБ ISO 5667-14-2023;
СТБ ISO 5667-3-2021
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.887**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.888**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.889**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.890**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.891**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.892**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.893**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.894**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.895**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.896**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.897**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.898**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.899**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.900**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.901**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.902**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.903**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.904**
	
	100.05/35.065
	Температура (ДИ: (0-40) °C)
	МВИ.МН 5350-2015
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.905**
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.906**
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.907**
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.908**
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.909**
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.910**
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.911**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.912**
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.913**
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.914**
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.915**
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.916**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.917**
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.918**
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.919**
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория физико-химических измерений)
	

	18.920**
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.921**
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.922**
	
	100.05/08.169
	Удельная электрическая проводимость (мкСм/см)
	СТБ ИСО 7888-2006
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.923*
	
	100.05/08.156
	Фенолы летучие (фенольный индекс) (ДИ: от 0,1 мг/дм³; ДИ: (0,002-0,1) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-47-2017/ISO 6439:1990 Метод А Метод Б
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.924*
	
	
	Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКcr) (ДИ: (5-16000) мгO₂/дм³)
	ФР.1.31.2012.12706
	ул. Чехова, 41А, 2, 223604, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (Слуцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.925*
	
	
	
	
	ул. К.Буйло, 4, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область (Молодечненская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.926*
	
	
	
	
	ул. Чапаева, 49а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (Борисовская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.927*
	
	
	
	
	ул. Правды, 26а, 210029, г. Витебск, Витебская область (Витебская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.928*
	
	
	
	
	ул. Ленина, 6, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область (Оршанская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.929*
	
	
	
	
	ул. Комсомольская, 10, 211440, г. Новополоцк, Витебская область (Новополоцкая межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.930*
	
	
	
	
	ул. Петровского, 9, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область (Жлобинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.931*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 59, 225710, г. Пинск, Брестская область (Пинская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.932*
	
	
	
	
	пл. Горького, 1, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область (Мозырская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.933*
	
	
	
	
	ул. Красноармейская, 6, 225409, г. Барановичи, Брестская область (Барановичская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.934*
	
	
	
	
	ул. Жарковского, 24, 246050, г. Гомель, Гомельская область (Гомельская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.935*
	
	
	
	
	пл. Свободы, 11, 224030, г. Брест, Брестская область (Брестская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.936*
	
	
	
	
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля качества вод и загрязнения земель)
	

	18.937*
	
	
	
	
	ул. Сосновая, 7, 231300, г. Лида, Лидский район, Гродненская область (Лидская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.938*
	
	
	
	
	ул. Советская, 95а, 213826, г. Бобруйск, Могилевская область (Бобруйская межрайонная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.939*
	
	
	
	
	ул. Советская, 23, 230023, г. Гродно, Гродненская область (Гродненская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	18.940*
	
	
	
	
	ул. Воровского, 41, 212003, г. Могилев, Могилевская область (Могилевская областная лаборатория аналитического контроля)
	

	19.1*
	Твердое минеральное топливо
	100.07/08.052
	Определение зольности
	ГОСТ ISO 1171-2012
	ул. Плеханова, 18, 404, 220026, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	19.2*
	
	
	Определение массовой доли общей серы
	ГОСТ 8606-2015 (кроме пп. 8.2-8.4)
	
	

	19.3*
	
	
	Определение общей влаги
	СТБ 2538-2018 (ГОСТ Р 52911-2013) (двухступенчатый метод А/А2)
	
	

	19.4*
	
	100.07/34.066
	Определение теплоты сгорания
	ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009)
	
	

	19.5**
	
	100.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 10742-71
	
	

	20.1*
	Топливо дизельное
	100.07/08.130
	Определение массовой доли серы (ДИ: (30-500) мг/кг)
	СТБ 2141-2010 (ISO 20847:2004)
	ул. Плеханова, 18, 404, 220026, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	21.1*
	Топливо твердое органическое (биомасса)
	100.07/08.052
	Определение аналитической влаги
	ГОСТ 32975.3-2014 (EN 14774-3:2009)
	ул. Плеханова, 18, 404, 220026, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	21.2**
	
	100.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 33563-2015 (EN 14778:2011) (за исключением пп. 11.2.1, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8, 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3)
	
	

	22.1*
	Торф
	100.07/08.052
	Определение зольности
	СТБ 2042-2010 кроме п.6
	ул. Плеханова, 18, 404, 220026, г. Минск (Лаборатория аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух)
	

	22.2*
	
	
	Определение массовой доли влаги
	СТБ 2042-2010 (кроме п. 7)
	
	

	22.3*
	
	
	Определение массовой доли общей серы
	ГОСТ 8606-2015 (кроме пп. 8.2-8.4)
	
	

	22.4*
	
	100.07/34.066
	Определение теплоты сгорания
	ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009)
	
	

	22.5**
	
	100.07/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1687-2006
	
	

	23.1**
	Участок недр, отвал, месторождения, земельный участок
	100.15/29.061
	Пространственно-геометрические измерения и вычисления: -глубина открытой горной выработки (м)
	АМИ.МН 0203-2025
	ул. Ботаническая, 9, 220037, г. Минск (Отдел технического обеспечения)
	

	23.2**
	
	
	Пространственно-геометрические измерения и вычисления: -объем выемки открытой горной выработки (м³)
	
	
	

	23.3**
	
	
	Пространственно-геометрические измерения и вычисления: -площадь открытой горной выработки (м²)
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