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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы, прокладки и подложки. Теплопроводящие электроизоляционные высокоэластичные гелевые листовые материалы. Электролизоляционная продукция. Аналогичная продукция.
Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Аналогичная продукция.
	23.43/08.052
	Плотность
	ASTM D792-2020;
ГОСТ 15139-69
	ул. Долгобродская, 18, корп. 11, 220037, г. Минск
	

	1.2*
	
	23.43/29.113
	Электрическая прочность
	ASTM D149-25;
IEC 60243-1:2013
	
	

	1.3*
	
	
	Удельное объемное электрическое сопротивление
	ASTM D257-2014 п.7.5.2, раздел 9 - 15;
ГОСТ IEC TR 61340-1-2023 п.8.7
	
	

	1.4*
	
	
	Диэлектрическая проницаемость (диэлектрическая постоянная)
	ASTM D150-22 п.7.2.6, п.8.5, п.10.1.1, п.10.2.2, п.10.3, п.10.4, разделы 11-14;
ГОСТ 22372-77
	
	

	1.5*
	
	
	Тангенс угла диэлектрических потерь
	ASTM D150-22 п.7.2.6, п.8.5, п.10.1.1, п.10.2.2, п.10.3, п.10.4, разделы 11-14;;
ГОСТ 22372-77
	
	

	1.6*
	
	23.43/26.095
	Испытания на сжатие
	ASTM D575-91(2024)
	
	

	1.7*
	Теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы, прокладки и подложки. Теплопроводящие электроизоляционные высокоэластичные гелевые листовые материалы. Электролизоляционная продукция. Аналогичная продукция.
Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Аналогичная продукция.
Гели и гелевые материалы
	23.43/26.095
	Модуль упругости при сжатии (Модуль Юнга при сжатии)
	ГОСТ 9550-81 п.2
	ул. Долгобродская, 18, корп. 11, 220037, г. Минск
	

	1.8*
	Теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы, прокладки и подложки. Теплопроводящие электроизоляционные высокоэластичные гелевые листовые материалы. Электролизоляционная продукция. Аналогичная продукция.
Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Аналогичная продукция.
	23.43/26.095
	Предел прочности при растяжении
	ASTM D412–16(R2021) кроме метода испытаний В и пунктов 9.2, 9.3;
ASTM D882–26;
ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
	ул. Долгобродская, 18, корп. 11, 220037, г. Минск
	

	1.9*
	
	
	Относительное удлинение при растяжении
	
	
	

	1.10*
	
	
	Предел текучести
	
	
	

	1.11*
	
	23.43/29.061
	Толщина
	ASTM D374/D374M-2016(2023) п.6.1, п.8, п.9.3.7 метод А, разделы 10 - 11;
ASTM D3767-03(R 2020) разделы 5 - 8, раздел 12 процедура D
	
	

	1.12*
	
	23.43/29.143
	Твердость по Шору А
	ASTM D2240-2015 (R 2021)
	
	

	1.13*
	
	
	Твердость по Шору 00
	
	
	

	1.14*
	
	23.43/29.121
	Адгезия
	IEC 60454-2:2007 п.11
	
	

	2.1*
	Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Аналогичная продукция.
Пасты теплопроводные кремнийорганические.
Гели и гелевые материалы
	23.43/29.049
	Вязкость кажущаяся (динамическая)
	ASTM D2196-20 (2026) метод А
	ул. Долгобродская, 18, корп. 11, 220037, г. Минск
	

	2.2*
	
	
	Реологические свойства неньтоновских материалов Степень тиксотропности
	ASTM D2196-20 (2026) метод B
	
	

	2.3*
	
	23.43/08.052
	Плотность
	ASTM D792-2020;
ГОСТ 15139-69
	
	

	3.1*
	Теплопроводящие электроизоляционные эластичные силиконовые листовые материалы, прокладки и подложки. Теплопроводящие электроизоляционные высокоэластичные гелевые листовые материалы. Электролизоляционная продукция. Аналогичная продукция.
Компаунды заливочные теплопроводящие электроизоляционные. Аналогичная продукция.
Пасты теплопроводные кремнийорганические.
Гели и гелевые материалы
	23.43/29.145
	Теплопроводность
	ASTM D5470-2017(2024)
	ул. Долгобродская, 18, корп. 11, 220037, г. Минск
	

	3.2*
	
	
	Термическое сопротивление
	
	
	

	3.3*
	
	23.43/25.108
	Горючесть Класс воспламеняемости
	UL94:2024;
ГОСТ IEC 60695-11-10-2016;
ГОСТ IEC 60695-11-20-2017;
СТБ IEC 60695-11-10-2008
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