ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Отбор проб (вода) Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ISO 5667-3-2021 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 1.2* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (Д (0,10-3,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод А | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 1.3* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая, градус Ж (Д: (0,1-0,4) гр. Ж Д: (>.0,4) гр. Ж) | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Железо общее (Д (0,1-2,0) мг/дм³) | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 1.6* |  | 100.09/11.116 | Запах, балл (Д: (1-5) балл) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм³ (Д: (≥0,58-4,64) мг/дм³) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 1.8* |  |  | Медь (Д (0,02-0,5) мг/дм³) | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |  |
| 1.9* |  |  | Нитраты (Д (0,1-2,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 1.10* |  |  | Нитриты (Д (0,003-0,3) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/11.116 | Привкус, балл (Д: (1-5) балл) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (1000 мг/дм³) | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты (Д: (2,0-5,0) мг/дм³ Д: (5,0-25) мг/дм³ Д: (25-50) мг/дм³) | ГОСТ 31940-2013 метод 3 |  |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.149 | Хлорид-ион (Д (≥10,0) мг/дм³) | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |  |
| 1.15* |  |  | Хлор свободный остаточный (Н) (0,3-0,5 мг/дм³) | ГОСТ 18190-72 п.3 |  |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус (Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр.) | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |  |  |
| 1.17* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, активность радионуклидов | 100.09/04.125 | Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137 (10 Бк/л) | МВИ.МН 4779-2013 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 2.1** | Отбор проб (вода) Вода питьевая нецентрализованного источника водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 2.2* | Вода питьевая нецентрализованного источника водоснабжения | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 2.3* |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая, градус Ж (Д: (0,1-0,4) гр. Ж Д: (>.0,4) гр. Ж) | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |  |
| 2.4* |  | 100.09/11.116 | Запах, балл (Д: (1-5) балл) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 2.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм³ (Д: (≥0,58-4,64) мг/дм³) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 2.6* |  |  | Нитраты (Д (0,1-2,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 2.7* |  | 100.09/11.116 | Привкус, балл (Д: (1-5) балл) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 2.8* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (1000 мг/дм³) | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |  |  |
| 2.9* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты (Д: (2,0-40,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 2.10* |  | 100.09/08.149 | Хлорид-ион (Д (≥10,0) мг/дм³) | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |  |
| 2.11* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус (Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр.) | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |  |  |
| 3.1** | Отбор проб (вода) Горячая вода открытых и закрытых водяных систем теплоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 3.2* | Горячая вода открытых и закрытых водяных систем теплоснабжения | 100.09/08.156 | Железо общее (Д (0,1-2,0) мг/дм³) | ГОСТ 4011-72 п.2 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 3.3* |  | 100.09/11.116 | Запах, балл (Д: (1-5) балл) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 3.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм³ (Д: (≥0,58-4,64) мг/дм³) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 3.5* |  | 100.09/11.116 | Привкус, балл (Д: (1-5) балл) | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 3.6* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус (Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр.) | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |  |  |
| 4.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (Д (0,10-3,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод А | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 4.2* |  | 100.09/11.116 | Запах, балл (Д: (1-5) балл) | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 4.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм³ (Д: (≥0,58-4,64) мг/дм³) | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 4.4* |  | 100.09/08.149 | Хлорид-ион (Д (≥10,0) мг/дм³) | ГОСТ 4245-72 п.2 |  |  |
| 4.5* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус (Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр.) | ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б) |  |  |
| 5.1** | Поверхностные воды Отбор проб (вода) | 100.03/42.000 | Отбор проб поверхностные воды | ГОСТ 31861-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-6-2021 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 5.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония (Д (0,10-3,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод А | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 5.3* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (Д (0,5-6,0) мгО2/дм³) | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 5.4* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества (Д–св. 3 мг/дм³, Д-3,0-50 мг/дм³, Д-св.50 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 5.5* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 5.6* |  | 100.03/08.156 | Железо общее (Д –св.0,1 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 5.7* |  |  | Нитраты (Д (0,1-2,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 5.8* |  |  | Нитриты (Д (0,003-0,3) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 5.9* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород (Д: (0,2-20,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 5.10* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты (Д: (2,0-40,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 5.11* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) (Д-50 – 50000 мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 5.12* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион (Д (10-250) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 6.1** | Отбор проб (вода) Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 1057-2016; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-3-2021 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 6.2* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония (Д (0,10-3,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод А | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 6.3* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (Д (3-6000) мгО2/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 6.4* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества (Д–св. 3 мг/дм³, Д-3,0-50 мг/дм³, Д-св.50 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 6.5* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) (Д (2-12) ед. рН) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 6.6* |  | 100.05/08.156 | Железо общее (Д –св.0,1 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 6.7* |  |  | Нитраты (Д (0,1-2,0) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 6.8* |  |  | Нитриты (Д (0,003-0,3) мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 6.9* |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород (Д: (0,2-20,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 6.10* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты (Д: (2,0-40,0) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 6.11* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) (Д-50 – 50000 мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 6.12* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион (Д (10-250) мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 6.13* | Сточные воды, активность радионуклидов | 100.05/04.125 | Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137 (10 Бк/л) | МВИ.МН 4779-2013 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 7.1** | Сточная вода, осадки сточных вод, твердые бытовые отходы, зольные отходы | 100.05/42.000, 100.08/42.000 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 7.2* | Сточная вода, осадки сточных вод, твердые бытовые отходы, зольные отходы (радионуклиды) | 100.05/04.125, 100.08/04.125 | Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 8.1** | Территория, помещения | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (0,2 мкЗ/ч) | МВИ.ГМ.1906-2020 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 9.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых, общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков и воздуховодов: -скорость потока; -расход воздуха (количество удаляемого воздуха); -кратность воздухообмена | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 прил. Н | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 9.2** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений (фактическое значение) |  |  |  |
| 10.1** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов (дымовых каналов): -скорость потока; -расход воздуха (количество удаляемого воздуха) (фактическое значение) | АМИ.МН 0006-2021 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 10.2** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) Наличие тяги (газоходы, каналы) | 100.13/41.000 | Наличие тяги (фактическое значение) | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.03.03-2026 п.8.7 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |
| 10.3** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб) | 100.13/29.061 | Геометрические размеры газоходов (дымовых каналов) (фактическое значение) | АМИ.МН 0006-2021 | пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область |  |