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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
	23.98/42.000
	Отбор проб и изготовление образцов
	СТБ 1115-2013 пп. 4, 6, 7
	ул. Инженерная, 1ж, 220075, г. Минск
	

	1.2*
	
	23.98/29.040
	Средняя плотность
	СТБ 1115-2013 п. 8.1
	
	

	1.3*
	
	
	Водонасыщение
	СТБ 1115-2013 п. 8.7
	
	

	1.4*
	
	
	Набухание (приращение объема)
	СТБ 1115-2013 п. 8.8
	
	

	1.5*
	
	23.98/29.121
	Предел прочности при сжатии при 50 °C
	СТБ 1115-2013 п. 8.9
	
	

	1.6*
	
	23.98/29.040
	Остаточная пористость
	СТБ 1115-2013 п. 8.6
	
	

	1.7*
	
	
	Истинная плотность
	СТБ 1115-2013 п. 8.4.3 (пикнометрический метод)
	
	

	1.8*
	
	42.11/29.119
	Степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях, коэффициент уплотнения
	СТБ 1115-2013 п. 8.20
	
	

	2.1**
	Бетоны конструкционные. Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства
	23.61/42.000, 23.63/42.000
	Отбор проб и изготовление образцов (за исключением бетонных смесей марок по удобоукладываемости Ж2, Ж3, Ж4, Ж5)
	ГОСТ 10180-2012 п. 4.2
	ул. Инженерная, 1ж, 220075, г. Минск
	

	2.2*
	
	23.61/29.040, 23.63/29.040
	Средняя плотность в состоянии: - естественной влажности; - нормальных влажностных условиях
	ГОСТ 12730.0-2020;
ГОСТ 12730.1-2020
	
	

	2.3*
	
	23.61/29.121, 23.63/29.121
	Прочность на сжатие
	ГОСТ 10180-2012
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