|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0276 от 31.05.2001 на бланке на 19 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 31 мая 2025  года

производственной лаборатории производственного филиала

открытого акционерного общества  "Савушкин продукт" в г. Пинск

открытого акционерного общества "Савушкин продукт"

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Шило, 2, 225708, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Пищевые продукты | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 01.41/42.000 | Отбор образцов для проведения испытаний по показателям безопасности | СанНиП «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам» утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06.2013г. ГН «Показателей безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением Минздрава РБ № 52 от 21.06.2013г. ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | СТБ 1036-97 |
| 2.1 ** | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное –сырьё | 10.51/42.000 01.41/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26809.1-2014 |
| 2.2 * |  | 10.51/11.116 01.41/11.116 | Органолептические показатели: - цвет; - консистенция; - вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2277-2016 п.7.2 СТБ 2263-2016 п.7.2 |
| 2.3* |  | 10.51/29.145 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 р.2.3 |
| 2.4* |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 2.6* |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |
| 2.7* |  | 10.51/08.153 01.41/08.153 | Степень чистоты, группа |  | ГОСТ 8218-89 р.3 |
| 2.11* |  | 10.51/08.031 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.12* |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 | Плотность ДИ - (1020-1040) кг/м3 |  | МВИ. БР 107-2011 |
| 2.13* |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 | Плотность ДИ - (1000-1040) кг/м3 |  | АМИ.БР 0005-2021 |
| 2.14* |  | 10.51/08.037 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 5867-2023 р.6 |
| 2.15* |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 | Массовая доля жира ДИ - (0-9) % |  | МВИ БР 107-2011 |
| 2.16* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное –сырьё | 10.51/08.074 01.41/08.074 | Массовая доля жира ДИ - (0,5-9,0) % 04.09.2026 дата принятия решения | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 Регламент ЕС 853/2004 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | АМИ.БР 0005-2021 |
| 2.17* |  | 10.51/08.149 10.51/08.169 01.41/08.149 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение А, Б ГОСТ 23327-98 СТБ ISO 8968-1-2024 |
| 2.18* |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 | Массовая доля белка ДИ - (0-6) % |  | МВИ БР 107-2011 |
| 2.19* |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 | Массовая доля белка ДИ - (1,5-6) % |  | АМИ.БР 0005-2021 |
| 2.20 * |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 | Массовая доля сухих веществ Д И- (0-5) % |  | МВИ. БР 107-2011 |
| 2.21* |  | 10.51/08.074 01.41/08.074 | Точка замерзания |  | МВИ. БР 107-2011 |
| 2.22* |  | 10.51/08.082 01.41/08.082 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2, 7.1 |
| 2.23* |  | 10.51/08.052 01.41/08.052 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 2.24* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 р.7 |
| 2.25* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84р.4.3 |
| 2.26* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84р.4.4 ГОСТ 32901-2014 р.8.2 |
| 2.27* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов (редуктазная проба) |  | ГОСТ 9225-84р.4.2 ГОСТ 32901-2014 р.8.1 |
| 2.28* |  | 01.41/18.115 01.41/18.154 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ ISO 13366-1-2014 ГОСТ 23453-2014 р.7 |
| 2.29* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное –сырьё | 01.41/13.115 | Количество соматических клеток ДИ - (0-5•106) % | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | МВИ. БР 108-2011 |
| 2.30* |  | 10.51/01.086 10.51/13.115 01.41/01.086 01.41/13.115 | Количество микроорганизмов при 30ºС (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 9225-84 р.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 р.8.4 ГОСТ ISO 4833-2015 МВИ.БР 167-2019 |
| 2.31* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | Определение ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 р.7, р.8 |
| 2.32* |  | 10.51/01.086 01.41/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 р.4.6 ГОСТ 32901-2014 р.8.5 |
| 2.33* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков: -тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1, 5.2.1 |
| 2.34* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | - стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1 |
| 2.35* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1 |
| 2.36* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | - пенициллин |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 31502-2012 ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1, 5.2.1 |
| 2.37* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 2.38* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Хлорамфеникол |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 |
| 2.39* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 2.40* |  | 10.51/03.152 01.41/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 2.41* |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 | Массовая доля лактозы |  | МВИ. БР 107-2011 |
| 2.42* |  | 10.51/08.169 01.41/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 32892-2014 |
| 2.43* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное –сырьё | 01.41/08.149 | Истинный белок | СТБ 1598-2006 | СТБ 1598-2006 п.6.3 |
| 2.44* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Небелковый азот |  | ГОСТ Р 55246-2012 |
| 2.45* |  | 01.41/03.071 | Антибиотики и лекарственные вещества Аминогликозиды: - гентамицин (сумма С1, Cla, С2, С2а) ДИ (1-5) мкг/кг -канамицин А ДИ (0,5-1) мкг/кг - неомицин В ДИ от 1000 мкг/кг - стрептомицин ДИ (50-100) мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.46* |  | 01.41/03.071 | Аминогликозиды: -апрамицин ДИ (30-50) мкг/кг - дигидрострептомицин ДИ (50-100) мкг/кг - паромомицин ДИ (50-100) мкг/кг -сисомицин ДИ (2-5) мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.47* |  |  | Бета-лактамы- пенициллины: - амоксициллин ДИ от 3 мкг/кг - ампициллин ДИ от 4 мкг/кг - бензилпенициллин (пенициллин G) ДИ от 2 мкг/кг - диклоксациллин ДИ от 8 мкг/кг - -клоксациллин ДИ от 12 мкг/кг - нафциллин ДИ от 350 мкг/кг - оксациллин ДИ от 16 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  |  | Бета-лактамы- пенициллины: -аспоксициллин ДИ (1-2) мкг/кг - пиперациллин ДИ (0,5-1) мкг/кг -сульбактам ДИ (100-1000) мкг/кг - тазобактам ДИ от 1000 мкг/кг -тикарциллин ДИ (10-15) мкг/кг - феноксиметилпеницил- лин (Пенициллин V) ДИ от 4 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.47 * | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное –сырьё | 01.41/03.071 | Бета-лактамы цефалоспорины: - цефалексин ДИ от 4 мкг/кг - цефалониум (цефалоний) ДИ от 3 мкг/кг -цефапирин ДИ от 4 мкг/кг - цефацетрил ДИ от 9 мкг/кг - цефоперазон ДИ от 3 мкт/кг - цефкином ДИ от 14 мкг/кг - цефтиофур ДИ от 8 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  |  | Бета-лактамы- цефалоспорины: -дезацетилцефапирин ДИ от 16 мкг/кг - десфуроилцефтиофур ДИ от 60 мкг/кг - цефадроксил ДИ от 4 мкг/кг - цефазолин ДИ от 9 мкг/кг - цефтизоксим ДИ от 200 мкг/кг -цефтриаксон ДИ от 6 мкг/кг -цефуроксим ДИ от 90 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.48* |  | 01.41/03.071 | Линкозамиды: -клиндамицин ДИ (1-3) мкг/кг -линкомицин ДИ (2-5) мкг/кг - пирлимицин ДИ (15-50) мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
|  |  |  | -десмикозин (тилозин В) ДИ (1-4) мкг/кг - неоспирамицин ДИ (90-160) мкг/кг - рокситромицин ДИ от 700 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.49* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное –сырьё | 01.41/03.071 | Полимиксины: -колистин ДИ от 30 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.50* |  | 01.41/03.071 | Производные пиримидина: -баквилоприм ДИ (25-60) мкг/кг - триметоприм ДИ (1-2) мкг/кг |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.51* |  | 01.41/03.071 | Макролиды: -спирамицин ДИ (80-150) мкг/кг - тилмикозин ДИ (1-4) мкг/кг -тилозин А ДИ (1-4) мкг/кг - эритромицин ДИ от 30 мкг/кг |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.52* |  | 01.41/03.071 | Сульфаниламиды: - сульфагуанидин ДИ от 7 мкг/кг - сульфадиазин ДИ от 3 мкг/кг - сульфадиметоксин ДИ от 5 мкг/кг - сульфазалазин ДИ от 115 мкг/кг - сульфамеразин ДИ от 1 мкг/кг - сульфаметазин ДИ от 1 мкг/кг - сульфаметер ДИ от 2 мкг/кг - сульфаметизол ДИ от 150 мкг/кг - сульфаметоксазол ДИ от 100 мкг/кг -сульфаметоксипиридазин Ди от 1 мкг/кг - сульфамоксол ДИ от 1 мкг/кг -сульфамонометоксин ДИ от 2 мкг/кг -сульфапиридин ДИ от 1 мкг/кг - сульфатиазол ДИ от 3 мкг/кг - сульфахиноксалин ДИ от 4 мкг/кг -сульфахлоропиридазин ДИ от 8 мкг/кг |  | ГОСТ Р 59507-2021 п.6 |
| 2.53* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное –сырьё | 01.41/03.071 | Тетрациклины: -окситетрациклин (ОТС) ДИ (5-8) мкг/кг - тетрациклин (ТС) ДИ (7-10) мкг/кг - хлортетрациклин (СТС) ДИ (2-5) мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ Р 59507- 2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | -доксициклин ДИ (1-4) мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507 2021 п.6 |
| 2.54* |  | 01.41/03.071 | Фениколы: - левомицетин ДИ (0,15-0,25) мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ Р 59507- 2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | - левомицетина сукцинат ДИ (0,15-0,25) мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507- 2021 п.6 |
| 2.55* |  | 01.41/03.071 | Хинолоны: -флумеквин ДИ от 25 мкг/кг - норфлоксацин ДИ от 20 мкг/кг - офлоксацин ДИ (10-15) мкг/кг - пефлоксацин ДИ (10-15) мкг/кг - ципрофлоксацин ДИ от 16 мкг/кг - энрофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг - данофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг - марбофлоксацин ДИ от 14 мкг/кг | СанПиН и ГН, утв. Пост. Минздрава РБ от 21.06.2013 №52 ГН, утв. Постановлением Совета министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ Р 59507- 2021 п.6 |
|  |  | 01.41/03.071 | Хинолоны: - дифлоксацин ДИ от 16 мкг/кг - -налидиксовая кислота ДИ от 150 мкг/кг - -оксолиновая кислота ДИ от 125 мкг/кг - сарафлоксацин ДИ от 16 мкг/кг | Фактическое значение | ГОСТ Р 59507- 2021 п.6 |
| 2.56* | Сырье: молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное –сырьё | 01.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров РБ от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 СТБ 2263-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | СТБ ISO 2446-2009 |
| 2.57* |  | 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ ДИ -(9,00-55,00) % |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 2.58* |  | 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля жира ДИ-(0,50-42,00) % |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 2.59* |  | 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля белка ДИ-(1,50-28,00) % |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 2.60* |  | 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля лактозы ДИ- (2,0-5,50) % |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 2.61* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1:2020 |
| 2.62* |  | 01.41/08.074 10.51/08.074 | Мочевина ДИ –от 9,0 мг/100 см3 и более |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 2.63* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (запах, вкус) |  | ГОСТ 28283-2015 |
| 2.64* |  | 01.41/08.085 | Точка замерзания |  | ГОСТ 25101-2015 |
| - ** | Молоко и молочная продукция | 10.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров РБ от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 СТБ 1887-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования | ГОСТ 26669-85 ГОСТ 9225-84 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| - * |  | 10.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели - внешний вид и консистенция - вкус и запах - цвет - рисунок |  | ГОСТ 29245-91 ТУ РБ 100098867. 119-2001 п.5.2 ТУ BY 100098867. 179-2005 п.4.4 ТУ BY 200030514. 245-2015 р.3.5 ТУ РБ 100098867. 164-2020 п.3.2 СТБ 1373-2016 п.6.3 ТУ РБ 200030514. 069-2006 п.4.11 ТУ BY 200030514. 088-2010 п.4.11 ТУ BY 200030514. 096-2010 п.4.13 ТУ РБ 190268633. 007-2001 п.4.5 ТУ ВУ 200030514. 210-2011 п.4.11 |
| 3.2* | Молоко и молочная продукция | 10.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели - внешний вид и консистенция - вкус и запах - цвет - рисунок | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 СТБ 1887-2016 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ТУ ВУ 190513389. 029-2010 п.4.6 ТУ ВУ 200030514. 219-2012 п.4.11 ТУ ВУ 200030514. 097-2011 п.4.11 ТУ РБ 200030514. 032-2003 п.4.11 ТУ ВУ 200030514. 037-2003 п.4.11 ТУ ВУ200030514. 234-2013 п.4.11 ТУ ВУ 200030514. 240-2014 п.4.10 ТУ РБ 200030514. 070-2006 п.4.11 ТУ РБ 200030514. 074-2008 п.4.11 ТУ РБ 200030514. 099-2011 п.4.11 ТУ ВУ 200030514. 065-2005 п.4.11 ТУ BY 100098867. 218-2007 п.3.3 ТУ РБ 200030514. 092-2010 п.4.2 ТУ РБ 100098867. 121-2001 п.4.2 СТБ 736-2017 п.7.3 СТБ 1887-2016 р.7.2 СТБ 1890-2017 р. 7.2 СТБ 2219-2017 п. 7.3 ТУ BY 00377914. 539-2007 п.4.4 ТУ BY 00030514. 276-2018 п.4.11 ТУ BY 200030514. 285-2019 р.4.11 ТУ BY 200030514. 255-2016 п.4.11 ТУ BY 200022701. 147-2010 п.4.11 ТУ BY 00022701. 151-2010 п.4.11 ТУ BY 00030514. 274-2018 п.4.11 ТУ BY 200030514. 254-2016 п.4.11 |
| 3.2* 3.2* | Молоко и молочная продукция Молоко и молочная продукция | 10.41/11.116 10.51/11.116 10.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели - внешний вид и консистенция - вкус и запах - цвет - рисунок Органолептические показатели - внешний вид и консистенция - вкус и запах - цвет - рисунок | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТУ BY 00027440. 001-2004 п.4..3 ТУ BY 90513389. 028-2010 п.4.6 ТУ BY 00030514. 272-2018 п.4.11 ТУ BY 00030514. 273-2018 п.4.11 ТУ BY 00030514. 082-2009 п.4.11 ТУ BY 00030514. 213-2012 п.4.11 ТУ BY 00030514. 246-2016 п.4.11 ТУ BY 00030514. 275-2018 п.4.11 ТУ BY 00030514. 037-2003 п.4.11 ТУ BY 00030514. 230-2013 п.4.11 ТУ BY 00030514. 271-2018 п.4.12 ТУ BY 00030514. 095-2011 п.4.2 ТУ BY 00098867. 218-2007 п.3.3 ТУ BY 00030514. 233-2018 п.4.2 ТУ РБ 200030514. 046-2004 п.4.3 ТУ BY 01497290. 007-2005 п.4.3 ТУ BY 00030514. 257-2017 п.4.2 ТУ РБ 100098867. 167-2024 п.4.2 ТУ РБ 200030514. 028-2010 п.4.2 ТУ BY 00030514. 228-2013 п.4.2 ТУ BY 00030514. 093-2010 п.4.2 ТУ BY 00098867. 180-2005 п.4.4 ТУ BY 00030514. 247-2016 п.3.3 ТУ BY 00030514. 248-2015 п.4.2 ТУ BY 00030514. 249-2016 п.4.11 СТБ 1858-2022 п. 7.2 ТУ BY 00030514. 098-2010 п.3.3 ТУ BY 00030514. 059-2005 п.4.3 ТУ BY 00098867. 179-2005 п.4.4 ТУ BY 200030514. 262-2017 п. 3.3 ТУ BY 100098867. 221-2007 п. 4.2, 4.3 ТУ BY 00030514. 265-2017 п. 4.2 |
| 3.3* |  | 10.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 5867-2023 р.6 ГОСТ 29247-91 |
| 3.4* |  | 10.51/08.074 10.41/08.074 | Массовая доля жира ДИ - (0-60) % |  | МВИ. БР 107-2011 |
| 3.5* |  | 10.41/29.145 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 р.2.3 ГОСТ 3622-68 р.3. |
| 3.6* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 ГОСТ 30305.3-95 |
| 3.7* |  | 10.51/08.074 | Кислотность Д - (10-30) 0Т |  | МВИ. БР 107-2011 |
| 3.8* |  | 10.41/08.149 | Кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4 |
| 3.9* |  | 10.41/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля соли |  | ГОСТ 3627-81 р.2, р.5 |
| 3.10* |  | 10.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ 3626-73 р.8 |
| 3.11* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.3 |
| 3.12* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 р.5 |
| 3.13* |  | 10.51/08.074 | Массовая доля лактозы ДИ - (0-25) % |  | МВИ. БР 107-2011 |
| 3.14* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 3.15* |  | 10.51/08.074 | Плотность ДИ - (1020-1040) кг/м3 |  | МВИ. БР 107-2011 |
| 3.16* |  | 10.51/08.169 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 СТБ ISO 8968-1-2024 |
| 3.17* | Молоко и молочная продукция | 10.51/08.074 | Массовая доля белка ДИ - (0-10) % | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний 23.05.2025 дата принятия решения | МВИ.БР 107-2011 |
| 3.18* |  | 10.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95 р.4 ГОСТ 3626-73 р.р. 2,5,6, 6А МВИ.БР 98-2010 ГОСТ 29246-91 р.3.2. |
| 3.19* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | СТБ 1373-2016 п. 6.11 |
| 3.20* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 р.5 |
| 3.21* |  | 10.41/12.042 10.51/08.052 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 р.7.5 ГОСТ 25228-82 |
| 3.22* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 |
| 3.23* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ Р 51463-99 ГОСТ 15113.8-77 п.2 |
| 3.24* |  | 10.51/08.169 | рН (в 10 % растворе) |  | ГОСТ 31978-2012 |
| 3.27* |  | 10.51/08.082 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2, 7.1 |
| 3.28* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78, п.2 |
| 3.30* |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 р.4.6 ГОСТ 32901-2014 р.8.5 |
| 3.31* |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 р.8.4 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 3.32* |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 3.33* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086 04.09.2026 дата принятия решения | Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ГОСТ 32012-2012 р.7 |
| 3.34* |  | 10.51/01.086 | E.coli (до идентификации) |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.35* |  | 10.51/03.152 10.41/03.152 | Наличие антибиотиков: -тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1 ГОСТ 32254-2013 |
| 3.36* |  | 10.51/03.152 10.41/03.152 | Наличие антибиотиков: - стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1, 5.2.1 ГОСТ 32254-2013 |
| 3.37* |  | 10.51/03.152 10.41/03.152 | Наличие антибиотиков: - левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1,5.2.1 ГОСТ 32254-2013 |
| 3.38* |  | 10.51/03.152 10.41/03.152 | Наличие антибиотиков: - пенициллин |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1 ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 31502-2012 |
| 3.39* |  | 10.51/03.152 10.41/03.152 | Хлорамфеникол |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 |
| 3.40* |  | 10.41/03.152 10.51/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 3.41* |  | 10.41/03.152 10.51/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 3.42* |  | 10.41/03.152 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 3.44* |  | 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 32892-2014 |
| 3.45* |  | 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | СТБ 2263-2016 | СТБ ISO 11816-1-2009 |
| 3.46** | Молоко и молочная продукция 04.09.2026 дата принятия решения | 10.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 736-2017 СТБ 1887-2016 СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | СТБ ISO 2446-2009 |
| 3.47* |  | 10.41/01.086 10.51/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 32064-2013 ГОСТ ISO 21528-1:2020 |
| 3.48* |  | 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ ДИ-(9,00-55,00) % |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 3.49* |  | 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля жира ДИ-(0,50-42,00) % |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 3.50* |  | 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля белка ДИ-(1,50-28,00) % |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 3.51* |  | 01.41/08.074 10.51/08.074 | Массовая доля лактозы ДИ- (2,0-5,50) % |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 3.52* |  | 01.41/08.074 10.51/08.074 | Мочевина Д – ( от 9,0 мг/100 см3 и более) |  | ГОСТ 32255-2013 |
| 3.53* |  | 10.41/11.11610.51/11.116 | Органолептические показатели : внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах |  | ГОСТ 33632-2015 ГОСТ 33630-2015 |
| 3.54* |  | 10.41/29.040 10.51/29.040 | Действительная масса, среднее содержимое партии фасованных товаров | СТБ 8019-2002 | СТБ 8019-2002 СТБ 8035-2012 |
| - ** | Спред, Маргарин Спред, маргарин | 10.42/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 СТБ 2016-2009 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 СТБ 2016-2009 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 | СТБ 1889-2008 р.5.1 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 9225-84 ГОСТ ISO 707-2013 |
| - * |  | 10.42/11.116 | Органолептические показатели - вкус и запах - консистенция и внешний вид - цвет |  | СТБ 1889-2008 р.5.2 |
| - * |  | 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | СТБ 1889-2008 р.5.4,р.5.6 |
| - * |  | 10.42/08.037 | Массовая доля жира |  | СТБ 1889-2008 р.5.11 |
| - * |  | 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 р.8.4 |
| - * |  | 10.42/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84р.4.6 ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  | 10.42/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - * |  | 10.42/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1889-2008 р.5.10 |
| - * |  | 10.42/29.145 | Температура плавления жира |  | СТБ 1889-2008 р.5.15 |
| - ** |  | 10.42/29.040 | Действительная масса, среднее содержимое партии фасованных товаров | СТБ 8019-2002 | СТБ 8019-2002 СТБ 8035-2012 |
| 5.1 ** | Заменители цельного молока (сухие) | 10.89/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту | ГОСТ 9225-84 ГОСТ ISO 707-2013 |
| 5.2* |  | 10.89/11.116 | Органолептические показатели - внешний вид, - цвет, - сыпучесть, - запах |  | ГОСТ 29245-91 |
| 5.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 р.3.2 |
| 5.4* |  | 10.89/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 |
| 5.5* |  | 10.89/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 |
| 5.6* |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 р.4.6 ГОСТ 32901-2014 р.8.5 |
| 5.7* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 р.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 р.8.4 |
| 6.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб и подготовка к испытанию | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 |
| 6.2* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением СМ РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 6.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 6.4* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 7.1 *** | Сырье: молоко коровье сырое | 01.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 | СТБ 1051-2012 |
| 7.2* |  | 01.41/04.125 | Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в с/х сырье и кормах, утв. зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РБ 03.08.1999 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.1 *** | Пищевые продукты | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 8.2* |  | 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 | Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 9.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 |
| 9.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания; - временного пребывания Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.12/04.056 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. пред. Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 | МВИ.ГМ. 1906-2020 |
| 11.1** | Поверхности производственной среды | 100.15/42.000 | Отбор проб с поверхностей производственной среды | Ветеринарно-санитарные правила мойки и дезинфекции производственных и бытовых помещений, оборудования, транспортных средств, инвентаря и тары при производстве молока и молочных продуктов, утв. Минсельхоз продом РБ Постановление №53 от 16.08.2012 | СТБ ISO 18593-2012 п.6.3 |
| 12.1*** | Корма , кормовые добавки и сырье для производства кормов | 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

ДИ -диапазон  измерений

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            							Т.А.Николаева