ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.89/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Шило, 2, 225710, г. Пинск, Брестский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.2* ТР |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели : внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах | ГОСТ 29245-91 |  |  |
| 1.3* ТР |  | 10.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 3626-73 р.6,6А,2,5 |  |  |
| 1.4* ТР |  | 10.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля соли | ГОСТ 3627-81 р. 5 |  |  |
| 1.5* ТР |  | 01.41/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-2023 п.6.3.1, 6.3.3-6.3.6, 6.3.11,6.3.12; ГОСТ 5867-90 п. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 |  |  |
| 1.6* ТР |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; СТБ ISO 8968-1-2024 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 1.7* ТР |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 3624-92 п.3.3.4, р.2.3, 3, 2.2 |  |  |
| 1.8* ТР |  | 01.41/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества | ГОСТ 3626-73 р.3 |  |  |
| 1.9* ТР |  | 01.41/08.153, 10.51/08.153 | Степень чистоты, группа | ГОСТ 29245-91; ГОСТ 8218-89 р.3 |  |  |
| 1.13* ТР |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.14* ТР |  | 01.41/29.145, 10.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 |  |  |
| 1.15* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы | ГОСТ 29248-91 р.5 |  |  |
| 1.16* ТР |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости | ГОСТ 30305.4-95 р.5 |  |  |
| 1.17* ТР |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Термоустойчивость по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 1.18* ТР |  | 01.41/08.169, 10.51/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 1.19* ТР |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ Р 51463-99 |  |  |
| 1.20* ТР |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 3628-78 п.2 |  |  |
| 1.21* ТР |  | 10.51/08.082 | Эффективность пастеризации | ГОСТ 3623-2015 п.6.2, 7.1 |  |  |
| 1.22* ТР |  | 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы | СТБ ISO 11816-1-2009 |  |  |
| 1.23* ТР |  | 01.41/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | БГКП | ГОСТ 32901-2014 р.8.5; ГОСТ 9225-84 р.4.6 |  |  |
| 1.24* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 р.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.6; ГОСТ ISO 4833-2015 |  |  |
| 1.25* ТР |  | 10.41/01.086, 10.51/01.086 | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.26* ТР |  |  | E.coli (до идентификации) | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 1.27* ТР |  | 01.41/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086 | Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий | ГОСТ 32012-2012 |  |  |
| 1.28* ТР |  | 01.41/18.154 | Количество соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 р.7 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 1.29* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Определение ингибирующих веществ | ГОСТ 23454-2016 р. 2 |  |  |
| 1.30* ТР |  |  | Сычужно-бродильная проба | ГОСТ 32901-2014 р.8.2; ГОСТ 9225-84 р.4.4 |  |  |
| 1.31* ТР |  |  | Общее количество микроорганизмов (редуктазная проба) | ГОСТ 32901-2014 р.8.1; ГОСТ 9225-84 р.4.2 |  |  |
| 1.33* ТР |  | 01.41/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152 | Наличие антибиотиков: левомицетин (хлорамфеникол) | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1; ГОСТ 32254-2013 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.34* ТР |  |  | Наличие антибиотиков: тетрациклиновая группа | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1, п.5.2.1; ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 1.35* ТР |  |  | Наличие антибиотиков: стрептомицин | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1; ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 1.36* ТР |  |  | Наличие антибиотиков: пенициллин | ГОСТ 31502-2012; ГОСТ 32219-2013 п.5.4.1, п.5.2.1; ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 1.37* ТР |  | 01.41/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия 137 | ГОСТ 32161-2013 |  |  |
| 1.38* ТР |  | 01.41/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1.39* ТР |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Хлорамфеникол | МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015 |  |  |
| 1.40* ТР |  | 01.41/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152 | Пенициллин | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |  |  |
| 1.41* ТР |  |  | Стрептомицин | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 1.42* ТР |  | 01.41/08.037, 10.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира | СТБ ISO 2446-2009 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 1.43* ТР |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Мочевина | ГОСТ 32255-2013 |  |  |
| 1.44* ТР |  |  | Массовая доля сухих веществ |  |  |  |
| 1.45* ТР |  |  | Массовая доля жира |  |  |  |
| 1.46* ТР |  |  | Массовая доля белка |  |  |  |
| 1.47* ТР |  |  | Массовая доля лактозы |  |  |  |
| 1.48* ТР |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 21528-1-2020 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 1.49* ТР |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели(запах, вкус) | ГОСТ 28283-2015 |  |  |
| 1.50* ТР |  | 01.41/08.085 | Точка замерзания | ГОСТ 25101-2015 |  |  |
| 2.1** ТР | Спред растительно-сливочный, растительно-жировой, маргарин | 10.42/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012 | ул. Шило, 2, 225710, г. Пинск, Брестский район, Брестская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 2.2* ТР |  | 10.42/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ 9225-84 р.4.6 |  |  |
| 2.3* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 р.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 2.4* ТР |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.5** ТР |  | 10.42/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1889-2008 р.5.1 |  |  |
| 2.6* ТР |  | 10.42/11.116 | Органолептические показатели : внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах | СТБ 1889-2008 р.5.2 |  |  |
| 2.7* ТР |  | 10.42/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | СТБ 1889-2008 р.5.4, р.5.6 |  | ТР ТС 024/2011 |
| 2.8* ТР |  | 10.42/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1889-2008 р.5.11 |  |  |
| 2.9* ТР |  | 10.42/08.149 | Кислотность | СТБ 1889-2008 р. 5.10 |  |  |
| 2.10* ТР |  | 10.42/29.145 | Температура плавления жира | СТБ 1889-2008 р.5.15 |  |  |
| 2.11* ТР |  | 10.42/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия 137 | ГОСТ 32161-2013 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |