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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Цистерны, емкости, тара, предназначенные для перевозки опасных грузов и пищевых жидкостей.
	24.10/32.115
	Оптический контроль
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	ул. Фоминых, 44Г, 222712, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область (Испытательная лаборатория);
пер. Корженевского, д. 28, офис 119, 220024, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	1.2**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами
	СТБ 1172-99
	пер. Корженевского, д. 28, офис 119, 220024, г. Минск  (испытательная лаборатория);
ул. Фоминых, 44Г, 222712, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область (Испытательная лаборатория)
	

	1.3**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия.
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 5311-2015
	ул. Фоминых, 44Г, 222712, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область (Испытательная лаборатория);
пер. Корженевского, д. 28, офис 119, 220024, г. Минск  (испытательная лаборатория)
	

	1.4**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 5317-2015
	
	

	1.5**
	
	25.29/22.000
	Измерения при проверке сопротивления электрической цепи
	АМИ.ГМ 0140-2022;
МВИ.МН 5320-2015
	
	

	1.6**
	
	24.10/32.030
	Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	1.7**
	
	25.29/35.062
	Испытание на герметичность
	ГОСТ EN 12972-2020;
СТБ 2682-2025
	
	

	1.8**
	
	
	Гидравлические испытания
	
	
	

	2.1**
	Резервуары для нефти, нефтепродуктов и химических реагентов, воды и пищевых жидкостей
	24.10/32.115
	Оптический контроль
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	пер. Корженевского, д. 28, офис 119, 220024, г. Минск  (испытательная лаборатория);
ул. Фоминых, 44Г, 222712, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область (Испытательная лаборатория)
	

	2.2**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами
	СТБ 1172-99
	
	

	2.3**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия.
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 5311-2015
	
	

	2.4**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 5317-2015
	
	

	2.5**
	
	24.10/32.030
	Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	3.1**
	Оборудование, работающее под избыточным давлением
	24.10/32.115
	Оптический контроль
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	пер. Корженевского, д. 28, офис 119, 220024, г. Минск  (испытательная лаборатория);
ул. Фоминых, 44Г, 222712, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область (Испытательная лаборатория)
	

	3.2**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами
	СТБ 1172-99
	
	

	3.3**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия.
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 5311-2015
	
	

	3.4**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 5317-2015
	
	

	3.5**
	
	24.10/32.030
	Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	4.1**
	Технологические трубопроводы
	24.10/32.115
	Оптический контроль
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	пер. Корженевского, д. 28, офис 119, 220024, г. Минск  (испытательная лаборатория);
ул. Фоминых, 44Г, 222712, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область (Испытательная лаборатория)
	

	4.2**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами
	СТБ 1172-99
	
	

	4.3**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия.
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 5311-2015
	
	

	4.4**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 5317-2015
	
	

	4.5**
	
	24.10/32.030
	Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
	
	

	5.1**
	Газопроводы, оборудование объектов газораспределительной системы газопотребления
	24.10/32.115
	Оптический контроль
	ГОСТ 23479-79;
СТБ 1133-98;
СТБ ЕН 970-2003
	пер. Корженевского, д. 28, офис 119, 220024, г. Минск  (испытательная лаборатория);
ул. Фоминых, 44Г, 222712, г. Дзержинск, Дзержинский район, Минская область (Испытательная лаборатория)
	

	5.2**
	
	24.10/32.103
	Неразрушающий контроль проникающими веществами
	СТБ 1172-99
	
	

	5.3**
	
	24.10/32.030
	Ультразвуковая толщинометрия.
	ГОСТ EN 14127-2015;
МВИ.МН 5311-2015
	
	

	5.4**
	
	24.10/29.143
	Измерение твердости
	АМИ.МН 0096-2023;
МВИ.МН 5317-2015
	
	

	5.5**
	
	24.10/32.030
	Акустический метод. Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод)
	ГОСТ 14782-86;
СТБ ЕН 583-1-2005;
СТБ ЕН 583-2-2005
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