ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1** ТР | Железнодорожный подвижной состав | 08.99/25.120 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 12.1.044-2018 п.п. 6, 7, 9, 11, 14, 15, 27-31; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.п. 4.1, 4.3-4.9, 4.12, 4.18, 4.19; ГОСТ 28157-89; ГОСТ 30247.1-94; ГОСТ Р 53325-2012 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ТС 001/2011 |
| 1.1.2** ТР | Железнодорожный подвижный состав | 23.20/25.047, 23.20/25.120 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 12.1.044-2018 п.п. 6, 7, 9, 11, 14, 15, 27-31; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.п. 4.1, 4.3-4.9, 4.12, 4.18, 4.19; ГОСТ 28157-89; ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30247.1-94; ГОСТ Р 53325-2012 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ТС 001/2011 |
| 1.1.3** ТР |  | 30.20/25.047 |  |  |  |  |
| 1.2.1* | Твердые вещества и материалы | 08.99/25.120 | Определение группы негорючих материалов | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 6; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.2.2* |  |  | Группа горючести | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.3 |  |  |
| 1.2.3* |  |  | Коэффициент дымообразования | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18 |  |  |
| 1.2.4* |  |  | Индекс распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 9; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.19 |  |  |
| 1.2.5* |  | 08.99/34.066 | Теплота сгорания | EN ISO 1716:2018; СТБ EN ISO 1716-2017 |  |  |
| 1.2.6* |  | 08.99/25.120 | температура воспламенения твердых веществ и материалов | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 14; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.7 |  |  |
| 1.2.7* |  |  | температура самовоспламенения твердых веществ и материалов | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 15; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.9 |  |  |
| 1.2.8* |  |  | Кислородный индекс | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.3.1* | Жидкости | 20.59/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.4 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.3.2* |  |  | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.5 |  |  |
| 1.3.3* |  |  | Температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.6 |  |  |
| 1.3.4* |  |  | Температура самовоспламенения | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.8 |  |  |
| 1.3.5* |  |  | Температурные пределы распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 35; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.12 |  |  |
| 1.4.1* | Ткани льняные и полульняные | 13.20/25.047 | Определение огнеупорных свойств | ГОСТ 15898-70 п. 4 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.5.1* | Мягкая мебель | 31.09/25.047 | Оценка воспламеняемости | ГОСТ EN 1021-1-2016; ГОСТ EN 1021-2-2016; ГОСТ Р 53294-2009 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.6.1* | Постельные принадлежности | 13.92/25.047 | Оценка воспламеняемости | EN ISO 12952-1:2010; EN ISO 12952-2:2010; ГОСТ Р 53294-2009 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.7.1* | Текстильные материалы | 13.10/25.047 | Воспламеняемость | ISO 6941:2003; ГОСТ Р 50810-95 п. 6; СТБ 11.03.02-2010 п. 6.6 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.8.1* | Матрацы и мягкие основания кроватей | 31.03/25.047 | Оценка воспламеняемости | EN 597-1:2015; EN 597-2:2015; ГОСТ Р 53294-2009 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.8.2.1** ТР | Автоподъемники пожарные | 29.10/39.000 | Требования к пожарным автомобилям. Определение грузоподъемности автоподъемника при работе в качестве крана | ГОСТ 34727-2021 п. 7.15 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.8.2.2** ТР |  | 29.10/35.062 | Требования к пожарным автомобилям. Определение давления на грунт выносной опоры | ГОСТ 34727-2021 п. 7.33 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.8.2.3** ТР |  | 29.10/29.061 | Требования к пожарным автомобилям. Определение минимального радиуса поворота | ГОСТ 34727-2021 п. 7.34 |  |  |
| 1.8.2.4** ТР |  | 29.10/32.115 | Требования к пожарным автомобилям. Определение наружных размеров | ГОСТ 34727-2021 п. 7.4 |  |  |
| 1.8.2.5** ТР |  | 29.10/29.040 | Требования к пожарным автомобилям. Определение показателей массы и поперечной статической устойчивости | ГОСТ 34727-2021 п. 7.10 (за исключением поперечной статической устойчивости) |  |  |
| 1.8.2.6** ТР |  | 29.10/29.061 | Требования к пожарным автомобилям. Определение предельных размеров рабочего поля автоподъемника (зоны досягаемости) | ГОСТ 34727-2021 п. 7.5 |  |  |
| 1.8.2.7** ТР |  | 29.10/35.062 | Требования к пожарным автомобилям. Определение усилий на органах управления | ГОСТ 34727-2021 п. 7.16 |  |  |
| 1.8.2.8** ТР |  | 29.10/99.006 | Требования к пожарным автомобилям. Определение ускорения люльки | ГОСТ 34727-2021 п. 7.39 |  |  |
| 1.8.2.9** ТР |  | 29.10/35.062 | Требования к пожарным автомобилям. Проверка водопенных коммуникаций | ГОСТ 34727-2021 п. 7.6 |  |  |
| 1.8.2.10** ТР |  | 29.10/29.061 | Требования к пожарным автомобилям. Проверка защиты от столкновения | ГОСТ 34727-2021 п. 7.8 |  |  |
| 1.8.2.11** ТР |  | 29.10/26.095 | Требования к пожарным автомобилям. Проверка конструкционной прочности | ГОСТ 34727-2021 п. 7.24.5 |  |  |
| 1.8.2.12** ТР |  | 29.10/39.000 | Требования к пожарным автомобилям. Проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода | ГОСТ 34727-2021 п. 7.29 |  |  |
| 1.8.2.13** ТР |  | 29.10/29.061 | Требования к пожарным автомобилям. Проверка ограничителя грузоподъемности | ГОСТ 34727-2021 п. 7.9 |  |  |
| 1.8.2.14** ТР |  | 29.10/35.063 | Требования к пожарным автомобилям. Проверка освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы | ГОСТ 34727-2021 п. 7.25 |  |  |
| 1.8.2.15** ТР |  | 29.10/36.038 | Требования к пожарным автомобилям. Проверка поворотного механизма люльки | ГОСТ 34727-2021 п. 7.23 |  |  |
| 1.8.2.16** ТР |  | 29.10/32.115 | Требования к пожарным автомобилям. Проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | ГОСТ 34727-2021 п. 7.30 |  |  |
| 1.8.2.17** ТР |  |  | Требования к пожарным автомобилям. Проверка степени защиты отсеков | ГОСТ 34727-2021 п. 7.27 |  |  |
| 1.8.2.18** ТР |  | 29.10/36.038 | Требования к пожарным автомобилям. Проверка управления маневрами из люльки | ГОСТ 34727-2021 п. 7.19 |  |  |
| 1.8.2.19** ТР |  | 29.10/29.061 | Требования к пожарным автомобилям. Статические испытания | ГОСТ 34727-2021 п. 7.13 |  |  |
| 1.8.2.20** ТР |  | 29.10/32.115 | Требования к пожарным автомобилям. Внешний осмотр | ГОСТ 34727-2021 п. 7.2 |  |  |
| 1.8.2.21** ТР |  | 29.10/99.015 | Требования к пожарным автомобилям. Определение времени совершения маневра | ГОСТ 34727-2021 п. 7.3 |  |  |
| 1.8.2.22** ТР |  | 29.10/36.038 | Требования к пожарным автомобилям. Испытания на надежность | ГОСТ 34727-2021 п. 7.26 |  |  |
| 1.8.2.23** ТР |  | 29.10/29.061 | Требования к пожарным автомобилям. Определение горизонтальности пола люльки, ступеней лестницы и работоспособности системы выравнивания | ГОСТ 34727-2021 п. 7.7 |  |  |
| 1.8.2.24** ТР |  | 29.10/38.000 | Требования к пожарным автомобилям. Динамические испытания | ГОСТ 34727-2021 п. 7.14 |  |  |
| 1.8.2.25** ТР |  | 29.10/29.061 | Требования к пожарным автомобилям. Проверка блокировок автоподъемника | ГОСТ 34727-2021 п. 7.20 |  |  |
| 1.8.2.26** ТР |  |  | Требования к пожарным автомобилям. Проверка аварийного привода | ГОСТ 34727-2021 п. 7.21 |  |  |
| 1.8.2.27** ТР |  | 29.10/32.115 | Требования к пожарным автомобилям. Проверка счетчика моточасов | ГОСТ 34727-2021 п. 7.22 |  |  |
| 1.8.2.28** ТР |  | 29.10/29.061 | Требования к пожарным автомобилям. Проверка поворотного механизма люльки | ГОСТ 34727-2021 п. 7.23 |  |  |
| 1.8.2.29** ТР |  | 29.10/36.038 | Требования к пожарным автомобилям. Проверка систем связи | ГОСТ 34727-2021 п. 7.28 |  |  |
| 1.8.3.1** ТР | Автолестницы пожарные | 29.10/29.061 | Требования к автолестницам пожарным. Определение горизонтальности ступеней лестниц | ГОСТ 34729-2021 п. 7.6 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.8.3.2** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Определение минимального радиуса поворота | ГОСТ 34729-2021 п. 7.35 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.8.3.3** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Определение минимального угла подъема стрелы | ГОСТ 34729-2021 п. 7.43 |  |  |
| 1.8.3.4** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Определение наружных размеров | ГОСТ 34729-2021 п. 7.4 |  |  |
| 1.8.3.5** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Определение предельных размеров рабочего поля АЛ(зоны досягаемости) | ГОСТ 34729-2021 п. 7.5 |  |  |
| 1.8.3.6** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Проверка высоты установки навесного оборудования на вершину стрелы | ГОСТ 34729-2021 п. 7.33 |  |  |
| 1.8.3.7** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Проверка защиты от столкновения | ГОСТ 34729-2021 п. 7.9 |  |  |
| 1.8.3.8** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Проверка ловителей кабины лифта | ГОСТ 34729-2021 п. 7.12 |  |  |
| 1.8.3.9** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Определение горизонтальности пола люльки | ГОСТ 34729-2021 п. 7.7 |  |  |
| 1.8.3.10** ТР |  | 29.10/99.006 | Требования к автолестницам пожарным. Определение времени совершения маневров | ГОСТ 34729-2021 п. 7.3 |  |  |
| 1.8.3.11** ТР |  | 29.10/36.038 | Требования к автолестницам пожарным. Испытания на надежность | ГОСТ 34729-2021 п. 7.24 |  |  |
| 1.8.3.12** ТР |  | 29.10/38.000 | Требования к автолестницам пожарным. Динамические испытания | ГОСТ 34729-2021 п. 7.17 |  |  |
| 1.8.3.13** ТР |  | 29.10/32.115 | Требования к автолестницам пожарным. Внешний осмотр | ГОСТ 34729-2021 п. 7.2 |  |  |
| 1.8.3.14** ТР |  | 29.10/29.040 | Требования к автолестницам пожарным. Определение грузоподъемности АЛ при работе в качестве крана | ГОСТ 34729-2021 п. 7.18 |  |  |
| 1.8.3.15** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Определение показателей массы и поперечной статической устойчивости | ГОСТ 34729-2021 п. 7.13 (за исключением поперечной статической устойчивости) |  |  |
| 1.8.3.16** ТР |  | 29.10/35.063 | Требования к автолестницам пожарным. Определение освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы АЛ | ГОСТ 34729-2021 п. 7.23 |  |  |
| 1.8.3.17** ТР |  | 29.10/35.062 | Требования к автолестницам пожарным. Определение давления на грунт выносной опоры | ГОСТ 34729-2021 п. 7.39 |  |  |
| 1.8.3.18** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Определение усилий на органах управления | ГОСТ 34729-2021 п. 7.19 |  |  |
| 1.8.3.19** ТР |  | 29.10/39.000 | Требования к автолестницам пожарным. Проверка аварийного привода | ГОСТ 34729-2021 п. 7.30 |  |  |
| 1.8.3.20** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Проверка блокировок АЛ | ГОСТ 34729-2021 п. 7.8 |  |  |
| 1.8.3.21** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода | ГОСТ 34729-2021 п. 7.32 |  |  |
| 1.8.3.22** ТР |  | 29.10/35.062 | Требования к автолестницам пожарным. Проверка ограничителя грузоподъемности | ГОСТ 34729-2021 п. 7.11 |  |  |
| 1.8.3.23** ТР |  | 29.10/32.115 | Требования к автолестницам пожарным. Проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | ГОСТ 34729-2021 п. 7.10 |  |  |
| 1.8.3.24** ТР |  | 29.10/35.062 | Требования к автолестницам пожарным. Проверка системы подачи огнетушащих веществ | ГОСТ 34729-2021 п. 7.42 |  |  |
| 1.8.3.25** ТР |  | 29.10/39.000 | Требования к автолестницам пожарным. Статические испытания | ГОСТ 34729-2021 п. 7.16 |  |  |
| 1.8.3.26** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Проверка управления маневрами из люльки | ГОСТ 34729-2021 п. 7.28 |  |  |
| 1.8.3.27** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Проверка счетчика моточасов | ГОСТ 34729-2021 п. 7.31 |  |  |
| 1.8.3.28** ТР |  |  | Требования к автолестницам пожарным. Проверка степени защиты отсеков | ГОСТ 34729-2021 п. 7.27 |  |  |
| 1.8.3.29** ТР |  | 29.10/29.061 | Требования к автолестницам пожарным. Определение величины нагрузки, равномерно распределенной на полностью выдвинутую стрелу | ГОСТ 34729-2021 п. 7.29 |  |  |
| 1.8.3.30** ТР |  | 29.10/32.115 | Требования к автолестницам пожарным. Проверка систем связи | ГОСТ 34729-2021 п. 7.25 |  |  |
| 1.8.3.31** ТР |  | 29.10/29.121 | Требования к автолестницам пожарным. Проверка конструкционной прочности | ГОСТ 34729-2021 п. 7.22.6 |  |  |
| 1.8.14* ТР | Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости ворота, люки, шторы, ролеты, экраны, занавесы | 25.12/25.108 | Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, шторы, ролеты, экраны, занавесы. Требования пожарной безопасности | ГОСТ 30247.0-94; ГОСТ 30247.2-97; ГОСТ 30247.3-2002; ГОСТ 30247.4-2022; ГОСТ Р 53307-2009; ГОСТ Р 53308-2009; ГОСТ Р 55896-2013; СТБ 1394-2003 п.п. 7.3, 7.8; СТБ 1764-2007 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.8.27* ТР | Дозаторы установок пенного пожаротушения | 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/26.141, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/32.115, 26.30/39.000, 26.30/40.000 | Требования к установкам пожаротушения Требования к генераторам огнетушащего аэрозоля | ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 4.2.3, 8.1.3, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.11, 8.2.12; ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 4.2.3, 8.1.3. 8.2.1, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.12 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.8.57* ТР | Стволы пожарные ручные | 26.30/26.141, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/29.121, 26.30/32.115, 26.30/35.062, 26.30/99.003, 26.30/99.007 | Требования к пожарной безопасности Требования пожарной безопасности | ГОСТ 9923-2021 п.п. 6.10.2, 6.10.3, 6.10.4, 6.12.1, 6.12.2, 6.12.3; ГОСТ 9923-2021 п. 6.6; ГОСТ 9923-2021 п. 6.5.1; ГОСТ 9923-2021 п. 6.5.2; ГОСТ 9923-2021 п. 6.3, 6.7, 6.9.1; ГОСТ 9923-2021 п.п. 6.8, 6.9.2, 6.9.3, 6.11.1-6.11.3, 6.15; ГОСТ 9923-2021 п. 6.16; ГОСТ Р 53331-2009 п.п. 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 8.10.1, 8.10.2, 8.10.3, 8.10.4, 8.11.1, 8.11.2, 8.11.3, 8.12.1, 8.12.2, 8.12.3, 8.12.4, 8.12.5, 8.13, 8.14; СТБ 11.13.14-2009 п.п. 6.6-6.9; СТБ 11.13.14-2009 п.п. 6.1-6.9; СТБ 11.13.14-2009 п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.8.58* ТР | Стволы пожарные воздушно-пенные | 26.30/26.141, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/29.121, 26.30/32.115, 26.30/35.062, 26.30/36.038, 26.30/99.007 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 11101-2021 п. 6.9; ГОСТ 11101-2021 п.п. 6.4.2, 6.5, 6.10; ГОСТ 11101-2021 п.6.4.1; ГОСТ 11101-2021 п.п 6.3, 6.6; ГОСТ 11101-2021 п.п. 6.7, 6.8, 6.12, 6.13; ГОСТ 11101-2021 п. 6.14; ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86); ГОСТ Р 53251-2009 п.п. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.11, 7.2.12, 7.2.13, 7.3, 7.3.1-7.3.5, 7.4 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.8.59* ТР | Стволы пожарные лафетные | 26.30/26.080, 26.30/26.141, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/29.121, 26.30/32.115, 26.30/35.062, 26.30/99.007 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 34778-2021 п. 6.16; ГОСТ 34778-2021 п.п. 6.9.1-6.9.4; ГОСТ 34778-2021 п. 6.6; ГОСТ 34778-2021 п.п. 6.5.1, 6.5.2; ГОСТ 34778-2021 п.п. 6.11, 6.15; ГОСТ 34778-2021 п. 6.3, 6.7; ГОСТ Р 51115-97 п.п. 7.1-7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17; ГОСТ Р 51115-97 п.п. 7.1-7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.14, 7.15, 7,16, 7.17; ГОСТ Р 51115-97 п.п. 7.1–7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17; СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.16, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6; СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.16, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 1.9.1* | Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств | 13.95/25.047 | Определение огнеопасности | ISO 3795:1989; ГОСТ 30879-2003 (ИСО 3795:1989) | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.9.2* |  |  | Определение скорости горения материалов в горизонтальной плоскости | Правила ООН № 118-00 приложение 6 |  |  |
| 1.10.1* | Пластмассы | 22.21/25.047 | Определение категории стойкости к горению | ГОСТ 28157-2018 п.п. 4, 7 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.10.2* |  |  | Экспериментальное определение воспламеняемости | ГОСТ 21207-81 п. 4 |  |  |
| 1.11.1* | Материалы строительные и отделочные | 23.20/25.047 | Испытания на негорючесть | EN ISO 1182:2020; ГОСТ 30244-94 п. 6; СТБ EN ISO 1182-2008 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.11.2* |  | 23.20/34.066 | Теплота сгорания | EN ISO 1716:2018; СТБ EN ISO 1716-2017 |  |  |
| 1.11.3* |  | 23.20/25.120 | Распространение пламени по напольным покрытиям | ГОСТ 30444-97 п. 9; ГОСТ Р 51032-97 п. 9 |  |  |
| 1.11.4* |  | 23.20/25.047 | определение воспламеняемости | ГОСТ 30402-96 п. 9 |  |  |
| 1.11.5* |  | 23.20/25.120 | Определение группы горючести горючих материалов | ГОСТ 30244-94 п. 7 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.12.1* | Средства огнезащитные для стальных конструкций | 20.59/25.047 | Определение огнезащитной эффективности | ГОСТ Р 53295-2009 п.п. 5, 6; СТБ 11.03.02-2010 п. 6.5.2 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.12.2* |  | 20.59/36.057 | Сохранение огнезащитной эффективности | ГОСТ 9.401-2018; СТБ 11.03.02-2010 п.п. 6.2.3, 6.3.3 |  |  |
| 1.12.3* |  | 20.59/26.080 | Определение на стойкость к воздействию климатических факторов методом ускоренных испытаний | ГОСТ 9.401-2018 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.13.1* | Средства защитные для древесины | 20.59/36.038 | Определение огнезащитных свойств по ускоренному методу | ГОСТ 16363-98 п. 4.2; ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.13.2* |  | 20.59/25.047 | Определение огнезащитных свойств | ГОСТ 16363-98; ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.1 |  |  |
| 1.13.3* |  |  | Определение огнезащитных свойств по экспресс методу | ГОСТ 30219-95 п. 5.7 |  |  |
| 1.13.4* |  | 20.59/25.120 | Определение индекса распространения пламени | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 9; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.19 |  |  |
| 1.13.5* |  | 20.59/36.038 | Сохранение огнезащитной эффективности | ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.3; СТБ 11.03.02-2010 п.п. 6.2.2, 6.3.2 |  |  |
| 1.14.1* | Пропитка по древесине и древесным материалам | 20.59/36.038 | определение сохранения огнезащитной эффективности пропиточных средств для древесины и прочностных показателей огнезащищенной древесины | СТБ 11.03.02-2010 п. 6.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.15.1* | Огнезащитные кабельные покрытия | 20.59/25.120 | определение дымообразующей способности продуктов сгорания | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.16.1* | Аппараты теплогенерирующие | 28.21/25.098 | измерение температур | ГОСТ Р 53321-2009 п.п. 6.4.2, 6.4.7 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.16.2* |  | 28.21/32.115 | соответствие содержания технической документации требованиям пожарной безопасности | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.14 |  |  |
| 1.16.3* |  | 28.21/25.120 | проскок и отрыв пламени | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.5 |  |  |
| 1.16.4* |  | 28.21/34.064 | определение плотности теплового потока | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.15 |  |  |
| 1.16.5* |  | 28.21/36.038 | диапазон регулирования тепловой мощности | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.3 |  |  |
| 1.16.6* |  | 28.21/25.120 | испытание на срыв пламени и ветроустойчивость | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.6 |  |  |
| 1.16.7* |  | 28.21/26.141 | герметичность топливной системы | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.1 |  |  |
| 1.16.8* |  | 28.21/29.061 | сечение дымоотводящего патрубка | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.11 |  |  |
| 1.16.9* |  | 28.21/35.062 | определение коэффициент избытка воздуха | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.4 |  |  |
| 1.16.10* |  | 28.21/32.115 | визуальные наблюдения | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.13 |  |  |
| 1.16.11* |  | 28.21/36.038 | испытание автоматических систем отключения подачи топлива | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.8 |  |  |
| 1.16.12* |  | 28.21/29.040 | масса топлива, поступающего в камеру сгорания или помещение при отсутствии пламени | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.9 |  |  |
| 1.16.13* |  | 28.21/35.062 | определение давления топлива | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.12 |  |  |
| 1.16.14* |  | 28.21/39.000 | скорость движения продуктов сгорания в дымовом канале | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.17 |  |  |
| 1.16.15* |  | 28.21/29.061 | определение площади излучателя | ГОСТ Р 53321-2009 п. 6.4.16 |  |  |
| 1.17.1* | Шкаф пожарный | 28.13/32.115 | проверка антикоррозионного покрытия | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.15, 7.16; СТБ 1953-2009 п.п. 7.2, 7.3 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.17.2* |  | 28.13/29.061 | размеры отверстий для трубопроводов | ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.5; СТБ 1953-2009 п. 7.4 |  |  |
| 1.17.3* |  |  | габаритные размеры | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4, 7.9; СТБ 1953-2009 п. 7.5 |  |  |
| 1.17.4* |  |  | толщина стенок и дверок шкафа | СТБ 1953-2009 п. 7.6 |  |  |
| 1.17.5* |  | 28.13/29.040 | масса шкафа | ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.11; СТБ 1953-2009 п. 7.7 |  |  |
| 1.17.6* |  | 28.13/29.061 | угол поворота кассеты и дверцы шкафа | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.12, 7.13; СТБ 1953-2009 п. 7.8 |  |  |
| 1.17.7* |  | 28.13/29.121 | прочность шкафа и поворотной кассеты | ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.12, 7.13; СТБ 1953-2009 п.п. 7.9, 7.10 |  |  |
| 1.17.8* |  | 28.13/36.038 | время открывания в экстренных случаях | ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.8; СТБ 1953-2009 п. 7.11 |  |  |
| 1.17.9* |  | 28.13/32.115 | Внешний осмотр | ГОСТ 15140-78 п. 2; ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20; СТБ 1953-2009 п.п. 7.4, 7.12 |  |  |
| 1.17.10* |  | 28.13/29.121 | определение адгезии методом решетчатых надрезов | ГОСТ 15140-78 п. 4 |  |  |
| 1.17.11* |  |  | определение адгезии методом параллельных надрезов | СТБ 1953-2009 п.п. 7.2, 7.3 |  |  |
| 1.17.12* |  | 28.13/11.116 | проверка эксплуатационной документации | ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.21; СТБ 1953-2009 глава 8 |  |  |
| 1.17.13* |  | 28.13/32.115 | проверка качества поверхностей | ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.14 |  |  |
| 1.18.1** | Фонари пожарные носимые | 27.40/32.115 | проверка комплектности, внешнего вида, маркировки, упаковки | ГОСТ 4677-82 п.п. 5.2 5.3, 5.5, 5.21; ГОСТ Р 53270-2009 п. 7.2; СТБ 1944-2009 п. 11.16, 3.4, 11.27 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.18.2** |  | 27.40/35.063 | проверка освещенности | ГОСТ 4677-82 п. 5.4; ГОСТ Р 53270-2009 п. 7.6 |  |  |
| 1.18.3** |  | 27.40/32.115 | проверка работоспособности с источником питания | ГОСТ 4677-82 п. 5.10; ГОСТ Р 53270-2009 п. 7.6 |  |  |
| 1.18.4** |  |  | проверка срабатывания предупредительной сигнализации |  |  |  |
| 1.18.5** |  | 27.40/29.145 | проверка теплоустойчивости при эксплуатации | ГОСТ 4677-82 п. 5.17; ГОСТ Р 53270-2009 п. 7.7 |  |  |
| 1.18.6** |  | 27.40/25.098 | проверка на теплоустойчивость при повышенной предельной температуре | ГОСТ 4677-82 п. 5.17.1; ГОСТ Р 53270-2009 п. 7.8 |  |  |
| 1.18.7** |  | 27.40/26.080 | проверка холодоустойчивости при эксплуатации | ГОСТ 4677-82 п. 5.19; ГОСТ Р 53270-2009 п. 7.9 |  |  |
| 1.18.8** |  |  | проверка на влагоустойчивость | ГОСТ 4677-82 п. 5.17.2 |  |  |
| 1.18.9** |  | 27.40/26.095 | проверка на виброустойчивость | ГОСТ 4677-82 п. 5.16; ГОСТ Р 53270-2009 п. 7.10 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.18.10** |  | 27.40/29.061 | проверка соответствия габаритных размеров | ГОСТ Р 53270-2009 п. 7.3; СТБ 1944-2009 п. 11.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.18.11** |  | 27.40/29.040 | проверка массы в снаряженном состоянии | ГОСТ Р 53270-2009 п. 7.4; СТБ 1944-2009 п. 11.3 |  |  |
| 1.18.12** |  | 27.40/32.115 | проверка регулировки ремня | ГОСТ 4677-82 п. 5.23; ГОСТ Р 53270-2009 п. 7.5 |  |  |
| 1.19.1** | Зажимы для пожарных рукавов | 26.30/29.061 | основные размеры | ГОСТ 2071-95 п. 6.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.19.2** |  | 26.30/32.115 | проверка сырья, материалов и покупных изделий | ГОСТ 2071-95 п. 6.1 |  |  |
| 1.19.3** |  |  | соответствие конструкторской документации | ГОСТ 2071-95 п. 6.2 |  |  |
| 1.19.4** |  |  | смазка трущихся поверхностей шарнирных соединений |  |  |  |
| 1.19.5** |  |  | комплектность |  |  |  |
| 1.19.6** |  |  | маркировка |  |  |  |
| 1.19.7** |  |  | упаковка |  |  |  |
| 1.19.8** |  | 26.30/29.040 | масса | ГОСТ 2071-95 п. 6.3 |  |  |
| 1.19.9** |  | 26.30/32.115 | возможность установки на поврежденный пожарный рукав | ГОСТ 2071-95 п. 6.4 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.19.10** |  |  | самопроизвольное открывание замка зажима | ГОСТ 2071-95 п. 6.5 |  |  |
| 1.19.11** |  | 26.30/29.121 | прочность зажима |  |  |  |
| 1.19.12** |  | 26.30/35.062 | усилие закрывания замка | ГОСТ 2071-95 п. 6.7 |  |  |
| 1.20.1** | Водосборник рукавный | 26.30/29.061 | основные размеры | ГОСТ 14279-95 п. 6.2; ГОСТ Р 53249-2009 п. 8.4 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.20.2** |  | 26.30/32.115 | соответствие конструкторской документации |  |  |  |
| 1.20.3** |  |  | качество поверхностей литых деталей |  |  |  |
| 1.20.4** |  | 26.30/29.061 | отклонение размеров отливок | ГОСТ 14279-95 п. 6.2 |  |  |
| 1.20.5** |  | 26.30/32.115 | наличие покрытия стальных деталей | ГОСТ 14279-95 п.п. 6.2, 6.5; ГОСТ Р 53249-2009 п. 8.4 |  |  |
| 1.20.6** |  |  | смазка резьбовых соединений | ГОСТ 14279-95 п. 6.2 |  |  |
| 1.20.7** |  |  | проверка сырья, материалов и покупных изделий | ГОСТ 14279-95 п. 6.1; ГОСТ Р 53249-2009 п. 8.4 |  |  |
| 1.20.8** |  |  | проверка материала литых деталей |  |  |  |
| 1.20.9** |  |  | проверка материала уплотнительных деталей |  |  |  |
| 1.20.10** |  |  | проверка соответствия соединительных головок | ГОСТ 14279-95 п. 6.1; ГОСТ Р 53249-2009 п. 8.8 |  |  |
| 1.20.11** |  |  | проверка типа уплотнительного кольца | ГОСТ 14279-95 п. 6.1 |  |  |
| 1.20.12** |  |  | комплектность | ГОСТ 14279-95 п. 6.2; ГОСТ Р 53249-2009 п. 8.4 |  |  |
| 1.20.13** |  |  | маркировка |  |  |  |
| 1.20.14** |  |  | упаковка |  |  |  |
| 1.20.15** |  | 26.30/29.040 | масса | ГОСТ 14279-95 п. 6.3; ГОСТ Р 53249-2009 п. 8.11 |  |  |
| 1.20.16** |  | 26.30/32.115 | взаимозаменяемость деталей | ГОСТ Р 53249-2009 п. 8.7 |  |  |
| 1.20.17** |  | 26.30/29.061 | габаритные размеры | ГОСТ Р 53249-2009 п. 8.10 |  |  |
| 1.21.1** | Генераторы пены средней кратности ручные | 26.30/29.061 | условный проход | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.6 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.21.2** |  |  | габаритные размеры | ГОСТ Р 50409-92 п. 4.2; СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.6 |  |  |
| 1.21.3** |  | 26.30/29.040 | проверка массы | ГОСТ Р 50409-92 п. 4.3; СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.7 |  |  |
| 1.21.4** |  | 26.30/32.115 | наличие дефектов обечайки | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.15 |  |  |
| 1.21.5** |  |  | соответствие требованиям к поверхности литых деталей | ГОСТ Р 50409-92 п. 4.1; СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.5, 5.1.6 |  |  |
| 1.21.6** |  |  | проверка соответствия технической документации на генераторы | ГОСТ Р 50409-92 п. 4.1; СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.5 |  |  |
| 1.21.7** |  |  | проверка наличия и содержания маркировки на корпусе | ГОСТ Р 50409-92 п. 4.1; СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.15 |  |  |
| 1.21.8** |  |  | проверка состояния резьб | ГОСТ Р 50409-92 п. 4.4; СТБ 11.13.06-2009 п.п. 5.1.5, 5.1.6 |  |  |
| 1.21.9** |  |  | проверка смыкаемости соединительных головок | ГОСТ Р 50409-92 п. 4.1; СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.10 |  |  |
| 1.21.10** |  | 26.30/35.062 | усилие на ручке перекрывного устройства | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.12 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.21.11** |  | 26.30/32.115 | проверка соответствия сетки кассеты генератора | ГОСТ Р 50409-92 п. 4.1; СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.6 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.21.12** |  | 26.30/26.080 | проверка устойчивости к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.5 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.21.13** |  | 26.30/32.115 | проверка транспортной маркировки | ГОСТ Р 50409-92 п. 4.1; СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.5 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.21.14** |  | 26.30/36.038 | стойкость к коррозионному воздействию | ГОСТ 9.916-2023; ГОСТ Р 50409-92 п. 4.1; СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.8 |  |  |
| 1.21.15** |  | 26.30/29.061 | определение толщины и качества внешнего вида покрытия | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86); ГОСТ Р 50409-92 п.п. 4.5, 4.6 |  |  |
| 1.22.1** | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров | 26.30/29.040 | масса | ГОСТ Р 53290-2009 п. 7.3; СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.7 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.22.2** |  | 26.30/29.061 | габаритные размеры | ГОСТ Р 53290-2009 п. 7.2; СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.6 |  |  |
| 1.22.3** |  | 26.30/32.115 | требования к поверхности литых деталей | ГОСТ Р 53290-2009 п. 7.1; СТБ 11.13.05-2009 п.п. 5.1.5, 5.1.6 |  |  |
| 1.22.4** |  |  | проверка поверхности генераторов | ГОСТ Р 53290-2009 п. 7.1; СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.5 |  |  |
| 1.22.5** |  |  | проверка технической документации |  |  |  |
| 1.22.6** |  |  | проверка содержания маркировки |  |  |  |
| 1.22.7** |  |  | проверка маркировки |  |  |  |
| 1.22.8** |  |  | проверка транспортной маркировки |  |  |  |
| 1.22.9** |  | 26.30/26.080 | устойчивость к климатическим воздействиям | ГОСТ 15150-69; СТБ 11.13.05-2009 п. 5.6 |  |  |
| 1.22.10** |  | 26.30/32.115 | проверка резьб | СТБ 11.13.05-2009 п.п. 5.1.5, 5.1.6 |  |  |
| 1.22.11** |  | 26.30/29.121 | стойкость к коррозионному воздействию | ГОСТ 9.916-2023; ГОСТ Р 53290-2009 п. 7.4; СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.8 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.23.1** | Генераторы пены низкой кратности стационарные | 26.30/29.040 | масса | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.1.8 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.23.2** |  | 26.30/29.061 | основные размеры | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.1.6 |  |  |
| 1.23.3** |  | 26.30/32.115 | соответствие требованиям к поверхности генератора |  |  |  |
| 1.23.4** |  |  | соответствие требованиям к поверхности литых деталей | СТБ 11.13.07-2009 п.п. 5.1.5, 5.1.6 |  |  |
| 1.23.5** |  |  | соответствие требованиям к технической документации | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.1.5 |  |  |
| 1.23.6** |  |  | наличие и содержание маркировки |  |  |  |
| 1.23.7** |  | 26.30/26.080 | устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.5 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.23.8** |  | 26.30/32.115 | проверка резьб | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.1.5 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.23.9** |  | 26.30/29.121 | стойкость к коррозионному воздействию | ГОСТ 9.916-2023; СТБ 11.13.07-2009 п. 5.1.9 |  |  |
| 1.24.1** | Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 26.30/29.061 | проверка основных размеров пеносмесителя | ГОСТ Р 53252-2009 п.п. 8.4, 8.10; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.24.2** |  | 26.30/29.040 | проверка массы пеносмесителя | ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.11; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.12 |  |  |
| 1.24.3** |  | 26.30/32.115 | проверка наличия обратного клапана | ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.4; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.3 |  |  |
| 1.24.4** |  |  | проверка смыкаемости соединительных головок | ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.9; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.9 |  |  |
| 1.24.5** |  |  | проверка качества поверхностей литых и окрашеных деталей | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86); ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.4; СТБ 11.13.16-2009 п.п. 7.2.4, 7.2.5, 7.2.14 |  |  |
| 1.24.6** |  | 26.30/36.038 | проверка работоспособности пеносмесителя в диапазоне температур эксплуатации | СТБ 11.13.16-2009 п.п. 7.2.10-7.2.11 |  |  |
| 1.24.7** |  | 26.30/32.115 | проверка комплектности | ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.4; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.3 |  |  |
| 1.24.8** |  |  | проверка маркировки |  |  |  |
| 1.24.9** |  |  | взаимозаменяемость деталей | ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.7 |  |  |
| 1.25.1** | Стволы пожарные ручные | 26.30/35.062 | фиксация и усилие на ручке управления перекрывным устройством | ГОСТ 9923-2021 п. 6.6; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.4 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.25.2** |  | 26.30/32.115 | взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей | ГОСТ 9923-2021 п. 6.7; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.5 |  |  |
| 1.25.3** |  |  | наличие следов коррозии, забоин, вмятин, трещин, закругленности острых углов и кромок | ГОСТ 9923-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.1 |  |  |
| 1.25.4** |  |  | крепление отдельных деталей, сборочных единиц | ГОСТ 9923-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.2 |  |  |
| 1.25.5** |  |  | наличие термоизоляционного покрытия на корпусе ствола | ГОСТ 9923-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.1 |  |  |
| 1.25.6** |  |  | смыкаемость соединительных головок | ГОСТ 9923-2021 п. 6.8; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.5 |  |  |
| 1.25.7** |  |  | смыкаемость соединительного штуцера ствола высокого давления | СТБ 11.13.14-2009 п. 6.5 |  |  |
| 1.25.8** |  |  | комплект поставки ствола | ГОСТ 9923-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.1 |  |  |
| 1.25.9** |  |  | маркировка ствола | ГОСТ 9923-2021 п.6.3; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.1 |  |  |
| 1.25.10** |  |  | метод нанесения маркировки | ГОСТ 9923-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.1 |  |  |
| 1.25.11** |  |  | маркировка условных обозначений и надписей |  |  |  |
| 1.25.12** |  |  | отдача твердой вставки ОВ | ГОСТ 9923-2021 п. 6.12.3 |  |  |
| 1.25.13** |  |  | габаритные размеры | ГОСТ 9923-2021 п. 6.15 |  |  |
| 1.25.14** |  |  | масса | ГОСТ 9923-2021 п. 6.16 |  |  |
| 1.26.1** | Стволы пожарные воздушно-пенные | 26.30/32.115 | содержание технической документации | ГОСТ 11101-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.26.2** |  | 26.30/35.062 | усилия на ручках управления перекрывными устройствами | ГОСТ 11101-2021 п. 6.5; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.11 |  |  |
| 1.26.3** |  | 26.30/29.061 | проверка размеров и материала сетки | ГОСТ 11101-2021 п. 6.8; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.2 |  |  |
| 1.26.4** |  | 26.30/32.115 | смыкаемость головок | ГОСТ 11101-2021 п. 6.7; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.2, 7.2.6 |  |  |
| 1.26.5** |  |  | содержание маркировки | ГОСТ 11101-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.1 |  |  |
| 1.26.6** |  |  | метод нанесения маркировки | ГОСТ 9923-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.1 |  |  |
| 1.26.7** |  | 26.30/29.121 | стойкость к коррозионному воздействию | ГОСТ 9.916-2023; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.4 |  |  |
| 1.26.8** |  | 26.30/35.062 | величина рабочего давления | ГОСТ 11101-2021 п. 6.9.1; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.7 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.26.9** |  | 26.30/29.061 | условный проход соединительной головки | ГОСТ 11101-2021 п. 6.13; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.26.10** |  | 26.30/29.040 | проверка массы ствола | ГОСТ 11101-2021 п. 6.14; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.3 |  |  |
| 1.26.11** |  | 26.30/29.061 | основные размеры | ГОСТ 11101-2021 п. 6.13; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.2 |  |  |
| 1.26.12** |  | 26.30/36.038 | работоспособность в диапазоне температур эксплуатации | СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.5 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.26.13** |  | 26.30/32.115 | внешний вид стволов | ГОСТ 11101-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.1, 7.2.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.26.14** |  |  | качество резьбы | ГОСТ 11101-2021 п. 6.12; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.1, 7.2.2 |  |  |
| 1.26.15** |  |  | транспортная маркировка | ГОСТ 11101-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.1 |  |  |
| 1.26.16** |  |  | взаимозаменяемость деталей | ГОСТ 11101-2021 п. 6.6 |  |  |
| 1.27.1** | Стволы пожарные лафетные | 26.30/32.115 | внешний вид, комплектность, маркировка | ГОСТ 34778-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.27.2** |  |  | поверхности литых деталей | ГОСТ 34788-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.23-2012 п.п. 6.2.1, 6.2.2 |  |  |
| 1.27.3** |  | 26.30/29.061 | угол маневрирования подачей огнетушащего вещества через ствол в горизонтальной плоскости | ГОСТ 34788-2021 п. 6.11; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.10 |  |  |
| 1.27.4** |  |  | угол маневрирования подачей огнетушащего вещества через ствол в вертикальной плоскости |  |  |  |
| 1.27.5** |  | 26.30/29.040 | масса | ГОСТ 34788-2021 п. 6.16; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.3 |  |  |
| 1.27.6** |  | 26.30/29.061 | габаритные размеры | ГОСТ 34788-2021 п. 6.15; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.2 |  |  |
| 1.27.7** |  | 26.30/32.115 | затяжка и стопорение всех крепежных изделий | ГОСТ 34788-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.1 |  |  |
| 1.27.8** |  | 26.30/26.141 | прочность и герметичность корпуса | ГОСТ 34788-2021 п. 6.5.1; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.5 |  |  |
| 1.27.9** |  | 26.30/26.080 | устойчивость к климатическим воздействиям | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.6 |  |  |
| 1.27.10** |  | 26.30/29.121 | стойкость к коррозионному воздействию | ГОСТ 34788-2021 п. 6.3; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.4 |  |  |
| 1.27.11** |  | 26.30/35.062 | усилия на ручках управления | ГОСТ 34788-2021 п. 6.6; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.9 |  |  |
| 1.27.12** |  | 26.30/32.115 | смыкаемость стволов с рукавными головками | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.6 |  |  |
| 1.27.13** |  |  | проверка управления стволом и фиксации положений | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.13 |  |  |
| 1.27.14** |  |  | устойчивость оснований переносных стволов | СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.12 |  |  |
| 1.27.15** |  |  | взаимозаменяемость сборочных единиц и деталей | ГОСТ 34788-2021 п. 6.7; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.7 |  |  |
| 1.28.1.1** | Разветвления рукавные | 26.30/29.040 | масса | ГОСТ 8037-93 п. 3.4; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.13; СТБ 2496-2017 п. 6.7 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.28.2** |  | 26.30/29.061 | основные размеры | ГОСТ 8037-93 п. 3.3; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.12; СТБ 2496-2017 п. 6.6 |  |  |
| 1.28.3** |  |  | соответствие размеров конструкторской документации | ГОСТ 8037-93 п. 3.3; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.12; СТБ 2496-2017 п.п. 6.5, 6.6 |  |  |
| 1.28.4** |  |  | проверка допусков отливок | СТБ 2496-2017 п. 6.6 |  |  |
| 1.28.5** |  | 26.30/32.115 | проверка материала литых деталей | ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3; СТБ 2496-2017 п. 6.4 |  |  |
| 1.28.6** |  |  | качество поверхностей литых деталей | ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3; СТБ 2496-2017 п. 6.5 |  |  |
| 1.28.7** |  | 26.30/29.061 | проверка допусков отливок | ГОСТ 8037-93 п. 3.3 |  |  |
| 1.28.8** |  |  | размеры раковин на поверхностях литых деталей | ГОСТ 8037-93 п. 3.3; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3; СТБ 2496-2017 п. 6.6 |  |  |
| 1.28.9** |  |  | проверка отклонения размеров отливок деталей | СТБ 2496-2017 п. 6.6 |  |  |
| 1.28.10** |  | 26.30/32.115 | наличие покрытия стальных и крепежных деталей | ГОСТ 8037-93 п. 3.2; ГОСТ Р 50400-2011 п.п. 8.3-8.4; СТБ 2496-2017 п. 6.5 |  |  |
| 1.28.11** |  |  | смазка резьбовых деталей | ГОСТ 8037-93 п. 3.2; СТБ 2496-2017 п. 6.5 |  |  |
| 1.28.12** |  | 26.30/35.062 | усилие на маховике | ГОСТ 8037-93 п. 3.5; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.6; СТБ 2496-2017 п. 6.8 |  |  |
| 1.28.13** |  | 26.30/32.115 | наличие покрытия наружных поверхностей | ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3; СТБ 2496-2017 п. 6.5 |  |  |
| 1.28.14** |  | 26.30/36.140 | средняя наработка на отказ | ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.16 |  |  |
| 1.28.15** |  | 26.30/32.115 | наличие паспорта | ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3; СТБ 2496-2017 п. 6.5 |  |  |
| 1.28.16** |  |  | количество паспортов | СТБ 2496-2017 п. 6.5 |  |  |
| 1.28.17** |  |  | комплектность | ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3; СТБ 2496-2017 п. 6.5 |  |  |
| 1.28.18** |  |  | содержание маркировки |  |  |  |
| 1.28.19** |  |  | способ нанесения маркировки |  |  |  |
| 1.28.20** |  |  | упаковка | ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3; СТБ 2496-2017 п. 6.4, 6.5 |  |  |
| 1.28.21** |  |  | проверка сохранности маркировки | ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3; СТБ 2496-2017 п. 6.5 |  |  |
| 1.28.22** |  |  | транспортная маркировка |  |  |  |
| 1.28.23** |  |  | упаковка паспорта |  |  |  |
| 1.28.24** |  | 26.30/29.061 | типоразмеры разветвление | ГОСТ 8037-93 п. 3.2; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3 |  |  |
| 1.28.25** |  | 26.30/32.115 | наличие трещин и других дефектов |  |  |  |
| 1.28.26** |  |  | содержание и качество маркировки |  |  |  |
| 1.28.27** |  |  | консервация ручки | ГОСТ 8037-93 п. 3.2 |  |  |
| 1.28.28** |  |  | проверка качества соединительных головок | ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.8; СТБ 2496-2017 п. 6.5 |  |  |
| 1.28.29** |  |  | проверка материала уплотнительных деталей | ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3; СТБ 2496-2017 п. 6.4 |  |  |
| 1.28.30** |  |  | проверка материала литых деталей | ГОСТ 8037-93 п. 3.1; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.3 |  |  |
| 1.28.31** |  |  | проверка материала уплотнительных деталей | ГОСТ 8037-93 п. 3.1; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.8 |  |  |
| 1.28.32** |  | 26.30/36.100 | средняя наработка на отказ | ГОСТ 8037-93 п. 3.11; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.16 |  |  |
| 1.28.33** |  | 26.30/32.115 | крепление отдельных деталей | ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.10 |  |  |
| 1.28.34** |  |  | проверка взаимозаменяемости деталей | ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.11 |  |  |
| 1.29.1** | Сетки всасывающие | 25.93/32.115 | соответствие конструкторской документации | ГОСТ 12963-93 п. 3.2; ГОСТ Р 53253-2009 п. 8.4.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.29.2** |  |  | качество поверхностей отливок |  |  |  |
| 1.29.3** |  |  | наличие покрытия стальных деталей | ГОСТ 12963-93 п. 3.2 |  |  |
| 1.29.4** |  |  | смазка резьбовых деталей |  |  |  |
| 1.29.5** |  |  | проверка материала литых деталей | ГОСТ 12963-93 п. 3.1 |  |  |
| 1.29.6** |  |  | наличие уплотнительного кольца | ГОСТ 12963-93 п. 3.2; ГОСТ Р 53253-2009 п.п. 8.4.1, 8.4.2 |  |  |
| 1.29.7** |  |  | проверка материала резиновых деталей сеток | ГОСТ 12963-93 п. 3.1; ГОСТ Р 53253-2009 п.п. 8.4.1, 8.4.2 |  |  |
| 1.29.8** |  |  | содержание маркировки | ГОСТ 12963-93 п. 3.2; ГОСТ Р 53253-2009 п. 8.4.1 |  |  |
| 1.29.9** |  |  | качество выполнения маркировки | ГОСТ 12963-93 п. 3.2; ГОСТ Р 53253-2009 п.п. 8.4.1, 8.4.2 |  |  |
| 1.29.10** |  |  | транспортная маркировка | ГОСТ 12963-93 п. 3.2 |  |  |
| 1.29.11** |  | 25.93/29.061 | основные размеры | ГОСТ 12963-93 п. 3.3; ГОСТ Р 53253-2009 п. 8.11 |  |  |
| 1.29.12** |  |  | размеры раковин отливок | ГОСТ 12963-93 п. 3.3; ГОСТ Р 53253-2009 п.п. 8.4.1, 8.4.2 |  |  |
| 1.29.13** |  |  | отклонение размеров отливок | ГОСТ 12963-93 п. 3.3 |  |  |
| 1.29.14** |  |  | основные размеры соединительных головок | ГОСТ 12963-93 п. 3.3; ГОСТ Р 53253-2009 п. 8.9 |  |  |
| 1.29.15** |  |  | размеры ячеек решетки | ГОСТ 12963-93 п. 3.3; ГОСТ Р 53253-2009 п.п. 8.4.1, 8.4.2 |  |  |
| 1.29.16** |  | 25.93/29.040 | масса | ГОСТ 12963-93 п. 3.4; ГОСТ Р 53253-2009 п. 8.12 |  |  |
| 1.29.17** |  | 25.93/35.062 | усилие открывания клапана | ГОСТ 12963-93 п. 3.8; ГОСТ Р 53253-2009 п. 8.7 |  |  |
| 1.29.18** |  | 25.93/29.061 | взаимозаменяемость деталей | ГОСТ Р 53253-2009 п. 8.8 |  |  |
| 1.29.19** |  |  | крепление деталей | ГОСТ Р 53253-2009 п. 8.10 |  |  |
| 1.29.20** |  |  | качество покрытий | ГОСТ 12963-93 п. 3.6; ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) |  |  |
| 1.30.1** | Гидроэлеватор пожарный | 28.22/32.115 | качество поверхностей литых деталей | ГОСТ 7498-93 п. 3.2; ГОСТ Р 50398-92 п. 4.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.30.2** |  |  | наличие покрытия стальных деталей | ГОСТ 7498-93 п.п. 3.2, 3.7; ГОСТ 9.301-86; ГОСТ Р 50398-92 |  |  |
| 1.30.3** |  |  | наличие смазки резьбовых деталей | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |  |  |
| 1.30.4** |  |  | наличие соединительных головок | ГОСТ 7498-93 п. 3.2; ГОСТ Р 50398-92 п. 2.10 |  |  |
| 1.30.5** |  |  | комплектование эксплуатационно-технической документацией | ГОСТ 7498-93 п. 3.2; ГОСТ Р 50398-92 п. 4.1 |  |  |
| 1.30.6** |  |  | содержание маркировки |  |  |  |
| 1.30.7** |  |  | качество выполнения маркировки |  |  |  |
| 1.30.8** |  |  | транспортная маркировка |  |  |  |
| 1.30.9** |  |  | упаковка | ГОСТ 2991-85; ГОСТ 7498-93 п. 3.2; ГОСТ Р 50398-92 п. 6 |  |  |
| 1.30.10** |  |  | упаковка паспорта | ГОСТ 7498-93 п. 3.2; ГОСТ Р 50398-92 п. 6.7 |  |  |
| 1.30.11** |  |  | упаковка экспортных образцов | ГОСТ 7498-93 п. 3.2 |  |  |
| 1.30.12** |  |  | наличие консервации отверстий сопла и внутренней поверхности диффузора |  |  |  |
| 1.30.13** |  | 28.22/29.061 | основные размеры | ГОСТ 7498-93 п. 3.3; ГОСТ Р 50398-92 п. 4.2 |  |  |
| 1.30.14** |  |  | отклонения размеров отливок |  |  |  |
| 1.30.15** |  |  | размеры раковин | ГОСТ 7498-93 п. 3.3; ГОСТ Р 50398-92 п. 4.1 |  |  |
| 1.30.16** |  | 28.22/29.040 | масса | ГОСТ 7498-93 п. 3.5; ГОСТ Р 50398-92 п. 4.3 |  |  |
| 1.30.17** |  | 28.22/32.115 | проверка материала литых деталей | ГОСТ 7498-93 п. 3.1; ГОСТ Р 50398-92 п.п. 4.1, 4.7, 4.8 |  |  |
| 1.30.18** |  |  | проверка материала решетки | ГОСТ 7498-93 п. 3.1; ГОСТ Р 50398-92 п. 2.5 |  |  |
| 1.30.19** |  |  | проверка материала уплотнительных колец | ГОСТ 15152-69; ГОСТ 7498-93 п. 3.1; ГОСТ Р 50398-92 п. 4.1 |  |  |
| 1.30.20** |  |  | проверка соединительных головок | ГОСТ 28352-89; ГОСТ 7498-93 п. 3.1; ГОСТ Р 50398-92 п. 2.10 |  |  |
| 1.31.1** | Пенообразователи для тушения пожаров | 26.30/32.115 | определение внешнего вида | ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.2; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.31.2** |  | 26.30/29.040 | определение кратности и устойчивости пены | ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.3; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.3 |  |  |
| 1.31.3** |  | 26.30/08.169 | определение водородного показателя | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |
| 1.31.4** |  | 26.30/29.040 | определение плотности | ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 1.31.5** |  | 26.30/29.119 | определение кинематической вязкости | ГОСТ 33-2016 |  |  |
| 1.31.6** |  | 26.30/26.080 | определение температуры замерзания | ГОСТ 18995.5-73 |  |  |
| 1.31.7** |  | 26.30/29.119 | определение показателя смачивающей способности | ГОСТ Р 50588-2012 п.п. 5.9, 5.10; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.п. 5.9, 5.10 (морская или жесткая вода) |  |  |
| 1.31.8** |  | 26.30/29.040 | определение поверхностного и меж.фазного натяжения на границе с н-гептаном рабочего раствора | ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.8; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.8 |  |  |
| 1.32.1** | Пенообразователи для подслойного тушения пожаров в резервуарах | 26.30/32.115 | внешний вид | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.3; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.32.2.1** |  | 26.30/29.119 | плотность | ГОСТ 18995.1-73; СТБ 11.13.13-2009 п. 6.5 |  |  |
| 1.32.3** |  | 26.30/29.049 | кинематическая вязкость | ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94); ГОСТ 33-2016; СТБ 11.13.13-2009 п. 6.9 |  |  |
| 1.32.4** |  | 26.30/08.169 | показатель концентрации водородных ионов | ГОСТ 22567.5-93; СТБ 11.13.13-2009 п. 6.7 |  |  |
| 1.32.5** |  | 26.30/29.119 | поверхностное натяжение рабочего раствора | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.10; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.8 |  |  |
| 1.32.6** |  |  | межфазное натяжение на границе раздела с гептаном |  |  |  |
| 1.32.7** |  | 26.30/29.040 | кратность пены | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.8; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.3 |  |  |
| 1.32.8** |  | 26.30/25.120 | температура вспышки | ГОСТ 12.1.044-2018 п.п. 29, 30; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.п. 4.4, 4.5; СТБ 11.13.13-2009 п. 6.4 |  |  |
| 1.32.9** |  |  | Температура воспламенения | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.6; СТБ 11.13.13-2009 п. 6.4 |  |  |
| 1.32.10** |  | 26.30/29.040 | устойчивость пены | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.8; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.3 |  |  |
| 1.32.11** |  | 26.30/26.080 | температура кристализации | ГОСТ 18995.5-73; СТБ 11.13.13-2009 п. 6.6 |  |  |
| 1.33.1** | Порошки огнетушащие | 20.59/32.115 | внешний вид | СТБ 11.12.01-2009 п. 6.12 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.33.2** |  | 20.59/29.040 | определение кажущейся плотности | ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.2; СТБ 11.12.01-2009 п. 6.2 |  |  |
| 1.33.3** |  |  | определение остатка порошка после просева на сите | ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.3; СТБ 11.12.01-2009 п. 6.3 |  |  |
| 1.33.4** |  | 20.59/35.060 | определение массовой доли влаги | ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.4; СТБ 11.12.01-2009 п. 6.4 |  |  |
| 1.33.5** |  |  | определение влагопоглощения и слеживаемости | ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.5; СТБ 11.12.01-2009 п. 6.5 |  |  |
| 1.33.6.1** |  | 20.59/26.141 | определение способности к водоотталкиванию | ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.6; СТБ 11.12.01-2009 п. 6.6 |  |  |
| 1.33.7** |  | 20.59/29.049 | определение текучести и остатка порошка | ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.7; СТБ 11.12.01-2009 п. 6.7 |  |  |
| 1.33.8** |  | 20.59/36.038 | определение способности тушения модельного очага класса А | ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.8; СТБ 11.12.01-2009 п. 6.8 |  |  |
| 1.33.9** |  |  | определение способности тушения модельного очага класса В | ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.9; СТБ 11.12.01-2009 п. 6.9 |  |  |
| 1.33.10** |  |  | определение пробивного напряжения | ГОСТ Р 53280.4-2009 п. 5.10; СТБ 11.12.01-2009 п. 6.10 |  |  |
| 1.34.1** | Заряды к воздушно-пенным огнетушителям | 20.59/32.115 | внешний вид заряда | СТБ 2029-2010 п. 6.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.34.2** |  | 20.59/08.169 | водородный показатель | ГОСТ 22567.5-93 |  |  |
| 1.34.3** |  | 20.59/26.045 | коррозионная активность пенообразующего раствора | СТБ 2029-2010 п. 6.6 |  |  |
| 1.34.4** |  | 20.59/29.040 | кратность пены пенообразующего раствора | СТБ 2029-2010 п. 6.7 |  |  |
| 1.34.5** |  |  | масса заряда | СТБ 2029-2010 п. 6.3 |  |  |
| 1.34.6** |  | 20.59/26.080 | температура кристаллизации раствора заряда | ГОСТ 18995.5-73 |  |  |
| 1.34.7** |  | 20.59/36.140 | срок сохраняемости заряда | СТБ 2029-2010 п. 6.4 |  |  |
| 1.34.8** |  |  | срок сохраняемости раствора заряда | СТБ 2029-2010 п. 6.5 |  |  |
| 1.35.1** | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99/26.141 | герметичность лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.4; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.17 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.35.2** |  | 32.99/29.040 | объем вредного «мертвого» пространства | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.18 |  |  |
| 1.35.3** |  |  | масса лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.3; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.7 |  |  |
| 1.35.4** |  | 32.99/32.115 | наличие переговорного устройства | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.1, 8.2; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.35.5** |  |  | наличие защитного кожуха переговорного устройства | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.2; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.35.6** |  | 32.99/29.121 | прочность стекла | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.5; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.8 |  |  |
| 1.35.7** |  |  | прочность лямок наголовника | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.6; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.9 |  |  |
| 1.35.8** |  |  | прочность крепления соединительной коробки к лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.7; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.10 |  |  |
| 1.35.9** |  | 32.99/32.115 | наличие защитного кожуха клапана выдоха | ГОСТ Р 53257-2019 п.п. 8.16.1, 8.16.2; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.35.10** |  | 32.99/29.121 | прочность крепления корпуса клапана выдоха к корпусу лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.7; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.10 |  |  |
| 1.35.11** |  | 32.99/32.115 | определение соответствия содержания технической документации | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.1; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.6, приложение А |  |  |
| 1.35.12** |  | 32.99/26.080 | работоспособность лицевой части после воздействия климатических факторов | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.10; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.12 |  |  |
| 1.35.13** |  | 32.99/29.145 | устойчивость к тепловому потоку | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.13; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.14 |  |  |
| 1.35.14** |  | 32.99/36.038 | устойчивость лицевой части к воздействию дезинфицирующих растворов | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.14; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.15 |  |  |
| 1.35.15** |  |  | устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.16 |  |  |
| 1.35.16** |  | 32.99/32.115 | маркировка | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.2; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.35.17** |  |  | проверка наличия клапанов вдоха и выдоха | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.16.1, 8.16.2; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.35.18** |  |  | проверка соединения между лицевой частью и дыхательным аппаратам | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.9; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.35.19** |  | 32.99/29.121 | проверка прочности крепления узла переговорной мембраны к корпусу лицевой части | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.10 |  |  |
| 1.35.20** |  | 32.99/29.061 | проверка линейной деформации ремней крепления и/или оголовья | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.11 |  |  |
| 1.35.21** |  | 32.99/32.115 | проверка исполнения лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.2, 8.16; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.20 |  |  |
| 1.35.22** |  |  | проверка удобства и комфортности лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019 п.п. 8.16.1, 8.16.2; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.20 |  |  |
| 1.35.23** |  | 32.99/36.038 | проверка работоспособности лицевой части при различных температурах |  |  |  |
| 1.35.24** |  | 32.99/29.061 | проверка общего поля зрения смотрового узла лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.17; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.22 |  |  |
| 1.35.25** |  | 32.99/26.080 | проверка на предмет запотевания и замерзания лицевой части при различных температурах | ГОСТ Р 53257-2019 п.п. 8.16.1, 8.16.2; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.20 |  |  |
| 1.35.26** |  | 32.99/32.115 | проверка удобства регулировки и надежной фиксации лицевой части |  |  |  |
| 1.35.27** |  |  | проверка прочной фиксации съемных деталей при обслуживании лицевой части |  |  |  |
| 1.35.28** |  |  | проверка конструкции клапанов на предмет простоты обслуживания и обращения |  |  |  |
| 1.35.29** |  |  | проверка работоспособности клапана выдоха при любых наклонах головы |  |  |  |
| 1.35.30** |  |  | проверка возможности замены узлов и деталей лицевой части без снижения защитных свойств | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.23 |  |  |
| 1.35.31** |  | 32.99/35.062 | проверка поддержания избыточного давления в подмасочном пространстве | ГОСТ Р 53257-2019 п.п. 8.16.1, 8.16.2; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.19 |  |  |
| 1.35.32** |  |  | проверка сопротивления дыхания на вдохе и выдохе (для лицевых частей нормального давления) | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.15; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.19 |  |  |
| 1.35.33** |  |  | проверка сопротивления дыхания на вдохе (для лицевых частей с избыточным давлением) |  |  |  |
| 1.35.34** |  |  | проверка сопротивления дыхания на вдохе и выдохе (для лицевых частей нормального давления) |  |  |  |
| 1.35.35** |  | 32.99/26.141 | проверка герметичности лицевой части (для лицевых частей нормального давления) | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.17 |  |  |
| 1.35.36** |  | 32.99/32.115 | проверка наличия удостоверения о гигиенической регистрации | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.1; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.7 |  |  |
| 1.35.37** |  | 32.99/35.062 | проверка давления открытия клапана выдоха лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.8 |  |  |
| 1.35.38** |  |  | проверка работоспособности лицевой части после пребывания в среде с температурой | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.11 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.35.39** |  | 32.99/32.115 | - проверка надежности | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.35.40** |  |  | проверка эргономического сочетания с аппаратом дыхательным и пожарной каской | ГОСТ Р 53257-2019 п.п. 8.16.1, 8.16.2 |  |  |
| 1.35.41** |  |  | проверка сочетания радиопереговорного устройства с аппаратом дыхательным и пожарной каской |  |  |  |
| 1.35.42** |  |  | проверка количества корпусов и подмасочников лицевой части |  |  |  |
| 1.35.43** |  | 32.99/39.000 | проверка смотрового стекла в процессе эксплуатации |  |  |  |
| 1.35.44** |  |  | проверка прозрачности смотрового стекла лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.2 |  |  |
| 1.35.45** |  | 32.99/32.115 | проверка лямки для переноски лицевой части |  |  |  |
| 1.35.46** |  |  | проверка кожуха радиопереговорного устройства лицевой части | ГОСТ Р 53257-2019 п.п. 8.16.1, 8.16.2 |  |  |
| 1.35.47** |  | 32.99/26.080 | проверка работоспособности радиопереговорного устройства после воздействия климатических факторов | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.16.3 |  |  |
| 1.35.48** |  | 32.99/39.000 | проверка приема и передачи речевых сообщений |  |  |  |
| 1.35.49** |  | 32.99/32.115 | проверка класса разборчивости речи при использовании радиопереговорного устройства | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.1 |  |  |
| 1.36.1** | Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания | 32.99/32.115 | комплектность самоспасателя | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.36.2** |  | 32.99/36.038 | проверка времени надевания и приведения самоспасателя в действие | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.21 |  |  |
| 1.36.3** |  | 32.99/35.062 | определение сопротивления дыханию | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.7 |  |  |
| 1.36.4** |  | 32.99/32.115 | определение закрытия головы человека капюшоном | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.2 |  |  |
| 1.36.5** |  | 32.99/36.038 | использование мундштучного приспособления (загубника) и носового зажима |  |  |  |
| 1.36.6** |  | 32.99/32.115 | наличие внутри капюшона полумаски или четвертьмаски, закрывающей нос и рот человека и изолирующей подмасочное пространство от остального пространства под капюшоном |  |  |  |
| 1.36.7** |  |  | проверка удобства пользования | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.19 |  |  |
| 1.36.8** |  |  | маркировка | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.2 |  |  |
| 1.36.9** |  |  | герметичность рабочей части самоспасателя | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.8 |  |  |
| 1.36.10** |  | 32.99/29.040 | проверка массы | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.9 |  |  |
| 1.36.11** |  | 32.99/32.115 | определение соответствия содержания технической документации | СТБ 11.14.05-2010 п.п. 6.1, 6.20.7 |  |  |
| 1.36.12** |  | 32.99/36.038 | возможность ведения переговоров между людьми, надевшими самоспасатели | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.22 |  |  |
| 1.36.13** |  | 32.99/32.115 | проверка искажения видимости и запотевания в течение всего времени защитного действия самоспасателя | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.23 |  |  |
| 1.36.14** |  | 32.99/29.121 | прочность крепления корпуса капюшона (лицевой части) и ФСЭ | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.10 |  |  |
| 1.36.15** |  | 32.99/36.038 | проверка сохранения работоспособности после транспортной тряски | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.12 |  |  |
| 1.36.16** |  |  | проверка сохранения работоспособности после падения | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.13 |  |  |
| 1.36.17** |  | 32.99/26.080 | проверка сохранения работоспособности после воздействия климатических факторов | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.14 |  |  |
| 1.36.18** |  |  | проверка сохранения работоспособности после пребывания в среде с температурой 200ºС | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.15 |  |  |
| 1.36.19** |  | 32.99/36.038 | проверка сохранения работоспособности после воздействия теплового потока | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.17 |  |  |
| 1.36.20** |  |  | устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.11 |  |  |
| 1.37.1** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/26.080 | работоспособность после пребывания в среде 200 оС | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.19; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.9 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.37.2** |  | 32.99/32.115 | проверка соответствия содержания эксплуатационной документации на аппарат | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1; СТБ 11.14.03-2008 приложение В |  |  |
| 1.37.3** |  |  | состав дыхательного аппарата | ГОСТ Р 53255-2019 п.п. 7.1. 7.2; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.4** |  | 32.99/26.080 | работоспособность после воздействия климатических факторов | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.18.2; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.12 |  |  |
| 1.37.5** |  | 32.99/29.145 | устойчивость к тепловому потоку | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.22; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.14 |  |  |
| 1.37.6** |  | 32.99/35.062 | проверка шкалы манометра и верхнего предела | ГОСТ Р 53255-2019 п.п. 7.1, 7.2; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.7** |  | 32.99/32.115 | проверка защитного кожуха манометра | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.2; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.8** |  | 32.99/36.038 | срабатывание автоматического сигнального устройства | ГОСТ Р 53255-2019 п.п. 7.7, 7.25, 7.26; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.20 |  |  |
| 1.37.9** |  | 32.99/32.115 | проверка наличия сумки (футляра) для хранения и переноски лицевой части, а также ее исполнение | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.10** |  |  | проверка исполнения сумки (футляра) спасательного устройства | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.2; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.11** |  |  | проверка резьбы в штуцере | ГОСТ Р 53255-2019 п.п. 7.1, 7.8; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.27 |  |  |
| 1.37.12** |  |  | соединение легочного автомата и основной лицевой части | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.10; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.23 |  |  |
| 1.37.13** |  |  | проверка соединения для подключения спасательного устройства | ГОСТ Р 53255-2019 п.п. 7.1, 7.26; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.14** |  | 32.99/26.141 | герметичность систем высокого и редуцированного давления | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.12; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.29 |  |  |
| 1.37.15** |  | 32.99/32.115 | проверка опломбирования редуктора | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.16** |  |  | проверка исполнения спасательного устройства |  |  |  |
| 1.37.17** |  |  | проверка состава спасательного устройства дыхательного аппарата | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.2; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.18** |  | 32.99/26.141 | герметичность воздуховодной системы | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.15; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.33 |  |  |
| 1.37.19** |  |  | герметичность систем высокого и редуцированного давления дыхательного аппарата без избыточного давления | СТБ 11.14.03-2008 п .6.29 |  |  |
| 1.37.20** |  | 32.99/32.115 | проверка комплектации дыхательного аппарата | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.2; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.21** |  |  | маркировка дыхательного аппарата |  |  |  |
| 1.37.22* |  | 32.99/36.038 | устойчивость составных частей дыхательного аппарата к воздействию дезинфицирующих растворов | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.23; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.35 |  |  |
| 1.37.23** |  |  | устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.15 |  |  |
| 1.37.24** |  | 32.99/29.040 | масса дыхательного аппарата | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.3; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.8 |  |  |
| 1.37.25** |  | 32.99/35.062 | проверка усилия срабатывания органов управления | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.4; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.26** |  |  | определение избыточного давления воздуха в подмасочном пространстве лицевой части при нулевом расходе воздуха | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.25 |  |  |
| 1.37.27** |  | 32.99/26.141 | проверка герметичности и износостойкости вентиля баллона | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.6; СТБ 11.14.03-2008 п.п. 6.17, 6.18 |  |  |
| 1.37.28** |  | 32.99/29.040 | проверка расхода воздуха при работе устройства дополнительной подачи воздуха | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.11; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.24 |  |  |
| 1.37.29** |  | 32.99/36.038 | проверка штуцера легочного автомата спасательного устройства | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.9; СТБ 11.14.03-2008 п. 5.21.3 |  |  |
| 1.37.30** |  | 32.99/32.115 | проверка наличия заключения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на соответствие лицевой части | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.37.31** |  |  | проверка соответствия лицевой части требованиям ТНПА | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.37.32** |  |  | проверка исполнения манометра | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.2; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.33** |  |  | проверка внутренней резьбы штуцера вентиля | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.37.34** |  |  | проверка класса точности манометра и цены деления | ГОСТ Р 53255-2019 п.п. 7.1, 7.2; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.37.35* |  |  | проверка климатического исполнения дыхательного аппарата | ГОСТ Р 53255-2019 п.п. 7.25, 7.26; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |  |  |
| 1.37.36** |  |  | проверка работоспособности аппарата после погружения в воду, проверка влагонепроницаемости манометра | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.16 |  |  |
| 1.37.37** |  | 32.99/36.038 | проверка условного времени защитного действия | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.25; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |  |  |
| 1.37.38** |  |  | проверка фактического время защитного действия | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.26; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |  |  |
| 1.37.39** |  | 32.99/32.115 | проверка наличия предохранительного клапана в вентиле баллона | ГОСТ Р 53255-2009 п. 7.1, 7.2; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.40** |  |  | проверка исполнения вентиля баллона | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.26; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |  |  |
| 1.37.41** |  |  | проверка вентиля на баллоне | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |  |  |
| 1.37.42** |  |  | проверка конструкции вентиля |  |  |  |
| 1.37.43** |  |  | проверка наличия манометра | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.44** |  |  | проверка наличия демпферного устройства в манометре |  |  |  |
| 1.37.45** |  | 32.99/36.038 | проверка продолжительности постоянной работы элементов питания манометра | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.37.46** |  | 32.99/32.115 | проверка материала стекла манометра | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.37.47** |  | 32.99/26.141 | проверка влагонепроницаемости манометра | ГОСТ Р 53255-2019 п . 7.24; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.16 |  |  |
| 1.37.48** |  | 32.99/26.095 | проверка прочности стекла манометра | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.26; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |  |  |
| 1.37.49** |  | 32.99/32.115 | проверка считываемости показаний манометра |  |  |  |
| 1.37.50** |  |  | проверка возможности считывания информации с манометра при различном освещении |  |  |  |
| 1.37.51** |  | 32.99/35.062 | проверка сохранения редуцированного давления редуктора | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.37.52** |  | 32.99/32.115 | проверка наличия предохранительного клапана редуктора | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.27.1; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.19 |  |  |
| 1.37.53** |  | 32.99/36.038 | проверка продолжительности работы звукового сигнального устройства | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.25; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |  |  |
| 1.37.54** |  |  | проверка дополнительного расхода воздуха при срабатывании звукового сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |  |  |
| 1.37.55** |  |  | проверка работоспособности звукового сигнального устройства | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.22 |  |  |
| 1.37.56** |  |  | проверка влияния звукового сигнального устройства на дыхание | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.26; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |  |  |
| 1.37.57** |  | 32.99/32.115 | проверка наличия защитных колпачков на устройстве быстрой дозаправки | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.2; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.58** |  |  | проверка работоспособности устройства для быстрой дозаправки | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.26; СТБ 11.14.03-2008 п.п. 6.37, 6.37.16 |  |  |
| 1.37.59** |  |  | проверка исполнения подвесной системы | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.26; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |  |  |
| 1.37.60* |  | 32.99/36.038 | проверка систем ремней подвесной системы |  |  |  |
| 1.37.61** |  |  | проверка возможности снятия и надевания аппарата без выключения при передвижении |  |  |  |
| 1.37.62** |  | 32.99/32.115 | проверка конструкции и сборки аппарата для простого доступа к очистке, проверке и осмотре | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |  |  |
| 1.37.63** |  |  | проверка закрепления уплотнительных прокладок |  |  |  |
| 1.37.64** |  |  | проверка органов управления аппарата | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.26; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |  |  |
| 1.37.65** |  |  | проверка поверхностей аппарата | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |  |  |
| 1.37.66** |  |  | проверка возможности использование баллонов различных объемов |  |  |  |
| 1.37.67** |  |  | проверка количества вентилей в аппарате | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.68** |  |  | проверка значений рабочего давления баллонов |  |  |  |
| 1.37.69** |  | 32.99/26.141 | проверка негерметичности замкнутого пространства между соединительным шлангом манометра и чехлом | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |  |  |
| 1.37.70** |  | 32.99/32.115 | проверка работоспособности воздуховодного шланга подключаемого к легочному автомату после изгиба | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.26; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |  |  |
| 1.37.71** |  |  | проверка работоспособности воздуховодного шланга подключаемого к манометру после изгиба |  |  |  |
| 1.37.72** |  | 32.99/26.141 | проверка герметичности систем высокого и редуцированного давления со спасательным устройством избыточного давления | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.16; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.26 |  |  |
| 1.37.73** |  | 32.99/32.115 | проверка наличия переключателя в легочном автомате | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.74** |  | 32.99/35.062 | проверка соответствия спасательного устройства избыточного давления | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.28 |  |  |
| 1.37.75** |  |  | проверка избыточного давления воздуха при различных нагрузках | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |  |  |
| 1.37.76** |  | 32.99/29.137 | проверка фактического сопротивления на выдохе | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.25; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.21 |  |  |
| 1.37.77** |  | 32.99/26.141 | проверка герметичности воздуховодной системы дыхательного аппарата нормального давления | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.30 |  |  |
| 1.37.78** |  | 32.99/29.137 | проверка сопротивления дыханию на вдохе и выдохе дыхательного аппарата и спасательного устройства нормального давления | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.31 |  |  |
| 1.37.79** |  | 32.99/32.115 | проверка штуцеров легочных автоматов и спасательного устройства аппаратов нормального давления | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.27 |  |  |
| 1.37.80** |  |  | требования к дополнительному оборудованию аппаратов | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.37.81** |  |  | наличие разрешения на применение баллонов в составе аппаратов | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.5 |  |  |
| 1.37.82** |  |  | требования к конструкции и материалам аппаратов | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |  |  |
| 1.37.83** |  | 32.99/36.140 | проверка срока службы | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1 |  |  |
| 1.37.84** |  | 32.99/29.061 | проверка формы и габаритных размеров | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.26 |  |  |
| 1.37.85** |  | 32.99/39.000 | проверка системы воздухоснабжения | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.25 |  |  |
| 1.37.86** |  |  | проверка системы телеметрии | ГОСТ Р 53255-2019 п.п. 7.25, 7.26 |  |  |
| 1.37.87** |  | 32.99/32.115 | проверка рабочей частоты приемопередающего тракта системы телеметрии | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1 |  |  |
| 1.37.88** |  |  | проверка дальности приема и передачи сигналов телеметрии |  |  |  |
| 1.37.89** |  |  | проверка требований к баллонам |  |  |  |
| 1.37.90** |  |  | проверка конической резьбы штуцера вентиля |  |  |  |
| 1.37.91** |  |  | проверка оборота шпинделя вентиля | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.6 |  |  |
| 1.37.92** |  |  | проверка маркировка на корпусе вентиля | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1 |  |  |
| 1.37.93** |  |  | проверка серийного номера манометра | ГОСТ Р 53255-2019 п.п. 7.1, 7.2 |  |  |
| 1.37.94** |  |  | проверка информации, отображаемой на дисплее устройства контроля давления | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.2 |  |  |
| 1.37.95** |  |  | проверка наличия свидетельства о государственной поверки на манометр | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1 |  |  |
| 1.37.96** |  | 32.99/26.080 | проверка работоспособности манометра во время воздействия климатических факторов | ГОСТ Р 53255-2019 п.п. 7.25, 7.26 |  |  |
| 1.37.97** |  | 32.99/32.115 | проверка серийного номера легочного автомата | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1, 7.2 |  |  |
| 1.37.98** |  |  | проверка серийного номера редуктора аппарата | ГОСТ Р 53255-2019 п.п. 7.1, 7.2 |  |  |
| 1.37.99** |  |  | проверка исполнения спасательного устройства | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1 |  |  |
| 1.37.100** |  | 32.99/39.000 | проверка поддержания избыточного давления на вдохе в спасательном устройстве с постоянной подачей воздуха | ГОСТ Р 53255-2019 п.п. 7.25, 7.26 |  |  |
| 1.37.101** |  |  | проверка сопротивления дыханию на выдохе в спасательном устройстве с постоянной подачей воздуха |  |  |  |
| 1.37.102** |  |  | проверка сопротивления дыханию спасательного устройства с легочно-автоматической подачей и нормальным давлением воздуха под лицевой частью |  |  |  |
| 1.37.103** |  |  | проверка содержания диоксида углерода на вдохе в лицевой части | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.26 |  |  |
| 1.37.104** |  | 32.99/26.080 | устойчивость к тепловому потоку спасательного устройства | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.22 |  |  |
| 1.38.1* | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90/32.115 | функциональная проверка СПИоП, контроль максимального времени задержки передачи извещений | ГОСТ 34701-2020 п. 10.1; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 9.2.1, 9.6.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.38.2* |  | 27.90/26.080 | требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 34701-2020 п.п. 10.3-10.6; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 9.6.4, 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7 |  |  |
| 1.39.3* |  | 27.90/39.000 | проверка требований к электропитанию | ГОСТ 34701-2020 п. 10.2; ГОСТ Р 53325-2012 п. 9.6.3 |  |  |
| 1.39.4** |  | 27.90/24.000 | проверка электромагнитной совместимости СПИоП | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (кроме п.п. 9.6, 10); ГОСТ 34701-2020 п. 10.7; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п. 9.6.9 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) |  |  |
| 1.39.5* |  | 27.90/22.000 | требования безопасности | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 9.6.8, 9.6.10 |  |  |
| 1.39.6* |  | 27.90/32.115 | проверка контроля исправности линии связи | ГОСТ Р 53325-2012 п. 9.6.2 |  |  |
| 1.39.7* |  | 27.90/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 9.6.9, 7.16.9 (Б.3.10) |  |  |
| 1.39.8* |  |  | измерение напряженности радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 9.6.9 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 7.16.9 |  |  |
| 1.40.1* | Приборы управления пожарные | 26.51/39.000 | функциональные проверки | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.16.1, 7.16.3; СТБ 11.14.01-2006 п.п. 16.2.1-16.2.6, 16.2.8 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.40.2* |  | 26.51/26.080 | сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74); ГОСТ Р 53325-2012 п 7.16.4; ГОСТ Р МЭК 60068-2-2-2009; СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.12 |  |  |
| 1.40.3* |  |  | холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 7.16.5; ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009; СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.13 |  |  |
| 1.40.4* |  | 26.51/22.000 | проверка электрической прочности изоляции и сопротивления изоляции ППУ | ГОСТ 12997-84 п. 5.11; ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.8; СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.16 |  |  |
| 1.40.5* |  | 26.51/26.080 | влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69); ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-82); ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.6; СТБ 11.14.01-2006 п.п. 16.2.14, 16.2.15 |  |  |
| 1.40.6* |  | 26.51/25.098 | проверка пожарной безопасности ППУ | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.10; СТБ 11.14.01-2006 п.п. 16.2.18, 16.2.19, 16.2.21, 16.2.22; СТБ IEC 60695-2-11-2008 |  |  |
| 1.40.7* |  | 26.51/32.115 | проверка требований к конструкции, комплектности, маркировке, упаковке и эксплуатационной документации | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.23 |  |  |
| 1.40.8* |  | 26.51/24.000 | проверка электромагнитной совместимости ППУ | ГОСТ 30379-2017 п.п. 7.1.1-7.1.3, 7.1.7; ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) кроме п.п. 9.6, 10; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.9 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех); СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.9; СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  |  |
| 1.40.9* |  |  | напряжение радиопомех на сетевых зажимах | СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.9; СТБ EN 55022-2012 (кроме п.п. 9.6, 10) |  |  |
| 1.40.10* |  | 26.51/22.000 | проверка работоспособности при сопротивлении шлейфа и сопротивлении утечки | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.2 |  |  |
| 1.40.11* |  | 26.51/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30379-2017 п. 7.1.6; ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.9 (Б.3.10); СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.9 |  |  |
| 1.40.12* |  |  | измерение уровня радиопомех | ГОСТ 30379-2017 п. 7.2.1; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.9 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех); СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.9 (кроме напряжения помех на сетевых зажимах); СТБ EN 55022-2012 п. 10 |  |  |
| 1.41.1* | Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.30/39.000 | функциональная проверка, контроль индикации ППКП | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.1; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.16.1-7.16.3, 7.2.6 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.41.2* |  | 26.30/26.080 | сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74); ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.7; ГОСТ Р 53325-2012 п 7.16.4; ГОСТ Р МЭК 60068-2-2-2009 |  |  |
| 1.41.3* |  |  | холод. Устойчивость | ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74); ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.8; ГОСТ Р 53325-2012 7.16.5; ГОСТ Р МЭК 60068-2-1-2009 |  |  |
| 1.41.4* |  | 26.30/22.000 | проверка электрической прочности изоляции и сопротивления изоляции ППКП | ГОСТ 12997-84 п. 5.11; ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.13; ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.8 |  |  |
| 1.41.5* |  | 26.30/25.039 | проверка пожарной безопасности ППКП | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.14; ГОСТ IEC 60065-2013; ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.10 |  |  |
| 1.41.6* |  | 26.30/26.080 | влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69); ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-82); ГОСТ 30737-2001 п.п. 7.2.9, 7.2.10; ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.6 |  |  |
| 1.41.7* |  | 26.30/22.000 | определение класса защиты от поражения электрическим током | ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.11; ГОСТ IEC 60065-2013 |  |  |
| 1.41.8* |  | 26.30/24.000 | проверка электромагнитной совместимости ППКП | ГОСТ 30379-2017 п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7; ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.3; ГОСТ IEC 61000-4-5-2014; ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.9 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех); СТБ IEC 61000-4-2-2011; СТБ IEC 61000-4-6-2011; СТБ МЭК 61000-4-11-2006; СТБ МЭК 61000-4-4-2006 |  |  |
| 1.41.9* |  | 26.30/22.000 | проверка работоспособности при сопротивлении шлейфа и сопротивлении утечки | ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.2 |  |  |
| 1.41.10* |  | 26.30/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30379-2017 п. 7.1.6; ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.3; ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ IEC 61000-4-3-2016; ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.9 (Б.3.10) |  |  |
| 1.41.11* |  |  | измерение уровня радиопомех | ГОСТ 30379-2017 п. 7.2.1; ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.3; ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ CISPR 32-2015; ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.9 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) |  |  |
| 1.42.1* | Модули порошкового пожаротушения автоматические | 26.30/32.115 | соответствие МПП требованиям нормативного документа и конструкторской документации | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.3; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.42.2* |  |  | определение типа вытесняющего газа | СТБ 11.13.19-2010 п. 5.6 |  |  |
| 1.42.3* |  | 26.30/39.000 | величина утечки вытесняющего газа | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.10; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.2 |  |  |
| 1.42.4* |  | 26.30/32.115 | прочность кронштейна | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.22; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.21 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.42.5** |  |  | комплектность | ГОСТ 2.610-2006; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.42.6** |  |  | маркировка и упаковка | ГОСТ 14192-96; ГОСТ 27331-87; СТБ 11.13.19-2010 п.п. 4.2, 9.2 |  |  |
| 1.43.1* | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 27.90/29.061 | проверка габаритных размеров | ГОСТ 34635-2020 п. 8.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.43.2* |  | 27.90/29.040 | проверка массы снаряженного генератора | ГОСТ 34635-2020 п. 8.2 |  |  |
| 1.43.3* |  | 27.90/32.115 | проверка соответствия комплектности, маркировки и упаковки, устройства для опломбирования ГОА | ГОСТ 34635-2020 п. 8.15 |  |  |
| 1.43.4* |  |  | проверка требований к упаковке |  |  |  |
| 1.43.5* |  |  | проверка типа ГОА | СТБ 11.16.05-2011 п. 6.1 |  |  |
| 1.43.6* |  |  | проверка условного обозначения |  |  |  |
| 1.43.7* |  |  | проверка напряжения электрического сигнала для приведения ГОА в действие | ГОСТ 34635-2020 п. 6.4 |  |  |
| 1.43.8* |  |  | проверка элементов крепления | ГОСТ 34635-2020 п. 8.18 |  |  |
| 1.44.1* | Установки газового пожаротушения автоматические | 26.30/32.115 | отсутствие запорных устройств | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.1; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.44.2* |  | 26.30/29.061 | габаритные и присоединительные размеры, масса | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.17; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.7 |  |  |
| 1.44.3* |  | 26.30/32.115 | проверка состава батареи | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.5.1; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 |  |  |
| 1.45.1* | Устройства распределительные | 26.30/32.115 | проверка комплектности | ГОСТ Р 53283-2009 п. 8.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.45.2* |  |  | проверка маркировки |  |  |  |
| 1.45.3* |  |  | проверка цвета пускового устройства |  |  |  |
| 1.45.4* |  | 26.30/29.061 | проверка габаритных и присоединительных размеров, за исключением резьбы | ГОСТ Р 53283-2009 п. 8.16 |  |  |
| 1.46.1* | Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы | 26.30/29.061 | проверка конструктивных особенностей, основных параметров и размеров | ГОСТ Р 53287-2009 п. 8.2.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.46.2* |  | 26.30/32.115 | проверка условного обозначения | ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 4.2.1- 4.2.3 |  |  |
| 1.46.3* |  |  | проверка наличия внешних дефектов | ГОСТ Р 53287-2009 п. 8.2.1.2 |  |  |
| 1.46.4* |  | 26.30/29.061 | проверка присоединительных размеров | ГОСТ Р 53287-2009 п. 8.2.2 |  |  |
| 1.46.5* |  | 26.30/29.040 | проверка массы | ГОСТ Р 53287-2009 п. 8.2.3 |  |  |
| 1.46.6* |  | 26.30/32.115 | проверка цвета окраски, маркировки и комплектности | ГОСТ Р 53287-2009 п. 8.2.4 |  |  |
| 1.46.7* |  |  | проверка маркировки | ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 8.1.3 |  |  |
| 1.47.1* | Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические | 26.30/32.115 | проверка соответствия требованиям ТД | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.1; СТБ 11.16.07-2011 (ГОСТ Р 53288-2009) п. 9.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.47.2* |  |  | проверка наличия и параметров манометра (индикатора давления) с рабочим диапазоном, возможности удаления измерительных устройств для их проверки |  |  |  |
| 1.47.3* |  |  | проверка наличия устройства защиты от случайных срабатываний |  |  |  |
| 1.47.4* |  |  | проверка наличия на запарном устройстве указателей (стрелок) на-правления потока жидкостей и надписей «ОТКР» и «ЗАКР» |  |  |  |
| 1.47.5* |  |  | проверка оснащенности устройствами слива ОТВ из емкостей и трубопроводов, устройством контроля уровня или массы ОТВ в емкостях для их хранения, штуцером для присоединения манометра или индикатора давления, предохранительным устройством |  |  |  |
| 1.47.6* |  | 26.30/26.045 | проверка наличия устройства для перемешивания растворов |  |  |  |
| 1.47.7* |  | 26.30/32.115 | проверка исключения возможности попадания в ОТВ каких-либо фрагментов или шлаков газогенерирующих элементов |  |  |  |
| 1.47.8* |  |  | проверка наличия маркировки, упаковки и комплектации | ГОСТ 14192-96; ГОСТ 19433-88; ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.1; СТБ 11.16.07-2011 (ГОСТ Р 53288-2009) п. 9.1 |  |  |
| 1.48.1* | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30/29.061 | проверка габаритных размеров согласно ТД | ГОСТ Р 51052-2002 п.п. 10.1, 10.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.48.2* |  |  | проверка необрабатываемых поверхностей отливок на отсутствие раковин | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.1 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.48.3* |  | 26.30/32.115 | проверка возможности опломбирования, цвета оборудования, схемы обвязки, фиксирования запорного органа | ГОСТ Р 51052-2002 п.п. 10.1, 10.5, 10.25 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.48.4* |  | 26.30/29.061 | проверка условного диаметра прохода | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.1 |  |  |
| 1.48.5* |  |  | проверка минимального диаметра прохода | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.3 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.48.6* |  |  |  |  |  |  |
| 1.48.7* |  | 26.30/32.115 | проверка наличия выхода для подсоединения линии пожарного звукового гидравлического оповещателя, выхода для гидравлического (пневматического) дублирующего привода, выхода для дренажа | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.6 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.48.8* |  |  | проверка обеспечения удобного доступа, возможности устранения повреждений | ГОСТ Р 51052-2002 п.п. 10.1, 10.9 |  |  |
| 1.48.9* |  |  | проверка наличия клеммы и знака заземления | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.1 |  |  |
| 1.48.10.* |  | 26.30/29.040 | проверка массы | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.4 |  |  |
| 1.48.11* |  | 26.30/32.115 | проверка шрифта маркировки, четкости маркировки, наличия таблички, цвета таблички, содержание таблички, содержание маркировки, наличия технологических отверстий | ГОСТ Р 51052-2002 п.п. 10.1, 10.2 |  |  |
| 1.49.1* | Оросители пожарные | 28.29/29.061 | проверка проходного канала | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.20; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.20 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.49.2* |  | 28.29/32.115 | проверка комплектности поставки | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.1; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.1 |  |  |
| 1.49.3* |  |  | проверка маркировки |  |  |  |
| 1.49.4* |  | 28.29/29.061 | проверка размеров, конструктивных требований, соответствия показателей и наличия в представляемой технической документации необходимых данных на оросители |  |  |  |
| 1.50.1* | Извещатели пожарные автономные | 27.90/30.000 | проверка уровня звукового давления сигнала | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.50.2* |  | 27.90/32.115 | приоритет сигнала срабатывания |  |  |  |
| 1.51.1* | Извещатели пожарные ручные | 26.30/32.115 | конструкция ИПР | ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.2; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.12.3.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.51.2* |  | 26.30/37.076 | работоспособность, оптическая индикация режимов работы ИПР | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2-4.4.3, 17.3.3; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.12.3.3 |  |  |
| 1.51.3* |  | 26.30/22.000 | изменение напряжения питания ИПР. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 17.3.4; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.1, 4.12.3.4 |  |  |
| 1.51.4* |  | 26.30/26.080 | сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74); ГОСТ 34698-2020 п. 17.3.5; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.12.3.5 |  |  |
| 1.51.5* |  |  | холод. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 17.3.6; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.2, 4.12.4.6 |  |  |
| 1.51.6* |  |  | влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69); ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 17.3.7; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.3, 4.12.3.7 |  |  |
| 1.51.7* |  | 26.30/24.000 | электромагнитная совместимость ИПР | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (кроме п.п. 9.6, 10); ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.9, 17.3.10; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.12.3.10 |  |  |
| 1.51.8* |  | 26.30/22.000 | электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.8; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.7 |  |  |
| 1.51.9* |  | 26.30/25.039 | пожарная безопасность | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.10; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.9 |  |  |
| 1.51.10* |  | 26.30/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.12.3.10 |  |  |
| 1.51.11* |  |  | измерение напряженности радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.12.3.10 |  |  |
| 1.52.1* | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30/32.115 | проверка требований назначения и к конструкции | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.3 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.52.2* |  | 26.30/39.000 | зависимость значения чувствительности от направления воздушного потока | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.2.7 |  |  |
| 1.52.3* |  |  | стабильность | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.2.6 |  |  |
| 1.52.4* |  | 26.30/32.115 | повторяемость, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.2.8 |  |  |
| 1.52.5* |  | 26.30/39.000 | изменение напряжения питания. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 7.2.11; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.1, 4.7.2.11 |  |  |
| 1.52.6* |  |  | устойчивость к воздушным потокам | ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.9; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.2.9 |  |  |
| 1.52.7* |  | 26.30/26.080 | холод. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.4, 7.2.13; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.2, 4.7.2.13 |  |  |
| 1.52.8* |  |  | сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 7.2.12; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.2.12 |  |  |
| 1.52.9* |  |  | влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.5, 7.2.14; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.3, 4.7.2.14 |  |  |
| 1.52.10* |  | 26.30/39.000 | фоновая освещенность | ГОСТ 34698-2020 п. 7.2.10; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.7.2.10 |  |  |
| 1.52.11* |  | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (кроме п.п. 9.6, 10); ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.9, 7.2.17; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.7.2.17 |  |  |
| 1.52.12* |  | 26.30/22.000 | электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.8; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.7 |  |  |
| 1.52.13* |  | 26.30/25.039 | пожарная безопасность | ГОСТ IEC 60065-2013; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.9 |  |  |
| 1.52.14* |  | 26.30/30.000 | проверка уровня звукового давления | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.1 |  |  |
| 1.52.15** |  | 26.30/32.115 | приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.2 |  |  |
| 1.52.16* |  | 26.30/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.7.2.17 |  |  |
| 1.52.17* |  |  | измерение напряженности радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.7.2.17 |  |  |
| 1.53.1* | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30/39.000 | изменение напряжения питания ИПДЛ. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 9.2.14; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.1, 4.9.2.16 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.53.2* |  |  | прерывание оптического луча ИПДЛ | ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.8; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.9.2.9 |  |  |
| 1.53.3* |  |  | зависимость значения чувствительности ИПДЛ от оптической длины луча | ГОСТ 34698-2020 п. 9.1.12; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.9.2.14 |  |  |
| 1.53.4* |  |  | фоновая освещенность ИПДЛ | ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.13; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.9.2.15 |  |  |
| 1.53.5* |  | 26.30/26.080 | сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.15; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.9.2.17 |  |  |
| 1.53.6* |  |  | холод. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.4, 9.2.16; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.2, 4.9.2.18 |  |  |
| 1.53.7* |  |  | влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.5, 9.2.17; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.3, 4.9.2.19 |  |  |
| 1.53.8* |  | 26.30/24.000 | электромагнитная совместимость ИПДЛ | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (кроме п.п. 9.6, 10); ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.9, 9.2.20; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.9.2.22 |  |  |
| 1.53.9* |  | 26.30/32.115 | значения чувствительности (повторяемость), оптическая индикация режимов работы | ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.7; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.9.2.8 |  |  |
| 1.53.10* |  |  | диапазон регулирования чувствительности | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.9.2.10 |  |  |
| 1.53.11* |  | 26.30/39.000 | зависимость значения чувствительности от времени непрерывной работы (стабильность) | ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.9; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.9.2.11 |  |  |
| 1.53.12* |  | 26.30/32.115 | наличие юстировочных устройств | ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.10; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.9.2.12 |  |  |
| 1.53.13* |  | 26.30/22.000 | контроль исправности линии связи | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.3, 9.2.11; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.9.2.13 |  |  |
| 1.53.14* |  |  | электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.8; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.7 |  |  |
| 1.53.15* |  | 26.30/25.039 | пожарная безопасность | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.10; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.9 |  |  |
| 1.53.16* |  | 26.30/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.9.2.22 |  |  |
| 1.53.17* |  |  | измерение напряженности радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.9.2.22 |  |  |
| 1.54.1* | Извещатели пожарные тепловые точечные | 26.30/26.080 | холод, устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.4, 5.2.12; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.2, 4.5.2.13 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.54.2* |  |  | сухое тепло, устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 5.2.11; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.5.2.12 |  |  |
| 1.54.3* |  | 26.30/39.000 | время срабатывания при различных положениях относительно направления воздушного потока | ГОСТ 34698-2020 п. 5.2.6; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.5.2.7 |  |  |
| 1.54.4* |  |  | температура срабатывания, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ 34698-2020 п. 5.2.7; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.5.2.8 |  |  |
| 1.54.5* |  |  | время срабатывания при различных скоростях повышения температуры | ГОСТ 34698-2020 п. 5.2.8; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.5.2.9 |  |  |
| 1.54.6* |  |  | изменение напряжения питания, устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 5.2.10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.1, 4.5.2.11 |  |  |
| 1.54.7* |  | 26.30/36.038 | время срабатывания перед испытаниями на внешние воздействия | ГОСТ 34698-2020 п. 5.2.9; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.5.2.10 |  |  |
| 1.54.8* |  | 26.30/30.000 | проверка уровня звукового давления | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.1 |  |  |
| 1.54.9* |  | 26.30/32.115 | приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.2 |  |  |
| 1.54.10* |  | 26.30/26.080 | влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.5, 5.2.13; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.2, 4.5.2.13 |  |  |
| 1.54.11* |  | 26.30/22.000 | электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.8; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.7 |  |  |
| 1.54.12* |  | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (кроме п.п. 9.6, 10); ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.9, 5.2.16; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.5.2.17 |  |  |
| 1.54.13* |  | 26.30/25.039 | пожарная безопасность | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.10; ГОСТ IEC 60065-2013 п. 4.3; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.9 |  |  |
| 1.54.14* |  | 26.30/32.115 | требования назначения | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.3 |  |  |
| 1.54.15* |  | 26.30/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.5.2.17 |  |  |
| 1.54.16* |  |  | измерение напряженности радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.5.2.17 |  |  |
| 1.55.1* | Извещатели пожарные тепловые линейные (термокабель) | 26.30/35.065 | температура срабатывания ИПТЛ (ИПТМ), оптическая индикация режимов работы | ГОСТ 34698-2020 п.п. 6.2.2, 5.2.7; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.5.2.8, 4.6.2.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.55.2* |  | 26.30/39.000 | проверка времени срабатывания | ГОСТ 34698-2020 п.п. 5.2.8, 5.2.9; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.5.2.9, 4.5.2.10, 4.6.2.2 |  |  |
| 1.55.3* |  |  | изменение напряжения питания ИПТЛ (ИПТМ). Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 5.2.10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.1, 4.5.2.11, 4.6.2.2 |  |  |
| 1.55.4* |  | 26.30/26.080 | проверка устойчивости к пониженной температуре. Холод (устойчивость) | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.4, 5.2.12; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.2, 4.5.2.13, 4.6.2.2 |  |  |
| 1.55.5* |  |  | сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п. 4.2.2.1; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.5.2.12, 4.6.2.2 |  |  |
| 1.55.6* |  |  | влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.5, 5.2.13; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.3, 4.5.2.14, 4.6.2.2 |  |  |
| 1.55.7* |  | 26.30/30.000 | проверка уровня звукового давления | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.1 |  |  |
| 1.55.8* |  | 26.30/32.115 | приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.2 |  |  |
| 1.55.9* |  | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (кроме п.п. 9.6, 10); ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.9, 5.2.16; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.5.2.17 |  |  |
| 1.55.10* |  | 26.30/32.115 | требования назначения | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.3 |  |  |
| 1.55.11* |  | 26.30/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.5.2.17 |  |  |
| 1.55.12* |  |  | измерение напряженности радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.5.2.17 |  |  |
| 1.56.1* | Извещатели пожарные газовые | 26.30/39.000 | изменение напряжения питания ИПГ. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 13.2.10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.1, 4.13.2.9 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.56.2* |  | 26.30/24.000 | электромагнитная совместимость ИПГ | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (кроме п.п. 9.6, 10); ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.9, 13.2.16; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.13.2.15 |  |  |
| 1.56.3* |  | 26.30/25.039 | требования безопасности | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.7, 4.4.9 |  |  |
| 1.56.4* |  | 26.30/26.080 | сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 13.2.11; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.13.2.10 |  |  |
| 1.56.5* |  |  | холод. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.4, 13.2.12; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.2, 4.13.2.11 |  |  |
| 1.56.6* |  |  | влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69); ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.5, 13.2.13; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.3, 4.13.2.12 |  |  |
| 1.56.7.* |  | 26.30/39.000 | стабильность | ГОСТ 34698-2020 п. 13.2.6; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.13.2.4 |  |  |
| 1.56.8* |  |  | зависимость значения чувствительности от направления относительно воздушного потока | ГОСТ 34698-2020 п. 13.2.7; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.13.2.5 |  |  |
| 1.56.9* |  | 26.30/32.115 | повторяемость, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ 34698-2020 п. 13.2.8; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.13.2.6 |  |  |
| 1.56.10* |  | 26.30/39.000 | устойчивость к воздушным потокам | ГОСТ 34698-2020 п. 13.2.9; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.13.2.7 |  |  |
| 1.56.11* |  |  | устойчивость к насыщению | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.13.2.8 |  |  |
| 1.56.12* |  | 26.30/30.000 | проверка уровня звукового давления сигнала | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.1 |  |  |
| 1.56.13* |  | 26.30/32.115 | приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2, 4.4.3; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.2 |  |  |
| 1.56.14* |  |  | требования к конструкции | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.8 |  |  |
| 1.56.15* |  | 26.30/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.9.2.22 |  |  |
| 1.56.16* |  |  | измерение уровня радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.13.2.15 |  |  |
| 1.57.1* | Извещатели пожарные пламени | 26.30/32.115 | повторяемость, оптическая индикация режимов работы ИПП | ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.11.2.3 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.57.2* |  | 26.30/39.000 | прямой свет ИПП | ГОСТ 34698-2020 п. 12.2.6; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.11.2.6 |  |  |
| 1.57.3* |  | 26.30/26.080 | сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 12.2.8; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.11.2.8 |  |  |
| 1.57.4* |  |  | холод. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.4, 12.2.9; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.2, 4.11.2.9 |  |  |
| 1.57.5* |  |  | влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.5, 12.2.10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.3, 4.11.2.10 |  |  |
| 1.57.6* |  | 26.30/26.095 | прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 12.2.11; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.4, 4.11.2.11 |  |  |
| 1.57.7* |  | 26.30/39.000 | изменение напряжения питания ИПП. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 12.2.7; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.1, 4.11.2.7 |  |  |
| 1.57.8* |  | 26.30/24.000 | электромагнитная совместимость ИПП | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (кроме п.п. 9.6, 10); ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.9, 12.2.13; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.11.2.13 |  |  |
| 1.57.9* |  | 26.30/39.000 | стабильность | ГОСТ 34698-2020 п. 12.2.4; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.11.2.4 |  |  |
| 1.57.10* |  |  | угол обзора | ГОСТ 34698-2020 п. 12.2.5; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.11.2.5 |  |  |
| 1.57.11* |  | 26.30/30.000 | проверка уровня звукового давления | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.1 |  |  |
| 1.57.12* |  | 26.30/32.115 | приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2, 4.4.3; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.8.2 |  |  |
| 1.57.13* |  | 26.30/22.000 | электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.8; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.7 |  |  |
| 1.57.14* |  | 26.30/25.039 | пожарная безопасность | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.10; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.9 |  |  |
| 1.57.15* |  | 26.30/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.10), 4.11.2.13 |  |  |
| 1.57.16* |  |  | измерение напряженности радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех), 4.11.2.13 |  |  |
| 1.58.1* | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/39.000 | проверка частоты мигания (мигающие световые оповещатели) | ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.4.2; ГОСТ Р 55149-2012 п. 6.2.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.58.2** |  |  | проверка диапазона частот (звуковые и речевые оповещатели), проверка непрерывности звукового сигнала, проверка непрерывной звуковой работы оповещателя | ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 8.1.4, 8.1.11, 8.1.12; ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.4.4; ГОСТ Р 55149-2012 п.п. 5.1.6, 5.1.10 |  |  |
| 1.58.3** |  | 26.30/32.115 | проверка функционирования | ГОСТ 34699-2020 п.п. 8.1, 8.3; ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.4.1 |  |  |
| 1.58.4** |  | 26.30/39.000 | проверка изменения напряжения питания | ГОСТ 34699-2020 п. 8.9; ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.4.5; ГОСТ Р 55149-2012 п. 6.2.11 |  |  |
| 1.58.5* |  | 26.30/32.115 | проверка маркировки | ГОСТ 34699-2020 п. 5.6; ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 8.1.3; ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.2.6 |  |  |
| 1.58.6* |  |  | проверка технической документации на оповещатели | ГОСТ Р 53287-2009 п. 8.1.2 |  |  |
| 1.58.7* |  | 26.30/30.000 | проверка уровня звукового давления (звуковые и речевые оповещатели) | ГОСТ 34699-2020 п. 8.5; ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 8.1.10-8.1.12; ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.4.3; ГОСТ Р 55149-2012 п. 6.2.3 |  |  |
| 1.58.8* |  | 26.30/26.080 | сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 34699-2020 п. 8.10; ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.4.6; ГОСТ Р 55149-2012 п. 6.2.7 |  |  |
| 1.58.9* |  |  | холод. Устойчивость | ГОСТ 34699-2020 п. 8.11; ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.4.7; ГОСТ Р 55149-2012 п. 6.2.8 |  |  |
| 1.58.10* |  |  | проверка устойчивости к механическим и климатическим воздействиям в условиях транспортирования | ГОСТ 34699-2020 п. 8.18 |  |  |
| 1.58.11* |  |  | влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ 34699-2020 п. 8.12; ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.4.8; ГОСТ Р 55149-2012 п. 6.2.9 |  |  |
| 1.58.12* |  | 26.30/22.000 | проверка требований безопасности | ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.9.3, 8.15, 8.17; ГОСТ IEC 60065-2013; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 6.4.10, 6.4.12; ГОСТ Р 55149-2012 п.п. 6.2.12, 6.2.14 |  |  |
| 1.58.13** |  | 26.30/24.000 | проверка электромагнитной совместимости | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (кроме п.п. 9.6, 10); ГОСТ 34699-2020 п. 8.16; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.4.11 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех); ГОСТ Р 55149-2012 п. 6.2.13 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех Приложения Б |  |  |
| 1.58.14* |  | 26.30/32.115 | проверка функционирования | ГОСТ Р 55149-2012 п. 6.2.1 |  |  |
| 1.58.15* |  | 26.30/39.000 | проверка мощности, подводимой к вибромотору (электротоковые оповещатели) | ГОСТ 34699-2020 п.8.7; ГОСТ Р 55149-2012 п. 6.2.5 |  |  |
| 1.58.16* |  |  | проверка значения токовых воздействий (электротоковые оповещатели) | ГОСТ 34699-2020 п. 8.8; ГОСТ Р 55149-2012 п. 6.2.6 |  |  |
| 1.58.17* |  | 26.30/26.080 | проверка устойчивости к климатическим воздействиям | ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 8.1.5, 8.1.12 |  |  |
| 1.58.19* |  | 26.30/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.4.11 (Б.3.10) |  |  |
| 1.58.20* |  |  | измерение напряженности радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.4.11 (Б.3.10 в части измерения напряженности радиопомех) |  |  |
| 1.59.1* | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30/39.000 | функциональная проверка | ГОСТ 34700-2020 п. 15.1; ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.59.2* |  | 26.30/32.115 | контроль индикации | ГОСТ 34700-2020 п. 15.1 |  |  |
| 1.59.3* |  | 26.30/24.000 | проверка электромагнитной совместимости | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (кроме п.п. 9.6, 10); ГОСТ 34700-2020 п. 15.8; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.8 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех) |  |  |
| 1.59.4* |  | 26.30/22.000 | проверка электрической прочности и сопротивления изоляции | ГОСТ 34700-2020 п. 15.7; ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.7 |  |  |
| 1.59.5* |  | 26.30/25.039 | проверка пожарной безопасности | ГОСТ 34700-2020 п. 15.9; ГОСТ IEC 60065-2013; ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.9 |  |  |
| 1.59.6* |  | 26.30/26.080 | сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 34700-2020 п. 15.3; ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.3 |  |  |
| 1.59.7* |  |  | холод. Устойчивость | ГОСТ 34700-2020 п. 15.4; ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.4 |  |  |
| 1.59.8* |  |  | устойчивость к влажному теплу (циклический режим) | ГОСТ 34700-2020 п. 15.5.2 |  |  |
| 1.59.9* |  |  | влажное тепло (постоянный режим) | ГОСТ 34700-2020 п. 15.5.1; ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.5 |  |  |
| 1.59.10* |  | 26.30/39.000 | проверка защиты от короткого замыкания | ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.2 |  |  |
| 1.59.11* |  | 26.30/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.8 (Б.3.10) |  |  |
| 1.59.12* |  |  | измерение уровня радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.8 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) |  |  |
| 1.60.1** | Арматура электромонтажная | 27.33/25.047 | стойкость к воспламенению | ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81); СТБ 1950-2009 п. 5.3 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.60.2** |  |  | стойкость к зажиганию | СТБ 1950-2009 п. 5.2; СТБ IEC 60695-2-10-2008; СТБ IEC 60695-2-11-2008 |  |  |
| 1.60.3** |  | 27.33/29.145 | испытание на плохой контакт при помощи накаленных элементов | ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84); СТБ 1950-2009 п. 5.4 |  |  |
| 1.61.1* | Топливо твердое минеральное | 19.20/34.066 | Определение высшей теплоты сгорания и расчет низшей теплоты сгорания | ГОСТ 147-2013 (ISO 1928:2009) | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.62.1* | Нефтепродукты | 19.20/34.066 | Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания | ГОСТ 21261-91 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.63.1* | Биотопливо твердое | 19.20/34.066 | Определение теплоты сгорания | ГОСТ 33106-2014 (EN 14918:2009) | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.64.1* | Газы природные горючие | 06.20/34.066 | Определение удельной теплоты сгорания | ГОСТ 10062-75 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.65.1* | Извещатели пожарные дымовые аспирационные | 26.30/32.115 | повторяемость, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ 34698-2020 п. 10.2.6; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.2.3 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.65.2* |  | 26.30/39.000 | стабильность | ГОСТ 34698-2020 п. 10.2.7; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.2.4 |  |  |
| 1.65.3* |  |  | контроль целостности системы воздухозабора | ГОСТ 34698-2020 п. 10.2.8; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.2.5 |  |  |
| 1.65.4* |  |  | изменение напряжения питания. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 10.2.9; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.1, 4.10.2.6 |  |  |
| 1.65.5* |  | 26.30/26.080 | сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п. 10.2.10; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.10.2.7 |  |  |
| 1.65.6* |  |  | холод. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п. 10.2.11; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.2, 4.10.2.8 |  |  |
| 1.65.7* |  |  | влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п. 10.2.12; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.3, 4.10.2.9 |  |  |
| 1.65.8* |  | 26.30/22.000 | электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.8; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.7 |  |  |
| 1.65.9* |  | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (кроме п.п. 9.6, 10); ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.9, 4.10.2.15; ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 4.10.2.12 |  |  |
| 1.65.10* |  | 26.30/25.039 | пожарная безопасность | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.10; ГОСТ IEC 60065-2013 п. 4.3; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.9 |  |  |
| 1.65.11* |  | 26.30/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.3(Б.3.10) |  |  |
| 1.65.12* |  |  | измерение напряженности радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) |  |  |
| 1.66.1* | Извещатели пожарные мультикритериальные | 26.30/39.000 | показатели назначения, оптическая индикация режимов работы | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.3, 15.2.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.66.2* |  | 26.30/32.115 | требования к конструкции и органам управления | ГОСТ 34698-2020 п. 15.2.3 |  |  |
| 1.66.3* |  | 26.30/39.000 | проверка функции самотестирования | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.3, 15.2.4 |  |  |
| 1.66.4* |  | 26.30/30.000 | проверка уровня звукового давления сигнала | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2 |  |  |
| 1.66.5* |  | 26.30/39.000 | изменение напряжения питания. Устойчивость. | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.1, 15.2.5 |  |  |
| 1.66.6* |  | 26.30/32.115 | приоритет сигнала срабатывания | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2 |  |  |
| 1.66.7* |  | 26.30/26.080 | сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 15.2.6 |  |  |
| 1.66.8* |  |  | холод. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 15.2.7 |  |  |
| 1.66.9* |  |  | влажное тепло, постоянный режим. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 15.2.8 |  |  |
| 1.66.10* |  | 26.30/24.000 | Электромагнитная совместимость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 15.2.11 |  |  |
| 1.66.11* |  | 26.30/25.039 | пожарная безопасность | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.10 |  |  |
| 1.67.1* | Устройства расширения функциональных возможностей приборов приемно-контрольных и управления пожарных | 26.30/39.000 | функциональная проверка | ГОСТ Р 53325-2012 п. 8.5.2.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.67.2* |  | 26.30/26.080 | сухое тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 8.4.2, 8.5.2.3 |  |  |
| 1.67.3* |  |  | холод. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 8.4.1, 4.4.2, 8.5.2.4 |  |  |
| 1.67.4* |  |  | влажное тепло. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 8.4.1, 4.4.3, 8.5.2.5 |  |  |
| 1.67.5* |  | 26.30/24.000 | проверка электромагнитной совместимости | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (кроме п.п. 9.6, 10); ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 8.4.1, 4.4.6 (Б.3.5, Б.3.6, Б.3.7, Б.3.8, Б.3.9, Б.3.11 в части измерения напряжения радиопомех), 8.5.2.8 |  |  |
| 1.67.6* |  | 26.30/25.039 | проверка пожарной безопасности | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 8.4.1, 4.4.9 |  |  |
| 1.67.7* |  | 26.30/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 8.4.1, 4.4.6 (Б.3.10) |  |  |
| 1.67.8* |  |  | измерение напряженности радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) п. 10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 8.4.1, 4.4.6 (Б.3.11 в части измерения напряженности радиопомех) |  |  |
| 1.68.1** | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/32.115 | проверка соответствия объема данных, содержащихся в представляемой ТД, объему требований стандарта | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.1.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.68.2** |  |  | проверка наличия клемм и знаков заземления |  |  |  |
| 1.68.3** |  |  | проверка комплектности |  |  |  |
| 1.68.4** |  |  | проверка маркировки |  |  |  |
| 1.68.5** |  | 26.30/29.061 | проверка габаритных и присоединительных размеров блоков, монтажных посадочных соединений ЛСД, длины кабельных линий связи |  |  |  |
| 1.68.6** |  | 26.30/29.040 | проверка массы |  |  |  |
| 1.68.7** |  | 26.30/39.000 | проверка отсутствия открытых передаточных механизмов ЛСД |  |  |  |
| 1.68.8** |  |  | проверка эргономических требований к клавишным и кнопочным выключателям и переключателям (статический режим) | ГОСТ 22614-77; ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.1.2 |  |  |
| 1.68.9** |  | 26.30/24.000 | электромагнитная совместимость (статический режим) | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008); ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004); ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (кроме п.п. 9.6, 10); ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.12 |  |  |
| 1.68.10** |  | 26.30/26.141 | степень защиты оболочки электропривода пожарного ствола и МПУ (статический режим) | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013); ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.13 |  |  |
| 1.68.11* |  | 26.30/24.000 | устойчивость к радиочастотным помехам | ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006); ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.12 |  |  |
| 1.68.12* |  |  | измерение уровня радиопомех | ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) (п.п. 9.6, 10); ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.12 |  |  |
| 1.69.1* | Твердые вещества и материалы | 08.99/25.120 | Искробезопасность | СТБ 11.05.04-2007 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.70.1* | Материалы строительные и отделочные | 23.20/25.047 | Определение воспламеняемости с применением одного источника пламени | EN ISO 11925-2:2020; СТБ EN ISO 11925-2-2017 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.71.1* | Строительные конструкции | 23.20/25.108 | Определение класса пожарной опасности | СТБ 1961-2009 п. 4 (метод А) | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.71.2* |  |  | Огнестойкость | ГОСТ 30247.0-94; ГОСТ 30247.1-94; СТБ EN 1363-1-2009; СТБ EN 1363-2-2009; СТБ EN 1364-1-2009; СТБ EN 1364-3-2009; СТБ EN 1364-4-2009; СТБ EN 1365-1-2009; СТБ EN 1365-2-2009 |  |  |
| 1.72.1* | Кровли (кровельныя покрытия и основания) | 23.32/25.108 | Определение стойкости к воздействию огня | СТБ CEN/TS 1187-2013 п.п. 4, 5, 6 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.73.1* | Системы утепления, облицовки зданий | 23.32/25.108 | Определение класса пожарной опасности | СТБ 1961-2009 п. 5 (метод Б) | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.74.1* | Светопрозрачные строительные конструкции, элементы зданий и заполнений противопожарных преград | 23.61/25.108 | Огнестойкость | ГОСТ 30247.0-94; ГОСТ 30247.1-94; ГОСТ 30247.2-97; ГОСТ 30247.4-2022; ГОСТ 33000-2014; СТБ 1764-2007 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.75.1* | Подвесные потолки | 25.11/25.108 | Огнестойкость | СТБ EN 1364-2-2009 п. 10 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.76.1* | Легкосбрасываемые конструкции | 23.61/35.062 | Избыточное давление вскрытия | СТБ 1762-2007 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.77.1* | Дымозащитные преграды | 23.32/39.000 | эксплуатационная надежность и время выдвижения | СТБ EN 12101-1-2009 приложение В | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.77.2* |  | 23.32/26.141 | Проницаемость дыма через материал | СТБ EN 12101-1-2009 приложение С |  |  |
| 1.77.3* |  | 23.32/25.108 | Огнестойкость | ГОСТ Р 53305-2009; СТБ EN 12101-1-2009 приложение D |  |  |
| 1.78.1* | Двери шахт лифтов | 28.22/25.108 | Огнестойкость | ГОСТ 30247.3-2002; ГОСТ Р 55896-2013 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.79.1* | Двери, ворота и люки | 25.12/25.108 | Огнестойкость | ГОСТ 30247.2-97; ГОСТ 34946-2023; ГОСТ Р 53307-2009; СТБ 1764-2007 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.79.2* |  | 25.12/26.141 | Определение дымонепроницаемости | СТБ 1647-2006 приложение А |  |  |
| 1.79.3* |  | 25.12/32.115 | Запирающие устройства, замочноскобяные изделия, устройства самозакрывания | СТБ 1394-2003 п. 7.8; СТБ 1647-2006 п. 7.3 |  |  |
| 1.79.4* |  |  | Элементы замка, обеспечивающие нормальное функционирование замка при температуре не ниже 200 °С | СТБ 1647-2006 приложение А |  |  |
| 1.79.5* |  | 25.12/29.061 | Высота порога и его конфигурация | СТБ 1457-2004 п. 5.1 |  |  |
| 1.79.6* |  | 25.12/26.141 | определение воздухонепроницаемости | ГОСТ 26602.2-99 |  |  |
| 1.79.7* |  | 25.12/29.061 | Определение внутренних и наружных размеров | СТБ 1457-2004 п. 5.1 |  |  |
| 1.79.8* |  |  | Определение зазоров в притворах | СТБ 1457-2004 п. 9 |  |  |
| 1.80.1* | Полотнище противопожарное | 13.92/39.000 | Тушение модельного очага | СТБ 11.12.02-2009 приложение А | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.80.2* |  | 13.92/29.061 | Геометрические размеры и прокаты | СТБ 11.12.02-2009 п.п. 6.1, 6.5 |  |  |
| 1.80.3* |  | 13.92/32.115 | Внешний осмотр | СТБ 11.12.02-2009 п. 6.2 |  |  |
| 1.80.4* |  | 13.92/39.000 | Определение времени вскрытия | СТБ 11.12.02-2009 п. 6.4 |  |  |
| 1.81.1* | Дымовые люки (клапана) вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги | 28.14/23.000 | Тепловое воздействие на образец в сочетании с механической и ветровой нагрузкой | ГОСТ 34720-2021 п. 9.7.1; ГОСТ Р 53301-2019 п. 8.7.1 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.81.2* |  |  | Ветровая нагрузка на образец | ГОСТ 34720-2021 п. 9.7.2; ГОСТ Р 53301-2019 п. 8.7.2 |  |  |
| 1.81.3* |  |  | Тепловое воздействие на образец | ГОСТ 34720-2021 п. 9.7.3; ГОСТ Р 53301-2019 п. 8.7.3 |  |  |
| 1.82.1* | Муфты противопожарные | 28.15/25.108 | Огнестойкость | ГОСТ 30247.0-94; ГОСТ Р 53306-2009; СТБ 2224-2011 приложение А | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.82.2* |  | 28.15/29.061 | Параметры и размеры | ГОСТ Р 53306-2009; СТБ 2224-2011 п. 7.2 |  |  |
| 1.82.3* |  | 28.15/32.115 | Комплектность, маркировка | ГОСТ Р 53306-2009; СТБ 2224-2011 п. 7.4 |  |  |
| 1.83.1* | Клапаны противопожарные и дымовые | 28.14/25.108 | Огнестойкость | ГОСТ 34720-2021; ГОСТ Р 53301-2019 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.84.1* | Воздуховоды | 28.14/25.108 | Огнестойкость | СТБ 11.03.01-2009 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.85.1* | Оборудование противодымной защиты. Вентиляторы | 27.51/36.140 | Время разрушения вентилятора | ГОСТ Р 53302-2009 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.85.2* |  |  | Время наступления потери функциональной способности |  |  |  |
| 1.85.3* |  | 27.51/23.000 | Проверка аэродинамических характеристик |  |  |  |
| 1.86.1* | Сейфы | 25.99/25.108 | Огнестойкость | СТБ 11.05.02-99 п. 6 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.87.1* | Покрытия лакокрасочные | 20.30/29.121 | Адгезия | ГОСТ 15140-78 п.п. 2, 4 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.88.1* | Средства огнезащитные для стальных конструкций | 20.59/29.121 | Определение адгезии | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 28574-2014 п. 2; СТБ 11.03.02-2010 п.п. 6.2.3, 6.3.3 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.89.1* | Средства защитные для древесины | 20.59/29.121 | Определение адгезии | ГОСТ 15140-78; ГОСТ 27325-87; СТБ 11.03.02-2010 п. 6.2.2 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.90.1* | Огнезащитные кабельные покрытия | 20.59/25.047 | определение термической стойкости кабелей с ОКП | СТБ 11.03.02-2010 п. 6.5.3 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.90.2* |  | 20.59/29.121 | определение коэффициента снижения допустимых длительных токов нагрузки | ГОСТ Р 53311-2009 п. 4.1; СТБ 11.03.02-2010 п. 6.5.3 |  |  |
| 1.92.1** | Зажимы для пожарных рукавов | 26.30/32.115 | утечка воды через зажим | ГОСТ 2071-95 п. 6.6 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.93.1** | Водосборник рукавный | 26.30/26.141 | прочность и герметичность соединений | ГОСТ 14279-95 п. 6.6; ГОСТ Р 53249-2009 п.п. 8.5, 8.9 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.93.2** |  | 26.30/32.115 | утечка воды через клапан запорного устройства | ГОСТ 14279-95 п. 6.6; ГОСТ Р 53249-2009 п. 8.6 |  |  |
| 1.94.1** | Генераторы пены средней кратности ручные | 26.30/39.000 | расход раствора пенообразователя | ГОСТ Р 50409-92 п. 4.7; СТБ 11.13.06-2009 п. 5.2 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.94.2** |  | 26.30/36.038 | кратность пены | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.3 |  |  |
| 1.94.3** |  | 26.30/26.141 | прочность и герметичность | ГОСТ Р 50409-92 п. 4.7; СТБ 11.13.06-2009 п. 5.4.1 |  |  |
| 1.94.4** |  | 26.30/29.061 | высота подачи пены средней кратности | ГОСТ Р 50409-92 п. 4.7; СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.13 |  |  |
| 1.94.5** |  |  | дальность пенной струи | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.14 |  |  |
| 1.94.6** |  | 26.30/26.141 | герметичность перекрывного устройства | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.4.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.94.7** |  | 26.30/29.121 | величина прогиба сеток | ГОСТ Р 50409-92 п. 4.2; СТБ 11.13.06-2009 п. 5.1.15 |  |  |
| 1.94.8** |  | 26.30/35.062 | проверка рабочего давления генератора | СТБ 11.13.06-2009 п. 5.2 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.94.9** |  | 26.30/36.038 | проверка расхода пены |  |  |  |
| 1.95.1** | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров | 26.30/29.040 | производительность генератора по раствору пенообразователя | ГОСТ Р 53290-2009 п. 7.12; СТБ 11.13.05-2009 п. 5.2 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.95.2** |  |  | кратность пены | ГОСТ Р 53290-2009 п.п. 7.14-7.15; СТБ 11.13.05-2009 п. 5.3 |  |  |
| 1.95.3** |  | 26.30/26.141 | прочность и герметичность | ГОСТ Р 53290-2009 п. 7.21; СТБ 11.13.05-2009 п. 5.5 |  |  |
| 1.95.4** |  | 26.30/35.062 | требования к рабочему давлению генераторов | ГОСТ Р 53290-2009 п. 7.6; СТБ 11.13.05-2009 п. 5.1.10 |  |  |
| 1.96.1** | Генераторы пены низкой кратности стационарные | 26.30/29.040 | производительность генератора по раствору пенообразователя | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.2 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.96.2** |  |  | кратность пены | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.3 |  |  |
| 1.96.3** |  | 26.30/26.141 | прочность и герметичность | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.4 |  |  |
| 1.96.4** |  | 26.30/35.062 | проверка рабочего давления | СТБ 11.13.07-2009 п. 5.2 |  |  |
| 1.97.1** | Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 26.30/35.062 | проверка диапазона рабочих давлений на входе и выходе пеносмесителя | ГОСТ Р 53252-2009 п.п. 8.6, 8.8; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.6 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.97.2** |  | 26.30/29.040 | проверка дозирования и расхода раствора пенообразователя | ГОСТ Р 53252-2009 п.п. 8.6, 8.8; СТБ 11.13.16-2009 п.п. 7.2.7-7.2.8 |  |  |
| 1.97.3** |  | 26.30/32.115 | проверка герметичности пеносмесителя | ГОСТ Р 53252-2009 п. 8.5, 8.8; СТБ 11.13.16-2009 п. 7.2.2 |  |  |
| 1.98.1** | Стволы пожарные ручные | 26.30/29.040 | расход воды компактной струи | ГОСТ 9923-2021 п. 6.9.2; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.6 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.98.2** |  | 26.30/29.061 | дальность компактной струи воды | ГОСТ 9923-2021 п. 6.9.3; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.6 |  |  |
| 1.98.3** |  | 26.30/29.040 | расход воды распыленной струи | ГОСТ 9923-2021 п. 6.10.2; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.7 |  |  |
| 1.98.4** |  | 26.30/29.061 | дальность распыленной струи воды |  |  |  |
| 1.98.5** |  |  | эффективная дальность распыленной струи воды | ГОСТ 9923-2021 п. 6.10.3; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.7 |  |  |
| 1.98.6** |  | 26.30/29.040 | средняя интенсивность орошения распыленной струи воды |  |  |  |
| 1.98.7** |  | 26.30/29.061 | угол факела распыленной струи воды | ГОСТ 9923-2021 п. 6.10.4; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.7 |  |  |
| 1.98.8** |  | 26.30/29.040 | расход воды защитной завесы | ГОСТ 9923-2021 п. 6.11.1; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.8 |  |  |
| 1.98.9** |  | 26.30/29.061 | угол факела защитной завесы | ГОСТ 9923-2021 п. 6.11.2; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.8 |  |  |
| 1.98.10** |  |  | диаметр факела защитной завесы | ГОСТ 9923-2021 п. 6.11.3; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.8 |  |  |
| 1.98.11** |  | 26.30/29.040 | расход водного раствора пенообразователя | ГОСТ 9923-2021 п. 6.12.1; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.9 |  |  |
| 1.98.12** |  | 26.30/29.061 | дальность пенной струи |  |  |  |
| 1.98.13** |  | 26.30/29.040 | кратность пены | ГОСТ 9923-2021 п. 6.12.2; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.9 |  |  |
| 1.98.14** |  | 26.30/32.115 | качество формирования компактной струи на выходе из насадка | ГОСТ 9923-2021 п. 6.9.1; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.6 |  |  |
| 1.98.15** |  | 26.30/29.061 | равномерность распределения жидкости по конусу факела распыленной струи воды | ГОСТ 9923-2021 п. 6.10.1; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.7 |  |  |
| 1.98.16** |  | 26.30/26.141 | прочность и герметичность корпуса ствола | ГОСТ 9923-2021 п. 6.5.1; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.2 |  |  |
| 1.98.17** |  |  | герметичность перекрывающего устройства | ГОСТ 9923-2021 п. 6.5.2; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.3 |  |  |
| 1.98.18** |  | 26.30/35.062 | рабочее давление | ГОСТ 9923-2021 п. 6.12.3; СТБ 11.13.14-2009 п. 6.6 |  |  |
| 1.99.1** | Стволы пожарные воздушно-пенные | 26.30/29.040 | расход раствора пенообразователя | ГОСТ 11101-2021 п. 6.9; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.3 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.99.2** |  | 26.30/29.061 | дальность струи | ГОСТ 11101-2021 п. 6.9; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.12 |  |  |
| 1.99.3** |  | 26.30/29.040 | кратность пены | ГОСТ 11101-2021 п. 6.10; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.4 |  |  |
| 1.99.4** |  | 26.30/26.141 | прочность и герметичность корпуса и соединений ствола | ГОСТ 11101-2021 п. 6.4.1; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.8 |  |  |
| 1.99.5** |  |  | герметичность перекрывного устройства | ГОСТ 11101-2021 п. 6.4.2; СТБ 11.13.15-2009 п. 7.2.9 |  |  |
| 1.99.6** |  | 26.30/29.121 | прогиб сеток после испытаний гидравлическим давлением | ГОСТ 11101-2021 п. 6.8; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.13 |  |  |
| 1.99.7** |  | 26.30/29.040 | расход раствора пенообразователя | ГОСТ 11101-2021 п. 6.9.3; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.3 |  |  |
| 1.99.8** |  | 26.30/29.061 | дальность струи | ГОСТ 11101-2021 п. 6.9.4; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.2.12 |  |  |
| 1.99.9** |  | 26.30/29.040 | кратность пены | ГОСТ 11101-2021 п. 6.10; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.4 |  |  |
| 1.99.10** |  |  | расход воды | ГОСТ 11101-2021 п. 6.10; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.3.1-7.3.4 |  |  |
| 1.99.11** |  |  | расход пенообразователя | ГОСТ 11101-2021 п. 6.9.3; СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.3.1-7.3.4 |  |  |
| 1.99.12** |  |  | производительность по пене | СТБ 11.13.15-2009 п.п. 7.2.7, 7.3.5 |  |  |
| 1.100.1** | Стволы пожарные лафетные | 26.30/29.040 | расход огнетушащего вещества | ГОСТ 34778-2021 п. 6.9.2; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.3 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.100.2** |  | 26.30/29.061 | дальность струи: сплошная распыленная компактная | ГОСТ 34778-2021 п. 6.9.3; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.11 |  |  |
| 1.100.3** |  | 26.30/29.040 | кратность пены | ГОСТ 34778-2021 п. 6.9.4; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.4 |  |  |
| 1.100.4** |  | 26.30/26.141 | прочность и герметичность перекрывающего устройства | ГОСТ 34778-2021 п. 6.5.2; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.5 |  |  |
| 1.100.5** |  | 26.30/32.115 | качество формирования сплошной и распыленной струй | ГОСТ 34778-2021 п. 6.9.1; СТБ 11.13.23-2012 п. 6.2.11 |  |  |
| 1.101.1** | Разветвления рукавные | 26.30/26.141 | прочность и герметичность | ГОСТ 8037-93 п. 3.8; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.5; СТБ 2496-2017 п. 6.12 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.101.2** |  |  | герметичность перекрывающего устройства и соединений | ГОСТ 8037-93 п. 3.9; ГОСТ Р 50400-2011 п. 8.6; СТБ 2496-2017 п. 6.13 |  |  |
| 1.102.1** | Сетки всасывающие | 25.93/26.141 | прочность и герметичность надклапанной части | ГОСТ 12963-93 п. 3.7; ГОСТ Р 53253-2009 п. 8.5 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.102.2** |  | 25.93/32.115 | утечка через перекрывной клапан | ГОСТ 12963-93 п. 3.7; ГОСТ Р 53253-2009 п. 8.6 |  |  |
| 1.103.1** | Гидроэлеватор пожарный | 28.22/26.141 | прочность и герметичность | ГОСТ 7498-93 п. 3.8; ГОСТ Р 50398-92 п. 4.9 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.104.1** | Пенообразователи для тушения пожаров | 26.30/36.038 | определение времени тушения горючей жидкости пеной средней кратности и времени повторного воспламенения | ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.6; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.6 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.104.2** |  |  | определение времени тушения горючей жидкости пеной низкой кратности и времени повторного воспламенения | ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.4; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.4 |  |  |
| 1.104.3** |  |  | определение времени тушения и критической интенсивности подачи рабочего раствора пенообразователя для пены средней кратности (стендовая установка) | ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.5; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.5 |  |  |
| 1.104.4** |  |  | определение времени тушения горючей жидкости пеной высокой кратности и времени повторного воспламенения | ГОСТ Р 50588-2012 п. 5.7; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п. 5.7 |  |  |
| 1.105.1** | Пенообразователи для подслойного тушения пожаров в резервуарах | 26.30/36.038 | время тушения | СТБ 11.13.13-2009 п. 6.11; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.п. 5.4, 5.6 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.106.1** | Заряды к воздушно-пенным огнетушителям | 20.59/36.038 | огнетушащая способность заряда при тушении модельного очага пожара | СТБ 2029-2010 п. 6.8 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.107.1** | Огнетушители переносные | 28.29/32.115 | анализ технической документации, технический осмотр | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.3; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.3 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.107.2** |  | 28.29/26.080 | работоспособность огнетушителя в диапазоне температур эксплуатации | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.4; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.4 |  |  |
| 1.107.3** |  | 28.29/29.040 | масса (объем) заряда огнетушителя и коэффициент заполнения ОТВ | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.5; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.5 |  |  |
| 1.107.4** |  | 28.29/26.141 | утечка газового ОТВ или вытесняющего газа | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.6; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.6 |  |  |
| 1.107.5** |  | 28.29/35.062 | усилия/энергия воздействия на органы управления | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.7; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.7 |  |  |
| 1.107.6** |  | 28.29/36.083 | продолжительность приведения огнетушителя в действие | ГОСТ Р 51057-2001 п.п. 9.8, 9.9; СТБ 11.13.04-2009 п.п. 8.8, 8.9 |  |  |
| 1.107.7** |  | 28.29/35.062 | снижение давления после наддува заряженного огнетушителя | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.9; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.9 |  |  |
| 1.107.8** |  | 28.29/36.038 | продолжительность подачи ОТВ | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.10; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.10 |  |  |
| 1.107.9** |  |  | возможность прерывания и возобновления подачи ОТВ | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.10; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.11 |  |  |
| 1.107.10** |  | 28.29/29.061 | длина струи ОТВ | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.11; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.12 |  |  |
| 1.107.11** |  | 28.29/29.040 | остаток заряда огнетушителя | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.12; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.13 |  |  |
| 1.107.12** |  | 28.29/36.038 | огнетушащая способность | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.13; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.14 |  |  |
| 1.107.13** |  | 28.29/29.040 | кратность пены | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.14; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.15 |  |  |
| 1.107.14** |  | 28.29/29.121 | испытания корпуса огнетушителя низкого давления на прочность | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.16; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.17 |  |  |
| 1.107.15** |  |  | испытания корпуса огнетушителя низкого давления на разрыв | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.17; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.18 |  |  |
| 1.107.16** |  | 28.29/35.062 | испытание огнетушителя низкого давления пробным давлением | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.18; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.19 |  |  |
| 1.107.17** |  | 28.29/29.121 | прочность и работоспособность огнетушителя после воздействия вибрации и имитирующего транспортную тряску | ГОСТ Р 51057-2001 п.п. 9.20, 9.21; СТБ 11.13.04-2009 п.п. 8.20, 8.21 |  |  |
| 1.107.18** |  | 28.29/29.061 | прочность и параметры ручки для переноски огнетушителя | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.22; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.22 |  |  |
| 1.107.19** |  | 28.29/29.121 | прочность кронштейна | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.23; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.23 |  |  |
| 1.107.20** |  |  | прочность головки огнетушителя при воздействии ударной нагрузки | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.28; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.24 |  |  |
| 1.107.21** |  | 28.29/26.141 | герметичность запорно-пускового устройства | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.24; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.25 |  |  |
| 1.107.22** |  |  | прочность и герметичность гибкого шланга | ГОСТ 24054-80; ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.24; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.25 |  |  |
| 1.107.23** |  | 28.29/29.121 | прочность насадка для подачи ОТВ | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.29; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.30 |  |  |
| 1.107.24** |  |  | прочность раструба углекислотного огнетушителя после падения | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.30; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.31 |  |  |
| 1.107.25** |  |  | прочность органов управления при падении огнетушителя | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.31; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.32 |  |  |
| 1.107.26** |  | 28.29/36.038 | стойкость огнетушителя к внутренней коррозии | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.32; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.33 |  |  |
| 1.107.27** |  | 28.29/32.115 | целостность внутреннего покрытия корпуса огнетушителя | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.33; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.34 |  |  |
| 1.107.28** |  | 28.29/36.038 | стойкость огнетушителя к наружной коррозии | ГОСТ 9.308-85; ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.34; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.35 |  |  |
| 1.107.29** |  | 28.29/32.115 | стойкость маркировки | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.34; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.35 |  |  |
| 1.107.30** |  | 28.29/36.140 | срок службы | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.36; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.37 |  |  |
| 1.107.31** |  | 28.29/32.115 | работоспособность огнетушителя после неоднократной замены его заряда | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.38; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.39 |  |  |
| 1.107.32** |  | 28.29/36.038 | вероятность безотказной работы огнетушителя | ГОСТ 27.410-87 п. 3; ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.37; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.38 |  |  |
| 1.107.33** |  | 28.29/32.115 | наличие, прочность и способ пломбирования блокирующего фиксатора | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.39; СТБ 11.13.04-2009 п.п. 8.3, 8.40 |  |  |
| 1.107.34** |  | 28.29/29.061 | определение длины гибкого шланга | ГОСТ Р 51057-2001 п. 9.31; СТБ 11.13.04-2009 п. 8.41 |  |  |
| 1.108.1** | Огнетушители передвижные | 28.29/32.115 | анализ технической документации, технический осмотр, определение габаритных размеров | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.3; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.1 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.108.2** |  | 28.29/26.080 | устойчивость к температурным воздействиям | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.4; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.3 |  |  |
| 1.108.3** |  | 28.29/29.040 | определение объема (массы) ОТВ | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.5; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.4 |  |  |
| 1.108.4** |  |  | определение вместимости корпуса огнетушителя | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.5; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.5 |  |  |
| 1.108.5** |  |  | определение величины утечки заряда ОТВ | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.6; СТБ 11.13.10-2009 п.п. 8.6, 8.7 |  |  |
| 1.108.6** |  | 28.29/29.061 | определение длины струи огнетушащего вещества | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.11; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.8 |  |  |
| 1.108.7** |  | 28.29/29.040 | - определение массы (объема) остатка заряда огнетушащего вещества | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.12; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.9 |  |  |
| 1.108.8** |  | 28.29/36.038 | продолжительность подачи ОТВ | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.10; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.10 |  |  |
| 1.108.9** |  |  | огнетушащая способность | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.13; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.11 |  |  |
| 1.108.10** |  | 28.29/36.083 | определение продолжительности приведения огнетушителя в действие | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.8; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.13 |  |  |
| 1.108.11** |  | 28.29/36.038 | возможность прерывания подачи ОТВ | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.10; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.14 |  |  |
| 1.108.12** |  | 28.29/35.062 | определение усилия приведения огнетушителя в действие и его перемещения | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.7; СТБ 11.13.10-2009 п.п. 8.15, 8.16 |  |  |
| 1.108.13** |  |  | проверка потери давления при наддуве | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.9; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.17 |  |  |
| 1.108.14** |  | 28.29/29.121 | испытание корпуса огнетушителя низкого давления на плотность и прочность сварных швов | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.16; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.18 |  |  |
| 1.108.15** |  |  | испытание корпуса огнетушителя низкого давления на разрыв | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.17; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.19 |  |  |
| 1.108.16** |  |  | прочность узлов огнетушителя при транспортировании и ударных нагрузках | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.18; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.21 |  |  |
| 1.108.17** |  | 28.29/29.061 | параметры канала истечения и фильтра | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.19; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.22 |  |  |
| 1.108.18** |  | 28.29/26.141 | испытание ЗПУ и гибкого шланга в сборе с ЗПУ на герметичность | ГОСТ 24054-80; ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.22; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.23 |  |  |
| 1.108.19** |  | 28.29/29.121 | испытание гибкого шланга в сборе с ЗПУ на прочность | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.23; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.24 |  |  |
| 1.108.20** |  |  | прочность узлов огнетушителя при воздействии ударной и статической нагрузок | ГОСТ Р 51017-2009 п.п. 9.20, 9.21; СТБ 11.13.10-2009 п.п. 8.25, 8.26 |  |  |
| 1.108.21** |  |  | стойкость огнетушителя к внутренней коррозии | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.28; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.27 |  |  |
| 1.108.22** |  |  | стойкость огнетушителя к наружной коррозии | ГОСТ 9.308-85 раздел 5; ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.30; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.28 |  |  |
| 1.108.23** |  | 28.29/32.115 | работоспособность после 10 циклов эксплуатационных испытаний | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.32; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.32 |  |  |
| 1.108.24** |  | 28.29/36.140 | срок службы | ГОСТ Р 51017-2009 п. 9.31; СТБ 11.13.10-2009 п. 8.33 |  |  |
| 1.108.25** |  | 28.29/32.115 | устойчивость огнетушителя | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.34 |  |  |
| 1.108.26** |  |  | расположение рукоятки тележки при передвижении огнетушителя | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.35 |  |  |
| 1.108.27** |  |  | комплектность огнетушителя | СТБ 11.13.10-2009 п. 8.1 |  |  |
| 1.108.28** |  |  | маркировка огнетушителя |  |  |  |
| 1.108.29** |  |  | упаковка |  |  |  |
| 1.108.30** |  |  | возможность сброса давления в корпусе огнетушителя в случае не выхода ОТВ |  |  |  |
| 1.108.31** |  |  | наличие манометра или индикатора давления; наличие острых кромок, углов и выступающих элементов |  |  |  |
| 1.109.1** | Огнетушители стационарные | 28.29/36.038 | определение работоспособности огнетушителя в интервале температур эксплуатации | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.5 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.109.2** |  | 28.29/29.040 | масса (объем) ОТВ | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.6 |  |  |
| 1.109.3** |  |  | остаток заряда ОТВ | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.8 |  |  |
| 1.109.4** |  | 28.29/35.065 | температура срабатывания термохимического элемента и теплового замка приведения огнетушителя в действие; инерционность срабатывания огнетушителя | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.9 |  |  |
| 1.109.5** |  | 28.29/36.038 | огнетушащая способность | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.10 |  |  |
| 1.109.6** |  | 28.29/29.040 | значение кратности пены | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.11 |  |  |
| 1.109.7** |  | 28.29/26.030 | прочность и работоспособность огнетушителя после воздействия вибрации | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.14 |  |  |
| 1.109.8** |  | 28.29/29.121 | прочность и надежность кронштейна | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.16 |  |  |
| 1.109.9** |  | 28.29/32.115 | маркировка | СТБ 11.13.12-2009 п.п. 5.32.1-5.32.11 |  |  |
| 1.109.10** |  |  | наличие манометра или индикатора давления, проверка шкалы индикатора давления | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.4 |  |  |
| 1.109.11** |  |  | проверка работоспособности огнетушителя после неоднократной замены его заряда | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.23 |  |  |
| 1.109.12** |  |  | проверка цвета окраски, маркировки и комплектности | СТБ 11.13.12-2009 п. 8.4 |  |  |
| 1.110.1** | Маски | 32.99/25.047 | устойчивость к воспламенению маски категории 1 | ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) п.п. 6.3, 6.6.1.1 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.110.2** |  |  | устойчивость к воспламенению маски категорий 2, 3 | ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) п.п. 6.3, 6.6.1.2 |  |  |
| 1.110.3** |  | 32.99/29.121 | прочность ремней крепления и /или/ оголовья маски категории 1 | ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) п.п. 6.3, 6.9.1 |  |  |
| 1.110.4** |  |  | прочность ремней крепления и /или/ оголовья масок категорий 2, 3 |  |  |  |
| 1.110.5** |  |  | прочность ремней крепления и /или/ оголовья к деформации | ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) п.п. 6.3, 6.9.2 |  |  |
| 1.110.6** |  | 32.99/32.115 | конструкция клапанов вдоха и выдоха | ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) п. 6.3 |  |  |
| 1.111.1** | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99/25.047 | устойчивость лицевой части к воздействию пламени | ГОСТ Р 53257-2019 п. 8.12; СТБ 11.14.02-2008 п. 6.13 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.111.2** |  | 32.99/35.062 | проверка коэффициента подсоса масляного тумана в подмасочное пространство (для лицевых частей нормального давления) | СТБ 11.14.02-2008 п. 6.17 |  |  |
| 1.112.1** | Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания | 32.99/36.038 | проверка сохранения работоспособности после воздействия пламени | СТБ 11.14.05-2010 п. 6.16 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.113.1** | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/26.030 | устойчивость к транспортной тряске | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.18.1; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.10 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.113.2** |  |  | устойчивость к вибронагрузке | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.18.1; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.11 |  |  |
| 1.113.3** |  | 32.99/25.047 | воздействие открытого пламени | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.13 |  |  |
| 1.113.4** |  | 32.99/36.038 | проверка удобства при выполнении всех видов работ | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.26; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |  |  |
| 1.113.5** |  |  | проверка весораспределения подвесной системы | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.37 |  |  |
| 1.113.6** |  | 32.99/32.115 | проверка стойкости к изгибам и гибкости соединительных шлангов | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.6 |  |  |
| 1.113.7** |  | 32.99/35.062 | проверка подсоса масляного тумана | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.26.3; СТБ 11.14.03-2008 п. 6.32 |  |  |
| 1.113.8** |  | 32.99/25.047 | проверка стойкости материала ремней и застежек к воздействию открытого пламени | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.34 |  |  |
| 1.113.9** |  | 32.99/32.115 | проверка материала чехла баллона | СТБ 11.14.03-2008 п. 6.36 |  |  |
| 1.113.10** |  |  | проверка материала сумки (футляра) спасательного устройства |  |  |  |
| 1.113.11** |  |  | проверка материалов, применяемых для изготовления лицевой части (капюшона) спасательного устройства | ГОСТ Р 53255-2019 п. 7.1 |  |  |
| 1.114.1* | Противогазы изолирующие | 32.99/26.141 | герметичность регенеративных патронов | Методика проведения испытаний № 03-52/04М | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.114.2* |  |  | герметичность изолирующих противогазов |  |  |  |
| 1.114.3* |  |  | герметичность шланговых линий противогазов шланговых изолирующего типа |  |  |  |
| 1.114.4* |  | 32.99/29.137 | сопротивление потоку воздуха регенеративных патронов |  |  |  |
| 1.114.5* |  |  | сопротивление потоку воздуха клапана избыточного давления |  |  |  |
| 1.114.6* |  |  | сопротивление потоку воздуха изолирующих противогазов |  |  |  |
| 1.114.7* |  |  | сопротивление потоку воздуха шланговых линий противогазов шланговых изолирующего типа |  |  |  |
| 1.114.8* |  | 32.99/29.165 | условная жесткость лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-2018 п. 9.8 |  |  |
| 1.114.9* |  | 32.99/26.141 | герметичность лицевых частей (масок) противогазов и соединительных трубок | ГОСТ 12.4.166-2018 п. 9.7; ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) п. 6.14 |  |  |
| 1.114.10* |  | 32.99/32.115 | внешний вид (визуальный контроль) лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-2018 п. 9.17; ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) п. 6.3 |  |  |
| 1.115.1* | Противогазы фильтрующие | 32.99/32.115 | внешний вид (визуальный осмотр) фильтрующе-поглощающих коробок | ГОСТ 12.4.122-2020 п. 9.2; ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008) п. 7.3; ГОСТ 12.4.245-2013 п. 7.3 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.115.2* |  | 32.99/26.141 | герметичность фильтрующе-поглощающих коробок | ГОСТ 12.4.122-2020 п. 9.10; ГОСТ 23223-78 |  |  |
| 1.115.3* |  | 32.99/29.137 | сопротивление дыханию фильтрующе-поглощающих коробок | ГОСТ 10188-74; ГОСТ 12.4.122-2020 п. 9.6; ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008) п. 7.6.2; ГОСТ 12.4.245-2013 п. 7.5.2; ГОСТ 12.4.246-2016 (EN 143:2000) п. 7.6 |  |  |
| 1.115.4* |  | 32.99/26.141 | коэффициент проницаемости коробок по масляному туману | ГОСТ 12.4.122-2020 п. 9.9; ГОСТ 12.4.156-75 |  |  |
| 1.115.5* |  | 32.99/29.165 | условная жесткость лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-2018 п. 9.8 |  |  |
| 1.115.6* |  | 32.99/26.141 | герметичность лицевых частей (масок) противогазов и соединительных трубок | ГОСТ 12.4.166-2018 п. 9.7; ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) п. 6.14 |  |  |
| 1.115.7* |  | 32.99/32.115 | внешний вид (визуальный контроль) лицевых частей | ГОСТ 12.4.166-2018 п. 9.17; ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) п. 6.3 |  |  |
| 1.115.8* |  | 32.99/29.040 | масса | ГОСТ 12.4.122-2020 п. 9.11; ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008) п. 7.9 |  |  |
| 1.116.1* | Камеры защитные детские | 32.99/29.121 | стойкость защитной ткани к разрыву | ГОСТ ISO 1421-2021 (Метод 2) | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.116.2* |  |  | стойкость защитной ткани к раздиру | ГОСТ ISO 4674-1-2021 |  |  |
| 1.116.3* |  | 32.99/29.165 | жесткость защитной ткани | ГОСТ 10550-93 п. 4.1 |  |  |
| 1.117.1* | Респираторы, полумаски фильтрующие, полумаски из изолирующих материалов | 32.99/32.115 | внешний вид, осмотр | ГОСТ 12.4.028-76 п. 4.1; ГОСТ 12.4.244-2013 п. 6.3; ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) п. 8.2; ГОСТ 12.4.296-2015 п. 9.1 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.117.2* |  | 32.99/29.137 | сопротивление фильтрующих патронов (респираторов) | ГОСТ 10188-74; ГОСТ 12.4.244-2013 п. 6.12.2.2; ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) п. 8.9.3; ГОСТ 12.4.296-2015 п. 9.3; ГОСТ 12.4.300-2015 (EN 405:2001+A1:2009) п. 8.8.2 |  |  |
| 1.117.3* |  | 32.99/29.040 | масса | ГОСТ 12.4.028-76 п. 4.2 |  |  |
| 1.117.4* |  | 32.99/26.141 | коэффициент проницаемости масляного тумана | ГОСТ 12.4.028-76 п. 4.3 |  |  |
| 1.118.1* | Средства защиты кожи | 20.42/29.121 | стойкость защитной ткани к разрыву | ГОСТ ISO 1421-2021 (Метод 2) | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.118.2* |  |  | стойкость защитной ткани к раздиру | ГОСТ ISO 4674-1-2021 |  |  |
| 1.118.3* |  |  | стойкость ткани к истиранию | Методика проведения испытаний №17/24М |  |  |
| 1.118.4* |  | 20.42/29.165 | жесткость защитной ткани | ГОСТ 10550-93 п. 4.1 |  |  |
| 1.119.1** | Защитные сооружения гражданской обороны | 32.99/32.115 | внешний осмотр фильтров-поглотителей, определение сквозного ржавления, деформации | ТКП 334-2011 (02300) приложение В, п. 4.1 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.119.2** |  | 32.99/29.119 | пересыпание и усадка шихты фильтров-поглотителей | ТКП 334-2011 (02300) приложение В, п. 4.3 |  |  |
| 1.119.3** |  | 32.99/29.151 | переувлажнение (затопление) фильтров-поглотителей водой | ТКП 334-2011 (02300) приложение В, п. 4.1 |  |  |
| 1.119.4** |  | 32.99/35.062 | сопротивление фильтров-поглотителей постоянному потоку воздуха | ТКП 334-2011 (02300) приложение В, п. 4.2 |  |  |
| 1.119.5** |  | 32.99/36.038 | исправность шихты фильтров-поглотителей | ТКП 334-2011 (02300) приложение В п. 4.3 |  |  |
| 1.119.6** |  | 32.99/26.141 | герметичность защитного сооружения, способность поддержания величин избыточного давления (подпора) воздуха | ТКП 334-2011 (02300) п. 6.9 |  |  |
| 1.119.7** |  | 32.99/36.038 | производительность (расход воздуха) вентиляционных установок | ГОСТ 12.3.018-79; ТКП 334-2011 (02300) приложение В п. 4.4 |  |  |
| 1.120.1* | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90/26.080 | требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 34701-2020 п.п. 10.3-10.6; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 9.6.4, 9.6.5, 9.6.6, 9.6.7 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.121.1* | Приборы управления пожарные | 26.51/26.095 | синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82); ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.7; СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.10 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.121.2* |  |  | прочность к воздействию многократных ударов | ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29-87); СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.11 |  |  |
| 1.121.3* |  | 26.51/25.047 | проверка стойкости к воспламенению | ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80); ГОСТ IEC 60695-11-5-2013; СТБ 11.14.01-2006 п. 16.2.20 |  |  |
| 1.122.1* | Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.30/26.095 | синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82); ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.4; ГОСТ Р 53325-2012 п. 7.16.7 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.122.2* |  |  | проверка работоспособности после ударного воздействия (транспортная тряска) | ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87); ГОСТ 30737-2001 п. 7.2.6 |  |  |
| 1.123.1* | Модули порошкового пожаротушения автоматические | 26.30/39.000 | время действия | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.9; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.8 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.123.2* |  | 26.30/29.061 | вместимость корпуса модуля | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.6; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.5 |  |  |
| 1.123.3* |  | 26.30/26.080 | работоспособность в температурном диапазоне | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.4; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.3 |  |  |
| 1.123.4* |  | 26.30/29.040 | масса заряда огнетушащего вещества и масса МПП полная | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.5; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.4 |  |  |
| 1.123.5* |  |  | масса остатка огнетушащего порошка в корпусе модуля после его срабатывания | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.7; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.6 |  |  |
| 1.123.6* |  | 26.30/36.038 | быстродействие | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.8; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.7 |  |  |
| 1.123.7* |  | 26.30/39.000 | огнетушащая способность модуля | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.11; СТБ 11.13.19-2010 п.п. 9.27, 9.25, 9.23, 9.24, 9.26 |  |  |
| 1.123.8* |  |  | проверка сопротивления цепи запуска, тока срабатывания и времени его действия | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.17; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.15 |  |  |
| 1.123.9** |  | 26.30/25.098 | стойкость насадка-распылителя к тепловому воздействию | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.19; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.18 |  |  |
| 1.123.10** |  | 26.30/39.000 | усилие для приведения МПП в действие и снятия фиксатора блокировки | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.16; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.14 |  |  |
| 1.123.11** |  |  | стойкость полимерных деталей к воздействию огнетушащего порошка | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.21; СТБ 11.13.19-2010 п. 9.20 |  |  |
| 1.123.12* |  | 26.30/29.121 | прочность при гидравлических испытаниях | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.12 |  |  |
| 1.123.13* |  | 26.30/35.062 | давление вскрытия корпуса (мембраны), предохранительного устройства | ГОСТ Р 53286-2009 п. 8.13 |  |  |
| 1.124.1* | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 27.90/39.000 | огнетушащая способность ГОА | ГОСТ 34635-2020 п.п. 8.3, 8.13 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.124.2* |  | 27.90/36.038 | проверка времени работы ГОА (подачи огнетушащего аэрозоля) | ГОСТ 34635-2020 п. 8.4 |  |  |
| 1.124.3* |  |  | проверка инерционности (времени срабатывания) ГОА | ГОСТ 34635-2020 п. 8.5 |  |  |
| 1.124.4* |  | 27.90/29.061 | определение размеров зон с температурой 75 °С, 150 °С и 300 °С, образующихся при работе ГОА | ГОСТ 34635-2020 п. 8.6 |  |  |
| 1.124.5* |  | 27.90/39.000 | проверка параметров электрического сигнала, необходимого для пуска ГОА | ГОСТ 34635-2020 п. 8.7 |  |  |
| 1.124.6* |  | 27.90/26.080 | проверка работоспособности снаряженного ГОА в интервале температур эксплуатации | ГОСТ 34635-2020 п. 8.9 |  |  |
| 1.124.7* |  | 27.90/26.095 | проверка устойчивости генератора к внешним вибрационным воздействиям | ГОСТ 34635-2020 п. 8.10 |  |  |
| 1.124.8* |  | 27.90/32.115 | проверка состояния корпуса ГОА после окончания работы генератора | ГОСТ 34635-2020 п. 8.11 |  |  |
| 1.124.9* |  | 27.90/32.147 | проверка максимальной температуры корпуса генератора во время работы | ГОСТ 34635-2020 п. 8.12 |  |  |
| 1.124.10* |  | 27.90/39.000 | проверка отсутствия пуска ГОА от электрического тестового сигнала | ГОСТ 34635-2020 п. 8.8 |  |  |
| 1.124.11* |  | 27.90/22.000 | проверка электрического сопротивления между корпусом и клеммами, служащими для подачи электрического сигнала на пуск генератора | ГОСТ 34635-2020 п. 8.14 |  |  |
| 1.124.12* |  | 27.90/29.061 | проверка зон пожароопасности ГОА | ГОСТ 34635-2020 п. 8.16 |  |  |
| 1.125.1* | Установки газового пожаротушения автоматические | 26.30/32.115 | Проверка маркировка, содержания ТД и комплектности поставки | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.1; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.125.2* |  | 26.30/36.038 | проверка продолжительности выпуска ГОТВ | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.7; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.4 |  |  |
| 1.125.3* |  | 26.30/39.000 | инерционность срабатывания | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.6; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.3 |  |  |
| 1.125.4* |  |  | испытания модуля на назначенный ресурс | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.10; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.11 |  |  |
| 1.125.5* |  | 26.30/26.080 | воздействие климатических факторов внешней среды во время эксплуатации | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.11; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.14 |  |  |
| 1.125.6* |  | 26.30/29.040 | проверка вместимости баллона | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.16; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.13.3 |  |  |
| 1.125.7* |  | 26.30/32.115 | проверка срабатывания устройства контроля массы ГОТВ-сжиженного газа, который применяется без вытеснителя | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.13; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.12 |  |  |
| 1.125.8* |  | 26.30/29.040 | остаток ГОТВ-сжиженного газа | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.8; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.10 |  |  |
| 1.125.9* |  | 26.30/32.115 | Испытание на срабатывание от пускового импульса | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.4; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.2 |  |  |
| 1.125.10* |  |  | Проверка наличия устройства блокировки модуля, предохраняющего модуль от случайного пуска | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.14; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.21 |  |  |
| 1.125.11* |  | 26.30/26.095 | проверка усилия ручного пуска модуля | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.5; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.19 |  |  |
| 1.125.12* |  |  | Проверка наличия заглушки на выпускном штуцере ЗПУ для защиты реактивной силы струи | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.14; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.2 |  |  |
| 1.125.13* |  | 26.30/32.115 | Проверка наличия устройства контроля давления | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.1; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.1 |  |  |
| 1.125.14* |  |  | срабатывание МПУ в составе модуля | ГОСТ Р 53281-2009 п.п. 7.4.1, 7.4.15 |  |  |
| 1.125.15* |  | 26.30/29.121 | прочность при пробном давлении | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.2; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.17 |  |  |
| 1.125.16* |  | 26.30/26.141 | герметичность модуля (утечка) | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.3; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.9 |  |  |
| 1.125.17* |  | 26.30/35.062 | параметры гидравлических потерь | ГОСТ Р 53281-2009 п. 7.4.9; СТБ 11.13.20-2010 п. 10.2.5 |  |  |
| 1.125.18* |  | 26.30/32.115 | Проверка срабатывания устройства контроля (сохранности) ГОТВ | ГОСТ Р 53281-2009 п.п. 4.4.9.4, 7.4.1 |  |  |
| 1.126.1* | Устройства распределительные | 26.30/32.115 | проверка срабатывания от пускового импульса, ресурса срабатывания и работоспособность при климатических воздействиях | ГОСТ Р 53283-2009 п.п. 8.7, 8.11, 8.15 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.126.2* |  | 26.30/26.095 | проверка усилия срабатывания от ручного пускового элемента | ГОСТ Р 53283-2009 п. 8.8 |  |  |
| 1.126.3* |  | 26.30/39.000 | проверка на инерционность | ГОСТ Р 53283-2009 п. 8.9 |  |  |
| 1.126.4** |  | 26.30/29.121 | гидравлические испытания пробным давлением (прочность) | ГОСТ Р 53283-2009 п. 8.5 |  |  |
| 1.126.5** |  | 26.30/26.141 | герметичность при гидравлических испытаниях давлением, равным 1,1 Pр | ГОСТ Р 53283-2009 п. 8.6 |  |  |
| 1.126.6* |  | 26.30/35.062 | параметры гидравлических потерь | ГОСТ Р 53283-2009 п. 8.10 |  |  |
| 1.127.1* | Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы | 26.30/26.080 | проверка на устойчивость к климатическим воздействиям | ГОСТ Р 53287-2009 п. 8.2.5 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.127.2* |  | 26.30/26.141 | проверка корпуса на прочность | ГОСТ Р 53287-2009 п. 8.2.6 |  |  |
| 1.127.3* |  |  | проверка корпуса на герметичность | ГОСТ Р 53287-2009 п. 8.2.7 |  |  |
| 1.127.4* |  | 26.30/26.095 | проверка на виброустойчивость | ГОСТ Р 53287-2009 п. 8.2.8 |  |  |
| 1.127.5* |  | 26.30/26.080 | проверка на устойчивость к воздействию повышенной влажности и температуры | ГОСТ Р 53287-2009 п. 8.2.9 |  |  |
| 1.127.6* |  | 26.30/39.000 | проверка расхода воды и пенообразователя | ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 8.2.11 |  |  |
| 1.127.7* |  |  | проверка работоспособности при максимальном рабочем давлении | ГОСТ Р 53287-2009 п. 8.2.12 |  |  |
| 1.127.8* |  |  | проверка работоспособности при максимальном рабочем давлении после 100 циклов включения | ГОСТ Р 53287-2009 п. 8.2.13 |  |  |
| 1.127.9* |  |  | проверка продолжительности непрерывной работы | ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 8.1.4, 8.1.11, 8.1.12 |  |  |
| 1.128.1* | Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические | 26.30/25.098 | устойчивость насадков к тепловому воздействию | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.2; СТБ 11.16.07-2011 (ГОСТ Р 53288-2009) п. 9.2 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.128.2* |  | 26.30/39.000 | проверка работоспособности в указанном диапазоне температур окружающей среды | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.3; СТБ 11.16.07-2011 (ГОСТ Р 53288-2009) п. 9.3 |  |  |
| 1.128.3* |  | 26.30/26.095 | проверка усилия приведения в действие установки при ручном пуске | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.7; СТБ 11.16.07-2011 (ГОСТ Р 53288-2009) п. 9.7 |  |  |
| 1.128.4* |  | 26.30/22.000 | проверка параметров сигнала автоматического пуска | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.8; СТБ 11.16.07-2011 (ГОСТ Р 53288-2009) п. 9.8 |  |  |
| 1.128.5* |  | 26.30/39.000 | проверка инерционности срабатывания | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.9; СТБ 11.16.07-2011 (ГОСТ Р 53288-2009) п. 9.9 |  |  |
| 1.128.6* |  | 26.30/36.109 | проверка ресурса срабатываний | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.10; СТБ 11.16.07-2011 (ГОСТ Р 53288-2009) п. 9.10 |  |  |
| 1.128.7* |  | 26.30/39.000 | проверка характеристики расхода воды и газа | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.11; СТБ 11.16.07-2011 (ГОСТ Р 53288-2009) п. 9.11 |  |  |
| 1.128.8* |  | 26.30/36.038 | проверка продолжительности действия | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.12; СТБ 11.16.07-2011 (ГОСТ Р 53288-2009) п. 9.12 |  |  |
| 1.128.9* |  | 26.30/32.115 | проверка тушения модельных очагов пожара на всей площади, заявляемой в ТД | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.13; СТБ 11.16.07-2011 (ГОСТ Р 53288-2009) п. 9.13 |  |  |
| 1.128.10* |  |  | проверка наличия фильтрующих элементов | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.15; СТБ 11.16.07-2011 (ГОСТ Р 53288-2009) п. 9.15 |  |  |
| 1.128.11* |  | 26.30/35.062 | контроль давления, при котором срабатывают предохранительные устройства МУПТВ | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.4 |  |  |
| 1.128.12* |  | 26.30/26.141 | прочность | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.5 |  |  |
| 1.128.13* |  |  | герметичность | ГОСТ Р 53288-2009 п. 9.6 |  |  |
| 1.129.1* | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматические | 26.30/39.000 | проверка рабочего пневматического давления спринклерного воздушного сигнального клапана | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.26 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.129.2* |  |  | проверка срабатывания в диапазоне рабочих давлений | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.1, 10.11 |  |  |
| 1.129.3* |  | 26.30/26.141 | проверка гидравлических потерь давления | ГОСТ Р 51052-2002 п.п. 10.18 |  |  |
| 1.129.4* |  |  | проверка давления в трубопроводах к сигнализатору давления и пожарному звуковому гидравлическому оповещателю | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.12 |  |  |
| 1.129.5* |  | 26.30/32.115 | проверка срабатывания дренажного клапана и расхода воды и воздуха через комплектующее оборудование | ГОСТ Р 51052-2002 п.п. 10.16, 10.17 |  |  |
| 1.129.6* |  | 26.30/26.095 | испытание на усилие приведения в действие | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.20 |  |  |
| 1.129.7* |  | 26.30/22.000 | проверка напряжения питания | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.21 |  |  |
| 1.129.8* |  |  | проверка потребляемой мощности | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.22 |  |  |
| 1.129.9* |  | 26.30/26.141 | проверка герметичности гидравлическим давлением | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.33 |  |  |
| 1.129.10* |  | 26.30/26.095 | испытание на прочность | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.35 |  |  |
| 1.129.11* |  | 26.30/22.000 | испытание на электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей, и проверка коммутируемого тока и напряжения | ГОСТ Р 51052-2002 п.п. 10.23, 10.24 |  |  |
| 1.129.12* |  | 26.30/36.038 | проверка времени срабатывания | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.30 |  |  |
| 1.129.13* |  |  | проверка времени задержки сигнала о срабатывании | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.32 |  |  |
| 1.129.14* |  | 26.30/26.141 | проверка герметичности пневматического пневматическим давлением | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.34 |  |  |
| 1.129.15* |  | 26.30/26.080 | испытания на устойчивость к климатическим воздействиям | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.10 |  |  |
| 1.129.16* |  | 26.30/32.115 | проверка наличия устройств для сигнализации и фильтрации | ГОСТ Р 51052-2002 п.п. 10.7, 10.8 |  |  |
| 1.129.17* |  |  | проверка работоспособности фильтров. Стойкость к коррозии фильтров и компенсаторов, а также проверка их присоединительных и габаритных размеров, максимального размера ячейки фильтра и полной площади отверстий фильтра | ГОСТ Р 51052-2002 п.п. 10.1, 10.2, 10.13 |  |  |
| 1.129.18* |  |  | проверка работоспособности устройств сигнализации о срабатывании, о величине давления, о положении запорного органа задвижки (затвора) «Отключение» - «Закрыто», о наличии воды выше запорного органа на 0.5 м | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.14 |  |  |
| 1.129.19* |  |  | проверка работоспособности ручного управления | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.19 |  |  |
| 1.129.20* |  |  | проверка перепада давления спринклерноо воздушного сигнального клапана | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.29 |  |  |
| 1.129.21* |  |  | проверка наличия управляющего воздействия на сигнализаторе давления, пожарного звукового гидравлического оповещателя | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.12 |  |  |
| 1.129.22* |  | 26.30/39.000 | проверка времени сброса воздуха из воздушной камеры | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.28 |  |  |
| 1.129.23* |  | 26.30/29.040 | проверка вместимости и продолжительности слива воды из камеры задержки | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.15 |  |  |
| 1.129.25* |  | 26.30/39.000 | проверка работоспособности после 500 циклов срабатывания | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.27 |  |  |
| 1.129.26* |  |  | устойчивость к гидроудару | ГОСТ Р 51052-2002 п. 10.36 |  |  |
| 1.130.1* | Оросители пожарные | 28.29/35.065 | проверка температуры срабатывания | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.14; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.14 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.130.2* |  | 28.29/36.038 | проверка условного времени срабатывания | ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 8.15-8.17; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 8.15-8.17 |  |  |
| 1.130.3* |  | 28.29/32.115 | испытание на срабатывание теплового замка | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.18; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.18 |  |  |
| 1.130.4* |  | 28.29/29.061 | проверка среднего диаметра капель распылителя | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.26; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.26 |  |  |
| 1.130.5* |  | 28.29/26.095 | синусоидальная вибрация, прочность | ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82); ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.3; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.3 |  |  |
| 1.130.6* |  | 28.29/26.141 | гидравлический удар | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.10; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.10 |  |  |
| 1.130.7* |  | 28.29/26.095 | испытание на прочность к воздействию дужек и/или корпуса | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.21; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.21 |  |  |
| 1.130.8* |  | 28.29/26.141 | испытание на прочность гидравлическим давлением | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.12; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.12 |  |  |
| 1.130.9* |  |  | испытание на герметичность гидравлическим и пневматическим давлением | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.13; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.13 |  |  |
| 1.130.10* |  | 28.29/26.080 | устойчивость к климатическим воздействиям | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.2; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.2 |  |  |
| 1.130.11* |  |  | устойчивость к воздействию смены температур | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.8; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.8 |  |  |
| 1.130.12* |  | 28.29/25.108 | теплостойкость | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.9; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.9 |  |  |
| 1.130.13* |  |  | термостойкость корпуса | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.19; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.19 |  |  |
| 1.130.14* |  | 28.29/39.000 | проверка защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения (для оросителей общего назначения и оросителей для подвесных потолков) | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.23; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.23 |  |  |
| 1.130.15* |  |  | проверка защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения (для оросителей, предназначенных для стеллажных складов) | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.24; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.24 |  |  |
| 1.130.16* |  |  | проверка защищаемой площади, интенсивности орошения (для оросителей, предназначенных для пневмо- и массопроводов и специального назначения) | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.41; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.41 |  |  |
| 1.130.17* |  |  | проверка равномерности орошения, удельного расхода, формы и размера водяной завесы (защищаемой площади) | ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 8.27-8.39; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 8.27-8.39 |  |  |
| 1.130.18* |  |  | проверка кратности пены, защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения (для пенных оросителей) | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.40; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.40 |  |  |
| 1.130.19* |  |  | проверка защищаемой площади, равномерности и интенсивности орошения (для распылителей) | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.25; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.25 |  |  |
| 1.130.20* |  |  | проверка коэффициента производительности | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.22; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.22 |  |  |
| 1.130.21* |  |  | проверка параметров управляемого привода (рабочего напряжения, тока, сопротивления изоляции или давления рабочего тела) | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.42; СТБ 11.16.06-2011/ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.42 |  |  |
| 1.130.22* |  | 28.29/26.095 | испытание на удароустойчивость | ГОСТ Р 51043-2002 п. 8.7 |  |  |
| 1.131.1* | Извещатели пожарные ручные | 26.30/26.095 | прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.6, 17.3.8; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.4, 4.12.3.8 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.131.2* |  |  | синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82); ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.7, 17.3.9; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.5, 4.12.3.9 |  |  |
| 1.132.1* | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30/39.000 | огневые испытания | ГОСТ 34698-2020 приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 приложение А | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.132.2* |  | 26.30/26.095 | прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 7.2.15; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.4, 4.7.2.15 |  |  |
| 1.132.3* |  |  | синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.7, 7.2.16; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.5, 4.7.2.16 |  |  |
| 1.133.1* | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30/39.000 | прерывание оптического луча ИПДЛ | ГОСТ 34698-2020 п. 9.2.8; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.9.2.9 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.133.2* |  |  | зависимость значения чувствительности ИПДЛ от оптической длины луча | ГОСТ 34698-2020 п. 9.1.12; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.9.2.14 |  |  |
| 1.133.3* |  | 26.30/26.095 | синусоидальная вибрация, прочность | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.7, 9.2.19; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.5, 4.9.2.21 |  |  |
| 1.133.4* |  |  | прямой механический удар. Прочность | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.6, 9.2.18; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.4.4, 4.9.2.20 |  |  |
| 1.133.5* |  | 26.30/39.000 | огневые испытания | ГОСТ 34698-2020 приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 приложение А |  |  |
| 1.134.1* | Извещатели пожарные тепловые точечные | 26.30/26.095 | прямой механический удар, устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 5.2.14; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.4, 4.5.2.15 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.134.2* |  |  | синусоидальная вибрация, устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.7, 5.2.15; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.5, 4.5.2.16 |  |  |
| 1.134.3* |  | 26.30/39.000 | огневые испытания | ГОСТ Р 53325-2012 приложение А |  |  |
| 1.135.1* | Извещатели пожарные газовые | 26.30/26.095 | синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82); ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.7, 13.2.15; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.5, 4.13.2.14 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.135.2* |  | 26.30/36.038 | огневые испытания ИПГ | ГОСТ 34698-2020 приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 приложение А |  |  |
| 1.135.3* |  | 26.30/26.095 | прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.6, 13.2.14; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.4, 4.13.2.13 |  |  |
| 1.136.1* | Извещатели пожарные пламени | 26.30/39.000 | огневые испытания ИПП | ГОСТ 34698-2020 приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 приложение А | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.136.2* |  | 26.30/26.095 | синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82); ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 4.4.7, 12.2.12; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.5, 4.11.2.12 |  |  |
| 1.137.1* | Технические средства оповещения и управления эвакуацией | 26.30/26.080 | проверка устойчивости к механическим и климатическим воздействиям в условиях транспортирования | ГОСТ 34699-2020 п. 8.18 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.137.2* |  | 26.30/26.095 | синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ 34699-2020 п. 8.14; ГОСТ Р 53325-2012 п. 6.4.9; ГОСТ Р 55149-2012 п. 6.2.10 |  |  |
| 1.137.3* |  | 26.30/26.141 | проверка герметичности рабочей полости | ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 8.1.6, 8.1.11, 8.1.12 |  |  |
| 1.137.4* |  | 26.30/39.000 | проверка времени срабатывания | ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 8.1.7, 8.1.11, 8.1.12 |  |  |
| 1.137.5* |  |  | проверка работоспособности после многократных срабатываний | ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 8.1.8, 8.1.11, 8.1.12 |  |  |
| 1.137.6* |  | 26.30/30.000 | проверка давления срабатывания на входе оповещателей | ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 8.1.9, 8.1.11, 8.1.12 |  |  |
| 1.137.7** |  | 26.30/26.095 | прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ 34699-2020 п. 8.13 |  |  |
| 1.138.1* | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30/26.095 | синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82); ГОСТ 34700-2020 п. 15.6; ГОСТ Р 53325-2012 п. 5.4.6 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.139.1* | Составы газовые огнетушащие | 20.59/32.115 | порядок предоставления ГОТВ на испытания | ГОСТ Р 53280.3-2009 п. 4 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.139.2* |  | 20.59/39.000 | определение минимальной огнетушащей концентрации ГОТВ методом «чашечной горелки» | ГОСТ Р 53280.3-2009 п. 6.2 |  |  |
| 1.139.3* |  |  | определение минимальной объемной огнетушащей концентрации в огневой камере при тушении модельных очагов объемным способом | ГОСТ Р 53280.3-2009 п. 6.3 |  |  |
| 1.140.1** | Основные пожарные автомобили | 29.10/32.115 | осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.2; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.140.2** |  | 29.10/39.000 | определение эргономических показателей | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.3, 9.4.15; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.5 |  |  |
| 1.140.3** |  | 29.10/29.040 | определение показателей массы | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.4; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.6 |  |  |
| 1.140.4** |  | 29.10/39.000 | определение удельной мощности | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.5; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.7 |  |  |
| 1.140.5** |  | 29.10/29.061 | размерные параметры | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.6; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.8 |  |  |
| 1.140.6** |  | 29.10/39.000 | определение скоростных свойств | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.7; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.9 |  |  |
| 1.140.7** |  | 29.10/35.062 | параметры насосной установки | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.10; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.12 |  |  |
| 1.140.8** |  |  | испытания вакуумной системы | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.11; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.13 |  |  |
| 1.140.9** |  | 29.10/39.000 | испытания водопенных коммуникаций | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.12; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.14 |  |  |
| 1.140.10** |  | 29.10/35.065 | испытания системы обогрева салона (при внешних температурных условиях до -25 °С) | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.14; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.16 |  |  |
| 1.140.11** |  | 29.10/39.000 | испытания системы дополнительного охлаждения двигателя | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.15; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.17 |  |  |
| 1.140.12** |  | 29.10/35.067 | определение внешнего шума | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.17; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.19 |  |  |
| 1.140.13** |  | 29.10/35.063 | определение уровня освещенности | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.22; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.26 |  |  |
| 1.140.14** |  | 29.10/41.000 | испытания на непрерывную шестичасовую работу насоса | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.24; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.28 |  |  |
| 1.140.15** |  | 29.10/32.115 | оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.25; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |  |  |
| 1.140.16** |  | 29.10/39.000 | проверка работы осветительной мачты | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.26; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.23 |  |  |
| 1.140.17** |  | 29.10/32.115 | проверка герметичности пневматической тормозной системы | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.8.3; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.10.3 |  |  |
| 1.140.18** |  | 29.10/39.000 | проверка статической и динамической устойчивости автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.4.1, 9.4.2 |  |  |
| 1.140.19** |  |  | определение давления на грунт выносной опоры автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017 п. 9.4.3 |  |  |
| 1.140.20** |  |  | проверка блокировок автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017 п. 9.4.4 |  |  |
| 1.140.21** |  |  | проверка ограничителя лобового удара автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017 п. 9.4.5 |  |  |
| 1.140.22** |  | 29.10/32.115 | проверка ограничителя грузоподъемности автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017 п. 9.4.6 |  |  |
| 1.140.23** |  | 29.10/39.000 | определение времени совершения маневра автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017 п. 9.4.8 |  |  |
| 1.140.24** |  |  | определение грузоподъемности автоподъемника при работе в качестве крана автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017 п. 9.4.13 |  |  |
| 1.140.25** |  |  | определение минимального угла подъема стрелы автомобилей оборудованных стрелой | ГОСТ 34350-2017 п. 9.4.14 |  |  |
| 1.140.26** |  | 29.10/29.061 | испытания лафетного ствола | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.13; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.15 |  |  |
| 1.140.27** |  | 29.10/39.000 | испытания аварийного привода | ГОСТ 34350-2017 п. 9.4.7 |  |  |
| 1.140.28** |  | 29.10/32.115 | испытания по определению горизонтальности ступеней лестницы и пола люльки | ГОСТ 34350-2017 п. 9.4.9 |  |  |
| 1.140.29** |  |  | испытания световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | ГОСТ 34350-2017 п. 9.4.10 |  |  |
| 1.140.30** |  | 29.10/39.000 | испытания механизма управления двигателем при работе гидропривода | ГОСТ 34350-2017 п. 9.4.11 |  |  |
| 1.140.31** |  | 29.10/32.115 | испытания счетчика моточасов | ГОСТ 34350-2017 п. 9.4.12 |  |  |
| 1.141.1** | Автоподъемники пожарные | 29.10/32.115 | внешний осмотр и проверка качества сборки, регулировки и уровня технической эстетики | ГОСТ Р 53329-2009 п. 9.2.1; СТБ 11.13.26-2017 п.п. 7.2, 7.37 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.141.2** |  | 29.10/29.040 | определение показателей массы | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.10 (за исключением поперечной статической устойчивости) |  |  |
| 1.141.3** |  | 29.10/29.061 | определение геометрических параметров | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.4 |  |  |
| 1.141.4** |  | 29.10/39.000 | определение времени совершения маневра | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.3 |  |  |
| 1.141.5** |  | 29.10/29.061 | определение предельных размеров рабочего поля автоподъемника (зоны досягаемости) | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.5 |  |  |
| 1.141.6** |  | 29.10/39.000 | проверка водопенных комуникаций | СТБ 11.13.26-2017 п.п. 7.6, 7.27.1 |  |  |
| 1.141.7** |  | 29.10/32.115 | определение горизонтальности пола люльки, ступеней лестницы и наличия системы выравнивания | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.7 |  |  |
| 1.141.8** |  | 29.10/39.000 | проверка ограничителя лобового удара | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.8 |  |  |
| 1.141.9** |  | 29.10/32.115 | проверка ограничителя грузоподъемности | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.9 |  |  |
| 1.141.10** |  | 29.10/35.067 | определение уровня шума на рабочем месте оператора | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.11 |  |  |
| 1.141.11** |  | 29.10/39.000 | статические испытания | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.13 |  |  |
| 1.141.12** |  |  | динамические испытания | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.14 |  |  |
| 1.141.13** |  |  | определение грузоподъемности автоподъемника при работе в качестве крана | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.15 |  |  |
| 1.141.14** |  | 29.10/29.040 | определение усилий на органах управления | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.16 |  |  |
| 1.141.15** |  | 29.10/39.000 | проверка скоростных свойств | ГОСТ 22576-90; СТБ 11.13.26-2017 п. 7.17 |  |  |
| 1.141.16** |  |  | проверка управления маневрами из люльки | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.19 |  |  |
| 1.141.17** |  |  | проверка блокировок автоподъемника | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.20 |  |  |
| 1.141.18** |  |  | проверка аварийного привода | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.21 |  |  |
| 1.141.19** |  | 29.10/32.115 | проверка счетчика моточасов | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.22 |  |  |
| 1.141.20** |  | 29.10/39.000 | проверка поворотного механизма люльки | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.23 |  |  |
| 1.141.21** |  | 29.10/35.063 | проверка освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.25 |  |  |
| 1.141.22** |  | 29.10/32.115 | проверка систем связи | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.28 |  |  |
| 1.141.23** |  | 29.10/39.000 | проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.29 |  |  |
| 1.141.24** |  | 29.10/32.115 | проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.30 |  |  |
| 1.141.25** |  | 29.10/39.000 | определение давления на грунт выносной опоры | СТБ 11.13.26-2017 п. 4.2.12 |  |  |
| 1.141.26** |  |  | определение ускорения люльки | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.40 |  |  |
| 1.141.27** |  | 29.10/32.115 | проверка герметичности пневматической тормозной системы | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.18 |  |  |
| 1.141.28** |  | 29.10/26.095 | испытания ограждения люльки | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.24.5 |  |  |
| 1.141.29** |  | 29.10/39.000 | Определение надежности | СТБ 11.13.26-2017 п. 7.26 |  |  |
| 1.142.1** | Автолестницы пожарные | 29.10/32.115 | Внешний осмотр | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.2 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.142.2** |  | 29.10/29.040 | определение показателей массы | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.13 (за исключением поперечной статической устойчивости) |  |  |
| 1.142.3** |  | 29.10/39.000 | определение времени совершения маневра | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.3 |  |  |
| 1.142.4** |  | 29.10/29.061 | определение наружных размеров | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.4 |  |  |
| 1.142.5** |  |  | определение предельных размеров рабочего поля автоподъемника (зоны досягаемости) | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.5 |  |  |
| 1.142.6** |  | 29.10/32.115 | определение горизонтальности ступеней лестницы | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.6 |  |  |
| 1.142.7** |  |  | определение горизонтальности пола съемной люльки | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.7 |  |  |
| 1.142.8** |  | 29.10/39.000 | проверка блокировок автолестницы | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.8 |  |  |
| 1.142.9** |  |  | проверка ограничителя лобового удара | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.9 |  |  |
| 1.142.10** |  | 29.10/32.115 | проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.10 |  |  |
| 1.142.11** |  |  | проверка ограничителя грузоподъемности | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.11 |  |  |
| 1.142.12** |  | 29.10/39.000 | проверка ловителей кабины лифта | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.12 |  |  |
| 1.142.13** |  | 29.10/35.067 | определение уровня шума на рабочем месте оператора | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.14 |  |  |
| 1.142.14** |  | 29.10/39.000 | статические испытания | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.16 |  |  |
| 1.142.15** |  |  | динамические испытания | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.17 |  |  |
| 1.142.16** |  | 25.99/39.000 | определение грузоподъемности автолестницы при работе в качестве крана | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.18 |  |  |
| 1.142.17** |  | 29.10/36.038 | определение усилий на органах управления | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.19 |  |  |
| 1.142.18** |  | 29.10/39.000 | проверка скоростных свойств | ГОСТ 22576-90; СТБ 11.13.25-2017 п. 7.20 |  |  |
| 1.142.19** |  | 29.10/35.063 | определение освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы автолестницы | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.23 |  |  |
| 1.142.20** |  | 29.10/32.115 | проверка систем связи | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.25 |  |  |
| 1.142.21** |  | 29.10/39.000 | проверка управления маневрами из люльки | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.28 |  |  |
| 1.142.22** |  |  | определение величины нагрузки, равномерно распределенной на полностью выдвинутую лестницу | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.29 |  |  |
| 1.142.23** |  |  | проверка аварийного привода | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.30 |  |  |
| 1.142.24** |  | 29.10/32.115 | проверка счетчика моточасов | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.31 |  |  |
| 1.142.25** |  | 29.10/39.000 | проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.32 |  |  |
| 1.142.26** |  |  | проверка удобства установки навесного оборудования на вершину лестницы | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.33 |  |  |
| 1.142.27** |  |  | определение давления на грунт выносной опоры | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.39 |  |  |
| 1.142.28** |  |  | проверка системы подачи огнетушащих веществ | СТБ 11.13.25-2017 п.п. 7.27, 7.43 |  |  |
| 1.142.29** |  |  | определение минимального угла подъема стрелы | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.44 |  |  |
| 1.142.30** |  |  | определение ускорения лифтовой системы | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.26 |  |  |
| 1.142.31** |  | 29.10/32.115 | проверка герметичности пневматической тормозной системы | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.21 |  |  |
| 1.142.32** |  | 25.99/26.095 | испытания ограждения люльки | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.22.6 |  |  |
| 1.142.33** |  | 29.10/39.000 | Определение надежности | СТБ 11.13.25-2017 п. 7.24 |  |  |
| 1.143.1** | Аварийно-спасательные автомобили | 29.10/32.115 | осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.2; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.143.2** |  | 29.10/29.040 | определение показателей массы | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.4; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.6 |  |  |
| 1.143.3** |  | 29.10/39.000 | определение удельной мощности | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.5; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.7 |  |  |
| 1.143.4** |  | 29.10/29.061 | размерные параметры | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.6; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.8 |  |  |
| 1.143.5** |  | 29.10/35.065 | испытания системы обогрева салона (при внешних температурных условиях до -25 °С) | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.14; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.16 |  |  |
| 1.143.6** |  | 29.10/35.063 | определение уровня освещенности | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.22; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.26 |  |  |
| 1.143.7** |  | 29.10/32.115 | оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.25; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |  |  |
| 1.144.1** | Автомобили связи и освещения | 29.10/32.115 | осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.2; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.144.2** |  | 29.10/29.040 | определение показателей массы | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.4; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.6 |  |  |
| 1.144.3** |  | 29.10/39.000 | определение удельной мощности | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.5; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.7 |  |  |
| 1.144.4** |  | 29.10/29.061 | размерные параметры | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.6; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.8 |  |  |
| 1.144.5** |  | 29.10/35.065 | испытания системы обогрева салона (при внешних температурных условиях до -25 °С) | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.14; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.16 |  |  |
| 1.144.6** |  | 29.10/35.063 | определение уровня освещенности | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.22; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.26 |  |  |
| 1.144.7** |  | 29.10/32.115 | оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.25; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |  |  |
| 1.145.1** | Автомобили газодымозащитной службы | 29.10/32.115 | осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.2; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.145.2** |  | 29.10/29.040 | определение показателей массы | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.4; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.6 |  |  |
| 1.145.3** |  | 29.10/39.000 | определение удельной мощности | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.5; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.7 |  |  |
| 1.145.4** |  | 29.10/29.061 | размерные параметры | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.6; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.8 |  |  |
| 1.145.5** |  | 29.10/35.065 | испытания системы обогрева салона (при внешних температурных условиях до -25 °С) | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.14; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.16 |  |  |
| 1.145.6** |  | 29.10/35.063 | определение уровня освещенности | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.22; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.26 |  |  |
| 1.145.7** |  | 29.10/32.115 | оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.25; СТБ 11.13.24-2017 п. 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |  |  |
| 1.146.1** | Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы | 27.32/25.108 | Огнестойкость | СТБ EN 1363-1-2009 п. 10; СТБ EN 1366-3-2009 п. 10 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.147.1** | Арматура электромонтажная | 27.33/25.108 | теплостойкость | СТБ 1950-2009 п. 5.1 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.148.1* | Кабели, провода и шнуры | 27.32/25.047 | предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) | ГОСТ IEC 60332-1-1-2011; ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.149.1* | Извещатели пожарные дымовые аспирационные | 26.30/39.000 | огневые испытания | ГОСТ 34698-2020 приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 приложение А | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.149.2* |  | 26.30/26.095 | прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.6, 10.2.13; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.4, 4.10.2.10 |  |  |
| 1.149.3* |  |  | синусоидальная вибрация | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.7, 10.2.14; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.5, 4.10.2.11 |  |  |
| 1.150.1* | Извещатели пожарные мультикритериальные | 26.30/39.000 | огневые испытания | ГОСТ 34698-2020 приложение А | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.150.2* |  | 26.30/26.095 | прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 15.2.9 |  |  |
| 1.150.3* |  |  | синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.4.2, 15.2.10 |  |  |
| 1.151.1* | Устройства расширения функциональных возможностей приборов приемно-контрольных и управления пожарных | 26.30/26.095 | прямой механический удар. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 8.4.1, 4.4.4, 8.5.2.6 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.151.2* |  |  | синусоидальная вибрация. Устойчивость | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 8.4.1, 4.4.5, 8.5.2.7 |  |  |
| 1.152.1** | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/26.080 | испытания на устойчивость к климатическим воздействиям (статический режим) | ГОСТ 12997-84; ГОСТ 15150-69; ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.11 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.152.2** |  | 26.30/26.141 | испытания прочности ЛСД (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.1 |  |  |
| 1.152.3** |  | 26.30/39.000 | проверка расхода ОТВ (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.2 |  |  |
| 1.152.4** |  | 26.30/29.061 | проверка угла факела распыленной струи (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.3 |  |  |
| 1.152.5** |  |  | проверка дальности подачи струи ОТВ (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.5 |  |  |
| 1.152.6** |  | 26.30/22.000 | испытания изоляции соединительных кабельных линий на электрическую прочность (статический режим) | ГОСТ 12997-84; ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.7 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 1.152.7** |  |  | испытания изоляции соединительных кабельных линий на электрическое сопротивление (статический режим) | ГОСТ 12997-84; ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.8 |  |  |
| 1.152.8** |  | 26.30/39.000 | проверка числа каналов связи с внешним оборудованием (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.9 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.152.9** |  | 26.30/32.115 | проверка работоспособности средств защиты УПР от несанкционированного доступа и ошибок оператора, отключения привода при предельных значениях диапазона перемещения ЛСД (статический режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.10 |  |  |
| 1.152.10** |  |  | проверка количества программируемых каналов (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.1 |  |  |
| 1.152.11** |  | 26.30/39.000 | проверка возможности одновременного движения ЛСД по всем степеням подвижности (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.2 |  |  |
| 1.152.12** |  |  | проверка способов программирования (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.3 |  |  |
| 1.152.13** |  |  | проверка возможности управления УПР от ТС пожарной сигнализации (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.4 |  |  |
| 1.152.14** |  |  | проверка управления ЛСД (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.5 |  |  |
| 1.152.15** |  |  | проверка продолжительности формирования оперативной программы (растра сканирования при позиционном управлении РП) (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.6 |  |  |
| 1.152.16** |  |  | проверка длительности цикла обработки программы РП (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.7 |  |  |
| 1.152.17** |  | 26.30/32.115 | проверка сервисных функций, реализуемых на МПУ и ДПУ (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.9 |  |  |
| 1.152.18** |  |  | проверка приоритетов управления (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.10 |  |  |
| 1.152.19** |  |  | проверка работоспособности сигнализации о режимах работы, включении РП и пожарного запорного устройства, устройства внешнего орошения и работе пожарного ствола (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.11 |  |  |
| 1.152.20** |  | 26.30/39.000 | проверка диапазона перемещений ЛСД в горизонтальной и вертикальной плоскостях (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.14 |  |  |
| 1.152.21** |  |  | проверка погрешности наведения РП на соответствие заданной координате (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.13 |  |  |
| 1.152.22** |  |  | проверка диапазона углов сканирования пожарным стволом РП (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.15 |  |  |
| 1.152.22.1** |  |  | проверка угловой скорости наведения (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.12 |  |  |
| 1.152.23** |  |  | проверка длительности пауз при реверсе пожарного ствола (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.8 |  |  |
| 1.152.24** |  |  | проверка скорости перемещения РП с подвижной установкой (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.16 |  |  |
| 1.152.25** |  |  | проверка погрешности установки РП с подвижной установкой в рабочей точке (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.17 |  |  |
| 1.152.26** |  |  | проверка времени перемещения в вертикальном направлении корпуса ЛСД (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.18 |  |  |
| 1.152.27** |  |  | проверка чувствительности устройства обнаружения загорания (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53325-2012; ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.19 |  |  |
| 1.152.28** |  |  | проверка погрешности наведения РП на очаг загорания при сканировании по площади (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.20 |  |  |
| 1.152.29** |  | 26.30/36.038 | проверка быстродействия УПР (режим холостого хода) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.3.21 |  |  |
| 1.152.30** |  | 26.30/39.000 | проверка диапазона углов сканирования РП в горизонтальной и вертикальной плоскостях (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.4.5 |  |  |
| 1.152.31** |  |  | проверка угловой скорости сканирования (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.4.4 |  |  |
| 1.152.32** |  |  | проверка продолжительности непрерывной работы УПР и ЛСД (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п.п. 7.4.7, 7.4.8 |  |  |
| 1.152.33** |  |  | проверка работоспособности в диапазоне напряжения питания (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.4.8 |  |  |
| 1.152.34** |  |  | проверка потребляемой мощности (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.4.9 |  |  |
| 1.152.35** |  |  | проверка усилия на органах управления ЛСД при механическом управлении вручную (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.4.1 |  |  |
| 1.152.36** |  | 26.30/26.141 | испытание ЛСД на герметичность (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.4.2 |  |  |
| 1.152.37** |  |  | испытания гидро- и пневмоприводов на герметичность (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.4.3 |  |  |
| 1.152.38* |  | 26.30/39.000 | проверка погрешности позиционирования РП (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.4.6 |  |  |
| 1.152.39* |  |  | проверка погрешности отработки траектории УПР (рабочий режим) |  |  |  |
| 1.152.40* |  |  | проверка соответствия требуемому уровню жесткости и устойчивости (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.2.6 |  |  |
| 1.152.41* |  |  | проверка средней интенсивности орошения при сканировании РП (рабочий режим) | ГОСТ Р 53326-2009 п. 7.4.10 |  |  |
| 1.153.1* | Маски медицинские | 13.92/29.137 | воздухопроницаемость (дифференциальное давление) | ГОСТ Р 58396-2019 приложение C | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.154.1* | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/11.116 | внешний вид | СТБ 1971-2009 п. 9.3 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.154.2* |  | 14.12/29.061 | размер | СТБ 1971-2009 п. 9.1 |  |  |
| 1.154.3* |  | 14.12/29.040 | масса | СТБ 1971-2009 п. 9.2 |  |  |
| 1.154.4* |  | 14.12/11.116 | состав пакета материалов | СТБ 1971-2009 п. 9.3 |  |  |
| 1.154.5* |  | 14.12/26.080 | устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 5 кВт/м2 | СТБ 1971-2009 приложение А |  |  |
| 1.154.6* |  |  | устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 40 кВт/м2 |  |  |  |
| 1.154.7* |  | 14.12/25.047 | устойчивость пакета материалов к воздействию открытого пламени | СТБ 1971-2009 приложение Б |  |  |
| 1.154.8* |  | 14.12/29.145 | теплопроводность пакета материалов | СТБ 1971-2009 приложение В |  |  |
| 1.154.9* |  | 14.12/26.080 | устойчивость материала верха к воздействию температуры 300 °С | СТБ 1971-2009 приложение Г |  |  |
| 1.154.10* |  |  | устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями | СТБ 1971-2009 приложение Д |  |  |
| 1.154.11* |  | 14.12/25.120 | кислородный индекс материала верха | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14 |  |  |
| 1.154.12* |  | 14.12/25.108 | устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени | СТБ 1971-2009 приложение Б |  |  |
| 1.154.13* |  | 14.12/26.141 | водонепроницаемость пакета материалов | СТБ 1971-2009 приложение Е |  |  |
| 1.154.14* |  | 14.12/29.040 | поверхностная плотность материала верха | ГОСТ 17073-71 п. 2; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7 |  |  |
| 1.154.15* |  | 14.12/29.121 | разрывная нагрузки материала верха | ГОСТ 17316-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 2 |  |  |
| 1.154.16* |  |  | сопротивление раздиранию материала верха | ГОСТ 17074-71; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п. 3 |  |  |
| 1.154.17* |  | 14.12/29.061 | изменение линейных размеров материала верха после мокрых обработок или химической чистки | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ 8972-78 |  |  |
| 1.154.18* |  |  | изменение линейных размеров материала верха после нагревания | СТБ 1971-2009 Приложение Г |  |  |
| 1.154.19* |  | 14.12/26.080 | морозостойкость материала верха | СТБ 1971-2009 приложение К |  |  |
| 1.154.20* |  | 14.12/11.116 | время самостоятельного постсвечения материала накладок | СТБ 1971-2009 приложение Л |  |  |
| 1.154.21* |  | 14.12/26.080 | морозостойкость материала накладок | СТБ 1971-2009 приложение К |  |  |
| 1.154.22* |  | 14.12/25.120 | кислородный индекс материала накладок | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.14 |  |  |
| 1.154.23* |  | 14.12/26.080 | устойчивость материала накладок к воздействию теплового потока 5 кВт/м2 | СТБ 1971-2009 приложение А |  |  |
| 1.154.24* |  | 14.12/25.108 | устойчивость материала накладок к воздействию открытого пламени | СТБ 1971-2009 приложение Б |  |  |
| 1.154.25* |  | 14.12/26.080 | устойчивость материала накладок к воздействию температуры окружающей среды 200 °С | СТБ 1971-2009 приложение М |  |  |
| 1.154.26* |  | 14.12/29.061 | изменения линейных размеров материала накладок после нагревания |  |  |  |
| 1.154.27* |  |  | длина куртки от линии талии | СТБ 1971-2009 п. 9.1 |  |  |
| 1.154.28* |  |  | ширина накладок |  |  |  |
| 1.154.29* |  |  | площадь накладок на куртке и брюках |  |  |  |
| 1.154.30* |  |  | высота воротника стойки |  |  |  |
| 1.154.31* |  | 14.12/11.116 | комплектность | СТБ 1971-2009 п. 9.3 |  |  |
| 1.154.32* |  |  | наличие информации на товарном ярлыке | СТБ 1971-2009 п. 9.24 |  |  |
| 1.155.1* | Подшлемник для пожарных | 14.12/29.040 | поверхностная плотность | ГОСТ 8845-87 п. 4; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8; СТБ 1971-2009 п. 9.29 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.155.2* |  | 14.12/29.121 | разрывная нагрузка | ГОСТ 8847-85 п. 2; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8; СТБ 1971-2009 п. 9.30 |  |  |
| 1.155.3* |  | 14.12/26.080 | устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м2 | ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.14; СТБ 1971-2009 п. 9.31 приложение А |  |  |
| 1.155.4* |  | 14.12/25.108 | устойчивость к воздействию открытого пламени | ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.13; СТБ 1971-2009 п. 9.32 приложение Б |  |  |
| 1.155.5* |  | 14.12/26.080 | устойчивость к воздействию температуры 260 °С (300 °С) | ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.11; СТБ 1971-2009 п. 9.33 приложение Г |  |  |
| 1.155.6* |  | 14.12/29.061 | изменение линейных размеров после мокрых обработок или химической чистки | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 30157.1-95; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8; СТБ 1971-2009 п. 9.15 |  |  |
| 1.156.1* | Белье термостойкое для пожарных | 14.12/29.040 | поверхностная плотность | ГОСТ 8845-87; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.156.2* |  | 14.12/29.121 | разрывная нагрузка | ГОСТ 8847-85; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8 |  |  |
| 1.156.3* |  | 14.12/29.061 | усадка после намокания и высушивания | ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8 |  |  |
| 1.156.4* |  | 14.12/26.080 | устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300 °С | ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.11 |  |  |
| 1.156.5* |  | 14.12/25.108 | устойчивость к воздействию открытого пламени | ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.13 |  |  |
| 1.156.6* |  | 14.12/26.080 | устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м2 | ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.14 |  |  |
| 1.157.1* | Материалы неметаллические для отделки интерьера автотранспортных средств | 13.95/25.047 | определение характеристик плавления материала | Правила ООН № 118 (03)/Пересмотр 2 прил. 7 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 1.157.2* |  |  | определение скорости горения материалов в вертикальной плоскости | Правила ООН № 118 (03)/Пересмотр 2 прил. 8 |  |  |
| 2.1.1* ТР | Кабели провода и шнуры | 27.32/25.120 | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) | ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011; ГОСТ IEC 60332-2-2-2011 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.1.1* ТР | Лифты | 08.99/25.120 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.19; ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30247.3-2002; ГОСТ 30402-96; ГОСТ Р 51032-97 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ТС 011/2011 |
| 2.1.1* | Твердые вещества и материалы | 16.10/25.120, 16.23/25.120, 17.29/25.120, 20.13/25.120, 20.59/25.120, 20.60/25.120, 22.21/25.120, 22.23/25.120, 22.29/25.120, 23.19/25.120, 23.61/25.120, 23.62/25.120, 23.64/25.120, 23.99/25.120, 25.11/25.120 | Группа горючести | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.п. 4.1, 4.3 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.2* ТР | Кабели провода и шнуры | 27.32/25.047, 27.31/25.047 | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) | ГОСТ IEC 60332-3-21-2011; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011; СТБ IEC 60332-3-21-2011 ¹; СТБ IEC 60332-3-22-2011 ¹; СТБ IEC 60332-3-23-2011 ¹; СТБ IEC 60332-3-24-2011 ¹; СТБ IEC 60332-3-25-2011 ¹ | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.1.2* ТР | Лифты | 23.20/25.047, 23.20/25.120 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11; ГОСТ 12.1.044-2018 п.11; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.19; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18; ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30247.3-2002; ГОСТ 30402-96; ГОСТ Р 51032-97 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) | ТР ТС 011/2011 |
| 2.1.2* | Твердые вещества и материалы | 16.10/25.120, 16.23/25.120, 17.29/25.120, 20.13/25.120, 20.59/25.120, 20.60/25.120, 22.21/25.120, 22.23/25.120, 22.29/25.120, 23.19/25.120, 23.61/25.120, 23.62/25.120, 23.64/25.120, 23.99/25.120, 25.11/25.120 | Коэффициент дымообразования | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.18 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.1.3* ТР | Кабели провода и шнуры | 27.32/25.120 | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) | ГОСТ IEC 61034-2-2011 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.1.3* ТР | Лифты | 23.61/25.108 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18; ГОСТ 30244-94; ГОСТ 30247.3-2002; ГОСТ 30402-96; ГОСТ Р 51032-97 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) | ТР ТС 011/2011 |
| 2.1.4* ТР | Кабели провода и шнуры | 27.32/25.120 | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) | ГОСТ 31565-2012 п.5.6 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.1.5* ТР |  |  | Показатель коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) | ГОСТ IEC 60754-1-2015 ¹; ГОСТ IEC 60754-2-2015 ¹ |  |  |
| 2.1.6* ТР |  | 27.32/25.108 | Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО) | ГОСТ IEC 60331-21-2011 ¹; ГОСТ IEC 60331-23-2011 ¹; ГОСТ IEC 60331-25-2011 ¹ |  |  |
| 2.1.7** ТР |  | 27.32/22.000, 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 2.1.8** ТР |  |  | Плотность полимерных материалов | ГОСТ IEC 60811-1-3-2011 п. 8.1; ГОСТ IEC 60811-606-2017 п. 4.2 ¹; СТБ IEC 60811-1-3-2008 п. 8.1 |  |  |
| 2.2.1* ТР | Устройства защитного отключения | 27.90/25.039 | Стойкость неметаллических материалов к воздействию накаленными элементами | СТБ IEC 60695-2-10-2008 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.2.1* | Древесина | 16.23/25.047 | Определение огнезащитных свойств покрытий и пропиточных составов |  | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 2.3.1* ТР | Твердые вещества и материалы | 16.10/25.120, 16.23/25.120, 17.29/25.120, 20.13/25.120, 20.59/25.120, 20.60/25.120, 22.21/25.120, 22.23/25.120, 22.29/25.120, 23.19/25.120, 23.61/25.120, 23.62/25.120, 23.64/25.120, 23.99/25.120, 25.11/25.120 | Коэффициент дымообразования | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.18 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.3.1* | Твердые вещества и материалы. Строительные конструкции, материалы и изделия. Отделочные материалы и конструкции | 20.60/25.047, 23.20/25.047, 23.49/25.047, 23.61/25.047, 23.69/25.047, 23.70/25.047, 23.99/25.047 | Испытания на горючесть | ГОСТ 30244-94 п.6 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.3.2* |  | 16.10/25.120, 16.23/25.120, 17.29/25.120, 20.13/25.120, 20.14/25.120, 20.59/25.120, 20.60/25.120, 22.19/25.120, 22.21/25.120, 22.29/25.120, 23.14/25.120, 23.19/25.120, 23.20/25.120, 23.49/25.120, 23.61/25.120, 23.62/25.120, 23.64/25.120, 23.69/25.120, 23.70/25.120, 23.99/25.120, 24.33/25.120, 24.45/25.120, 25.11/25.120, 25.99/25.120 | Определение группы горючести | ГОСТ 30244-94 7 |  |  |
| 2.3.3* |  |  | Испытания на воспламеняемость | ГОСТ 30402-96 9 |  |  |
| 2.3.4* |  | 17.29/25.120, 20.13/25.120, 20.14/25.120, 20.59/25.120, 20.60/25.120, 22.19/25.120, 22.21/25.120, 22.29/25.120, 23.19/25.120, 23.20/25.120, 23.99/25.120, 25.99/25.120 | Распространение пламени по поверхности | ГОСТ 30444-97 /ГОСТ Р 51032-97 9 |  |  |
| 2.4.1* ТР |  | 20.60/25.047, 23.20/25.047, 23.49/25.047, 23.61/25.047, 23.69/25.047, 23.70/25.047, 23.99/25.047 | Испытания на горючесть | ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.1, 4.3; ГОСТ 30244-94 п.6 |  | ТР ТС 001/2011 |
| 2.4.2* ТР |  | 16.10/25.120, 16.23/25.120, 17.29/25.120, 20.13/25.120, 20.14/25.120, 20.59/25.120, 20.60/25.120, 22.19/25.120, 22.21/25.120, 22.29/25.120, 23.14/25.120, 23.19/25.120, 23.20/25.120, 23.49/25.120, 23.61/25.120, 23.62/25.120, 23.64/25.120, 23.69/25.120, 23.70/25.120, 23.99/25.120, 24.33/25.120, 24.45/25.120, 25.11/25.120, 25.99/25.120 | Определение группы горючести | ГОСТ 30244-94 7 |  |  |
| 2.5.1* ТР | Кабели провода и шнуры | 27.32/25.047, 27.31/25.047 | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) | ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 ¹; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 ¹; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 ¹; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011 ¹; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011 ¹; СТБ IEC 60332-3-21-2011 ¹; СТБ IEC 60332-3-22-2011 ¹; СТБ IEC 60332-3-23-2011 ¹; СТБ IEC 60332-3-24-2011 ¹; СТБ IEC 60332-3-25-2011 ¹ | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 001/2011 |
| 2.5.2* ТР |  | 27.32/25.120 | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) | ГОСТ IEC 61034-2-2011 |  |  |
| 2.5.3* ТР |  |  | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) | ГОСТ 31565-2012 п.5.6 |  |  |
| 2.5.4* ТР |  |  | Показатель коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) | ГОСТ IEC 60754-1-2015 ¹; ГОСТ IEC 60754-2-2015 ¹ |  |  |
| 2.7.1** | Изоляция и оболочка электрических и оптических кабелей (проводов) | 27.31/22.000, 27.32/22.000 | Плотность полимерных материалов | ГОСТ 15139-69 пп. 2; 3; 5; ГОСТ IEC 60811-606-2017 п. 4.2 ¹; СТБ IEC 60811-1-3-2008 п. 8.1 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.8.1** | Твердые электроизоляционные материалы | 27.90/25.047 | Пожароопасность (испытание раскаленной проволокой; испытание готовых изделий на горючесть) | ГОСТ IEC 60695-2-13-2012; СТБ IEC 60695-2-10-2008 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 2.8.2** |  |  |  | ГОСТ IEC 60695-2-13-2012; СТБ IEC 60695-2-10-2008; СТБ IEC 60695-2-12-2008 |  |  |
| 2.9.1* | Кабели провода и шнуры | 27.32/25.120 | Степень кислотности выделяемых при горении газов измерением pH и удельной проводимости | ГОСТ IEC 60754-2-2015 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 001/2011 ТР ТС 004/2011 |
| 2.9.2* |  | 27.32/25.120, 27.31/25.120 | Количество выделяемых при горении газов галогенных кислот | ГОСТ IEC 60754-1-2015 |  |  |
| 2.10.1* | Электротехническое оборудование, его сборочные узлы и компоненты | 27.90/25.047 | Пожароопасность (испытание раскаленной проволокой; испытание готовых изделий на горючесть) | ГОСТ IEC 60695-11-5-2013; ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; СТБ IEC 60695-2-10-2008; СТБ IEC 60695-2-11-2008 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 2.11.1* | Устройства защитного отключения | 27.90/25.039 | Стойкость неметаллических материалов к воздействию накаленными элементами | ГОСТ IEC 60695-2-11-2013; СТБ 11.14.06-2011 п. 4.5.9; СТБ IEC 60695-2-10-2008; СТБ IEC 60695-2-11-2008 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.11.2* |  |  | Стойкость к воспламенению неметаллических материалов оболочки от горелки с игольчатым пламенем | ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80); СТБ 11.14.06-2011 4;5;8 |  |  |
| 2.11.3* |  |  | Стойкость к воспламенению и распространению горения неметаллических материалов (метод FH) | ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) 8; СТБ 11.14.06-2011 4.5.7 |  |  |
| 2.12.1* | Кабели провода и шнуры | 27.32/25.120 | Показатель коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА) | ГОСТ IEC 60754-1-2015 ¹; ГОСТ IEC 60754-2-2015 ¹ | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ТС 001/2011 ТР ТС 004/2011 |
| 2.12.2* |  |  | Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) | ГОСТ IEC 60332-1-2-2011; ГОСТ IEC 60332-1-3-2011; ГОСТ IEC 60332-2-1-2011; ГОСТ IEC 60332-2-2-2011; СТБ IEC 60332-1-2-2010 |  | ТР ТС 004/2011 |
| 2.12.3* |  | 27.32/25.108 | Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО) | ГОСТ IEC 60331-21-2011 ¹; ГОСТ IEC 60331-23-2011 ¹; ГОСТ IEC 60331-25-2011 ¹ |  |  |
| 2.12.4* |  | 27.32/25.120 | Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) | ГОСТ 31565-2012 п.5.6 |  | ТР ТС 001/2011 ТР ТС 004/2011 |
| 2.12.5* |  | 27.32/25.047, 27.31/25.047 | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) | ГОСТ IEC 60332-3-21-2011; ГОСТ IEC 60332-3-21-2011 ¹; ГОСТ IEC 60332-3-22-2011; ГОСТ IEC 60332-3-23-2011; ГОСТ IEC 60332-3-24-2011; ГОСТ IEC 60332-3-25-2011; СТБ IEC 60332-3-22-2011 ¹; СТБ IEC 60332-3-23-2011 ¹; СТБ IEC 60332-3-24-2011 ¹; СТБ IEC 60332-3-25-2011 ¹ |  |  |
| 2.12.6* |  | 27.32/25.120 | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) | ГОСТ IEC 61034-2-2011 |  |  |
| 2.13.1* | Электромонтажная погонажная арматура (ЭПА) | 27.33/25.120 | Стойкость ЭПА с уложенными в них кабельными изделиями к распространению горения при групповой прокладке | СТБ 1950-2009 п.5.5 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 4.1** ТР | Пожарные автомобили | 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/32.115, 29.10/35.062, 29.10/35.063, 29.10/35.065, 29.10/35.067, 29.10/36.083, 29.10/39.000, 29.10/41.000 | Требования к пожарным автомобилям | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.2, 9.3.6, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.12, 9.3.14, 9.3.17, 9.3.25, 9.3.26, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.4; СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.5, 8.8, 8.12, 8.14, 8.16, 8.19, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 11.13.24-2017 п.п.8.4 (за исключением п.3.3 СТБ 11.13.01),8.5, 8.8, 8.12, 8.14, 8.16, 8.19, 8.29 (за исключением п.3.3 СТБ 11.13.01)); СТБ 11.13.25-2017 п.п. 7.2, 7.4, 7.6-7.9, 7.11, 7.16, 7.17, 7.25, 7.30; СТБ 11.13.25-2017 п.п.7.2, 7.4, 7.6-7.9, 7.11, 7.16, 7.20, 7.17, 7.25, 7.30; СТБ 11.13.26-2017 п.п. 7.2, 7.4, 7.7-7.9, 7.13, 7.14, 7.20, 7.21, 7.28; СТБ 11.13.26-2017 п.п.7.2, 7.4, 7.7-7.9, 7.13, 7.14, 7.20, 7.21, 7.28; СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.5, 8.8, 8.12, 8.14, 8.16, 8.19, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 ( за исключением п.3.3 СТБ 11.13.01), 8.5, 8.8, 8.12, 8.14, 8.16, 8.19, 8.29 ( п.3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2512-2017 п.п. 7.2, 7.4, 7.6-7.9, 7.11, 7.16, 7.17, 7.25, 7.30; СТБ 2512-2017 п.п.7.2, 7.4, 7.6-7.9, 7.11, 7.16, 7.17, 7.25, 7.30; СТБ 2513-2017 п.п. 7.2, 7.4, 7.7–7.9, 7.13, 7.14, 7.20, 7.21, 7.28; СТБ 2513-2017 п.п. 7.2, 7.4, 7.7-7.9, 7.13, 7.14, 7.20, 7.21, 7.28; СТБ 2513-2017 п.п.7.2, 7.4, 7.7-7.9, 7.13, 7.14, 7.20, 7.21, 7.28 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ТС 018/2011 |
| 4.2* ТР |  | 13.95/25.047 | Интерьер транспортных средств | Правила ООН № 118 (03)/Пересмотр 2 приложение 6, 7, 8 |  |  |
| 6.1* ТР | Мягкие элементы мебели для сидения и лежания | 31.09/25.047 | Воспламеняемость | ГОСТ Р 53294-2009 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ТС 025/2012 |
| 7.1.1* ТР | Масла | 08.99/25.120 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.8; ГОСТ 33-2000; ГОСТ 33-2016 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ТС 030/2012 |
| 7.1.2* ТР |  | 26.30/29.049 |  | ГОСТ 12.1.044-2018 п.31; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.8; ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94); ГОСТ 33-2016 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 8.1.1** ТР | Основные пожарные автомобили | 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/32.115, 29.10/35.062, 29.10/35.063, 29.10/35.065, 29.10/35.067, 29.10/36.083, 29.10/39.000, 29.10/41.000 | Требования к пожарным автомобилям | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.2, 9.3.4-9.3.6, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.13, 9.3.14, 9.3.22, 9.3.24, 9.3.25, 9.4.1, 9.4.2-9.4.6, 9.4.8, 9.4.13, 9.4.14; СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.12, 8.13, 8.15, 8.16, 8.26, 8.28, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.12, 8.13, 8.15, 8.16, 8.26, 8.28, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 ( за исключением п.3.3 СТБ 11.13.01), 8.5, 8.8, 8.12, 8.14, 8.16, 8.19, 8.29 ( п.3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.12, 8.13, 8.15, 8.16, 8.26, 8.28, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.12, 8.13, 8.15, 8.16, 8.26, 8.28, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.1.2** ТР |  | 25.99/29.061, 25.99/39.000 |  | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.2, 9.3.4-9.3.6, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.13, 9.3.14, 9.3.22, 9.3.24, 9.3.25, 9.4.1, 9.4.2-9.4.6, 9.4.8, 9.4.13, 9.4.14; СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.12, 8.13, 8.15, 8.16, 8.26, 8.28, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.12, 8.13, 8.15, 8.16, 8.26, 8.28, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.12, 8.13, 8.15, 8.16, 8.26, 8.28, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.12, 8.13, 8.15, 8.16, 8.26, 8.28, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 8.1.3** ТР |  | 26.30/29.061 |  | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.2, 9.3.4-9.3.6, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.13, 9.3.14, 9.3.22, 9.3.24, 9.3.25, 9.4.1, 9.4.2-9.4.6, 9.4.8, 9.4.13, 9.4.14; СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.12, 8.13, 8.15, 8.16, 8.26, 8.28, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.12, 8.13, 8.15, 8.16, 8.26, 8.28, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |  |  |
| 8.1.4** ТР |  | 29.10/99.007 | Определение расхода лафетного порошкового ствола | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.23.1 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 8.4.1** ТР | Аварийно-спасательные автомобили | 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/32.115, 29.10/35.062, 29.10/35.063, 29.10/35.065, 29.10/35.067, 29.10/36.083, 29.10/39.000, 29.10/41.000 | Требования к пожарным автомобилям | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.2, 9.3.4-9.3.6, 9.3.14, 9.3.22, 9.3.25; СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 ( за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 ( за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.4.2** ТР |  | 25.99/29.061, 25.99/39.000 |  | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.2, 9.3.4-9.3.6, 9.3.14, 9.3.22, 9.3.25; СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п 3.3 СТБ 11.13.01) |  |  |
| 8.4.3** ТР |  | 26.30/29.061 |  | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.2, 9.3.4-9.3.6, 9.3.14, 9.3.22, 9.3.25; СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |  |  |
| 8.5.1** ТР | Автомобили связи и освещения | 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/32.115, 29.10/35.062, 29.10/35.065, 29.10/35.067, 29.10/36.083, 29.10/39.000, 29.10/41.000 | Требования к пожарным автомобилям | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.2, 9.3.4-9.3.6, 9.3.14, 9.3.22, 9.3.25; СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п 3.3 СТБ 11.13.01) | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.5.2** ТР |  | 25.99/29.061, 25.99/39.000 |  |  |  |  |
| 8.5.3** ТР |  | 26.30/29.061 |  | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.2, 9.3.4-9.3.6, 9.3.14, 9.3.22, 9.3.25; СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |  |  |
| 8.6.1** ТР | Автомобили газодымозащитной службы | 29.10/29.040, 29.10/29.061, 29.10/32.115, 29.10/35.062, 29.10/35.063, 29.10/35.065, 29.10/35.067, 29.10/36.083, 29.10/39.000, 29.10/41.000 | Требования к пожарным автомобилям | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.2, 9.3.4-9.3.6, 9.3.14, 9.3.22, 9.3.25; СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 ( за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 ( за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.6.2** ТР |  | 25.99/29.061, 25.99/39.000 |  | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.2, 9.3.4-9.3.6, 9.3.14, 9.3.22, 9.3.25; СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п 3.3 СТБ 11.13.01) | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 8.6.3** ТР |  | 26.30/29.061 |  | ГОСТ 34350-2017 п.п. 9.3.2, 9.3.4-9.3.6, 9.3.14, 9.3.22, 9.3.25; СТБ 11.13.24-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01); СТБ 2511-2017 п.п. 8.4 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01), 8.6-8.8, 8.16, 8.26, 8.29 (за исключением п. 3.3 СТБ 11.13.01) |  |  |
| 8.7* ТР | Порошки огнетушащие общего назначения | 20.59/26.141, 20.59/29.040, 20.59/29.049, 20.59/32.115, 20.59/35.060, 20.59/36.038, 20.59/42.000 | Порошки огнетушащие общего назначения. Требования к порошкам огнетушащим | ГОСТ Р 53280.4-2009 п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10; СТБ 11.12.01-2009 п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.8* ТР | Средства огнезащитные для стальных конструкций | 20.59/25.047, 20.59/26.080, 20.59/29.121, 20.59/36.057 | Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций. Требования пожарной безопасности | ГОСТ 28574-2014 п. 2; ГОСТ 9.401-2018; ГОСТ 9.401-91 п.п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.9, 2.4.11; ГОСТ Р 53295-2009 п. 5, 6; СТБ 11.03.02-2010 п. 6.5.2; СТБ 11.03.02-2010 п.п. 6.2.3, 6.3.3 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.9* ТР | Средства огнезащиты кабелей | 20.59/25.047, 20.59/25.120, 20.59/29.121 | Средства огнезащиты кабелей. Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53311-2009 п. 4.1; СТБ 11.03.02-2010 п.п. 6.2.4, 6.3.4, 6.5.3 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.10* ТР | Изделия электромонтажные | 27.33/25.047, 27.33/25.108, 27.33/29.145 | Изделия электромонтажные. Требования пожарной безопасности | СТБ 1950-2009 п.п. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.11* ТР | Переносные огнетушители | 28.29/26.080, 28.29/26.141, 28.29/29.040, 28.29/29.061, 28.29/29.121, 28.29/32.115, 28.29/35.062, 28.29/36.038, 28.29/36.083, 28.29/36.140 | Переносные огнетушители. Требования к переносным огнетушителям | ГОСТ Р 51057-2001 п.п. 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.16, 9.17, 9.18, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39; СТБ 11.13.04-2009 п.п. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.37, 8.38, 8,39, 8.40, 8.41 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.12* ТР | Передвижные огнетушители | 28.29/26.080, 28.29/26.141, 28.29/29.040, 28.29/29.061, 28.29/29.121, 28.29/32.115, 28.29/35.062, 28.29/36.038, 28.29/36.083, 28.29/36.140 | Передвижные огнетушители. Требования к передвижным огнетушителям | ГОСТ Р 51017-2009 п.п. 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.28, 9.30, 9.31, 9.32; СТБ 11.13.10-2009 п.п. 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27,8.28, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.13* ТР | Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений | 28.15/25.108, 28.15/29.061, 28.15/32.115 | Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений. Требования пожарной безопасности | ГОСТ 30247.0-94; ГОСТ Р 53306-2009; СТБ 2224-2011 п.п. 7.2, 7.4, приложение А; СТБ EN 1363-1-2009 п. 10; СТБ EN 1366-3-2009 п. 10 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.15* ТР | Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые | 25.12/26.141, 25.12/29.061, 25.12/32.115 | Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые. Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53303-2009; СТБ 1647-2006 п. 7.3 Приложение А | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.16* ТР | Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, люки дымовые | 28.14/25.108 | Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, люки дымовые. Требования пожарной безопасности | ГОСТ 34720-2021; ГОСТ Р 53301-2013; ГОСТ Р 53301-2019 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.17* ТР | Противодымные экраны (шторы, занавесы) | 23.32/25.108, 23.32/26.141, 23.32/39.000 | Противодымные экраны (шторы, занавесы). Требования пожарной безопасности | ГОСТ 34946-2023; ГОСТ Р 53305-2009; СТБ EN 12101-1-2009 приложения B, C, D | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.18* ТР | Вытяжные вентиляторы | 27.51/23.000, 27.51/36.140 | Вытяжные вентиляторы. Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53302-2009 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.19* ТР | Воздуховоды | 28.14/25.108 | Воздуховоды. Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53299-2019; СТБ 11.03.01-2009 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.20.1** ТР | Системы передачи извещений о пожаре | 27.90/22.000, 27.90/24.000, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/32.115, 27.90/39.000 | Требования к системам передачи извещений о пожаре | ГОСТ 34701-2020 п.п. 10.1-10.4, 10.5.1, 10.6, 10.7; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.10, 7.11.1, 7.11.2, 7.12, 7.13.2, 9.2.1, 9.2.7, 9.2.11, 9.4, 9.6.1-9.6.8, 9.6.9, 9.6.10; СТБ 11.16.10-2016 п.п. 13.2.1-13.2.22, 13.3, 13.3.1, 13.3.2-13.3.4. | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.20.2** ТР |  | 26.30/22.000 |  |  | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 8.20.3** ТР |  | 26.51/39.000 |  |  |  |  |
| 8.21.1** ТР | Приборы управления пожарные | 26.51/22.000, 26.51/24.000, 26.51/25.047, 26.51/25.098, 26.51/26.080, 26.51/26.095, 26.51/26.141, 26.51/32.115, 26.51/39.000 | Требования к приборам управления пожарным | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.11, 7.10, 7.11.1, 7.11.2, 7.12, 7.13.2, 7.16.1-7.16.8, 7.16.9, 7.16.10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.11, 7.10, 7.11.1, 7.11.2, 7.12, 7.13.2, 7.16.1-7.16.8, 7.16.9, 7.16.10; СТБ 11.14.01-2006 п.п. 16.2.1-16.2.6, 16.2.8-16.2.16, 16.2.18-16.2.22, 16.2.23; СТБ 11.14.01-2006 п.п. 16.2.1-16.2.6, 16.2.8- 16.2.8-16.2.16, 16.2.18-16.2.22, 16.2.23 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.21.2** ТР |  | 26.30/22.000 |  | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.11, 7.10, 7.11.1, 7.11.2, 7.12, 7.13.2, 7.16.1-7.16.8, 7.16.9, 7.16.10; СТБ 11.14.01-2006 п.п. 16.2.1-16.2.6, 16.2.8- 16.2.8-16.2.16, 16.2.18-16.2.22, 16.2.23 |  |  |
| 8.22** ТР | Приборы приемно-контрольные пожарные | 26.30/22.000, 26.30/24.000, 26.30/25.039, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/26.141, 26.30/32.115, 26.30/39.000 | Требования к приборам приемно-контрольным пожарным | ГОСТ 30737-2001 п.п. 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.6-7.2.11; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.11, 7.2.7, 7.3.2, 7.3.3, 7.10, 7.11.1,7.11.2, 7.12, 7.13.2, 7.16.1-7.16.8, 7.16.9,7.16.10 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.23.1* ТР | Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 26.30/25.098, 26.30/26.080, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/32.115, 26.30/36.038, 26.30/39.000, 26.30/99.015 | Требования к установкам пожаротушения | ГОСТ Р 53286-2009 п.п. 8.3, 8.5 - 8.9, 8.11, 8.13, 8.16, 8.17, 8.19, 8.22; ГОСТ Р 53286-2009 8.3, 8.5-8.9, 8.11, 8.13, 8.16, 8.17, 8.19, 8.22; ГОСТ Р 53286-2009 п.п. 8.3, 8.5-8.9, 8.11, 8.13, 8.16, 8.17, 8.19, 8.22; СТБ 11.13.19-2010 п.п. 5.6, 9.2-9.8, 9.14, 9.15, 9.18, 9.21, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27; СТБ 11.13.19-2010 п.п. 5.6, 9.2-9.8, 9.14, 9.15, 9.18, 9.21, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.23.2* ТР |  | 28.29/29.121, 28.29/35.062, 28.29/41.000 |  | ГОСТ Р 53286-2009 п.п. 8.3, 8.5-8.9, 8.11, 8.13, 8.16, 8.17, 8.19, 8.22; ГОСТ Р 53286-2009 8.3, 8.5-8.9, 8.11, 8.13, 8.16, 8.17, 8.19, 8.22; СТБ 11.13.19-2010 п.п. 5.6, 9.2-9.8, 9.14, 9.15, 9.18, 9.21, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27; СТБ 11.13.19-2010 п.п. 5.6, 9.2-9.8, 9.14, 9.15, 9.18, 9.21, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27 |  |  |
| 8.24.1* ТР | Генераторы огнетушащего аэрозоля | 27.90/22.000, 27.90/26.080, 27.90/26.095, 27.90/29.040, 27.90/29.061, 27.90/32.115, 27.90/32.147, 27.90/36.038, 27.90/39.000 | Требования к генераторам огнетушащего аэрозоля | ГОСТ 34635-2020 п.п. 6.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.18; ГОСТ Р 53284-2009 п.п. 7.3, 7.4-7.16, 7.18; СТБ 11.16.05-2011 п.п. 6.1-6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13-6.15; СТБ 11.16.05-2011 п.п 6.1-6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13-6.15 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.24.2* ТР |  | 27.90/32.115 |  | ГОСТ 34635-2020 п.п. 6.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.18; ГОСТ Р 53284-2009 п.п. 7.3, 7.4-7.16, 7.18; СТБ 11.16.05-2011 п.п 6.1-6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13-6.15 |  |  |
| 8.25.1** ТР | Модули установок газового пожаротушения автоматических | 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/29.040, 26.30/32.115, 26.30/36.038, 26.30/39.000 | Требования к установкам пожаротушения | ГОСТ Р 53281-2009 п.п. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.8, 7.4.9, 7.4.10, 7.4.11, 7.4.13-7.4.17, 7.5.1, 7.5.4, 7.5.10; СТБ 11.13.20-2010 п.п. 10.2.1-10.2.4,10.2.5, 10.2.7,10.2.9, 10.2.10-10.2.12, 10.2.13.3, 10.2.14, 10.2.16, 10.2.17, 10.2.19, 10.2.20, 10.2.21, приложение А | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.25.2** ТР |  | 28.29/26.141, 28.29/29.040, 28.29/29.121, 28.29/35.062 |  | ГОСТ Р 53281-2009 п.п. 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7, 7.4.8, 7.4.9, 7.4.10, 7.4.11, 7.4.13-7.4.17, 7.5.1, 7.5.4, 7.5.10; ГОСТ Р 53326-2009 п.п. 7.1.1, 7.2.1–7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7-7.2.13, 7.3.1-7.3.21, 7.4.1-7.4.10; СТБ 11.13.20-2010 п.п. 10.2.1-10.2.4,10.2.5, 10.2.7,10.2.9, 10.2.10-10.2.12, 10.2.13.3, 10.2.14, 10.2.16, 10.2.17, 10.2.19, 10.2.20, 10.2.21, приложение А; СТБ 11.13.20-2010 п.п. 10.2.1-10.2.4, 10.2.5, 10.2.7, 10.2.9. 10.2.10-10.2.12, 10.2.13, 10.2.14, 10.2.16, 10.2.17, 10.2.19, 10.2.20, 10.2.21 |  |  |
| 8.26.1* ТР | Распределительные устройства автоматических установок газового пожаротушения | 26.30/26.095, 26.30/29.061, 26.30/32.115, 26.30/39.000 | Требования к установкам пожаротушения | ГОСТ Р 53283-2009 п.п. 8.2, 8.5–8.9, 8.11, 8.15 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.26.2* ТР |  | 28.29/26.141, 28.29/29.040, 28.29/29.121, 28.29/35.062, 28.29/41.000 |  | ГОСТ Р 53283-2009 п.п. 8.2, 8.5-8.9, 8.11, 8.15; ГОСТ Р 53283-2009 п.п. 8.2, 8.5–8.9, 8.11, 8.15 |  |  |
| 8.28.1* ТР | Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических | 26.30/22.000, 26.30/25.098, 26.30/26.045, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/32.115, 26.30/36.038, 26.30/36.109, 26.30/39.000 | Требования к установкам пожаротушения | ГОСТ Р 53288-2009 п.п. 9.1, 9.4, 9.7, 9.8, 9.9, 9.13; ГОСТ Р 53288-2009 п.п. 9.1, 9.4, 9.7. 9.8, 9.9, 9.13 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.28.2* ТР |  | 28.29/35.062, 28.29/41.000 |  | ГОСТ Р 53288-2009 п.п. 9.1, 9.4, 9.7, 9.8, 9.9, 9.13 |  |  |
| 8.29* ТР | Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 26.30/22.000, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/26.141, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/32.115, 26.30/36.038, 26.30/39.000 | Требования к установкам пожаротушения | ГОСТ Р 51052-2002 п.п. 10.1-10.36; ГОСТ Р 51052-2002 п.п. 10.37, 10.38; ГОСТ Р 51052-2002 п.п.10.1-10.36 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.30.1* ТР | Оросители водяные и пенные спринклерные и дренчерные | 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/26.141, 26.30/29.061, 26.30/29.145, 26.30/32.115, 26.30/35.065, 26.30/36.038, 26.30/39.000 | Требования к оросителям пожарным | ГОСТ Р 51043-2002 п.п. 8.1, 8.7, 8.12–8.18, 8.20, 8.22-8.42 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.30.2* ТР |  | 28.29/26.095 |  |  |  |  |
| 8.31** ТР | Извещатели пожарные автономные | 26.30/22.000, 26.30/24.000, 26.30/25.039, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/29.121, 26.30/30.000, 26.30/32.115, 26.30/35.062, 26.30/36.038, 26.30/39.000 | Требования к извещателям пожарным | ГОСТ 34698-2020 п. 4.4.2; ГОСТ 34698-2020 п.4.4.2; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.8.1, 4.4.8.2; ГОСТ Р 53325-2012 п.п.4.4.8.1, 4.4.8.2; СТБ 11.16.08-2011 п.п. 5.3.1- 5.3.13, 5.3.14.1, 5.3.14.2, 5.3.15-5.3.22, 5.3.23-5.3.29, 5.3.30-5.3.36; СТБ 11.16.08-2011 п.п. 5.3.1-5.3.13, 5.3.14.1, 5.3.14.2, 5.3.15-5.3.22, 5.3.23-5.3.29, 5.3.30-5.3.36; СТБ 11.16.08-2011 п.п. 5.3.1-5.3.13, 5.3.14.1, 5.3.14.2, 5.3.15-5.3.22, 5.3.23-5.3.29, 5.3.30-5.3.36,; СТБ 11.16.08-2011 п.п.5.3.1-5.3.12, 5.3.14.1, 5.3.14.2, 5.3.15-5.3.22, 5.3.23-5.3.29, 5.3.30-5.3.36 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.32** ТР | Извещатели пожарные ручные | 26.30/22.000, 26.30/24.000, 26.30/25.039, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/29.061, 26.30/32.115, 26.30/37.076, 26.30/39.000 | Требования к извещателям пожарным | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.1.2, 4.2.9.2, 4.4.1-4.4.10, 17.3.2-17.3.10; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.2-4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.3, 4.4.1, 4.4.2-4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 4.12.1.1, 4.12.2.1, 4.12.2.7, 4.12.3.2-4.12.3.5, 4.12.3.7-4.12.3.10, 4.12.3.6; СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7.2.1- 4.7.2.3, 4.7.3.2, 4.7.3.3, 4.7.4, 4.8.2, 4.8.4, 4.12.3.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, 5.7.2, 5.8.2, 5.9.2, 5.10.2, 5.11.2, 5.12.2, 5.14.2, 5.16.2 5.15.2, 5.17.2, 5.18.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.33** ТР | Извещатели пожарные дымовые точечные | 26.30/22.000, 26.30/24.000, 26.30/25.039, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/26.141, 26.30/30.000, 26.30/32.115, 26.30/39.000 | Требования к извещателям пожарным | ГОСТ 34698-2020 п.п. 7.2.6-7.2.9, 7.2.11, приложение А, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4-4.4.10, 7.2.13, 7.2.12, 7.2.14, 7.2.15, 7.2.16, 7.2.10, 7.2.17, 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.2.9.3; ГОСТ 34698-2020 п.п. 7.2.6-7.2.9, 7.2.11, приложение А, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4-4.4.10, 7.2.13, 7.2.12, 7.2.14, 7.2.15, 7.2.16, 7.2.10, 7.2.17, 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.2.9.3; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.1.1–4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.3-4.2.5.6, 4.2.5.7, 4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.3, 4.7.1.1, 4.7.2.6-4.7.2.17, 4.4.1-4.4.5, 4.4.6, 4.4.7-4.4.9, приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 п.п 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.3-4.2.5.6, 4.2.5.7, 4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.3, 4.7.1.1, 4.7.2.6-4.7.2.17, 4.4.1-4.4.5, 4.4.6, 4.4.7-4.4.9, приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.3-4.2.5.6, 4.2.5.7, 4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.3, 4.7.1.1, 4.7.2.6-4.7.2.17, 4.4.1-4.4.5, 4.4.6, 4.4.7-4.4.9, приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 п.п 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.3-4.2.5.6, 4.2.5.7, 4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.3, 4.7.1.1, 4.7.2.6-4.7.2.17, 4.4.1-4.4.5, 4.4.6, 4.4.7-4.4.9, приложение А; СТБ 11.16.03-2009 п.п. 15.2.6-15.2.19, 15.2.20, 15.2.21-15.2.26; СТБ 11.16.03-2009 п.п. 15.2.6-15.2.19, 15.2.20, 15.2.21-15.2.26 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.34** ТР | Извещатели пожарные дымовые оптические линейные | 26.30/22.000, 26.30/24.000, 26.30/25.039, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/26.141, 26.30/32.115, 26.30/39.000 | Требования к извещателям пожарным | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.1.2, 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.4.1, 4.4.3- 4.4.10, 9.1.12, 9.2.7-9.2.11, 9.2.13-9.2.20, Приложение А; ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.1.2, 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.4.1, 4.4.3- 4.4.10, 9.1.12, 9.2.7-9.2.11, 9.2.13-9.2.20, Приложение А; ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.1.2, 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.4.1, 4.4.3- 4.4.10, 9.1.12, 9.2.7-9.2.11, 9.2.13-9.2.20, Приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.2-4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.3, 4.4.1-4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.9.2.8-4.9.2.22; СТБ EN 54-12-2009 п.п. 4.2-4.8, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2, 5.7.2, 5.8.2, 5.9.2, 5.10.2, 5.11.2, 5.12.2, 5.13.2, 5.14.2, 5.15.2, 5.16, 5.18.2, 6.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.35** ТР | Извещатели пожарные тепловые точечные | 26.30/22.000, 26.30/24.000, 26.30/25.039, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/26.141, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/30.000, 26.30/32.115, 26.30/36.038, 26.30/39.000 | Требования к извещателям пожарным | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.4.1- 4.4.10, 5.2.6-5.2.16; ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.4.1-4.4.10, 5.2.6-5.2.16; ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.4.1-4.4.10, 5.2.6-5.2.16; ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.4.1-4.4.10, 5.2.6-5.2.16; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.3-4.2.5.6, 4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.2, 4.2.9.3, 4.4.1-4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8.1, 4.4.8.2, 4.4.9, 4.5.1.1, 4.5.2.7-4.5.2.16, приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.3-4.2.5.6, 4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.2, 4.2.9.3, 4.4.1-4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8.1, 4.4.8.2, 4.4.9, 4.5.1.1, 4.5.2.7-4.5.2.16, приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.3-4.2.5.6, 4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.2, 4.2.9.3, 4.4.1-4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8.1, 4.4.8.2, 4.4.9, 4.5.1.1, 4.5.2.7-4.5.2.16, приложение А; СТБ 2218-2011 п.п. 6.2.22, 9.2.1-9.2.11, 9.2.13, 9.2.14-9.2.21 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.35.2** ТР |  | 28.29/39.000 |  | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.4.1-4.4.10, 5.2.6-5.2.16; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.3-4.2.5.6, 4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.2, 4.2.9.3, 4.4.1-4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8.1, 4.4.8.2, 4.4.9, 4.5.1.1, 4.5.2.7-4.5.2.16, приложение А; СТБ 2218-2011 п.п. 6.2.22, 9.2.1-9.2.11, 9.2.13, 9.2.14-9.2.21 |  |  |
| 8.35.3** ТР |  | 28.99/39.000 |  |  |  |  |
| 8.36* ТР | Извещатели пожарные тепловые линейные (термокабель) | 26.30/22.000, 26.30/24.000, 26.30/26.080, 26.30/30.000, 26.30/32.115, 26.30/35.065, 26.30/36.038, 26.30/39.000 | Требования к извещателям пожарным | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.2.1, 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.4.1-4.4.5, 4.4.9, 5.2.7-5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.16, 6.2.2, 6.2.5; ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.2.1, 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.4.1-4.4.5, 4.4.9, 5.2.7-5.2.10, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.16, 6.2.2, 6.2.5; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.2-4.2.5.8, 4.2.6.1, 4.2.6.2, 4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.8.1, 4.4.8.2, 4.4.9, 4.5.2.8, 4.5.2.9, 4.5.2.10, 4.5.2.11-4.5.2.13, 4.5.2.14, 4.5.2.17, 4.6.1, 4.6.2.2, Приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.2-4.2.5.8, 4.2.6.1, 4.2.6.2, 4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4.3, 4.4.6, 4.4.8.1, 4.4.8.2, 4.4.9, 4.5.2.8, 4.5.2.9, 4.5.2.10, 4.5.2.11-4.5.2.13, 4.5.2.14, 4.5.2.17, 4.6.1, 4.6.2.2, Приложение А | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.37** ТР | Извещатели пожарные газовые | 26.30/24.000, 26.30/25.039, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/26.141, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/30.000, 26.30/32.115, 26.30/36.038, 26.30/39.000 | Требования к извещателям пожарным | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.1.2, 4.2.5.3-4.2.5.7, 4.4.1-4.4.10, 13.2.6-13.2.16, приложение А; ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.1.2, 4.2.5.3-4.2.5.7, 4.4.1-4.4.10, 13.2.6-13.2.16, Приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.2-4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.3, 4.4.1-4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8.1, 4.4.8.2, 4.4.9, 4.13.1.10, 4.13.2.4-4.13.2.15, Приложение А; СТБ 2469-2016 п.п. 8, 10.2.1-10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.8-10.2.16, 10.2.17; СТБ 2469-2016 10.2.1-10.2.4, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.8-10.2.16, 10.2.17 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.38** ТР | Извещатели пожарные пламени | 26.30/22.000, 26.30/24.000, 26.30/25.039, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/30.000, 26.30/32.115, 26.30/39.000 | Требования к извещателям пожарным | ГОСТ 34698-2020 п.п. 12.2.3, При-ложение А, 12.2.6, 4.4.2, 12.2.8, 4.4.4, 12.2.9, 4.4.5, 12.2.10, 4.4.6, 12.2.11, 4.4.7, 12.2.12, 4.4.1, 12.2.7, 4.4.2, 4.4.9, 12.2.13, 12.2.4, 12.2.5, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.8, 4.4.10, 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.5.2-4.2.5.8, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8; ГОСТ 34698-2020 п.п. 12.2.3, Приложение А, 12.2.6, 4.4.2, 12.2.8, 4.4.4, 12.2.9, 4.4.5, 12.2.10, 4.4.6, 12.2.11, 4.4.7, 12.2.12, 4.4.1, 12.2.7, 4.4.2, 4.4.9, 12.2.13, 12.2.4, 12.2.5, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.8, 4.4.10, 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.5.2-4.2.5.8, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8; ГОСТ 34698-2020 п.п. 12.2.3, Приложение А, 12.2.6, 4.4.2, 12.2.8, 4.4.4, 12.2.9, 4.4.5, 12.2.10, 4.4.6, 12.2.11, 4.4.7, 12.2.12, 4.4.1, 12.2.7, 4.4.2, 4.4.9, 12.2.13, 12.2.4, 12.2.5, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.8, 4.4.10, 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.5.2-4.2.5.8, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.1.11, 4.2.5.2-4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.3, 4.4.1-4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8.1, 4.4.8.2, 4.4.9, 4.11.2.3-4.11.2.13 Приложение А; СТБ EN 54-10-2009 п.п. 4.3-4.8, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.2, 5.7.2, 5.8.2, 5.9.2, 5.10.2, 5.12.2, 5.13.2, 5.14.2, 5.16.2, 5.17.2, 5.17.3; СТБ EN 54-11-2009 п.п. 4.3-4.8, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.2, 5.7.2, 5.8.2, 5.9.2, 5.10.2, 5.12.2, 5.13.2, 5.14.2, 5.16.2, 5.17.2, 5.17.3 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.39** ТР | Оповещатели пожарные | 26.30/22.000, 26.30/24.000, 26.30/25.039, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/26.141, 26.30/30.000, 26.30/32.115, 26.30/39.000 | Требования к техническим средствам оповещения и управления эвакуацией | ГОСТ 34699-2020 п.п. 5.1.4, 5.1.18, 5.1.20, 5.1.21, 5.5.1 (кроме ОПИ), 5.5.2, 5.5.3, 5.7, 5.8.1, 5.8.3, 8.2, 8.4, 8.6, 8.1, 8.9, 5.6, 8.5, 8.10, 8.11, 8.18, 5.2.5, 8.14, 8.12, 5.9.3, 8.15, 8.17, 8.16, 8.7, 8.8, 8.13; ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 8.1.2-8.1.12.; ГОСТ Р 53287-2009 п.п. 8.1.2-8.1.12; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 6.2.1.4, 6.2.1.8, 6.2.1.12, 6.2.1.14, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8.1, 6.2.8.3, 6.2.9.1, 6.2.9.3, 6.4.1-6.4.10, 6.4.11, 6.4.12; ГОСТ Р 55149-2012 п.п. 6.2.1-6.2.3, 6.2.4, 6.2.5-6.2.14; СТБ 2243-2011 п.п. 18.2.1, 18.2.2, 18.3.1-18.3.3, 18.4.1-18.4.3, 18.4.4, 18.5.1-18.5.3, 18.5.4, 18.7.1-18.7.4, 18.8.1, 18.9.1, 18.9.2, 18.10.1.1-18.10.1.4, 18.10.2.1, 18.10.2.2, 18.10.2.3-18.10.2.5, 18.11; СТБ 2243-2011 п.п. 18.2.1, 18.2.2, 18.3.1-18.3.3, 18.4.1-18.4.3, 18.4.4, 18.5.1-18.5.3, 18.5.4, 18.7.1-18.7.4, 18.8.1, 18.9.1, 18.9.2, 18.10.1.1-18.10.1.4, 18.10.2.1, 18.10.2.2, 18.10.2.3-18.10.2.5, 18.11. | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.40** ТР | Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты | 26.30/22.000, 26.30/24.000, 26.30/25.039, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/26.141, 26.30/32.115, 26.30/39.000 | Требования к устройствам электроснабжения технических средств противопожарной защиты | ГОСТ 34700-2020 п.п. 15.1-15.4, 15.5.1, 15.5.2, 15.6-15.9; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.10, 5.2.1.12, 5.2.1.13, 5.2.1.14, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.2.6.1, 5.2.6.2, 5.2.7, 5.2.8.2, 5.2.9.1, 5.2.9.3, 5.4.1-5.4.7, 5.4.8, 5.4.9; ГОСТ Р 53325-2012 .п. 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.10, 5.2.1.12, 5.2.1.13, 5.2.1.14, 5.2.5.1, 5.2.5.2, 5.2.6.1, 5.2.6.2, 5.2.7, 5.2.8.2, 5.2.9.1, 5.2.9.3, 5.4.1-5.4.7, 5.4.8, 5.4.9; СТБ 11.16.02-2007 п.п. 10.3, 16.2.1-16.2.14, 16.2.16-16.2.21 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.41* ТР | Составы газовые огнетушащие | 20.59/32.115, 20.59/39.000 | Требования к составам газовым огнетушащим | ГОСТ Р 53280.3-2009 раздел 4, п.п. 6.2, 6.3 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.42* ТР | Пенообразователи для тушения пожаров | 26.30/08.169, 26.30/26.080, 26.30/29.040, 26.30/29.049, 26.30/29.119, 26.30/32.115 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 18995.1-73; ГОСТ 18995.5-73; ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 33-2016; ГОСТ Р 50588-2012 п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10; ГОСТ Р 53280.2-2010 п.п. 5.2, 5.3,; ГОСТ Р 53280.2-2010 п.п. 5.2, 5.3; СТБ 11.13.13-2009 п.п. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Приложение Е; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Приложение Е; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Приложение Е | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.43* ТР | Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху | 26.30/08.169, 26.30/26.080, 26.30/29.040, 26.30/29.049, 26.30/29.119, 26.30/32.115, 26.30/36.038 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 18995.1-73; ГОСТ 18995.5-73; ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 33-2016; ГОСТ Р 53280.1-2010 п. 5.1; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Приложение Е; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Приложение Е; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Приложение Е | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.44* ТР | Смачиватели | 26.30/08.169, 26.30/26.080, 26.30/29.040, 26.30/29.049, 26.30/29.119, 26.30/32.115 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 18995.1-73; ГОСТ 18995.5-73; ГОСТ 22567.5-93; ГОСТ 33-2016; ГОСТ Р 50588-2012 п.п. 5,2, 5.3, 5.8,5.9, 5.10; ГОСТ Р 50588-2012 п.п. 5.2, 5.3, 5.8, 5.9, 5.10; ГОСТ Р 50588-2012 п.п. 5.2, 5.3.1, 5.8, 5.9, 5.10; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Приложение Е; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Приложение Е; СТБ 2459-2016 (ГОСТ Р 50588-2012) п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Приложение Е | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.45* ТР | Средства защитные для древесины | 20.59/25.047, 20.59/25.120, 20.59/26.080, 20.59/29.121, 20.59/36.038 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 12.1.044-2018 п. 9; ГОСТ 12.1.044-2018 п.9; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.19; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.19; ГОСТ 15140-78; ГОСТ 16363-98 п. 4.2; ГОСТ 16363-98 п.4.2; ГОСТ 27325-87; ГОСТ 30219-95 п. 5.7; ГОСТ 30219-95 п.5.7; ГОСТ Р 53292-2009 п.п. 6.1, 6.2, 6.3; СТБ 11.03.02-2010 п.п. 6.2.2, 6.3.2, 6.4, 6.5.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.46.1* ТР | Устройства спасательные прыжковые | 28.29/25.120, 28.29/29.061, 28.29/32.115, 28.29/36.038 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53273-2009 п.п. 7.2.1, 7.2.27.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7; ГОСТ Р 53273-2009 п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.46.2* ТР |  | 32.99/32.106, 32.99/36.140 |  | ГОСТ Р 53273-2009 п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7 |  |  |
| 8.47.1* ТР | Устройства канатно-спускные пожарные | 28.29/25.120, 28.29/29.061, 28.29/32.115, 28.29/36.038 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53272-2009 п.п. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10; ГОСТ Р 53272-2009 п.п. 9.2-9.10 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.47.2* ТР |  | 32.99/32.106, 32.99/36.140 |  | ГОСТ Р 53272-2009 п.п. 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 |  |  |
| 8.48* ТР | Шкаф пожарный | 28.13/29.040, 28.13/29.061, 28.13/29.121, 28.13/32.115, 28.13/36.038 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 15140-78 п. 2, 4; ГОСТ 15140-78 п. 2,4; ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21; СТБ 1953-2009 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.49** ТР | Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных-спасателей | 32.99/25.047, 32.99/26.030, 32.99/26.080, 32.99/26.095, 32.99/26.141, 32.99/29.040, 32.99/29.137, 32.99/29.145, 32.99/32.115, 32.99/35.062, 32.99/36.038 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53255-2019 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26 Приложение А; СТБ 11.14.03-2008 п.п. 5.21.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.35, 6.37, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6,35 6.36, 6.37 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.50* ТР | Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания | 32.99/25.047, 32.99/26.080, 32.99/26.141, 32.99/29.040, 32.99/29.061, 32.99/29.121, 32.99/29.145, 32.99/32.115, 32.99/35.062, 32.99/36.038 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53257-2019 п.п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16.1, 8.16.2, 8.17 Приложение А; СТБ 11.14.02-2008 п.п. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.23, приложение А; СТБ 11.14.02-2008 п.п. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.23, Приложение А; СТБ 11.14.02-2008 п.п. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.23 Приложение А; СТБ 11.14.02-2008 п.п. 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.22, 6.23 Приложение А | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.51* ТР | Фонари пожарные носимые | 27.40/25.098, 27.40/26.080, 27.40/26.095, 27.40/29.040, 27.40/29.061, 27.40/29.145, 27.40/32.115, 27.40/35.063 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 4677-82 п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.10, 5.16, 5.17, 5.19, 5.21, 5.23; ГОСТ Р 53270-2009 п.п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10; СТБ 1944-2009 п.п. 3.4, 11.2, 11.3, 11.16, 11.27 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.52* ТР | Пеносмесители воздушно-пенных стволов и генераторов пены средней кратности | 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/32.115, 26.30/35.062, 26.30/36.038 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53252-2009 п.п. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11; СТБ 11.13.16-2009 п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.12, 7.2.14 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.53* ТР | Водосборник рукавный | 26.30/26.141, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/32.115 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 14279-95 п.п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6; ГОСТ Р 53249-2009 п.п. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11; ГОСТ Р 53249-2009 п.п. 8.4, 8.5, 9.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.54* ТР | Разветвления рукавные | 26.30/26.141, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/32.115, 26.30/35.062, 26.30/36.100, 26.30/36.140 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 50400-2011 п.п. 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.16; СТБ 2496-2017 п.п. 6.4, 6.5, 6.6. 6.7, 6.8, 6.12, 6.13 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.55* ТР | Гидроэлеватор пожарный | 28.22/26.141, 28.22/29.040, 28.22/29.061, 28.22/32.115 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 15152-69; ГОСТ 28352-89; ГОСТ 2991-85; ГОСТ 7498-93 п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8; ГОСТ 9.301-86; ГОСТ Р 50398-92 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9; ГОСТ Р 50398-92 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.56* ТР | Сетки всасывающие | 25.93/26.141, 25.93/29.040, 25.93/29.061, 25.93/32.115, 25.93/35.062 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 12963-93 п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8; ГОСТ Р 53253-2009 п.п. 8.4.1, 8.4.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.60* ТР | Генераторы пены средней кратности ручные | 26.30/26.080, 26.30/26.141, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/29.121, 26.30/32.115, 26.30/35.062, 26.30/36.038, 26.30/39.000 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86); ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86); ГОСТ Р 50409-92 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7; ГОСТ Р 50409-92 п.п. 4.1-4.7; СТБ 11.13.06-2009 п.п. 5.1.1–5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.15, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5; СТБ 11.13.06-2009 п.п. 5.1.1-5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.2, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.15, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.61* ТР | Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров | 26.30/26.080, 26.30/26.141, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/29.121, 26.30/32.115, 26.30/35.062 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86); ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86); ГОСТ Р 53290-2009 п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.12, 7.14-7.15, 7.21; ГОСТ Р 53290-2009 п.п. 7.1-7.4, 7.6, 7.12, 7.14-7.15, 7.21; СТБ 11.13.05-2009 п.п. 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.62* ТР | Устройства пожаротушения автономные | 26.30/26.080, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/32.115, 26.30/39.000 | Требования к установкам пожаротушения | ГОСТ 34635-2020 п.п. 6.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.18; ГОСТ Р 53284-2009 п.п. 7.3, 7.4-7.16, 7.18; ГОСТ Р 56459-2015 п.п. 9.2-9.6, 9.11, 9.12 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.63** ТР | Извещатели пожарные дымовые аспирационные | 26.30/22.000, 26.30/24.000, 26.30/25.039, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/32.115, 26.30/39.000 | Требования к извещателям пожарным | ГОСТ 34698-2020 .п. 4.1.2, 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6-4.4.10, 4.10.2.15, 10.2.6-10.2.14, приложение А; ГОСТ 34698-2020 п.п 4.1.2, 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6-4.4.10, 4.10.2.15, 10.2.6-10.2.14, приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2, 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.5.3-4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.2.9.1, 4.2.9.3, 4.4.1-4.4.7, 4.4.9, 4.10.1.1, 4.10.1.2, 4.10.1.4, 4.10.2.3-4.10.2.11, 4.10.2.12, Приложение А; ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.1.2., 4.2.1.1-4.2.1.3, 4.2.1.8, 4.2.1.10, 4.2.5.3-4.2.5.8, 4.2.6.1-4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.4.1-4.4.7, 4.4.9, 4.10.1.1, 4.10.1.2, 4.10.1.4, 4.10.2.3-4.10.2.11, 4.10.2.12, Приложение А | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.64** ТР | Извещатели пожарные мультикритериальные | 26.30/24.000, 26.30/25.039, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/32.115, 26.30/39.000 | Требования к извещателям пожарным | ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.1.2, 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.2.6.1-4.2.6.4, 4.2.7, 4.2.8.1, 4.2.8.3, 4.4.1, 4.4.3- 4.4.10, 9.1.12, 9.2.7-9.2.11, 9.2.13-9.2.20, Приложение А; ГОСТ 34698-2020 п.п 4.1.2, 4.2.5.1, 4.2.5.3-4.2.5.9, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.6-4.4.10, 4.10.2.15, 10.2.6-10.2.14, приложение А; ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.5.2–4.2.5.8, 4.4.1-4.4.3, 4.4.10, 15.2.2-15.2.11, приложение А; ГОСТ 34698-2020 п.п. 4.2.5.2-4.2.5.8, 4.4.1-4.4.3, 4.4.10, 15.2.2-15.2.11, приложение А; ГОСТ Р 57552-2017 п.п. 7.1-7.12, 7.13, 7.14, Приложение А; ГОСТ Р 57552-2017 п.п 7.1-7.14, Приложение А | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.65** ТР | Устройства расширения функциональных возможностей приборов приемно-контрольных и управления пожарных | 26.30/24.000, 26.30/25.039, 26.30/25.047, 26.30/25.098, 26.30/25.108, 26.30/26.080, 26.30/26.095, 26.30/29.040, 26.30/32.115, 26.30/36.038, 26.30/39.000 | Требования к устройствам расширения функциональных возможностей приборов приемно-контрольных и управления пожарных | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.2–4.4.5, 4.4.6, 4.4.9, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.2.2–8.5.2.8 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.67** ТР | Установки пожаротушения роботизированные | 26.30/26.141, 26.30/32.115, 26.30/36.038, 26.30/39.000 | Требования к установкам пожаротушения | ГОСТ Р 53326-2009 п.п. 7.1.1, 7.2.1–7.2.4, 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7-7.2.13, 7.3.1-7.3.21, 7.4.1-7.4.10; ГОСТ Р 53326-2009 п.п. 7.7.1, 7.2.1-7.2.4, 7.2.5. 7.2.6, 7.2.7-7.2.13, 7.3.1-7.3.21, 7.4.1-7.4.10 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.68* ТР | Генераторы пены низкой кратности стационарные | 26.30/26.080, 26.30/26.141, 26.30/29.040, 26.30/29.061, 26.30/29.121, 26.30/32.115, 26.30/35.062 | Требования пожарной безопасности | СТБ 11.13.07-2009 п.п. 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5; СТБ 11.13.07-2009 п.п. 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.69* ТР | Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 14.12/11.116, 14.12/25.047, 14.12/25.108, 14.12/25.120, 14.12/26.080, 14.12/26.141, 14.12/29.040, 14.12/29.061, 14.12/29.070, 14.12/29.121, 14.12/29.145, 14.12/36.057 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 10550-93 п.4.1; ГОСТ 10550-93 п. 4.1; ГОСТ 17073-71; ГОСТ 17074-71; ГОСТ 17316-71; ГОСТ 17317-88; ГОСТ 28073-89 п. 3; ГОСТ 28073-89 п.3; ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 3811-72 п. 4.7; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76); ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82); ГОСТ 8972-78 п. 5.3; ГОСТ 8978-2003 п.3; ГОСТ 8978-2003 п. 3; ГОСТ Р 53264-2019 п.п. 5.1.1-5.1.3; 5.2.2.2, 5.2.2.5-5.2.2.9; 5.2.3.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.6 5.3.7, 5.4, 7.24, 7.4, 7.5, 7.8, 7.10-7.14, 7.16, 7.17, 7.18, 7.22, 7.26 Приложение А; ГОСТ Р 53264-2019 п.п. 5.1.1-5.1.3; 5.2.2.2, 5.2.2.5-5.2.2.9; 5.2.3.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.6 5.3.7, 5.4, 7.24, 7.4, 7.5, 7.8, 7.10-7.14, 7.16, 7.17, 7.18, 7.22, 7.26 Приложение А; ГОСТ Р 53264-2019 п. 7.10; СТ РК 1495-2006 п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1-5.2.11, 5.2.13-5.2.20, 5.4.1-5.4.3, 6.2.1-6.2.10; СТ РК 1495-2006 п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1-5.2.11, 5.2.13-5.2.20, 5.4.1-5.4.3, 6.2.1-6.2.10; СТБ 1971-2009 п.п. 9.1- 9.3, 9.9, 9.12- 9.16, 9.24 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М; СТБ 1971-2009 п.п. 9.1- 9.3, 9.9, 9.12- 9.16, 9.24 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М; СТБ 1971-2009 п.п. 9.1- 9.3, 9.9, 9.12- 9.16, 9.24 Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М; СТБ 1971-2009 п.п. 9.1- 9.3, 9.9, 9.12- 9.16, 9.24, Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М; СТБ 1971-2009 п.п. 9.1- 9.3, 9.9, 9.12- 9.16, 9.24, Приложения А, Б, В, Г, Д, Е, К, Л, М | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.70* ТР | Подшлемник для пожарных | 14.12/25.108, 14.12/26.080, 14.12/29.040, 14.12/29.061, 14.12/29.121 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53264-2019 п.п. 5.3.8, 5.4, 7.4, 7.11, 7.13, 7.14; СТБ 1971-2009 п.п. 9.15, 9.29–9.33 Приложения А, Б, Г; СТБ 1971-2009 п.п. 9.15, 9.29-9.33 Приложения А, Б, Г | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.71* ТР | Белье термостойкое для пожарных | 14.12/25.108, 14.12/26.080, 14.12/29.040, 14.12/29.061, 14.12/29.121 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53264-2019 п.п. 5.3.8, 7.11, 7.13, 7.14 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.72* ТР | Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 14.12/25.108 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53269-2019 п. 7.18, Приложение Б | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.73* ТР | Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самостасателей со сжатым воздухом | 32.99/26.080, 32.99/26.141, 32.99/29.040, 32.99/29.061, 32.99/29.121, 32.99/32.115, 32.99/36.038, 32.99/36.057 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53258-2019 п. 7.1-7.21 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.74** ТР | Аппараты дыхательные со сжатым кислородом для пожарных-спасателей | 32.99/25.098, 32.99/26.080, 32.99/26.141, 32.99/29.040, 32.99/29.145, 32.99/32.115, 32.99/35.062, 32.99/36.038 | Требования к аппаратам дыхательным со сжатым кислородом для пожарных-спасателей | ГОСТ Р 53256-2019 п. 7.15; ГОСТ Р 53256-2019 п. 7.14; ГОСТ Р 53256-2019 п. 7.6, 7.17, 7.21.1; ГОСТ Р 53256-2019 п. 7.5, 7.9, 7.20; ГОСТ Р 53256-2019 п. 7.4; ГОСТ Р 53256-2019 п.п. 7.12.1, 7.12.2, 7.12.3, 7.13, 7.22; ГОСТ Р 53256-2019 п.п. 7.3, 7.7, 7.8, 7.11; ГОСТ Р 53256-2019 п.п. 7.1, 7.2, 7.10, 7.18, 7.19, 7.19.1, 7.19.2 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.75** ТР | Инструмент для проведения специальных работ на пожарах | 28.99/26.030, 28.99/26.080, 28.99/26.141, 28.99/29.061, 28.99/32.115, 28.99/35.062, 28.99/36.038 | Требования к инструменту для проведения специальных работ на пожарах | ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.6.1, 7.6.2, 7.12, 7.13, 7.14; ГОСТ Р 50982-2019 п.п.7.6.3, 7.6.4, 7.9, 7.10, 7.14; ГОСТ Р 50982-2019 п.п. 7.1, 7.2, 7.12.7; ГОСТ Р 50982-2019 п.п. 7.3, 7.4, 7.9, 7.10, 7.14; ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.15; ГОСТ Р 50982-2019 п. 7.16; ГОСТ Р 50982-2019 п.п. 7.12.11, 7.12.12, 7.14.3, 7.14.4 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.76** ТР | Пенообразователи для тушения пожаров | 26.30/29.049 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 1929-87 ¹) | ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск, Минский район, Минская область (лаборатория топлив, масел и кормов Белорусского государственного университета "Научно-исследовательский институт физико-химических проблем") | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.77** ТР | Мотопомпы пожарные | 28.13/26.141, 28.13/29.061, 28.13/30.000, 28.13/32.115, 28.13/35.062, 28.13/39.000, 28.13/99.007, 28.13/99.015 | внешний осмотр, проверка комплектности определение характеристик насоса, проверка габаритных размеров определение рабочей характеристики мотопомпы проверка на сухой вакуум и герметичность проверка системы заполнения проверка системы дозирования пенообразователя проверка уровня звука в рабочей зоне оператора проверка усилий, прикладываемых к органам управления; проверка времени непрерывной работы | ГОСТ Р 53332-2009 п. 9.2; ГОСТ Р 53332-2009 п. 9.4, 9.10; ГОСТ Р 53332-2009 п. 9.5; ГОСТ Р 53332-2009 п. 9.6; ГОСТ Р 53332-2009 п. 9.7; ГОСТ Р 53332-2009 п. 9.8; ГОСТ Р 53332-2009 п. 9.11; ГОСТ Р 53332-2009 п.п. 9.12, 9.13 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.78.1* ТР | Самоспасатели пожарные изолирующие со сжатым воздухом для защиты людей от токсичных продуктов горения при спасении из задымленных помещений во время пожара | 32.99/26.141, 32.99/29.040, 32.99/29.061, 32.99/32.115, 32.99/35.062, 32.99/36.038 | Проверка нормативно-технической документации на самоспасатель, проверка комплектности и маркировки самоспасателя Проверка массы рабочей части самоспасателя Проверка герметичности систем высокого и редуцированного давления, проверка герметичности воздуховодной системы Проверка общей площади поля зрения смотрового окна капюшона (лицевой части) Проверка усилия срабатывания органов управления самоспасателя Проверка избыточного давления воздуха под лицевой частью при нулевом расходе воздуха | ГОСТ Р 53259-2019 п.п. 8.1, 8.2; ГОСТ Р 53259-2019 п. 8.3; ГОСТ Р 53259-2019 п. 8.5, 8.6; ГОСТ Р 53259-2019 п. 8.19; ГОСТ Р 53259-2019 п. 8.7; ГОСТ Р 53259-2019 п.п. 8.4 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.78.2* ТР |  | 32.99/26.080, 32.99/39.000 | Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после его падения, проверка сохранения работоспособности самоспасателя после вибронагрузки, проверка сохранения работоспособности самоспасателя после воздействия теплового потока плотностью (8,5 ± 0,5) кВт·м–2, испытания самоспасателя на стенде-имитаторе внешнего дыхания человека, испытания самоспасателя с участием испытателей-добровольцев (в эргометрическом зале, климатической камере, камере масляного тумана) Проверка сохранения работоспособности самоспасателя после воздействия на него климатических факторов, проверка сохранения работоспособности самоспасателя после пребывания в воздушной среде с температурой (200 ± 5) °С, проверка сохранения работоспособности самоспасателя после воздействия температуры открытого пламени (800 ± 50)°С | ГОСТ Р 53259-2019 п. 8.9, 8.10, 8.11; ГОСТ Р 53259-2019 п.п. 8.8.1, 8.8.2, 8.12, 8.14, 8.16, 8.17, 8.18 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 8.79.1* ТР | Установки компрессорные для наполнения сжатым воздухом и кислородом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных | 28.13/29.061, 28.13/32.115, 28.13/35.062, 28.13/35.067, 28.13/36.038, 28.13/39.000, 28.13/99.007 | Проверка нормативно-технической документации на компрессорную установку, проверка внешнего вида, комплектности и маркировки компрессорной установки, проверка диаметра наружной и внутренней резьбы раздаточного штуцера и шланга высокого давления компрессорной установки Определение установочного давления для срабатывания предохранительного клапана (отключающего устройства) при включении компрессорной установки на конечное давление, проверка усилия срабатывания органов ручного управления, проверка герметичности воздухораспределительной и кислородораспределительной системы, находящейся под рабочим давлением, определение отношения давлений (конечного к начальному), обеспечиваемое компрессорной кислородной установкой, Определение производительности компрессорной установки и температуры воздуха на выходе из установки (метод А) Определение производительности компрессорной установки и температуры воздуха на выходе из установки (метод Б) Проверка качества сжатого воздуха, проверка продолжительности работы системы очистки воздуха от вредных примесей Проверка расстояния между раздаточными штуцерами компрессорной установки Проверка звукового давления, создаваемого компрессорной установкой | ГОСТ Р 53263-2019 п.п. 7.1, 7.2, 7.8; ГОСТ Р 53263-2019 п.п. 7.3, 7.10, 7.12, 7.13; ГОСТ Р 53263-2019 п.7.4 (метод А); ГОСТ Р 53263-2019 п.7.4 (метод Б); ГОСТ Р 53263-2019 п.7.9; ГОСТ Р 53263-2019 п.7.11; ГОСТ Р 53263-2019 п.п. 7.5, 7.6 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.79.2* ТР |  | 28.13/29.040 | Проверка массы компрессорной установки | ГОСТ Р 53263-2019 п.7.7 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 8.80.1** ТР | Автомобили пожарные штабные | 29.10/35.067 | Требования к автомобилям пожарным штабным. Определение внешнего шума | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.17 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.80.2** ТР |  | 29.10/29.040 | Требования к автомобилям пожарным штабным. Определение показателей массы | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.4 |  |  |
| 8.80.3** ТР |  | 29.10/29.061 | Требования к автомобилям пожарным штабным. Определение размерных параметров | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.6 |  |  |
| 8.80.4** ТР |  | 29.10/29.040 | Требования к автомобилям пожарным штабным. Определение удельной мощности | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.5 |  |  |
| 8.80.5** ТР |  | 29.10/35.063 | Требования к автомобилям пожарным штабным. Определение уровня освещенности | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.22 |  |  |
| 8.80.6** ТР |  | 29.10/32.115 | Требования к автомобилям пожарным штабным. Осмотр и проверка качества сборки, регулировки и отделки | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.2 |  |  |
| 8.80.7** ТР |  |  | Требования к автомобилям пожарным штабным. Оценка цветографической схемы, специальных световых и звуковых сигналов | ГОСТ 34350-2017 п. 9.3.25 |  |  |
| 8.81.1** ТР | Автопеноподъемники пожарные | 29.10/32.115 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Внешний осмотр | ГОСТ 34728-2021 п. 7.2 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.81.2** ТР |  | 29.10/38.000 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Динамические испытания | ГОСТ 34728-2021 п. 7.11 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 8.81.3** ТР |  | 29.10/36.038 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Испытания на надежность | ГОСТ 34728-2021 п. 7.21 |  |  |
| 8.81.4** ТР |  | 29.10/99.006 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Определение времени совершения маневра | ГОСТ 34728-2021 п. 7.3 |  |  |
| 8.81.5** ТР |  | 29.10/29.040 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Определение грузоподъемности ППП при работе в качестве крана | ГОСТ 34728-2021 п. 7.12 |  |  |
| 8.81.6** ТР |  | 29.10/99.004 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Определение давления на грунт выносной опоры | ГОСТ 34728-2021 п. 7.27 |  |  |
| 8.81.7** ТР |  | 29.10/29.061 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Определение минимального радиуса поворота | ГОСТ 34728-2021 п. 7.28 |  |  |
| 8.81.8** ТР |  |  | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Определение наружных размеров | ГОСТ 34728-2021 п. 7.4 |  |  |
| 8.81.9** ТР |  | 29.10/29.040 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Определение показателей массы и поперечной статической устойчивости | ГОСТ 34728-2021 п. 7.7 (за исключением поперечной статической устойчивости) |  |  |
| 8.81.10** ТР |  | 29.10/29.061 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Определение предельных размеров рабочего поля ППП (зоны досягаемости) | ГОСТ 34728-2021 п. 7.5 |  |  |
| 8.81.11** ТР |  | 29.10/35.067 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Определение уровня шума на рабочем месте оператора | ГОСТ 34728-2021 п. 7.8 |  |  |
| 8.81.12** ТР |  | 29.10/99.004 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Определение усилий на органах управления | ГОСТ 34728-2021 п. 7.13 |  |  |
| 8.81.13** ТР |  | 29.10/29.061 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Проверка аварийного привода | ГОСТ 34728-2021 п. 7.17 |  |  |
| 8.81.14** ТР |  | 29.10/39.000 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Проверка блокировок ППП | ГОСТ 34728-2021 п. 7.16 |  |  |
| 8.81.15** ТР |  | 29.10/35.062 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Проверка водопенных коммуникаций | ГОСТ 34728-2021 п. 7.6 |  |  |
| 8.81.16** ТР |  | 29.10/99.004 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Проверка герметичности пневматической тормозной системы | ГОСТ 34728-2021 п. 7.15 |  |  |
| 8.81.17** ТР |  | 29.10/36.038 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Проверка механизма управления двигателем при работе гидропривода | ГОСТ 34728-2021 п. 7.23 |  |  |
| 8.81.18** ТР |  | 29.10/35.063 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Проверка освещенности рабочего места оператора и отсеков платформы | ГОСТ 34728-2021 п. 7.20 |  |  |
| 8.81.19** ТР |  | 29.10/32.115 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Проверка световой сигнализации, размещенной в кабине водителя | ГОСТ 34728-2021 п. 7.24 |  |  |
| 8.81.20** ТР |  | 29.10/99.006 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Проверка скоростных свойств | ГОСТ 34728-2021 п. 7.14 |  |  |
| 8.81.21** ТР |  | 29.10/36.038 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Проверка счетчика моточасов | ГОСТ 34728-2021 п. 7.18 |  |  |
| 8.81.22** ТР |  | 29.10/39.000 | Требования к автопеноподъемникам пожарным. Статические испытания | ГОСТ 34728-2021 п. 7.10 |  |  |
| 8.82.1** ТР | Головки соединительные для пожарного оборудования | 25.11/29.061 | Проверка размеров головок | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.5; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.1 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.82.2** ТР |  | 25.11/41.000 | Проверка комплектности, маркировки и упаковки | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.15; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.2 |  |  |
| 8.82.3** ТР |  | 25.11/29.040 | Проверка массы головок | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.3 |  |  |
| 8.82.4** ТР |  | 25.11/29.061 | Проверка резиновых колец головок | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.6; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.2 |  |  |
| 8.82.5** ТР |  | 25.11/41.000 | Проверка работоспособности головок при низких температурах | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.14.1; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.5 |  |  |
| 8.82.6** ТР |  |  | Проверка работоспособности головок при температуре (60±1) °С | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.14.2; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.6 |  |  |
| 8.82.7** ТР |  |  | Проверка отсутствия на поверхности головок трещин, посторонних включений и дефектов | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.11; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.7 |  |  |
| 8.82.8** ТР |  |  | Проверка наличия выступов у головок для захвата ключом | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.9; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.8 |  |  |
| 8.82.9** ТР |  |  | Проверка обеспечения смыкаемости головок между собой и с головками других типов | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.10; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.9 |  |  |
| 8.82.10** ТР |  | 25.11/29.061 | Проверка качества трубной цилиндрической резьбы | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.2.10; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.10 |  |  |
| 8.82.11** ТР |  | 25.11/41.000 | Проверка герметичности соединений головок, а также прочности и плотности материала | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.7; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.11 |  |  |
| 8.82.12** ТР |  |  | Проверка герметичности соединений всасывающих головок | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.8; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.12 |  |  |
| 8.82.13** ТР |  |  | Проверка головок на разрушение | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.13 |  |  |
| 8.82.14** ТР |  |  | Проверка материала, применяемого для изготовления головок | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.12; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.14 |  |  |
| 8.82.15** ТР |  |  | Проверка качества металлического покрытия упорных колец головок | СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.15 |  |  |
| 8.82.16** ТР |  |  | Проверка наработки головок на отказ | ГОСТ Р 53279-2009 п. 7.13; СТБ 11.13.18-2010 п. 7.2.16 |  |  |
| 8.83.1** ТР | Клапаны пожарных кранов | 28.14/41.000 | Проверка условного прохода, направления подачи рабочей среды, поверхности литых деталей и резьбы клапана, наличия смазки | ГОСТ Р 53278-2009 п.п. 6.2.1, 6.3, 6.5; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.1 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.83.2** ТР |  | 28.14/29.061 | Проверка линейных размеров | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.2.5; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.2 |  |  |
| 8.83.3** ТР |  |  | Проверка направления вращения маховика и количества оборотов до открытия клапана | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.2.6; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.3 |  |  |
| 8.83.4** ТР |  | 28.14/35.065 | Проверка температурного диапазона эксплуатации | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.2.7; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.4 |  |  |
| 8.83.5** ТР |  | 28.14/29.061, 28.14/41.000 | Проверка материалов | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.6; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.5 |  |  |
| 8.83.6** ТР |  |  | Проверка качества покрытий | ГОСТ Р 53278-2009 п.п. 6.4, 6.7; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.6 |  |  |
| 8.83.7** ТР |  | 28.14/29.061 | Проверка резьбы | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.2.4; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.7 |  |  |
| 8.83.8** ТР |  | 28.14/35.062 | Проверка герметичности сальникового уплотнения, прочности и плотности литых корпусных деталей и их соединений при гидравлическом давлении | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.10; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.8 |  |  |
| 8.83.9** ТР |  |  | Проверка герметичности закрытия клапана | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.9; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.9 |  |  |
| 8.83.10** ТР |  | 28.14/41.000 | Проверка хода шпинделя | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.8; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.10 |  |  |
| 8.83.11* ТР |  |  | Проверка клапана на разрушение | СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.11 |  |  |
| 8.83.12** ТР |  | 28.14/29.070 | Проверка наработки клапана на отказ | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6. 11; СТБ 11.14.04-2009 п. 6.2.12 |  |  |
| 8.83.13* ТР |  | 28.14/29.137 | Определение коэффициента гидравлического сопротивления клапана | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.2.2 |  |  |
| 8.83.14** ТР |  | 28.14/29.061 | Определение угла между присоединительными патрубками | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.2.3 |  |  |
| 8.83.15** ТР |  | 28.14/41.000 | Проверка срока службы клапана | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.12 |  |  |
| 8.83.16** ТР |  |  | Проверка цвета маховика, комплектности, содержания разделов паспорта, маркировки, упаковки | ГОСТ Р 53278-2009 п. 6.13 |  |  |
| 8.84.1** ТР | Веревки пожарные спасательные | 13.94/39.000 | Проверка комплектности, внешнего вида, маркировки и упаковки | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.2; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.6 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.84.2** ТР |  | 13.94/29.061 | Проверка размеров коушей | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.3; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.7 |  |  |
| 8.84.3** ТР |  |  | Проверка длины веревки | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.4; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.8 |  |  |
| 8.84.4** ТР |  |  | Определение диаметра шнура веревки | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.5; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.9 |  |  |
| 8.84.5** ТР |  | 13.94/29.040 | Проверка массы веревки | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.6; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.10 |  |  |
| 8.84.6** ТР |  | 13.94/39.000 | Проверка жесткости шнура веревки | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.7; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.11 |  |  |
| 8.84.7* ТР |  |  | Определение разрывной нагрузки веревки | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.8; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.12 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 8.84.8* ТР |  | 13.94/29.061 | Определение относительного удлинения веревки | ГОСТ 25552-82 приложение 2; ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.9; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.13 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 8.84.9* ТР |  | 13.94/39.000 | Определение разрывной нагрузки веревки после воздействия воды и ПАВ | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.10; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.14 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 8.84.10* ТР |  |  | Определение разрывной нагрузки веревки после температурных воздействий | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.11; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.15 |  |  |
| 8.84.11* ТР |  |  | Воздействие повышенной температуры | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.11.1; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.16 |  |  |
| 8.84.12* ТР |  |  | Воздействие нагретым стержнем | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.11.2; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.17 |  |  |
| 8.84.13* ТР |  |  | Воздействие открытым пламенем | ГОСТ Р 53266-2019 п. 8.11.3; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.18 |  |  |
| 8.84.14* ТР |  |  | Определение разрывной нагрузки веревки при предельных рабочих значениях климатических факторов внешней среды | ГОСТ Р 53266-2019 8.12; СТБ 11.13.03-2009 п. 7.19 |  |  |
| 8.84.15** ТР |  |  | Проверка веревки на воздействие динамической нагрузки | СТБ 11.13.03-2009 п. 7.20 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 8.85.1** ТР | Рукава пожарные напорные | 28.99/29.061 | Проверка внутреннего диаметра рукава | ГОСТ 34779-2021 п. 6.5; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.2 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) | ТР ЕАЭС 043/2017 |
| 8.85.2** ТР |  |  | Проверка линейных размеров | СТБ 11.13.17-2010 п. 6.3 |  |  |
| 8.85.3** ТР |  |  | Проверка длины рукава | ГОСТ 34779-2021 п. 6.4; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.4 |  |  |
| 8.85.4** ТР |  |  | Проверка толщины внутреннего слоя покрытия | ГОСТ 34779-2021 п. 6.7 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) |  |
| 8.85.5** ТР |  | 28.99/39.000 | Проверка герметичности рукава | ГОСТ 34779-2021 п. 6.9; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.6 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 8.85.6** ТР |  | 28.99/29.061 | Проверка относительного удлинения и увеличения диаметра рукава | ГОСТ 34779-2021 п. 6.8; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.7 |  |  |
| 8.85.7** ТР |  | 28.99/29.121 | Проверка прочности рукава при разрывном давлении | ГОСТ 34779-2021 п. 6.11; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.8 |  |  |
| 8.85.8** ТР |  | 28.99/35.065 | Определение температуры хрупкости покрытия | ГОСТ 34779-2021 п. 6.16.3; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.9 |  |  |
| 8.85.9* ТР |  | 28.99/29.121 | Определение прочности связи внутреннего слоя с тканью каркаса | ГОСТ 34779-2021 п. 6.12; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.10 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) |  |
| 8.85.10* ТР |  | 28.99/39.000 | Проверка стойкости к абразивному износу | ГОСТ 34779-2021 п. 6.15; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.11 | ул. Машиностроителей, 25, 220118, г. Минск (испытательная лаборатория) |  |
| 8.85.11** ТР |  |  | Проверка стойкости рукава к контактному прожигу | ГОСТ 34779-2021 п. 6.13.2; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.12 |  |  |
| 8.85.12** ТР |  |  | Проверка массы | ГОСТ 34779-2021 п. 6.6; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.13 |  |  |
| 8.85.13** ТР |  | 28.99/29.121 | Проверка прочности слоев на раздир и прочности рукавов при разрывном давлении после термического старения | ГОСТ 34779-2021 п. 6.17; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.14 |  |  |
| 8.85.14** ТР |  | 28.99/39.000 | Проверка маркировки и упаковки | ГОСТ 34779-2021 п. 6.18; СТБ 11.13.17-2010 п. 6.15 |  |  |
| 8.85.15** ТР |  | 28.99/29.040 | Определение удельного расхода воды на увлажнение перколированного рукава | ГОСТ 34779-2021 п. 6.10 |  |  |
| 8.85.16** ТР |  | 28.99/39.000 | Проверка термостойкости | ГОСТ 34779-2021 п. 6.13.1 |  |  |
| 8.85.17** ТР |  | 28.99/29.121 | Проверка маслостойкости | ГОСТ 34779-2021 п. 6.14 |  |  |
| 8.85.18** ТР |  | 28.99/39.000 | Проверка климатического исполнения рукава | ГОСТ 34779-2021 п.п 6.16.1, 6.16.2 |  |  |
| 9.1* ТР | Самоспасатели фильтрующие для защиты органов дыхания | 32.99/26.080, 32.99/26.141, 32.99/29.040, 32.99/29.121, 32.99/32.115, 32.99/35.062, 32.99/36.038 | Требования пожарной безопасности | СТБ 11.14.05-2010 п.п. 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19, 6.20.7 6.21, 6.22, 6.23; СТБ 11.14.05-2010 п.п. 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19, 6.20.7, 6.21, 6.22, 6.23 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) | ТР ТС 019/2011 |
| 9.2* ТР | Аппараты изолирующие автономные со сжатым воздухом | 32.99/26.080, 32.99/26.141, 32.99/29.040, 32.99/29.121, 32.99/32.115, 32.99/36.038 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ 12.4.238-2015 п.п. 8.1-8.20, 8.21.2, 8.22-8.26 | д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон); ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр) | ТР ТС 019/2011 |
| 10.1** ТР | Аварийно-спасательные средства. Аварийно-спасательные машины | 29.10/32.115, 29.10/39.000 | Требования к пожарным автомобилям | ГОСТ 34350-2017 п.п 9.3.8.3, 9.3.26 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 050/2021 |
| 10.2.1* ТР | Технические средства оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также о чрезвычайных ситуациях | 27.90/30.000 | Требования к средствам оповещения об опасностях | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 4.4.8.1. 6.4.3 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 050/2021 |
| 10.2.2* ТР |  | 26.30/30.000 |  |  |  |  |
| 10.3* ТР | Технические средства мониторинга чрезвычайных ситуаций | 27.90/32.115, 27.90/39.000 | Требования к техническим средствам мониторинга чрезвычайных ситуаций | ГОСТ Р 53325-2012 п.п. 9.6.1, 9.6.3-9.6.7 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 050/2021 |
| 10.4* ТР | Средства жизнеобеспечения спасателей и пострадавших. Специальная защитная одежда (снаряжение) для аварийно-спасательных работ. Специальная защитная одежда спасателя общего назначения. | 14.12/26.141, 14.12/29.040, 14.12/29.061 | Требования к специальной защитной одежде спасателя общего назначения | ГОСТ 17073-71; ГОСТ 17074-71; ГОСТ 17316-71; ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82); ГОСТ 8972-78 п. 5.3; ГОСТ Р 53264-2019 п.п. 5.3.1 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 050/2021 |
| 10.5* ТР | Средства жизнеобеспечения спасателей и пострадавших. Специальная защитная одежда (снаряжение) для аварийно-спасательных работ. Специальная защитная одежда (снаряжение) спасателя для зон пожаров. | 14.12/11.116, 14.12/25.047, 14.12/25.120, 14.12/26.080, 14.12/26.141, 14.12/29.040, 14.12/29.061, 14.12/29.145, 14.12/29.165 | Требования к специальной защитной одежде (снаряжению) спасателя для зон пожаров | ГОСТ 10550-93 п. 4; ГОСТ 17073-71; ГОСТ 17074-71; ГОСТ 17316-71; ГОСТ 17317-88; ГОСТ 30157.0-95; ГОСТ 3811-72 п. 4.7; ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77,ИСО 3932-76,ИСО 3933-76) п. 4.7; ГОСТ 3813-72; ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82); ГОСТ 8972-78 п. 5.3; ГОСТ Р 53264-2019 п.п. 5.3.1, 7.8, 7.11–7.14, 7.16, 7.24, 7.26 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ЕАЭС 050/2021 |
| 11.1* ТР | Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самостасателей со сжатым воздухом | 32.99/26.080, 32.99/26.141, 32.99/29.040, 32.99/29.061, 32.99/29.121, 32.99/32.115, 32.99/36.038, 32.99/36.057 | Требования пожарной безопасности | ГОСТ Р 53258-2009 п. 7.1-7.20; ГОСТ Р 53258-2009 п 7.1-7.20; ГОСТ Р 53258-2009 п.7.1-7.20 | ул. Солтыса, 183а, 220046, г. Минск ( испытательный центр); д. Светлая Роща, Борисовский район, Минская область (испытательно-исследовательский полигон) | ТР ТС 032/2013 |