ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Советская, д. 59, 225409, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | АМИ.БР 0047-2024; АМИ.БР 0056-2024 | ул. Советская, д. 59, 225409, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 3.1** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Советская, д. 59, 225409, г. Барановичи, Барановичский район, Брестская область |  |