ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32901-2014 р.5; ГОСТ 9225-84 р.1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 р.4,5, р.7.2; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | ул. Партизанская, д. 77, 222410, г. Вилейка, Вилейский район, Минская область |  |
| 1.2* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116 | Запах, вкус, внешний вид, цвет, консистенция | СТБ 1598-2006 п.6.2; СТБ 1890-2017 п.7.2; СТБ 2190-2017 п.7.2, п.7.3; СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3; СТБ 2277-2016 п.7.2; СТБ 315-2017 п.7.2; ТУ 10.51.40-022-35954477-2021 п.4.4; ТУ BY 100098867.164-2020 п.3.2; ТУ BY 100098867.221-2007 п.3.2; ТУ BY 690253379.073-2013 п.4.2; ТУ РБ 100098867.119-2001 п.5.2; ТУ РБ 100098867.133-2002 п.3.2 |  |  |
| 1.3* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | ГОСТ 3624-92 р.3 |  |  |
| 1.4** |  | 01.41/35.065, 10.51/35.065 | Температура | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 р.2 |  |  |
| 1.5* |  | 01.41/11.116 | Группа чистоты | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 1.6* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 р.2 |  |  |
| 1.7* |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 р.2 |  |  |
| 1.8* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; СТБ 1598-2006 Прил.Б |  |  |
| 1.9* |  | 01.41/11.116 | Определение соды | ГОСТ 24065-80 р.2 |  |  |
| 1.10* |  |  | Определение аммиака | ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 1.11* |  |  | Термоустойчивость (группа) по алкогольной пробе | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 1.12* |  |  | Перекись водорода | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 1.13* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 3626-73 |  |  |
| 1.14* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 1.15* |  | 01.41/11.116 | Количество соматических клеток в 1 см3 | ГОСТ 23453-2014 р.5 р.6 |  |  |
| 1.16* |  | 01.41/01.086 | Сычужно-бродильная проба | ГОСТ 32901-2014 п.8.2; ГОСТ 9225-84 п.4.4 |  |  |
| 1.17* |  |  | Количество спор мезофильных анаэробных бактерий | ГОСТ 32012-2012 |  |  |
| 1.18* |  |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу) | ГОСТ 32901-2014 п.8.1; ГОСТ 9225-84 п.4.2 |  |  |
| 1.19* |  | 01.41/11.116 | Остаточное количество ингибирующих веществ | ГОСТ 23454-2016 р.7, р.8 |  |  |
| 1.20* |  | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Содержание тетрациклина | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 1.21* |  |  | Содержание стрептомицина | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 1.22* |  |  | Содержание хлорамфеникола (левомицетин) | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4846-2014 |  |  |
| 1.23* |  |  | Содержание пенициллина | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 1.24* |  |  | Содержание антибиотиков группы тетрациклина, хлорамфеникол, стрептомицин, бета-лактамы | ГОСТ 32219-2013 п.5.2,5.4 |  |  |
| 1.25* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза, пероксидаза | ГОСТ 3623-2015 р.6, р.7 |  |  |
| 1.26* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 1.27* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто фасованного продукта | ГОСТ 3622-68 п.2; СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 |  |  |
| 1.28* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы, кислотность жировой фазы | ГОСТ 3624-92 р.3 |  |  |
| 1.29* |  | 10.51/29.061 | Термоустойчивость сливочного масла | СТБ 1890-2017 п.7.5 |  |  |
| 1.30* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 1.31* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81 р.4, р.5 |  |  |
| 1.32* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.11-89 |  |  |
| 1.33* |  | 10.51/18.115 | Микроскопический препарат | ГОСТ 32901-2014 п. 8.7; ГОСТ 9225-84 п.4.7 |  |  |
| 1.34* |  | 10.41/04.125 | Удельная/ объемная активность радионуклида цезия-137 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 2.1** | Казеин технический кислотный | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17626-81 п. 4.1; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 р.4,5, р.7.2 | ул. Партизанская, д. 77, 222410, г. Вилейка, Вилейский район, Минская область |  |
| 2.2* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 17626-81 п.4.2 |  |  |
| 2.3* |  | 10.51/08.149 | Свободная кислотность | ГОСТ 17626-81 п.4.7 |  |  |
| 2.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 17626-81 п.4.3 |  |  |
| 2.5* |  | 10.51/11.116 | Консистенция и внешний вид, запах, цвет | ТУ BY 600077963.039-2020 п. 3.2 |  |  |
| 2.6* |  |  | Индекс растворимости | ГОСТ 17626-81 п. 4.8 |  |  |
| 2.7* |  |  | Чистота, группа | ГОСТ 17626-81 п. 4.14 |  |  |
| 2.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98 |  |  |
| 3.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | МУК РБ №11-10-1-2002 р.3; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Партизанская, д. 77, 222410, г. Вилейка, Вилейский район, Минская область |  |