ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Биотест контроля работы дезкамер | 101.17/01.086 | Отсутствие роста тест культуры (Staphylococcus aureus) | Инструкция №3.5-51-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 23.11.2006 №175 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 1.2* |  | 101.17/42.000 | Подготовка и приготовление теста |  |  |  |
| 2.1* | Биотест контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов | 101.17/01.086 | Отсутствие роста тест культур: B.Licheniformis, B.Stearothermophilus | МУ №15/6-5-91, утв. Министерством СССР 23.02.1991 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 2.2* |  | 101.17/42.000 | Подготовка и приготовление теста |  |  |  |
| 3.1* | Вода бассейнов | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки | Инструкция №070-0210, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 19.03.2010 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 3.2* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |  |  |
| 3.3** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 |  |  |
| 3.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | Инструкция №070-0210, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 19.03.2010 |  |  |
| 4.1* | Вода ванны бассейна | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 р.2 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 4.2* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |  |
| 4.3** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 |  |  |
| 4.4* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 р.3 |  |  |
| 4.5* |  |  | Хлорид-ион | ГОСТ 4245-72 р.3 |  |  |
| 4.6* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 р.5 (метод Б) |  |  |
| 5.1* | Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения) | 100.09/08.156 | Аммиак по (азоту) | ГОСТ 33045-2014 метод А | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 5.2* |  |  | Железо (Fe) | ГОСТ 4011-72 р.2 |  |  |
| 5.3* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ГОСТ 31954-2012 метод А |  |  |
| 5.4* |  | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 р.2 |  |  |
| 5.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 р.5 |  |  |
| 5.6* |  |  | Нитраты (по NO3-) | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 5.7* |  |  | Нитрит-ион | ГОСТ 33045-2014 метод Б |  |  |
| 5.8* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) (при 37 град.С) | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 5.9* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 25.02.2002 п.8.3 |  |  |
| 5.10** |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 5.11** |  |  |  |  |  |  |
| 5.12* |  | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 р.3 |  |  |
| 5.13* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты (по SO42-) | ГОСТ 31940-2013 р.6 (метод 3) |  |  |
| 5.14* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | МУК РБ №11-10-1-2002, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 25.02.2002 п.8.3 |  |  |
| 5.15* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190-72 р.3 |  |  |
| 5.16* |  |  | Хлориды (Cl-) | ГОСТ 4245-72 р.3 |  |  |
| 5.17* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 р.5 (метод Б) |  |  |
| 6.1** | Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31904-2012 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 7.1* | Готовые блюда и суточные рационы | 10.85/08.149 | Витамин "С" | ГОСТ 7047-55 р.3, п.14 "о" | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 7.2* |  | 10.85/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция | МУ №18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001 приложение 2 |  |  |
| 7.3** |  | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7047-55 р.I; Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.10.2006 №132 р.16; МУ №18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001 р.3, приложение 1 |  |  |
| 7.4* |  | 10.85/08.037 | Содержание жира | АМИ.МГ 0032-2025 пп.9.3, 10.3, 11.2; МУ №4237-86, утв.МЗ СССР 29.12.1986 с.17-19 |  |  |
| 7.5* |  | 10.85/08.052 | Содержание сухих веществ | АМИ.МГ 0032-2025 пп.9.1, 10.2.1, 11.1; МУ №4237-86, утв.МЗ СССР 29.12.1986 с.10-11 |  |  |
| 7.6* |  | 10.85/08.037, 10.85/08.052 | Энергетическая ценность | АМИ.МГ 0032-2025 пп.10.4, 10.5, 11.3, 11.4; МУ №4237-86, утв.МЗ СССР 29.12.1986 с.2-9 |  |  |
| 7.7* |  | 10.85/12.042 | Эффективность тепловой обработки кулинарных изделий | МУ №18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001 п.11.1.1 |  |  |
| 8.1* | Готовые кулинарные изделия, включая продукцию общественного питания | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 8.2* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 8.3* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 8.4* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 8.5* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 |  |  |
| 8.6** |  | 10.85/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 8.7* |  | 10.85/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 8.8* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 8.9* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 9.1** | Жиры | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | МУ №18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001 п.11.2 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 9.2* |  | 10.41/12.042, 10.42/12.042 | Степень окисления фритюрных жиров | МУ №18/29, утв. МТ и МЗ РБ 21.04.2001 п.11.2.2 |  |  |
| 10.1* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 10.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 10.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 10.4** |  | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 10.5* |  | 01.11/01.086, 01.12/01.086, 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 10.6* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 10.7* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 11.1** | Зола, бытовые отходы | 100.08/42.000, 100.15/42.000 | Отбор проб | МОПр.МН 01-98, согласовано Госстандартом 03.02.1997 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 11.2* |  | 100.08/04.125, 100.15/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом 14.09.1990 |  |  |
| 12.1* | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 12.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30425-97 п.7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 12.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 п.7.7 |  |  |
| 12.4** |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 12.5* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 12.6* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 п.7.8 |  |  |
| 12.7* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 13.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 13.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 13.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 13.4** |  | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 13.5* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 13.6* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 13.7* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 14.1* | Молоко и молочные, молочные составные продукты, некоторые компоненты | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 30347-2016 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 14.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |  |  |
| 14.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |  |  |
| 14.4** |  | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 9225-84 р.1 |  |  |
| 14.5* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 14.6* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 14.7* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 15.1* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.13/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 15.2* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 15.3* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 15.4* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 15.5* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 15.6** |  | 01.47/42.000, 01.49/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 15.7* |  | 01.47/01.086, 01.49/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 15.8* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 15.9* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 16.1* | Напитки безалкогольные | 11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 16.2* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 16.3** |  | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 16.4* |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 16.5* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |  |  |
| 16.6* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 17.1* | Объекты внешней среды ЛПО: смывы, воздух, хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций | 100.10/01.086, 100.15/01.086, 32.50/01.086 | Pseudomonas aeruginosa | Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 28.01.2006 №7 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 17.2* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |  |
| 17.3* |  |  | БГКП |  |  |  |
| 17.4* |  |  | Общее микробное число |  |  |  |
| 17.5** |  | 100.10/42.000, 100.15/42.000, 32.50/42.000 | Отбор проб |  |  |  |
| 17.6* |  | 100.10/01.086, 100.15/01.086, 32.50/01.086 | Стерильность простерилизованных изделий |  |  |  |
| 18.1** | Пищевые продукты | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.41/42.000, 01.49/42.000, 01.50/42.000, 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 18.2* |  | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.41/04.125, 01.49/04.125, 01.50/04.125, 03.00/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.81/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом 14.09.1990 |  |  |
| 19.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 19.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 19.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 19.4** |  | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 19.5* |  | 01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 19.6* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 19.7* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 20.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория населенных пунктов и других объектов | 100.11/35.063 | Освещенность (лк) | ГОСТ 24940-2016 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 20.2** |  | 100.11/35.060, 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: относительная влажность воздуха (%) Параметры микроклимата: температура воздуха (град.С) | ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 21.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность (лк) | ГОСТ 24940-2016 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 21.2** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: относительная влажность воздуха (%) Параметры микроклимата: температура воздуха (град.С) | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 |  |  |
| 22.1* | Рыба и рыбопродукты | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 7636-85 пп.3.5.1, 3.5.2 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 22.2* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус | ГОСТ 7631-2008 пп. 6.1, 6.4 - 6.7 |  |  |
| 22.3** |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006; СТБ 1036-97 п.7.4 |  |  |
| 23.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Escherichia coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 23.2* |  |  | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 23.3* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 23.4* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 23.5* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 23.6** |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 23.7* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 23.8* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 23.9* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 24.1* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | ГОСТ 10444.2-94 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 24.2* |  |  | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 24.3* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 24.4** |  | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 24.5* |  | 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 24.6* |  |  | Плесени, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 24.7* |  |  | Подготовка проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 25.1* | Свежие и свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты, в том числе ягоды, грибы | 01.13/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169 | Нитраты | АМИ.ГМ 0108-2022 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 25.2** |  | 01.13/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.3 |  |  |
| 26.1** | Сельскохозяйственное сырье и корма | 10.91/42.000, 10.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 26.2* |  | 10.91/04.125, 10.92/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | Методика экспрессного определения по гамма-излучению удельной и объемной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства, утв. Госстандартом 14.09.1990 |  |  |
| 27.1* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция №076-0210, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 19.03.2010; Инструкция №078-0210, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 19.03.2010 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 27.2* |  |  | БГКП |  |  |  |
| 27.3* |  |  | Иерсинии |  |  |  |
| 27.4** |  | 100.15/42.000 | Отбор проб |  |  |  |
| 27.5* |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  |  |  |
| 28.1* | Соль поваренная и профилактическая | 08.93/08.149 | Йод | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 28.2** |  | 08.93/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13685-84 р.1; ГОСТ 33770-2016; СТБ 1036-97 п.7.13 |  |  |
| 29.1** | Территория населённых мест, домовладения, жилые, общественные, производственные помещения, окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 30.1* | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 | Влажность мякиша | ГОСТ 21094-2022 | ул. Семенова, 5А, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 30.2* |  | 10.71/08.149 | Кислотность мякиша | ГОСТ 5670-96 п.5.1.1 |  |  |
| 30.3* |  | 10.71/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, состояние мякиша, запах, вкус | СТБ 2160-2011 р.5 |  |  |
| 30.4** |  | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.28; СТБ 2160-2011 р.4 |  |  |
| 30.5* |  | 10.71/08.052 | Пористость мякиша | ГОСТ 5669-96 |  |  |