Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0644

от 09 марта 1998 года

на бланке №___________

на 6 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

контрольно-испытательной лаборатории

Производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Витебская, 4А/7, 211301, аг. Новка, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 16037-80, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 11534-75, ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-2001, ГОСТ 17380-2001, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 23055-76, ГОСТ 30242-97, СТБ ЕН 12062-2004, СТБ ISO 9606-1-2022, СТБ ЕН 1713-2005, ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009, СТБ 2039-2010, СТБ 2020-2009, СТБ 2069-2010, СП 1.03.08-2023, ТКП 054-2007, СП 4.03.01-2020, СП 1.03.02-2020 СТП СФШИ.02.29-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции постановления МЧС РБ от 16.11.2007 № 100) Методика «Техническое диагностирование ГРП для определения их остаточного ресурса и работоспособности с целью продления срока эксплуатации», введена в действие приказом ГПО «Белтопгаз» от 20.10.2017 № 224 Инструкция по оценке технического состояния подземных газопроводов, выработавших нормативный срок службы, утвержденная ГПО «Белтопгаз» 20.05.2005г. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утв. МЧС РБ 05.12.2022 № 66. Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.4 *** |  | 24.10/ 29.121 22.29/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - образцы из металла - образцы из полиэтилена |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 11262-2017 СТБ 2069-2010 (п.6.4.3.2) СТБ ГОСТ Р 50838-97 (п. 8.5) ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 1.5 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 1.6 *** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.7 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 3636-2010 МВИ.МН 5774-2017 |
| 2.1 *** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79, ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8733-74 ГОСТ 8734-75, ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80, ГОСТ 16037-80 ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17376-2001 ГОСТ 17378-2001, ГОСТ 17379-2001 ГОСТ 17380-2001, ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 30242-97, СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ЕН 1713-2005, СТБ ЕН 12062-2004, СТБ ISO 15614-1-2009, СТБ ISO 6520-1-2009, ГОСТ ISO 5817-2019, ТКП 054-2007, ТКП 039-2006, СНиП III-42-80, СТП СФШИ.02.29-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции постановления МЧС РБ от 16.11.2007 № 100) Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 2.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.4 *** |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - образцы сварных соединений |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 2.5 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 2.6 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.7 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл. |  | МВИ.МН 3636-2010 МВИ.МН 5774-2017 |
| 3.1 *** | Объекты технологических трубопроводов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005, ГОСТ 5264-80, ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75, ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14806-80, ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79, ГОСТ 30242-97 СП 1.03.08-2023, СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12517-1-2008, ГОСТ ISO 5817-2019, СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009, СТБ ISO 15614-2-2009, СТБ ISO 9606-1-2022, СТБ ЕН 1713-2005, ТКП 45-3.05-167-2009, ТКП 054-2007 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции постановления МЧС РБ от 16.11.2007 № 100) Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2 *** | Объекты технологических трубопроводов | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 3.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.4 *** |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - образцы сварных соединений |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 3.5 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 3.6 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.7 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 3636-2010 МВИ.МН 5774-2017 |
| 4.1 *** | Объекты трубопроводов пара и горячей воды | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 СТБ 2116-2010 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1713-2005 СП 1.03.02-2020 | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2 *** | Объекты трубопроводов пара и горячей воды | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 № 6 (в редакции постановления МЧС РБ от 16.11.2007 № 100) Проектная и техническая документация на технические устройства | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 4.3 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения. |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 4.4 *** |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - образцы сварных соединений |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 4.5 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 4.6 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.7 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 3636-2010 МВИ.МН 5774-2017 |
| 5.1 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением. | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 24306-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 СП 1.03.08-2023 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 ТКП 049-2007 ТКП 054-2007 | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.2 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 5.3 *** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением. | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения. | СТП 03.26-2016 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 №6 (в редакции постановления МЧС РБ от 16.11.2007 № 100) Проектная и техническая документация на технические устройства | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 5.4 *** |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (статическое растяжение, статический изгиб, сплющивание): - образцы сварных соединений |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 5.5 *** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл. |  | СТБ 1172-99 |
| 5.6 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл. |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.7 *** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.МН 3636-2010 МВИ.МН 5774-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Дворак