ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи пере-менного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0054-2022 | ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0053-2022 |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0052-2022 |  |  |
| 3.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением, вентиляционные каналы) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздуха; - расход (количество) воздуха | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |
| 3.2** |  |  | Кратность воздухообмена | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 3.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.02.07-2024 приложение Н |  |  |
| 3.4** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 4.1** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.03.03-2026 п.8.7 | ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |
| 4.2** |  | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздуха | АМИ.МН 0006-2021 |  |  |
| 4.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры |  |  |  |
| 4.4** |  | 100.13/23.000 | Соответствие класса по давлению дымовой трубы проектной документации. Скорость утечки воздуха | СП 4.03.03-2026 п. 8.8 |  |  |
| 5.1** | Системы вентиляции и кондиционирования (с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |
| 6.1** | Автоматические выключатели | 27.12/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | АМИ.ГР 0019-2021 | ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |
| 7.1** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0009-2021 | ул. Уласовца, 10А, 223610, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |
| 7.2** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 7.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |