ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Ленинская, д. 33, 247873, г. Ельск, Ельский район, Гомельская область |  |
| 1.2** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Ленинская, д. 33, 247873, г. Ельск, Ельский район, Гомельская область |  |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.ГР 0018-2021 |  |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0012-2021 |  |  |
| 3.1** | Дымовые и вентиляционные каналы в зданиях и сооружениях | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Ленинская, д. 33, 247873, г. Ельск, Ельский район, Гомельская область |  |
| 4.1** | Системы вентиляции (с естественным побуждением) зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Испытания на работоспособность: - скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале; - количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале - Кратность воздухообмена в помещении | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Ленинская, д. 33, 247873, г. Ельск, Ельский район, Гомельская область |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Ленинская, д. 33, 247873, г. Ельск, Ельский район, Гомельская область |  |
| 5.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0009-2021 |  |  |
| 5.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 5.4** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 6.1** | Аппараты защиты в электроустановках до 1000 В | 27.12/22.000 | Проверка действия срабатывания расцепителей автоматических выключателей | АМИ.ГР 0019-2021 | ул. Ленинская, д. 33, 247873, г. Ельск, Ельский район, Гомельская область |  |