Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.0501

от 16 ноября 1998 года

на бланке № 0009489

на 3 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 20 февраля 2022 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Гродно Азот»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр. Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 2.1 ** | Воды технологические | 20.59/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН | Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2 ** |  | 20.59/08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.6 * |  | 20.59/08.156 | Массовая концентрация кремнийсодержащих соединений ДИ: (0,01-40,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 1429-2009 |
| 3.1 * | Окружающая среда: поверхностные воды, подземные воды, сточные воды, вода питьевая | 100.03/08.035 100.04/08.035 100.05/08.035 100.09/08.035 | Массовая концентрация ионов: Алюминия ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3 | Фактические значения 16.10.2026 дата принятия решения | СТБ ISO 11885-2011 (жидкая матрица) |
|  |  |  | Ванадия ДИ: (0,001-20,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Железа ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Кобальта ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Марганца ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Молибдена ДИ: (0,001-6,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Мышьяка ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.1 * | Окружающая среда: поверхностные воды, подземные воды, сточные воды, вода питьевая | 100.03/08.035 100.04/08.035 100.05/08.035 100.09/08.035 | Массовая концентрация ионов: | Фактические значения | СТБ ISO 11885-2011 (жидкая матрица) |
|  |  |  | Олова ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Cвинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Селена ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Сурьмы ДИ: (0,02-30,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Цинка ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.2 * |  | 100.03/08.158 100.04/08.158 100.05/08.158 100.09/08.158 | Массовая концентрация капролактама ДИ: (0,01-1,00) мг/дм3 ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ.МН 6153-2019 |
| 4.1 * | Земли (включая почвы) | 100.06/08.035 | Массовая концентрация ионов: Алюминия ДИ: (50-1000) мг/кг | Фактическое значение | СТБ ISO 11885-2011 (твердая матрица) |
|  |  |  | Ванадия ДИ: (50-500) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Железа ДИ: (50-1000) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Марганца ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Меди ДИ: (1,5-50) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Молибдена ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Мышьяка ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Никеля ДИ: (2-50) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Олова ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Cвинца ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Селена ДИ: (0,1-20) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Сурьмы ДИ: (2-100) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Хрома ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
|  |  |  | Цинка ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 5.1 * | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников | 100.01/08.157 | Объемная доля метана ДИ: (0,05-10,0) % | Фактические значения | МВИ.МН 5640-2016 16.10.2026 дата принятия решения |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется за пределами ООС и непосредственно в ООС;

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В. Дворак