Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4270

19.03.2012

на бланке № ________

на 2 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 июля 2025 года

службы контроля качества

Общества с ограниченной ответственностью «СТС-БЕТОН»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Минская, 18/2, 210035, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8735-88 р.2 |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88 р.3 |
| 1.3* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 р.4 |
| 1.4* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц (методом мокрого просеивания) |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |
| 1.5* |  | 08.12/29.040 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 р.6 |
| 1.6* |  | 08.12/29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 4.1** | Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны легкие | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ10180-2012 п.4.2 ГОСТ 28570-2019 р.2 |
| 4.2* |  | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие по контрольным образцам |  | ГОСТ 10180-2012 |

| 4.3* | Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны легкие | 23.63/29.121 | Прочность на сжатие по образцам, отобранным из конструкции | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28570-2019 р.2 ГОСТ 10180-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4* |  | 23.63/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 12730.5-2018 Приложение Д |
| 4.5* |  | 23.63/29.040 | Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-2020 |
| 4.6* |  | 23.63/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 12730.1-2020 |
| 4.7* |  | 23.63/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 |
| 5.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1035-96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 р.4 |
| 5.2** |  | 23.63/29.061 | Удобоукладываемость (осадка конуса) |  | СТБ 1545-2005 п.5.3 |
| 5.3* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность |  | СТБ 1545-2005 р.6 |
| 6.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб и изготовление образцов | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 р.1 |
| 6.3* |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-86 р.6 |
| 6.5* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86 р.10 |
| 7.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность (метод ударного импульса) | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2264-2012 |
| 7.2* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие по контрольным образцам |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 8.1* | Грунты | 08.12/29.119 | Плотность грунта методом режущего кольца | СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5180-2015 |
| 8.2*** |  | 08.12/29.119 | Коэффициент уплотнения грунта (метод динамического зондирования) |  | СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                   Т.А. Николаева